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San José de Guaviare, 09 de abril de 2026 

Señores
Oferentes

Asunto: solicitud cotización servicios de lavado, desinfección de tanques. 

El Departamento de Policía Guaviare, con miras de adelantar un proceso de contratación para el estudio previo para la SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, se permite solicitar cotización en los siguientes términos: 

	ADVERTENCIA

	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un Estudio de Mercado y por lo tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO OBLIGA A LA PARTES

	OBJETO
	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE

	VALIDEZ DE LA COTIZACIÒN
	La Cotización presentada deberá estar vigente con un plazo máximo de 90 días calendarios, debiendo cotizar en su totalidad los ítems relacionados, teniendo en cuenta el Decreto No. 579 del 25-04-2019 “por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la ley 1943 de 2018, y se sustituye el artículo 1.3.3.12.14 del capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.  

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Las especificaciones técnicas son las relacionadas en la descripción del cuadro anexo solicitud de cotización.

	CONDICIONES DE CONTRATACIÒN
	PLAZO
	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación del acta de inicio hasta el día 26 de noviembre del 2026.

	
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

	1. Cumplir con el objeto contractual. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que el Departamento de Policía Guaviare establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Departamento de Policía Guaviare, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública e impuesto de timbre, si lo requiere.
6. Prestar el servicio con personal profesional altamente calificado.
7. Designar en forma permanente un Coordinador, que, en concordancia con el supervisor del contrato, solucionarán los inconvenientes que se presente.
8. Informar al Comando del Departamento de Policía Guaviare, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%), con el fin de estudiar la viabilidad de dar continuidad del contrato.
9. Realizar los trámites de legalización del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del mismo.
10. Responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o que utilice para la ejecución del presente contrato.
11. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
12. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Departamento de Policía Guaviare y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
13. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 21 las demás obligaciones contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

	
	FORMA DE PAGO


	Los pagos se efectuarán dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la factura, en la central de cuentas, junto con la certificación de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, y los documentos ordenados por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

	
	RIESGOS DE LA CONTRATACIÒN
	La no suscripción del contrato sin justa causa, Incumplimiento del contrato, La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y la no calidad en la prestación del servicio.

	
	
MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS
	Una vez adjudicado el contrato el futuro contratista deberá constituir garantía Única que cubra los siguientes Riesgos:
	
	RIESGO
	APLICA
	%
	COBERTURA

	Cumplimiento
	X
	SI
	20%
	Plazo del Contrato y sesenta (60) días más.

	Calidad
	X
	SI
	50%
	Plazo de ejecución del contrato y 90 días calendario más

	Pago de salarios y prestaciones
	x
	SI
	5%
	Plazo de ejecución del contrato y tres (03) años mas




	VALOR OFRECIDO
	El valor de la cotización presentada deberá tener en cuenta todos los Gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución de Garantía Única, transporte, operarios, etc.  Todos los valores por ítem de la cotización deberán incluir IVA. Deberá diligenciar cuadro anexo.

	PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÒN
	El plazo para la presentación de la cotización respectiva, así como el lugar donde deben radicarla o los correos electrónicos y fax habilitados para efectos deberá ser en 6 días calendario.
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Atentamente,



Subintendente DANILO ESTEBAN PERDOMO SANCHEZ
Operador de Despacho 123

[image: ]Calle 9 No 21-20 Barrio La Esperanza.
 Tel. 3152198910
E-mail: deguv.plane-sga@policia.gov.co 
www.policia.gov.co
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	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR OFERTADO IVA INCLUIDO

	1
	Comando de Policía Guaviare – Lavado y desinfección de tanque Subterráneo 3 mtrs ancho x 5.10 mtrs, largo x 1.90 mtrs de fondo.
	UNIDAD
	1
	

	2
	Comando de Policía Guaviare – Lavado y desinfección de tanque Subterráneo 2.80 mtrs ancho x 3.76 mtrs, largo x 1.90 mtrs de fondo.
	UNIDAD
	1
	

	3
	Comando de Policía Guaviare – Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 1.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	4
	

	4
	Comando de Policía Guaviare – Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 2.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	2
	

	5
	Estación Policía Retorno – Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 1.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	4
	

	6
	Estación Policía Miraflores– Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 2.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	1
	

	7
	Estación Policía Miraflores– Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 1.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	1
	

	8
	Estación Policía Puerto Concordia – Meta – Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 2.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	6
	

	9
	Estación Policía Mapiripan – Meta – Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 2.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	3
	

	10
	Estación Policía Calamar – Lavado y desinfección de tanque aéreo para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 2.000 Litros elaborado en material Polietileno, consistente en quitar el andamiaje, entablado, herramientas, fragmentos y otros materiales que no formen parte de la instalaciones estructurales u operativas del tanque.
	UNIDAD
	2
	


[image: ]
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ____________________________________________________


NIT: ___________________________


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________


C.C.: ____________________________


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL______________________________________________



TELÉFONO: ______________________

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________
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