## 9. Lote Sistemas
FICHA TÉCNICA
LOTE 9. SISTEMAS
ITEM | CODIGO UNSPSC | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 31211904 | Brochas | BROCHAS DE LIMPIEZA ANTIESTATICA Cerdas de dureza intermedia: Mezcla de cerdas blancas naturales y cerdas de poliéster. | unidad | 1
2 | 39131714 | Caja | Caja sobre muro 2×4 universal para face plate modular | unidad | 1
3 | 43223330 | Caja Nap SAT 8 Puertos Ip65 Con Splitter 1x8 Sc-APC | Caja Nap SAT 8 Puertos Ip65 Con Splitter 1x8 Sc-APC | unidad | 1
4 | 43223330 | Caja Terminal o Roseta: 86x86x25, ABS, blanca, inc. 1 enfrentador SC/APC, sin pigtail | Caja Terminal o Roseta: 86x86x25, ABS, blanca, inc. 1 enfrentador SC/APC, sin pigtail | unidad | 1
5 | 43202111 | Carcasa SSD M.2 | USB, adaptador M.2 NVMe a USB de 10 Gbps compatible con llaves M y B&M y SSD de tamaño 2230/2242/2260/2280 | Unidad | 1
6 | 26111704 | Cargador para baterias | Cargador Universal EBL para Baterías Recargables Tipo AA/AAA/C/D Ni-MH Ni-Cd | Unidad | 1
7 | 26111704 | Cargador para baterias | Cargador Recargable Ni-MH AA AAA 9V Incluye 4 Baterías Doble para batería de 9V Voltaje de salida: 1.2V. Voltaje de entrada: 110/220V. Con una capacidad de carga de 2700 mAh, permitiendo una recarga eficiente para tus baterías AA, AAA y 9V. | Unidad | 1
8 | 43223330 | Conectores De Fibra Óptica Sc/Apc Integrados | Conectores De Fibra Óptica Sc/Apc Integrados Ftth Rápido CAJA X10 | Caja X10 | 1
9 | 43201803 | Disco Duro Externoi | Disco Duro TOSHIBA Flex 1 TB - Para smartphones, tabletas, Mac y PC Windows. Incluye cables USB-C y USB-A - Diseño liviano. - Almacenamiento inteligente. Velocidad de Trasmision 3.0 - Velocidad de Escritura: 480 Mbps - Velocidad de Lectura 5000 Mbps. Almacenamiento: 1000 GB - USB Tipo-A / USB Tipo-C Linea Modelo Referencia HDTX110XSCAA - Garantía 6 Meses | Unidad | 1
10 | 43201803 | Disco Duro Solido SSD de 500gb | Factor de forma de disco duro 2,5 Pulgadas, Descripción del disco duro Disco SSD Dispositivos compatibles Laptop, Portátil, Escritorio. Tipo de instalación Disco Duro Interno Velocidad de lecturas / escrituras secuenciales hasta 560/510 MB / s Velocidad de lecturas / escrituras aleatorias hasta 95k / 90k en todos los tipos de archivos Inmunidad | Unidad | 1
11 | 43201600 | Disco SSD M.2 | Disco NVMe PCIe Gen3x4 22110 M.2 capacidad 512GB | Unidad | 1
12 | 44102906 | Espuma Limpiadora de Hardware | Espuma Limpiadora para PC, con Poder Desengrasante Ideal Para Limpiar La Parte Externa De Los Equipos En General, Con Bajo Contenido De Agua Y Agradable Aroma Citrico. | Frasco x 430 ml | 1
13 | 43211600 | Estación de Acoplamiento (Docking) Clonador Disco Duro | Estación de acoplamiento USB 3.0 a SSD/SATA para disco duro. Compatible con 2.5"/3.5" pulgadas SATA HDD / SSD (SATA I/II/III) | Unidad | 1
14 | 39131714 | Face Plate | Face Plate de dos salidas para Jack de RJ45 color blanco con tornillos | unidad | 1
15 | 26121607 | Fibra óptica drop de 1 hilo monomodo con mensajero | Fibra óptica drop de 1 hilo monomodo con mensajero - 500 mts | Carrete | 1
16 | 43201600 | Fuente de poder | Fuente de poder 550w 80 + Bronce Gris Oscuro Voltaje: 110/220V Potencia de salida de 550W. Fuente de tipo ATX. Con certificación de eficiencia 80 Plus Bronze. Diámetro del ventilador de 12cm. Refrigeración por aire. | Unidad | 1
17 | 43201601 | Gabinete | Chasis Gabinete Gamer Negro 6 Fans Argb Tipo mid tower. Compatible con placas madres Micro-ATX, Mini-ITX, ATX. Incluye filtro de polvo. | Unidad | 1
18 |  | Kit de fibra óptica | Kit de fibra óptica incluye herramientas esenciales para trabajos de instalación y mantenimiento. Con un mini localizador de falla VFL, power meter, cortadora de fibra, cortadora longitudinal de buffer, peladora de drop, contenedor para alcohol isopropílico y un bolso con tira regulable, este kit proporciona todo lo necesario para realizar tareas precisas y eficientes en el manejo de fibra óptica. | unidad | 1
19 | 31161531 | Kit Tornillos Especializados | Kit de tornillos para ordenador de PC de Escritorio, placa base, fuente de alimentación, tornillo, reparación de ordenador, caja de ensamblaje, ventilador, tornillos de mano, juego de arandelas de separación de pernos. 228 PCS (M5 X 10 MM 24 PCS, M3,5X5MM 24 PCS, M3X4MM 30 PCS, M5,5X5MM 6 PCS, M3X5MM 30 PCS, M5X10MM 24 PCS, M3,5X6MM 30 PCS, M3X6MM 24 PCS, M5,5X5MM 6PCS, M3X8MM 30 PCS) | Unidad | 1
20 | 31161532 | Kit Tornillos Especializados | Kit de tornillos para computador portatil, 500 Uds (M2*4 50 PCS, M2*5 50 PCS, M2*6 50 PCS, M2*8 50 PCS, M3*4 50 PCS, M2.5*4 50 PCS, M2.5*5 5O PCS, M2.5*6 50 PCS, M2.5*8 50 PCS, M3*5 50 PCS). KM tornillo de cabeza plana tornillos Phillips portátil juego de tornillos para ordenador tornillo pequeño | Unidad | 1
21 | 44102904 | Limpiador aire comprimido | Limpiador de Aire comprimido para Dispositivos Electonicos. Compatible con todo tipo de materiales, plásticos y gomas. Incoloro, no deja residuos.Peso 9,6 Tipo Computadores Y Perifericos - Aseo Y Mantenimiento Función Limpieza Contenido 400 ML Material Aire Comprimido Alto 0,42 | Frasco x 400 ml | 1
22 | 44102912 | Limpiador de contactos eléctricos y electónicos | Limpiador de contactos eléctricos y electónicos Tipo: Aerosol Liquido Aspecto (Color): Transparente. Solvente de petróleo, nafténico deshidratado. Color Sin color, Punto de inflamación 71° C, Límite de inflamación LEL 0,6% x Vol, Límite de inflamación UEL 20,4% x Vol, Rigidez dieléctrica 45100 Volts, Punto de ebullición -18 - 232 ° C, Presión de vapor 0,06 -1,11 mm. Hg, Densidad de vapor >5 (Aire = 1), Velocidad de evaporación < 0, Frasco x 300 ml | Frasco x 300 ml | 1
23 | 43202000 | Memoria RAM DIMM DDR3 de 8GB | Memoria Ram DIMM DDR3 /1600 Mhz Non‐Ecc, Un‐Buffered Memory De 8 Gb | Unidad | 1
24 | 43201402 | Memoria RAM DDR4 SDRAM | Tipo de Memoria DDR4 SDRAM (Double Data Rate Fourth Generation) Voltaje de Operación 1.2 V (estándar JEDEC), hasta 1.35 V con XMP Frecuencias (Velocidades) Desde 2133 MHz hasta 3200 MHz (estándar JEDEC); módulos de alto rendimiento alcanzan 4800+ MHz Pines del Conector 288 pines (DIMM para escritorio/servidor) Factor de Forma DIMM (escritorio/servidor) y SO-DIMM (portátiles) Capacidad Máxima (por módulo) Teóricamente hasta 512 GiB; capacidades comunes de 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB Latencia Variable (ej. CL15, CL16, CL22); depende de la velocidad del módulo Ancho de Banda Tasas de transferencia de datos de 1600 Mbps a 3200 Mbps (o 12.8 GB/s a 25.6 GB/s) | Unidad | 1
25 | 43202000 | Memoria USB de 128 Gb | Proporciona velocidades de transmisión de hasta 5 Gb por segundo, funcionalidad Conectar y listo, y es compatible con dispositivos USB 2.0, Capacidad: 128 GB, Color: Plata, Textura:Metal, Peso: 5,9 g / 0,2 oz, Interfaz: USB 3.2 Gen1 ( compatible con versiones anteriores como USB 2.0 ), Rendimiento (máx.) Hasta 130MB/s lectura1: Requisitos del sistema Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6 o posterior, Linux kernel 2.6 o posterior; no se necesita controlador de dispositivo | Unidad | 1
26 | 43202000 | Memoria USB de 32 Gb 3.1 | Memorias Usb De 32 Gb. Unidad Flash Usb 3.1 Compatible Con Puertos Usb 3.0, 2.0 Y Versiones Anteriores Usb 2.0 | Und. | 1
27 | 52161520 | Microfono Inalambrico gran alcance | UHV-822M PRO DJ. Kit de dos micrófonos inalámbricos, dinámicos-cardioides de mano Frecuencia uhf, canal variable y antena diversificada. Rango de frecuencias 600-690Mhz -Pasos de 250Khz. 200 canales seleccionables Rango dinámico 100dB Respuesta en frecuencia 80Hz – 18kHz +/-3 d Relación Señal Ruido: >105dB Distorsión Combinada: <0.5% Incluye estuche para protección y transporte. Micrófono de mano: Construcción en metal Indicador led de frecuencia y nivel de batería en el micrófono Baterías AA (incluidas). Base receptora Display lcd con nivel de ganancia, frecuencia de enlace y nivel de batería del micrófono. Ajuste digital de ganancia Construcción en metal. 4 antenas desmontables BNC. | Unidad | 1
28 | 43223309 | ODF 24 puertos: 480x300x1U, para rack, inc. 24 pigtails y enfrentadores SC/APC | ODF 24 puertos: 480x300x1U, para rack, inc. 24 pigtails y enfrentadores SC/APC | unidad | 1
29 | 47131501 | Paño de Microfibra | Paños de Microfibra para Limpieza de Pantallas y Computadores. Medidas 60 cm de largo x 30 cm de ancho. | Unidad | 1
30 | 43223309 | Patch panel de 24 puertos Cat 6 | Patch panel de 24 puertos Cat 6 | Unidad | 1
31 | 27111500 | Pelador del tubo de fibra óptica, buffer, | Pelador del tubo de fibra óptica, buffer, 1.6 mm a 6.0 mm azul | unidad | 1
32 | 26111706 | Pila | Pila para computador CR2032 | unidad | 1
33 | 43222643 | Probador de cable de red | Rastreador de Cable de RED Ethernet Audio 3km Distancia máxima de transmisión de 3000 metros. Ideal para cables UTP RJ45 y RJ11. Práctico para pruebas de línea y seguimiento. | Unidad | 1
34 | 45111616 | Proyector Portatil | Proyector Pro V9 4k Con Wifi 6 | Unidad | 1
35 | 60101318 | Tarjeta Electrónica | 3 en 1 Combo para Ddr3/Ddr4/Ddr5 Rdimm/udimm probador de memoria ¦ para PC computadora de escritorio Ddr3/DDR4/ddr5 Tarjeta de prueba de memoria ¦ 3 en 1 Combo: versátil 3 en 1 DDR3/4/5 probador de memoria es compatible con RDIMM/UDIMM, lo que garantiza una amplia compatibilidad de escritorio. Indicadores LED: Indicadores LED intuitivos señalan las fallas de hardware, lo que hace que las pruebas de memoria sean rápidas y precisas. Fácil de usar: configuración simple con batería CR2032 o cable tipo C para pruebas inmediatas de memoria DDR3/4/5. Capacidades de diagnóstico: identifica contacto de PIN de oro deficiente, daños en PCB y circuitos abiertos/cortos para una solución precisa de problemas de memoria. Contenido del paquete: viene con un probador de memoria, cable tipo C y espaciadores de PCB para una solución de diagnóstico completa. | unidad | 1
36 | 31161506 | Tornillo para rack | Tornillo para rack Negro pavonado con canastilla de ajuste m6 | Bolsa x 10 Und. | 1
37 | 12352104 | Alcohol Isopropilico | Fórmula Química\(C_{3}H_{8}O\) (Isopropanol)Concentración\(\ge 99.7\%-99.9\%\) (Grado técnico/electrónico)AspectoLíquido transparente e incoloroDensidad0.785 - 0.786 g/cm³ @ 20°CPunto de Inflamación12°C (Altamente inflamable)Punto de Ebullición82.3°CSolubilidadCompletamente miscible en aguaConductividadMuy baja (No conductor en estado puro) | Botella X litro | 1
38 | 47131805 | Limpiador de Pantallas Electrónicas | Composición Solución acuosa (principalmente agua destilada y glicoles) Ingredientes Activos Agentes humectantes suaves, conservantes y agua purificada Aroma Neutro o sin olor Toxicidad No tóxico (salvo ingestión masiva accidental) Compatibilidad Seguro para LCD, LED, OLED, Plasma, Vidrio y Plásticos Inflamabilidad No inflamable Residuo No deja residuos, vetas ni marcas Propiedades Antiestático, a veces con propiedades antibacterianas leves | Botella X litro | 1
39 | 47131805 | Limpiador Espumoso de Superficies | Estado Físico Espuma blanca estable Contenido 400 ml / 13.5 oz (Presentación estándar) PH 10.0 - 11.0 (Ligeramente alcalino para remover grasa) Solubilidad Soluble en agua Inflamabilidad El propelente es inflamable; la espuma no suele serlo Aroma Cítrico o neutro Componentes Tensioactivos aniónicos, agentes espumantes y solventes suaves | Und. | 1
40 | 46181802 | Gafas de Seguridad (Lente Claro) | Material del Lente Policarbonato de alta resistencia Certificación ANSI Z87.1+ (Impacto) y EN 166 Color de Lente Claro (Transparente para máxima visibilidad en interiores) Protección UV 99.9% de protección contra rayos UVA/UVB Tratamiento Anti-rayadura (Hard coat) y Anti-empañante Diseño Envolvente (protección lateral integrada) Peso 22 - 25 gramos (Ultra livianas) Puente Nasal Universal (integrado) o silicona suave | Und. | 1
41 | 46182002 | Respirador N95 (Partículas) | CertificaciónNIOSH N95 (EE. UU.) o FFP2 (Europa/Colombia NTC 2561)Eficiencia de Filtrado\(\ge \) 95% para partículas de 0.3 micrasMaterialPolipropileno de alta eficiencia (microfibras electrocargadas)Tipo de AjusteDos bandas elásticas (nuca y coronilla) para sellado herméticoPuente NasalClip de aluminio moldeable con espuma interna de selladoResistencia RespiratoriaInhalación: \(<35\) mm \(H_{2}O\) / Exhalación: \(<25\) mm \(H_{2}O\)Vida ÚtilDesechable (se recomienda cambio si se dificulta la respiración o se ensucia)Resistencia a FluidosNo resistente al aceite (Clase "N") | Caja X 100 unidades | 1
42 | 43211600 | Servidor KVM4 | Cuatro nucleos, 16 Gb de RAM, 200 Gb de espacio, 16 Gb de ancho de banda | Unidad
43 | 27112711 | Sopladora Aspiradora Eléctrica | Característica Especificación TípicaPotencia Nominal500W - 600WVelocidad de Rotación0 - 16,000 RPM (Variable)Volumen de Aire2.3 a 3.8 \(m^{3}/min\)Presión de Aire5.5 a 5.7 kPaPeso1.5 kg a 2.0 kgLongitud del Cable2.0 a 2.5 metrosFunción DualSoplado y Aspirado (con bolsa recolectora) Control de Velocidad: Dial o gatillo sensible para ajustar el flujo de aire. Es vital usar baja velocidad en ventiladores de PC para no dañarlos. Boquilla: Generalmente de caucho flexible para evitar cortocircuitos si toca accidentalmente un componente. Escobillas: De fácil acceso para mantenimiento preventivo del motor. | Und. | 1