## Resumen
ANEXO. CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL - CALIBRACIÓN 2026
|  | COTIZACIÓN 1. RPM SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S | COTIZACIÓN 2. DICOING | COTIZACIÓN 3. METROLOGICAL | COTIZACIÓN 4. CONAMET S.A.S | PROMEDIO VALORES UNITARIOS TOTALES
1 | LDSP | 170613248 | 163761400 | 256496170 | 155176357 | 186511793.75
2 | Medicamentos | 2028600 | 2028600 | 2238390 | 2461515 | 2189276.25
3 | PAI | 18901200 | 18001200 | 29243655 | 38536246 | 26170575.25
4 | Salud Ambiental | 21745200 | 20245200 | 33540150 | 27339298 | 25717462
| VALOR TOTAL | 213288248 | 204036400 | 321518365 | 223513416 | 240589107.25

## 1. LDSP
ANEXO
PRESUPUESTO OFICIAL
2. LDSP | [11 empty] | VALOR UNITARIO
ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | UBICACIÓN/AREA | SERVICIO A CONTRATAR | MAGNITUDES ASOCIADAS | NUMERO DE PUNTOS A CALIBRAR | ESPECIFICACIONES DE PUNTOS A CALIBRAR | CANTIDAD UNITARIA | COTIZACIÓN 1. RPM SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S | COTIZACIÓN 2. DICOING | COTIZACIÓN 3. METROLOGICAL | COTIZACIÓN 4. CONAMET S.A.S | PROMEDIO VALORES TOTALES
1 | VC-00-FQ-106 | COLORIMETRO | ORBECO HELLIGE | 711 | 13678 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0,1, 0,5 y 1,0 ABS | 1 | 2080000 | 2000000 | 2454375 | 1694084 | 2057114.75
2 | VC-00-FQ-55 | BURETA DIGITAL | BRAND | EASY CALIBRATION | 09F77521 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | 1, 12.5 Y 25 | 1 | 757120 | 728000 | 610470 | 546091 | 660420.25
3 | VC-00-FQ-104 | REFRACTOMETRO | ATAGO | DR-A1 | 104637 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 5°, 10° y 20° | 1 | 2184000 | 2100000 | 2748900 | 2364530 | 2349357.5
4 | VC-00-FQ-51 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO | FISCHER SCIENTIFIC | ISOTEMP | 1884080943442 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 37, 100 y 150°C | 1 | 1697696 | 1632400 | 2231250 | 1244264 | 1701402.5
5 | VC-00-FQ-102 | REFRIGERADOR | SANYO | MPR - 721 | 10100272 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
6 | VC-00-FQ-94 | BALANZA VIBRA | VIBRA | SJ-620E | 09370006 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | MASA | 12 | 0, 0,2, 50, 120, 150, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 620(g) | 1 | 1062880 | 1022000 | 1374450 | 1244264 | 1175898.5
7 | VC-00-FQ-62 | CENTRIFUGA | BECTOM DICKINSON | DYNAC | 3180043 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TIEMPO Y FRECUENCIA | 3 | bajo, medio alto | 1 | 1019200 | 980000 | 3534300 | 2196621 | 1932530.25
8 | VC-00-FQ-111 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 100-1000UL | 08G04612 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
9 | VC-00-FQ-117 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 100-1000UL | 10B8400 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
10 | VC-00-FQ-114 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 1-10ML | 61D7214 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
11 | VC-00-FQ-112 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 10-100UL | 04H02003 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
12 | VC-00-FQ-96 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 09D1592 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
13 | VC-00-FQ-113 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 04H02013 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
14 | VC-00-FQ-124 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 06J07231 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
15 | EQU-14 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-610 | BE06PAE0U00QGG380005 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
16 | VC-03-MO-31 | INCUBADORA 22± 2°C | BINDER | BD 115 UL | 16202 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 22°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2103325 | 1244264 | 1652897.25
17 | VC-03-MO-32 | INCUBADORA | LAB LINE | IMPERIAL III 305 | 1465071077566 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 41,5, 44 y 47°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1504160 | 2370140
18 | VC-03-MO-46 | BALANZA DE PRECISION | PIONER | OHAUS | 8329331545 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | MASA | 12 | 0, 0,2, 200, 500, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500, 3000, 3100(g) | 1 | 1062880 | 1022000 | 1374450 | 1244264 | 1175898.5
19 | VP-010-BM-38 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 07D2179 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
20 | EQU-130 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 02Y5590 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
21 | VC-00-FQ-41 | HORNO DE SECADO | BINDER | SD | 05-87401 | LAVADO DE FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | -60°C | 1 | 1560000 | 1500000 | 1335180 | 1601383 | 1499140.75
22 | VP-09-MCR-51 | ULTRACONGELADOR | SANYO | MDF-U538650 | 60812873 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
23 | EQU-170 | ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGM130005 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
24 | VP-05-LCV-05 | INCUBADORA | BINDER | BD | 90100067 | VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 37°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2103325 | 1244264 | 1652897.25
25 | EQU-132 | MICROPIPETA | ABM | H100 | 19013988 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
26 | EQU-205 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE | RU10211 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
27 | EQU-271 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 02F85081 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
28 | VP-05-LCV-36 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 09D3116 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
29 | EQU-48 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 16J36018 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
30 | GA004779 | MICROPIPETA | KACIL | NO REGISTRA | 121268 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
31 | VP-08-LZP-10 | MICROPIPETA MULTICANAL | BRAND | TRANSFERPETTE 8´ | 07R2058 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 4508910 | 1617031.5
32 | VP-09-MCR-67 | REFRIGERADOR | PANASONIC | MPR-721-PA | 12120466 | MICROBIOLOGIA DE AGUAS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
33 | EQU-34 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-68A | BE07T0E0N00QEG950023 | COLERA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
34 | VP-06-MC-74 | AUTOCLAVE | SERCON | HS80168 | 110936 | LAVADO DE AREA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1768000 | 1700000 | 3602725 | 1244264 | 2078747.25
35 | EQU-250 | EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | SMART2PURE6 UV/UF | 12322112003952 | LAVADO DE AREA CLINICA | CALIBRACION | CONDUCTIVIDAD | 5 | 0,056, 0,5, 1(μS/cm) y 5, 10(MΩ·cm) | 1 | 2080000 | 2000000 | 4069800 | 1445850 | 2398912.5
36 | EQU-273 | REFRIGERADOR | PANASONIC | MPR-721PA | 12120467 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
37 | EQU-35 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-68A | QEG950025 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
38 | EQU-190 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-390 | BE07C3EAQ00QJM3H0018 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
39 | VP-05-LCV-29 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 01A0852 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
40 | EQU-46 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 0,5-10 | 16M90328 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
41 | EQU-203 | MICROPIPETA 100-1000 | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE | RU20864 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
42 | EQU-219 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 1-10 | RU00833 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
43 | EQU-212 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 1-10 | RU00828 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
44 | EQU-220 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 10-100 | RU00794 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
45 | EQU-134 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 10-100 | RU00799 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
46 | EQU-135 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 10-100 | RU00811 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
47 | EQU-136 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 1-10 | MU06238 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
48 | EQU-213 | MICROPIPETA | BRAND | 10-100 | 16F95080 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
49 | EQU-42 | MICROPIPETA MULTICANAL | BRAND | 10-100 | 16F95081 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 4508910 | 1617031.5
50 | EQU-215 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE 10-100 | RU03786 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
51 | EQU-125 | REFRIGERADOR | HAIER | HBC-70 | BE07FDE0N00QF9C0002 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
52 | EQU-45 | CONGELADOR | HAIER | DW-40L508 | BE05T3B1T00QEF6Q0002 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -40 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2909550 | 1476790 | 1796305
53 | VP-05-LCV-65 | REFRIGERADOR | PANASONIC | MDF724 | 12120449 | RECEPCION DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGÍA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
54 | EQU-06 | BASCULA | OHAUS | X06 | 8028470085 | CUARTO DE RESIDUOS | CALIBRACION | MASA | 10 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200 | 1 | 1019200 | 980000 | 2356200 | 1244264 | 1399916
55 | VC-03-MO-19 | MICROPIPETA | SOCOREX | 100-1000 UL | 17111309 | TODAS LAS AREAS | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
56 | VP-010-BM-41 | MICROPIPETA | ACCUMAX | ACCUMAX PRO | 148667 | TODAS LAS AREAS | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
57 | EQU-244 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-109 | NR | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 15, 20, 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
58 | EQU-174 | ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L338J | BE0H85E1T00QGM1G0020 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
59 | VC-00-FQ-100 | PH-METRO | METROHM | 781PH | 1781001011183 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | MAGNITUD QUIMICA | 3 | 4, 7, 10 | 1 | 707616 | 680400 | 1535100 | 1220226 | 1035835.5
60 | EQU-140 | TERMOCICLADOR | THERMO SCIENTIFIC | QUANT STUDIO 5 | 272524035 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 22, 60, 72, 95°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2788170 | 1601502 | 1913418
61 | EQU-102 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-290 | BE06MNG1T00QEH2J0008 | RECEPCION AMBIENTE | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
62 | VC-00-FQ-140 | CONGELADOR | SANYO | MDF - U5312 | 10120194 | RECEPCION AMBIENTE | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -30 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2159850 | 1476790 | 1608880
63 | EQU-194 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-124B | 2019-082 | RECEPCION AMBIENTE | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
64 | EQU-116 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-124B | MC-005465 | RECEPCION CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
65 | EQU-226 | TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | NA | 101794918 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
66 | VC-00-FQ-34 | BAÑO ULTRASONIDO | ELMA | S/S | 914082 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 15-30-55 ° C(± 2) | 1 | 1164800 | 1120000 | 5268725 | 1601502 | 2288756.75
67 | VC-00-FQ-65 | MUFLA | LIBER BLUE M | M828 | O18758 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | 500-550-900° C(±5°C) | 1 | 936000 | 900000 | 2238390 | 1704080 | 1444617.5
68 | EQU-168 | CONGELADOR | HAIER | DW-40L278 | BE0F15EAV00QJLCE0005 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -40 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2909550 | 1476790 | 1796305
69 | VC-00-FQ-69 | TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | TRACEABLE | 111242225 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
70 | VC-00-FQ-93 | TERMOHIGROMETRO | VWR | TRACEABLE | 101809165 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
71 | VC-00-FQ-68 | TERMOHIGROMETRO | VWR | TRACEABLE | 101812387 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
72 | VC-00-FQ-84 | JUEGO DE PESAS | TROEMNER |  | 8345 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | MASA | 7 | 1-5-10-20-50-100-200 g | 1 | 2038400 | 1960000 | 1249500 | 1244264 | 1623041
73 | EQU-101 | REFRIGERADOR | HAIER Biomedical | HYC-290 | BE06MNG1T00QEH8T0001 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
74 | EQU-16 | REFRIGERADOR | HAIER Biomedical | HYC-390 | BE06MFE1T00QEG2H0011 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
75 | VC-03-MO-76 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | KF6L23CA22 | N14V-14543-MV | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
76 | VC-00-PM-22 | HORNO DE SECADO | BINDER | ED 240 | 10-205-19 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 175°C ± 5 °C | 1 | 1560000 | 1500000 | 1335180 | 1220226 | 1403851.5
77 | VC-03-MO-78 | INCUBADORA 55±1°C | BINDER | BD-115 UL | 1017837 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 55±1°C , 44±1°C* Y 41,5±1°C* | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1664334 | 2410183.5
78 | VC-03-MO-23 | INCUBADORA 44 .0.5 ±1°C | BINDER | BD 115 | 16202 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 41,5 °C ±1°C , 44°C ±1°C* Y 55°C±1°C* | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1664334 | 2410183.5
79 | EQU-191 | TERMOHIGROMETRO | KEX-GERMANY | SH-124B | 2019-08 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 30, 60, 80% HR | 1 | 803712 | 676200 | 746130 | 820505 | 761636.75
80 | EQU-193 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-124B | NO POSEE | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 30, 60, 80% HR | 1 | 803712 | 676200 | 746130 | 820505 | 761636.75
81 | VC-00-RM-05 | TERMOHIGROMETRO | WVR | TRACEABLE | SD | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 30, 60, 80% HR | 1 | 803712 | 676200 | 746130 | 820505 | 761636.75
82 | VC-00-PM-05 | TERMOHIGROMETRO | VWR | SD | 61958031 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 30, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
83 | VP-04-BM-52 | CONGELADOR | PANASONIC | MDF-U334-PA | 12110284 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -30 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2159850 | 1476790 | 1608880
84 | EQU-19 | REFRIGERADOR | HAIER | MDF-U538650 | BE06PAE0U00QGG380004 | VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2° ,5° Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
85 | EQU-15 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-390 | BE06MPG1T00UG5T0001 | VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2° ,5° Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
86 | EQU-188 | CONGELADOR | HAIER | DW-30L508 | BE05T1EAU00QJM3N0002 | VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -30 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2159850 | 1476790 | 1608880
87 | VP-05-LCV-28 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FRGL1204A22 | 31204M0A0ZZDJ00A | RECEPCION CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8 C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
88 | VP-010-BM-20 | INCUBADORA | LAB-LINE | IMPERIAL III | 21894 | COLERA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 37° C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2103325 | 1244264 | 1652897.25
89 | EQU-128 | INCUBADORA | THERMO SCIENTIFIC | HERATHERM IGS100 | 42206930 | COLERA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 36° C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2103325 | 1244264 | 1652897.25
90 | EQU-166 | INCUBADORA | BINDER | BD-260 | 20200000008311 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | 36 y 39°C +/- 1°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1504160 | 2370140
91 | EQU-04 | TERMOMETRO INFRARROJO | CEM | DT-8863 | 10056454 | RECEPCION DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGÍA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | -15, 2 Y 8°C | 1 | 934752 | 898800 | 749700 | 820505 | 850939.25
92 | EQU-222 | TERMOMETRO INFRARROJO | ETEKCITY | LASERGRIP 1080 | NO IDENTIFICADO | RECEPCION CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8° C | 1 | 934752 | 898800 | 749700 | 820505 | 850939.25
93 | EQU-221 | TERMOMETRO INFRARROJO | ETEKCITY | LASERGRIP 1080 | NO IDENTIFICADO | RECEPCION AMBIENTE | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | -15, 2 Y 8°C | 1 | 934752 | 898800 | 749700 | 820505 | 850939.25
94 | EQU-223 | TERMOMETRO INFRARROJO | ETEKCITY | LASERGRIP 1080 | NO IDENTIFICADO | TODAS LAS AREAS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | -15, 2 Y 8°C | 1 | 934752 | 898800 | 749700 | 820505 | 850939.25
95 | EQU-278 | MICROPIPETA | NO REGISTA | GRAM POS (+) | 15503607 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 1 | 280ul | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
96 | EQU-279 | MICROPIPETA | NO REGISTA | GRAM NEG (-) | 14637504 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 1 | 145ul | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
97 | EQU-291 | PIPETA | BRAND | 100-1000UL | NO IDENTIFICADO | MICROBIOLOGIA DE AGUAS | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
98 | EQU-27 | TERMOHIGROMETRO | VWR | TRACEABLE | 130278920 | VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 15, 20 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
99 | VP-05-LCV-27 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FRGL1204A22 | 116143901110727 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8 C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
100 | EQU-112 | BURETA DIGITAL | BRAND | TITRETTE | 19H19569 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | 1, 12.5 Y 25 | 1 | 757120 | 728000 | 610470 | 546091 | 660420.25
101 | VC-03-MO-08 | INCUBADORA 35 ±0.5°C | BINDER | BD 53 | 06-06241 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 35°C ± 0,5°C , 38°C ± 0,5°°C* y 41,5±1°C* | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1664334 | 2410183.5
102 | EQU-110 | INCUBADORA 38°C | THERMO SCIENTIFIC | HERATHERM | 42207691 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 38°C ± 0,5°C , 35°C ± 0,5°°C* Y 41,5±1°C* | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1664334 | 2410183.5
103 | VC-01-MO-12 | INCUBADORA | BINDER | 6MBH | 06-06278 | MICROBIOLOGIA DE AGUAS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 35°C ± 0,5°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2103325 | 1244264 | 1652897.25
104 | EQU-270 | TERMOHIGROMETRO | VWR | TRACEABLE | 160791630 | MICROBIOLOGIA DE AGUAS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
105 | EQU-31 | TERMOHIGROMETRO | VWR | TRACEABLE | 160791701 | COLERA | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
106 | EQU-24 | TERMOHIGROMETRO | VWR | TRACEABLE | 160791777 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25 Y 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
107 | VP-09-MCR-16 | INCUBADORA | BINDER | B28 | 607540 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | 36 y 40°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1244264 | 2305166
108 | GA0014467 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-109 | NO IDENTIFICADO | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 18, 25, 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
109 | EQU-115 | CONGELADOR | MABE | CMC145B | 13042929EA00610 | RECEPCION AMBIENTE | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -30 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2159850 | 1476790 | 1608880
110 | VC-00-FQ-03 | TURBIDIMETRO | HACH | 2100N | 31100008821 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 5 | 0.5, 10, 100, 1000 Y 4000 NTU | 1 | 3040128 | 2923200 | 2781625 | 1639820 | 2596193.25
111 | VC-00-FQ-83 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | 3766A | 2018091246555 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
112 | VC-00-FQ-31 | HORNO DE SECADO | VWR | NO VISIBLE | NO VISIBLE | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 80, 140, Y 240°C | 1 | 1560000 | 1500000 | 2159850 | 1339226 | 1639769
113 | VC-00-FQ-74 | BAÑO DE MARIA | MEMMERT | WBN7 | 1395-0336 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 60, 75 Y 80°C | 1 | 2184000 | 2100000 | 5268725 | 1338155 | 2722720
114 | VC-00-FQ-25 | INCUBADORA | YAMATO | IC600 | A6100019 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 35, 50 Y 70° | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1504160 | 2370140
115 | VC-00-FQ-59 | BAÑO DE MARIA | VWR | 1213 | 1100202 | FISICOQUIMICO | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | 75 Y 80°C | 1 | 2184000 | 2100000 | 5268725 | 1244264 | 2699247.25
116 | VC-00-MO-79 | ULTRACONGELADOR | SANYO | MD FU-5486SC | 10127007 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
117 | VC-03-MO-77 | INCUBADORA 30°C ±1 | BINDER | KB-115-UL | 1012573 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 1 | 30°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2103325 | 1244264 | 1652897.25
118 | VC-03-MO-33 | INCUBADORA 41.5 ¦°C | LAB LINE | IMPERIAL III | 1463071077564 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | 41.5 Y 44°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 4712400 | 1244264 | 2305166
119 | VC-03-MO-81 | BAÑO SEROLOGICO | LAUDA | AGUA LINE AL 12 | LCB4-725-12-00-13 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 44, 45.5 Y 80°C | 1 | 1164800 | 1120000 | 5268725 | 1339226 | 2223187.75
120 | VC-03-MO-41 | BAÑO SEROLOGICO | GFL | 1013 | 106709081 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 44, 45.5 Y 80°C | 1 | 1164800 | 1120000 | 5268725 | 1339226 | 2223187.75
121 | VC-03-MO-75 | BAÑO SECO | BIOMERIEUX | OB-3D | R000100120 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 100 Y 120°C | 1 | 1703520 | 1638000 | 5268725 | 1244264 | 2463627.25
122 | VC-03-MO-74 | BAÑO SECO | BIOMERIEUX | OB-3D | R000100104 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 100, 110 Y 120°C | 1 | 1703520 | 1638000 | 5268725 | 1339226 | 2487367.75
123 | VP-06-MC-75 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FRGL5004A24 | 11619901110816 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
124 | EQU-171 | ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGLCV0017 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
125 | EQU-172 | ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGM130004 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
126 | EQU-169 | ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGM130003 | CUARTO DE REFRIGERACION | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 2210208 | 2125200 | 2909550 | 1663620 | 2227144.5
127 | VP-010-BM-25 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 10 UL | 08C5149 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
128 | EQU-41 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 12N99962 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
129 | EQU-49 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE 10-1000 | 17B13852 | VIROLOGIA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
130 | EQU-105 | CENTRIFUGA | FISHER SCIENTIFIC | 1250 | 670800134 | RECEPCION CLINICA | CALIBRACION | TIEMPO Y FRECUENCIA | 3 | Distribuidos en el rango de operación | 1 | 1019200 | 980000 | 3534300 | 2362864 | 1974091
131 | VP-09-MCR-32 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX 10-100UL | H63000942 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
132 | VP-09-MCR-33 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX 100-1000UL | H59000212 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
133 | VP-05-LCV-21 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 01X5665 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
134 | EQU-204 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE | RU18208 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
135 | EQU-43 | MICROPIPETA | BOECO | 5-50 UL | LE624769 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CALIBRACION | VOLUMEN | 3 | Rango minimo, medio y maximo | 1 | 707616 | 680400 | 571200 | 546091 | 626326.75
136 | EQU-239 | REFRIGERADOR | HAIER | HYC-940 | BE03LWE0N00QJMC30002 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1664000 | 1600000 | 2159850 | 1244264 | 1667028.5
137 | EQU-240 | CONGELADOR | HAIER | DW-40L508 | BE05T4EAV00QJN2J0011 | BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -30 C | 1 | 1426880 | 1372000 | 2159850 | 1476790 | 1608880
138 | EQU-111 | BALANZA DILUMAT | BIOMERIEUX | EXPERT | 6A-00-14648 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | CALIBRACION | MASA | 12 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 90, 100 | 1 | 1062880 | 1022000 | 1374450 | 1244264 | 1175898.5
139 | EQU-352 | TERMOHIGROMETRO | PRO INSTRUMENTS | HTC-2 | NO IDENTIFICADO | TODAS LAS AREAS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 15, 25, 30℃ y 40, 60, 80% HR | 1 | 703248 | 676200 | 746130 | 820505 | 736520.75
[12 empty] | 170613248 | 163761400 | 256496170 | 155176357 | 186511793.75

## 2. Medicamentos
ANEXO
PRESUPUESTO OFICIAL
3. MEDICAMENTOS | [12 empty] | VALOR UNITARIO
| ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | UBICACIÓN/AREA | SERVICIO A CONTRATAR | MAGNITUDES ASOCIADAS | NUMERO DE PUNTOS A CALIBRAR | ESPECIFICACIONES DE PUNTOS A CALIBRAR | CANTIDAD UNITARIA | COTIZACIÓN 1. RPM SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S | COTIZACIÓN 2. DICOING | COTIZACIÓN 3. METROLOGICAL | COTIZACIÓN 4. CONAMET S.A.S | PROMEDIO VALORES TOTALES
| 1 | EQU-242 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-109 | NO REGISTRA | BODEGA DE MEDICAMENTOS TUBERCULOSIS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 15-20-30 ° C Y 40-60-80% | 1 | 676200 | 676200 | 746130 | 820505 | 729758.75
| 2 | EQU-262 | TERMOHIGROMETRO | PRO INSTRUMENTS | HTC-2 | NO REGISTRA | BODEGA DE MEDICAMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 15-20-30 ° C Y 40-60-80% | 1 | 676200 | 676200 | 746130 | 820505 | 729758.75
| 3 | EQU-263 | TERMOHIGROMETRO | PRO INSTRUMENTS | HTC-2 | NO REGISTRA | BODEGA DE MEDICAMENTOS | CALIBRACION | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 6 | 15-20-30 ° C Y 40-60-80% | 1 | 676200 | 676200 | 746130 | 820505 | 729758.75
[13 empty] | 2028600 | 2028600 | 2238390 | 2461515 | 2189276.25

## 3. PAI
ANEXO
PRESUPUESTO OFICIAL
4. PAI
VALOR UNITARIO
| ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | UBICACIÓN/AREA | SERVICIO A CONTRATAR | MAGNITUDES ASOCIADAS | NUMERO DE PUNTOS A CALIBRAR | ESPECIFICACIONES DE PUNTOS A CALIBRAR | CANTIDAD UNITARIA | COTIZACIÓN 1. RPM SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S | COTIZACIÓN 2. DICOING | COTIZACIÓN 3. METROLOGICAL | COTIZACIÓN 4. CONAMET S.A.S | PROMEDIO VALORES TOTALES
| 1 | EQU-206 | REFRIGERADOR | HAIER | HBC-260 | BE0G95EA500QEM8B0025 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1750000 | 1600000 | 2159850 | 2315264 | 1956278.5
| 2 | EQU-159 | ULTRACONGELADOR | ACROSS INTERNATIONAL | G20H | BE0H1KE1T00QM1J0005 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -70 Y -80°C | 1 | 1372000 | 1372000 | 2909550 | 2315264 | 1992203.5
| 3 | EQU-154 | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK 304 | 20072311106 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1600000 | 1600000 | 2159850 | 2315264 | 1918778.5
| 4 | EQU-153 | REFRIGERADOR | ULTRALAB | ULTRALAB XX1-01-H/02 | 020318HR | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1750000 | 1600000 | 2159850 | 2315264 | 1956278.5
| 5 | EQU-156 | REFRIGERADOR | VESTFROST | VLS350A | 20150766745 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1750000 | 1600000 | 2159850 | 2315264 | 1956278.5
| 6 | EQU-155 | REFRIGERADOR | VESTFROST | VLS350A | 20150766739 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 1750000 | 1600000 | 2159850 | 2315264 | 1956278.5
| 7 | EQU-306 | CUARTO FRIO | ROJAS HERMANOS SA | MODULAR | 1300230121000329 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 9 | 2, 5 y 8°C(3 Controladores) | 1 | 1750000 | 1600000 | 6479550 | 3624264 | 3363453.5
| 8 | EQU-158 | CONGELADOR | INDUFRIAL | ICH-11 | 1965735 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 2 | -20 Y -30 C | 1 | 1372000 | 1372000 | 2159850 | 2314550 | 1804600
| 9 | EQU-307 | COOLCLOUD | NO IDENTIFICADO | NO IDENTIFICADO | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 4 | 4°C(4 Sensores) | 1 | 1750000 | 1600000 | 2356200 | 4814264 | 2630116
| 10 | EQU-291 | TERMOMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | RT-803E | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 2315264 | 1106572.25
| 11 | EQU-248 | TERMOMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | RT-803E | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 2315264 | 1106572.25
| 12 | EQU-247 | TERMOMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | RT-803E | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 2315264 | 1106572.25
| 13 | EQU-246 | TERMOMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | RT-803E | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 2315264 | 1106572.25
| 14 | EQU-245 | TERMOMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | RT-803E | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 2, 5 Y 8°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 2315264 | 1106572.25
| 15 | EQU-351 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-109 | NO IDENTIFICADO | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI) | CALIBRACION | TEMPERATURA | 6 | 15, 20, 30°C / 40, 60, 80% HR | 1 | 676200 | 676200 | 746130 | 2315264 | 1103448.5
[13 empty] | 18901200 | 18001200 | 29243655 | 38536246 | 26170575.25

## 4. Salud Ambiental
ANEXO
PRESUPUESTO OFICIAL
5. SALUD AMBIENTAL | [12 empty] | VALOR UNITARIO
| ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | UBICACIÓN/AREA | SERVICIO A CONTRATAR | MAGNITUDES ASOCIADAS | NUMERO DE PUNTOS A CALIBRAR | ESPECIFICACIONES DE PUNTOS A CALIBRAR | CANTIDAD UNITARIA | COTIZACIÓN 1. RPM SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S | COTIZACIÓN 2. DICOING | COTIZACIÓN 3. METROLOGICAL | COTIZACIÓN 4. CONAMET S.A.S | PROMEDIO VALORES TOTALES
| 1 | EQU-269 | MEDIDOR DE CLORO | HANNA | HI97710 | 904350032111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0,20, 1 Y 2 (mg/L) | 1 | 1800000 | 1500000 | 4120375 | 3808000 | 2807093.75
| 2 | EQU-268 | MEDIDOR DE CLORO | HANNA | HI97710 | 9043500331111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0,20, 1 Y 2 (mg/L) | 1 | 1800000 | 1500000 | 4120375 | 3808000 | 2807093.75
| 3 | EQU-293 | MEDIDOR DE CLORO | HANNA | HI97710 | 9024200311111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0,20, 1 Y 2 (mg/L) | 1 | 1800000 | 1500000 | 4120375 | 3808000 | 2807093.75
| 4 | EQU-297 | TERMOMETRO INFRARROJO | ETEKCITY | LASERGRIP 1080 | 211220416 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | (-15), 20, 60°C | 1 | 898800 | 898800 | 749700 | 768383 | 828920.75
| 5 | EQU-298 | TERMOMETRO INFRARROJO | ETEKCITY | LASERGRIP 1080 | 211221501 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | (-15), 20, 60°C | 1 | 898800 | 898800 | 749700 | 768383 | 828920.75
| 6 | EQU-308 | COLORIMETRO COLOR DE AGUA | HANNA | HI 727 | 9380020321 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0, 10, 20 (PCU) | 1 | 1800000 | 1500000 | 2454375 | 1746920 | 1875323.75
| 7 | EQU-309 | COLORIMETRO COLOR DE AGUA | HANNA | HI 727 | 9430079321 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0, 10, 20 (PCU) | 1 | 1800000 | 1500000 | 2454375 | 1746920 | 1875323.75
| 8 | EQU-312 | TERMOMETRO DE INMERSION | HANNA | HI 985394 | 316151 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | (-20),15, 40°C | 1 | 898800 | 898800 | 758625 | 768383 | 831152
| 9 | EQU-313 | TERMOMETRO DE INMERSION | HANNA | HI 985394 | 486074 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | (-20),15, 40°C | 1 | 898800 | 898800 | 758625 | 768383 | 831152
| 10 | EQU-314 | TESTER DE TEMPERATURA | HANNA | HI98311 | 9380269111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 100, 1000, 1413 (µs/cm) | 1 | 898800 | 898800 | 1695750 | 1445850 | 1234800
| 11 | EQU-315 | TESTER DE TEMPERATURA | HANNA | HI98311 | 9380266111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | 100, 1000, 1413 (µs/cm) | 1 | 898800 | 898800 | 1695750 | 1445850 | 1234800
| 12 | EQU-317 | TURBIDIMETRO PORTATIL | HANNA | HI 98703 | 9440005111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0, 15, 100 (NTU) | 1 | 2000000 | 2000000 | 2781625 | 1639820 | 2105361.25
| 13 | EQU-318 | TURBIDIMETRO PORTATIL | HANNA | HI 98703 | 9440023111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0, 15, 100 (NTU) | 1 | 2000000 | 2000000 | 2781625 | 1639820 | 2105361.25
| 14 | EQU-319 | TURBIDIMETRO PORTATIL | HANNA | HI 98703 | 9440002111 | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | CANTIDAD DE SUSTANCIA | 3 | 0, 15, 100 (NTU) | 1 | 2000000 | 2000000 | 2781625 | 1639820 | 2105361.25
| 15 | EQU-324 | TERMOMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE | DIGITAL | NO IDENTIFICADO | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | -25, 10 Y 40°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 768383 | 719852
| 16 | EQU-325 | TERMOMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE | DIGITAL | NO IDENTIFICADO | AREA TECNICA SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION | TEMPERATURA | 3 | -25, 10 Y 40°C | 1 | 676200 | 676200 | 758625 | 768383 | 719852
[13 empty] | 21745200 | 20245200 | 33540150 | 27339298 | 25717462