## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA
Proceso de Contratación No. [Insertar información]
[YO, Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los costos, gastos e impuestos a que haya lugar, valores que conforman el contrato a ejecutar.
En este anexo los proponentes deberán presentar su oferta en valores unitarios. El servicio a contratar se adjudicará por valor total del presupuesto aprobado, es decir $22.312.500,00, los servicios a ejecutar serán requeridos de acuerdo a las necesidades de la Entidad hasta agotar presupuesto.
ITEM | DESCRIPCIÓN (SEGÚN FICHA TECNICA) | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | % IVA | VALOR UNITARO CON IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PISCINA DE OFICIALES
ELECTRICO
1 | Tablero de control y potencia: Suministro, instalación y puesta en servicio de 1 tablero con cofre plástico de medidas 60 cm* 60cm * 30 cm, y elementos de control y potencia para 4 motobombas de capacidad máxima de 2 HP y 2 blower de 1 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento. | 1
2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) tablero de control y potencia para una (1) motobomba de 5.5 HP, incluyendo inspección, limpieza, ajuste de conexiones, verificación de protecciones eléctricas, corrección de fallas y pruebas de funcionamiento. Cambio breaker, contactor, Relé termico 220 V, cambio Breakermatic. | 1
3 | Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) tablero de control y potencia para una (1) motobomba de 2 HP, incluyendo inspección, limpieza, ajuste de conexiones, verificación de protecciones eléctricas, corrección de fallas y pruebas de funcionamiento. Cambio contactor, breaker, Timer, relé térmico. | 1
4 | Cambio temporizador de 0 - 6 horas | 1
HIDRAULICO
5 | Si se presentan fugas en el equipo se deben reparar, cambio filtro de la trampa de cabellos entrada y salida 1 1/2". Mantenimiento correctivo de 2 válvulas multiphort. | 1
6 | Bombas 2 HP: cambio sellos mecánicos, cambio rodamientos, cambio impulsor en caso de ser necesario, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba. | 1
7 | Mantenimiento correctivo Blower ULTRA 9000 AIR BLOWER 2 HP 220/240 V. Cambio arrancador 220 V para cada uno de los Blower. | 1
8 | Cambio Blower ULTRA 9000 AIR BLOWER 2HP 220/240 V | 1
9 | Bomba 1,5 HP cambio sellos mecánicos, cambio rodamientos, verificación de impulsor, de ser necesario cambio, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba. | 1
10 | Bomba 2 HP cambio impulsor si es necesario, sellos mecánicos, rodamientos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba. | 1
11 | Bomba 5.5 HP cambio impulsor si es necesario, sellos mecánicos, rodamientos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba. | 1
12 | Filtros: Existen 2 filtros, uno de 62 pulgadas y el segundo de 24 pulgadas. Se debe realizar el cambio del lecho filtrante, se debe retirar la arena del filtro y se debe llenar con arena nueva referencia: arena sílice 15-20. Es responsabilidad del contratista retirar y disponer la arena. Se debe realizar el cambio de los empaques de las válvulas de cada filtro. Si se evidencia alguna pieza interna de los filtros desprendida o mal instalada se debe corregir. | 1
13 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías de succión y descarga de la motobomba de 5 HP del filtro de la piscina de oficiales, incluyendo cambio de uniones, universales, bridas PVC, adaptadores macho y demás accesorios hidráulicos hasta 3". | 1
14 | Cambio de la tornillería deteriorada de las bridas de 3” del filtro principal de la piscina de oficiales, incluyendo suministro de tornillería adecuada, ajuste mecánico y verificación de correcta sujeción. | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PISCINA DE SUBOFICIALES
ELECTRICO
15 | Suministro e instalación de 1 tablero de control y potencia para una motobomba de 5 HP, temporizada con ciclos de trabajo y descanso, el tablero debe incluir: cofre plástico de medidas 40 cm* 40cm * 20 cm, y elementos de control y potencia para motobomba de 3 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento. | 1
16 | Tablero bomba 3HP, cambio contactor, Relé térmico, temporizador, instalación Breakermatic. | 1
HIDRAULICO
17 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 5 HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio impulsor si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba. | 1
18 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 3 HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio impulsor si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba. | 1
19 | Instalación cheque mecánico para bomba de succión del jacuzzi. | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PISCINA CEMAR
20 | Suministro e instalación de 1 tablero de control y potencia para una motobomba de 5 HP, temporizada con ciclos de trabajo y descanso, el tablero debe incluir: cofre plástico de medidas 40 cm* 40cm * 20 cm, y elementos de control y potencia para motobomba de 5 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento. | 1
21 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 5 HP equipo para piscina, debe incluir: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba y pintura exterior. | 1
22 | Suministro, desmontaje, cambio e instalación de tres (3) válvulas multiport de salida de 2”, para los filtros de la piscina del CEMAR, incluyendo accesorios de conexión, ajuste hidráulico, pruebas de estanqueidad y verificación de correcta operación. | 1
23 | Filtro: Se debe realizar el cambio del lecho filtrante de los 3 filtros de 36 pulgadas cada uno, se debe retirar la arena del filtro y se debe llenar con arena nueva referencia: arena sílice 15-20. Es responsabilidad del contratista retirar y disponer la arena. Se debe realizar el cambio de los empaques de las válvulas de cada filtro. Si se evidencia alguna pieza interna de los filtros desprendida o mal instalada se debe corregir. | 1
|  | TOTAL OFERTA ECONOMICA |  |  | 0
Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica no deberá superar el VALOR DE REFERENCIA UNITARIO CON IVA INCLUIDO de los mantenimientos, si el oferente llega a superarlos en su oferta, esta será rechazada
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección
Teléfono
email