## COTIZACIÓN 2026
CONTRALORIA DE BOGOTA
Solicitud de Cotización Año 2026
Razon Social: |  |  |  | Nit:
Dirección: |  |  |  | Cel:
Persona de Contacto: |  |  |  | E-mail:
Suministro de herramientas, materiales y elementos de ferretería para la Contraloría de Bogotá D.C.
ITEM | PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Valor Unitario Antes de Iva | IVA | Valor Incluido IVA
1 | Limpiador de Contactos | Limpiador Eficaz, Base De Solventes, Dieléctrico, Incoloro, no deja Residuos, 300 ml o 10.1 Oz. | UNIDAD | 1
2 | Lubricante multiusos spray | Lubricante, penetrante, elimina la humedad, retira y protege las superficies de corrosión, lubricante Multipropósito, altamente Biodegradable, producto Dieléctrico, contiene dióxido de carbono, aspecto: Líquido ámbar, producto en aerosol. | UNIDAD | 1
3 | Cable encauchetado 3x12 AWG LSZH | Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC Material: Cobre Diámetro: 9,58 Aprox Tensión: 600 V Calibre: 12 Libre de halógenos | METRO | 1
4 | Cable trenzado 3x12 AWG fase azul | Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC Material: Cobre Tensión: 600 V Calibre: 12 7 hilos | METRO | 1
5 | Cable trenzado 3x12 AWG fase roja | Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC Material: Cobre Tensión: 600 V Calibre: 12 7 hilos | METRO | 1
6 | Tomacorriente doble blanco | Polo a Tierra Aislada Con tapa Color: Blanco Policarbonato autoextinguible resistente al fuego hasta 750º C.- Nylon resistente al fuego hasta 850º C. Incluye tornillos 15 Amp 125 V Uso Industrial | UNIDAD | 1
7 | Interruptor sencillo blanco | Color: Blanco Material: Plástico de alta tecnología Corriente: 10A- 110V Incluye Tornillería | UNIDAD | 1
8 | Interruptor doble blanco | Color: Blanco Material: Plástico de alta tecnología Corriente: 10A- 110V Incluye Tornillería | UNIDAD | 1
9 | INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO | Color: Blanco Material: Plástico de alta tecnología Corriente: 10A- 110V Incluye Tornillería | UNIDAD | 1
10 | Canaleta Blanca 20x12 mm con adhesivo | Canaleta 100% en PVC, con unas dimensiones de 20x12 mm (HxW) Incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro. Auto extinguible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos Película de protección Cierre Hermético con o sin división Alto: 12 mm Ancho: 20 mm Largo:2 mts | UNIDAD | 1
11 | Canaleta Blanca 32 x 12 mm con adhesivo con división | Incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro y división interna Auto extinguible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos Película de protección Cierre Hermético Alto: 12 mm Ancho: 32 mm Largo:2 mts | UNIDAD | 1
12 | Cinta Aislante 19 mm | Tipo de cinta adhesiva: Aislante Espesor: 0.19 mm Material: PVC Rendimiento: 20 m | UNIDAD | 1
13 | Tornillo Pan 8 mm x 1/2" Estructura Punta Broca | Para fijación de perfiles metálicos Tornillo, tiene un tamaño 8 x 1/2" de estructura color gris, puntiaguda y cabeza plana tipo estrella. (kg): 0.080Ancho (mm): 9.41Largo (mm): 14.68Alto (mm):9.41 | UNIDAD | 1
14 | Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8 x 1pg | Punta Broca, Zincado, Hilo Fino Dimensiones: 8 x 1" Diámetro: 0.160 pulgadas Largo: 1 pulgadas Material: Acero Uso: Lamina Tipo de tornillo: Autoperforante | UNIDAD | 1
15 | Cinta Doble Faz Extra Fuerte | Cinta doble faz Medidas :19mm x 5m Material: Adhesivo y espuma acrílica Uso: Se puede usar para una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, vidrio, plásticos, madera, acrílicos y la combinación de ellos. Color: Transparente | UNIDAD | 1
16 | ACEITE LUBRICANTE TIPO 3 EN 1 EN AEREOSOL | Aceite en aerosol tipo 3 en 1 Lata x 135 ml Lubricante Limpiador Antioxidante | UNIDAD | 1
17 | Grifería tanque conjunto hidrostática entrada-salida | con válvula de llenado de acuerdo a las siguientes caracteristicas generales: Dimensión general de producto (H x W x L): 309 x 107 x 43mm. /312,2 x 4,2 x 1,7 pulgada. Peso neto aproximado:280gr./ 0,62Lb. Peso bruto aproximado:320gr./ 0,71Lb. Presión mínima recomendada:10Psl . Presión máxima recomendada:150P sl. Válvula de llenado Válvulas de descarga Manija Válvula con sistema antirretorno. Fabricada con polímeros resistentes a condiciones de agua extremas. Válvula de llenado con altura ajustable. Válvula de llenado equipada con filtro. | UNIDAD | 1
18 | Tornillos fijación sanitario | Material: Acetal, Caucho Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales, Resistente al jabón y limpiadores de tocador, Dimensiones: 6.5 cm aprox. | PAR | 1
19 | Sifón flexible sencillo | Diámetro: 1/4 pulgadas;1/2 pulgadas Material: Polipropileno Color: Blanco Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2 " | UNIDAD | 1
20 | Válvula sanitaria push | Material: Latón, ABS, Acero Inoxidable, Caucho Conexiones: Entrada: rosca 1” NPT. Salida: acople tubería Ø1” (33,4 mm) Uso institucional - No tóxico Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi). Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi). Torque máximo de conexiones metálicas de suministro: 61N.m (45Lb.Ft). Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi). Vida útil: 150.000 ciclos. Resistente al jabón y limpiadores de tocador. | UNIDAD | 1
21 | Brocha 1” | Características Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 1 pulgada (2,54 cm Aprox) | UNIDAD | 1
22 | Brocha 1½” | Características Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 1-1/2 pulgada (3,81 cm Aprox) | UNIDAD | 1
23 | Brocha 3” | Características Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 3 pulgadas (7,62 cm Aprox) | UNIDAD | 1
24 | Brocha 2” | Características Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 2 pulgadas (5,08 cm Aprox) | UNIDAD | 1
25 | Rodillo 1” | Características Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinean y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 1 pulgadas (3 cm Aprox) | UNIDAD | 1
26 | Rodillo 1 ½ ” | Características Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinean y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 1-1/2 pulgadas (3,81 cm Aprox) | UNIDAD | 1
27 | Rodillo 2” | Características Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinean y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 2 pulgadas (4 cm Aprox) | UNIDAD | 1
28 | Rodillo 3” | Características Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinean y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 3 pulgadas (7,62 cm Aprox) | UNIDAD | 1
29 | Rodillo 9” | Características Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinean y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 9 pulgadas (22,86 cm Aprox) | UNIDAD | 1
30 | Cinta de Enmascarar 12 mm ( ½ ”) | Cinta de Enmascarar 12mm x 40 Metros | UNIDAD | 1
31 | Cinta de Enmascarar 18 mm ( 3/4 ”) | Cinta de Enmascarar 18mm x 40 Metros | UNIDAD | 1
32 | Cinta de Enmascarar 24 mm ( 1”) | Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 Metros | UNIDAD | 1
33 | Rollo de cartón corrugado 3 capas | Características 1.20x40m Medidas: 48 m2 3 capas Color: Marrón Calibre 3 mm | UNIDAD | 1
34 | Chapa/cerradura Trampa Para Archivador 60 Cm Para 3 Cajones | Características Para archivador o cajonera 60 cm 3 Cajones Acabado: Cromado Tipo de cerradura: Unidireccional Tipo de instalación: Empotrable Cantidad de llaves: 2 | UNIDAD | 1
35 | Lija Roja # 80 | Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso: Ancho: 22.86 cm Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano nº 80 Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Concreto; Drywall; Fibrocemento; Madera; MDF; Pintura; Yeso. | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
36 | Lija Roja # 100 | Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso: Ancho: 22.86 cm Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano nº 100 Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Madera; Metal. | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
37 | Lija Roja # 120 | Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso: Ancho: 22.86 cm Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano nº 120 Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Madera; Metal. | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
38 | Lija Roja # 150 | Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso: Ancho: 22.86 cm Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano nº 150 Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Concreto; Drywall; Fibrocemento; Madera; MDF; Pintura; Yeso. | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
39 | Lija de Agua #80 | Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso : Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 80 | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
40 | Lija de Agua #120 | Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso : Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 120 | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
41 | Lija de Agua #150 | Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso : Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 150 | PAQUETE X 50 HOJAS | 1
42 | Cinta antideslizante tráfico alto bicolor | Fabricada en material texturizada Medida: rollo de 50 mm de ancho x 18 mts de largo Color: Amarillo y negro Uso: General resistente al agua Adhesivo acrílico Uso: en pisos de madera, baldosa, cemento, etc | Rollo 18 mts x 50 mm | 1
43 | Drywall placa de yeso de ½” | Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado. Medida de la placa: Ancho 1,22 m x Largo 2,44 m Material: Yeso. | Unidad | 1
44 | PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA | Características Color: Blanco Acabado: Mate Aplicación: Interior Lavable: Si Superficie de aplicación: Concreto, yeso y ladrillo y otras superficies Tipo de base: Base agua Tipo de pintura base: Látex | CUÑETE | 1
45 | PINTURA VINILO TIPO 1 NEGRA | Características Color: Negro Acabado: Mate Aplicación: Interior Lavable: Si Superficie de aplicación: Concreto, yeso y ladrillo y otras superficies Tipo de base: Base agua Tipo de pintura base: Látex | CUÑETE | 1
46 | PINTURA TRAFICO BLANCA | Color: Blanco Base solvente , Superficie de aplicación: Concreto; Hormigón; Fibrocemento, Contenido: 1 Galón, Aplicación: Exterior , Tipo: recubrimientos, Acabado: Mate | GALÓN | 1
47 | PINTURA TRAFICO AZUL | Color: Azul Base solvente , Superficie de aplicación: Concreto; Hormigón; Fibrocemento, Contenido: 1 Galón, Aplicación: Exterior , Tipo: recubrimientos, Acabado: Mate | GALÓN | 1
48 | PINTURA TRAFICO NEGRA | Color:o NegraBase solvente , Superficie de aplicación: Concreto; Hormigón; Fibrocemento, Contenido: 1 Galón, Aplicación: Exterior , Tipo: recubrimientos, Acabado: Mate | GALÓN | 1
49 | Pintura Esmalte a Base de Agua (Blanca) | Esmalte sintético Acabado: Brillante Aplicación Exterior; Todo tipo de maderas Color: Blanco Contenido: 1 Galón Lavable: Si Superficie de aplicación : Madera; Metal Tipo de base: Base solvente Tipo de pintura base : Esmalte al agua | GALÓN | 1
50 | Pintura Esmalte a Base de Agua (Negro) | Esmalte sintético Acabado: Brillante Aplicación Exterior; Todo tipo de maderas Color: Negro Contenido: 1 Galón Lavable: Si Superficie de aplicación : Madera; Metal Tipo de base: Base solvente Tipo de pintura base : Esmalte al agua | GALÓN | 1
51 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS (3 EN 1) | Pintura anticorrosiva especialmente indicada para proteger las superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores tales como: puertas, ventanas, tuberías, rejas, etc. Características Acabado: Brillante Color: Gris Antimoho: Si Aplicación: Exterior Cuenta con protección UV: Si Lavable: Si Resistencia agua: Si Tipo de base: Base solvente | GALÓN | 1
52 | MASILLA YESO CARTON 4.5GAL X 28KG | De consistencia cremosa, fina y libre de asbestos proporcionan un buen desempeño en características básicas, como la capacidad de hacer trabajados fácilmente, buen lijado, adecuados tiempos de trabajo y secado, bajo encogimiento y ausencia de agrietamiento sobre las láminas de yeso- cartón (Drywall). Presentación: 4.5gal o 28kg Caja Color: Blanco | CUÑETE | 1
53 | Cinta papel 75 metros x 50 mm | Características: Cinta en papel para drywall, unión entre placas, alta adherencia, evita englobamiento, mayor resistencia Medida: 50 mm x 75 metros Material: Papel Uso: Cinta para tratamiento de juntas para interior y exterior. | ROLLO | 1
54 | Espátula Flexible 4” | Características: Acero inoxidable, con mango antideslizante de polipropileno Medida: 4 pulgadas Material: Acero Inoxidable Uso: Aplicación general de masillas ó texturizados Superficie a aplicar: Sobre todo tipo de superficie | UNIDAD | 1
55 | Espátula Flexible 5” | Características: Acero inoxidable, con mango antideslizante de polipropileno Medida: 5 pulgadas Material: Acero inoxidable Uso: Aplicación general de masillas ó texturizados Superficie a aplicar: Sobre todo tipo de superficie Alto: 12.50 cm Ancho: 3 cm Largo: 22 cm | UNIDAD | 1
56 | Llana Lisa | Características: Llana elaborada de soldadura electrónica para proporcionar una superficie totalmente lisa, con mango de madera. Medida: 30,5 cm* 11,5 cm Material: Acero Uso: Herramienta que alisa, comprime y extiende con facilidad la masa para revestimientos y blanqueos Superficie a aplicar: Sobre todo tipo de superficie | UNIDAD | 1
57 | Empaque de Lona 92x60cm Blanco | Tipo: Sacos y Lonas de Empaque Unidad de Empaque: Pack de 10 sacos de tela corriente blanca Medidas: Alto: 92cm, Ancho: 60cm Material: Tela corriente Uso: Sacos para escombros y empaques varios | Pack x 10 sacos | 1
58 | Tornillo Lámina Avellanado 8X1/2 | Tipo: Tornillo Lámina Medidas: 8x1/2pulg Tipo de Cabeza: Avellanada Contenido: Caja * 100 Unidades Material: Acero Uso: Lámina metal | Caja x 100 | 1
59 | Tornillo Lámina Avellanado 8X1 | Tipo: Tornillo Lámina Medidas: 8x1pulg Tipo de Cabeza: Avellanada Contenido: Caja * 100 Unidades Material: Acero: Uso: Lámina metal | Caja x 100 | 1
60 | Angulo o perfil 20 x 20 x 0.38mm 2.44m | Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo Medidas: ¾ x ¾” x 0.38mm x 2.44m Material: Acero Galvanizado Uso: Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. | UNIDAD | 1
61 | Aerosol Negro Mate | Pintura Multisuperficies. Acabado mate. Alta cobertura. Uso interior y exterior. Color: Negro Mate Resistencia a los rayos UV Características: Poder cubritivo superior, alta retención de brillo y gran poder de adherencia, Retención de brillo superior Máxima adhesión Elasticidad única Extremadamente durable Secado al tacto 5 minutos. Secado total 24 horas. | UNIDAD | 1
62 | Aerosol Blanco Mate | Pintura Multisuperficies. Acabado mate. Alta cobertura. Uso interior y exterior. Color: Blanco Mate Resistencia a los rayos UV Características: Poder cubritivo superior, alta retención de brillo y gran poder de adherencia, Retención de brillo superior – Máxima adhesión – Elasticidad única – Extremadamente durable Secado al tacto 5 minutos. Secado total 24 horas. | UNIDAD | 1
63 | PINTURA EPÓXICA BASE AGUA BLANCA + CATALIZADOR | Base: Agua Material: Epóxico Lavabilidad, Superlavable Contenido: Un (1) galón + Catalizador Color: Blanco
64 | Espuma Poliuretano 300 ml | Expansión máxima, rápida, segura y efectiva, buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, una vez seco, se puede cortar, lijar o pintar, Aísla y sella contra humedad, frío, ruido, roedores e insectos Tipo: Selladores Uso: Sellado de puertas, ventanas, paneles de aislamiento. | UNIDAD | 1
65 | Silicona líquida transparente | Características: Inmunizante insecticida y fungicida contra hongos, termitas y gorgojos, listo para usar, fácil aplicación, que prolongue la vida útil de la madera. Contenido: 300 ml Uso: Para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras Superficie a aplicar: Vidrio, policarbonato, cancelería, concreto, muebles Lavable Rendimiento aprox. (m2/galón) 3 metros lineales de junta por cartucho, en juntas de 1 cm de ancho / 1 cm de profundidad Color: Transparente | UNIDAD | 1
66 | Silicona líquida blanca | Sellador elástico a base de silicona, especial para sellar humedades. Color: Blanco Contenido: 300 ml Uso: Sella y pega: Baldosa y cerámica, Vidrio, Aluminio, Porcelanas, Concreto y ladrillo, Loza, Metales, Vinilo, Madera. Dilusión: No | UNIDAD | 1
67 | Silicona líquida negra | Color: Negra Medida: 22 cmX4,9 cm X 4,9 cm Contenido: 280 ml Empaques, Láminas de metal, Pisos y carrocerías, Aluminio, Vidrio. Métales y Vinilo, Cerámica. Dilusión: No Resistente a altas temperaturas; Excelente sellado; Resistente al agua; No encoge al polimerizarse; Flexible; Vulcaniza sellando tras 48 horas a temperatura ambiente (RTV). | UNIDAD | 1
68 | Herraje o tornillo para tapa asiento sanitario x2 | Tipo Presentación: Par Tipo: Sanitarios Medidas: Tornillos: 3,7 cm de largo x 4 cm de ancho x 7 cm de alto, aproximadamente Características: Reparaciones WC, Herraje o tornillos para tapa asiento sanitario estándar para baños tradicionales, Materiales resistentes a la corrosión. Material: Plástico Uso: Sanitarios Incluye: Herraje derecho, herraje izquierdo Color: Blanco | PAR | 1
69 | Tornillo sanitario plástico para sujetar Cisterna | Características: Tornillo sanitario plástico, color blanco aplicación: lavamanos, baño, cisterna, reparaciones, construcción, hogar. Material: PVC Método de fabricación: Inyección. Información Adicional: - Rosca: 3/8 NC x 56mm Aproximadamente - Longitud Total: 70mm Aproximadamente - Diámetro cabeza: 20mm Aproximadamente | UNIDAD | 1
70 | Tapa asiento para sanitario | Características: Tapa Asientos sanitarios Diseño: Redondo Color: Blanco Tipo Material: Plástico Medidas: 42 X 42 cm | UNIDAD | 1
71 | Jabonera PUSH | Altura 21,5 cm x ancho 13,5 cm x profundidad 12 cm. Peso bruto: 1,63 kg. Peso neto: 1,52 kg. Medidas del equipo: alto: 12 cm x ancho 21 cm.Profundidad del compartimento: 7 cm y con el push 13 cm. Material acero inoxidable, material reciclable, producción limpia, pestaña superior para depósito de jabón líquido. Posición del dispensador: horizontal. | UNIDAD | 1
72 | Cinta Impermeabilizante Tapa Goteras 25x10m | Tipo: Impermeabilizante Presentación: Rollo de 25 cm x 10 m Color: Aluminio Terminación: Foil extra grueso para mayor protección, Resistente a los rayos UV, Foil extra grueso para mayor protección Material: Asfalto modificado autoadhesivo Función: Muros y Cubiertas Largo: 10 mt Ancho: 25 cm Resistencia al agua: Producto 100% impermeable Uso: Elaboración de flanches. | Rollo de 25 cm x 10 m | 1
73 | Emulsión Asfáltica Impermeabilizante-Reparación De Humedad | Uso: Impermeabilización de techos, culatas, jardineras, muros de contención. Sistema de impermeabilización en frio. Imprimante de mantos asfalticos. Material: Impermeabilizante en frío con componentes asfálticos encauchetados y fibras de refuerzo seleccionadas Color: Negro Como Imprimación: 20 a 25 m2, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. | GALÓN | 1
74 | Impermeabilizante y pegante en frio | Uso: Como impermeabilizante de estructuras enterradas o muros en concreto o mampostería. Pegante en frío de láminas bituminosas, mantos en frio y tela asfáltica. Sistema en frío de impermeabilización Tipo de suministro: Cemento asfaltico con fibras seleccionadas y solventes especiales Color: Negro Producto 100% impermeable | GALÓN | 1
75 | Pegante PVC | Utilizada en uniones de tubo sistema sanitaria desde 1 ½” hasta 6”, fórmula multipropósito es la única que le permite ser utilizada en condiciones secas o de alta humedad. Logra una perfecta hermeticidad del sistema, presentación profesional con tapa rosca y aplicador que facilita un mayor rendimiento. Medidas: 7 x 3 cm Contenido: 473 mls Uso: Tubos y accesorios de pvc | UNDIAD | 1
76 | Limpiador PVC | Limpiador Elimina Sustancias Ajenas Al Pvc Que Se Adhieren A Las Paredes De Tubos Y Accesorios Generalmente En Obra O Durante El Transporte O Almacenamiento, Prepara Las Superficies Plastificadas Generando Porosidades Que Serán Ocupadas Por La Resina De Pvc De La Soldadura Logrando Una Hermeticidad Ideal En El Tubosistema. Contenido: 354 ml – 12 onzas | UNDIAD | 1
77 | KIT BROCAS MULTICONSTRUCCIÓN PARA PORCELANATO- MEDIDA 1/4 | JUEGO DE BROCAS ESPECIALES, ACABADO: ACERO, MEDIDAS: 5/16, 3/8 Y 1/2 PULGADAS CARACTERÍSTICAS: BROCA PARA TALADRO CON PUNTA AFILADA. | UNDIAD | 1
78 | REMACHE POP ACERO ALUMINIO 5/32X7/16 | Dimensiones: 5/32” x 7/16” , Diámetro: 5/32 pulgadas , Material: Aluminio; Acero, Uso: Lamina, Unidad de medida: Caja x 100 unidades | CAJA * 100 | 1
79 | Pegante para madera | Adhesivo de contacto industrial a base de policloropreno, reconocido por su excelente fuerza adhesiva. Este producto versátil ha sido diseñado para una variedad de aplicaciones como el ensamblaje de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones de muebles y cantos, así como manualidades y más. Puede aplicarse manualmente con brocha, espátula u otro utensilio similar. Es crucial asegurarse de que las superficies estén limpias y libres de grasa y polvo antes de la unión. Al unir las partes, se recomienda aplicar una presión firme y uniforme para garantizar una adhesión óptima." Base Solvente. Adhesivo de cloropreno | Galón | 1
80 | SOLDADURA FRÍA EPÓXICA TRANSPARENTE | Características: Soldadura epoxica al frio, de color transparente, viene con 2 compuestos: compuesto 1 color negro y compuesto 2 color verde oscuro. Contenido 80 gramos. Incluye los dos compuestos y las paletas de mezclar. | UNIDAD | 1
81 | SOLDADURA FRÍA EPÓXICA NEGRA | Características: Soldadura epoxica al frio, de color NEGRO, viene con 2 compuestos: compuesto 1 color negro y compuesto 2 color verde oscuro. Contenido 80 gramos.Incluye los dos compuestos y las paletas de mezclar. | UNIDAD | 1
82 | SOLDADURA FRÍA EPÓXICA BLANCA | Características: Soldadura epoxica al frio, de color BLANCO, viene con 2 compuestos: compuesto 1 color negro y compuesto 2 color verde oscuro. Contenido 80 gramos. Incluye los dos compuestos y las paletas de mezclar. | UNIDAD | 1
83 | Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco | Tipo: Sello de Juntas Medidas: 45 cm Características Sellante para construcción, en envase dosificador Contenido - 300 ml Rendimiento: 3 metros lineales por cartucho. | UNIDAD | 1
84 | CANTONERA/ ESCUADRA 1X1X0.05 * 1.4 MM | Color: Zincado Ancho: 10 cm Largo: 20 cm Diámetro: 1.4 cm Peso 0.2 kg Material Acero | UNIDAD | 1
85 | ESQUINERO METÁLICO 3.8X3.8X3.8X1.8MM | Medidas: 38x38x38x1,8mm Color: Zincado Ancho: 10 cm Largo: 20 cm Diámetro: 1.8 cm Peso: 0.5 kg Material: Acero | UNIDAD | 1
86 | EXTRACTOR DE TECHO Y PARED | Tipo: Extractores para pared/techo Material: Poliestireno de alto impacto Ancho: 1,7 cm Largo: 14 cm Alto: 14 cm Diámetro: 4” Características: Con damper o compuerta mecánica antirretorno que impida la devolución de olores y/o vapores Consumo energético: 14 W Conexión a red eléctrica: 110 V 60 Hz Niveles de ruido: 39 Decibeles Capacidad de extracción: 90 m3/h Uso: Espacios pequeños. Ideal para instalación en baños. | UNIDAD | 1
87 | PROTECTOR ESQUINERO EN ALUMINIO | Perfil protector de esquinas Angulo de aluminio Piezas de entre 2,6 mts a 3 mts de largo Ancho de 20mm x 20mm Color Plateado Mate anodizado | UNIDAD | 1
88 | TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1 ½” CON CAPUCHÓN | Tipo de cabeza: Hexagonal Material: Acero; Ruspert 1000hrs Uso: Cubierta Tipo de tornillo: Autoperforante Dimensiones: 12-14 x 1-1/2” Color: Negro Diámetro: 0.210 pulgadas Medidas: 0.210 pulgadas;1-1/2 pulgadas Características Punta Broca # 3, Ruspert 1000Horas, Hilo Fino Largo: 1- 1/2 pulgadas Unidad de Empaque: Caja * 50 unidades | Caja * 50 Und | 1
89 | Árboles para sanitario | Características: Compatibles con sanitarios ACUACER, ACUACER PLUS, ACUAPLUS II, ACUARIO, AQUAJET, AVANTI PLUS RD, AVANTI PLUS AL, DISTINCIÓN, SENSACIÓN AL, SENSACIÓN RD, STILO, TREVI. Válvula con flotador. Sistema antisifón que evite el retorno de agua contaminada del tanque del Sanitario a la red de agua potable del hogar. Compatible con válvulas de descarga genéricas Alto: 246.5 mm Material: Plástico Uso: Sanitarios Ancho: 317.5 mm Diámetro: 26 cm | UNIDAD | 1
90 | Chazos para Drywall | Contenido: Paquete * 10 unidades Medidas: 1-5/8 pulgadas Características: Anclaje rápido y económico para paredes huecas de yeso; fácil de remover y de instalar usando un destornillador manual # 2; Por su material de Nylon es resistente a la corrosión Dimensiones: 1-1/8” Diámetro: 1-1/8 pulgadas Material: Nylon Uso: Placas de yeso | PAQUETE | 1
91 | Candados encauchetados para intemperie | Tipo: Candados Tipo: Pestillo Color: Negro Tamaño: 50 mm Material: Acero Y Plástico No Reversible Características: resistencia en condiciones ambientales extremas, prevención de la entrada de agua al mecanismo, cuerpo en acero y zinc laminado gancho en acero endurecido, para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas doble bloqueo con esferas cilindro de 5 pines. | UNIDAD | 1
92 | Nivel de Aluminio | Tipo de trabajo: Profesional Medida: 24" Material: Aluminio Orientación: Horizontal Características: Burbuja con Apertura Superior de 270° Fácil lectura desde la parte superior y desde los lados. | UNIDAD | 1
93 | Pasador Satinado | Tipo: Pasador Satinado incluye tornillos Medidas: 2pulg Material: Acero laminado Uso: Para asegurar puertas y gabinetes | UNIDAD | 1
94 | Chazo Caimán 5/16 | Características: Chazo plástico caimán de 5/16 con tornillo. | PAQUETE X 100 UND | 1
95 | Chazo Caimán 1/4 | Características: Chazo plástico caimán de 1/4 con tornillo. | PAQUETE X 100 UND | 1
96 | Chazo Caimán 3/8 | Características: Chazo plástico caimán de 3/8 con tornillo | PAQUETE X 100 UND | 1
97 | Chazo Mariposa 5/16 | Características: Chazo mariposa metálico de 5/16 con tornillo de 3” | PAQUETE X 100 UND | 1
98 | Chazo Mariposa 1/4 | Características: Chazo mariposa metálico de 1/4 con tornillo de 3” | PAQUETE X 100 UND | 1
99 | Chazo Puntilla 1” | Características: Chazo puntilla de 1” con tornillo. | PAQUETE X 100 UND | 1
100 | Chazo Puntilla 2” | Características: Chazo puntilla de 2” con tornillo. | PAQUETE X 100 UND | 1
101 | Chazo Puntilla 3” | Características: Chazo puntilla de 3” con tornillo | PAQUETE X 100 UND | 1
102 | Chazo Expansivo Metálico 3”x 3” | Características: Chazo expansivo metálico de 3”x 3” con tornillo. | UNIDAD | 1
103 | Chazo Expansivo Metálico 3”x 2” | Características: Chazo expansivo metálico de 3” x 2” cada uno con tornillo | UNIDAD | 1
104 | Chazo Expansivo Metálico 3”x 1” | Características: Chazo expansivo metálico de 3” x 1” con tornillo | UNIDAD | 1
105 | Brida flexible 4” | Brida Unión Corrige Desfasamiento De Hasta 2,5Cm. Posee Dos Sellos herméticos Que evita el retorno de Malos Olores, Flexible: Contiene una cuña niveladora en 3 medias para casos de desniveles del suelo 4” – 100 mm | UNIDAD | 1
106 | Brida flexible 3” | Brida Unión Corrige Desfasamiento De Hasta 2,5Cm. Posee Dos Sellos herméticos Que evita el retorno de Malos Olores, Flexible: Contiene una cuña niveladora en 3 medias para casos de desniveles del suelo 3” – 75 mm | UNIDAD | 1
107 | Kit Canastilla y Sifón Flexible Lavaplatos Cromado | Kit canastilla y sifón flexible lavaplatos cromado Diámetro: 11 cm Profundidad: 39.5 cm Dimensiones: 11 cms Especificaciones Material: Plástico Color: Cromo | UNIDAD | 1
108 | Llave Jardín Metálica | Suministro y regulación de agua Diámetro: 1/2" X 3/4" Largo: 10 cm Material: Metálica Color: Cromo | UNIDAD | 1
109 | Disolvente Varsol | Color: transparente incoloro Olor: característico del solvente del hidrocarburo Contenido: 1 Galón (3785 ml) | GALÓN | 1
110 | Disolvente Thinner | Mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados. Color: transparente incoloro Contenido: 1 Galón (3785 ml) | GALÓN | 1
111 | Rejilla de Ventilación | Dimensiones generales de producto (H x W x L): 210 x 210 x 29 mm. / 8,3 x 8,3 x 1,1 pulg Material: Plástico. Peso neto aproximado: 180gr. / 0,40Lb. Peso bruto aproximado: 200gr. / 0,44Lb. Rejilla ideal para la ventilación de baños y cocinas, fabricada con polímeros de ingeniería garantizando confiabilidad y durabilidad. | UNIDAD | 1
112 | Pegamento Instantáneo 5 gramos | Adhesivos instantáneos con tecnología industrial Propiedades: Color: Transparente Densidad: 1.1gr/contiene SilicoTec. Materias Primas Básicas: Éster de Cianoacrilato. Características Físicas y Químicas: Viscosidad: 25 – 100mPas. Propiedades Funcionales: Tiempo de endurecimiento: 10- 13 seg. Pintable: No Máxima resistencia: 12-24hrs dependiendo del sustrato. | UNIDAD | 1
113 | Escudo de pared | Medida: 3” 4 “ Uso: Baños Ancho: 10 cm Material: Plástico Formato: Plástico Cromado Función: Cubrimiento estético de la acometida de agua Características: Escudo estándar Largo: 11 cm | UNIDAD | 1
114 | Grifería de Push a Muro | Grifería de lavamanos accionada mediante botón push. Máximo ahorro de líquido, gracias a que el consumo de agua está restringido al tiempo de accionamiento del push. Su diseño la hace menos propensa a ser vandalizada, pues no tiene partes expuestas. Material: Acero inoxidable Color: Cromado Tipo de grifo: Temporizado Acabado: Brillante; Cromado Conexión a red de agua: Fría Incluye: 1 Griferia;1 Herrajes de instalación (Empaques y tuerca) | UNIDAD | 1
115 | Disco diamantado de 4.5” para corte de vidrio | Disco diamantado de 4.5” corona continua de alto rendimiento Eje central para pulidora Alta concentración de diamante de grado superior Para aplicaciones de alto impacto | UNIDAD | 1
116 | Disco diamantado de 4.5” para corte de vidrio | Disco diamantado de 4.5” corona continua de alto rendimiento Eje central para pulidora Alta concentración de diamante de grado superior Para aplicaciones de alto impacto | UNIDAD | 1
117 | RIELES DE 40 CENTIMETROS TELESCOPICOS. | Corredera telescópica de extracción total, con rodamientos de bola en línea y montaje en el lateral del cajón. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema de liberación lateral clip. | PAR | 1
118 | RIELES DE 45 CENTIMETROS TELESCOPICOS. | Corredera telescópica de extracción total, con rodamientos de bola en línea y montaje en el lateral del cajón. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema de liberación lateral clip. | PAR | 1
119 | RIELES DE 40 CENTIMETROS CORREDERA COMUN. | Riel cajón en acero Acabado en pintura electrostática, capacidad para 15kg, resiste más de 20.000 ciclos Largo 40 cms | PAR | 1
120 | RIELES DE 45 CENTIMETROS CORREDERA COMUN. | Riel cajón en acero Acabado en pintura electrostática, capacidad para 15kg, resiste más de 20.000 ciclos Largo 40 cms | PAR | 1
121 | BISAGRAS PARCHE CIERRE LENTO. | Material Ángulo de apertura 110º Espesores de tablero recomendados 15mm - 18mm Profundidad cazoleta (B) 11.8mm Diámetro cazoleta 35mm Dist. tablero cazoleta (A) 3mm - 7mm Acabado superficialAcero Ciclo de apertura y cierre 50.000 Capacidad de carga 4.0 Kg por par | PAR | 1
122 | MANIJA TUBULAR LIVIANA 15 CMS. PARA MUEBLE DE COCINA. | Material Acero 201 Acabado Superficial Mate Montaje Para atornillar | UNIDAD | 1
123 | LLAVE MONOCROMADO ACERO INOXIDABLE CUELLO FLEXIBLE Y GIRATORIO, CON REGULADOR DE CHORRO. | Fabricado en acero inoxidable con un elegante acabado en negro mate, es una solución moderna y funcional para cualquier cocina. Este grifo destaca por su diseño contemporáneo y su versatilidad, ofreciendo dos tipos de chorro que facilitan las tareas diarias en el fregadero. El cuello flexible permite una movilidad óptima, adaptándose a diversas necesidades y garantizando comodidad en su uso. | UNIDAD | 1
124 | CANASTILLA DE 4 PULGADAS CON SIFON EN "P" | CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Flujo mínimo de descarga mínimo 27 L/min. Resistencia al torque de roscas plásticas, mínimo 2 0 N-m (15 Lb-pie). Presión de trabajo manométrica máxima del agua 34 k Pa (5 psi). RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico | UNIDAD | 1
125 | SIFON TIPO BOTELLA | Sifón botella ideal para la instalación de tu lavamanos, este producto viene equipada con una trampa de olores, por su diseño optimiza el espacio debajo de tu lavamanos. Atributos especiales Compatible 100% con productos corona. Sifón fabricado con polímero de ingeniería. Diseño de trampa de olores tipo botella. Acabado interior liso. | UNIDAD | 1
126 | ACOPLE 40 CMS. PARA LAVAPLATOS | Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos y lavaplatos., Producto para uso domestico., Producto funcional y robusto. Uso Residencial Largo40 cm Diámetro46 mm Tipo de flexible Agua Tipo de hilo conexión HE - HE Material Plástico Color Blanco Presión 125 psi Temperatura máxima 71 °C. | UNIDAD | 1
127 | CHAPA PARA BAÑO ACERO INOXIDABLE DE POMO CON LLAVE | Cerradura chapa pomo cilíndrica puerta de paso, es el complemento perfecto para puertas de baño. Diseñada para espesores entre 33 y 45 mm, con hasta 50000 ciclos de apertura | UNIDAD | 1
128 | CIERRE PUERTA HIDRÁULICO HASTA 45 KGS | Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Totalmente reversible sin ajuste. Con 2 (dos) válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final. Fuerza 2 Angulo de apertura 150 ° Cuerpo - brazo: Otros: Cuerpo en aluminio, brazo en acero de alta calidad. Cubierta plástica opcional. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. | UNIDAD | 1
129 | ACOPLE 30 CMS. PARA LAVAMANOS | Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos y . Producto para uso domestico. Largo 30 cm Diámetro46 mm Tipo de flexible Agua Tipo de hilo conexión HE - HE MaterialPlástico ColorBlanco Presión 125 psi | UNIDAD | 1
130 | GRIFERÍA LAVAMANOS ULTRAAHORRADORA SENCILLA | Material: Metalica Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos. Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 144,4 x 45 x 108 mm., 5,7 x 1,8 x 4,3 pulg. · Peso neto 385 gr. / 0,85 lb. · Peso bruto 420 gr. / 0,93 lb. | UNIDAD | 1
131 | SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 4 X 3 | Producto elaborado para detener o evitar el paso de cuerpos extraños o animales al sistema de desagüe. El diseño del Sosco Perforado es ideal para evitar el paso de cucarachas por los conductos de ventilación o desagüe. Rejilla o entramado plástico que permite el paso de agua. | UNIDAD | 1
132 | SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 3 X 2 | Producto elaborado para detener o evitar el paso de cuerpos extraños o animales al sistema de desagüe. El diseño del Sosco Perforado es ideal para evitar el paso de cucarachas por los conductos de ventilación o desagüe. Rejilla o entramado plástico que permite el paso de agua. | UNIDAD | 1
133 | ORINAL INSTITUCIONAL | Material: Porcelana Vitrificada. Presión de agua: 25 a 80 PSI (Varía según grifería). Consumo de agua: 1,9 Lpf o 0,5 Gpf Color: Blanco | UNIDAD | 1
134 | SANITARIO AHORRADOR | Material: Porcelana vitrea Acabado: Brillante Consumo de agua: 4.8 lfp/1.28 gpf Presión de agua: 20 – 80 psi/1.38 – 5.52 Bar. Capacidad de descargue: 400 gr Tipo de accionamiento: Botón tipo push Tipo de asiento: Cierre suave | UNIDAD | 1
135 | TUBO PVC SANITARIO 1 Y 1/2 PULGADA | Tubo Sanitario Liviano de 1-1/2" x 6m. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión. | UNIDAD | 1
136 | TUBO PVC SANITARIO 2 PULGADAS | Tubo Sanitario Liviano de 2" x 6m. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión. | UNIDAD | 1
137 | TUBO PVC SANITARIO 2 1/4 PULGADAS | Tubo Sanitario Liviano de 2 1/4" x 6m. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión. | UNIDAD | 1
138 | TUBO PVC SANITARIO 3 PULGADAS | Tubo Sanitario Liviano de 3" x 6m. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión. | UNIDAD | 1
139 | TUBO PVC SANITARIO 4 PULGADAS | Tubo Sanitario Liviano de 4" x 6m. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión. | UNIDAD | 1
140 | REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 4 A 3 PULGADAS | abricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería. | UNIDAD | 1
141 | REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/4 PULGADAS. | Fabricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería. | UNIDAD | 1
142 | REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/2PULGADAS | Fabricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería. | UNIDAD | 1
143 | REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 PULGADAS | Fabricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería. | UNIDAD | 1
144 | BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 2 PULGADAS. | Reducción bushing con cuerpo de pvc, cédula 40, para cementar a tubería de pvc, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con pvc de alta calidad. | UNIDAD | 1
145 | BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 1 Y 1/2 PULGADA | Reducción bushing con cuerpo de pvc, cédula 40, para cementar a tubería de pvc, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con pvc de alta calidad. | UNIDAD | 1
146 | BOUCHING REDUCTOR DE 2 A 1 Y 1/2 PULGADA. | Reducción bushing con cuerpo de pvc, cédula 40, para cementar a tubería de pvc, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con pvc de alta calidad | UNIDAD | 1
147 | CURVA PVC SANITARIA DE 4 PULGADAS. | Material: PVC Medida: 4” Angulo: 45º Color: gris Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción. Resistente a las temperaturas extremas. | UNIDAD | 1
148 | CURVA PVC SANITARIA DE 3 PULGADAS | Material: PVC Medida: 3” Angulo: 45º Color: gris Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción. Resistente a las temperaturas extremas | UNIDAD | 1
149 | CURVA PVC SANITARIA DE 2 PULGADAS | Material: PVC Medida: 2” Angulo: 45º Color: gris Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción. Resistente a las temperaturas extremas. | UNIDAD | 1
150 | CURVA PVC SANITARIA DE 1 Y 1/2 PULGADAS | Material: PVC Medida: 1 1/2” Angulo: 45º Color: gris Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción. Resistente a las temperaturas extremas | UNIDAD | 1
151 | TEES SANITARIAS DE 4 PULGADAS | Material PVC Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 4” | UNIDAD | 1
152 | TEES SANITARIAS DE 3 PULGADAS. | Material PVC Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 3” | UNIDAD | 1
153 | TEES SANITARIAS DE 2 PULGADAS | Material PVC Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 2” | UNIDAD | 1
154 | TEES SANITARIAS DE 1 ½ PULGADAS | Material PVC Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 1 1/2” | UNIDAD | 1
155 | YEE SANITARIA PVC 4 PULGADAS | La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Resistente a la corrosión Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 4” | UNIDAD | 1
156 | YEE SANITARIA PVC 3 PULGADAS | La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Resistente a la corrosión Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 3” | UNIDAD | 1
157 | YEE SANITARIA PVC 2 PULGADAS. | La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Resistente a la corrosión Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 2” | UNIDAD | 1
158 | YEE SANITARIA PVC 1 1/2 PULGADAS | La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Resistente a la corrosión Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 1 1/2” | UNIDAD | 1
159 | CODO SANITARIO DE 4 PULGADAS | Características Codo Sanitario 4" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones | UNIDAD | 1
160 | CODO SANITARIO DE 3 PULGADAS | Características Codo Sanitario 3" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones. | UNIDAD | 1
161 | CODO SANITARIO DE 2 PULGADAS. | Características Codo Sanitario 2" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones | UNIDAD | 1
162 | CODO SANITARIO DE 1 1/2 PULGADAS | Características Codo Sanitario 1 1/2" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones | UNIDAD | 1
163 | TUBO PVC 1 PULGADA AGUA POTABLE | El Tubo 1 pulgada PVC presión es una tubería hidráulica de PVC diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia superior a la presión. Este tubo presión es ideal para sistemas de distribución de agua potable. Características: Fabricado en PVC de alta calidad, con una mayor resistencia a la presión y a factores ambientales que otros tubos. Interior y exterior liso Usos: Este tubo presión es ideal para sistemas hidráulicos de alto rendimiento, como acueductos, redes de distribución de agua potable, y proyectos de infraestructura donde se requiera resistencia a la presión. Es compatible con otros accesorios de presión y conexiones para asegurar la integridad del sistema. Diámetro 1” | UNIDAD | 1
164 | TUBO PVC 3/4 PULGADA AGUA POTABLE | El Tubo 1 pulgada PVC presión es una tubería hidráulica de PVC diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia superior a la presión. Este tubo presión es ideal para sistemas de distribución de agua potable. Características: Fabricado en PVC de alta calidad, con una mayor resistencia a la presión y a factores ambientales que otros tubos. Interior y exterior liso Usos: Este tubo presión es ideal para sistemas hidráulicos de alto rendimiento, como acueductos, redes de distribución de agua potable, y proyectos de infraestructura donde se requiera resistencia a la presión. Es compatible con otros accesorios de presión y conexiones para asegurar la integridad del sistema. Diámetro 3/4” | UNIDAD | 1
165 | TUBO PVC 1/2 PULGADA AGUA POTABLE | El Tubo 1 pulgada PVC presión es una tubería hidráulica de PVC diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia superior a la presión. Este tubo presión es ideal para sistemas de distribución de agua potable. Características: Fabricado en PVC de alta calidad, con una mayor resistencia a la presión y a factores ambientales que otros tubos. Interior y exterior liso Usos: Este tubo presión es ideal para sistemas hidráulicos de alto rendimiento, como acueductos, redes de distribución de agua potable, y proyectos de infraestructura donde se requiera resistencia a la presión. Es compatible con otros accesorios de presión y conexiones para asegurar la integridad del sistema. Diámetro 1/2” | UNIDAD | 1
166 | BOUCHING REDUCTOR DE 1 3/4 PULGADA | Reducción bushing con cuerpo de PVC, cédula 40, para cementar a tubería de PVC, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con PVC de alta calidad. Características: Fabricado con PVC de alta calidad, este bushing ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una durabilidad sobresaliente, asegurando un rendimiento confiable a largo plazo en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería. Especificaciones: Material: Pvc Medida: 1 ¾” | UNIDAD | 1
167 | BOUCHING REDUCTOR DE ¾ A ½ PULGADA | Reducción bushing con cuerpo de PVC, cédula 40, para cementar a tubería de PVC, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con PVC de alta calidad. Características: Fabricado con PVC de alta calidad, este bushing ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una durabilidad sobresaliente, asegurando un rendimiento confiable a largo plazo en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería. Especificaciones: Material: Pvc Medida: ¾” A ½” | UNIDAD | 1
168 | TEE PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA | La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Resistencia a la corrosión interna Resistencia a la corrosión externa Libre de olor, sabor o toxicidad Químicamente inerte Resistencia a la presión Medida 1” | UNIDAD | 1
169 | TEE PVC AGUA POTABLE DE .3/4 PULGADA | La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Resistencia a la corrosión interna Resistencia a la corrosión externa Libre de olor, sabor o toxicidad Químicamente inerte Resistencia a la presión Medida: ¾” | UNIDAD | 1
170 | TEE PVC AGUA POTABLE DE .1/2 PULGADA | tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Resistencia a la corrosión interna Resistencia a la corrosión externa Libre de olor, sabor o toxicidad Químicamente inerte Resistencia a la presión Medida: ½” | UNIDAD | 1
171 | CODO PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA | Codo 90° PVC Presión de 1 pulgada Extremo liso, para agua fría, Conexión Soldable para Agua Fría Color blanco, fácil instalación, Cumple con la norma NTC 1339 | UNIDAD | 1
172 | CODO PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA | Codo 90° PVC Presión de ¾” Extremo liso, para agua fría, Conexión Soldable para Agua Fría Color blanco, fácil instalación, Cumple con la norma NTC 1339. | UNIDAD | 1
173 | CODO PVC AGUA POTABLE DE ½ PULGADA | Codo 90° PVC Presión de ½” Extremo liso, para agua fría, Conexión Soldable para Agua Fría Color blanco, fácil instalación, Cumple con la norma NTC 1339. | UNIDAD | 1
174 | UNION PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA | Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Características: Menores perdidas de presión Facilidad de instalación Resistencia a la corrosión interna Resistencia a la corrosión externa Libre de olor, sabor o toxicidad Químicamente inerte Resistencia a la presión Medida 1” | UNIDAD | 1
175 | UNION PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA | Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Características: Menores perdidas de presión Facilidad de instalación Resistencia a la corrosión interna Resistencia a la corrosión externa Libre de olor, sabor o toxicidad Químicamente inerte Resistencia a la presión Medida ¾” | UNIDAD | 1
176 | UNION PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA | Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Características: Menores perdidas de presión Facilidad de instalación Resistencia a la corrosión interna Resistencia a la corrosión externa Libre de olor, sabor o toxicidad Químicamente inerte Resistencia a la presión Medida ½” | UNIDAD | 1
177 | ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO ¾ PULGADA | Fabricado en PVC Adaptador de alta presión Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego Uso rudo Tubo original y apto para agua potable Meidida ¾” | UNIDAD | 1
178 | ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO 1/2 PULGADA | Fabricado en PVC Adaptador de alta presión Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego Uso rudo Tubo original y apto para agua potable Meidida ½” | UNIDAD | 1
179 | ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ¾ PULGADA | Fabricado en PVC Adaptador de alta presión Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego Uso rudo Tubo original y apto para agua potable Este accesorio permite la instalación de un accesorio macho roscado, cuenta con rosca npt y en su otro extremo se hace la unión por medio de acondicionador y soldadura para PVC Meidida ¾” | UNIDAD | 1
180 | DAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ½ PULGADA | bricado en PVC Adaptador de alta presión Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego Uso rudo Tubo original y apto para agua potable Este accesorio permite la instalación de un accesorio macho roscado, cuenta con rosca npt y en su otro extremo se hace la unión por medio de acondicionador y soldadura para PVC Meidida ½” | UNIDAD | 1
181 | TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Soldado PVC Presión de 1 pulgada Presión extremo liso Accesorio Soldado para agua fría Color blanco De fácil instalación. | UNIDAD | 1
182 | TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Soldado PVC Presión de 3/4 pulgada Presión extremo liso Accesorio Soldado para agua fría Color blanco De fácil instalación. | UNIDAD | 1
183 | TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Soldado PVC Presión de 1/2 pulgada Presión extremo liso Accesorio Soldado para agua fría Color blanco De fácil instalación. | UNIDAD | 1
184 | TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Roscado PVC Presión 1 pulgada Presión extremo liso Accesorio Roscado para agua fría Conexión Soldable color blanco | UNIDAD | 1
185 | TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ¾ PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Roscado PVC Presión ¾ pulgada Presión extremo liso Accesorio Roscado para agua fría Conexión Soldable color blanco | UNIDAD | 1
186 | TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ½ PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Roscado PVC Presión ½ pulgada Presión extremo liso Accesorio Roscado para agua fría Conexión Soldable color blanco | UNIDAD | 1
187 | TAPON MACHO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA | Fabricado en PVC Tapón Roscado PVC Presión ½ pulgada Presión extremo liso Accesorio Roscado para agua fría Conexión Soldable color blanco Este tapón macho está fabricado con material PPR y tiene un espesor de 2 mm. Es resistente a la corrosión y a temperaturas de hasta 80 °C. Cuenta con características como unión rosca NPT y es compatible con todo tipo de rosca npt. Su uso es ideal para agua potable y su diseño sismorresistente lo hace una opción segura. | UNIDAD | 1
188 | REGISTRO ROSCADO DE CORTINA DE 1 PULGADA | Registro cortinade ½” fabricado con altos estándares de calidad, óptimo para uso residencial e institucional, permite el flujo de agua en una sola dirección con el mínimo de perdidas. Válvula resistente a vapores saturados de agua, petróleo o gases, resiste 300 PSI WOG Material PPR. Vástago ascendente y no ascendente Tapa cubierta roscada con prensa estopa, Disco sólido tipo cuña Asiento integrado Extremos roscados NPT | UNIDAD | 1
189 | REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA | RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 1620 kPa (235 psi). Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). Medida ¾” | UNIDAD | 1
190 | REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA | RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 1620 kPa (235 psi). Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). Medida ½” | UNIDAD | 1
191 | CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE 1 PULGADA | Cheque cortina fabricado con altos estándares de calidad, óptimo para uso residencial e institucional, permite el flujo de agua en una sola dirección con el mínimo de perdidas. Los cheques o válvulas de retención de bronce son la solución ideal para asegurar el flujo de agua en un solo sentido, previniendo el retorno indeseado y protegiendo sus sistemas hidráulicos. Medida 1” | UNIDAD | 1
192 | CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE ¾ PULGADA | Cheque cortina fabricado con altos estándares de calidad, óptimo para uso residencial e institucional, permite el flujo de agua en una sola dirección con el mínimo de perdidas. Los cheques o válvulas de retención de bronce son la solución ideal para asegurar el flujo de agua en un solo sentido, previniendo el retorno indeseado y protegiendo sus sistemas hidráulicos. Medida ¾” | UNIDAD | 1
193 | VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO METALICO DE 1 PULGADA | VÁLVULAS DISEÑADAS PARA PERMITIR AL FLUIDO CIRCULAR EN UNA DIRECCIÓN, CIERRA AUTOMÁTICAMENTE PARA PREVENIR FLUJO EN DIRECCIÓN OPUESTA. -CUERPO EN BRONCE -INTERNOS EN BRONCE -SELLO METAL-METAL -EXTREMO ROSCA H-H NPT -PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI -TEMPERATURA DE TRABAJO 120oC -TAMAÑO 1” -USO: AGUA Y LIQUIDOS LIVIANOS | UNIDAD | 1
194 | VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO ¾” | Categoría: Válvula Flotador Roscada Diametro:3/4" Cuerpo en bronce fundido, vástago en latón, conector y horquilla en latón forjado, sello en nitrilo, conexión rosca npt, presión de cierre 125 psi, Incluye varilla en latón y bola cobre de 3/4 de pulgadas | UNIDAD | 1
195 | VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO 1” | Categoría: Válvula Flotador Roscada Diametro:3/4" Cuerpo en bronce fundido, vástago en latón, conector y horquilla en latón forjado, sello en nitrilo, conexión rosca npt, presión de cierre 125 psi, Incluye varilla en latón y bola cobre de 3/4 de pulgadas | UNIDAD | 1
196 | FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ½ PULGADA | Flanche está fabricado con material PPV y acabado blanco, garantizando resistencia a la presión y a la corrosión. Soporta hasta 150 psi y es ideal para agua potable. Cumple con las normas de fabricación NTC-3827 y tiene un diámetro de 1/2 pulgada. | UNIDAD | 1
197 | FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ¾ PULGADA | Flanche está fabricado con material PPV y acabado blanco, garantizando resistencia a la presión y a la corrosión. Soporta hasta 150 psi y es ideal para agua potable. Cumple con las normas de fabricación NTC-3827 y tiene un diámetro de 3/4 pulgada | UNIDAD | 1
198 | FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1 PULGADA | Flanche está fabricado con material PPV y acabado blanco, garantizando resistencia a la presión y a la corrosión. Soporta hasta 150 psi y es ideal para agua potable. Cumple con las normas de fabricación NTC-3827 y tiene un diámetro de 1 pulgada. | UNIDAD | 1
199 | TAPAS DE REGISTRO DE 60 X 60 CMS.O REJILLAS DE VENTILACIÓN | Rejilla de ventilación fabricada en aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo electrostática. El aluminio con recubrimiento en polvo evita su oxidación o deterioro de la pintura con el tiempo. Su diseño arquitectónico y liviano con marco perimetral permite ser una adecuada opción para ventilación pasiva o forzada en cualquier tipo de cielo raso o pared. El diseño de aletas curvas deja pasar el aire de manera fácil. Medidas: 60 x 60 cms. | UNIDAD | 1
200 | CINTA TEFLON DE 1/2 PULGADA X 50 METROS | Resistencia al calor +370°C Resistencia al frio -190°C Resistencia a la presión Hasta 30 bares Resistencia a la tracción8N/mm2 Elongación≥25% Rango de PH 1-14 Espesor 0.1 mm Peso 0.4 g/cm2 | UNIDAD | 1
201 | CINTA TEFLON DE 3/4 PULGADA X 50 METROS | Resistencia al calor +370°C Resistencia al frio -190°C Resistencia a la presión Hasta 30 bares Resistencia a la tracción8N/mm2 Elongación≥25% Rango de PH 1-14 Espesor 0.1 mm Peso 0.4 g/cm2 | UNIDAD | 1
202 | BISTURI RETRACTIL | Fácil plegado. Clip para cinturón. Hoja retráctil con 4 posiciones. Almacenamiento adicional de 2 piezas de cuchillas en el mango. Carcasa en ABS durable que prolonga la vida útil de la herramienta,Reemplazo fácil de la hoja | UNIDAD | 1
203 | DESTAPADOR ALTA PRESIÓN PARA CAÑERÍAS | Maneja un accionar de la bomba de forma manual • No requiere baterías, es de uso manual. • Diseño ergonómico. | UNIDAD | 1
204 | DESTAPADOR PARA SANITARIOS | Émbolo de aire a alta presión: Pipe Blaster elimina los bloqueos más difíciles con hasta 30 psi de presión.: Efectivo: más rápido que los émbolos tradicionales y los productos químicos agresivos. Poder de limpieza: limpia la espuma de jabón, el cabello atrapado, el papel higiénico y más. Sin esfuerzo: opere manualmente para establecer la presión deseada Protege las tuberías de desechos del daño por presión | UNIDAD | 1
205 | LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE SOBREPONER | Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 18w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox. * Lámpara de techo de diseño fino y elegante. Combina perfectamente con cualquier estilo de interior, también es adecuado para techos bajos o inclinados Lista para empotradas. | UNIDAD | 1
206 | LAMPARA LED CUADRADA 24 W DE SOBREPONER | Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 24w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox. * Lámpara de techo de diseño fino y elegante. Combina perfectamente con cualquier estilo de interior, también es adecuado para techos bajos o inclinados Lista para empotradas. | UNIDAD | 1
207 | LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE SOBREPONER | Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 12w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox. * Lámpara de techo de diseño fino y elegante. Combina perfectamente con cualquier estilo de interior, también es adecuado para techos bajos o inclinados Lista para empotradas. | UNIDAD | 1
208 | LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE INCRUSTAR | Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 12w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Temperatura del color : 6500°k-4100°k -3000°K Tensión (V):100-240v Angulo: 120° Tamaño: 17X17 medida interna | UNIDAD | 1
209 | LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE INCRUSTAR | Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 12w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Temperatura del color : 6500°k-4100°k -3000°K Tensión (V):100-240v Angulo: 120° Tamaño: 17X17 medida interna | UNIDAD | 1
210 | LAMPARA LED REDONDA 18 W DE INCRUSTAR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.Referencia: ECO225SLIMV18 2.Potencia: 18W 3.Flujo Luminoso (Lm): 1.620 Lm 4.Tipo de LED: SMD 2835 5.Voltaje de entrada: AC100 – 240V 6.Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C 7.Temperatura de color (K): 3000K/4000K/6500K 8.Dimerizable: No Dimerizable 9.IRC: 80 Ra 10.Dimensiones (mm): Ø225x28mm 11.Ángulo de Apertura: 120° 12.Grado de protección: IP20 13.Horas de vida útil: 25.000 Horas | UNIDAD | 1
211 | LAMPARA LED REDONDA 24 W DE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Potencia: 18W Flujo Luminoso (Lm): 1.620 Lm Voltaje de entrada: AC100 – 240V Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C Temperatura de color (K): 3000K/4000K/6500K Dimerizable: No Dimerizable IRC: 80 Ra Dimensiones (mm): Ø225x28mm Ángulo de Apertura: 120° Grado de protección: IP20 Horas de vida útil: 25.000 Horas | UNIDAD | 1
212 | LAMPARA LED REDONDA 24 W DE SOBREPONER | para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil, su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento más que una limpieza superficial y asegura una alta durabilidad. Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado, brindando un estilo más sofisticado y elegante ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas comercios e instalaciones educativas bajo consumo de energía, logrando mas del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Modelo: Panel frameless Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 24w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox | UNIDAD | 1
213 | LAMPARA LED REDONDA 18 W DE SOBREPONER | Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil, su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento más que una limpieza superficial y asegura una alta durabilidad. Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado, brindando un estilo más sofisticado y elegante ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas comercios e instalaciones educativas bajo consumo de energía, logrando mas del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Modelo: Panel frameless Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 18w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox. | UNIDAD | 1
214 | MANIJA PROYECTANTE EN ALUMINIO PARA VENTANA | La Manija Proyectante, es un accesorio fabricado con aluminio, de uso para las ventanas proyectantes de referencia 3831. Al estar compuesto por aluminio permite un peso ligero, durabilidad y resistencia a la corrosión. | UNIDAD | 1
215 | SENSOR DE MOVIMIENTO | Sensor de Movimiento de sobreponer, adecuado para automatizar la iluminación de escaleras, pasillos, sótanos, parqueaderos, bodegas y muchos más. 360° 120v IP20 Max.200W | UNIDAD | 1
216 | ALAMBRE DULCE X 100 MTS | Largo: 100 m Tipo de alambre: ferroníquel. Es moldeable. Uso recomendado: artes y manualidades. Material: ferroníquel. | UNIDAD | 1
217 | NYLON 0.40 mm x 100 mts | Tipo Nylon Largo100 m Peso0.03 kg Diámetro 0.4 mm Tipo de amarre Cuerda Material Nylon Color Transparente Capacidad de carga 9 kg | ROLLO | 1
218 | JUEGO DE SOPLETE MANUAL Y TANQUE DE GAS | El kit, contiene todos los elementos necesarios realizar actividades domésticas de distintos tipos Posee una llama amplia tipo lápiz de 1,27 cm (½ pulg.), hecha de latón duradero que tiene un regulador de llama ajustable. Incluye: 1 Cilindro de Propano por 14.1 Oz. Cilindro de Acero delgado y liviano, fácil de movilizar y manipular 1 Soplete regulable llama tipo Lápiz Su llama tipo lápiz básica, permite realizar soldaduras blandas simples y calentar áreas de superficie pequeña, flambear alimentos y hacer reparaciones menores. El soplete se enciende manualmente con un chispero, su arranque es manual. Contiene una válvula de control de llama, que ajusta el tamaño de la llama fácilmente y la apaga cuando termina; 1 repuesto de la boquilla del soplete; 1 encendedor de chispa; 1 propagador/Expansor de llama; 1 piedra de encendedor auxiliar; 1 Practico estuche de almacenamiento. | UNIDAD | 1
219 | ATORNILLADOR ANGULO 90 GRADOS | Adaptador universal de ángulo recto de 90 grados, destornillador eléctrico, llave de esquina hexagonal, herramientas de extensión para carpintería Características : universal: la varilla rápida es adecuada para la mayoría de taladros eléctricos y llaves de tubo Magnético : interfaz estándar, magnética de alta intensidad incorporada, interfaz hexagonal de 6,35 mm, cabeza magnética de alta intensidad incorporada que no se cae fácilmente Par : más torque, se puede usar con cabeza de manguito largo, madera y metal Rotación: la esquina se puede girar a 90 y el tornillo la cabeza se puede girar manualmente. También se puede utilizar en el taladro eléctrico. Ahorro de mano de obra: la operación ahorra mano de obra y es adecuada para entornos reducidos Especificaciones: diámetro del mango: aproximadamente 6,35 mm Puerta: aproximadamente 6,35 mm Par de torsión: 10 N Material: plástico, metal Tamaño: aproximadamente 155* 32* 23 mm/6,1* 1,26* 1,26 pulgadas | UNIDAD | 1
220 | ALICATES MULTIHERRAMIENTA 15 EN 1 | Tipo Multiherramientas Ancho 5.47 pulgadas Largo 9.37 pulgadas Peso 190 g Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Profesional Superficie de aplicación Multiuso | UNIDAD | 1
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
___________________________________
Firma Representante Legal:
___________________________
Nombre Representante Legal:
NOTAS: 1) Sera causal de rechazo la modificacion o alteracion del presente documento.
2) : El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales, insumos, equipos y bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista. Así como todos los costos Asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista.