ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

TIPO: MARCAR CON UNA X

COMPRAVENTA 		(  )		SUMINISTRO 			(  )

SERVICIOS TÉCNICOS 	(  )		MANTENIMIENTO 			(  )

ARRENDAMIENTO 		(  )		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(X)

OBRA CIVIL			(  )		OTROS (  ) cual:

La Subgerente administrativa y financiera de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, de conformidad con lo señalado en el artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, la Resolución No. 5185 de 14 de diciembre de 2013, artículo 13 del Acuerdo No. 024 de 2025, capitulo IV numeral 4.2 de la Resolución No. 766 de 2025 y normas pertinentes de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, se procede a elaborar los presentes estudios previos.

- DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez es una institución pública prestadora de servicios de salud de mediana complejidad, que pertenece a la red pública hospitalaria del Departamento de Antioquia.

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez requiere para el servicio de endoscopia, contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera de los equipos de la torre de endoscopia marca Fujifilm, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad y continuidad del servicio asistencial, evitando afectaciones por la no realización oportuna de estos mantenimientos. La empresa Jorge Machado Equipos Médicos S.A.S. – JOMEDICAL S.A.S. es representante autorizado de la casa matriz Fujifilm en Colombia y el único proveedor con capacidad técnica, personal especializado y acceso a repuestos originales para la atención de estos equipos, asegurando el cumplimiento de las especificaciones del fabricante y la normatividad vigente.

El presente contrato se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo 2024-2028 en la Línea 2: “Juntos por nuestro compromiso de vida’’.

- OBJETO

El objeto del presente proceso de contratación es: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera, a los equipos de la torre de endoscopia de la ESE Hospital Marco Fidel Suarez.

2.1 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Mano de obra especializada y autorizada para el mantenimiento del video gastroscopio de la marca FUJIFILM.

    - CLASIFICACIÓN UNSPSC

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 85161501 | Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor |

  - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo y ejecución del objeto aludido, corresponde al Contratista realizar las siguientes obligaciones especiales:

    - OBLIGACIONES GENERALES: contratista se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones generales:

- Suscribir juntamente con el supervisor, el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema General de Seguridad Social y encontrarse al día en los respectivos pagos, aportando para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato la copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y/o copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.

- Presentar Informe de cumplimiento de la visita de mantenimiento correctivo del equipo, con la relación de las actividades realizadas y factura.

- Garantizar la calidad de la prestación del servicio.

    - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El contratista se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

- Realizar 2 visitas de mantenimientos preventivos a los equipos de endoscopia con todos sus componentes.

- Garantía de reparaciones y repuestos de tres (3) meses.

- Suministrar un equipo de soporte sin ningún costo durante el tiempo de reparación, siguiendo con lo estipulado en la propuesta económica COJ-IC-1611-2026.

- Contar con mano de obra sin costo para cualquier diagnóstico y reparación requerida.

- Gestionar él envió y entrega de los equipos sin costo adicional.

- Al enviar la factura el proveedor debe relacionar en esta el número del contrato.

- Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

    - OBLIGACIONES DE LA ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ: La ESE se obliga a:

- Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción.

- Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

- Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

- Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

- Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones para cumplir con el objeto del contrato.

- Disponer de una persona calificada para el recibo y verificación de las condiciones técnicas en el mantenimiento realizado.

- Efectuar las retenciones de ley y de impuestos de acuerdo con las normas vigentes y a sus posteriores modificaciones.

- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE UN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - PERSPECTIVA LEGAL

    - FUNDAMENTOS JURÍDICOS MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Marco Fidel Suarez aprobó mediante Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2025 el Estatuto Contractual que regirá en la empresa conforme a lo ordenado por la ley 1438 de 2011 y la Resolución No. 005185 de 2013; y la Resolución No. 766 de 22 de diciembre de 2025, por medio de la cual se adoptó el Manual de Contratación que regirá en la ESE, que respecto a los formas y procesos de selección dispuso en el capítulo V lo siguiente:

“SELECCIÓN DE OFERENTES. El estatuto de contratación de la Empresa contempla diferentes modalidades de selección de sus futuros colaboradores, en cada uno de ellos se establecen los requisitos requeridos para tipificar adecuadamente cada uno de ellos:

MODALIDADES DE SELECCIÓN ACUERDO 024 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2025:

- Contratación de Directa

- Contratación por Medios Electrónicos - Subasta inversa

- Contratación de Menor cuantía

- Convocatoria pública

- Venta de bienes en subasta

Luego de realizado el estudio de oportunidad y necesidad se tiene que en razón a las actividades se trata de un contrato especial, el cual es una modalidad de contratación directa en virtud de lo dispuesto en el capítulo V numeral 5.1 que reza:

“5.1 CONTRATACIÓN DIRECTA.

Es una modalidad mediante el cual LA E.S.E. hace la selección del Contratista directamente sin necesidad de que lo anteceda un procedimiento de selección. A su vez esta modalidad se subdivide en: i) Por la cuantía, cuando su cuantía no sea superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes y ii) Por la naturaleza, la cual puede devenir del tipo de contrato o de la modalidad del bien a adquirir o responden a necesidades propias de la necesidad de la entidad o situaciones propias del mercado. Los contratos que están enmarcados en la contratación directa atendiendo su naturaleza son:

(…)

- Contratación especial: (…) así como aquella contratación que tenga por objeto la prestación de servicios de salud para la Entidad y los administrativos conexos.

    - NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR:

De conformidad con el marco normativo vigente en la ESE el contrato a celebrar se define como un contrato para la Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera, a los equipos de la torre de endoscopia de la ESE Hospital Marco Fidel Suarez de acuerdo con su naturaleza.

  - PERSPECTIVA COMERCIAL

    - VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN.

Para establecer el presupuesto para el presente contrato se proyectó el valor a cancelar durante el plazo del contrato, además se analizaron y ponderaron las siguientes variables las cuales tienen en cuenta los costos directos e indirectos asociados con el objeto contractual:

- El presupuesto oficial para el objeto a contratar cubre el plazo del contrato y los valores están ajustados a las condiciones del mercado.

- Se tuvieron en cuenta las obligaciones expresas a cumplir por el contratista

Una vez establecido el precio del servicio, se constató que la entidad dentro de su plan de desarrollo institucional tiene previsto la ejecución de este objeto a fin de cumplir con su misión y visión en términos de calidad y oportunidad.

    - ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL OFERENTE

El sector al que pertenece el objeto a desarrollar es el terciario o de servicios. De acuerdo con la definición, en este sector están incluidas todas las actividades que sirven de apoyo a los sectores primario y secundario.

El concepto general de servicios incluye todas las actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarios para el funcionamiento de la economía, como por ejemplo el comercio, los servicios de educación, los restaurantes, los servicios profesionales, etc.

Se debe resaltar que este sector de servicios es uno de los principales empleadores en el país, con una tendencia en crecimiento, debido al crecimiento macroeconómico y la demanda en servicios como consultoría o asesoría.

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, requiere celebrar un contrato de prestación de servicios, bajo la modalidad de contratación directa, el costo del mismo varía dependiendo de la extensión del servicio y el nivel de idoneidad o de los productos o resultados exigidos.

  - PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL.

El Contratista garantiza la capacidad de organización requerida para la correcta ejecución del contrato.

    - ORGANIZACIÓN TÉCNICA

El contratista deberá contar con la logística necesaria que requiere la prestación del servicio y el personal técnico y profesional con experiencia en el ramo.

  - PERSPECTIVA COMERCIAL

3.4.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN.

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional, nacional y extranjero, en especial en el sector privado con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de proporcionar al proceso contractual el suministro de los bienes o servicios que permitan cubrir la necesidad planteada en estos estudios previos.

    - ANÁLISIS ECONÓMICO

No se cuenta con un análisis económico, puesto que JOMEDICAL S.A.S es el representante de la casa matriz en endoscopia en Colombia, por lo tanto, es el único proveedor de mantenimiento de estos equipos. Para lo cual presentaron cotizaciones con las que soportaron los análisis de precios del mercado así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VISITAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO AL VIDEOPROCESADOR | 2 | $1.049.838 | $2.099.677 |
| 2 | MANTENIMIENTO A LA PANTALLA PLANA 19 | 2 | $274.468 | $548.935 |
| 3 | MANTENIMIENTO AL VIDEOGASTROSCOPIO | 2 | $852.297 | $1.704.594 |
| 4 | MANTENIMIENTO AL VIDEOCOLONOSCOPIO | 2 | $852.297 | $1.704.594 |
| 5 | MANTENIMIENTO AL CARRO DE TRANSPORTE | 2 | $0 | $0 |
| 6 | MANTENIMIENTO AL VIDEODUODENOSCOPIO | 2 | $852.297 | $1.704.594 |
| VALOR TOTAL ANTES DE IVA |  |  |  | $7.762.393 |

  - PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS DEL RIESGO

3.5.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN ATENDER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 024 de 2025 aprobado por la Junta Directiva, el capítulo IV numeral 4.2.6 de la Resolución No. 766 de 2025, y la Resolución No. 005185 de 2013, en el cuadro siguiente la ESE Hospital Marco Fidel Suárez presenta la estimación, tipificación y asignación de los riesgos del presente contrato de prestación de servicios:

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Las condiciones específicas previstas por la ESE para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA O ESE |
| 2 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Revocatoria del Proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | ESE |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Selección de nuevo contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | ESE |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | No entrega de insumos necesarios para desarrollar las actividades específicas del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA Y ESE |
| 7 | GENERAL | INTERNA O EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA Y/O ESE |
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la entrega de la información por parte de terceros, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA |
| 9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | ESE |
| 10 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento del contratista de las obligaciones suscritas en el contrato, por hechos ajenos a la entidad | Imposición de multas y sanciones | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA |
| 11 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIA | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este | 1 | 1 | 2 | Bajo | CONTRATISTA Y ESE |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA Y/O ESE |
| 13 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales | Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA |
| 14 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA Y/O ESE |

- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, ha estimado el presupuesto oficial para el presente contrato en la suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($9.237.248) IVA incluido.

| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL CON DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO AL VIDEOPROCESADOR | 2 | $1.049.838 | $2.099.677 |
| 2 | MANTENIMIENTO A LA PANTALLA PLANA 19” | 2 | $274.468 | $548.935 |
| 3 | MANTENIMIENTO AL VIDEOGASTROSCOPIO | 2 | $852.297 | $1.704.594 |
| 4 | MANTENIMIENTO AL VIDEOCOLONOSCOPIO | 2 | $852.297 | $1.704.594 |
| 5 | MANTENIMIENTO AL CARRO DE TRANSPORTE | 2 | $0 | $0 |
| 6 | MANTENIMIENTO AL VIDEODUODENOSCOPIO | 2 | $852.297 | $1.704.594 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $7.762.393 |
| IVA |  |  |  | $1.474.855 |
| VALOR TOTAL |  |  |  | $9.237.248 |

La ESE pagará al Contratista el valor del contrato dentro de LOS TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, previa entrega de la certificación de prestación del servicio a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

- PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 542 de 02/03/2026, según el detalle que se resume a continuación:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2.02.02.008.806 | Mantenimiento servicios | $9.237.248 |

- DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo oficial para la ejecución del contrato será de DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DÍAS CALENDARIO, sin exceder el 31 de diciembre de 2026 y se inicia a partir de la fecha que se indique en el Acta de Inicio, la cual será suscrita entre la ESE, el Contratista y la supervisión que se designe.

- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del representante de casa matriz (JOMEDICAL S.A.S) y en la ESE Hospital Marco Fidel Suárez.

- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

En virtud de lo previsto en el numeral 4.2.7 del capítulo IV del Manual de Contratación adoptado por la Resolución No. 766 de 2025, atendiendo a la naturaleza del riesgo vinculado con el presente contrato se exigirá que el Contratista dentro de los Cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, presente para aprobación de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez una Garantía Única de Cumplimiento de las obligaciones contractuales, expedida por una Compañía de Seguros o Banco debidamente autorizados para funcionar en Colombia, figurando como asegurado la ESE Hospital Marco Fidel Suárez con Nit. 890.985.703 - 5 y como afianzado el Contratista, previo el cumplimiento de requisitos allí previstos.

  - CLASES DE GARANTÍAS

    - Contrato de seguro contenido en una póliza.

    - Patrimonio autónomo.

    - Garantía Bancaria.

  - EXCLUSIONES

La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:

    - Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

    - Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.

    - Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la Entidad Estatal.

    - El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo.

  - INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD.

En el contrato de seguro que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado, pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno.

  - GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

EL Contratista deberá presentar para aprobación a la ESE Hospital Marco Fidel Suárez una Garantía Única de Cumplimiento de las obligaciones contractuales, expedida por una Compañía de Seguros o Banco debidamente autorizados para funcionar en Colombia, figurando como asegurado la ESE Hospital Marco Fidel Suárez con NIT. 890.985.703 - 5 y como afianzado el Contratista, previo el cumplimiento de requisitos allí previstos, en todo caso deberá garantizar las siguientes coberturas:

Amparos:

| GARANTÍA | PORCENTAJE | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento | Equivalente al 20% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más |
| Calidad del servicio | Equivalente al 20% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Equivalente al 20% del valor del contrato | Deberá tener una vigencia de un (1) año contado a partir del recibo definitivo y puesta en operación de los bienes |

- INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD

El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ESE contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por culpa o negligencia del CONTRATISTA, de las de sus subcontratistas o dependientes Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de los bienes, trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Bello, 30 de enero de 2026.

DIANA CRISTINA ECHEVERRI PÉREZ

Subgerente administrativa y financiera