## Hoja1
|  |  | Proceso de Gestión de Contratación |  | Código: | F-A-3013-18
[5 empty] | Versión: | 1
Formato Ficha Técnica
No | ELEMENTO | MARCA | MODELO | SERIE | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL
1 | AGITADOR DE MANZINI | ORBITAL SHAKER | OS-20 | 1010814100266 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. verificar partes y funcionabilidad del equipo. Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. realizar limpieza general.
2 | ALMOHADILLA TÉRMICA DUAL | THERA MED | PROFESSIONAL | N/A | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. realizar limpieza general.
3 | AUTOCLAVE | GNATUS | BIOCLAVE | 4517877016 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la inspección estética. Realizar verificación de partes y accesorios, empaques de puerta sistema de encendido, revisión de tarjeta, manómetro y panel de control. Realizar limpieza general, pruebas de funcionamiento. Pintar el equipo si se requiere. Entregar al equipo operando satisfactoriamente.
4 | AUTOCLAVE | GNATUS | BIOCLAVE 12 LITROS | 500000955616 | DISPOSITIVO MEDICO
5 | AUTOCLAVE | GNATUS | BIOCLAVE | 4517877011 | DISPOSITIVO MEDICO
6 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 390 | 4020065787 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo y la inspección de estado estético del equipo. Realiza verificación de puesta en cero, tallímetro, sistema mecánico del equipo y tapete de pesaje. Efectuar limpieza general, lubricación y dejar el equipo en servicio operando satisfactoriamente.
7 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 390 | 4020067266 | DISPOSITIVO MEDICO
8 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 390 | 4020054701 | DISPOSITIVO MEDICO
9 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 402 K L | 402265886 | DISPOSITIVO MEDICO
10 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 390 | 4020066110 | DISPOSITIVO MEDICO
11 | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | WNB7 | L2070379 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo, Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento, Realizar verificación de accesorios, panel táctil, sistema de alimentación y botón de encendido. Efectuar limpieza general y dejar el equipo en servicio operando satisfactoriamente
12 | BICICLETA DE MANO | SUNNY | SFB02 | E158492 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento Entregar equipo al servicio operando satisfactoriamente.
13 | CAVITRON | DENTSPLAY | BOBCAT PRO | G130-44798 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la inspección estética. Realizar verificación de partes y accesorios, empaques de puerta sistema de encendido, revisión de tarjeta, manómetro y panel de control. Realizar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar el equipo operando satisfactoriamente.
14 | CAVITRON | DENTSPLAY | BOBCAT PRO | 130-44764 | DISPOSITIVO MEDICO
15 | CAVITRON | COLTENE | BIOSONIC US 100R | O80424093 | DISPOSITIVO MEDICO
16 | CAVITRON | COLTENE | BIOSONIC US 100 | 70430041 | DISPOSITIVO MEDICO
17 | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | DYNAC III 2007 | 2890091 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. Verificar partes y funcionabilidad del equipo, Realizar pruebas de funcionamiento y Entregar para ser operado con normalidad en el servicio. Realizar limpieza general.
18 | CONTADOR DE CELULAS | CLAYADAMS | N/R | 175717 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. Verificar partes y funcionabilidad del equipo Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. Realizar limpieza general.
19 | CONTRA-ANGULO | NSK | FX22 | OBJY0402 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico y mantenimiento preventivo. Efectuar inspección estética general. Verificar funcionamiento de la turbina, cabeza, cuerpo, ducto de agua y aire y rosca Borden. Efectuar limpieza general, lubricación y entregar al servicio operando
20 | CONTRANGULO CON MICROMOTOR | NSK | FX22 | OBJY0400 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios; sistema de drenaje, sistema de encendido, presostato, estado de tanque y arranque del motor. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
21 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAD SE 12 | 12 CANALES 2008 | SE 12B030870854A | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la inspección estética general. Verificar todas las partes y accesorios, sistema de encendido, pantalla, sistema de impresión, panel de control, tarjeta electrónica, teclado y batería del equipo. Efectuar limpieza general y entregarlo satisfactoriamente al servicio operando satisfactoriamente.
22 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAD SE 12 | 12 CANALES 2008 | SE 123B030870855A | DISPOSITIVO MEDICO
23 | ELECTROCAUTERIO | LED SPA | SURTRON 50 D | 4560229609 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico y mantenimiento preventivo. Efectuar inspección estética general, Verificar funcionamiento de la turbina, cabeza, cuerpo, ducto de agua y aire y rosca Borden. Efectuar limpieza general, lubricación y entregar al servicio operando
24 | ELECTROESTIMULADOR | CHATTANOOGA | 2777 | 3897 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
25 | ELECTROESTIMULADOR TWIN STIM PLUS | COMPASS HEALTH BRANDS | 3RD EDITION | SZ7230600632 | DISPOSITIVO MEDICO
26 | ELECTROMIOGRAFO | VIASYS HEALTHCARE | VIKINGQUEST2008 | OL91802-89208255 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la inspección estética general. Verificar todas las partes y accesorios, sistema de encendido, pantalla, sistema de impresión, panel de control, tarjeta electrónica, teclado y batería del equipo. Efectuar limpieza general y entregarlo satisfactoriamente al servicio.
27 | EQUIPO DE HEMATOLOGIA | DIATRON | ABACUS JUNIOR | 140469 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo, Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento, Realizar verificación de accesorios, panel táctil, sistema de alimentación y botón de encendido. Efectuar limpieza general y dejar el equipo en servicio.
28 | EQUIPO DE HEMATOLOGIA | BIOSYSTEMS | ICON 3 | NI30H18021 | DISPOSITIVO MEDICO
29 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | RIESTER | RIFORMER 2 MANGOS | 4224 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo y las pruebas de funcionamiento y rendimiento, limpieza general y dejar el equipo en servicio operando satisfactoriamente.
30 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | RIESTER | EQS- 1035-2008 | OO4218 | DISPOSITIVO MEDICO
31 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | RIESTER | EQS- 1035-2008 | OO4211 | DISPOSITIVO MEDICO
32 | EQUIPO DE ORGANOS PORTAIL | RIESTER | RI- MINI 3012 | 172209 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo y las pruebas de funcionamiento y rendimiento, limpieza general y dejar el equipo en servicio operando satisfactoriamente.
33 | EQUIPO DE ORGANOS PORTAIL | RIESTER | RI- MINI 3012 | 172209 | DISPOSITIVO MEDICO
34 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI-MINI 2,5 | 3012 | DISPOSITIVO MEDICO
35 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI- MINI 3012 | SD | DISPOSITIVO MEDICO
36 | EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA | BIOSYSTEMS | BTS-350 | 8017511776 | DISPOSITIVO MEDICO
37 | ESTUFA UNIVERSAL | MEMMERT | UFB500 | 65090511 | DISPOSITIVO MEDICO | Limpieza interna de la cámara y externa del equipo Revisión y limpieza del sistema de ventilación Verificación del correcto funcionamiento del controlador digital Comprobación y calibración de temperatura Revisión de resistencias eléctricas Inspección de sensores de temperatura Revisión del sistema eléctrico (cableado, conexiones, puesta a tierra) Inspección del sello y cierre de la puerta Verificación de alarmas y sistemas de seguridad Registro de parámetros de operación y estado general Diagnóstico de fallas eléctricas o electrónicas Reparación o reemplazo de resistencias calefactoras Cambio de sensores de temperatura si se requiere Reparación o reemplazo del controlador electrónico si se requiere Reparación del sistema de ventilación interna si se requiere Corrección de errores de lectura o inestabilidad térmica si se requiere Reparación de puertas, sellos o bisagras si se requiere Reemplazo de fusibles, interruptores o componentes eléctricos, si se requiere Pruebas finales de funcionamiento y estabilidad de temperatura Limpieza general y dejar el equipo en servicio operando satisfactoriamente.
38 | FONENDOSCOPIO | RIESTER | 4061-01 DUPLEX DE LUXE | 136327 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la inspección general. Se revisa el estado general del equipo: Olivas (puntas auriculares): verificar que no estén rotas, endurecidas o sueltas. Arco binaural: comprobar que mantenga la tensión adecuada y no esté deformado. Tubuladura: revisar que no tenga grietas, endurecimiento o cambios de color. Campana y diafragma: confirmar que estén limpios, bien ajustados y sin daños. Anillos de retención: verificar que el diafragma esté correctamente fijado. Efectuar limpieza general y entregarlo satisfactoriamente al servicio
39 | FONENDOSCOPIO | WELCH ALLYN | DOUBLE HEAD TYCOS SPECTRUM | 5079-146 | DISPOSITIVO MEDICO
40 | FONENDOSCOPIO | RIESTER | 4061-01 DUPLEX DE LUXE | SD | DISPOSITIVO MEDICO
41 | FONENDOSCOPIO | RIESTER | DUPLEX DE LUX | 4061-01 | DISPOSITIVO MEDICO
42 | FONENDOSCOPIO | RIESTER | 4061-01 DUPLEX DE LUXE | 136327 | DISPOSITIVO MEDICO
43 | GLUCOMETRO | ACCU -CHEK INSTANT |  | 97210770449 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico y mantenimiento preventivo. Verificar partes y funcionabilidad. Realizar limpieza general.
44 | HIDROCOLECTOR | NACIONAL | EJECUTIVO | SR | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
45 | INCUBADORA DE CONTROL BIOLOGICO | STAR CLAVE | 0 | IN217 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar mantenimiento preventivo e inspección estética de la pieza, y pruebas de funcionamiento.
46 | INCUBADORA DE CONTROL BIOLOGICO | CRISTOFOLI | INCUBADORA BIOLOGICA | L660693 | DISPOSITIVO MEDICO
47 | LAMPARA DE FOTOCURADO | SAEVO | FOTOOPTIIGHTH MAX | 50000933052 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios; revisar el funcionamiento general: Encendido y apagado correcto. Funcionamiento de temporizadores Estabilidad de la luz durante el tiempo de exposición. Verificación de indicadores LED o pantalla. Comprobar el estado del cargador o base de carga. Verificar batería recargable (tiempo de carga y duración). Revisar conexiones internas si hay fallos Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
48 | LAMPARA DE FOTOCURADO | MAXCURE | MAXCURE 9 | MC9DB0902 | DISPOSITIVO MEDICO
49 | LAMPARA DE FOTOCURADO | SAEVO | OPTILIGHT MAX | 500933064 | DISPOSITIVO MEDICO
50 | MASAJEADOR PERCUTOR | SR | TP1000 | SR | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
51 | MASAJEADOR VIBRADOR | HOMEDICS | PA-100HA | SR | DISPOSITIVO MEDICO
52 | MICROMOTOR | NSK | FX205 B2 | BBJ80321 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios; sistema de drenaje, sistema de encendido, presostato, estado de tanque y arranque del motor. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
53 | MICROMOTOR CON CONTRANGULO | NSK | FX205 B2 | BBJ80322 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios; sistema de drenaje, sistema de encendido, presostato, estado de tanque y arranque del motor. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
54 | MICROPIPETA AUTOMATICA | BRAND | 5 50 UL | 04R5782 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. Verificar partes y funcionabilidad del equipo. Entregar para ser operado con normalidad en el servicio. realizar limpieza general.
55 | MICROPIPETA AUTOMATICA | BOECO | 20-200 UL | 8077169 | DISPOSITIVO MEDICO
56 | MICROPIPETA AUTOMATICA | BRAND | 5-50 UL | 10 E 34435 | DISPOSITIVO MEDICO
57 | MICROPIPETA AUTOMATICA | BOECO | 5-50 UL | 8029621 | DISPOSITIVO MEDICO
58 | MICROPIPETA AUTOMATICA | BOECO | 100-1000 UL | KJ595853 | DISPOSITIVO MEDICO
59 | MICROPIPETA AUTOMATICA | BOECO | 100-1000 UL | KJ595949 | DISPOSITIVO MEDICO
60 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX-21 04-403410 | 8B09791 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. Verificar partes y funcionabilidad del equipo, Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. Realizar limpieza general.
61 | NEVERA | MABE | RM109WACEB0 | 816229752 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. verificar partes y funcionabilidad del equipo. Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. Realizar limpieza general.
62 | OXIMETRO DE PULSO | LIFEN |  | FS2E2306130100087 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo establecido, Realizar la inspección general, tanto en la manguera del equipo, aro y diafragma y olivas. Realizar limpieza general y entregar al servicio en funcionamiento.
63 | PAQUETERO | ETX | BE1-145 | 2704A1M2055800388 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo, Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento, Realizar verificación de accesorios, panel táctil, sistema de alimentación y botón de encendido. Efectuar limpieza general y dejar el equipo en servicio.
64 | PAQUETERO FRÍO CON 12 PAQUETES | SR | FREEZER COOLER | IM2055 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
65 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOC. | NSK | PANAMAX PLUS PAP-SU B2 | BBG90251 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico y mantenimiento preventivo. Efectuar inspección estética general, verificar funcionamiento de la turbina, cabeza, cuerpo, ducto de agua y aire y rosca Borden. Efectuar limpieza general, lubricación y entregar al servicio operando
66 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOC. | NSK | PANAMAX PLUS PAP-SU B2 | BBG90247 | DISPOSITIVO MEDICO
67 | PIEZA DE MANO CON CAMBIA FRESA | NSK | PANA AIR 0197 | C1102738 | DISPOSITIVO MEDICO
68 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | NSK | PANAMAX PLUS | BBG90256 | DISPOSITIVO MEDICO
69 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | NSK | AS2000 DYNALED | OB070151 | DISPOSITIVO MEDICO
70 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | NSK | PANAMAX PLUS | BBG90253 | DISPOSITIVO MEDICO
71 | PIEZA DE MANO LED | PRODENTAL | TUP 0123 | H2409290018 | DISPOSITIVO MEDICO
72 | PROFIYET | NSK | PROPHY MATE NEO | OBK20773 ABK30033 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo según protocolo y la inspección de estado estético del equipo. Realiza verificación de puesta en cero, tallímetro, sistema mecánico del equipo y tapete de pesaje. Efectuar limpieza general, lubricación y dejar el equipo en servicio.
73 | PROPHY JET | NSK | PROPHY MATE NEO | OBK20766 | DISPOSITIVO MEDICO
74 | PROPHY JET | PARTNER | WELLSTARPROPHY-NEO | 20241021023 | DISPOSITIVO MEDICO
75 | REFRIGERADOR | INDURAMA | VFV-400CZ | E01043616100340123 | DISPOSITIVO MEDICO | Limpieza general interna y externa del refrigerador Limpieza del condensador y ventiladores Revisión del compresor y nivel de ruido/vibración Verificación de temperatura de operación Inspección del sistema eléctrico (cable, enchufe, conexiones) Revisión de sellos de puertas y bisagras Comprobación de drenajes y bandeja de evaporación Ajuste y calibración del termostato Verificación de fugas de refrigerante Registro de parámetros y estado general del equipo Diagnóstico de fallas eléctricas o mecánicas Reparación o cambio de compresor Reparación de fugas y recarga de gas refrigerante Cambio de termostato, sensores o tarjeta electrónica Reparación o reemplazo de ventiladores Cambio de relé, capacitor o protector térmico Reparación del sistema de deshielo Corrección de problemas de temperatura inestable Ajuste o cambio de empaques de puerta Pruebas finales de funcionamiento y temperatura Efectuar limpieza general, lubricación y entregar al servicio operando
76 | TANQUE PARAFINA | THERABATH | PAMFFINBATH No. 24050 | 99-00960 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
77 | TENS | INTELECT | SR | B341298 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
78 | TENS | INTELECT | SR | B240525 | DISPOSITIVO MEDICO
79 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | EXACTA 2008 | 808277486 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. Verificar partes y funcionabilidad del equipo, Revisar estado de brazalete, mangueras, pera de bulbo de goma y manómetro principal del equipo, Verificar estado de fugas y puesta en cero del mismo. Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. Realizar limpieza general.
80 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | 1300 EXACTA-2008 | O80827502 | DISPOSITIVO MEDICO
81 | TENSIÓMETRO AUTOMÁTICO | HOME- LIFE | NA | 2105120823243 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar diagnóstico completo del equipo. Verificar partes y funcionabilidad del equipo, Revisar estado de brazalete, mangueras, pera de bulbo de goma y manómetro principal del equipo, Verificar estado de fugas y puesta en cero del mismo. Realizar pruebas de funcionamiento y entregar para ser operado con normalidad en el servicio. Realizar limpieza general.
82 | TENSIÓMETRO AUTOMÁTICO | HOME- LIFE | NA | 2105120823245 | DISPOSITIVO MEDICO
83 | ULTRASONIDO | METTER ELECTRONICS | EM7730 | 56u10049 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el mantenimiento preventivo y la verificación de partes y accesorios. Efectuar limpieza general, pruebas de funcionamiento y entregar al servicio operando satisfactoriamente.
84 | ULTRASONIDO | RECOVERY | KUP200 | 80122383 | DISPOSITIVO MEDICO
85 | ULTRASONIDO | RECOVERY | KUP200 | 18009294 | DISPOSITIVO MEDICO
86 | UNIDAD ODONTOLOGICA CON SILLA PARA PROFESIONAL Y AUXILIAR | TROPHY | SEMIELECTRICA | 3918 | DISPOSITIVO MEDICO | Realizar el Diagnostico y el mantenimiento preventivo según protocolo establecido. Limpieza exterior, verificación del estado del chasis, la pintura, los tapizados, la lámpara, la escupidera, el módulo, el reservorio, los acoples Borden, la jeringa triple, los eyectores, el pedal de mando y los controles manuales en módulo. Lubricar los motores de movimiento. Ajustar todas las conexiones internas en el módulo y caja de abasto. Validar los valores de voltaje que se muestran y lubricar los bujes. Confirmar la presión de entrada a la unidad y salida para piezas de alta y baja. Ejecutar los movimientos de la unidad de inicio a fin junto a sus modos de trabajo. Pintar el equipo y tapizar el sillón. Hacer pruebas de funcionamiento y se dejar la unidad operativa.