## PLANEACION
Versión: 04
Código: GFPI-F-134
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Planeación Pedagógica
Fecha de Elaboración |  |  |  | 2025-12-03
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVVIENDAS
Modalidad de Formación |  |  |  | PRESENCIAL
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832235
Nombre del Proyecto Formativo ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INSTALACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS PARA VIVIENDAS EN SAN ANDRES.ISLAS
Código del Proyecto ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) 3427868 |  |  |  | 3427868
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | [6 empty] | Nombres y Apellidos GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR | [5 empty] | Regional y Centro de formación SAN ANDRES -SUB SEDE PROVIDENCIA
[7 empty] | Nombres y Apellidos CAMILA GARI HOOKER | [5 empty] | Regional y Centro de formación SAN ANDRES -SUB SEDE PROVIDENCIA
[7 empty] | Nombres y Apellidos ADRIAN HUFFINGTON | [5 empty] | Regional y Centro de formación SAN ANDRES -SUB SEDE PROVIDENCIA
[7 empty] | Nombres y Apellidos GLORIA OSORIO | [5 empty] | Regional y Centro de formación SAN ANDRES -SUB SEDE PROVIDENCIA
[7 empty] | Nombres y Apellidos NARDA RIAÑO | [5 empty] | Regional y Centro de formación SAN ANDRES -SUB SEDE PROVIDENCIA
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
ANALISIS | CONTEXTUALIZAR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA SEGÚN LINEAMIENTOS | CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE | DILIGENCIAR INFORMES TÉCNICOS Y ACTAS DE ENTREGA DE LA INSTALACIÓN DEACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS YDE LA EMPRESA. | DILIGENCIAR FORMATOS DE SOLICITUD DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. REDACTAR INFORME FINAL. | REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y ACTAS DE TRABAJO. TIPO DE FORMATOS. - DE SOLICITUD. - DE COMPRA. - ORDEN DE TRABAJO - FINALIZACIÓN DE OBRAS | IDENTIFICA RIESGOS ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y LA ORDEN DE TRABAJO. - SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO. | Discusion grupal sobre Diagnósticos de fallas en una instalación residencial identificando: Conexiones incorrectas Sobrecargas Ausencia de puesta a tierra Protecciones inadecuadas | 20 | 3 | Análisis del concepto de riesgo eléctrico, fallas de aislamiento, cortocircuito, contactos indirectos y cómo la puesta a tierra mitiga dichos riesgos. Revisión de casos reales de fallas en instalaciones eléctricas residenciales y problemas generados por una mala puesta a tierra (sobretensiones, disparos de protecciones, daños en equipos). | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
ANÁLISIS | CONTEXTUALIZAR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA SEGÚN LINEAMIENTOS | PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL | GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DISPONIBLES. | Qué es un registro técnico. Conceptos de una instalación eléctrica. Importancia de la documentación técnica. Registro de actividades realizadas. | Crear y diseñar el formato del informe en Word. Redactar la información técnica. Insertar tablas y organizar la información. Guardar correctamente el archivo. | El informe contiene toda la información solicitada. Presenta estructura clara y ordenada. Maneja adecuadamente Word. Presentación limpia y sin errores graves. | 1. Registro de instalación eléctrica domiciliaria | 4 | 4 | El aprendiz elaborará en Word un formato de registro digital de una instalación eléctrica residencial, donde consignará datos como fecha, dirección, materiales utilizados, tipo de instalación y responsable del trabajo. La actividad permite practicar el uso del teclado, creación de tablas y guardado de archivos. | Aprendizaje práctico guiado. Demostración paso a paso por la instructora. Aprender haciendo. Trabajo individual con acompañamiento. Retroalimentación permanente. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es un informe técnico. Partes de un informe. Concepto de inspección eléctrica domiciliaria. Importancia de los registros técnicos. | Encender, apagar y usar correctamente el computador. Crear un documento en Word desde cero. Diseñar el formato del informe (títulos, tablas, campos). Escribir, guardar y organizar el archivo. | El documento está correctamente estructurado. Usa adecuadamente teclado y mouse. Aplica formato básico en Word. Guarda el archivo con nombre correcto. | 2. Informe de inspección eléctrica domiciliaria | 4 | 4 | El aprendiz elaborará en Word un formato de informe digital de inspección eléctrica domiciliaria, donde registrará el estado de una instalación eléctrica en una vivienda, identificando puntos revisados, condiciones encontradas, observaciones y recomendaciones. Con esta actividad se fortalece el uso del teclado, la organización de información y el manejo del procesador de texto. | Aprendizaje práctico guiado. Demostración paso a paso por la instructora. Aprender haciendo. Trabajo individual con acompañamiento. Retroalimentación permanente. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es un afiche publicitario. Importancia de la promoción de servicios. Elementos básicos de publicidad. | Ingresar a Canva. Elegir plantilla. Insertar texto e imágenes. Descargar el diseño. | Afiche claro y llamativo. Uso correcto de Canva. Información del servicio bien presentada. Descarga correcta del archivo. | 3. Afiche promocional de servicios eléctricos domiciliarios | 3 | 1 | El aprendiz diseñará en Canva un afiche digital donde promocione servicios eléctricos residenciales, aplicando plantillas, textos e imágenes. Practica navegación en internet y diseño digital básico. | Aprendizaje visual y creativo. Trabajo por proyectos. Práctica guiada. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Normas básicas de seguridad eléctrica. Importancia de la prevención de riesgos. Qué es una infografía. | Seleccionar plantilla en Canva. Organizar información visualmente. Insertar íconos, textos e imágenes. Guardar y descargar la infografía. | Información clara y correcta. Uso adecuado del diseño visual. Buena organización gráfica. Archivo entregado correctamente. | 4. Infografía de normas de seguridad eléctrica domiciliaria | 3 | 2 | El aprendiz elaborará una infografía digital sobre normas básicas de seguridad eléctrica utilizando Canva, organizando información en formato visual. | Aprendizaje visual y creativo. Trabajo por proyectos. Práctica guiada. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es una presentación digital. Importancia de socializar proyectos. Conceptos básicos de instalaciones eléctricas. | Crear presentación desde cero. Insertar diapositivas. Agregar texto e imágenes. Guardar y proyectar. | Presentación estructurada. Uso correcto de diapositivas. Buen manejo del programa. Exposición clara. | 5. Presentación de una instalación eléctrica residencial | 4 | 2 | El aprendiz elaborará una presentación en PowerPoint donde explique el proceso de una instalación eléctrica domiciliaria, usando diapositivas, textos e imágenes. | Aprendizaje práctico guiado. Trabajo colaborativo. Evaluación por socialización. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es una fórmula. Multiplicación básica. Uso de celdas. | Crear hoja en Excel. Digitar números. Aplicar fórmula de multiplicación. Copiar fórmulas entre celdas. | Fórmulas correctas. Uso adecuado de celdas. Resultados bien calculados. Formato ordenado. | 6. Tabla de multiplicar – Práctica de fórmulas | 2 | 0 | El aprendiz elaborará una tabla de multiplicar en Excel, utilizando fórmulas para fortalecer el manejo de celdas y operaciones básicas. | Aprendizaje práctico por ejercicios. Resolución de problemas. Demostración guiada. Trabajo individual. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es un control de materiales. Importancia del inventario. Registro diario. | Crear tabla desde cero. Ingresar datos diarios. Aplicar suma. Guardar archivo. | Tabla correctamente estructurada. Datos completos. Cálculos correctos. Orden en la información. | 7. Control de materiales eléctricos utilizados por día | 4 | 2 | El aprendiz diseñará y creará una hoja de cálculo que le permita llevar el registro diario del consumo de materiales eléctricos, ingresando datos, organizando columnas y aplicando sumas para obtener totales de consumo. | Aprendizaje práctico por ejercicios. Resolución de problemas. Demostración guiada. Trabajo individual. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué son gastos e insumos. Importancia del control financiero. Totales y subtotales. | Diseñar formato en Excel. Registrar valores. Aplicar suma. Guardar correctamente. | Registro completo. Uso correcto de fórmulas. Organización clara. Resultados coherentes. | 8. Registro de gastos e insumos eléctricos | 4 | 4 | El aprendiz creará un formato donde podrá registrar en Excel los gastos e insumos eléctricos, incluyendo materiales, mano de obra, transporte y otros costos, aplicando fórmulas para el cálculo automático del total. | Aprendizaje práctico por ejercicios. Resolución de problemas. Demostración guiada. Trabajo individual. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es un presupuesto. Costos directos. Total general. | Crear formato de presupuesto. Ingresar costos. Sumar valores. Guardar documento. | Presupuesto bien estructurado. Cálculos exactos. Presentación clara. Uso correcto del programa. | 9. Presupuesto básico de una Instalación Eléctrica | 4 | 4 | El aprendiz diseña un presupuesto completo de una instalación eléctrica domiciliaria, creando columnas para materiales, cantidades, valor unitario y total, aplicando fórmulas de multiplicación y suma. | Aprendizaje práctico por ejercicios. Resolución de problemas. Demostración guiada. Trabajo individual. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
|  |  |  | Qué es una factura. Partes de una factura. Fórmulas. | Crear formato de factura desde cero. Registrar valores. Calcular total. Guardar archivo. | Factura completa. Totales bien calculados. Formato ordenado. Uso adecuado de Excel. | 10. Factura de Servicio Eléctrico | 2 | 1 | El aprendiz construye desde cero el formato digital de una factura, organizando celdas, datos del cliente, conceptos cobrados, subtotales, IVA y total a pagar. | Aprendizaje práctico por ejercicios. Resolución de problemas. Demostración guiada. Trabajo individual. | SALA DE INFORMÁTICA | COMPUTADORES INTERNET TELEVISOR PAPEL Y LÁPIZ | CAMILA GARI HOOKER
PLANEACION | DISEÑAR INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA NORMAATIVIDAD VIGENTE | INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO | ORGANIZAR MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO INTEGRADO Y NORMATIVIDAD | ORGANIZAR EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EL SITIO DE TRABAJO. DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO. - INTERPRETAR PLANOS ELÉCTRICOS. | ELECTRICIDAD - ESTRUCTURA DE ÁTOMO, ELECTRÓN, FLUJO DE ELECTRONES, AMPERIO, CARGA ELÉCTRICA, CAMPO ELÉCTRICO - CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES, AISLANTES, CAMPO MAGNÉTICO, LEY JOULE - COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS - PROTECCIONES, FUENTES DE ENERGÍA, CARGAS, CORRIENTE ELÉCTRICA, CORRIENTE DIRECTA, CORRIENTE ALTERNA, GRÁFICOS - CONEXIÓN DE ELEMENTOS EN CIRCUITO ELÉCTRICO, LEY DE OHM, PARÁMETROS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, TENSIÓN, INTENSIDAD, IMPEDANCIA (RESISTENCIA), ENERGÍA, LEY WATT, MÉTODO DE CÁLCULO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. | SELECCIONA Y VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE ACUERDO CON LA ORDEN DE TRABAJO. VERIFICA EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE. ALMACENA LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS | Examen individual sobre los conceptos basicos de la electricidad, identificacion y representtacion del Circuito en serie, paralelo, ley de Ohm, Ley de Watt. Identificacion de los diferentes circuitos electricos que se encuentran en sus viviendas, para evaluar la interpretacion de la distribucion de las cargas (CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES GENERALES, CIRCUITO DE LA NEVERA, ILUMINACION). | 50 | 5 | Estudio de conceptos fundamentales de electricidad básica: voltaje, corriente, potencia, resistencia, conductividad, materiales eléctricos, y la importancia del conductor de protección Lectura y análisis guiado del reglamento RETIE y de los requisitos aplicables a instalaciones eléctricas residenciales y sistemas de puesta a tierra. | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
EJECUCION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE | TRAMITAR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGÚN ORDEN DE TRABAJO | SELECCIONAR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. SOLICITAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. - USO SEGURO - RECOMENDACIONES Y CUIDADOS. | SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO. - VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. | Determinar cada uno de los elementos a calcular en circuitos eléctricos. 1.- Enumerar los elementos que componen una instalación. 2.- Especificar los parámetros principales de cada uno de los elementos. | 20 | 2 | Identificación de componentes de un sistema de puesta a tierra: electrodos, conductor de bajante, conector múltiple, barra equipotencial, medición de resistencia. | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
EJECUCION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO | DILIGENCIAR FORMATOS DE ENTREGA SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS | SOLICITAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. DILIGENCIAR FORMATOS DE SOLICITUD DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. | TIPO DE COMPONENTE - CONECTORES - DUCTOS - CANALETAS - CAJAS PARA SALIDAS. - TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN - CONDUCTORES - ACCESORIOS DE FIJACIÓN - INTERRUPTORES - DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TOMACORRIENTES - ELEMENTOS PARAPARA ILUMINACIÓN - AISLANTES | SOLICITA LA CANTIDAD, TIPO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEFINIDOS EN LA ORDEN DE TRABAJO. - DILIGENCIA LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. - GARANTIZA UNA UTILIZACIÓN RACIONAL DE MATERIALES E INSUMOS SEGÚN EL TRAZADO Y REQUERIMIENTOS. | Determinar cada uno de los elementos a calcular en circuitos eléctricos. 1.- Enumerar los elementos que componen una instalación. 2.- Especificar los parámetros principales de cada uno de los elementos. | 50 | 10 | Revisión de planos y diagramas eléctricos de viviendas típicas para identificar elementos principales: tableros, circuitos, protecciones, calibres y rutas de cableado. | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
EJECUCION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, ÓRDENES DE TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | VERIFICAR LA CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES. VERIFICAR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LA TUBERÍA METÁLICA Y LOS CONDUCTORES. REALIZAR Y REGISTRAR LAS MEDICIONES. | MEDICIONES BÁSICAS. - SIMBOLOGÍA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. NORMAS INTERNACIONALES - INSTRUMENTOS BÁSICOS: AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, OHMIMETRO, MULTÍMETRO - PRINCIPIOS BÁSICOS DE LECTURA DE INSTRUMENTOS: USO DE LA ESCALA, ERROR, ERRORES DE LECTURA, LECTURA DIRECTA E INDIRECTA - CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA - NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS. - PROCEDIMIENTOS. | VERIFICA LA CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. VERIFICA LA RESISTENCIA O GRADO DE AISLAMIENTO ENTRE LA TUBERÍA METÁLICA Y LOS CONDUCTORES UTILIZANDO LA TÉCNICA Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE TRABAJO. GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE TIERRA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. | Realizar los cálculos necesarios para la configuración. | 100 | 10 | Interpretación de simbología eléctrica utilizada en planos residenciales y diagramas unifilares. | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
EVALUACION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE | INSTALAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DOMICILIARIOS TENIENDO EN CUENTA DISEÑO ENTREGADO. | - CONECTAR LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - REGISTRAR LAS MEDICIONES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CUBRIR EL CONDUCTOR DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | EL SITIO DE INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CONDICIONES AMBIENTALES Y REALES DEL TERRENO. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL TERRENO. | PERFORA EL TERRENO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL MISMO Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS. - REUBICA EL SITIO DE PERFORACIÓN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL TERRENO. - CONECTA LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO TÉCNICO VIGENTE. | Identificación de la ubicación adecuada: recolección y selección de materia prima, herramientas e insumos. Identificar los elementos en una instalación e interpretar la documentación técnica de las mismas. | 20 | 2 | Lectura y análisis guiado del reglamento RETIE y de los requisitos aplicables a instalaciones eléctricas residenciales y sistemas de puesta a tierra. | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
EVALUACION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE | VERIFICAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | REVISAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | PUESTA A TIERRA - CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE TERRENOS. | REGISTRA LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ACUERDO CON LA NORMA TÉCNICA Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, - CUBRE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DISEÑO. - VERIFICA LAS CONEXIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y EL REGLAMENTO VIGENTE. | Realizar los cálculos necesarios para la configuración. | 20 | 3 | Conexión del conductor de bajante Barra de tierra en tablero Medición final de continuidad al del barraje de tablero a varilla | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR
EVALUACION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO | MONTAR LA INSTALACIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO ENTREGADO Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | CABLEAR LA INSTALACIÓN. - EMPALMAR Y ENCINTAR CONDUCTORES. CONECTAR LA PROTECCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. CONECTAR LA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN. ENERGIZAR Y COMPROBAR EL CIRCUITO ELÉCTRICO. | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA - CARACTERÍSTICAS. - PARTES. - MONTAJE. - FUNCIONAMIENTO. PLANOS ELÉCTRICOS - SIMBOLOGÍA - ESCALAS DE MEDIDA - TÉCNICAS BÁSICAS DE TRAZADO SEGÚN RETIE NTC 2050 | EMPALMA LOS CONDUCTORES GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL CIRCUITO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ELABORA EL ENCINTADO GARANTIZANDO EL AISLAMIENTO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. - FIJA LOS ELEMENTOS A LAS SALIDAS CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN LA NORMA TÉCNICA. CONECTA LA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO. ENERGIZA Y COMPRUEBA EL CIRCUITO ELÉCTRICO CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y DISEÑO ELÉCTRICO. | Realizar el trazado y diseño de una instalación eléctrica residencial, identificando puntos de luz, tomacorrientes, salidas especiales y rutas de canalización. Construcción práctica de un circuito eléctrico básico, incluyendo interruptor, luminaria, tomacorriente y protección. | 110 | 10 | Plano unifilar Distribución de circuitos Selección de conductores y protecciones Cuadro de cargas Correcta conexión de barras (tierra, neutro, fase) Selección adecuada de breakers | Los aprendices trabajan en grupos para: Analizar planos eléctricos Construir un circuito Diseñar un sistema de puesta a tierra Promueve interacción, cooperación y argumentación. presentacion situaciones de campo: fallas, errores de instalación, daños por mala puesta a tierra. Los estudiantes analizan el caso, identifican causas y plantean mejoras. | AULA DE CLASE CONVENCIONAL AULA ESPECIALIZDA DE ELECTRICIDAD | Guías didácticas y planes de sesión. Reglamento tecnico de instalaciones electricas - RETIE Norma Tecnica Colombiana - NTC2050 Equipos de Medicion (Multimetros) Herramientas (Destornilladores, alicates, pinzas) Materiales (cable, tomacorrientes, interruptores, plafones, bombillas, interruptores termomagneticos, clavijas, varilla coperweld) Equipos de apoyo: computador, videobeam, software de presentaciones. | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR

## INSTRUCTIVO
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Formato Planeación Pedagógica |  |  |  | Versión: 04
Código: GFPI-F-134
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Fecha de Elaboración |  | Fecha en que se elabora la planeación pedagógica
Denominación del Programa de Formación |  | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Código y versión del Programa |  | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Nombre del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Código del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Equipo de gestión Curricular que elabora la planeación pedagógica |  | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica
Regional y Centro de formación |  | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Actividad de proyecto formativo (si el programa es titulada) | Actividad del proyecto formativo objeto de planeación pedagógica.
Fase de proyecto formativo (solo titulada) | Fase del proyecto formativo a la cual pertenece la actividad de proyecto.
Competencia | Competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Resultados de aprendizaje | Resultados de aprendizaje asociados a la competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Actividades de aprendizaje a desarrollar | Formule la (s) actividad (es) de aprendizaje en correspondencia con las actividades de proyecto.
Duración actividad de aprendizaje (horas)
Horas trabajo directo | Horas trabajo directo con el instructor para desarrollar la actividad.
Horas trabajo independiente | Horas de trabajo independiente del aprendiz.
Estrategias didácticas activas | De acuerdo a la actividad formulada describa las didácticas activas que utilizará para su ejecución.
Ambientes de aprendizaje tipificados
Ambiente de formación | Ambiente de aprendizaje para desarrollar la actividad (aula, laboratorio, unidad productiva) si es virtual el ambiente es el LMS dispuesto por el SENA.
Materiales de formación | Los materiales están descritos en el proyecto formativo. Material de formación es todo recurso consumible o utilizable en el proceso de formación, recuerde citar los materiales adecuados a la modalidad virtual para este tipo de programas.
Instructores responsables | número de instructores para desarrollar la actividad.
Criterios de evaluación | Criterios de evaluación descritos en el programa de formación para desarrollar la competencia.
Descripción de la evidencia de aprendizaje | Cite si la actividad es de producto, de desempeño o de conocimiento, según conceptos establecidos en la guía de diseño.
Observaciones
Note on A17: SENA: Copie la actividad del proyecto que aparece en el proyecto formativo
Note on A19: Olga Milena Gámez: