## INICIO
FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA
ADVERTENCIA | La cotización recibida servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, y por tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a ninguna de las partes.
OBJETO | Realizar la adquisición de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automatizado - balanzas y recipientes volumétricos para la verificación de surtidores de combustible líquido en el marco de las acciones de inspección vigilancia y control de acuerdo con la normatividad vigente y las competencias de la Dirección para la Gestión Policiva del Fondo de desarrollo local de Engativá
VALIDEZ DE LA CONTRATACIÓN | Se solicita que la cotización tenga validez mínimo 3 Meses a partir de su expedición.
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Para visualizar las especificaciones técnicas diríjase a la pestaña Especificaciones Técnicas
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN | PLAZO
CODIGOS UNSPSC | CÓDIGO | FAMILIA | CLASE | SEGMENTO
| 411115 | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos de medición del peso | Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas.
| 411116 | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia | Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas.
| 411155 | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Equipo de generación y medición de sonido | Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas.
Solicita y elabora: | Camilo Beltran
Profesional de Planeación FDLE
Revisó: | Nayib Califa
Profesional de Planeación FDLE

## ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM | MATERIALES E INSUMOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad de medida | Cotización 1
[5 empty] | Valor unitario sin IVA | Valor total Sin IVA
1 | Calibrar un Set de pesas desde gramaje mínimo a 500gr marca LEXUS serial ALE 90015335, 90015339 | #VALUE! | 24 | Pesas |  | 0
2 | Calibrar un Set de pesas desde gramaje mínimo a 5 kl marca LEXUS serial ALE 90015750 | #VALUE! | 16 | Pesas |  | 0
3 | Calibrar un Set de pesas desde 1 kl a 5 kl marca LEXUS serial 90015336, 90015340 | #VALUE! | 4 | Pesas |  | 0
4 | Calibrar una Pesa de 20kl marca LEXUS serial 90015751 | #VALUE! | 1 | Pesas |  | 0
5 | Calibrar una Pesa de 10kl marca LEXUS serial 90015751 | #VALUE! | 1 | Pesas |  | 0
6 | Calibrar un Recipiente volumétrico de 5 galones con divisiones en porcentaje de error marca SERAPHIN serial 90015753 | #VALUE! | 1 | Unidad |  | 0
7 | Comprar un Recipiente volumetrico de 0,5 galones % de error | Recipiente volumetrico de 0,5 galones % de error CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ONAC | 1 | Unidad |  | 0
8 | Comprar un Termohigrometro con resolucion de 0,01°C y 0,1 % HR - 3 PUNTOS EN TEMPERATURA ENTRE 16°C - 25ºC | Termohigrometro con resolucion de 0,01°C y 0,1 % HR - 3 PUNTOS EN TEMPERATURA ENTRE 16°C - 25ºC CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ONAC | 1 | Unidad |  | 0
9 | Comprar un Termometro digital de precision con Sensor PT 100, rango -100 a 400°C, Resolucion 0,01°; 0,02°F, - 3 puntos entre 16°C y 27°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ONAC | Incluye 3 accesorios: PT100 EXTENSION CABLE FOR PT100 PROBES 2M, HC2A-S PROBE BLACK 3.3 VCD POWER ROTRONIC, E2-02A EXTENSION CABLE (SET) | 1 | Unidad |  | 0
10 | Comprar un Sonometro Flus | Sonometro Flus; Nivel De medición: Lo: 30 dB – 80 dB Med: 50 dB – 100 dB Hi: 80 dB – 130 dB Auto: 30 dB – 130 dB. Condiciones de operación: -20 °C a 60°C ; 10%Hr a 90%Hr Condiciones de almacenamiento: -20 °C a 60°C ; 10%Hr a 75%Hr Precisión: ± 1,4 dB. Resolución: 0,1 dB Rango de frecuencia: 31,5 Hz – 8 kHz. Rango dinámico: 50 dB Ponderación de Frecuencia: A y C Ponderación de Tiempo: FAST125 ms ; SLOW (1s) Micrófono: 1/2 “ electro condensador Tiempo de muestreo: 2 veces / segundo Pantalla: LCD 4 dígitos. Peso:262 g Fuente de alimentación : batería de 9 | 1 | Unidad |  | 0
11 | Comprar un Nivel amarillo | #VALUE! | 1 | Unidad |  | 0
NOTA: * Se informa a los proponentes que todos los elementos e insumos cotizados deben cumplir estrictamente con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en el presente requerimiento. El incumplimiento de cualquier parámetro técnico será tenido en cuenta como item no entregado. * El valor cotizado de los elementos e insumos debe incluir obligatoriamente el servicio de transporte, cargue y descargue hasta el lugar de entrega final designado por la Alcaldía Local de Engativá, garantizando la entrega en sitio. * Todas las cotizaciones presentadas deben contemplar el flete y traslado de los insumos. El proveedor será responsable de la entrega física de los elementos en el punto de destino solicitado sin costos adicionales. * Todo elemento o insumo que presente imperfectos, averías o no cumpla con las especificaciones técnicas, deberá ser repuesto por el operador en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, sin costo adicional para la Alcaldia Local de Engativá.
[5 empty] | subtotal | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | total | 0