## COTIZACION MANTENIMIENTO 2026
LOGOS DE LA EMPRESA QUE COTIZA
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO
FECHA :
EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
NIT:
ACTIVIDAD SOCIAL:
FABRICANTE: SI ____ NO ____
DISTRIBUIDOR:
COMERCIALIZADOR:
PRESTADOR DE SERVICIO:
MAYORISTA:
MINORISTA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO FAX:
E-MAIL:
RÉGIMEN:
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 )(MESES)
RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR
ITEMS | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL CANT | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO | V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUBRO A- 02-02-02-008-007
BATIDOR INDUSTRIAL KETCITEN - MARCA KETCITEN
534 | 73152101 | Cambio de eje del batidor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 73152101 | Cambio de batidor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 73152101 | Cambio de tazón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 73152101 | Cambio de palanca ajuste del cabezal | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 73152101 | Cambio de rodamientos del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 73152101 | Cambio de bombina del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CALDERA HORIZONTAL TIPO MARINA DE 40 HP
CALDERA DE 40 BHP A.C.P.M. NO. 10408 MAICOLSA
540 | 72151001 | Cambio de empaques topog para vaso de presión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 72151001 | Cambio de imponentes | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 72151001 | Cambio de rodamientos motores de impulso motoniveladores, bombe de condensado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 72151001 | Deshollkinada cámara de fuego | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 72151001 | Desmonte mcdonnell para mantenimiento de válvula nivel de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 72151001 | Limpieza general del baso de presión desincrustante industrial | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 72151001 | Mantenimiento bomba de combustible cambio del filtro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 72151001 | Mantenimiento Chimeneas deshollinada | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 72151001 | Mantenimiento quemador cambio de boquillas de pulverizador y electrodos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 72151001 | Mantenimiento sistema eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 72151001 | Mantenimiento suavizador cambio de minerales recirculación | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 72151001 | Mantenimiento tanque condensados | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 72151001 | Mantenimiento tanque distribuidor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 72151001 | Mantenimiento tapa refractaria | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 72151001 | Mantenimiento válvula de seguridad y cambio de esta | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 72151001 | Mantenimiento y cambio de cheques | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 72151001 | Cambio de electro bomba para combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 72151001 | Cambio de fotoceldas del programador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 72151001 | Cambio de filtro de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 72151001 | Cambio de tubería de combustible por metro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 72151001 | Cambio de boquillas pulverizadoras | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 72151001 | Cambio de codos batetelita | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 72151001 | Cambio de empaquetadura del cordón plomaginado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 72151001 | Cambio de relojes o manometros | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 72151001 | Cambio de niveles de vidrio de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 72151001 | Cambio de rodamiento | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 72151001 | Cambio de balineras | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 72151001 | Cambio de tornillos prisioneros | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 72151001 | Cambio de eje del ventilador principal | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 72151001 | Cambio de llaves de paso en bronce de alta temperatura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 72151001 | Cambio de electro bomba se suministro de agua a la caldera (para agua caliente) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 72151001 | Cambio de rodamientos para blower | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 72151001 | Cambio de empaques cordón de asbesto | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 72151001 | Cambio de vidrio nivel | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 72151001 | Cambio de empaque para hand holl | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 72151001 | cambio de transformador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 72151001 | Cambio de contactor de 40 - 80 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 72151001 | Cambio de válvula solenoide | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 72151001 | Cambio de válvula globo de 1 1/2 en bronce | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 72151001 | Cambio de válvula de seguridad de 1 pulgada 150 psi | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 72151001 | Cambio de válvula everlsatin de 1 pulgada | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 72151001 | Cambio de válvula globo de 1 pulgada | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 72151000 | Cambio e instalación empaques resistentes al calor y a la presion ( mano hand) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 72151000 | Cambio e instalación filtros de combustible para general filters de 3/8 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 72151000 | Cambio e instalación electrodos de ignicion de 9/16x8" | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 72151000 | Cambio e instalación cable bujia para 10000w con con terminales y caperusas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 72151000 | Cambio e instalación contactor de 110 x 30 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 72151000 | Cambio e instalación valvula de seguridad de 1"x125psi | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 72151000 | Cambio e instalación foto celda c554 para programador ra8184 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 72151000 | cambio e instalación flotador de 1/2 para tanque de condensados | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CUARTO FRIO FRIOPANEL
CUARTO FRIO DE CONGELACION TIPO MODULAR CCMT414-1- MARCA SUPERNORDICO
CUARTO FRIO MARCA COLSER SIEMENS NO.48218
590 | 73152101 | Cambio de los ventiladores evaporador con sus conectores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 73152101 | Cambio filtro secador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 73152101 | Cambio mangueras de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 73152101 | Cambio herrajes en bronce cromados tipo pesado para puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 73152101 | Cambio cortina de aire en termo-film | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 73152101 | Cambio unidad de 2.5 hp incluye recarga, relay potencial, capacitor, recarga de gas, filtro puesta en funcionamiento | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 73152101 | Cambio relay potencial 220 y capacitor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 73152101 | Cambio capacitor 25mfd440 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 73152101 | Cambio contractor 3x60 amperios | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 73152101 | Cambio del empaque sello de las puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 73152101 | Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de cableado y bombillas a todo costo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 73152101 | Cambio termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 73152101 | Cambio del presostato dual de alta y baja | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 73152101 | Cambio válvula de expansión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 73152101 | Cambio del automático | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 73152101 | Limpieza de tuberías radiador condensador, cambio de rodamientos y ajuste de los ventiladores del evaporador y panel. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 73152101 | Cambio condensador de arranque 250 MF 110 V | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 73152101 | Cambio contactor 18 10 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 73152101 | Cambio lamparas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 73152101 | Cambio secador de silica | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 73152101 | Cambio tarjeta de vigilante tension | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 73152101 | cambio Visagra De Puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 73152101 | Cambio de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 73152101 | Mantenimiento preventivo cuarto frio (general) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 73152101 | Mantenimiento a la unidad de congelación | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 73152101 | Mantenimiento al tablero eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 73152101 | Mantenimiento al temporizador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 73152101 | Latonería y pintura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 73152101 | Recubrimiento tubería de cobre con rudatex | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 73152101 | Cambio de ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 73152101 | Cambio de mangueras de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 73152101 | Aplicación de gas refrigerante r134a | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 73152101 | Cambio de contadores eléctricos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 73152101 | Cambio de compresor de 2hp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 73152101 | Cambio de kit de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 73152101 | Cambio del capacitor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 73152101 | Cambio de la tubería de cobre del cuarto frio | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 73152101 | Cambio de ventiladores de extracción del cuarto frio | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 73152108 | Toma de lectura presión gas refrigerante y reposición del mismo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 73152108 | Revisión tablero eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 73152108 | Lavado con desincrustante | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 73152108 | Cambio tablero de control | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 73152108 | Mantenimiento ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 73152108 | Revisión y cambio programador o | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 73152108 | Termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 73152101 | Cambio delos ventiladores evaporador con sus conectores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 73152101 | Cambio filtro secador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 73152101 | Cambio herrajes en bronce cromados tipo pesado para puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 73152101 | Cambio capacitor 25mfd440 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 73152101 | Cambio del empaque sello de las puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 73152101 | Cambio termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 73152101 | Cambio válvula de expansión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 73152101 | Cambio del automático | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 73152101 | Revisión de la unidad compresora | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 73152101 | Mantenimiento a moto ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTUFA INDUSTRIAL A GAS MARCA MAILCOLSA
ESTUFA DE GAS JOSE RAGO X 6 PUESTOS CONCIDINC
ESTUFA INDUSTRIAL GAS MARCA JOSE
ESTUFA M.G.C. 12
645 | 72151800 | Cambio de válvulas paso de gas por unidad | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 72151800 | Cambio quemador para estufa grande por unidad | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 72151800 | Cambio perillas para válvulas por unidad | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 72151800 | Cambio switch de alto medio y bajo con perilla para el horno | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 72151800 | Cambio de las flautas de los quemadores por unidad | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 72151800 | Cambio de las chapas del horno incluye clavija de seguro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 72151800 | Cambio de las parrillas de los quemadores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 72151800 | Cambio regulador de gas de la estufa | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 72151800 | Mantenimiento del horno: cambio del quemador las flautas la bandeja, la parrilla, la llave de paso | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 72151800 | Mantenimiento líneas de gas en cobre | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 72151800 | Cambio de líneas de gas en cobre | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 73152101 | Cambio del quemador las flautas la bandeja, la parrilla, la llave de paso | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 73152101 | Cambio de flautas planchas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 73152101 | Cambio de tubería de cobre de las líneas de gas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 73152101 | Cambio de boquillas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 73152101 | Cambio de plancha para asar | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTA ELECTRICA DE MARCA PERKIS 100 KVA
661 | 72151800 | Cambio de filtros de aire primario, secundario, trampa de combustible, primario de combustible, aceite de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 72151800 | Instalación breaker 80 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 72151800 | Instalación breaker 40 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 72151800 | Mantenimiento del alternador, cambio de corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos, desmontaje e instalación del alternador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 72151800 | Mantenimiento del motor de arranque, cambio de corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos, automático desmontaje e instalación del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 72151800 | Sondeo del radiador, prueba y corrección de fugas, cambio de mangueras de entrada y salida al radiador, tapa tanque del radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 72151800 | Instalación de una batería para 12v 1200 amp 31h | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 72151800 | Reparación del motor: que incluye kit de reparación, cambio de pistones, camisas, empaquetadura del motor, casquetes de biela, casquetes de bancada, válvulas de adición, válvulas de escape, anillos, rodamientos delanteros y traseros, bomba de agua, bomba de aceite, cambio de aceite y demás repuestos necesarios para colocar el motor en funcionamiento. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 72151800 | Cambio de rodamientos para generador stanfor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 72151800 | Cambio de la junta de culata, cambio de la bomba de agua, empaquetadura superior del motor. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 72151802 | Cambio de filtro de aceite de motor A-23 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 72151802 | Cambio de filtro de combustible 26560017 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 72151802 | Cambio de filtro de aire 13532620 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 72151802 | Cambio de pistón para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 72151802 | Cambio de camisas motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 72151802 | Cambio de anillos para piston del motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 72151802 | Cambio de casquetes de biela en standard para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 72151802 | Cambio de casquetes de bancada para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 72151802 | Cambio de válvulas de admisión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 72151802 | Cambio de válvulas de escape | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 72151802 | Cambio de guías para válvulas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 72151802 | Cambio de bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 72151802 | Cambio de bomba de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 72151802 | Cambio de empaquetadura de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 72151802 | Cambio de automático de 120 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 72151802 | Cambio de fusibles | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTA ELECTRICA 100 KVA
687 | 72151800 | Instalación breaker 80 amp. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 72151800 | Instalación breaker 40 amp. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 72151800 | Mantenimiento del alternador (corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos, desmontaje e instalación del alternador). | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 72151800 | Mantenimiento del motor de arranque, (corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos). | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 72151800 | Sondeo del radiador, prueba y corrección de fugas. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 72151800 | Cambio e instalación de una batería para 12v 1200 amp 31h. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 72151800 | Cambio de aceite. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 72151800 | Cambio de rodamientos para generador Stanford. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 72151800 | Mantenimiento de la junta de culata. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 72151800 | Cambio de la bomba de agua. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 72151800 | Cambio de filtros de aire primario, secundario, trampa de combustible, primario de combustible, aceite de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 72151800 | Instalación de una batería para 12v 1200 amp 31h | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 72151800 | Reparación del motor: que incluye kit de reparación, cambio de pistones, camisas, empaquetadura del motor, casquetes de biela, casquetes de bancada, válvulas de adición, válvulas de escape, anillos, rodamientos delanteros y traseros, bomba de agua, bomba de aceite, cambio de aceite y demás repuestos necesarios para colocar el motor en funcionamiento. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 72151800 | Cambio de la junta de culata, cambio de la bomba de agua, empaquetadura superior del motor. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 72151802 | Cambio de filtro de aceite de motor A-23 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 72151802 | Cambio de filtro de combustible 26560017 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 72151802 | Cambio de filtro de aire 13532620 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 72151802 | Cambio de pistón para motor Perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 72151802 | Cambio de camisas motor Perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 72151802 | Cambio de anillos para pistón del motor Perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 72151802 | Cambio de casquetes de biela en standard para motor Perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 72151802 | Cambio de casquetes de bancada para motor Perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 72151802 | Cambio de válvulas de admisión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 72151802 | Cambio de válvulas de escape | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 72151802 | Cambio de guías para válvulas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 72151802 | Cambio de bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 72151802 | Cambio de bomba de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 72151802 | Cambio de empaquetadura de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 72151802 | Cambio de automático de 120 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 72151802 | Cambio de fusibles | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 72151800 | Instalación breaker 80 amp. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 72151800 | Instalación breaker 40 amp. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAÑADORA SHINDAIWA B45/C35/BP35
MOTOR
719 | 72151800 | Cambio de Cilindro completo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 72151800 | Cambio Kit de pistón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 72151800 | Cambio de Cigüeñal | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 72151800 | Cambio de Empaques | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 72151800 | Cambio de Bobina de encendido | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 72151800 | Cambio Trinquete de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CARBURACIÓN
725 | 72151800 | Cambio de Carburador completo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 72151800 | Cambio Kit de reparación de carburador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSMISIÓN
727 | 72151800 | Cambio Eje varilla (11 estrías) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 72151800 | Cambio de Caja de transmisión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 72151800 | Cambio de Embrague (zapatas) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 72151800 | Campana de embrague | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CORTE Y SEGURIDAD
731 | 72151800 | Cambio de Yoyo automático (policut) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 72151800 | Cambio de Cabezal trimcut de nylon | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAÑA MARCA STIHL 2.6 HP /1.9 KW CILINDRADA 38.9 PESO 7.9 KG
733 | 27112006 | Cambio cubierta del embrague | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 27112006 | Cambio cubierta del filtro de aire | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 27112006 | Cambio cubierta del cilindro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 27112006 | Cambio bomba de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 27112006 | Cambio pieza de arrastre | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 27112006 | Cambio cabezal de corte | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 27112006 | Cambio llave allen | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 27112006 | Cambio de la bujía | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 27112006 | Mantenimiento - cambio filtro de aire | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 27112006 | Cambio cableado eléctrico de encendido | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 27112006 | Descripción : mantenimiento guadaña - cambio filtro de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 27112006 | Cambio del yoyo o polycut metalico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 27112006 | Cambio de la tapa del carburador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 27112006 | Cambio de la tapa de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 27112006 | Cambio de starter o arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 27112006 | Cambio de juego de piñones 7 estrías | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 27112006 | Cambio plato inferior | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 27112006 | Cambio plato superior | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 27112006 | Cambio resorte del arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 27112006 | Cambio aguja del Carburador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MARMITA DE 60-80-100-120 GALONES MARCA MGC
MARMITA DE 60- 125 GROEN
753 | 72151514 | Cambio de cheques | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 72151514 | Cambio de válvulas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 72151514 | Cambio de filtro en Y | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 72151514 | Cambio de filtro de trampa | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 72151514 | Cambio de válvulas de control y paso | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 72151514 | Mantenimiento universales | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 72151514 | Cambio del sistema de agua fría y desagüe | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 72151514 | Mantenimiento general | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 72151514 | Pintura de tubería de líneas de vapor y agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 73152101 | cambio de válvulas en bronce de alta temperatura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 73152101 | cambio de válvula del bigpass | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 73152101 | cambio de tubería galvanizada por metro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 73152101 | cambio de uniones galvanizada diferentes dimensiones | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 73152101 | cambio de acoples galvanizados de varias dimensiones | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 73152101 | cambio de cheque en bronce de alta temperatura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 73152101 | cambio de llaves de paso en bronce de alta temperatura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 73152101 | cambio de trampa de 3/4 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 73152101 | cambio de válvulas de seguridad de 3/4 35 psi | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 73152101 | cambio de válvulas de cierre rápido 1/2 pulg ref. 304 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 73152101 | cambio de válvula globo de 11/2 en bronce | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 73152101 | cambio de válvula everlastin de 1 pulgada | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 73152101 | cambio de universales de 1/2 pulgada | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 73152101 | cambio de bisagras de acero inoxidable | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 73152101 | cambio de válvula cierre rápido 3/4 en acero | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 73152101 | cambio de cheque de 3/4 en bronce | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 73152101 | cambio de tubería en acero al carbón de 1 pulgada por metro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 73152101 | cambio de tubería en acero al carbón de 3/4 pulgada por metro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 73152101 | cambio de codo de 1 pulgada en acero al carbón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 73152101 | cambio de codo de 3/4 en acero al carbón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 73152101 | cambio de universales de 3/4 en acero al carbón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 73152101 | cambio de universales de 1 pulgada en acero al carbón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 73152101 | cambio tubería red de vapor en tubería de 3/4 de acero al carbón por un metro | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 73152101 | cambio de tubería galvanizada de 1/2 para red de agua potable | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 73152101 | cambio llaves de paso en bronce de alta temperatura de 2 " 1/2 pulgadas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 73152101 | cambio de acople rápido universal de 3/4 de 1/2 para red de vapor en acero al carbón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 73152101 | soldadura en acero inoxidable de las tapas de las marmitas y cambio de las bisagras | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS YAMAHA
789 | 73152101 | Cambio de los ventiladores evaporador con sus conectores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 73152101 | Cambio filtro secador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 73152101 | Cambio mangueras de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 73152101 | Cambio herrajes en bronce cromados tipo pesado para puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 73152101 | Cambio cortina de aire en termo-film | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 73152101 | Cambio unidad de 2.5 hp incluye recarga, relay potencial, capacitor, recarga de gas, filtro puesto en funcionamiento | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 73152101 | Cambio relay potencial 220 y capacitor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 73152101 | Cambio capacitor 25mfd440 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 73152101 | Cambio contractor 3x60 amperios | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 73152101 | Cambio del empaque sello de las puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 73152101 | Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de cableado y bombillas a todo costo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 73152101 | Cambio termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 73152101 | Cambio del presostato dual de alta y baja | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 73152101 | Cambio válvula de expansión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 73152101 | Cambio del automático | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 73152101 | Limpieza de tuberías radiador condensador, cambio de rodamientos y ajuste de los ventiladores del evaporador y panel. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 73152101 | Cambio condensador de arranque 250 MF 110 V | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 73152101 | Cambio contactor 18 10 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 73152101 | Cambio lámparas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 73152101 | Cambio secador de silica | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 73152101 | Cambio tarjeta de vigilante tensión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 73152101 | Cambio bisagra de puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 73152101 | Cambio de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 73152101 | Mantenimiento preventivo(general) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 73152101 | Mantenimiento a la unidad de congelación | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 73152101 | Mantenimiento al tablero eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 73152101 | Mantenimiento al temporizador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 73152101 | Latonería y pintura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 73152101 | Recubrimiento tubería de cobre con ruda tex | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 73152101 | Cambio de ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 73152101 | Cambio de mangueras de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 73152101 | Aplicación de gas refrigerante r134a | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 73152101 | Cambio de contadores eléctricos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 73152101 | Cambio de compresor de 2hp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 73152101 | Cambio de kit de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 73152101 | Cambio del capacitor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 73152101 | Cambio de la tubería de cobre | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 73152101 | Cambio de ventiladores de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 73152108 | Toma de lectura presión gas refrigerante y reposición del mismo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 73152108 | Revisión tablero eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 73152108 | Lavado con desincrustante | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 73152108 | Cambio tablero de control | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 73152108 | Mantenimiento ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 73152108 | Revisión y cambio programador o termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 73152101 | Cambio de los ventiladores evaporador con sus conectores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 73152101 | Cambio filtro secador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 73152101 | Cambio herrajes en bronce cromados tipo pesado para puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 73152101 | Cambio capacitor 25mfd440 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 73152101 | Cambio del empaque sello de las puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 73152101 | Cambio termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 73152101 | Cambio válvula de expansión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 73152101 | Cambio del automático | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 73152101 | Revisión de la unidad compresora | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 73152101 | Mantenimiento a moto ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS 75 KVA
843 | 72151500 | Cambio de filtro de aceite balwin (bt-287) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 72151500 | Cambio de aceite unidad de ajuste | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 78181507 | Cambio de filtro de combustible franig (ncx-18ª) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 78181507 | Cambio de filtro de aire art ·280l | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 78181507 | Revisión y carga de líquidos refrigerantes, mantenimiento general radiador, limpieza | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 78181507 | Revisión del cableado y sistemas de acople, transferencia y cambio de terminales y adecuación de cableados unidad de ajuste | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 72151800 | Instalación breaker 80 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 72151800 | Instalación breaker 40 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 72151800 | Mantenimiento del alternador (corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos, desmontaje e instalación del alternador) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 72151800 | Mantenimiento del motor de arranque, (corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 72151800 | Cambio e instalación de una batería para 12v 1200 amp 31h | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 72151800 | Reparación del motor (kit de reparación, pistones, camisas, empaquetadura del motor, casquetes de biela, casquetes de bancada, válvulas de adición, válvulas de escape, anillos, rodamientos delanteros y traseros, bomba de agua, bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 72151800 | Cambio de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 72151800 | Cambio de rodamientos para generador stanford | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 72151800 | Mantenimiento de la junta de culata | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 72151800 | Cambio de la bomba de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 72151800 | Cambio de filtros de aire primario, secundario, trampa de combustible, primario de combustible, aceite de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 72151800 | Sondeo del radiador, prueba y corrección de fugas, cambio de mangueras de entrada y salida al radiador, tapa tanque del radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 72151800 | Cambio de la junta de culata, cambio de la bomba de agua, empaquetadura superior del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 72151802 | Cambio de filtro de aceite de motor A-23 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 72151802 | Cambio de filtro de combustible 26560017 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 72151802 | Cambio de filtro de aire 13532620 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 72151802 | Cambio de pistón para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 72151802 | Cambio de camisas motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 72151802 | Cambio de anillos para piston del motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 72151802 | Cambio de casquetes de biela en standard para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 72151802 | Cambio de casquetes de bancada para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 72151802 | Cambio de válvulas de admisión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 72151802 | Cambio de válvulas de escape | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 72151802 | Cambio de guías para válvulas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 72151802 | Cambio de bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 72151802 | Cambio de empaquetadura de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 72151802 | Cambio de automático de 120 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | 72151802 | Cambio de fusibles | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 72151500 | Cambio de filtros de aire primario, secundario | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 78181507 | Cambio de filtros trampa de combustible, primario de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 78181507 | Cambio de filtro de aceite de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 78181507 | Cambio de corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos, automático desmontaje e instalación del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | 72151500 | Cambio de filtro de aceite balwin (bt-287) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 72151500 | Cambio de aceite unidad de ajuste | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 78181507 | Cambio de filtro de combustible franig (ncx-18ª) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 78181507 | Cambio de filtro de aire art ·280l | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 78181507 | Revisión y carga de líquidos refrigerantes, mantenimiento general radiador, limpieza | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 78181507 | Revisión del cableado y sistemas de acople, transferencia y cambio de terminales y adecuación de cableados unidad de ajuste | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 72151800 | Instalación breaker 80 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 72151800 | Instalación breaker 40 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 72151800 | Mantenimiento del alternador (corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos, desmontaje e instalación del alternador) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 72151800 | Mantenimiento del motor de arranque, (corona, escobillas, porta escobillas, rodamientos) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 72151800 | Cambio e instalación de una batería para 12v 1200 amp 31h | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 72151800 | Reparación del motor (kit de reparación, pistones, camisas, empaquetadura del motor, casquetes de biela, casquetes de bancada, válvulas de adición, válvulas de escape, anillos, rodamientos delanteros y traseros, bomba de agua, bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 72151800 | Cambio de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 72151800 | Cambio de rodamientos para generador stanford | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 72151800 | Mantenimiento de la junta de culata | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 72151800 | Cambio de la bomba de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 72151800 | Cambio de filtros de aire primario, secundario, trampa de combustible, primario de combustible, aceite de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 72151800 | Sondeo del radiador, prueba y corrección de fugas, cambio de mangueras de entrada y salida al radiador, tapa tanque del radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 72151800 | Cambio de la junta de culata, cambio de la bomba de agua, empaquetadura superior del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 72151802 | Cambio de filtro de aceite de motor A-23 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 72151802 | Cambio de filtro de combustible 26560017 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 72151802 | Cambio de filtro de aire 13532620 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 72151802 | Cambio de pistón para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 72151802 | Cambio de camisas motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 72151802 | Cambio de anillos para piston del motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 72151802 | Cambio de casquetes de biela en standard para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 72151802 | Cambio de casquetes de bancada para motor perkins serie 08026846lpw2a27 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 72151802 | Cambio de válvulas de admisión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 72151802 | Cambio de válvulas de escape | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 72151802 | Cambio de guías para válvulas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 72151802 | Cambio de bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 72151802 | Cambio de empaquetadura de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 72151802 | Cambio de automático de 120 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSFORMADOR 112.5KVA FICHA TECNIC COING-EQFI-019 SIN MARCAS
TRANSFORMADOR SIMENS
TRANSFORMADOR AEG
TRANSFORMADOR TPL
TRANSFORMADOR KVA
914 | 72151514 | Mantenimiento Termómetro de Aceite: convencional o digital para transformador de 20 kva | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 72151514 | Mantenimiento Indicador de nivel de aceite para transformador de 20 kva | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 72151514 | Mantenimiento válvula de sobrepresión para transformador de 20 kva | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 72151514 | Mantenimiento Respiradores de silicona GEL convencionales o autoregenerablles | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 73152101 | Cambio boquillas de baja tensión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 73152101 | Cambio boquillas de alta tensión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 73152101 | Cambio tubos radiadores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 73152101 | Cambio válvula de drenaje | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 73152101 | Cambio de tanque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 73152101 | Instalación asas de levantamiento | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 73152101 | Bobinado de desbanados | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 73152101 | Instalación bornes de puesta a tierra | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 73152101 | Instalación orejas de izaje | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 73152101 | Instalación válvula cierre rápido de 3/4 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 73152101 | Instalación bases con canal en "U" | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 73152101 | Instalación termómetro análogo de 0-250 grados celcius caratula de 2"1/2 vulvo de 3" | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 73152101 | Instalación indicador nivel de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 73152101 | Cambio aisladores pasa tapa de MT | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 73152101 | Cambio de aisladores pasa tapa de BT | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 73152101 | Cambio de aisladores pasa tapa de AT | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 73152101 | Instalación pararrayo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 73152101 | Cambio ventana de maniobra | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNO ELECTRICO MARCA SHINDAWA DE 4 CAMARAS DE0.50CMX0.80CM X220V.TAPAS EN ACERO SATINADO.
936 | 72151514 | Mantenimiento general horno industrial eléctrico de panadería | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 72151514 | Desarme general limpieza y revisión de la maquina | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 72151514 | Revisión al sistema eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 72151514 | Revisión mantenimiento termostatos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 72151514 | Revisión mantenimiento resistencias | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 72151514 | Revisión mantenimiento selectores y contactor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 72151514 | Pintura de estructura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 72151514 | Reparación de puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | 73152101 | Cambio de dos ventiladores con sus conectores para el horno de panadería | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 73152101 | Cambio de los quemadores del horno | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 73152101 | Mantenimiento del horno descarbonada, des incrustaciones de grasa y limpieza general | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 73152101 | Mantenimiento del motor de rotación del horno embobinado y cambio de rodamientos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 73152101 | Cambio de terminales horno de panadería | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 73152101 | Cambio de rodamientos del motor horno de panadería | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 73152101 | Cambio de tarjeta de control horno de panadería | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CORTADORA INDUSTRIAL PARA MASA DE 36 CORTES
951 | 73152101 | Cambio de la palanca | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 73152101 | Cambio de la manija | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 73152101 | Cambio de guías | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 73152101 | Cambio del pasador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 73152101 | Cambio de cuchillas de corte | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 73152101 | Cambio buje en acero | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 73152101 | Desmonte y cambio de rodamiento, enbobinado, bornes, ventilador. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 73152101 | mantenimiento Rodamientos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 73152101 | Cambio de Correas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CILINDRADORA PARA MASA CON RAMPA Y MESA EN ACERO
960 | 73152101 | cambio de rodillos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 73152101 | cambio de rodamiento para rodillo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 73152101 | cambio de balineras del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 73152101 | cambio de las correas del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 73152101 | cambio polea de engranaje | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 73152108 | mantenimiento general de la cilindradora de rodillos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 73152108 | mantenimiento total de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 73152108 | mantenimiento a embobinado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 73152108 | aplicación de dieléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 73152108 | aplicación pintura general al motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 73152108 | mantenimiento sistema de trasmisión primaria | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 73152108 | mantenimiento sistema de trasmisión completa | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 73152108 | mantenimiento de los rodillos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 73152108 | mantenimiento de los piñones | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 73152108 | mantenimiento cadena | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 73152108 | mantenimiento parte eléctrica | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 73152108 | mantenimiento del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTOSIERRA MARCA STIHL POTENCIA 3.1 HP/2.3.KW CILINDRADA 45.4
977 | 40151731 | Cambio cadena paso 3/8 pico 50 eslabones motrices diente de corte semicuadrado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 40151731 | Cambio espada moto sierra alto 51,3 cm ancho 7 cm profundo producto 4.43 milímetros | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 40151731 | Mantenimiento al carburador de motosierra ms 310 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 40151731 | Cambio bujía | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTOBOMBA SIMENS MODELO 2000
981 | 73152101 | Reparación de motor diésel(rectificación y cambio de repuestos) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 73152101 | Cambio de inyector | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 73152101 | Cambio de bomba | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 73152101 | Cambio del impele | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 73152101 | Cambio del sello mecánico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 73152101 | Cambio del filtro de aire | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 73152101 | Cambio del filtro de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 73152101 | Cambio de yoyo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 73152101 | Descarbonada del pistón ajuste y sincronización del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 73152101 | Cambio pintura alta temperatura por galón | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NEVERA TIPO NEVECON “FRIOPANEL”
991 | 73152101 | Cambio de los ventiladores evaporador con sus conectores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 73152101 | Cambio filtro secador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 73152101 | Cambio mangueras de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 73152101 | Cambio herrajes en bronce cromados tipo pesado para puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 73152101 | Cambio cortina de aire en termo-film | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 73152101 | Cambio unidad de 2.5 hp incluye recarga, relay potencial, capacitor, recarga de gas, filtro puesto en funcionamiento | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 73152101 | Cambio relay potencial 220 y capacitor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 73152101 | Cambio capacitor 25mfd440 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 73152101 | Cambio contractor 3x60 amperios | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 73152101 | Cambio del empaque sello de las puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 73152101 | Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de cableado y bombillas a todo costo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 73152101 | Cambio termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 73152101 | Cambio del presostato dual de alta y baja | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 73152101 | Cambio válvula de expansión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 73152101 | Cambio del automático | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 73152101 | Limpieza de tuberías radiador condensador, cambio de rodamientos y ajuste de los ventiladores del evaporador y panel. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | 73152101 | Cambio condensador de arranque 250 MF 110 V | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 73152101 | Cambio contactor 18 10 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 73152101 | Cambio lámparas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 73152101 | Cambio secador de silica | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 73152101 | Cambio tarjeta de vigilante tensión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | 73152101 | Cambio bisagra de puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 73152101 | Cambio de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 73152101 | Mantenimiento preventivo(general) | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 73152101 | Mantenimiento a la unidad de congelación | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 73152101 | Mantenimiento al tablero eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 73152101 | Mantenimiento al temporizador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 73152101 | Latonería y pintura | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 73152101 | Recubrimiento tubería de cobre con ruda tex | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 73152101 | Cambio de ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 73152101 | Cambio de mangueras de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 73152101 | Aplicación de gas refrigerante r134a | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 73152101 | Cambio de contadores eléctricos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 73152101 | Cambio de compresor de 2hp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 73152101 | Cambio de kit de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 73152101 | Cambio del capacitor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 73152101 | Cambio de la tubería de cobre | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 73152101 | Cambio de ventiladores de extracción | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 73152108 | Toma de lectura presión gas refrigerante y reposición del mismo | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 73152108 | Revisión tablero eléctrico | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 73152108 | Lavado con desincrustante | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 73152108 | Cambio tablero de control | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 73152108 | Mantenimiento ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 73152108 | Revisión y cambio programador o termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 73152101 | Cambio de los ventiladores evaporador con sus conectores | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | 73152101 | Cambio filtro secador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 73152101 | Cambio herrajes en bronce cromados tipo pesado para puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 73152101 | Cambio capacitor 25mfd440 | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 73152101 | Cambio del empaque sello de las puertas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 73152101 | Cambio termostato | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 73152101 | Cambio válvula de expansión | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 73152101 | Cambio del automático | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 73152101 | Revisión de la unidad compresora | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 73152101 | Mantenimiento a moto ventiladores evaporador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTA GENERADORA ENERGIA PONTENCIA 1KV - DATALOGIC
1045 | 40161504 | Cambio filtro aceite de motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 40161504 | cambio filtro trampa de combustible, | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 40142502 | Cambio filtro primario de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 40161513 | Cambio filtro segundario | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 40161505 | Cambio filtros de aire primario | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 40161505 | Cambio breaker 80 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 39121640 | Cambio coronas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 26101400 | Cambio escobillas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | 26101404 | Cambio rodamientos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 31171504 | Cambio breaker 40 amp | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 39121640 | Cambio alternador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 26101302 | Cambio radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 25174002 | Cambio tapa del radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | 25174003 | Cambio motor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 25173902 | Cambio mangueras de entrada y salida al radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 40142009 | Cambio pistones | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 26101736 | Cambio camisas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 26101412 | Cambio anillos | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | 26101727 | Cambio empaquetaduaras | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 26101700 | Cambio valvulas admision y escape | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 26101743 | Cambio biela | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 26101711 | Cambio bomba agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 40151510 | Cambio bomba aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 40151524 | Cambio batería para 12v 1200 amp 31h | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 26111703 | Cambio casquetes del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 26101700 | Cambio rodamientos para generador stanfor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 31171504 | Cambio junta de culata | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 40161505 | Cambio filtro de aire secundario | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | 40142503 | Cambio trampa de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 26101400 | Cambio Corona del alternador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 26101404 | Cambio Escobillas del alternador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | 26101414 | Cambio Porta escobillas del alternador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 26101400 | Cambio Rodamientos del alternador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 26101400 | Cambio Corona motor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 26101400 | Cambio Escobillas motor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 26101414 | Cambio Porta escobillas motor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 26101400 | Cambio Rodamientos motor de arranque | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 25174003 | Cambio Tapa tanque del radiador | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | 26111707 | Cambio Batería de 12v 1200 amp 31h | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 26101736 | Cambio Pistones del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 26101700 | Cambio Camisas del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | 31401608 | Cambio Empaquetadura del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 26101700 | Cambio Casquetes de biela | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | 26101700 | Cambio Casquetes de bancada | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 26101743 | Cambio Valvulas de adición | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 26101743 | Cambio Valvulas de escape | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | 40151510 | Cambio Bomba de agua | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 40151524 | Cambio Bomba de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | 31171504 | Cambio Rodamientos para generador stanford | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 40161505 | Cambio filtro de aire | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 40161505 | Cambio filtro de aire segundario | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 40142502 | Cambio Filtro trampa de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 40161513 | Cambio filtro de combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 40161504 | Cambio filtro de aceite | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 39121640 | Cambio breaker 80 amperio | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 39121405 | Cambio terminales de cable | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 26111703 | Cambio batería de plomo - ácido 12v 1200 ah | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | 40151532 | Cambio bomba de transferencia combustible | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 31401608 | Cambio empaque superior del motor | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 39121623 | Cambio fusibles expulsión para cortacircuitos 5a | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 26111504 | Cambio correa de repartición | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 26111703 | Cambio batería vehicular 12v - 1200a libre mantenimiento | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 40161505 | Cambio fusible 10 v | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 40161505 | Cambio fusible 15 v | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 39121640 | Cambio fusible 20 v | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 40161505 | Cambio filtro aire segundario | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 26101414 | Cambio porta escobillas | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | 26111703 | Cambio batería para 12v 1200 amp 4d | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 31171504 | Cambio rodamientos generador stanford | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 39121640 | Cambio sensor de temperatura del sistema de refrigeracion | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COTIZACIÓN |  |  |  |  | 0
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
| No | DESCRIPCION
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
| 1 | El oferente certificará que de resultar adjudicatario contará con el personal mínimo requerido en las condiciones establecidas en el presente proceso y que presentará las respectivas hojas de vida con los soportes para ser aprobadas por el Supervisor del contrato, quien se ceñirá irrestrictamente a lo solicitado a continuación:
Las hojas de vida del personal mínimo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
A. La experiencia de los profesionales se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional correspondiente. O de la fecha de resolución según sea el caso.
B. Los estudios de educación superior, técnico y tecnólogos se acreditarán mediante tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo correspondiente o el número de resolución según sea el caso y su experiencia se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional correspondiente o de la fecha de resolución según sea el caso.
C. Presentar las hojas de vida con los soportes. (diplomas, fotocopia de cédula, certificado de antecedentes, disciplinarios, fiscales, medidas correctivas y judiciales). Las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO) y/o acta de liquidación. NO SE ACEPTARÁN AUTO CERTIFICACIONES.
NOTA1: El personal presentado, no podrá ser remplazado una vez se apruebe por el supervisor; de presentarse esta eventualidad se deberá tener el mismo perfil o superior al presentado, con la debida solicitud dirigida al para su respectiva aprobación.
NOTA2: Las hojas serán presentadas y requeridas por el Supervisor, una vez adjudicado el contrato y previo inicio del mismo.
DESCRIPCION
| 1.1. | DOS (2) TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL O TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mantenimiento de equipos industriales 1 año de experiencia relacionada
TIEMPO DE DEDICACION: La permanencia de este personal será durante toda la realización del servicio
de mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 100%, y deberá estar presente cuando la unidad lo requiera y en los diferentes lugares de ejecución.
| 1.2. | DOS (2) TECNICO EN ELECTRÓNICA O TECNICO ELECTRICO O TECNICO ELECTRONICO INDUSTRIAL O A FINES
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mantenimiento de equipos industriales 1 año de experiencia relacionada TIEMPO DE DEDICACION: La permanencia de este personal será durante toda la realización del servicio de mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 100%, y deberá estar presente cuando la unidad lo requiera y en los diferentes lugares de ejecución
| 1.3. | UN (1) INGENIERO ELECTRÓNICO O INGENIERO MECÁNICO O PROFESIONES AFINES CON MATRÍCULA PROFESIONAL VIGENTE
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mantenimiento de equipos industriales 2 años de experiencia relacionada. TIEMPO DEDICADO: La permanencia de este profesional será durante toda la realización del servicio de mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 100%, y deberá estar presente cuando alguna unidad lo requiera.
| 1.4. | DOS (2) TÉCNICO/TECNÓLOGO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRAIL
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mantenimiento de MAQUINARIA INDUSTRIAL 1 año de experiencia relacionada
TIEMPO DEDICADO: La permanencia de estos ayudantes será durante toda la realización del servicio de mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 100%, y deberá estar presente cuando las unidades los requieran y en los diferentes lugares de ejecución
| 2 | Los proponentes deben garantizar que los repuestos que se vayan a implementar para el mantenimiento sean acordes con los equipos, que sean de calidad, nuevos y que cumplan con las especificaciones que cada equipo a mantener requiera y no remanufacturados ni homologados.
| 3 | Al término de la prestación de cada servicio el contratista debe presentar los certificados de mantenimiento, expedidos por el prestador del servicio, en los cuales se debe incluir garantía del servicio, relacionando detalladamente los repuestos suministrados e instalados al igual que los servicios.
| 4. | El oferente debe certificar que cumplirá con los mantenimientos en cada una de las unidades en las que se encuentran los equipos relacionados en el presente proceso sin costo adicional
| 5 | El oferente debe certificar que cuenta con los medios para desplazar el personal de técnicos requeridos a cada una de las unidades cuando se requiera en un tiempo no mayor a 24 horas después del requerimiento del supervisor del contrato, sin costo adicional.
| 6 | El oferente debe certificar que el suministro de los repuestos solicitados y el mantenimiento a cada uno de los equipos debe ser realizado máximo entre las cuarenta y ocho (48) siguientes al requerimiento del supervisor del contrato.
| 7. | El oferente debe certificar que los repuestos que se cambien deben ser entregados a cada jefe de equipo fijo de ingenieros de la unidad, dejando constancia de ello en el certificado expedido del mantenimiento realizado con el respectivo estudio fotográfico.
| 8 | El proponente garantizará dos frentes de ejecución contractual con el personal mínimo requerido, con el fin de prestar el suministro de repuestos y servicio de mantenimiento, de manera simultánea de acuerdo a la solicitud del supervisor, teniendo en cuenta un cronograma de trabajo establecido por el contratista, debidamente revisado y aprobado por el supervisor de acuerdo a la necesidad de las unidades beneficiadas.
| 9 | El oferente debe certificar que en caso de que se requiera el traslado de alguno de los equipos relacionados en el presente proceso a un laboratorio especializado, los costos serán asumidos por el contratista sin afectar el valor del costo del mantenimiento.
| 10 | El proponente certifica que de ser adjudicatario presentará un cronograma de mantenimiento y suministro de repuestos de acuerdo a los frentes de trabajo establecidos previa coordinación y aprobación por el supervisor.
| 11 | COSTOS DE TRANSPORTE: Los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los materiales objeto del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato. (Lo anterior deberá ser evidenciado mediante certificación debidamente firmada por el representante).
OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1. CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI _______ NO _________
NOTA 1: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.
INFORMACION ADICIONAL
LUGAR DE ENTREGA |  |  | Los servicios de mantenimiento se efectuará en: Ibagué - Tolima - Cantón Militar “Cr. Jaime Rooke” Km. 5 Vía Boquerón. Centro Logístico BASPC06 – Almacén de intendencia. Chaparral - Tolima - Calle 4 Carrera 15, Barrio Pueblo Nuevo - Centro Logístico BICAI– Almacén de intendencia. Honda - Tolima - Carrera 22 #2-22 Meseta El Triunfo - Centro Logístico BIPAT– Almacén de intendencia.
TIEMPO DE EJECUCIÓN |  |  | El plazo de ejecución será Hasta el día treinta (30) de noviembre del 2026; A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal.
CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS EN LA COTIZACIÓN INICIAL . |  |  | NOTA: ESTE CAMPO LO DILIGENCIA LA FIRMA COTIZANTE
El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "IBAGUÉ"
Atentamente,
Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante