
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	1

	NOMBRE DEL ITEM
	CEMENTO GRIS x 50 Kg 

	CODIGO UNSPSC
	30111600

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CEMENTO GRIS DE 50 KLOS PORTLAND TIPO 1

	UNIDAD DE MEDIDA



	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL SACO DE 50 KILOS PORTLAND TIPO 1

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	2

	NOMBRE DEL ITEM
	VARILLA CORRUGADA DE 5/8” X 6m

	CODIGO UNSPSC
	30102400

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	VARILLA CORRUGADA DE 5/8” X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ACERO EN BARRA CORRUGADA DE REFUERZO ESTRUCTURAL #5  CON RESISTENCIA DE 60000 PSI 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	3

	NOMBRE DEL ITEM
	VARILLA CORRUGADA DE 1/2” LEGITIMA X 6m

	CODIGO UNSPSC
	30102400

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	VARILLA CORRUGADA DE 1/2” LEGITIMA X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ACERO EN BARRA CORRUGADA DE REFUERZO ESTRUCTURAL #4  CON RESISTENCIA DE 60000 PSI .

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	4

	NOMBRE DEL ITEM
	VARILLA CORRUGADA DE 3/8” LEGITIMA x 6m

	CODIGO UNSPSC
	30102404

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	VARILLA EN ACERO LEGITIMO DE 3/8" CORRUGADA DE 60000 PSI X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ACERO EN BARRA CORRUGADA DE REFUERZO ESTRUCTURAL #3 CON RESISTENCIA DE 60000 PSI 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	5

	NOMBRE DEL ITEM
	VARILLA CORRUGADA DE 1/4” LEGITIMA x 6m

	CODIGO UNSPSC
	30102404

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	VARILLA EN ACERO LEGITIMO DE 1/4" CORRUGADA DE 60000 PSI X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ACERO EN BARRA CORRUGADA DE REFUERZO ESTRUCTURAL #2 CON RESISTENCIA DE 60000 PSI 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	6

	NOMBRE DEL ITEM
	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16

	CODIGO UNSPSC
	31152209

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ALAMBRE RECOCIDO O QUEMADO CAL 16

	UNIDAD DE MEDIDA



	KILO

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ALAMBRE RECOCIDO ESPECIALMENTE PARA EL AMARRE DE ACEROS DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION CAL 16

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	7

	NOMBRE DEL ITEM
	PLACA PLANA DE FIBROCEMENTO DE 8mm

	CODIGO UNSPSC
	30161604

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PLACA PLANA DE FIBROCEMENTO DE 8mm

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	PLACA PLANA DE FIBROCEMENTO DE 8mm PARA ELABORACION DE MUROS LIVIANOS CON MEDIDAS DE 2.44m * 1.22m

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	8

	NOMBRE DEL ITEM
	PERFIL EN C DE 9CM cal 0,38mm

	CODIGO UNSPSC
	30102312

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PERFIL EN C DE 9CM cal 0,38mm

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	PERFIL EN C DE 9CM cal 0,38mm PARA LA ELABORACION DE MUROS LIVIANOS CON PLACA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	9

	NOMBRE DEL ITEM
	PERFIL EN U DE 9CM cal 0,38mm

	CODIGO UNSPSC
	30102312

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PERFIL EN U DE 9CM cal 0,38mm

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	PERFIL EN U DE 9CM cal 0,38mm PARA LA ELABORACION DE MUROS LIVIANOS CON PLACA 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	A TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	10

	NOMBRE DEL ITEM
	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1

	CODIGO UNSPSC
	31211502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	CUÑETE

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Pintura de vinilo tipo 1 lavable de uso interior y exterior con no menos de 5 años de durabilidad de color blanco

Viscosidad 95 - 100 KU

 Densidad 5,11 – 5,16 Kg / Gal 

Cubrimiento 96 – 97

 Sólidos por volumen 43 - 45 %

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	11

	NOMBRE DEL ITEM
	DISCO DE CORTE DE LAMINA DE 4" 1/2"

	CODIGO UNSPSC
	27112838

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	DISCO DE CORTE DE LAMINA DE 4" 1/2"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	Disco abrasivo para corte de metal de 4" 1/2"

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	12

	NOMBRE DEL ITEM
	DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 4" 1/2"

	CODIGO UNSPSC
	27112838

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 4" 1/2"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	Disco diamantado segmentado para corte de muros y concreto de 4" 1/2"

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	A TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	13

	NOMBRE DEL ITEM
	PINTURA TIPO CORAZA BLANCO

	CODIGO UNSPSC
	31211502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PINTURA TIPO CORAZA BLANCO

	UNIDAD DE MEDIDA

	CUÑETE

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Pintura de vinilo tipo 1 lavable de uso exterior con no menos de 5 años de durabilidad de color blanco

Viscosidad 95 - 100 KU

 Densidad 5,11 – 5,16 Kg / Gal 

Cubrimiento 96 – 97

 Sólidos por volumen 43 - 45 %

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	14

	NOMBRE DEL ITEM
	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN NEGRO  X ROLLO DE 100 m

	CODIGO UNSPSC
	39131709

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN NEGRO  X ROLLO DE 100 m

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ALAMBRE ELECTRICO DE CU NO,12 AWG THHN CON RECUBRIMIENTO NEGRO  X ROLLO DE 100 m

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	15

	NOMBRE DEL ITEM
	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN BLANCO  X ROLLO DE 100 m

	CODIGO UNSPSC
	39131709

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN BLANCO  X ROLLO DE 100 m

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN CON RECUBRIMIENTO BLANCO  X ROLLO DE 100 m

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	16

	NOMBRE DEL ITEM
	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN VERDE  X ROLLO DE 100 m

	CODIGO UNSPSC
	39131709

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN VERDE  X ROLLO DE 100 m

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ALAMBRE DE CU NO,12 AWG THHN CON RECUBRIMIENTO VERDE  X ROLLO DE 100 m

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	17

	NOMBRE DEL ITEM
	LADRILLO DE ARCILLA  RAYADO DE 6 HUECOS DE 10cm X 20cm X 40 cm

	CODIGO UNSPSC
	30131607

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	LADRILLO DE ARCILLA DE  6 HUECOS DE PERFORACION HORIZONTAL RAYADO  10cm X 20cm X 40 cm

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	LADRILLO DE ARCILLA DE 6 HUECOS DE PERFORACION HORIZONTAL RAYADO  10cm X 20cm X 40 cm DE PRIMERA CALIDAD

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	18

	NOMBRE DEL ITEM
	REFLECTOR LED DE  50W

	CODIGO UNSPSC
	39111810

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	REFLECTOR 50W

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	Reflector de 50 vatios de potencia de luz blanca y buena resistencia a la intemperie 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	19

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBO PRESION 1/2" X 6MT 500 PSI

	CODIGO UNSPSC
	40171517

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TUBO PRESION 1/2" X 6MT 500 PSI

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNDIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	TUBERIA DE PRESION DE 1/2" X 6MT CON RESISTENCIA DE 500 PSI PARA REDES HIDRAULICAS

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	20

	NOMBRE DEL ITEM
	TOMA-CORRIENTE DOBLE  120V - 20A

	CODIGO UNSPSC
	39121102

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TOMACORRIENTE DOBLE 120V 20ª

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	tomacorriente doble de incrustar con resistencia de  120v - 20a

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	21

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBO SANITARIO DE 3" LINEA MEDIA

	CODIGO UNSPSC
	40171517

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TUBO SANITARIO DE 3" LINEA MEDIA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	TUBO SANITARIO DE 3" LINEA SEMI PESADA PARA INSTALACIONES SANITARIAS

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	22

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBO SANITARIO DE 2" LINEA MEDIA

	CODIGO UNSPSC
	40171517

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TUBO SANITARIO DE 2" LINEA MEDIA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	TUBO SANITARIO DE 2" LINEA SEMI PESADA PARA INSTALACIONES SANITARIAS

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	23

	NOMBRE DEL ITEM
	   ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR

	CODIGO UNSPSC
	31201605

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ESTUCO PLASTICO PARA PAREDES Y LOSAS

	UNIDAD DE MEDIDA



	CUÑETE

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA 

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	24

	NOMBRE DEL ITEM
	 MASILLA PARA PLACA DE FIBROCEMENTO

	CODIGO UNSPSC
	31201605

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MASILLA PARA PLACA DE FIBROCEMENTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	Galón

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	MASILLA PARA JUNTAS DE  PLACA DE FIBROCEMENTO

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	25

	NOMBRE DEL ITEM
	PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE PRIMAVERAL

	CODIGO UNSPSC
	24121802

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE PRIMAVERAL

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE PRIMAVERAL

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	26

	NOMBRE DEL ITEM
	ANTICORROSIVO VERDE

	CODIGO UNSPSC
	24121802

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ANTICORROSIVO VERDE

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	PINTURA ANTICORROSIVA DE COLOR VERDE

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	27

	NOMBRE DEL ITEM
	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 ROLLO DE 6mts cal 4mm

	CODIGO UNSPSC
	30103623

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 ROLLO DE 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 ROLLO DE 6mts*2.40m calibre de 4mm

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	28

	NOMBRE DEL ITEM
	INTERRUPTOR SENCILLO

	CODIGO UNSPSC
	39111810

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	INTERRUPTOR SENCILLO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	INTERRUPTOR ELECTRICO DE INCRUSTAR DE COLOR BLANCO

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	29

	NOMBRE DEL ITEM
	 INTERRUPTOR DOBLE

	CODIGO UNSPSC
	39111810

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	INTERRUPTOR DOBLE

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	INTERRUPTOR ELECTRICO DOBLE DE INCRUSTAR, COLOR BLANCO

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	30

	NOMBRE DEL ITEM
	TOMA-CORRIENTE DE PROTECCION GFCI

	CODIGO UNSPSC
	39121102

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TOMA DE PROTECCION GFCI

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TOMA-CORRIENTE GFCI O DE PROTECCION DE 120V O 20 AMP

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	31

	NOMBRE DEL ITEM
	PLAFON PLASTICO

	CODIGO UNSPSC
	39111521

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PLAFON

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	PLAFON PLASTICO FINO Y RESISTENTE A LA TEMPERATURA CON ROSCA P27

Material fabricación Base plástica

 Características eléctricas 127 V, para bombillas hasta 150W,

 Diámetro total 135 mm

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	32

	NOMBRE DEL ITEM
	CAJA DE CIRCUITOS DE 6 PUESTOS DE COLOR BLANCO 

	CODIGO UNSPSC
	39121116

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CAJA DE CIRCUITOS DE 6 PUESTOS

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CAJA DE CIRCUITOS DE 6 PUESTOS CON NORMATIVIDAD RETIE DE COLOR BLANCO, CON BORNERA DE FASE, NEUTRO Y POLO TIERRA

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	ICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	33

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBO ELECTRICO DE PVC DE ½” FINO

	CODIGO UNSPSC
	39131719

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TUBO ELECTRICO DE PVC DE ½”

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBO ELECTRICO DE PVC DE ½” FINO  DE COLOR VERDE 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	34

	NOMBRE DEL ITEM
	CLAVO COMUN DE 3"  CON CABEZA

	CODIGO UNSPSC
	31162003

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CLAVO COMUN DE 3"

	UNIDAD DE MEDIDA



	LIBRA

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CLAVO COMUN GALVANIZADO DE 3" CON CABEZA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	35

	NOMBRE DEL ITEM
	CLAVO COMUN DE 2"1/2"

	CODIGO UNSPSC
	31162003

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CLAVO COMUN DE 2"1/2"

	UNIDAD DE MEDIDA



	LIBRA

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CLAVO COMUN DE 2"1/2"CON CABEZA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	36

	NOMBRE DEL ITEM
	BROCHA DE 2” 

	CODIGO UNSPSC
	31211904

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	BROCHA DE 2” 

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	BROCHA DE CERDA FINA PARA PINTAR DE 2” CON MANGO PLASTICO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	37

	NOMBRE DEL ITEM
	PALAUSTRE # 8 CON CABO DE MADERA

	CODIGO UNSPSC
	27112201

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PALAUSTRE # 8 CON CABO DE MADERA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	PALAUSTRE # 8 CON CABO DE MADERA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	38

	NOMBRE DEL ITEM
	PALAUSTRE # 6 CON CABO DE MADERA

	CODIGO UNSPSC
	27112201

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PALAUSTRE # 6 CON CABO DE MADERA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	PALAUSTRE # 6 CON CABO DE MADERA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	39

	NOMBRE DEL ITEM
	LIJA DE AGUA # 80

	CODIGO UNSPSC
	27111918

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	LIJA DE AGUA # 80

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	LIJA DE AGUA GRANO # 80

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	40

	NOMBRE DEL ITEM
	LIJA DE AGUA # 100

	CODIGO UNSPSC
	27111918

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	LIJA DE AGUA # 100

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	LIJA DE AGUA GRANO # 100

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	41

	NOMBRE DEL ITEM
	MARTILLO DE UÑA CON CABO METALICO DE 29mm

	CODIGO UNSPSC
	27111622

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MARTILLO DE UÑA CON CABO METALICO DE 29mm DE DIAMETRO 

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	MARTILLO CONSTRUCCION DE UÑA CON CABO DE TUBO METALICO FORRRADO CON CAUCHO, DIAMETRO DE 29 mm Y DE 12,5" DE LARGO

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	42

	NOMBRE DEL ITEM
	MARTILLO DE UÑA CON CABO DE MADERA DE 29mm DE DIAMETRO

	CODIGO UNSPSC
	27111622

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MARTILLO DE UÑA CON CABO DE MADERA DE 29mm DE DIAMETRO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	MARTILLO CONSTRUCCION DE UÑA  CON CABO DE MADERA, DIAMETRO DE 29mm Y DE 12,5” DE LARGO

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	43

	NOMBRE DEL ITEM
	NIVEL DE MANO DE 3 GOTAS DE 18" EN ALUMINIO

	CODIGO UNSPSC
	27112200

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	NIVEL DE MANO DE 3 GOTAS DE 18" EN ALUMINIO

	UNIDAD DE MEDIDA



	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	NIVEL DE MANO DE 3 GOTAS DE 18" EN ALUMINIO PARA TRABAJO LIVIANO

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	44

	NOMBRE DEL ITEM
	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE

	CODIGO UNSPSC
	27112215

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE MANGO MADERA

	UNIDAD DE MEDIDA



	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	LLANA METALICA LISA PARA ESTUCAR  INOXIDABLE 11”x 5”, MANGO MADERA 


	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	45

	NOMBRE DEL ITEM
	CARRITILLA O BUGUI METALICA DE 5.5ft

	CODIGO UNSPSC
	24101507

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CARRITILLA O BUGUI  DE 5.5ft

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	CARRITILLA O BUGUI  DE 5.5ft CON LLANTA ANTIPINCHAZO (ARMADA)

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	46

	ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO DE MADERA 
	ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO DE MADERA 

	CODIGO UNSPSC
	27111615

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO DE MADERA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO DE MADERA

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	47

	NOMBRE DEL ITEM
	MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE 3/8"

	CODIGO UNSPSC
	40142008

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE 3/8"

	UNIDAD DE MEDIDA



	METRO

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE 3/8"

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	48

	NOMBRE DEL ITEM
	BALDE DE CONSTRUCCION NEGRO

	CODIGO UNSPSC
	                          47121804

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	BALDE DE CONSTRUCCION NEGRO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	BALDE PLASTICO DE CONSTRUCCION NEGRO CAPACIDAD 8LT 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	49

	NOMBRE DEL ITEM
	BARRA DE CONSTRUCCION DE 18 LIBRAS

	CODIGO UNSPSC
	27112017

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	BARRA DE CONSTRUCCION DE 18 LIBRAS

	UNIDAD DE MEDIDA



	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	BARRA DE CONSTRUCCION EN MATERIAL DE ACERO DE 18 LIBRAS 

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	50

	NOMBRE DEL ITEM
	CABO DE PALA FINO

	CODIGO UNSPSC
	                                11121610

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CABO DE PALA FINO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	CABO PARA PALA EN MADERA FINA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	51

	NOMBRE DEL ITEM
	BLOQUE DE CONCRETO DE ,15*,20*,40

	CODIGO UNSPSC
	30131502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	BLOQUE DE CONCRETO DE ,15*,20*,40

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNDIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	BLOQUE DE CONCRETO DE ,15*,20*,40 CON PERFORACION VERTICAL DE USO ESTRUCTURAL

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	52

	NOMBRE DEL ITEM
	PALA REDONDA # 4 CON CABO

	CODIGO UNSPSC
	27112004

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	PALA REDONDA # 4 CON CABO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	PALA REDONDA # 4 CON CABO DE MADERA

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	53

	NOMBRE DEL ITEM
	FLEXOMETRO 5 METROS 

	CODIGO UNSPSC
	27111801

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CINTA MÉTRICA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	Cinta Métrica (métrico / pulgada). – Acero de 5m. – Ancho 25mm. – Material de Cubierta ABS. – Alta calidad, botón doble y gancho.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	54

	NOMBRE DEL ITEM
	BROCHA MONA X2/1/2" 

	CODIGO UNSPSC
	31211904

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	BROCHA MONA X2/1/2" 

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	BROCHA DE CERDA FINA PARA PINTAR DE 2 1/2” CON MANGO PLASTICO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	55

	NOMBRE DEL ITEM
	ARENA GRUESA LAVADA PARA CONCRETO

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AGREGADO FINO PARA CONCRETO

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	 Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, piedra triturada, empleado con un medio cementante para formar concreto, de tamaño máximo N°4(4.76mm)
Lugar de entrega: Eje bananero de Urabá ( Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo)


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	56

	NOMBRE DEL ITEM
	TRITURADO DE 3/4 PULGADA

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AGREGADO GRUESO TRITURADO TAMAÑO MÁXIMO 3/4 PULGADA

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	Agregado  grueso que consiste de material triturado

extraído de rocas calizas cuyo tamaño máximo es de 25.4 mm

(3/4”) a 2,36 mm (malla #8).

Lugar de entrega: Eje bananero de Urabá ( Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo)


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	57

	NOMBRE DEL ITEM
	SUB BASE GRANULAR

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MATERIAL DE AFIRMADO PARA SUB BASE 

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	Material granular compuesto por un porcentaje de triturados, arena y una pequeña parte de materiales finos.
Lugar de entrega: Eje bananero de Urabá ( Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo)


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	58

	NOMBRE DEL ITEM
	PIEDRA COMUN CANTO RODADO

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AGREGADO GRUESO DE 8 CM A 15 CM

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	Agregado grueso tamaño 8 cm a de 15 cm máximo, tipo canto rodado para elaboración de concreto ciclópeo de uso en placa huella.
Lugar de entrega: Eje bananero de Urabá ( Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo)

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	59

	NOMBRE DEL ITEM
	GEOTEXTIL TEJIDO 2400

	CODIGO UNSPSC
	30121702

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	Geotextil tejido 2400 para vías

	UNIDAD DE MEDIDA



	METRO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	material sintético utilizado en ingeniería civil y construcción, con propiedades que   incluyen alta resistencia, durabilidad y capacidad de filtración 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	60

	NOMBRE DEL ITEM
	DISCO ABRASIVO DE 14" PARA CORTE DE ACERO

	CODIGO UNSPSC
	11162116

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	DISCO ABRASIVO DE 14" PARA CORTE DE ACERO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	DISCO ABRASIVO DE 14" PARA CORTE DE ACERO Y USO EN TRONZADORA


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	61

	NOMBRE DEL ITEM
	TABLON DE MADERA CARACOL DE 2" X 10" X 3m

	CODIGO UNSPSC
	11121604

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TABLON DE MADERA CARACOL DE 2" X 10" X 3m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TABLON O CAN DE MADERA CARACOL DE 2" X 10" X 3m

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	62

	NOMBRE DEL ITEM
	TABLA MADERA CARACOL 1" X 10” X 3 MT 

	CODIGO UNSPSC
	1121604

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TABLA MADERA CARACOL 1" X 10” X 3 MT CEPILLADA UNA CARA PARA ENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TABLA MADERA CARACOL 1" X 10” X 3 MT CEPILLADA UNA CARA PARA LA REALIZACION DE ENCOFRADOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	63

	NOMBRE DEL ITEM
	LARGUERO MADERA CARACOL 2”X3" X 3m

	CODIGO UNSPSC
	1121604

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	LARGUERO MADERA CARACOL 2”X3" X 3m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	LARGUERO MADERA CARACOL 2”X 3” X 3m

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	64

	NOMBRE DEL ITEM
	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 ROLLO X 100m

	CODIGO UNSPSC
	13111016

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	PLASTICO NEGRO COMÚN CALIBRE # 6  - ROLLO X 100 MT DE LARGO X 4 MT DE ANCHO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	PLASTICO NEGRO COMÚN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CALIBRE # 7  - ROLLO X 100 MT DE LARGO X 4 MT DE ANCHO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	65

	NOMBRE DEL ITEM
	EMULSION ACUOSA DE PARAFINA PARA CURADO DE CONCRETO x 20 Kg

	CODIGO UNSPSC
	12161804

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	EMULSION ACUOSA DE PARAFINA PARA CURADO DE CONCRETO x 20 Kg

	UNIDAD DE MEDIDA



	PIMPINA

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	EMULSION ACUOSA DE PARAFINA PARA CURADO DE CONCRETO x 20 Kg DE COLOR BLANCO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	66

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 6m

	CODIGO UNSPSC
	40171503

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	tubería ASTM A53 Schedule 40 para gas de 1/2” X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	Tubería 1/2" (Media pulgada) – SCH 40

Dimensiones:
· Diámetro exterior: 0.840"

· Espesor de pared: 0.109"

· Longitud estándar: 6 metros

Peso por tubo (6 m):
· Galvanizado: 7.89 kg

Grado: A 

Con rosca en las puntas


	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	67

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 6m

	CODIGO UNSPSC
	40171503

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	tubería ASTM A53 Schedule 40 para gas de 3/4” X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	Tubería 3/4" – SCH 40

Dimensiones:
· Diámetro exterior: 1.050"

· Espesor de pared: 0.113"

· Longitud estándar: 6 metros

Peso por tubo (6 m):Galvanizado: 10.48 kg

Grado: A
Con rosca en las puntas


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	68

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO DE 1" X 6m

	CODIGO UNSPSC
	40171503

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	tubería ASTM A53 Schedule 40 para gas de 1” X 6m

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA



	 Tubería 1" – SCH 40
Dimensiones:

Diámetro exterior: 1.315"

Espesor de pared: 0.133"

Longitud estándar: 6 metros

Peso por tubo (6 m):

Galvanizado: 15.48 kg

Grado: A
Con rosca en las puntas

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	69

	NOMBRE DEL ITEM
	Cortador de Tubos para tubería de acero de 1/8'' a 2''

	CODIGO UNSPSC
	23241610

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	Cortador manual de tubos (heavy-duty / servicio pesado)

	UNIDAD DE MEDIDA



	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	• Tipo de herramienta: Cortador manual de tubos (servicio pesado).

• Rango de capacidad de corte: 1/8'' a 2'' (aprox. 3 mm a 50 mm).

• Materiales compatibles: Acero y metales ferrosos (según rueda de corte instalada).

• Peso aproximado: 3.2 kg (7 lb).

• Longitud aproximada: 45–48 cm.

• Características solicitadas:

– Eje o vástago de longitud extendida para protección de roscas.

– Mango de ajuste grande para manipulación sencilla.

– Cuerpo metálico resistente.

– Opción de uso con tres ruedas de corte para espacios reducidos.

• Entrega del producto completamente nuevo, sellado y con sus ruedas de corte instaladas.

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	

	

	

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	70

	NOMBRE DEL ITEM
	Cortador de Tubos para tuberías de cobre

	CODIGO UNSPSC
	23241610

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	Cortatubos Manual Para Tubería De Cobre

	UNIDAD DE MEDIDA



	Unidad

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	· Tipo de herramienta: Manual

· Sistema de corte: Rueda cortante circular reemplazable

· Accionamiento: Ajuste por perilla / tornillo de avance progresivo

· Rango de corte: 1/4" a  5/8" (6 mm a 67 mm)

· Diámetro nominal requerido: 1/2 pulgada

· Corte: En frío, sin generación de chispas

· Acabado del corte: Limpio y uniforme

Características constructivas

· Cuerpo metálico de alta resistencia

· Rueda de corte en acero templado

· Rodillos de apoyo endurecidos

· Empuñadura ergonómica para mejor agarre

· Diseño compacto para trabajo en espacios reducidos

Accesorios integrados

· Escariador o desbarbador plegable para limpieza interna del tubo (opcional o integrado según diseño)

Condiciones de suministro

· Producto nuevo

· Empaque individual

· Manual básico de uso

Normas y referencias

· Uso general conforme a prácticas de plomería y mecánica

· Apto para procesos de formación técnica e institucional

Observaciones para el proveedor

El producto suministrado deberá cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas aquí descritas, garantizando compatibilidad con tubería de cobre de 1/2 pulgada y un rango de corte mínimo de 1/4" a  5/8".



	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	71

	NOMBRE DEL ITEM
	SELLADOR CATALIZADO A/S

	CODIGO UNSPSC
	31201617

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	SELLADOR CATALIZADO A/S

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	SELLADOR CATALIZADO PARA MADERA DE COLOR TRANSPARENTE

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	72

	NOMBRE DEL ITEM
	PEGANTE PARA MADERA 2500 

	CODIGO UNSPSC
	31231201

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	PEGANTE PARA MADERA 2500 


	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	PEGAMENTO DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE POLIACETATO DE VINILO PARA JUNTAS DE MADERA QUE REQUIERE DE BUENA RESISTENCIA AL AGUA DE COLOR BLANCO.


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	73

	NOMBRE DEL ITEM
	LACA CATALIZADA BRILLANTE

	CODIGO UNSPSC
	11121503

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	LACA CATALIZADA BRILLANTE Y SEMI MATE

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	LACA CATALIZADA PARA PINTAR MADERA BRILLANTE 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	74

	NOMBRE DEL ITEM
	LACA CATALIZADA SEMI MATE

	CODIGO UNSPSC
	11121503

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	LACA CATALIZADA SEMI MATE

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	LACA CATALIZADA PARA MADERA SEMI MATE

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	75

	NOMBRE DEL ITEM
	AJUSTADOR EXTRA RAPIDO (THINNER) 

	CODIGO UNSPSC
	31201617

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	AJUSTADOR EXTRA RAPIDO (THINNER) 

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	DISOLVENTE O AJUSTADOR EXTRA RAPIDO (THINNER) 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	76

	NOMBRE DEL ITEM
	PICA PARA EXCAVACIÓN (pico * pala) CON CABO

	CODIGO UNSPSC
	24101507

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	PICA PARA EXCAVACIÓN (pico * pala) CON CABO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	PICAS PARA EXCAVACIÓN CABO DE MADERA  , ANCHO 50 CM, ALTO 11 CM, LARGO

92 CM, PESO 3,2 KG, CABEZA PICO Y PALA DE ACERO, 


	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	77

	NOMBRE DEL ITEM
	PERFIL RECTANGULAR DE ALUNIMIO (1´1/2" * 3" * 6m - CODAL)

	CODIGO UNSPSC
	40171607

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	PERFIL RECTANGULAR DE ALUNIMIO (1´1/2" * 3" * 6m - CODAL)

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO CRUDO 6ML X 3 X 1-1/2 PULG -BOQUILLERA – CODAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	78

	NOMBRE DEL ITEM
	HILO NYLON CAÑAMO ROLLO X 100 M

	CODIGO UNSPSC
	13111010

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	HILO NYLON CAÑAMO ROLLO X 100 M

	UNIDAD DE MEDIDA



	KILO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	HILO NYLON CAÑAMO ROLLO X 100 M PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	NUMERO DE ITEM
	79

	ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO DE MADERA 
	ALMADANA DE 6 LIBRAS CON CABO DE MADERA 

	CODIGO UNSPSC
	27111615

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ALMADANA DE 6 LIBRAS CON CABO DE MADERA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

	ALMADANA DE 6 LIBRAS CON CABO DE MADERA PARA TRABAJO PESADO EN CONSTRUCCION

	MARCA OFRECIDA
	 

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	80

	NOMBRE DEL ITEM
	AMARRADOR DE ACERO DE REFUERZO (BICHIROQUE)

	CODIGO UNSPSC
	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	AMARRADOR DE ACERO DE REFUERZO (BICHIROQUE)

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	AMARRADOR DE ACERO DE REFUERZO (BICHIROQUE)

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	81

	NOMBRE DEL ITEM
	FLEXOMETRO 8 METROS 

	CODIGO UNSPSC
	27111801

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CINTA MÉTRICA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	Cinta Métrica (métrico / pulgada). – Acero de 8m. – Ancho 25mm. – Material de Cubierta ABS. – Alta calidad, botón doble y gancho mas fuerte. – Pres.

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	82

	NOMBRE DEL ITEM
	ALICATE DE ELECTRICISTA DE 7"

	CODIGO UNSPSC
	27112135

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ALICATE DE ELECTRICISTA DE 7"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ALICATE DE ELECTRICISTA DE 7" CON MANGO DIELECTRICO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	83

	NOMBRE DEL ITEM
	CORTAFRIO DE 6"

	CODIGO UNSPSC
	27111901

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CORTAFRIO DE 6"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CORTAFRIO DE 6" PARA CORTE DE ALAMBRE DE CONSTRUCCION

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	84

	NOMBRE DEL ITEM
	CIZALLA DE TIJERA DE 24"

	CODIGO UNSPSC
	27111506

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CIZALLA DE TIJERA DE 24"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CIZALLA DE TIJERA DE 24" PARA CORTE DE VARILLAS DE ACERO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	85

	NOMBRE DEL ITEM
	SERRUCHO MANUAL DE 20" DIENTE GRANDE

	CODIGO UNSPSC
	27111508

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	SERRUCHO MANUAL DE 20" DIENTE GRANDE

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	SERRUCHO MANUAL DE 20" DIENTE GRANDE PARA CORTE DE MADERA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	86

	NOMBRE DEL ITEM
	MACHETE 22"

	CODIGO UNSPSC
	27112001

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	MACHETE 22"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	MACHETE 22" DE LARGO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	87

	NOMBRE DEL ITEM
	ADAPTADOR TERMINAL DE 1/2´´ PVC

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 1/” PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 1/” PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	88

	NOMBRE DEL ITEM
	ADAPTADOR TERMINAL DE 1/2´´ PVC SCH40

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 1/2´´ PVC SCH40, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 1/2´´ PVC SCH40

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	89

	NOMBRE DEL ITEM
	ADAPTADOR TERMINAL DE 3/4´´ PVC SCH40

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 3/4´´ PVC SCH40, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 3/4´´ PVC SCH40

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	90

	NOMBRE DEL ITEM
	ADAPTADOR TERMINAL DE 1´´ PVC

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 1´´ PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 1´´ PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	91

	NOMBRE DEL ITEM
	ADAPTADOR TERMINAL DE 2´´ PVC

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 2´´ PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ADAPTADOR TERMINAL ROSCADO DE 2´´ PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	92

	NOMBRE DEL ITEM
	AMARRADERAS PLASTICAS 30 cm

	CODIGO UNSPSC
	39121731

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	AMARRADERAS PLASTICAS 30 cm

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	AMARRADERAS PLASTICAS 30 cm

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	93

	NOMBRE DEL ITEM
	CABLE CONCENTRICO 1N°8 + 1N°8

	CODIGO UNSPSC
	26121634

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) 1N°8 + 1N°8, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	METRO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) 1N°8 + 1N°8

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	94

	NOMBRE DEL ITEM
	CABLE CONCENTRICO 2N°8 + 1N°8

	CODIGO UNSPSC
	26121634

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) 2N°8 + 1N°8, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	METRO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) 2N°8 + 1N°8

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	95

	NOMBRE DEL ITEM
	CABLE ENCAUCHETADO 3X14

	CODIGO UNSPSC
	26121634

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3XN°14, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	METRO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3XN°14

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	96

	NOMBRE DEL ITEM
	CAJA BORNERA 240V BIFASICA CON NEUTRO PARA EXTERIOR

	CODIGO UNSPSC
	39121330

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CAJA BORNERA 240V BIFASICA CON NEUTRO PARA EXTERIOR, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CAJA BORNERA 240V BIFASICA CON NEUTRO PARA EXTERIOR

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	97

	NOMBRE DEL ITEM
	CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CERTIFCADA TIPO INTEMPERIE 240/120V

	CODIGO UNSPSC
	39121309

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CERTIFCADA TIPO INTEMPERIE 240/120V, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CERTIFCADA TIPO INTEMPERIE 240/120V

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	98

	NOMBRE DEL ITEM
	CAJA PARA MEDIDOR TIPO PARRILA CERTIFCADA TIPO INTEMPERIE 240/120V

	CODIGO UNSPSC
	39121309

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CAJA PARA MEDIDOR TIPO PARRILA CERTIFCADA TIPO INTEMPERIE 240/120V, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CAJA PARA MEDIDOR TIPO PARRILA CERTIFCADA TIPO INTEMPERIE 240/120V

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	99

	NOMBRE DEL ITEM
	CAJA SCH40 2X4 CON TAPA

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CAJA SCH40 (LIBRE DE HALOGENOS) 2X4 CON TAPA, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CAJA SCH40 (LIBRE DE HALOGENOS) 2X4 CON TAPA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	100

	NOMBRE DEL ITEM
	CAJA SCH40 4X4 CON TAPA

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CAJA SCH40 (LIBRE DE HALOGENOS) 4X4 CON TAPA, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CAJA SCH40 (LIBRE DE HALOGENOS) 4X4 CON TAPA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	101

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V AMARILLA

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V AMARILLA X 5 mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V AMARILLA X 5 mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	102

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V AZUL

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V AZUL X 5 mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V AZUL X 5 mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	103

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V MORADA

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V MORADA X 5mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V MORADA X 5mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	104

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V NARANJADA

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO CINTA VINILO 600V NARANJADA X 5mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO CINTA VINILO 600V NARANJADA X 5mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	105

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V ROJO

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V ROJO X 5mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V ROJO X 5mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	106

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V VERDE

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V VERDE X 5mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V VERDE X 5mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	107

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600VBLANCA

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600VBLANCA X 5 mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600VBLANCA X 5 mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	108

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO 600V CAFE

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V CAFÉ X 5mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DE CINTA VINILO 600V CAFÉ X 5mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	109

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA DE ENMASCARAR 1"

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO DECINTA DE ENMASCARAR 1", CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO DECINTA DE ENMASCARAR 1"

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	110

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA VINILO COLOR NEGRO

	CODIGO UNSPSC
	31201502

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ROLLO CINTA VINILO COLOR NEGRO X 5 mts, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ROLLO CINTA VINILO COLOR NEGRO X 5 mts

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	111

	NOMBRE DEL ITEM
	CONECTORES DE EMPALME AP2

	CODIGO UNSPSC
	39121445

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CONECTORES DE EMPALME AP2, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CONECTORES DE EMPALME AP2

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	112

	NOMBRE DEL ITEM
	CONECTORES DE EMPALME OB10

	CODIGO UNSPSC
	39121445

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CONECTORES DE EMPALME OB10, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CONECTORES DE EMPALME OB10

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	113

	NOMBRE DEL ITEM
	CONECTORES DE EMPALME ROSCADO N°12 ROJO

	CODIGO UNSPSC
	39121445

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CONECTORES DE EMPALME ROSCADO N°12 ROJO, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CONECTORES DE EMPALME ROSCADO N°12 ROJO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	114

	NOMBRE DEL ITEM
	CONECTORES DE EMPALME ROSCADO N°14 AMARILLO

	CODIGO UNSPSC
	39121445

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CONECTORES DE EMPALME ROSCADO N°14 AMARILLO, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CONECTORES DE EMPALME ROSCADO N°14 AMARILLO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	115

	NOMBRE DEL ITEM
	CURVA DE 1/2´´ PVC SCH40

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CURVA DE 1/2´´ PVC SCH40, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CURVA DE 1/2´´ PVC SCH40

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	116

	NOMBRE DEL ITEM
	CURVA DE 3/4´´ PVC 

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CURVA DE 3/4´´ PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CURVA DE 3/4´´ PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	117

	NOMBRE DEL ITEM
	CURVA DE 3/4´´ PVC SCH40

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CURVA DE 3/4´´ PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CURVA DE 3/4´´ PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	118

	NOMBRE DEL ITEM
	CURVA DE 1/2´´ PVC

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CURVA DE 3/4´´ PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CURVA DE 3/4´´ PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	119

	NOMBRE DEL ITEM
	CURVA DE 1´´ PVC

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CURVA DE 3/4´´ PVC, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNUIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CURVA DE 3/4´´ PVC

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	120

	NOMBRE DEL ITEM
	CURVADOR PARA TUBERIA EMT DE 1´´

	CODIGO UNSPSC
	27112503

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	CURVADOR PARA TUBERIA EMT DE 1´´, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	CURVADOR PARA TUBERIA EMT DE 1´´

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	121

	NOMBRE DEL ITEM
	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE

	CODIGO UNSPSC
	39122244

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	122

	NOMBRE DEL ITEM
	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE

	CODIGO UNSPSC
	39122244

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	123

	NOMBRE DEL ITEM
	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE

	CODIGO UNSPSC
	39122244

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	124

	NOMBRE DEL ITEM
	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO  SOLAR 100W

	CODIGO UNSPSC
	39101603

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO  SOLAR 100W, PANEL UNCLUIDO Y CONTROL DE GRADUACIÓN, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO Y RETILAP

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO  SOLAR 100W, PANEL UNCLUIDO Y CONTROL DE GRADUACIÓN

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	125

	NOMBRE DEL ITEM
	LAMPARA LED CUADRADA DE SOBREPONER 18W

	CODIGO UNSPSC
	39101601

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	LAMPARA LED CUADRADA DE SOBREPONER 18W, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	LAMPARA LED CUADRADA DE SOBREPONER 18W

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	126

	NOMBRE DEL ITEM
	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 18W

	CODIGO UNSPSC
	39101601

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 18W, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 18W

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	127

	NOMBRE DEL ITEM
	PINTURA NARANJADA EN AEROSOL DE 400 ML

	CODIGO UNSPSC
	24121801

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	PINTURA NARANJADA EN AEROSOL

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	PINTURA NARANJADA EN AEROSOLDE 400 ML

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	128

	NOMBRE DEL ITEM
	PONCHADORA TERMINAL 24-10 AWG TIPO PIN

	CODIGO UNSPSC
	27112100

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	PONCHADORA TERMINAL 24-10 AWG TIPO PIN

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	PONCHADORA TERMINAL 24-10 AWG TIPO PIN

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	129

	NOMBRE DEL ITEM
	SOLDADURA EXOTERMICAS 90 GRAMOS  

	CODIGO UNSPSC
	39121457

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	SOLDADURA EXOTERMICAS 90 GRAMOS, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO  

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	SOLDADURA EXOTERMICAS 90 GRAMOS  

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	130

	NOMBRE DEL ITEM
	TATA FLUX PVC 4X4

	CODIGO UNSPSC
	39131707

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TATA FLUX PVC 4X4, CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TATA FLUX PVC 4X4

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	131

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA  ELECTRICA PVC DE 1/2''

	CODIGO UNSPSC
	39131706

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TUBERIA  ELECTRICA PVC DE 1/2'', CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBERIA  ELECTRICA PVC DE 1/2''

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	132

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA EMT DE 1/2''

	CODIGO UNSPSC
	39131706

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TUBERIA EMT DE 1/2'', CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBERIA EMT DE 1/2''

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	133

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3/4''

	CODIGO UNSPSC
	39131706

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3/4'', CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3/4''

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	134

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA SCH40 PVC DE 1/2''

	CODIGO UNSPSC
	39131706

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TUBERIA SCH40 PVC DE 1/2'', CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBERIA SCH40 PVC DE 1/2''

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	135

	NOMBRE DEL ITEM
	TUBERIA SCH40 PVC DE 3/4''

	CODIGO UNSPSC
	39131706

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	TUBERIA SCH40 PVC DE 3/4'', CON CERTIFICACION RETIE DE PRODUCTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	TUBERIA SCH40 PVC DE 3/4''

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	136

	NOMBRE DEL ITEM
	ESTOPA DE LIMPIEZA 

	CODIGO UNSPSC
	11162116

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 



	ESTOPA DE LIMPIEZA 

	UNIDAD DE MEDIDA



	KILO

	DESCRIPCIÓN GENERAL



	ESTOPA DE LIMPIEZA 420g

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE 
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	137

	NOMBRE DEL ITEM
	TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA CABEZA LENTEJA DE 8X1/2"

	CODIGO UNSPSC
	31161508

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA CABEZA LENTEJA DE 8X1/2"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA CABEZA LENTEJA DE 8X1/2"

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	138

	NOMBRE DEL ITEM
	TORNILLO AUTOPERFORANTE AVELLANADO 1" PARA PLACA DE FIBROCEMENTO

	CODIGO UNSPSC
	31161508

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TORNILLO AUTOPERFORANTE AVELLANADO 1" PARA PLACA DE FIBROCEMENTO

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	TORNILLO AUTOPERFORANTE AVELLANADO 1" PARA PLACA DE FIBROCEMENTO

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	139

	NOMBRE DEL ITEM
	CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 50 MM X 150 MT

	CODIGO UNSPSC
	31201507

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 50 MM X 150 MT

	UNIDAD DE MEDIDA



	ROLLO

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 50 MM X 150 MT

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	140

	NOMBRE DEL ITEM
	TEJA DE ZINC ARQUITECTONICO 4 CRESTAS COLOR VERDE DE 1m* 6m CAL 28

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TEJA DE ZINC ARQUITECTONICO 4 CRESTAS COLOR VERDE DE 1m* 6m CAL 28

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	 TEJA DE ZINC ARQUITECTONICO 4 CRESTAS COLOR VERDE DE 1m* 6m CAL 28 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	141

	NOMBRE DEL ITEM
	AMARRA INYECTADA PARA TEJA ARQUITECTONICA  CAL 18 X 26CM

	CODIGO UNSPSC
	31151904

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AMARRA INYECTADA PARA TEJA ARQUITECTONICA  CAL 18 X 26CM

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	AMARRA INYECTADA PARA TEJA ARQUITECTONICA  CAL 18 X 26CM

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	142

	NOMBRE DEL ITEM
	CABALLETE METALICO TEJA ARQUITECTONICA 0.60 X 2M

	CODIGO UNSPSC
	30151514

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CABALLETE METALICO TEJA ARQUITECTONICA 0.60 X 2M

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CABALLETE METALICO TEJA ARQUITECTONICA 0.60 X 2M 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	143

	NOMBRE DEL ITEM
	DESOXIDANTE TRANSPARANTE

	CODIGO UNSPSC
	41104209

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	DESOXIDANTE TRANSPARANTE

	UNIDAD DE MEDIDA



	GALON

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	 DESOXIDANTE TRANSPARANTE PARA APLICACIÓN EN ACEROS OXIDADOS O CORROIDOS

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	144

	NOMBRE DEL ITEM
	CEPILLO  ALAMBRE CURVO DE 24cm 

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CEPILLO  ALAMBRE CURVO DE 24cm CON MANGO PLASTICO

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CEPILLO  ALAMBRE CURVO DE 24cm CON MANGO PLASTICO PARA LIMPIEZA DE ACEROS

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	145

	NOMBRE DEL ITEM
	CLAVO DE FIJACION 1" PARA CONCRETO CAJA X100 UND

	CODIGO UNSPSC
	31162003

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CLAVO DE FIJACION 1" CAJA X100 UND

	UNIDAD DE MEDIDA



	CAJA

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CLAVO DE FIJACION 1" CAJA X100 UND

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	146

	NOMBRE DEL ITEM
	TORNILLO DRYWALL 8X 1-1/4"

	CODIGO UNSPSC
	31161508

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TORNILLO DRYWALL 8X 1-1/4"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	 TORNILLO DRYWALL 8X 1-1/4"

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	147

	NOMBRE DEL ITEM
	CHAZO PLASTICO 3/16"

	CODIGO UNSPSC
	31162104

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CHAZO PLASTICO 3/16"

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CHAZO PLASTICO 3/16"

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	148

	NOMBRE DEL ITEM
	ESPATULA LISA DE 6" INOXIDABLE

	CODIGO UNSPSC
	27112601

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ESPATULA LISA DE 6" INOXIDABLE

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	ESPATULA LISA DE 6" INOXIDABLE PARA MASILLAR O ESTUCAR

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	149

	NOMBRE DEL ITEM
	BISTURI PROFESIONAL HOJA 18 MM CON CUCHILLAS DE REPUESTOS

	CODIGO UNSPSC
	27111500

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	BISTURI PROFESIONAL HOJA 18 MM CON CUCHILLAS DE REPUESTOS

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	BISTURI PROFESIONAL HOJA 18 MM CON CUCHILLAS DE REPUESTOS

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	150

	NOMBRE DEL ITEM
	TEJA UPVC VERDE 5,95MT X 1.13 CAL 2,5MM

	CODIGO UNSPSC
	30151514

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TEJA UPVC VERDE 5,95MT X 1.13 CAL 2,5MM

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	TEJA UPVC DE COLOR VERDE DE (5,95MT X 1.13 CAL 2,5MM)

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	151

	NOMBRE DEL ITEM
	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 -1/2" CON CAPELOTE  VERDE PARA TEJA UPVC CRESTA ALTA

	CODIGO UNSPSC
	31162005

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 -1/2" CON CAPELOTE  VERDE PARA TEJA UPVC CRESTA ALTA

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 -1/2" CON CAPELOTE  VERDE PARA TEJA UPVC CRESTA ALTA

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	152

	NOMBRE DEL ITEM
	CABALLETE UPVC 2MM  CRESTA ALTA ,1,13 MT

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	CABALLETE UPVC 2MM  CRESTA ALTA ,1,13 MT

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	CABALLETE UPVC 2MM  CRESTA ALTA ,1,13 MT

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	153

	NOMBRE DEL ITEM
	ARENA  LAVADA  DE PEGA PARA MORTERO O REVOQUE

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	ARENA  LAVADA  DE PEGA PARA MORTERO O REVOQUE

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	 Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, piedra triturada , de tamaño máximo 2mm empleado con un medio cementante para mortero de pega o revoque 

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	

	
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	154

	NOMBRE DEL ITEM
	LADRILLO RAYADO DE 6 HUECOS DE 15cm*20cm*40cm

	CODIGO UNSPSC
	30131600

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	LADRILLO RAYADO DE 6 HUECOS DE 15cm*20cm*40cm

	UNIDAD DE MEDIDA



	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	LADRILLO RAYADO DE 6 HUECOS DE 15cm*20cm*40cm DE PRIMERA CALIDAD

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	155

	NOMBRE DEL ITEM
	ARENA GRUESA LAVADA PARA CONCRETO

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AGREGADO FINO PARA CONCRETO

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	 Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, piedra triturada, empleado con un medio cementante para formar concreto, de tamaño máximo N°4(4.76mm)
Lugar de entrega: Zona Norte de Urabá ( Arboletes o San Pedro)



	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	156

	NOMBRE DEL ITEM
	TRITURADO DE 3/4 PULGADA

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AGREGADO GRUESO TRITURADO TAMAÑO MÁXIMO 3/4 PULGADA

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	Agregado  grueso que consiste de material triturado

extraído de rocas calizas cuyo tamaño máximo es de 25.4 mm

(3/4”) a 2,36 mm (malla #8).

Lugar de entrega: Zona Norte de Urabá ( Arboletes o San Pedro)



	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	157

	NOMBRE DEL ITEM
	SUB BASE GRANULAR

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	MATERIAL DE AFIRMADO PARA SUB BASE 

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	Material granular compuesto por un porcentaje de triturados, arena y una pequeña parte de materiales finos.

Lugar de entrega: Zona Norte de Urabá ( Arboletes o San Pedro)



	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	158

	NOMBRE DEL ITEM
	PIEDRA COMUN CANTO RODADO

	CODIGO UNSPSC
	11111611

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



	AGREGADO GRUESO DE 8 CM A 15 CM

	UNIDAD DE MEDIDA



	M3

	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA


	Agregado grueso tamaño 8 cm a de 15 cm máximo, tipo canto rodado para elaboración de concreto ciclópeo de uso en placa huella.

Lugar de entrega: Zona Norte de Urabá ( Arboletes o San Pedro)

	MARCA OFRECIDA
	

	FIRMA DEL PROPONENTE
	


