## PP
PRESUPUESTO CONSOLIDADO |  |  |  |  | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACION - SAN ANTONIO
1.01 | POSTE DE FIBRA 12X750 DAN | und | 1
1.02 | POSTE DE FIBRA DE 12X1030 MTS | und | 1
1.03 | TRANSFORMADOR 75 KVA | und | 1
1.04 | CORTACIRCUITO 27 KV | und | 4
1.05 | FUSIBLE DE 5 AMP | und | 2
1.06 | FUSIBLE 1 AMP | und | 2
1.07 | CRUCETA 2,40 AUTOSOPORTADA | und | 5
1.08 | CRUCETAS AUTOSOPORTADA 1,80 M | und | 2
1.09 | AISLADOR DE SUSPENSION | und | 4
1.1 | AISLADOR LINE POST | und | 2
1.11 | SPT AUTENISTICA 12 MTS | und | 1
1.12 | ACERO 3/8 | m | 30
1.13 | PLATINA DE SUJECION | und | 2
1.14 | GRILLETE 3/8 | und | 6
1.15 | PERNO 5/8X2" | und | 18
1.16 | COLLARIN PARA TRANSFORMADOR | und | 2
1.17 | COLLARIN 180 mm | und | 2
1.18 | ESPARRAGOS 5/8X12 | und | 6
1.19 | AISLADOR TENSOR | und | 2
1.2 | GUARDA CABO | und | 4
1.21 | PREFORMADA 3/8 | und | 10
1.22 | CINTA BANDIT 3/4 | m | 10
1.23 | HEBILLAS 3/4 | und | 16
1.24 | PARARRAYOS 15 KV | und | 2
1.25 | L PARA PARARRAYOS | und | 2
1.26 | L PARA CORTACIRCUITOS | und | 2
1.27 | TORNILLO DE 1/2X2" | und | 10
1.28 | VARILLA ANCLAJE | und | 2
1.29 | BIGUETA DE CONCRETO | und | 2
1.3 | ARANDELA 4X4 | und | 2
1.31 | ARANDELA CURVA CUADRADA 5/8 | und | 8
1.32 | ARANDELA 5/8 | und | 30
1.33 | PERCHA 4 VIA | und | 3
1.34 | CABLE COBRE DESNUDO No,2 | m | 15
1.35 | CONECTOR EN C | und | 4
1.36 | CABLE ACSR 1/0 AL | m | 400
1.37 | TRANSPORTE DE MATERIAL | und | 1
SUBTOTAL MATERIALES SAN ANTONIO |  |  |  |  | 0
1.38 | MANO DE OBRA - SAN ANTONIO | glb | 1
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION - SAN ANTONIO |  |  |  |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACION - LOS POZOS
2.01 | TRANSFORMADOR 75 KVA | und | 1
2.02 | Poste de fibra 1050 kg (Ref: 12x1030) | und | 1
2.03 | Poste de fibra 750 kg | und | 3
2.04 | Crucetas auto soportadas de 240 cm | und | 7
2.05 | Crucetas auto soportadas de 160 cm | und | 2
2.06 | Pernos de 5/8 x 12" | und | 20
2.07 | Pernos rosca corrida 5/8 x 12" | und | 6
2.08 | Grilletes 3/8" | und | 5
2.09 | Cajas cortacircuitos de 27 kV | und | 4
2.1 | L cortas (para cortacircuitos) | und | 4
2.11 | L curvas (para pararrayos) | und | 2
2.12 | Pararrayos de 15 kV | und | 2
2.13 | SPT (Autenistica 12 m) | und | 4
2.14 | Conectores tipo C de cobre | und | 4
2.15 | Aisladores de suspension | und | 4
2.16 | Aisladores tipo poste (Line Post) | und | 8
2.17 | Grapas pistola | und | 8
2.18 | Conectores Ampac | und | 4
2.19 | Conectores mapas estribo | und | 2
2.2 | Conectores amovibles | und | 2
2.21 | Cable ACSR No, 2 | m | 900
2.22 | Collarines para transformador | und | 2
2.23 | Cable de acero 3/8" | m | 15
2.24 | Aislador tensor | und | 1
2.25 | Amarres blindados para cable 3/8" | und | 6
2.26 | Pernos de 1/2 x 2" con arandelas | und | 12
2.27 | Cinta Bandit 3/4" | m | 15
2.28 | Hebillas 3/4" | und | 20
2.29 | Arandelas curvas cuadradas 5/8" | und | 12
2.3 | Arandelas planas 5/8" | und | 30
2.31 | Varilla de anclaje | und | 1
2.32 | Arandela 4 x 4" | und | 1
2.33 | Hormigon (Bigueta de concreto) | und | 1
2.34 | Platina de sujecion | und | 1
2.35 | Perchas de 4 puestos completas | und | 2
2.36 | Bolsas de cemento | und | 4
2.37 | Transporte de cemento | und | 1
2.38 | Latas de revuelto | und | 35
2.39 | Transporte del revuelto | und | 1
2.4 | Transporte de material | und | 1
SUBTOTAL MATERIALES LOS POZOS |  |  |  |  | 0
2.41 | MANO DE OBRA - LOS POZOS | glb | 1
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION - LOS POZOS
3 | SUMINISTRO E INSTALACION - SAN JOSÉ DEL PURGATORIO
3.01 | TRANSFORMADOR 75 KVA | und | 1
3.02 | CABLE ACSR 1/0 AL | m | 80
3.03 | AISLADOR DE SUSPENSION | und | 4
3.04 | GRAPA RECTA | und | 4
3.05 | GRILLETE 3/8 | und | 6
3.06 | PARARRAYOS 15 KV | und | 2
3.07 | SPT AUTENISTICA 12 MTS | und | 1
3.08 | CONECTOR EN C | und | 2
3.09 | PREFORMADAS DE 3/8 | und | 5
3.1 | CABLE DE ACERO 3/8 | m | 15
3.11 | PLATINA DE SUJECION | und | 1
3.12 | BIGUETA DE CONCRETO | und | 1
3.13 | AISLADOR TENSOR | und | 1
3.14 | GUARDA CABO | und | 2
3.15 | CORTACIRCUITO 27 KV | und | 4
3.16 | L PARA CORTACIRCUITOS | und | 4
3.17 | L CURVAS | und | 2
3.18 | TORNILLOS DE 1/2 X 2" | und | 20
3.19 | AISLADOR LINE POST | und | 2
3.2 | CRUCETA 2,40 | und | 4
3.21 | CRUCETA 1,80 MTS | und | 1
3.22 | COLLARIN PARA TRANSFORMADOR | und | 2
3.23 | PERCHA 1 VIA COMPLETA | und | 2
3.24 | CABLE TRENZADO 4/0 | m | 20
3.25 | ESPARRAGOS 5/8 X 12 | und | 4
3.26 | TERMINAL PONCHABLE 4/0 BIMETALICO | und | 3
3.27 | CABLE COBRE DESNUDO No,2 | m | 15
3.28 | CINTA 33 3M | und | 1
3.29 | PERNO 5/8X12 | und | 6
3.3 | ESPARRAGOS 5/8X18 | und | 6
3.31 | PERNO MAQUINA 5/8 X 6 | und | 6
3.32 | CONECTOR AMPAC CON ESTRIBO | und | 4
3.33 | TRANSVERSALES | und | 4
3.34 | TRANSPORTE DE MATERIAL | und | 1
SUBTOTAL MATERIALES SAN JOSE DEL PURGATORIO |  |  |  |  | 0
3.35 | MANO DE OBRA - SAN JOSE DEL PURGATORIO | glb | 1
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION - SAN JOSÉ DEL PURGATORIO
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
TOTAL COSTO DEL PROYECTO

## AIU
DESGLOSADO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO Y UTILIDAD DE OBRA | [6 empty] | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) |  |  | 0
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA ( MESES ) |  |  | 1
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL |  |  | 1.68
A. ADMINISTRACIÓN
CANTIDAD |  | DESCRIPCION DEL CARGO | DEDICACIÓN MES | SALARIO MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | PLAZO CONSTRUCCION | SALARIO PRESTACIONAL
A |  |  | C | D | E | D | F = A * B * C * D * E
1. PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS
1 |  | Inspector técnico de proyecto | 100% | 1623500 | 1.68 | 1 | 2727480
Funciones: |  | (Planear, coordinar, verificar la correcta ejecución de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contratante, de acuerdo con lo establecido en los terminos de referencia, dejar constancia de la correcta ejecución de las obras mediante registro fotográfico. Estará bajo la supervisión . Debe ser un Tegnologo de construcción (o electrico), con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 2727480
2. GASTOS OPERACIONALES
CAMPAMENTO
DESCRIPCION |  |  | AREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | COSTO MES | DURACION MESES | VALOR ($)
Alquiler de baños portatiles 1 unidades. |  |  | 6 | 10676.8333 | 64061 | 1 | 64061
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra, incluye servicios públicos provisionales |  |  | 0 | 8000 | 0 | 1 | 0
OTROS GASTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | COSTO MES | DURACION MESES | VALOR ($)
Mantenimientos, Equipos |  |  |  |  | 34093.5 | 1 | 34093.5
Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc |  |  |  |  | 34093.5 | 1 | 34093.5
Sotfware/Hardware para obra |  |  |  |  | 34093.5 | 1 | 34093.5
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [6 empty] | 166342 |  | 2893822
-2727480
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 2893822 |  | 0
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [6 empty] | #DIV/0!
3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS
3.1 IMPUESTOS
DESCRIPCIÓN ( Debe estar certificado por la secretaria de Hacienda Municipal) |  |  |  |  | VR. BASE | IMPUESTO % | VALOR ($)
0
INPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO |  |  |  |  | 0 | 0.7% | 0
EST. PRO DEPORTE |  |  |  |  | 0 | 1.5% | 0
EST. ADULTO MAYOR |  |  |  |  | 0 | 4% | 0
EST. PRO CULTURA |  |  |  |  | 0 | 2% | 0
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA |  |  |  |  | 0 | 5% | 0
EST. PRO UNIVERSIDAD |  |  |  |  | 0 | 2% | 0
EST. PRO HOSPITAL |  |  |  |  | 0 | 2% | 0
RETE FUENTE |  |  |  |  | 0 | 2% | 0
SUBTOTAL IMPUESTOS | [6 empty] | 0
3.2 GARANTIAS
DESCRIPCIÓN |  |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO |  | VALOR TOTAL ($)
G.UNICA | CUMPLIMIENTO |  | 0 | 20% | 0 |  | 0
| BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO |  | 0 | 30% | 0 |  | 0
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |  | 0 | 5% | 0 |  | 0
| ESTABILIDAD Y CALIDAD |  | 0 | 20% | 0 |  | 0
SUBTOTAL GARANTÍAS | [6 empty] | 0
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS | [6 empty] | 0
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [6 empty] | #DIV/0!
VALOR ADMINISTRACION | [6 empty] | 2893822 | #REF! | #REF!
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
I. IMPREVISTOS | [6 empty] | 1%
U. UTILIDAD | [6 empty] | 2.3%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) |  |  |  | SUMATORIA DE (A+I+U) |  |  | #DIV/0!

## MO
REMUNERACIÓN DE LA MANO DE OBRA |  |  |  |  | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA
TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES 2025
| DESCRIPCIÓN | BASE
1 | SALARIOS DE MANO DE OBRA
A | Salario Minimo Legal Mensual Vigente | mes |  | 1423500
B | Auxilio de Transporte | mes |  | 200000
C | Salario Minimo Legal Mensual Vigente + Subsidio de transporte | mes |  | 1623500 | 100%
D | Jornal + Subsidio de transporte | dia |  | 54117
E | Anual (A/30x365) | año |  | 17319250
F | Subsidio de Transporte Anual | año |  | 2400000
G | Anual con Subsidio de Transporte | año |  | 19719250
2 | PRESTACIONES
| Cesantias | G |  | 54776 | 0.2778%
| Intereses de Cesantia | Cesantias | 12% | 6573 | 0.03333%
| Vacaciones 15 Dias | A | 50% | 711750 | 3.609%
| Primas 30 Dias | C | 100% | 1623500 | 8.233%
3 | DOTACION
| Botas y Overol | 120000 | 300% | 360000 | 1.826%
| Seguro Colectivo | E | 0.5% | 98596 | 0.5%
4 | SEGURIDAD SOCIAL
| Pensiones | E | 12% | 2366310 | 12%
| Medicina Familiar | E | 8.5% | 1676136 | 8.5%
| Riesgos Profesionales | E | 5.6% | 1104278 | 5.6%
5 | APORTES SENA
| Aporte Ordinario | E | 2% | 394385 | 2%
| F.I.C | Nota 4 | 18% | 3549465 | 18%
6 | OTROS APORTES
| I.C.B.F | E | 3% | 591578 | 3%
| Subsidio Familiar | E | 4% | 788770 | 4%
| VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 33045367 | 1.68
NOTAS:
1 | Subsidio de transporte solo se paga hasta sueldos de 2 salarios minimos mensules legales vigentes.
2 | Subsidio de transporte anual = Subsidio mensual / 30 x (365 dias-18 fiestas - 3 permisos- 15 dias vacaciones).
3 | Porcentajes solo son validos para actividades de construccion. Para otros empleados se debe utilizar 30 dias de cesantia y 2.2% (promedio para empresas de bajo riesgo).
4 | Un salario minimo por cada 40 trabajadores. El valor se obtiene asi: (Salario minimo x 12 / 40) / Salario anual estudiado.
5 | El crecimiento promedio del PIB entre 2005 y 2006 fue superior al 4%y por ello la cotizacion a pensiones por parte del patrono durante 2009 debe aumentar al 12%, segun lo dispuesto por la ley 297 del 2003.
* | Todos los porcentajes estan relacionados con el salario para 365 dias.
* | Los 18 feriados hacen referencia a los dias feriados que de lunes a viernes .
COD | DESCRIPCIÓN | UND | FACTOR DE JORNAL | JORNAL BASICO | PRESTACIONES | TARIFA / JORNAL
1 | Topografo | j | 1.8 | 97411 | 163650 | 261061
2 | Cadenero primario | j | 1.25 | 67646 | 113645 | 181291
3 | Cadenero segundario | j | 1.15 | 62235 | 104555 | 166790
4 | Maestro de obra | j | 2 | 108234 | 181833 | 290067
5 | Oficial | j | 1.8 | 97411 | 163650 | 261061
6 | Obrero | j | 1.1 | 59529 | 100009 | 159538
7 | Ayudante | j | 1 | 54117 | 90917 | 145034
8 | Obrero x 4 | j | 4.4 | 238115 | 400033 | 638148
9 | Soldador | j | 2.2 | 119057 | 200016 | 319073
10 |  |  |  |  | 0 | 0