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	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
 RIOSUCIO – CALDAS E.S.E.

ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

	



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___X___	CONTRATO DE SUMINISTROS ______
ORDEN DE SERVICIO - ORDEN DE COMPRA________            CONTRATO DE COMPRAVENTA_____

	NUMERO DE ACTA 
	01

	FECHA
	22/04/2026

	PERIODO SUPERVISADO
	16/04/2026

	CONTRATO №
	26-2130.13.153

	OBJETO
	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del autoclave de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio Caldas, que comprende actividades de inspección, diagnóstico, ajuste, calibración básica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, con el fin de garantizar su operatividad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos requeridos para los procesos de esterilización. 

	CONTRATISTA
	CLINILAB S.A.S

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	HASTA EL 30 ABRIL 2026

	VALOR DEL CONTRATO
	$1.428.000
	CDP: 219
	RP:309

	PRÓRROGAS
	N/A

	SUSPENSIONES
	N/A

	ADICIONES
	$0

	SUPERVISOR
	DIANA SALAS LARGO



	EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$1.428.000

	ADICIONES
	$0

	VALOR EJECUTADO
	$1.428.000

	VALOR A PAGAR PERIODO
	$1.428.000

	SALDO POR EJECUTAR
	$0


VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES
	Nº
	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION
	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

	1


	Actividades técnicas del mantenimiento
	-Se realizó mantenimiento preventivo del autoclave con forme a las recomendaciones del fabricante.
-Se realizó mantenimiento correctivo por falla encontrada en el llenado de agua.
-Verificación general del equipo.
-Se realiza limpieza interna y externa del equipo.
-Se realiza ajuste y calibración básica de parámetros operativos.

	2
	Verificación y funcionamiento
	-Se ejecutaron pruebas de funcionamiento del equipo.
-Se validaron ciclos de esterilización.
-Se verificaron sistemas de seguridad (válvulas, sensores, alarmas)
-Se garantizó correcta operación posterior a la intervención.



	

3
	Soporte documental
	-Se entregó informe técnico del mantenimiento realizado.
-Se registró condiciones iniciales y finales del equipo.
-Se reportó fallas encontradas y recomendaciones técnicas.
-Soportes reposan en la hoja de vida del equipo y  en carpeta de mantenimientos externos de ingeniería biomédica

	4
	Transferencia de conocimiento
	-Se brindó recomendaciones de uso adecuado al personal.
[bookmark: _GoBack]-Se informó sobre prácticas básicas para prolongar la vida útil del equipo.



	Enunciar anexos: 



	
Para constancia de lo anterior, firma la presente Acta el supervisor y/o Interventor del Contrato, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

[image: ]

_________________________________
DIANA SALAS LARGO
CC: 1152208963
SUPERVISOR



	Original: Área de Contratación.
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