|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA |  |
| --- | --- | --- |

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___X___	CONTRATO DE SUMINISTROS ______

ORDEN DE SERVICIO - ORDEN DE COMPRA________            CONTRATO DE COMPRAVENTA_____

| NUMERO DE ACTA | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | 22/04/2026 |  |  |
| PERIODO SUPERVISADO | 16/04/2026 |  |  |
| CONTRATO № | 26-2130.13.153 |  |  |
| OBJETO | Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del autoclave de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio Caldas, que comprende actividades de inspección, diagnóstico, ajuste, calibración básica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, con el fin de garantizar su operatividad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos requeridos para los procesos de esterilización. |  |  |
| CONTRATISTA | CLINILAB S.A.S |  |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | HASTA EL 30 ABRIL 2026 |  |  |
| VALOR DEL CONTRATO | $1.428.000 | CDP: 219 | RP:309 |
| PRÓRROGAS | N/A |  |  |
| SUSPENSIONES | N/A |  |  |
| ADICIONES | $0 |  |  |
| SUPERVISOR | DIANA SALAS LARGO |  |  |

| EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA |  |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.428.000 |
| ADICIONES | $0 |
| VALOR EJECUTADO | $1.428.000 |
| VALOR A PAGAR PERIODO | $1.428.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | $0 |

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

| Nº | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actividades técnicas del mantenimiento | -Se realizó mantenimiento preventivo del autoclave con forme a las recomendaciones del fabricante. -Se realizó mantenimiento correctivo por falla encontrada en el llenado de agua. -Verificación general del equipo. -Se realiza limpieza interna y externa del equipo. -Se realiza ajuste y calibración básica de parámetros operativos. |
| 2 | Verificación y funcionamiento | -Se ejecutaron pruebas de funcionamiento del equipo. -Se validaron ciclos de esterilización. -Se verificaron sistemas de seguridad (válvulas, sensores, alarmas) -Se garantizó correcta operación posterior a la intervención. |
| 3 | Soporte documental | -Se entregó informe técnico del mantenimiento realizado. -Se registró condiciones iniciales y finales del equipo. -Se reportó fallas encontradas y recomendaciones técnicas. -Soportes reposan en la hoja de vida del equipo y en carpeta de mantenimientos externos de ingeniería biomédica |
| 4 | Transferencia de conocimiento | -Se brindó recomendaciones de uso adecuado al personal. -Se informó sobre prácticas básicas para prolongar la vida útil del equipo. |

Enunciar anexos:

Para constancia de lo anterior, firma la presente Acta el supervisor y/o Interventor del Contrato, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz. _________________________________ DIANA SALAS LARGO CC: 1152208963 SUPERVISOR

Original: Área de Contratación.