## Hoja1
Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 10 CM X PAQUETE DE 100 UND | UND | 1
2 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 15 CM X PAQUETE DE 100 UND | UND | 1
3 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 20 CM X PAQUETE DE 100 UND | UND | 1
4 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 200 MM O 20 CM X PAQUETE 100 UND | UND | 1
5 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 25 CM X PAQUETE X 100 UND | UND | 1
6 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 250 MM O 25 CM X 100 UND | UND | 1
7 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 300 MM O 30 CM X 100 UND | UND | 1
8 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 40 CM X PAQUETE 100 UND | UND | 1
9 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 55 CM X PAQUETE 100 UND | UND | 1
10 | CORREA DE AMARRE PLASTICA DE 80 CM X PAQUETE 100 UND | UND | 1
11 | CURVA CONDUIT DE 1/2" | UND | 1
12 | CURVA CONDUIT EMT DE 1/2" | UND | 1
13 | CURVA CONDUIT EMT DE 3/4" | UND | 1
14 | CURVA IMC 1/2" | UND | 1
15 | HEBILLA ZUNCHAR - GRAPA BANDIT 1/2" | UND | 1
16 | TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 1/2" | UND | 1
17 | TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 3/4" | UND | 1
18 | TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 1" | UND | 1
19 | TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 1-1/2" | UND | 1
20 | TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 2" SCH40 | UND | 1
21 | HEBILLAS BANDIT 1/2" X MTS | UND | 1
22 | CURVA CONDUIT DE 1-1/2" | UND | 1
23 | CURVA CONDUIT DE 1" | UND | 1
24 | CURVA CONDUIT DE 2" | UND | 1
25 | RIEL CHANNEL BAJO PERFIL | UND | 1
26 | ROLLO DE CINTA BANDIT 3/4 | UND | 1
27 | ROLLO DE CINTA BANDIT 5/8 | UND | 1
28 | HEBILLAS BANDIT 3/8" X MTS | UND | 1
29 | HEBILLAS BANDIT 5/8" X MTS | UND | 1
30 | HOJA DE BISTURI EXACTO | UND | 1
31 | HOJA DE SEGUETA | UND | 1
32 | LAMPARA LED 8" | UND | 1
33 | EMPALME BIMETALICO TUBULAR N 1/0 | UND | 1
34 | EMPALME BIMETALICO N2 | UND | 1
35 | EMPALME BIMETALICO N6 | UND | 1
36 | EMPALME BIMETALICO N8 | UND | 1
37 | EMPALME BIMETALICO 4/0 | UND | 1
38 | EMPALME BIMETALICO 300 MCM | UND | 1
39 | EMPALME BIMETALICO #1/0 | UND | 1
40 | EMPALME BIMETALICO #2/0 | UND | 1
41 | EMPALME BIMETALICO #4/0 | UND | 1
42 | EMPALME BIMETALICO #250 MCM | UND | 1
43 | EMPALME BIMETALICO #350 MCM | UND | 1
44 | EMPALME BIMETALICO #500 MCM | UND | 1
45 | CINTA AISLANTE 23 SUPER SCOTT 3M | UND | 1
46 | CINTA AISLANTE 33 SUPER SCOTT 3M | UND | 1
47 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 60W SYLVANIA | UND | 1
48 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 100W SYLVANIA | UND | 1
49 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 200W SYLVANIA | UND | 1
50 | CABLE SIETE HILOS #12 DE COLORES | MTS | 1
51 | CABLE DE COBRE SIETE HILOS #10 DE COLORES | MTS | 1
52 | CABLE DE COBRE SIETE HILOS #8 | MTS | 1
53 | CABLE DE COBRE SIETE HILOS #6 | MTS | 1
54 | CABLE DE COBRE #4 | MTS | 1
55 | CABLE DE COBRE #2 | MTS | 1
56 | CABLE DE COBRE #1/0 MULTIFILAMENTO | MTS | 1
57 | CABLE DE COBRE #2/0 MULTIFILAMENTO | MTS | 1
58 | CABLE DE COBRE #4/0 MULTIFILAMENTO | MTS | 1
59 | CABLE DE COBRE #250 MCM MULTIFILAMENTO | MTS | 1
60 | CABLE DE COBRE #350 MCM MULTIFILAMENTO | MTS | 1
61 | CABLE DE COBRE #500 MCM MULTIFILAMENTO | MTS | 1
62 | ELECTRONICA DE NIVEL | UND | 1
63 | CABLE VEHICULAR # 18 DE VARIOS COLORES | MTS | 1
64 | TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE AWG 18 | UND | 1
65 | TEMPORIZADOR ANALOGO | UND | 1
66 | TEMPORIZADOR DIGITAL SEMANAL | UND | 1
67 | ALAMBRE 12 AWG AMARILLO ROLLO X 100 MTS | UND | 1
68 | ALAMBRE 12 AWG BLANCO ROLLO X 100 MTS | UND | 1
69 | ALAMBRE 12 AWG ZUL ROLLO X 100 MTS | UND | 1
70 | ALAMBRE BLANCO #12 ROLLO | UND | 1
71 | BATERIA 12 V X 9 AMP / H | UND | 1
72 | BREAKER ENCHUFABLE LUMINEX 1 X 20 AMP | UND | 1
73 | BREAKER ENCHUFABLE LUMINEX 1 X 30 AMP | UND | 1
74 | BREAKER TRIFASICO DE 125 AMPERIOS | UND | 1
75 | BREAKER TRIFASICO DE 150 AMPERIOS | UND | 1
76 | BREAKER TRIFASICO DE 200 AMPERIOS | UND | 1
77 | BREAKER TRIFASICO DE 250 AMPERIOS | UND | 1
78 | BREAKER TRIFASICO DE 400 AMPERIOS | UND | 1
79 | BREAKER TRIFASICO DE 80 AMPERIOS | UND | 1
80 | CABLE 250 MCM KCMIL AISLAMIENTO THHN/THWN-2 90"C 600V | MTS | 1
81 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 X MTS | MTS | 1
82 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 6 X MTS | MTS | 1
83 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8 X MTS | MTS | 1
84 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X MTS | MTS | 1
85 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 X MTS | MTS | 1
86 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 10 - X MTS | MTS | 1
87 | CABLE DE ALUMINIO 1/0 FORRADO X METRO | MTS | 1
88 | CABLE DE ALUMINIO 1/0 DESNUDO | MTS | 1
89 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO #6 | MTS | 1
90 | CABLE DE COBRE SOLDADOR MULTIFILAMENTO 2/0 | MTS | 1
91 | CABLE DESNUDO DE COBRE 2/0 | MTS | 1
92 | CABLE DUPLEX X MTS # 12 AWG | MTS | 1
93 | CABLE DUPLEX X MTS 18 AWG | MTS | 1
94 | CABLE SOLDADOR 1/0 X METRO | MTS | 1
95 | CABLE XLPE 1/0- 133% X MTS | MTS | 1
96 | CANALETA RANURADA DE 25MM X 25MM | UND | 1
97 | CANALETA RANURADA DE 25MM X 40MM | UND | 1
98 | CANALETA RANURADA DE 60MM X 40MM | UND | 1
99 | CODILLO 3 POSICIONES 20 AMP | UND | 1
100 | CODILLO DE POSICIONES 20 AMP | UND | 1
101 | CODILLO SWICH DE 6 PINES | UND | 1
102 | CONECTOR ELECTRICO 1/2" | UND | 1
103 | CONECTOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 1
104 | CONECTORES AMPAC 2/0 | UND | 1
105 | CONECTORES TIPO CUÑA CON ESTRIBO 2/0 | UND | 1
106 | CONECTORES TIPO CUÑA CON ESTRIBO 4/0 | UND | 1
107 | CONECTORES TIPO CUÑA CON ESTRIBO 1/0 | UND | 1
108 | CONECTOR DE PÉRFORACION 4/0 | UND | 1
109 | CONECTOR DE PÉRFORACION 2/0 | UND | 1
110 | CONECTOR DE PÉRFORACION 1/0 | UND | 1
111 | CONECTOR DE PÉRFORACION No. 2/0 | UND | 1
112 | CONTACTOR DE 32 AMP A 440V | UND | 1
113 | CONTACTOR DE 80 AMP A 440V | UND | 1
114 | CONTACTOR NC1 - (6511) 220V 60 HZ | UND | 1
115 | CONTACTOR NC1 - (9511) 220V 60 HZ | UND | 1
116 | CONTACTOR NC1 - 265 | UND | 1
117 | CONTACTOR NC2 - (115) 220V 60 HZ | UND | 1
118 | CONTACTOR NC2 - (150) 220V- 240V | UND | 1
119 | DPS POLIMERICO (PARARRAYO) 15 KV | UND | 1
120 | DPS POLIMERICO (PARARRAYO) 37 KV | UND | 1
121 | FUSIBLE TIPO H 100 AMP X 15 KV | UND | 1
122 | FUSIBLE TIPO H 50 AMP X 15 KV | UND | 1
123 | FUSIBLE TIPO H 1 AMP X 15 KV | UND | 1
124 | FUSIBLE TIPO H 1 AMP X 38 KV | UND | 1
125 | FUSIBLE TIPO H OE 20 AMP A 38 KV | UND | 1
126 | FUSIBLE TIPO H DE 25 AMP A 38 KV | UND | 1
127 | FUSIBLE TIPO H DE 40 AMP 1S KV | UND | 1
128 | FUSIBLE HH DE 20AMP 1S KV | UND | 1
129 | FUSIBLE HH OE 15 AMP A 38 KV | UND | 1
130 | HIDROSOLDA X 8 KG | KG | 1
131 | HIDROSOLDA X 20 KG | KG | 1
132 | INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA AMI -400M/3P | UND | 1
133 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 1
134 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1
135 | INTERRUPTOR TERMOMAG. 400 AMP. MOL2035 | UND | 1
136 | PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 376 FC | UND | 1
137 | PILOTO COLOR AMARILLO | UND | 1
138 | PILOTO COLOR NARANJA | UND | 1
139 | PILOTO ROJO | UND | 1
140 | PILOTO VERDE | UND | 1
141 | PROTECTOR DE VOLTAJE BIFASICO 440 V - 100 A | UND | 1
142 | PULSADOR ROJO | UND | 1
143 | PULSADOR VERDE | UND | 1
144 | REFLECTOR DE LED CUERPO DE ALUMINIO 160W | UND | 1
145 | REFLECTOR LED DE 150 W | UND | 1
146 | REFLECTOR LED DE 200 W | UND | 1
147 | REFLECTOR LED DE 50 W | UND | 1
148 | REFLECTOR LED DE 6500 - 50/60 W | UND | 1
149 | RELE TERMICO 0-60 | UND | 1
150 | RELE TERMICO 12-18 | UND | 1
151 | RELE TERMICO 17-25 | UND | 1
152 | RELE TERMICO 23-32 | UND | 1
153 | RELETERMICO 30-40 | UND | 1
154 | RELE TERMICO 37-50 | UND | 1
155 | RELE TERMICO 48-6S | UND | 1
156 | RELE TERMICO 55-70 | UND | 1
157 | RELETERMICO 63-80 | UND | 1
158 | RELEVO J2 VOLTIOS DC | UND | 1
159 | RELEVO 8 PINES | UND | 1
160 | RELEVO CON BASE A 110 VOLTIOS AC | UND | 1
161 | RIEL CHANEL X 3 M | UND | 1
162 | RIEL DIN U OMEGA | UND | 1
163 | TABLERO CAJA X 6 CIRCUITO | UND | 1
164 | TABLERO METALICO DE 60 X 40 X 30 CM | UND | 1
165 | TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS | UND | 1
166 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 500 MCM | UND | 1
167 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 350 MCM | UND | 1
168 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 250 MCM | UND | 1
169 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 4/0 AWG , | UND | 1
170 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 3/0 AWG , | UND | 1
171 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 2/0 AWG , | UND | 1
172 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO 1/0 AWG , | UND | 1
173 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO #2 | UND | 1
174 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO #4 | UND | 1
175 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO #6 | UND | 1
176 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO #8 | UND | 1
177 | TERMINAL PONCHABLE DE OJO #10 | UND | 1
178 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR 500 MCM | UND | 1
179 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR 350 MCM | UND | 1
180 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR 250 MCM | UND | 1
181 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR 4/0 AWG , | UND | 1
182 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR 3/0 AWG , | UND | 1
183 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR #4 AWG | UND | 1
184 | TERMINAL PONCHABLE TUBULAR #10 AWG | UND | 1
185 | TERMINAL TIPO BORNA PARA BATERIA EN BRONCE | UND | 1
186 | TOMA AEREA 63 AMP, 230 VAC, 4 HILOS, 3 P | UND | 1
187 | TOMA CORRIENTE DE EMPOTRAR INDUSTRIAL TRIFASICO 440V / 12S AMP | UND | 1
188 | TOMA CORRIENTE DE EMPOTRAR INDUSTRIAL TRIFASICO 440V / 63 AMP | UND | 1
189 | TOMA CORRIENTE DOBLE 120V | UND | 1
190 | TOMA TRIFILIAR CODELCA 20 AMP DE 250 VOLTIOS | UND | 1
191 | TRANSFERENCIA MANUAL COMPLETA EN CAJA DE 50 AMP | UND | 1
192 | TRANSFERENCIA MANUAL COMPLETA EN CAJA DE 70 AMP | UND | 1
193 | TRANSFORMADOR 3F DE 13200 A 440 V DE 30 KVA | UND | 1
194 | TRANSFORMADOR 3F DE 13200 A 440 V DE 10 KVA | UND | 1
195 | TRANSFORMADOR 3F DE 13200 A 440 V DE 45 KVA | UND | 1
196 | TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 440V/220V BAJA BAJA 30KVA | UND | 1
197 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE CONTROL 440V/220V BAJA - BAJA DE 500W | UND | 1
198 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE CONTROL 440V/220V BAJA - BAJA DE 1000W | UND | 1
199 | UPS POWERBACK DE 1,000 VA | UND | 1
200 | VARILLA COOPERWELD EN COBRE DE 5/8" X 2.40 MTS | UND | 1
201 | VENTILADOR DE PARED SAMURAI | UND | 1
202 | VENTILADOR EXTRACTOR DE AIFTE DE 6” | UND | 1
203 | VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL A 110 V DE 12" | UND | 1
204 | VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE PLASTICO DE 8" | UND | 1
205 | VIGILANTE DE TENSIÓN A 220 VOLTIOS TRIFASICO | UND | 1
206 | VIGILANTE DE TENSION A 440 VOLTIOS TRIFASICO | UND | 1
207 | RCD TRIFASICO 220 V | UND | 1
208 | RCD TRIFASICO 440 V | UND | 1
209 | CAJA CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP | UND | 1
210 | CAJA CORTACIRCUITO 38 KV 100 AMP | UND | 1
211 | PARARAYO POLIMERICO 15 KV 10 KA | UND | 1
212 | PARARAYO POLIMERICO 36 KV 10 KA | UND | 1
213 | CABLE PARA RED ECOLOGICO 1/0 AWG A 35 KV ALUMINIO ACSR | MT | 1
214 | MOLDE GRAFITO FORMA EN T CABLE A CABLE EN CRUZ 2/0 | UND | 1
215 | MOLDE GRAFITO FORMA CRUZ CABLE A CABLE EN CRUZ 2/0 | UND | 1
216 | TERMINAL TUBULAR POCHABLE AWG18 | UND | 1
217 | TERMINAL TUBULAR POCHABLE AWG19 | UND | 1
218 | PORTAFUSIBLE PARA MONTAJE EN RIEL 6mm | UND | 1
219 | FUSIBLE DE 1A PARA PORTAFUSIBLE DE 6mm | UND | 1
220 | TERMINAL DE OJO AWG 18 | UND | 1
221 | TERMINAL DE OJO AWG 16 | UND | 1
222 | TERMINAL DB9 MACHO | UND | 1
223 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/16" X 1" | UND | 1
224 | BARRA DE COBRE 3mmx20mmx1000mm | UND | 1
225 | BORNERAS 4mm (orificio para puente 4mm) | UND | 1
226 | PUENTE PARA BORNERA 10 PUNTOS 4mm | UND | 1
227 | METRO CABLE DE INSTRUMENTACION APANTALLADO 6X18-AWG 3 HILOS APANTALLADO 3X18-AWG | MTS | 1
228 | AISLADOR ROJOPARA BARRAJE SM 30 | UND | 1
229 | SENSOR DE NIVEL TIPO SONDA - SUMERGIBLE (SISTEMA COMPLETO) | UND | 1
230 | RELEVO 8 PINES A 220V | UND | 1
231 | METRO CABLE DE INSTRUMENTACIÓN AWG 2X18 | MTS | 1
232 | METRO CABLE DE CONTROL AZUL-ROJO-NEGRO AWG 18 | MTS | 1
233 | PRENSE ESTOPA PLASTICO DE 1/2" | UND | 1
234 | DPS SERIAL RS-485 MODBUS | UND | 1
235 | DPS METRO CABLE ENCAUCHETADO SEÑAL 4-20Ma | DSN | 1
236 | METRO CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #6 | MTS | 1
237 | FUENTE DE PODER PHOENOX CONTAC 24VDC | UND | 1