## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARRASQUILLA EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-1125-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TENJO Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA”.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 | ICCU - 1.1 |  | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 2 | 2980230 | 3963705.9 | 7927411.8
2 | 1.2 | ICCU - 1.7 |  | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 30 | 65883 | 87624.39 | 2628731.7
3 | 1.3 | ICCU - 1.41 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 308.7 | 13600 | 18088 | 5583765.6
4 | 1.4 | ICCU - 1.45 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 481.572 | 12143 | 16150.19 | 7777479.2987
Subtotal | [8 empty] | 23917388.3987
| 2 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
5 | 2.1 | ICCU - 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 370.44 | 21200 | 28196 | 10444926.24
6 | 2.2 | ICCU - 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 111.132 | 85765 | 114067.45 | 12676543.8534
7 | 2.3 | ICCU - 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 154.35 | 107773 | 143338.09 | 22124234.1915
8 | 2.4 | ICCU - 3.22 |  | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 92.61 | 162633 | 216301.89 | 20031718.0329
9 | 2.5 | ICCU - 2.3 |  | DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES | M3 | 7.2 | 488198 | 649303.34 | 4674984.048
10 | 2.6 | ICCU - 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 23.56 | 919574 | 1223033.42 | 28814667.3752
11 | 2.7 | ICCU - 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 77.89 | 862259 | 1146804.47 | 89324600.1683
12 | 2.8 | ICCU - 2.11 |  | PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | ML | 640 | 260189 | 346051.37 | 221472876.8
13 | 2.9 | ICCU - 2.16 |  | DADOS EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 72.6 | 836478 | 1112515.74 | 80768642.724
Subtotal | [8 empty] | 490333193.4333
| 3 |  |  | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
14 | 3.1 | ICCU - 3.1 |  | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" | UN | 24 | 57258 | 76153.14 | 1827675.36
15 | 3.2 | ICCU - 3.2 |  | SIFÓN EN PVC 6" | UN | 4 | 272163 | 361976.79 | 1447907.16
16 | 3.3 | ICCU - 3.3 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UN | 2 | 662585 | 881238.05 | 1762476.1
17 | 3.4 | ICCU - 3.5 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 1 | 388906 | 517244.98 | 517244.98
18 | 3.5 | ICCU - 3.6 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 2 | 500876 | 666165.08 | 1332330.16
19 | 3.6 | ICCU - 3.11 |  | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 | ML | 45 | 42218 | 56149.94 | 2526747.3
20 | 3.7 | ICCU - 3.12 |  | TUBERÍA DRENAJE PVC 160 | ML | 12 | 84774 | 112749.42 | 1352993.04
21 | 3.8 | ICCU - 3.13 |  | TUBERÍA DRENAJE PVC 200 | ML | 20 | 1184026 | 1574754.58 | 31495091.6
Subtotal | [8 empty] | 42262465.7
| 4 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
22 | 4.1 | ICCU - 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 18.79 | 1184026 | 1574754.58 | 29589638.5582
23 | 4.2 | ICCU - 4.4 |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 292.93 | 343383 | 456699.39 | 133780952.3127
24 | 4.3 | ICCU - 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 12.21 | 1403201 | 1866257.33 | 22787001.9993
25 | 4.4 | ICCU - 4.7 |  | ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO) | M2 | 360.81 | 189738 | 252351.54 | 91050959.1474
26 | 4.5 | ICCU - 4.16 |  | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M | M2 | 9 | 124660 | 165797.8 | 1492180.2
27 | 4.6 | ICCU - 4.21 |  | ACERO FIGURADO 37000 PSI | KG | 3535.71 | 7712 | 10256.96 | 36265636.0416
28 | 4.7 | ICCU - 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 38997.25 | 7971 | 10601.43 | 413426615.6594
29 | 4.8 | ICCU - 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 3610.5785 | 10491 | 13953.03 | 50378509.8069
30 | 4.9 | ICCU - 4.25 |  | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 24.51 | 1151030 | 1530869.9 | 37521621.249
31 | 4.10 | ICCU - 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 35.67 | 1262581 | 1679232.73 | 59898231.4791
32 | 4.11 | ICCU - 4.28 |  | VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1.75 | 1604185 | 2133566.05 | 3733740.5875
33 | 4.12 | ICCU - 5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 3.25 | 145887 | 194029.71 | 630596.5575
Subtotal | [8 empty] | 880555683.5986
| 5 |  |  | MAMPOSTERIA
34 | 5.1 | ICCU - 5.5 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 13 | 75317 | 100171.61 | 1302230.93
35 | 5.2 | ICCU - 5.9 |  | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 255 | 138417 | 184094.61 | 46944125.55
36 | 5.3 | ICCU - 5.15 |  | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 76.5 | 171775 | 228460.75 | 17477247.375
37 | 5.4 | ICCU - 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 115.9 | 61550 | 81861.5 | 9487747.85
38 | 5.5 | ICCU - 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 25.73 | 38635 | 51384.55 | 1322124.4715
39 | 5.6 | ICCU - 5.27 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M | M2 | 545.53 | 110942 | 147552.86 | 80494511.7158
40 | 5.7 | ICCU - 5.28 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL) | ML | 58.95 | 69431 | 92343.23 | 5443633.4085
41 | 5.8 | ICCU - 5.31 |  | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M | M2 | 281.2 | 259652 | 345337.16 | 97108809.392
42 | 5.9 | ICCU - 5.32 |  | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL) | ML | 63.43 | 163342 | 217244.86 | 13779841.4698
43 | 5.10 | ICCU - 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 15 | 23857 | 31729.81 | 475947.15
44 | 5.11 | ICCU - 5.55 |  | ANCLAJE 5/8" L=70CM | UN | 25 | 31700 | 42161 | 1054025
Subtotal | [8 empty] | 274890244.3126
| 6 |  |  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
45 | 6.1 | ICCU - 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 185.22 | 9792 | 13023.36 | 2412186.7392
46 | 6.2 | ICCU - 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 150 | 11953 | 15897.49 | 2384623.5
47 | 6.3 | ICCU - 6.4 |  | GOTERA EN MORTERO 1:4 | ML | 150 | 13595 | 18081.35 | 2712202.5
48 | 6.4 | ICCU - 6.5 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 9 | 10243 | 13623.19 | 122608.71
49 | 6.5 | ICCU - 6.20 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 61.14 | 17669 | 23499.77 | 1436775.9378
50 | 6.6 | ICCU - 6.21 |  | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM | M2 | 9 | 35832 | 47656.56 | 428909.04
51 | 6.7 | ICCU - 6.22 |  | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 90 | 22041 | 29314.53 | 2638307.7
52 | 6.8 | ICCU - 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 122.64 | 33886 | 45068.38 | 5527186.1232
53 | 6.9 | ICCU - 6.16 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 12.228 | 21102 | 28065.66 | 343186.8905
Subtotal | [8 empty] | 18005987.1407
| 7 |  |  | CUBIERTAS
54 | 7.1 | ICCU - 7.1 |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M | M2 | 308.7 | 43085 | 57303.05 | 17689451.535
55 | 7.2 | ICCU - 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 41 | 52021 | 69187.93 | 2836705.13
56 | 7.3 | ICCU - 7.28 |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 273.9 | 206665 | 274864.45 | 75285372.855
57 | 7.4 | ICCU - 7.34 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 8 | 37884 | 50385.72 | 403085.76
58 | 7.5 | ICCU - 7.36 |  | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS | M2 | 308.7 | 64106 | 85260.98 | 26320064.526
59 | 7.6 | ICCU - 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 24 | 80497 | 107061.01 | 2569464.24
60 | 7.7 | ICCU - 7.40 |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 25 | 633950 | 843153.5 | 21078837.5
61 | 7.8 | ICCU - 7.41 |  | CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200 | M2 | 59 | 385640 | 512901.2 | 30261170.8
Subtotal | [8 empty] | 176444152.346
| 8 |  |  | CARPINTERÍA MADERA
62 | 8.1 | ICCU - 9.8 |  | HOJA PUERTA FORTEC 0.81 | UN | 3 | 271275 | 360795.75 | 1082387.25
63 | 8.2 | ICCU - 9.5 |  | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UN | 3 | 338659 | 450416.47 | 1351249.41
64 | 8.3 | ICCU - 9.14 |  | HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M | UN | 14 | 635497 | 845211.01 | 11832954.14
65 | 8.4 | ICCU - 9.18 |  | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UN | 16 | 164358 | 218596.14 | 3497538.24
66 | 8.5 | ICCU - 9.20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 3 | 42255 | 56199.15 | 168597.45
67 | 8.6 | ICCU - 9.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 3 | 40240 | 53519.2 | 160557.6
68 | 8.7 | ICCU - 9.24 |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 12 | 102763 | 136674.79 | 1640097.48
69 | 8.8 | ICCU - 9.28 |  | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM | M2 | 32 | 343280 | 456562.4 | 14609996.8
Subtotal | [8 empty] | 34343378.37
| 9 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
70 | 9.1 | ICCU - 10.2 |  | CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM | M2 | 23.5 | 291902 | 388229.66 | 9123397.01
71 | 9.2 | ICCU - 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 20 | 229458 | 305179.14 | 6103582.8
72 | 9.3 | ICCU - 10.7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 6 | 310262 | 412648.46 | 2475890.76
73 | 9.4 | ICCU - 10.9 |  | CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO | KG | 1342 | 10310 | 13712.3 | 18401906.6
74 | 9.5 | ICCU - 10.11 |  | CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO | ML | 66 | 83946 | 111648.18 | 7368779.88
75 | 9.6 | ICCU - 4.19 | INV 632P | BARANDA METÁLICA | ML | 47.5 | 619942 | 824522.86 | 39164835.85
76 | 9.7 | ICCU - 10.19 |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 127 | 383133 | 509566.89 | 64714995.03
77 | 9.8 | ICCU - 10.15 |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 34 | 1095993 | 1457670.69 | 49560803.46
Subtotal | [8 empty] | 196914191.39
| 10 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
78 | 10.1 | ICCU - 11.2 |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UN | 2 | 409515 | 544654.95 | 1089309.9
79 | 10.2 | ICCU - 11.4 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | ML | 45.195 | 52021 | 69187.93 | 3126948.4964
80 | 10.3 | ICCU - 11.11 |  | INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | UN | 2 | 2312120 | 3075119.6 | 6150239.2
81 | 10.4 | ICCU - 11.18 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" | UN | 22 | 137704 | 183146.32 | 4029219.04
82 | 10.5 | ICCU - 11.19 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 20 | 108541 | 144359.53 | 2887190.6
83 | 10.6 | ICCU - 11.20 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 18 | 130837 | 174013.21 | 3132237.78
84 | 10.7 | ICCU - 11.21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 4 | 138699 | 184469.67 | 737878.68
85 | 10.8 | ICCU - 11.22 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 | 109936 | 146214.88 | 292429.76
86 | 10.9 | ICCU - 11.23 |  | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 120 | 18856 | 25078.48 | 3009417.6
87 | 10.10 | ICCU - 11.24 |  | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML | 45 | 25598 | 34045.34 | 1532040.3
88 | 10.11 | ICCU - 11.30 |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 220 | 16245 | 21605.85 | 4753287
89 | 10.12 | ICCU - 11.21 |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 35 | 37982 | 50516.06 | 1768062.1
90 | 10.13 | ICCU - 11.32 |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 42 | 51886 | 69008.38 | 2898351.96
91 | 10.14 | ICCU - 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 12 | 70084 | 93211.72 | 1118540.64
92 | 10.15 | ICCU - 11.34 |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 12 | 125337 | 166698.21 | 2000378.52
93 | 10.16 | ICCU - 11.35 |  | REGISTRO 1" | UN | 4 | 154053 | 204890.49 | 819561.96
94 | 10.17 | ICCU - 11.36 |  | REGISTRO 1/2" | UN | 4 | 86632 | 115220.56 | 460882.24
95 | 10.18 | ICCU - 11.37 |  | REGISTRO 3/4" | UN | 6 | 108415 | 144191.95 | 865151.7
96 | 10.19 | ICCU - 11.38 |  | REGISTRO 1 1/2" | UN | 3 | 256248 | 340809.84 | 1022429.52
97 | 10.20 | ICCU - 11.52 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 130 | 222600 | 296058 | 38487540
98 | 10.21 | ICCU - 11.54 |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" | UN | 22 | 94195 | 125279.35 | 2756145.7
99 | 10.22 | ICCU - 11.56 |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM | UN | 22 | 69800 | 92834 | 2042348
100 | 10.23 | ICCU - 11.59 |  | GABINETE TIPO III | UN | 1 | 1391961 | 1851308.13 | 1851308.13
101 | 10.24 | ICCU - 11.62 |  | SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 | 2952293 | 3926549.69 | 3926549.69
102 | 10.25 | ICCU - 11.63 |  | VÁLVULA MARIPOSA 3" | UN | 2 | 898225 | 1194639.25 | 2389278.5
103 | 10.26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CONTROLADOR SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS | UN | 1 | 14181134 | 18860908.22 | 18860908.22
104 | 10.27 |  |  | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE PRESION BOMBAS CON TANQUE HIDROACOMULADOR | UN | 1 | 17552887 | 23345339.71 | 23345339.71
Subtotal | [8 empty] | 135352974.9464
| 11 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
105 | 11.1 |  | APU 1.101 | TABLERO DE RED NORMAL 30 CIRCUITOS 30 BREAKERS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1 | 1343004 | 1786195.32 | 1786195.32
106 | 11.2 |  | APU 1.102 | ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#6+1N#6+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA PRINCIPAL | ML | 130.72 | 98500 | 131005 | 17124973.6
107 | 11.3 |  | APU 1.103 | BANCO DE DUCTOS TUBERÍA 2 PVC 1 1/2" (ICCU 12.19 TENJO 2025S1) | ML | 130.72 | 37049 | 49275.17 | 6441250.2224
108 | 11.4 |  | APU 1.104 | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 | UND | 3 | 1255288 | 1669533.04 | 5008599.12
109 | 11.5 | ICCU - 16.3 |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H1.0M (ICCU 16.3 TENJO 2025S1) | M3 | 106.53 | 47202 | 62778.66 | 6687810.6498
110 | 11.6 |  | APU 1.106 | ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA BOMBAS | ML | 7.35 | 57043 | 75867.19 | 557623.8465
111 | 11.7 |  | APU 1.107 | TUBERÍA PVC 1 1/2" (ICCU 12.19 TENJO 2025S1) PTAR, MONTACARGAS, BOMBAS | ML | 31.4 | 18743 | 24928.19 | 782745.166
112 | 11.8 |  | APU 1.108 | ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA PTAR | ML | 11.8 | 57043 | 75867.19 | 895232.842
113 | 11.9 |  | APU 1.109 | ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA MONTACARGAS | ML | 9.5 | 57043 | 75867.19 | 720738.305
114 | 11.10 | ICCU - 21.13 |  | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2" (ICCU 21.13 TENJO 2025S1) | ML | 139.28 | 31207 | 41505.31 | 5780859.5768
115 | 11.11 |  | APU 1.110 | ACOMETIDA PARA CIRCUITOS 3*12AWG FASE AZUL BAJO EN HALÓGENOS INICIO DE CIRCUITOS | ML | 139.28 | 17208 | 22886.64 | 3187651.2192
116 | 11.12 |  | APU 1.112 | SALIDA DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA | UND | 14 | 130995 | 174223.35 | 2439126.9
117 | 11.13 |  | APU 1.113 | SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA | UND | 128 | 115259 | 153294.47 | 19621692.16
118 | 11.14 |  | APU 1.114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SYLVANIA 60X60 40W CUADRADA INCLUYE MARCO O SISTEMA DE DESCOLGADO DEL TECHO Y DERIVACIÓN DESDE LA SALIDA DE ILUMINACIÓN. | UND | 128 | 144662 | 192400.46 | 24627258.88
119 | 11.15 |  | APU 1.115 | SALIDA DE TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA | UND | 34 | 122862 | 163406.46 | 5555819.64
120 | 11.16 |  | APU 1.116 | CERTIFICADO RETIE | UND |  | 7429050 | 9880636.5 | 0
121 | 11.17 |  | APU 1.117 | CERTIFICADO RETILAP | UND |  | 7429050 | 9880636.5 | 0
122 | 11.16 |  | APU 1.119 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR 3 VARRILLAS DE COBRE 5/8"X2.4M INTERCONECTADOS CON CABLE DE ALUMINIO 2/0, HIDROSOLDADA PARA MEJORAMIENTO CONDUCTIVO DEL SUELO | UND | 1 | 3256600 | 4331278 | 4331278
123 | 11.17 |  | APU 1.119 | SALIDA DE TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA GFCI | UND | 13 | 149359 | 198647.47 | 2582417.11
124 | 11.18 |  | APU 1.120 | SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA | UND | 15 | 137359 | 182687.47 | 2740312.05
Subtotal | [8 empty] | 110871584.6077
| 12 |  |  | PISOS BASES
125 | 12.1 | ICCU - 13.1 |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 617.8611 | 59171 | 78697.43 | 48624083.8149
126 | 12.2 | ICCU - 13.8 |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 4 | 115469 | 153573.77 | 614295.08
127 | 12.3 | ICCU - 14.3 |  | ADOQUÍN CONCRETO 6CM | M2 | 370.7054 | 99863 | 132817.79 | 49236275.9536
128 | 12.4 | ICCU - 13.5 |  | ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08 | M2 | 216.09 | 116550 | 155011.5 | 33496435.035
129 | 12.5 | ICCU - 13.13 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | M2 | 54 | 80061 | 106481.13 | 5749981.02
Subtotal | [8 empty] | 137721070.9035
| 13 |  |  | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
130 | 13.1 | ICCU - 14.1 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 242 | 85756 | 114055.48 | 27601426.16
131 | 13.2 | ICCU - 14.2 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 24.2 | 53195 | 70749.35 | 1712134.27
132 | 13.3 | ICCU - 14.3 |  | ADOQUÍN CONCRETO 6CM | M2 | 542 | 99863 | 132817.79 | 71987242.18
133 | 13.4 | ICCU - 14.6 |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 621.9528 | 109410 | 145515.3 | 90503651.1881
134 | 13.5 | ICCU - 14.9 |  | ACABADO EN GRAVILLA LAVADA | M2 | 25 | 89551 | 119102.83 | 2977570.75
135 | 13.6 | ICCU - 14.10 |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 28 | 72687 | 96673.71 | 2706863.88
136 | 13.7 | ICCU - 14.27 |  | GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO | ML | 170 | 18344 | 24397.52 | 4147578.4
137 | 13.8 | ICCU - 14.33 |  | REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO | UN | 44 | 22821 | 30351.93 | 1335484.92
138 | 13.9 | ICCU - 14.34 |  | REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 | UN | 12 | 22273 | 29623.09 | 355477.08
139 | 13.10 | ICCU - 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 17 | 28990 | 38556.7 | 655463.9
140 | 13.11 | ICCU - 14.44 |  | PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS | M2 | 12 | 20475 | 27231.75 | 326781.2551
Subtotal | [8 empty] | 204309673.9832
SUBTOTAL OBRAS | [8 empty] | 2725921989.1306
|  |  |  | AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 1.8694
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  |  | 2725921991
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 2725921991
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 33%
___________________________________________ JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA Secretario de Infraestructura y Obra Pública

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :