| PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| Pública | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pública | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8688859 DE 2025.

# ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | SENA REGIONAL ANTIOQUIA – DESPACHO REGIONAL |
| --- | --- |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR.8688859 DE 2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DICIEMBRE 09 DE 2025 |
| OBJETO | 5_482 CONTRATAR LA CERTIFICACIÓN ANUAL DEL ESTADO TÉCNICO Y FUNCIONAL DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN EL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL. |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN |
| CC o NIT | 900620696 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | COMPLEJO CENTRAL DEL SENA EN LA CALLE 51 # 57 70, EN MEDELLÍN- ANTIOQUIA. |
| FECHA DE INICIO | DICIEMBRE 12 DE 2025 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | VEINTE (20) DÍAS |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($2.103.444 COP) |
| PRÓRROGA NRO. | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | DICIEMBRE 31 DE 2025 |
| ADICIÓN NRO. 001 | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($2.103.444 COP) |
| FORMA DE PAGO | UNICO PAGO |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 3 |
| PERIODO DEL INFORME | DESDE 01 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026 |

## Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | SEGUROS MUNDIAL |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 10064472 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | 1 |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 11/12/2025 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 11/12/2025 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| CUMPLIMIENTO | 09/12/2025 | 30/06/2026 | 420.690 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/12/2025 | 31/12/2028 | 420.690 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 09/12/2025 | 30/06/2026 | 420.690 |

# EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizar la certificación técnica y funcional anual de todos los ascensores instalados en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia, conforme a los estándares nacionales e internacionales de seguridad para equipos de transporte vertical. | El ente certificador INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN emite y envía el certificado de los 4 ascensores existentes en el complejo central del SENA bajo la norma NTC-5926-1 de 2012. | 1 - Se anexa CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD - NTC 5926-1 2012 de ascensor 1 y 2 de torre sur, ascensor 1 y 2 de torre sur. - Equipo 5005572 – Torre Sur Asc 2; Certificado de inspección No: ASC-2012-0027. - Equipo 5005571- TORRE SUR ASC 1; Certificado de inspección No: ASC-2012-0026. - Equipo 201144 – Torre Norte Asc 1; Certificado de inspección No: ASC-2012-0028. - Equipo 201145 - Torre Norte Asc 2; Certificado de inspección No: ASC-2012-0029 |
| 2. Efectuar la inspección y pruebas correspondientes, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y de seguridad, de acuerdo con la normativa vigente y las directrices de los fabricantes. | Se realiza visita del personal técnico de la empresa INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN el día 22 de enero 2026 para ejecutar las actividades correspondientes a la verificación de condiciones integrales de los equipos de movilidad vertical del complejo central del SENA. El ente certificador INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN emite y envía los informes de inspección de los 4 ascensores existentes en el complejo central del SENA bajo la norma NTC-5926-1 de 2012. | 1 - Se anexa INFORME INSPECCIÓN según - NTC 5926-1 2012 de ascensor 1 y 2 de torre sur, ascensor 1 y 2 de torre sur. - Código informe No: ASC-2012-0027. - Código informe No: ASC-2012-0026. - Código informe No: ASC-2012-0028. - Código informe No: ASC-2012-0029 |
| 3. Emitir y entregar los certificados de conformidad, expedidos por organismo acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, garantizando su validez legal y técnica. | El ente certificador INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN emite y envía el certificado de los 4 ascensores existentes en el complejo central del SENA bajo la norma NTC-5926-1 de 2012. | 1 - Se anexa CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD - NTC 5926-1 2012 de ascensor 1 y 2 de torre sur, ascensor 1 y 2 de torre sur. - Equipo 5005572 – Torre Sur Asc 2; Certificado de inspección No: ASC-2012-0027. - Equipo 5005571- TORRE SUR ASC 1; Certificado de inspección No: ASC-2012-0026. - Equipo 201144 – Torre Norte Asc 1; Certificado de inspección No: ASC-2012-0028. - Equipo 201145 - Torre Norte Asc 2; Certificado de inspección No: ASC-2012-0029 |
| 4. Presentar un informe técnico detallado por cada ascensor, que contenga: 4.1 Descripción del estado técnico y funcional del equipo. 4.2 Registro de pruebas y verificaciones realizadas. 4.3 Identificación de hallazgos, deficiencias o riesgos detectados. 4.4 Recomendaciones técnicas y plan de mejora para mitigar riesgos y optimizar el funcionamiento de los equipos.. | El ente certificador INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN emite y envía los informes de inspección de los 4 ascensores existentes en el complejo central del SENA bajo la norma NTC-5926-1 de 2012. | La institución SENA se encuentra a la espera de la entrega de certificados e informe técnico detallado por cada ascensor por parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN ente certificador, con base a la información recopilada en la visita del día 22 de enero 2026. |
| 5. Asegurar la trazabilidad de las actuaciones, mediante el registro documental y fotográfico de los procedimientos de inspección y pruebas realizadas. | Para el periodo del informe no se ejecutaron actuaciones en sitio que hubiese lugar a la toma del registro fotográfico | N/A |
| 6. Contar con personal idóneo y certificado, con experiencia comprobada en procesos de inspección y certificación de equipos de transporte vertical, debidamente acreditado y habilitado para el ejercicio de la actividad. | Se valida la idoneidad del inspector certificador el señor Gregorio Orlando Santos Uscategui, conforme a los lineamientos establecidos en el estudio previo del contrato en relación. | 1-Se anexa hoja de vida e informe de evaluación técnica proceso selección proponente certificación de ascensores. |
| 7. Suministrar los equipos, herramientas y dispositivos de medición necesarios, debidamente calibrados y certificados, para la ejecución de la certificación. | Para el periodo del informe no se ejecutaron actuaciones en sitio que hubiese lugar al uso de herramientas y dispositivos de medición. | N/A |
| 8. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) durante la ejecución de las labores, garantizando la protección del personal propio, de terceros y de los usuarios de las instalaciones. | Se anexa carpeta de verificación obligaciones y cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). | Ver anexo carpeta SST. |
| 9. Mantener confidencialidad y reserva respecto de la información técnica y administrativa a la que tenga acceso en desarrollo de la ejecución contractual. | Se cumple | No se tiene reporte de otorgar públicamente información técnica y administrativa. |
| 10. Entregar los productos contractuales (certificados e informes) en medio físico y digital, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución. | El ente certificador INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN emite y envía el certificado de los 4 ascensores existentes en el complejo central del SENA bajo la norma NTC-5926-1 de 2012. | 1 - Se anexa CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD - NTC 5926-1 2012 de ascensor 1 y 2 de torre sur, ascensor 1 y 2 de torre sur. - Equipo 5005572 – Torre Sur Asc 2; Certificado de inspección No: ASC-2012-0027. Fecha de emisión 13 febrero 2026. - Equipo 5005571- TORRE SUR ASC 1; Certificado de inspección No: ASC-2012-0026. Fecha de emisión 09 febrero 2026. - Equipo 201144 – Torre Norte Asc 1; Certificado de inspección No: ASC-2012-0028. Fecha de emisión 12 febrero 2026. - Equipo 201145 - Torre Norte Asc 2; Certificado de inspección No: ASC-2012-0029. Fecha de emisión 12 febrero 2026. |

La información anexa se encuentra en el siguiente enlace del SECOP II.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9190625&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Obligaciones Ambientales.

Está en proceso de validación de los requisitos previo entrega de los soportes. Ver anexo de criterios de Ambientales.

2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Está en proceso de validación de los requisitos previo entrega de los soportes.  Ver anexo de criterios de SST.

# AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02/2026 | No. FE 3758 | $2.103.444 | 0 | 100%. |

Porcentaje de ejecución física: 100%.

# RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD, PENSIÓN Y ARL | N° de planilla 1077872967 | Del mes de diciembreEnero 2025. |
| --- | --- | --- |

# MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones

# JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

# N/A

# CERTIFICACIÓN

N/A

# OBSERVACIONES

En relación con la ejecución del Contrato N° CO1.PCCNTR.8688859 DE 2025, cuyo objeto corresponde a “Contratar la certificación anual del estado técnico y funcional de los ascensores instalados en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia, en cumplimiento de la normativa técnica aplicable en materia de seguridad para equipos de transporte vertical”, se deja constancia que las actividades previstas en el alcance contractual fueron desarrolladas en su totalidad, conforme a las especificaciones técnicas, condiciones normativas vigentes y obligaciones establecidas en el contrato.

Como resultado del proceso de inspección y verificación técnica, se obtuvo la certificación satisfactoria de los siguientes equipos instalados en el Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Antioquia:

- Equipo 5005572 – Torre Sur Ascensor 2
Certificado de Inspección No. ASC-2012-0027

- Equipo 5005571 – Torre Sur Ascensor 1
Certificado de Inspección No. ASC-2012-0026

- Equipo 201144 – Torre Norte Ascensor 1
Certificado de Inspección No. ASC-2012-0028

- Equipo 201145 – Torre Norte Ascensor 2
Certificado de Inspección No. ASC-2012-0029

En consecuencia, se concluye que el contrato fue ejecutado a satisfacción, cumpliendo con los estándares técnicos y las disposiciones normativas aplicables en materia de seguridad para equipos de transporte vertical, garantizando condiciones óptimas de operación, seguridad y confiabilidad para la comunidad SENA y visitantes del Complejo Central.

Para constancia se firma en Medellín el 25 de Febrero de 2026.

| BYRON SHELOCK PUERTO BARRIOS Supervisor del contrato | JHON FAIVER BURBANO TORRES Apoyo Técnico a la supervisión |
| --- | --- |

Elaboró: Jhon Faiver Burbano Torres – Apoyo técnico a la supervisión

Revisó: Byron Shelock Puerto Barrios– Supervisor del contrato