## Anexo Tecnico Ampliacion
ANEXO - FORMATO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA HERRAMIENTA BACKUP Y REPLICACIÓN
OBJETO: Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos.
Ítem | Requerimiento Técnico Mínimo
# | Elementos objeto de adquisición
1 | Renovación por 1 año del licenciamiento actualmente implementado Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License, correspondiente a diez (10) licencias equivalentes a cien (100) instancias, incluyendo soporte Production (24/7), actualizaciones y mantenimiento durante la vigencia.
2 | Adquisición por 1 año del licenciamiento Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License, correspondiente a cinco (5) licencias equivalentes a cincuenta (50) instancias, incluyendo soporte Production (24/7), actualizaciones y mantenimiento durante la vigencia.
3 | Adquisición e integración de un (1) sistema de almacenamiento de propósito específico para backup de marca Exagrid, para ampliar la plataforma actualmente implementada en la Entidad. La solución deberá integrarse con el sistema existente y operar bajo arquitectura scale-out, permitiendo crecimiento sin degradación de rendimiento. Debe incluir mecanismos de inmutabilidad, deduplicación y habilitar un esquema orientado a Disaster Recovery. Incluye soporte y garantía por un (1) año.
4 | Para la correcta implementación de la solución de respaldo y recuperación de datos, se requerirán servicios profesionales especializados que incluyan la instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en marcha de la solución de respaldo así como del dispositivo de almacenamiento. Estos servicios deben garantizar que la solución se integre adecuadamente con la infraestructura tecnológica de la Entidad, que se configuren políticas de respaldo, retención y replicación acordes a las necesidades de la Entidad. Asimismo, se espera el acompañamiento durante la puesta en producción y la entrega de la documentación técnica correspondiente a la implementación.
1 y 2 | Generalidades Softwar Veeam Backup and Replication
1.1 | Tipo de licencia: Suscripción Paquete / Edición: Advanced (Avanzada) ID de soporte: 03879368 Licenciado a: Ministerio de Minas y Energía – Colombia
1.2 | La solución debe contar con instalación, configuración y soporte 7X24, durante la vigencia de la suscripción del licenciamiento, en niveles I directamente con el oferente y II con el fabricante. El soporte y garantía debe ser por el periodo de vigencia de las licencias.
3 | Requerimientos técnicos Appliance físico
2.1 | La entidad tiene como objetivo crecer su sistema de almacenamiento de propósito especifico de backup actual marca ExaGrid. El crecimiento debe tener la capacidad de integrarse con el sistema actual o de construir un sistema de almacenamiento para backup en arquitectura scale-out que le permita tener a la entidad una arquitectura de disaster recovery. Como requisitos indispensables el crecimiento debe cumplir con los siguientes puntos técnicos:
Características Generales
2.2 | Crecimiento en mínimo 1 nodo de ExaGrid al sistema de almacenamiento actual ya implementado en la entidad.
2.3 | Este crecimiento le debe permitir a la entidad seguir creciendo en mínimo 12 nodos de diferente modelo y capacidad.
2.4 | El crecimiento debe soportar Integración completa con el actual sistema scale-out de la entidad y construir una arquitectura para recuperacion de desastre soportando la replicacion de ExaGrid.
2.5 | Este crecimiento debe soportar replicacion de ExaGrid con deduplicacion y cifrado.
2.6 | Este crecimiento se debe administrar por la misma consola del sistema de almacenamiento actual de Exagrid, basado en https con certificados TLS soportando versiones 1.2 y 1.3, permitiendo separar o filtrar los tráficos para los respaldos de los de administración en cada una de las interfaces de red.
2.7 | Debe soportar seguridad en WAN para la replicación con deduplicación usando AES de 256 bits, función de seguridad aprobada por FIPS 140-2 funcionalidad para todos los TB del sistema de almacenamiento.
2.8 | Debe soportar cifrado de datos en reposo basado en controlador o disco para no afectar el desempeño de la solución y validado por FIPS 140-2.
2.9 | El crecimiento debe soportar doble factor de autenticación, para usuarios locales e integración con directorio activo.
2.10 | El crecimiento debe soportar integración con Veeam Backup and Replication, software de respaldo actual de la entidad usando Veeam Data Mover y S3 en el propio equipo de crecimiento.
Capacidad
2.11 | Capacidad RAW 190TB o superior.
2.12 | Capacidad Usable de 165TB o superior.
2.13 | El crecimiento debe entregar inmutabilidad de los datos y un air-gap para al menos 20TB usables.
2.14 | Este crecimiento debe permitir al sistema de almacenamiento de la entidad continuar creciendo a mínimo 3PB mas.
Conectividad
2.15 | 2 puertos de red de 1GbE.
2.16 | Mínimo 2 puertos de red SFP+ Optical 10Gbps, estos deben permitir actualizaciones a 25Gbps.
2.17 | 1 puerto IPMI para administración remota.
Soporte e implementación
2.18 | La integración del nuevo equipo con los existentes en la entidad lo debe realizar un ingeniero de fabrica.
2.19 | Todo el sistema se debe entregar actualizado a la última versión de firmware estable conocida y recomendada por el fabricante.
2.20 | El soporte y mantenimiento debe coincidir con los equipos actuales de la entidad.
2.21 | Se debe incluir el acompañamiento de un ingeniero del fabricante por el tiempo de soporte contratado, este ingeniero debe implementar con la entidad eventos correctivos, preventivos o derivados de buenas prácticas recomendadas, incluyendo las actualizaciones de la solución.
2.22 | La solución debe tener opciones de monitoreo y alertas al fabricante, con el objetivo de agilizar tareas de soporte.
2.23 | Plazo de implementación: El oferente deberá entregar el nodo ExaGrid en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía dentro del plazo de ejecución del contrato. A partir de la suscripción del acta de entrega física del equipo comenzará a contarse el plazo de implementación; la integración con el clúster existente, la configuración de políticas de backup y retención, y las pruebas de funcionamiento deberán completarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a dicha acta.
4 | Servicios profesionales especializados
3.1 | El proveedor deberá contar con personal profesional especializado certificado en las tecnologías ofertadas, que compruebe el conocimiento y la experiencia requeridas y necesarias para una implementación exitosa. NOTA: El proponente deberá adjuntar, junto con su oferta, las hojas de vida de los perfiles señalados en los numerales 3.2., 3.3. y 3.4. del Anexo Técnico, acompañadas de los soportes que acrediten el título profesional, el título de posgrado, las certificaciones técnicas y la experiencia exigida para cada perfil.
3.2 | PERFIL 1: Un (1) GERENTE DE PROYECTO Profesional en ingeniería electrónica y/o ingeniería telemática y/o ingeniería de sistemas y/o ingeniería de telecomunicaciones y/o afines de acuerdo al núcleo básico de conocimiento, según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Posgrado en la modalidad de especialización o maestría en alguno de los siguientes: Sistemas de Información o Gerencia de Proyectos o Telecomunicaciones o Gerencia de Proyectos de Ingeniería o Gestión de Proyectos de Ingeniería o Seguridad de la información o Gerencia de sistemas de información o Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones o Gerencia de proyectos Experiencia: Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional relacionada con gerencia de proyectos, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Certificaciones: • Certificación PMP vigente o equivalente, expedida por el Project Management Institute PMI o equivalente. • Certificación Itil v4 fundamentos. Rol: Planificar, dirigir y hacer seguimiento a la ejecución integral del contrato, asegurando el cumplimiento del cronograma, los entregables y los acuerdos de nivel de servicio pactados con el Ministerio. Será el interlocutor principal ante el supervisor del contrato para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la resolución de escalamientos y el reporte periódico de avance.
3.3 | PERFIL 2: Un (1) LÍDER TÉCNICO Profesional en ingeniería electrónica y/o ingeniería telemática y/o ingeniería de sistemas y/o ingeniería de telecomunicaciones y/o afines de acuerdo al núcleo básico de conocimiento, según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Posgrado en la modalidad de especialización o maestría en alguno de los siguientes: Sistemas de Información o Gerencia de Proyectos o Gerencia de Proyectos Informáticos o Telecomunicaciones o Gerencia de Proyectos de Ingeniería o Gestión de Proyectos de Ingeniería o Gerencia de sistemas de información o Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones o gerencia de proyectos de ingeniería o afines. Experiencia: Mínimo diez (10) años de experiencia profesional relacionada con el objeto del presente contrato, demostrable a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Certificaciones: •Deberá contar con certificación técnica vigente del fabricante de Software de backup ofertado, en nivel Profesional. •Deberá contar con certificación técnica del fabricante del almacenamiento ofertado para backup, en nivel Profesional. Rol: Gestionar y articular técnicamente tanto de forma interna como externa, los componentes técnicos de las soluciones ofertadas. Deberá apoyar la revisión de las soluciones, factores de calidad, entre otros.
3.4 | PERFIL 3: Un (1) ESPECIALISTA ALMACENAMIENTO Y BACKUP Profesional en Ingeniería electrónica y/o ingeniería telemática y/o ingeniería de sistemas y/o ingeniería de telecomunicaciones y/o afines de acuerdo al núcleo básico de conocimiento, según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional específica en instalación, implementación, configuración de almacenamiento y/o Backup a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Certificaciones • Deberá contar con certificación técnica vigente del fabricante de Software de backup ofertado, en nivel Profesional • Deberá contar con certificación técnica del fabricante del almacenamiento ofertado para backup, en nivel Profesional Rol: Instalación, configuración y gestionar toda la documentación relacionada de la puesta en marcha de la solución de almacenamiento y backup.
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | En el marco del proceso de selección, serán solicitadas las siguientes certificaciones y se tendrán como requisitos técnicos de selección:
4.2 | El oferente deberá adjuntar en su propuesta certificación expedida por el fabricante del Software de Backup, donde se le acredite como distribuidor autorizado como mínimo en uno de los dos niveles más altos de membresía.
4.3 | El oferente deberá adjuntar en su propuesta certificación expedida por el fabricante del hardware físico de respaldo (Backup), donde se le acredite como distribuidor autorizado como mínimo en uno de los dos niveles más altos de membresía.
4.4 | El Proponente deberá aportar certificación de garantía mínima expedida por el fabricante Hardware físico no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso, donde garantice el suministro y distribución de repuestos durante al menos tres (3) años, teniendo en cuenta la vida útil de la solución evitando la obsolescencia anticipada por parte del fabricante.
4.5 | Certificación de disponibilidad de repuestos: certificación del fabricante del Hardware físico garantizando la disponibilidad del suministro de repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos ofertados durante los siguientes 12 meses. La certificación debe estar vigente y no debe ser expedida con una antelación superior a treinta 30 días a la fecha de cierre del proceso. Cuando se prorrogue dicha fecha, este certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. En caso de oferentes plurales se aceptará certificación de uno de sus integrantes. El oferente deberá incluir los enlaces, catálogos, manuales, cartas o certificados para soportar técnicamente las configuraciones del Hardware físico.
5 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CERTIFICACIONES
5.1 | El oferente deberá disponer de una mesa de servicio para el apoyo a las solicitudes de soporte realizadas a fábrica, operando con una herramienta de gestión de servicios alineada a las buenas prácticas de ITIL y con certificaciones vigentes que respalden su conformidad. El oferente deberá suministrar, junto con la propuesta, la certificación correspondiente de la herramienta utilizada.
5.2 | Se deberá garantizar la prestación del soporte al Ministerio de Minas y Energía en modalidad 7x24, a través de una mesa de ayuda para la atención de incidentes y requerimientos, durante un período mínimo de doce (12) meses. Esta mesa debe contar con una herramienta de atención de incidentes que cumpla con procesos de ITIL certificados. (Adjuntar certificado del software con la propuesta). Esta mesa será responsable de gestionar todos los incidentes y requerimientos reportados durante la vigencia del servicio de soporte.
Note on B10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A Q SE REFIERE EL ID DE SOPORTE? Respuesta: El ID de soporte identifica la suscripción activa de la Entidad, que incluye tanto los derechos de licenciamiento (edición Advanced, 100 instancias) , este ID es el referente principal para cualquier renovación o ampliación.
Note on B33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se establecen algunos tiempos de implementación? Respuesta: Se adiciona ítem 2.23
Note on B54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: observo que se solicita tecnología, considero que se deben especificar algunos de los resultados esperados como la recuperación en X tiempo y % de disponibilidad Respuesta: Los tiempos de recuperación y porcentaje de disponibilidad no se especifican en la presente ficha técnica dado que la presente contratación constituye la continuidad de la plataforma adquirida mediante el contrato GGC-2045-2025, heredando las funcionalidades y niveles de servicio ya definidos en ese proceso. Respuesta: En mesa técnica se ampliará información.