## Ítem 1 - Adición Nodo
ANEXO - FORMATO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA HIPERCONVERGENCIA
Objeto: Renovación y fortalecimiento del ecosistema de infraestructura hiperconvergente y de virtualización, para garantizar la continuidad, eficiencia y disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio.
Ítem | Requerimiento Técnico Mínimo
1 | Requerimientos Técnicos del Nodo Adicional
1 | El oferente deberá suministrar un (1) nodo de infraestructura hiperconvergente con soporte y garantía durante un periodo mínimo de doce (12) meses, los cuales deberán ser plenamente compatibles e integrables con el clúster de infraestructura hiperconvergente marca NUTANIX actualmente en operación en la Entidad. La adición del nodo no deberá implicar rediseños arquitectónicos, ni afectación de los servicios productivos. La infraestructura ofrecida deberá cumplir con los requerimientos, especificaciones técnicas y funcionales establecidos. El oferente deberá incluir en su oferta las características detalladas a continuación:
1.1 | La marca del fabricante del hardware deberá ser reconocida mundialmente con representación en Colombia a través de partner certificado y autorizado para la distribución de la solución.
1.2 | La marca del fabricante del hardware y/o software de hiperconvergencia deberá ser reconocida a nivel mundial, figurar dentro de las principales marcas en el Cuadrante Mágico de Gartner para infraestructura hiperconvergente, y contar con representación legal en Colombia.
1.3 | El nodo adicional deberá ser tipo appliance o nodo certificado para plataformas de infraestructura hiperconvergente compatible con NUTANIX, debe ser pretesteado y validado para su operación conjunta con el clúster existente.
1.4 | El nodo adicional deberá ser compatible con la plataforma de software de hiperconvergencia NUTANIX que es el que se encuentra actualmente implementada en la Entidad, manteniendo equivalencia técnica y funcional con los nodos existentes.
1.5 | La solución debe poderse instalar en rack estándar.
1.6 | El nodo debe contar con mínimo 2 procesadores por nodo Intel Xeon-Gold (2.8 GHz/ 16-core/) de quinta generación o superior o equivalente en AMD.
1.7 | El nodo adicional debe tener mínimo 32 Slots para memoria RAM.
1.8 | El oferente deberá entregar el nodo adicional con una capacidad mínima de 1.5 TB de RAM.
1.9 | El nodo adicional debe tener la capacidad de crecimiento de mínimo 4 TB de memoria RAM.
1.10 | El tipo de memoria del nodo adicional debe ser como mínimo DDR5 RDM de 5600 MHz y mínimo en módulos de 64 GB.
1.11 | El nodo adicional debe contar con mínimo 2 puertos Ethernet fibra óptica de 10/25 Gb/s.
1.12 | El nodo adicional debe contar con mínimo 2 puertos Ethernet Base T de 10 Gb/s.
1.13 | Para gestión fuera de banda cada nodo debe contar con mínimo un puerto de 10/100/1000.
1.14 | El oferente deberá entregar el nodo adicional con una capacidad mínima de 180 TB de almacenamiento total disponible (RAW).
1.15 | La solución debe contar como mínimo 2 fuentes de poder removibles en caliente de mínimo de 2000 W.
1.16 | El nodo adicional deberá soportar operación eléctrica (110/220 V – 50/60 Hz).
1.17 | El nodo adicional debe contar con una interfaz de gestión de plataforma inteligente iLO, iDrack, IPMI, xClarity, entre otras equivalentes en la marca a ofertar.
1.18 | El nodo adicional debe soportar integración mediante el uso de REST API a otra solución de administración para facilitar la integración con ambientes de monitoreo actuales.
1.19 | El nodo adicional debe contar como mínimo con las siguientes certificaciones: BIS, BSMI, CE, CSA, CSAus, EA, Energy Star, FCC, RoHS o equivalentes siempre y cuando garanticen el cumplimiento de los mismos estándares de seguridad, eficiencia, medio ambiente y los estándares del mercado. Las certificaciones deberán ser acreditadas por el contratista al momento de la entrega del bien, como condición para la aprobación de recibo a satisfacción. El oferente deberá adjuntar copia de los certificados vigentes emitidos por el fabricante o laboratorio acreditado o documento que acredite el cumplimiento de las mismas. En caso de presentar certificaciones equivalentes, el oferente deberá justificar documentalmente que estas garantizan los mismos estándares exigidos.
1.20 | El nodo adicional deberá permitir integrarse a la herramienta que actualmente tiene la entidad de hiperconvergencia, la cual puede generar —gráficamente— un mapa de los componentes de infraestructura que conforman la solución HCI.
1.21 | El nodo adicional deberá integrarse a la plataforma unificada de administración existente, conservando las capacidades de monitoreo, automatización, análisis y reportes.
1.22 | El nodo adicional deberá permitir la actualización de firmware, software, hipervisor y componentes de la plataforma de manera no disruptiva.
1.23 | El software de hiperconvergencia NUTANIX deberá proveer soporte integrado de hardware y software, a través de un único punto de contacto, y contar con herramientas de soporte proactivo y no únicamente reactivo. El hardware y software de hiperconvergencia ofertados deberán ser NUTANIX, por corresponder a la plataforma actualmente instalada en la Entidad.
1.24 | El licenciamiento asociado al nodo adicional deberá ser por suscripción, escalable y portable, estar a nombre del Ministerio de Minas y Energía, e incluir la totalidad de las licencias requeridas para su operación y para el licenciamiento de todos los cores ofertados en el nodo adicional, por un término mínimo de doce (12) meses.
2 | Soporte y Garantía
2.1 | El oferente debe contar con personal que opere durante todo el tiempo de la vigencia de la garantía contratada, 7x24x365, que presente como mínimo los siguientes medios o canales de comunicación y atención: correo electrónico, chat, web y telefónico. La atención y solución debe ser prestada en máximo 2 horas, a menos que este requiera el cambio de una pieza por garantía.
2.2 | Cada vez que el Ministerio de Minas y Energía utilice la línea telefónica de atención al usuario del Oferente, éste deberá asignar un número de llamada para realizar el control y seguimiento de la solicitud.
2.3 | Todas las herramientas de trabajo y demás que el Oferente utilice para la instalación de los equipos y para las labores de mantenimiento, serán responsabilidad del Oferente, al igual que los costos de mantenimiento y administración de estos elementos.
2.4 | Servicio de Soporte El servicio de soporte deberá contemplar la atención integral de incidentes, consultas y asesorías asociadas a la incorporación, operación y coexistencia del nodo adicional dentro del clúster de infraestructura hiperconvergente actualmente en operación, incluyendo el acompañamiento en configuraciones, coadministración del software o sistema y la verificación de la correcta integración del nodo (cómputo, almacenamiento, red y servicios de gestión), garantizando la continuidad y disponibilidad de los servicios productivos. Alcance del Soporte: • Atención de incidentes: Resolución de problemas técnicos y operativos que afecten la disponibilidad, funcionalidad o desempeño del clúster existente y/o del nodo adicionado, incluyendo eventos derivados de la integración. • Consultas y asesorías: Orientación en el uso, configuración y administración de la plataforma en el contexto de la expansión del clúster, incluyendo buenas prácticas para operación, capacidad, desempeño, actualización y optimización posterior a la adición del nodo. • Gestión del soporte: La atención se prestará a través de correo electrónico, sesiones remotas y sesiones presenciales personalizadas, según la naturaleza y criticidad del requerimiento. Disponibilidad del Soporte: • Horarios hábiles: Lunes a viernes, en el horario laboral de oficina definido por la Entidad. • Horarios no hábiles: Atención fuera del horario laboral, incluyendo fines de semana y festivos, garantizando cobertura 7x24 para incidentes críticos. Duración del Soporte: • Durante toda la vigencia del contrato. • Durante el período de licenciamiento y garantía establecido, posterior a la finalización del contrato, con los mismos niveles de atención definidos.
2.5 | El oferente debe realizar sesiones remotas y atención en sitio (en caso de requerirse) en horario hábil y no hábil.
2.6 | El oferente debe mantener actualizados los niveles de Firmware del nodo ofertado de acuerdo con las últimas versiones estables liberadas por el fabricante durante la vigencia de la garantía técnica, sin costo alguno para la entidad.
2.7 | En caso de cambio del nodo por garantía, el oferente debe realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del equipo nuevo, de acuerdo con los mismos parámetros configurados en el equipo averiado.
3 | Instalación, Configuración y Puesta en Marcha
3.1 | Antes de cualquier actividad de migración y/o actualización, el líder técnico del proyecto por parte del oferente será el encargado de realizar la revisión de la infraestructura actual relacionada y presentar un diseño propuesto de acuerdo con el alcance del presente proceso, incluyendo esquemas gráficos de la solución y la estrategia que implementará. El oferente debe realizar todas las actividades necesarias para integrar el nuevo nodo a la infraestructura de hiperconvergencia actual.
3.2 | El oferente debe realizar la puesta en funcionamiento en producción del nodo adicional.
3.3 | El oferente debe presentar un manual de Operaciones para la administración de la solución implementada.
3.4 | El oferente deberá presentar un cronograma de trabajo que contemple el plazo de ejecución del proyecto.
3.5 | El oferente deberá realizar curso o transferencia de conocimiento en virtualización e hiperconvergencia de mínimo 10 horas a mínimo cinco (5) personas del Ministerio de Minas y Energía, en sesiones definidas por el oferente seleccionado. El contenido deberá cubrir como mínimo los siguientes temas: Arquitectura y conceptos fundamentales de infraestructura hiperconvergente NUTANIX: nodos, clúster, almacenamiento distribuido (DSF) e hipervisor AHV. Administración de la consola centralizada NUTANIX (Prism Element / Prism Central): gestión de recursos, monitoreo, alertas y reportes. Gestión del clúster: adición y retiro de nodos, balanceo de carga, expansión de capacidad y operación no disruptiva. Administración de máquinas virtuales: creación, migración, snapshots, clonación y gestión de recursos. Gestión del almacenamiento: contenedores, volúmenes, políticas de almacenamiento y deduplicación/compresión. Actualización de firmware, software y componentes de la plataforma de manera no disruptiva. Gestión de incidentes y apertura de casos ante el fabricante: procedimiento, escalamiento y uso de los canales de soporte. Buenas prácticas de operación, monitoreo proactivo y optimización del clúster.
4 | Certificaciones
4.1 | En el marco del proceso de selección, serán solicitadas las siguientes certificaciones:
4.2 | Certificación del fabricante del hardware y software de hiperconvergencia, donde certifique que el proponente es distribuidor autorizado en alguno de los dos niveles más altos de membresía. La certificación deberá haber sido expedida con una antelación no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. En caso de que dicho proceso sea prorrogado, la certificación conservará su validez siempre que haya sido expedida dentro de los 30 días anteriores a la fecha de cierre original del proceso.
4.3 | El oferente deberá presentar una certificación emitida por el fabricante que garantice que los equipos ofertados son nuevos (no remanufacturados ni reconstruidos), que no están declarados como End of Life (EOL) o fuera de vida útil, y que mantendrán soporte y vigencia por un período mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega del bien. La certificación deberá estar vigente y haber sido expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días respecto a la fecha de cierre del proceso. En caso de prórroga de la fecha de cierre, se aceptará la certificación emitida para la fecha de cierre inicial. Para oferentes plurales, será válida la certificación emitida a nombre de cualquiera de sus integrantes.
4.4 | El oferente deberá disponer de una mesa de servicios para el apoyo a las solicitudes de soporte realizadas a fábrica, operando con una herramienta de gestión de servicios alineada a las buenas prácticas de ITIL y con certificaciones vigentes que respalden su conformidad. El oferente deberá suministrar, junto con la propuesta, la certificación correspondiente de la herramienta utilizada. Asimismo, deberá garantizar la prestación del soporte al Ministerio de Minas y Energía en modalidad 7x24, a través de la mesa de servicios para la atención de incidentes y requerimientos, durante un período mínimo de doce (12) meses. La herramienta de atención de incidentes deberá estar alineada a un número significativo de procesos ITIL certificados, de acuerdo con estándares reconocidos en la industria, y deberá adjuntarse el certificado respectivo.
4.5 | El oferente o uno de sus integrantes cuando éste sea un consorcio o unión temporal, debe presentar certificación del fabricante de hiperconvergencia donde conste que está en capacidad técnica de configurar, mantener y dar soporte técnico a los equipos objeto del presente proceso.
4.6 | El oferente o uno de sus integrantes cuando éste sea un consorcio o unión temporal, debe presentar certificación del fabricante garantizando la disponibilidad del suministro de repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos ofertados durante los siguientes 12 meses. La certificación debe estar vigente y no debe ser expedida con una antelación superior a treinta (30) días a la fecha de cierre del proceso. El oferente deberá incluir los enlaces, catálogos, manuales, cartas o certificados para soportar técnicamente las configuraciones de la hiperconvergencia implementada.
5 | Equipo Mínimo de Trabajo
5 | El oferente deberá contar con un equipo de trabajo mínimo para la ejecución del proyecto, el cual deberá estar conformado, al menos, por el siguiente personal.
5.1 | Un (1) Gerente de Proyectos Formación profesional: Ingeniería mecatrónica, electrónica, telemática, de sistemas o telecomunicaciones o afines, de acuerdo con el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Posgrado: Especialización o maestría en Sistemas de Información, Gerencia de Proyectos, Telecomunicaciones o afines. Certificaciones requeridas: • Certificado como gerente de proyectos PMP o Scrum Máster, expedida por el Project Management Institute PMI o equivalente. • Certificación ITIL v4. Documentación: Diploma o acta de grado, tarjeta o matrícula profesional, certificado de vigencia y certificaciones laborales. Experiencia: Mínimo cinco (5) años a partir de la emisión de la Tarjeta Profesional, de los cuales al menos seis (6) años deben ser de experiencia relacionada como Gerente de proyectos de infraestructura de TI.
5.2 | Un (1) Líder Técnico Formación profesional: Ingeniero de sistemas, electrónica, telemática, telecomunicaciones, mecatrónica o carreras afines. Posgrado: Especialización o maestría en Sistemas de Información, Gerencia de Proyectos Informáticos, Telecomunicaciones o afines. Certificaciones requeridas: • Certificación técnica vigente del fabricante de hiperconvergencia ofertado, en nivel Profesional. • Certificación de servicios del fabricante de Hiperconvergencia ofertado, en nivel Profesional. Experiencia: Mínimo cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de los cuales al menos cuatro (4) años deben ser de experiencia relacionada como Líder de proyectos de TI.
5.3 | Un (1) Ingeniero Implementador Hiperconvergencia Formación profesional: Ingeniero de sistemas, electrónica, telemática, telecomunicaciones, mecatrónica o carreras afines. Certificaciones requeridas: • Certificación expedida por el fabricante de la marca de la solución ofertada, en nivel profesional y de servicios de la solución de hiperconvergencia. No se aceptarán certificaciones de asistencia a cursos. Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional, con al menos 3 años de experiencia en implementación de hiperconvergencia.
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considero que se debe incluir lo de la transferencia de conocimiento. Reply: En ítem 3.5 se menciona
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Luego no todo es de obligatorio cumplimiento? Reply: Sí, todo es de cumplimiento obligatorio,
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Estas especificaciones aplican?: -El oferente debe garantizar que el clúster de Hiperconvergencia tenga como mínimo una capacidad total: 550 TB RAW. Reply: No aplica.
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Y cómo se comprueba que se cumpla con esas características? Reply: En las especificaciones técnicas del nodo a ofertar
Note on B24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿En qué momento se deben cumplir? Establecer el modo y tiempo de cumplir con este requisito Reply: Se complementa.
Note on B46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La fecha de expedición de la certificación no debe... Reply: Se ajusta redacción
Note on B47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Cómo se comprueba la vigencia? Recuerdas lo que paso el año pasado. ¿Qué tiene de especial este requisito para hacer la diferenciación de si se trata de un integrante de un oferente plural? Reply: Se ajusta redacción.
Note on B48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Mesa de ayuda o mesa de servicios? Reply: Se ajusta, es mesa de servicios.