## CARACTERISTICAS TECNICAS
ANEXO - FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICA TÉCNICAS MESA DE SOLUCIONES
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE SOLUCIONES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE TÉCNICO, INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS.
ITEM | MÍNIMO EXIGIDO POR MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Descripción General y Requerimientos
1 | El Ministerio de Minas y Energía, en su constante compromiso con la eficiencia operativa y la continuidad de sus funciones, ha identificado la necesidad de llevar a cabo la contratación de la prestación de servicios para la Mesa de Soluciones de la Entidad, como se manifiesta en el presente anexo de características técnicas. Con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento y la continuidad de los servicios asociados a la infraestructura tecnológica y la atención a los usuarios, se requiere la contratación de servicios especializados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo cuando haya lugar, con suministro de repuestos, así como la disposición de los siguientes componentes del servicio: • Mantenimiento Preventivo (Ver Características Técnicas 6.1,6.2 y 6,7) • Equipo Mínimo de Trabajo requerido en el Contrato (Ver Especificaciones Técnicas 2.1,2.2,2.3.2.4) • Horario de Trabajo (Ver Características Técnicas 5.1) • Horas Extras (Ver Características Técnicas 5.4) • Elementos de Soporte (Ver Características Técnicas 14.1)
Especificaciones Técnicas.
2 | Equipo Minimo de Trabajo requerido en el Contrato
2.1 | Perfil 1- infraestructura: Un (1) Profesional en ingeniería electrónica y/o ingeniería telemática y/o ingeniería de sistemas y/o ingeniería de telecomunicaciones, o en áreas relacionadas con el núcleo del conocimiento de las profesiones anteriormente señaladas, según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Debe contar con tarjeta profesional. Con especialización y/o maestría en alguno de los siguientes: Sistemas de Información o Gerencia de Proyectos o Gerencia de Proyectos Informáticos o Telecomunicaciones o Gerencia de Proyectos de Ingeniería o Gestión de Proyectos de Ingeniería o Gerencia de Sistemas de Información o Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones o áreas afines. El profesional deberá acreditar las siguientes certificaciones y cursos asociados a plataformas de virtualización, hiperconvergencia, backup e infraestructura de servidores, emitidos por fabricantes o entidades reconocidas del sector tecnológico: • Certificación en servicios asociados a plataformas de hiperconvergencia Nutanix Certified Profesional y Nutanix Certified Services • Certificación en virtualización (VMware VCP 6 o superior) • Certificación en soluciones de backup empresarial Veam Certified • Certificación en soluciones de infraestructura de hardware o servidores empresariales HPE Hybrid IT Solutions • Certificación en arquitectura o administración de soluciones de servidores empresariales HP Server Solutions Architect en nivel profesional Experiencia: Experiencia profesional mínima de ocho (8) años en gestión de infraestructura core de TI. Deberá acreditar experiencia en minimo 5 de los siguientes temas: • Administración de plataformas de virtualización (por ejemplo VMware vSphere o tecnologías equivalentes). • Diseño e implementación de soluciones de almacenamiento SAN. • Administración de redes de telecomunicaciones. • Administración de servidores Windows y/o Linux. • Implementación o administración de soluciones de backup empresarial. • Implementación o administración de infraestructura hiperconvergente. • Implementación y administración de soluciones de nube (por ejemplo Microsoft Azure o equivalentes). • Implementación o administración de sistemas de monitoreo de infraestructura TI. La experiencia deberá ser verificable a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Nota: El talento humano que designe el contratista no tendrá́ ningún vínculo laboral con el Ministerio de Minas y Energía, por tal razón el futuro contratista se encargará de todas las prestaciones laborales que conlleven este proceso y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de conformidad con la necesidad manifestada por la entidad. El perfil debe estar contratado exclusivamente para el proyecto, con dedicación del 100%, por lo que no se permite que esté trabajando con otros clientes. Sus servicios deberán prestarse de manera presencial en las instalaciones del MME.
2.2 | Perfil 2 - Base de datos: Un (1) Profesional en ingeniería de sistemas y/o ingeniería eléctrica y/o ingeniería electrónica y/o ingeniería de telecomunicaciones y/o ingeniería telemática y/o ingeniería informática, o en áreas relacionadas con el núcleo del conocimiento de las profesiones anteriormente señaladas según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Debe contar con tarjeta profesional. El profesional deberá acreditar al menos una certificación o curso relacionado con administración o gestión de bases de datos, emitido por fabricantes o entidades reconocidas del sector tecnológico, tales como: Certificación en gestión de bases de datos relacionales (por ejemplo SQL Server, Oracle, PostgreSQL o equivalentes). Certificación en bases de datos NoSQL (por ejemplo MongoDB o equivalentes). Certificación en bases de datos en la nube (por ejemplo Azure, AWS, Google Cloud o equivalentes). Experiencia:Experiencia profesional mínima de tres (3) años en proyectos relacionados con soporte en mesa de soluciones o mesa de servicios de TI, atención telefónica y/o servicio al cliente, en actividades relacionadas con la solución de incidentes y problemas, administración y aseguramiento de bases de datos, depuración u optimización de recursos en bases de datos, así como gestión de respaldos de motores o instancias de bases de datos relacionales en ambientes de alta disponibilidad (clústeres y/o replicación), en tecnologías como MS SQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, Oracle o equivalentes. Nota: El talento humano que designe el contratista no tendrá́ ningún vínculo laboral con el Ministerio de Minas y Energía, por tal razón el futuro contratista se encargará de todas las prestaciones laborales que conlleven este proceso y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de conformidad con la necesidad manifestada por la entidad. El perfil debe estar contratado exclusivamente para el proyecto, con dedicación del 100%, por lo que no se permite que esté trabajando con otros clientes. Sus servicios deberán prestarse de manera presencial en las instalaciones del MME.
2.3 | Perfil 3 - Agentes mesa de soluciones: Cuatro (04) técnicos laborales y/o técnicos profesionales y/o tecnólogos en áreas relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones, y/o estudiantes universitarios con mínimo séptimo semestre cursado y aprobado de carreras profesionales tales como: ingeniería de sistemas y/o ingeniería eléctrica y/o ingeniería electrónica y/o ingeniería de telecomunicaciones y/o ingeniería telemática y/o ingeniería informática, o en áreas relacionadas con el núcleo básico de conocimiento de las profesiones anteriormente señaladas, según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Este perfil deberá acreditar la siguiente certificación: Certificación ITIL V4 vigente. Experiencia: Experiencia mínima de dos (2) años en proyectos relacionados con soporte en mesa de soluciones o mesa de servicios de TI, atención telefónica y/o servicio al cliente, brindando atención de servicios a través de herramientas de soporte remoto o soporte en sitio. Experiencia en mantenimiento correctivo y/o preventivo de equipos de cómputo, servidores y/o dispositivos de almacenamiento, herramientas y librerías de respaldo, PC de escritorio, estaciones de trabajo (workstations), portátiles, tablets, impresoras, videobeams, videoproyectores, equipos de videoconferencia, escáneres, televisores, Smart TV, pantallas inteligentes, switches, unidades controladoras de access points y/o access points (AP), entre otros. También incluye experiencia en instalación y/o configuración de hardware, instalación de software, programas y aplicaciones, conocimientos en electrónica, soporte básico a redes LAN, cableado estructurado y conectividad de redes. Nota: El talento humano que designe el contratista no tendrá́ ningún vínculo laboral con el Ministerio de Minas y Energía, por tal razón el futuro contratista se encargará de todas las prestaciones laborales que conlleven este proceso y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de conformidad con la necesidad manifestada por la entidad. El perfil debe estar contratado exclusivamente para el proyecto, con dedicación del 100%, por lo que no se permite que esté trabajando con otros clientes. Sus servicios deberán prestarse de manera presencial en las instalaciones del MME.
2.4 | Perfil 4 – Administrador del ecosistema de respaldo: Un (1) Profesional en ingeniería de sistemas y/o ingeniería eléctrica y/o ingeniería electrónica y/o ingeniería de telecomunicaciones y/o ingeniería telemática y/o ingeniería informática, o en áreas relacionadas con el núcleo del conocimiento de las profesiones anteriormente señaladas según el Sistema de Información SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Debe contar con tarjeta profesional. El profesional deberá acreditar al menos una certificación o curso relacionado con herramientas de respaldo, administración de sistemas o gestión de servicios de TI, emitido por fabricantes o entidades reconocidas del sector tecnológico, tales como: • Certificación en herramienta Veeam Backup & Replication • Certificación en gestión de respaldos y recuperación en entornos virtualizados (por ejemplo VMware, Hyper-V o equivalentes). • Certificación en administración de sistemas operativos (por ejemplo Windows Server, Linux o equivalentes). • Certificación en soluciones de backup en la nube (por ejemplo Azure Backup, AWS Backup, Google Cloud Backup o equivalentes). • Cursos o certificaciones en ITIL v4 o equivalentes. Experiencia:Experiencia profesional mínima de tres (3) años en proyectos relacionados con uno o varios de los siguientes temas: • Monitoreo y administración de copias de seguridad en entornos físicos y/o virtuales. • Gestión y operación de herramientas de backup empresarial (por ejemplo Veeam o equivalentes). • Implementación de políticas de respaldo y recuperación ante desastres (DRP). • Soporte en mesa de soluciones o mesa de servicios de TI, atención telefónica y/o servicio al cliente. • Solución de incidentes y problemas relacionados con fallos en respaldos, restauración de datos y optimización de recursos. • Administración de entornos de alta disponibilidad (clústeres, replicación y/o failover). Nota: El talento humano que designe el contratista no tendrá́ ningún vínculo laboral con el Ministerio de Minas y Energía, por tal razón el futuro contratista se encargará de todas las prestaciones laborales que conlleven este proceso y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de conformidad con la necesidad manifestada por la entidad. El perfil debe estar contratado exclusivamente para el proyecto, con dedicación del 100%, por lo que no se permite que esté trabajando con otros clientes. Sus servicios deberán prestarse de manera presencial en las instalaciones del MME.
2.5 | Para acreditar el personal y teniendo en cuenta que el proponente debe certificar el cumplimiento de los requisitos legales del personal requerido, se debe hacer entrega de los certificados y demás documentos que permitan validar el cumplimiento de los requisitos establecidos al momento de presentar la oferta, conforme se define los numerales anteriores, los cuales consisten entre otros: 1. Copia del documento de identidad 2. Certificado de educación (título de técnico, tecnólogo o profesional) 3. Certificaciones y/o cursos adicionales según el perfil. 3. Certificaciones laborales (con la información requerida) Por otra parte es importante que las certificaciones laborales contengan la siguiente información: 1. Nombre de la entidad contratante o empleador. 2. Nombre del contratista o empleado. 3. Objeto del contrato y/o nombre del proyecto y/u obligaciones y/o actividades desarrolladas, donde se pueda verificar que cumple con la experiencia relacionada exigida. 4. Fecha de inicio y terminación del contrato y/o proyecto. 5. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.
2.6 | Las hojas de vida correspondientes a todos los perfiles indicados en los numerales 2.1 a 2.4 deberán ser presentadas por los proponentes junto con la oferta, incluyendo sus respectivos soportes. Todas las hojas de vida serán verificadas como parte de los requisitos técnicos de selección, asegurando que el personal propuesto cumpla con las competencias y experiencia necesarias para la gestión, coordinación y operación de los servicios objeto del contrato.
3 | Servicios de Soporte
3.1 | A continuación, se describen las principales actividades y alcances asociados a la prestación del servicio de Mesa de Soluciones, orientados a garantizar la atención de incidentes, requerimientos y demás necesidades relacionadas con el soporte a usuario final y la gestión de la infraestructura tecnológica de la Entidad: • Soporte a usuarios finales: Brindar asistencia técnica oportuna y personalizada en el uso de herramientas y servicios tecnológicos, garantizando la continuidad de las operaciones. • Gestión de Internet: Configuración y solución de problemas relacionados con el acceso, conectividad y rendimiento de Internet en las instalaciones de la Entidad. • Configuración de cuentas de usuario: Creación, modificación y ajuste de perfiles de usuario en las plataformas de la organización, garantizando la seguridad y los accesos adecuados. • Administración de estaciones de trabajo: Configuración, optimización y soporte técnico para equipos de escritorio, portátiles y dispositivos asociados, incluyendo la gestión del sistema operativo y software instalado. • Seguridad informática: Implementación, actualización y mantenimiento de soluciones antivirus, análisis proactivo de amenazas y remediación ante la detección de posibles infecciones. • Soporte a software instalado: Instalación, configuración, actualización y solución de problemas en aplicaciones y sistemas instalados en los equipos de los usuarios. • Telefonía móvil: Asistencia en la configuración, mantenimiento y solución de problemas en dispositivos móviles corporativos, así como la gestión de aplicaciones y conectividad móvil. • Mantenimiento correctivo: Diagnóstico y reparación de fallos en hardware y software de estaciones de trabajo y otros dispositivos tecnológicos, cuando sea requerido. • Soporte en ofimática: Asistencia en el uso de herramientas ofimáticas como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y demás software relacionado con la productividad. • Configuración de periféricos: Instalación y mantenimiento de dispositivos periféricos como impresoras, escáneres y otros equipos conectados a las estaciones de trabajo. • Gestión de respaldos de información: Configuración y monitoreo de copias de seguridad para garantizar la protección de los datos corporativos. • Soporte preventivo: Realización de actividades planificadas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y minimizar posibles fallos.
3.2 | A continuación, se describen las actividades asociadas al soporte técnico especializado en entornos estratégicos de TI, orientadas a garantizar la adecuada operación, disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad: • Soporte técnico avanzado en entornos estratégicos de TI: Incluyendo plataformas y tecnologías como Windows Server, Linux, VMware, soluciones de respaldo como Backup Exec y ArcServe, bases de datos Oracle y SQL, así como infraestructura de hiperconvergencia basada en CISCO, entre otros. Adicionalmente, se solicita soporte especializado en redes, que abarque el diagnóstico, configuración, mantenimiento y optimización de la infraestructura de conectividad, garantizando un alto desempeño y continuidad en las operaciones corporativas. El servicio deberá enfocarse en asegurar la estabilidad, disponibilidad y eficiencia de los sistemas tecnológicos, siguiendo las mejores prácticas y estándares del sector.
3.3 | A continuación, se describen las actividades asociadas al servicio especializado en comunicaciones y administración de infraestructura tecnológica, orientadas a garantizar la adecuada operación, seguridad y disponibilidad de los sistemas de conectividad e infraestructura tecnológica de la Entidad: • Servicio especializado en comunicaciones y administración de infraestructura tecnológica: Se requiere soporte especializado en la gestión integral de comunicaciones, equipos de seguridad tecnológica, administración de servidores y la configuración, mantenimiento y monitoreo de elementos activos y pasivos de red. Este servicio deberá garantizar la correcta operación, seguridad y disponibilidad de los sistemas de conectividad e infraestructura tecnológica de la organización, asegurando el cumplimiento de estándares y mejores prácticas del sector.
4 | Operación del Centro de Cómputo
4.1 | Los ingenieros encargados de la seguridad y administración del centro de cómputo y la red, deben administrar las siguientes plataformas: 1) La plataforma del centro de cómputo, la cual se encuentra en ambientes operativos, Windows Server, Linux, VMWare, Backup Exec, Arc Serve Backup, 2) La plataforma de bases de datos en Oracle, POSTGRESQL, SQL Server, My SQL, 3) La plataforma de backup y sus componentes, se requiere la administración de las unidades robóticas de Backups y almacenamiento SAN.
4.2 | Deben realizar la administración de toda la infraestructura TIC (hardware y software) del Ministerio, incluyendo la instalación, configuración, mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura TIC de la Entidad, así como también de las nuevas adquisiciones de hardware y software que realice el Ministerio.
4.3 | Deben realizar acompañamiento y soporte técnico en los diferentes proyectos de infraestructura tecnológica que se manejen en el Ministerio. También deben prestar el apoyo, soporte y acompañamiento en todas las labores referentes a las actualizaciones de las diferentes aplicaciones y servicios que se encuentran alojados en el Centro de Cómputo.
4.4 | Asegurar la continuidad del servicio en un esquema de 7x24x365 para toda la infraestructura TIC del Ministerio.
4.5 | Se debe garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios tecnológicos, elementos del Centro de Cómputo y los elementos de comunicación, deben contar con las herramientas adecuadas para su trabajo.
4.6 | Elaborar bitácoras de los servidores, storages, equipos activos de red, Aire acondicionado, Sistema de Control de Incendios y demas relacionados con el centro de cómputo.
5 | Horario de Trabajo y Horas Extras (Disponibilidad)
5.1 | Lugar de ejecución del contrato: El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C. La prestación del servicio se realizará de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía y en cualquier otra sede de la Entidad donde sea requerido el servicio, garantizando la continuidad operativa de la Mesa de Soluciones. El servicio se desarrollará principalmente en la sede principal del Ministerio de Minas y Energía, ubicada en la Calle 43 No. 57-31, Centro Administrativo Nacional – CAN, en turnos comprendidos entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., de lunes a viernes, mediante la asignación del personal requerido para la operación de la Mesa de Soluciones. La prestación del servicio objeto de la presente necesidad también deberá garantizar atención en las demás sedes del Ministerio de Minas y Energía relacionadas a continuación, o en aquellas donde llegase a ubicarse la Entidad durante la ejecución del contrato: Centro Administrativo Nacional – CAN, Calle 43 No. 57-31, Bogotá D.C. Archivo Central, Carrera 50 No. 26-20, Bogotá D.C. Centro de Datos Alterno en Diagonal 5 Sur #3-26, Soacha, Cundinamarca El proveedor deberá garantizar el desplazamiento oportuno de su personal para la ejecución de los servicios en estas sedes adicionales cuando así lo requiera la Entidad.
5.2 | Los fines de semana y días festivos el servicio deberá prestarse cuando el Ministerio así lo requiera. Para tal fin, el contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal definido en los perfiles anteriormente descritos, con el fin de brindar apoyo a la infraestructura TIC en caso de contingencias. En particular, se deberá contar con la disponibilidad de al menos un agente de mesa para la atención de solicitudes cuando se requiera soporte durante fines de semana o por fuera del horario hábil.
5.3 | La disponibilidad de todo el personal del contrato se debe brindar en un esquema de 7 x 24 x 365 sujeta a las necesidades del servicio y las contingencias que se presenten.
5.4 | Con el fin de brindar aseguramiento a los sistemas de información, proyectos y mantenimientos preventivos del Data Center de la Entidad, el Ministerio de Minas y Energía solicita al proveedor disponer de una bolsa de horas extras para consumo mensual de la Entidad, con cargo al presupuesto oficial del contrato y previa autorización del supervisor. Para tal efecto, se deberá contemplar la disponibilidad de horas para los perfiles indicados anteriormente. Adicionalmente, se requiere la disponibilidad de al menos uno de los agentes de mesa definidos dentro de los perfiles previamente establecidos, quien atenderá las solicitudes que se presenten en horarios no hábiles en caso de contingencias.
5.5 | Para los perfiles 1, 2, 4 será la siguiente distribución para los tres ingenieros: Ochenta (80) horas diurnas mensuales. Treinta (30) horas nocturnas mensuales. Veinte (20) horas Dominicales y Festivos mensual. Veinte (20) horas Dominicales y Festivos nocturnas mensuales. Nota: Se aclara que la cantidad de horas extras solicitada se aplica de manera conjunta para los tres perfiles requeridos y no será asignada de forma individual a cada uno de dichos perfiles. Los valores especificados en el anexo adjunto no podrán exceder la cantidad mensual establecida para el conjunto de perfiles mencionados. Ver anexo economico hoja 2 "horas extras"
5.6 | Para el perfil 3 se establece la siguiente distribución de horas extras para los agentes de mesa definidos en dicho perfil: Perfil 3: Sesenta (60) horas diurnas mensuales. Perfil 3: Treinta (30) horas nocturnas mensuales. Perfil 3: Veinte (20) horas dominicales y festivas mensuales. Perfil 3: Veinte (20) horas dominicales y festivas nocturnas mensuales. Nota: Se aclara que la cantidad de horas extras solicitada se aplica de manera conjunta para los agentes correspondientes al Perfil 3 y no será asignada de forma individual a cada uno de ellos. Los valores especificados en el anexo adjunto no podrán exceder la cantidad mensual establecida para el conjunto del perfil mencionado. Ver Anexo Económico – Hoja 2 “Horas Extras”.
6 | Mantenimiento Preventivo
6.1 | Suministrar un (1) mantenimiento preventivo durante la ejecución del contrato a los equipos de usuario final (PC de escritorio, impresoras, portátiles, escáneres, entre otros) descritos en el ANEXO – INVENTARIO. Nota: Para la ejecución de estas actividades, el contratista deberá asignar personal adicional al minimo requerido, cuando así lo requiera y bajo su costo y responsabilidad, con experiencia en mantenimiento de los equipos a intervenir, previa aprobación del supervisor del contrato. Ver ANEXO – INVENTARIO.
6.2 | Suministrar un (1) mantenimiento preventivo durante la ejecución del contrato al Data Center de la Entidad. Para el desarrollo de esta actividad, el proveedor deberá contar con personal con experiencia en mantenimiento de equipos de infraestructura tecnológica, tales como servidores, unidades de almacenamiento, entre otros, descritos en el ANEXO – INVENTARIO, previa aprobación del supervisor del contrato. Nota: Para la ejecución de estas actividades, el contratista deberá asignar personal adicional al minimo requerido, , cuando así lo requiera y bajo su costo y responsabilidad, dicho personal deberá estar capacitado y con experiencia en mantenimiento de los equipos a intervenir y deberá contar con previa aprobacion del supervisor. Ver ANEXO – INVENTARIO.
6.3 | Los equipos que se encuentren en garantía durante la ejecución del contrato no serán objeto de mantenimiento preventivo de hardware; no obstante, sí podrán recibir mantenimiento a nivel lógico. En caso de que la garantía venza durante la ejecución del contrato, dichos equipos deberán ser incluidos dentro de las actividades de mantenimiento preventivo. Lo anterior aplica igualmente para los nuevos elementos que ingresen al inventario durante la ejecución del contrato. Las actividades de mantenimiento deberán ser registradas utilizando los formatos normalizados establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidado del Grupo TICs, los cuales deberán contar con la revisión y aceptación por parte de cada uno de los usuarios, tanto en medio impreso como en medio magnético.
6.4 | El contratista deberá entregar un informe por cada equipo al cual se le hayan realizado actividades de mantenimiento, en el cual se describan las intervenciones efectuadas y se incluyan las recomendaciones necesarias para prevenir posibles fallas. En caso de identificarse fallas de funcionamiento o inconvenientes relacionados con el sistema operativo, estas deberán ser corregidas durante la intervención, cuando sea técnicamente posible. Los informes deberán contener como mínimo la siguiente estructura: introducción, objetivo general, objetivos específicos, desarrollo o descripción de la intervención realizada en los equipos, estadísticas (cantidad de equipos intervenidos, equipos con problemas, entre otros), inventario actualizado con discriminación del software y aplicaciones instaladas, así como del hardware asociado, entre otros aspectos relevantes que el contratista considere incluir.
6.5 | El personal asignado para el desarrollo de estas actividades de mantenimiento preventivo, debe ser personal capacitado en dichas actividades y/o equipos a intervenir, y deberá contar con previa aprobación del supervisor. Por otra parte, la realización del mantenimiento preventivo será de acuerdo con el cronograma acordado con la entidad.
6.6 | El mantenimiento preventivo deberá cubrir como mínimo las siguientes actividades: Limpieza externa de polvo y suciedad en gabinetes, monitores y periféricos. Limpieza interna de componentes como ventiladores, disipadores y tarjetas. Limpieza de teclados, ratones y otros dispositivos de entrada. Verificación de todas las conexiones internas y externas. Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sistemas de refrigeración. Inspección visual de componentes para detectar daños o signos de desgaste. Verificación del estado de unidades de almacenamiento (discos duros, SSD). Realización de pruebas de rendimiento de memoria RAM y procesador. Actualización del sistema operativo y programas esenciales. Eliminación de archivos temporales e innecesarios. Desfragmentación de discos duros cuando sea aplicable. Optimización del inicio del sistema. Verificación de que todo el software instalado sea licenciado y conforme a la política del Ministerio. Desinstalación de software no licenciado o no autorizado. Actualización del agente Aranda en los equipos, asegurando su correcto funcionamiento y registro en la plataforma ITSM. Registro detallado de todas las actividades realizadas. Actualización del inventario de hardware y software. Mantenimiento de una bitácora con fechas y responsables. Elaboración de reportes de hallazgos y recomendaciones. Pruebas de funcionamiento completas después del mantenimiento. Comprobación de periféricos conectados como impresoras y escáneres. Revisión de conexiones de red y configuraciones.
6.7 | Realizar un (1) mantenimiento preventivo a la UPS de la marca Emerson Liebert APM modelo NRB40CCSAF0412 y a cada uno de los dos (2) módulos de energía de 15 KVA, para asegurar la operación continua, confiable y segura de la UPS, prolongando la vida útil de sus componentes y reduciendo riesgos de interrupción del servicio inesperados. Alcance del mantenimiento preventivo: Diagnóstico inicial: -Verificación del estado general del UPS y su entorno físico. -Revisión de registros de alarmas, logs de eventos y estadísticas de carga y solucion de las alarmas existentes. -Validación de parámetros eléctricos de entrada y salida (voltajes, corrientes, frecuencia y validación de su circuito eléctrico). -Inspección del estado de ventilación, temperatura y baterias existentes. Inspección interna y limpieza: -Desenergizar la unidad de forma controlada si se requiere. -Limpieza de polvo y residuos en módulos de potencia, ventiladores y filtros. -Verificación de conexiones internas, ajuste de terminales y puntos de contacto eléctrico. -Comprobación del estado de tarjetas electrónicas y módulos de control. Pruebas funcionales: -Prueba de transferencia de carga a bypass y retorno automático a modo normal. -Simulación de falla eléctrica para validar tiempo de respaldo y correcta conmutación. -Verificación de alarmas y señales de monitoreo remoto (SNMP, panel HMI, BMS). Informe técnico: -Entrega de reporte detallado del estado de la UPS. -Recomendaciones correctivas o de mejoras adicionales. -Registro fotográfico de hallazgos relevantes.
7 | Seguimiento a las solicitudes de servicio y software de soporte remoto
7.1 | El contratista deberá garantizar que el personal asignado para la ejecución del contrato cuente con conocimientos en el uso, administración y actualización de la herramienta de gestión de servicios de TI (ITSM) utilizada por el Ministerio de Minas y Energía, actualmente Aranda. Así mismo, el contratista deberá realizar actividades de transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico sobre el uso y administración de la herramienta, dirigidas al personal que participe en la operación de la mesa de servicios.
7.2 | MESA DE SOLUCIONES: Entendida como el conjunto integral de servicios que, a través del Centro de Atención Tecnológico (CAT) y bajo la operación en la plataforma ITSM de la Entidad (Aranda o GLPI), en la cual deberá encontrarse capacitado el personal técnico que conforma el servicio contratado, permite registrar, gestionar y solucionar las solicitudes, incidentes, requerimientos y demás situaciones relacionadas con la infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Lo anterior con el fin de brindar soporte técnico oportuno a los usuarios del Ministerio de Minas y Energía.
7.3 | El proveedor debe adelantar la parametrizaciones necesarias en el software ITSM que permita realizar seguimiento, control y generar los informes necesarios sobre los servicios solicitados y la atención a estos.
8 | Informes
8.1 | El proveedor deberá designar un Coordinador de la mesa de soluciones, quien actuará como canal de comunicación entre el contratista y el Ministerio de Minas y Energía. Este participará en las reuniones que convoque la Entidad y trabajará de manera articulada con el personal designado por el Ministerio para la coordinación operativa del servicio, con el fin de validar alcances, hacer seguimiento a la prestación del servicio y atender los requerimientos asociados a la operación de la mesa de soluciones. Así mismo, será el responsable de presentar el informe de gestión mensual, el cual servirá como soporte para la revisión, aprobación y trámite de facturación y pago del servicio.
8.2 | El diseño del formato para el informe de actividades mensual, debe ser propuesto por el contratista y aprobado por el supervisor del MME, antes de su implementación. Los datos se deben presentar tanto en forma numérica como porcentual y gráfica. En el informe el contratista debe hacer las recomendaciones que considere pertinentes para la mejora del servicio.
9 | Servicios de reparación y mantenimiento
9.1 | El proveedor debe contar con personal calificado para la prestación de servicios de reparación, instalación y mantenimiento de los equipos objeto del contrato, garantizando la realización de los servicios acorde al nivel de servicio requerido por el Ministerio, debe contar con equipo de diagnóstico: Multímetros, destornilladores de varios tipos, pinzas, cortafrío, cautín, sopladoras, ponchadoras de cableado estructurado, las reparaciones e intervenciones se deberan realizar en la sede de la Entidad. Los correctivos se realizarán por demanda.
10 | Levantamiento de inventario software de la Entidad
10.1 | Apoyar en un (1) levantamiento de información de todo el software existente en la Entidad, durante la ejecución de la actividad de Mantenimiento Preventivo del contrato.
10.2 | El inventario de los equipos podrá realizarse durante la ejecución del mantenimiento preventivo, pero deberá actualizarse de manera continua a lo largo de la vigencia del contrato. Toda la información del inventario deberá quedar registrada en la plataforma ITSM para la gestión de TI, y el contratista deberá entregar un informe de la actividad mensualmente, como parte del seguimiento y control del servicio.
11 | Administración y operación de la Herramienta ITSM para la gestión de TI.
11.1 | Realizar la gestion de todas las actividades directas e indirectas al soporte tecnológico contenidas en el presente documento, deben gestionarse a través de la herramienta ITSM: 1. Mesa de servicios (Help Desk) 1.1. Gestión de tickets (incidentes y solicitudes). 1.2. Asignación de prioridades, estados y responsables en tiempo real. 1.3. Integración con SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio). 1.4. Registro de interacciones con los usuarios y seguimiento del ciclo de vida de los problemas. 2. Gestión de Problemas y Cambios (Change Management) 2.1. Soporte ITIL para la gestión de problemas recurrentes. 2.2. Documentación de cambios e incidentes críticos. 3. Gestión de Documentación 3.1. Repositorio centralizado para gestionar manuales, políticas, guías de usuario, y otros documentos técnicos. 4. Gestión de Usuarios y Entidades 4.1. Integración con directorios LDAP/Active Directory para una gestión centralizada de usuarios. 4.2. Configuraciones jerárquicas por entidades en organizaciones grandes. 5. Gestión de Inventario 5.1. Seguimiento preciso de equipos de TI, como computadoras, servidores, dispositivos de red, impresoras, etc. 5.2. Control de licencias de software. 5.3. Mantener un inventario actualizado y automatizado mediante plugins como FusionInventory o agentes. 6. Gestión de Contratos 6.1. Gestión de garantías y contratos de soporte. 6.2. Seguimiento de vencimientos y renovaciones. 7. Módulos de Reportes y Estadísticas 7.1. Generación de reportes personalizables. 7.2. Métricas de desempeño de la mesa de servicios e inventarios. 7.3. Indicadores sobre el estado de los activos y servicios.
12 | Cronograma de actividades
12.1 | El contratista deberá remitir el cronograma con las actividades descritas en el presente pliego dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato.
13 | Elementos de soporte
13.1 | Para garantizar la comunicación y operatividad en caso de contingencias, el contratista deberá suministrar como mínimo tres (3) portátiles y dos (2) celulares con características generales adecuadas para la operación con un plan mínimo de minutos ilimitados y plan de navegación ilimitada 4G, para mantener la comunicación con el supervisor del contrato y quien preste el servicio en caso de presentarse contingencias en el centro de cómputo o temas relacionados con la mesa de soluciones, para uso exclusivo de los miembros del equipo de la Mesa de Soluciones en el desarrollo de sus funciones. Estos equipos son propiedad del contratista, no serán transferidos al Ministerio de Minas y Energía, y su costo estará incluido dentro de la propuesta económica del contratista sin generar erogación adicional para la Entidad.
14 | Acuerdos de Niveles de Servicio
14.1 | 1. Lugar de Ejecución: La prestación del servicio se realizará principalmente en la sede principal del Ministerio de Minas y Energía, ubicada en Calle 43 N° 57-31, Centro Administrativo Nacional – CAN, y en el Archivo Central, Carrera 50 No. 26-20, Bogotá D.C. Asimismo, el servicio podrá ejecutarse en otras sedes del Ministerio, incluyendo el Centro de Datos Alterno en Diagonal 5 Sur #3-26, Soacha, Cundinamarca, y cualquier otra sede que se habilite durante la ejecución del contrato. El personal asignado deberá desplazarse a estas sedes según sea requerido por la Entidad. 2. Alcance de los ANS: 2.1. Incidentes Críticos: Caída total de servicios críticos, problemas que afecten >50% de usuarios, fallas en sistemas de seguridad. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (90% cumplimiento) Tiempo de solución: 2 horas (90%) Altos: Afectación parcial de servicios críticos, problemas que afecten entre 20-50% de usuarios, fallas en sistemas principales. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (85%) Tiempo de solución: 3 horas (85%) Medios: Problemas que afecten <20% de usuarios o servicios no críticos, fallas menores que no comprometan la operación general. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (80%) Tiempo de solución: 4 horas (80%) Bajos: Incidentes de baja prioridad, ajustes menores, consultas o solicitudes de información. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (80%) Tiempo de solución: 6 horas (80%) 2.2. Requerimientos Críticos: Creación de usuarios de nivel directivo, cambios urgentes en permisos de seguridad, instalaciones prioritarias solicitadas por alta dirección. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (90%) Tiempo de solución: 4 horas (90%) Altos: Instalación de software especializado, configuración de equipos para labores prioritarias, cambios en configuraciones de red. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (85%) Tiempo de solución: 8 horas (85%) Medios: Solicitudes de instalación de aplicaciones estándar, ajustes no críticos, soporte para usuarios con prioridad normal. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (80%) Tiempo de solución: 16 horas (80%) Bajos: Consultas generales, requerimientos administrativos o de documentación, solicitudes sin impacto operativo inmediato. Tiempo de respuesta inicial: 15 minutos (80%) Tiempo de solución: 24 horas (80%) 3. Calidad del Servicio y Procedimiento de Medición: Satisfacción del usuario: ≥90% calificaciones positivas Tasa de resolución en primer contacto: ≥80% Tasa de reapertura de tickets: ≤5% Procedimiento de medición: El cumplimiento de los ANS se verificará mediante reportes generados por la plataforma ITSM, registros de tickets, reuniones de seguimiento y revisiones mensuales con el supervisor del contrato. 4. Penalizaciones: Leve: Incumplimiento que no afecte de manera significativa la operación general → 1% del valor mensual del contrato Moderado: Incumplimiento que ocasione afectación parcial en los servicios críticos → 3% Grave: Incumplimiento que comprometa la operación de servicios críticos o cause interrupción significativa → 5% La sancion de ANS se aplicara si corridos dos meses se presenta la misma falla e incumplimiento del servicio, previa revision con el supervisor del contrato. 5. Nota: Durante la ejecución del contrato, el personal podrá desplazarse a otras sedes según lo requiera el Ministerio, garantizando la continuidad y cobertura completa de los servicios tecnológicos.
15 | Bolsa de Recursos
15.1 | El contratista deberá disponer de una Bolsa de Recursos que incluya equipos, repuestos, consumibles y servicios tecnológicos necesarios para la operación de la Mesa de Soluciones, comprendidos dentro del objeto y alcance del contrato. La entrega de los repuestos no debe superar quince (15) días calendario. Lineamientos generales: Todos los elementos y recursos suministrados deben ser originales, nuevos y no remanufacturados, y cotizados a precios reales de mercado. Para los elementos o recursos no incluidos en el ANEXO - Bolsa de Recursos o que no tengan marca referida,el contratista deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento del supervisor, al menos una (1) cotización propia; adicionalmente, el Ministerio solicitará y aportará como mínimo dos (2) cotizaciones, con el fin de realizar un estudio de mercado para establecer el precio techo a reconocer y aprobar su adquisición. Todos los elementos suministrados deberán transferir al Ministerio de Minas y Energía las garantías vigentes, asegurando que puedan hacerse efectivas directamente por la Entidad en caso de fallas o inconvenientes durante la vida útil del recurso. Recursos incluidos en la Bolsa de Recursos: Renovación de derechos de uso IPv6 - LACNIC (1 año, vence oct 2026). Certificados SSL de los dominios: minenergia.gov.co (Wildcard, con validación de Organización, vence oct 2026). eiticolombia.gov.co (estándar, con validación de dominio, vence oct 2026). Servicios en Google Cloud para consultas DNS y aplicaciones móviles (promedio mensual de USD 3,8). Servicio de Internet satelital Starlink (mensual, itinerante e ilimitado, minimo 2 dispositivos). Renovacion del licenciamiento Aranda versión 9 (o la última vigente), por un período de un (1) año, incluyendo mantenimiento, actualizaciones y asistencia técnica. De ser necesario, el proveedor podrá ofrecer capacitación certificada al personal designado por el Ministerio para asegurar el uso adecuado de la herramienta. • 10 Licencias Aranda Service Management Suite (11 Procesos - RF, IM, KM, SACM, SLM, SCM, CHG, PM, REL, SPM, AM) - U.Nombrado • 10 Licencias Aranda Service Management Suite (11 Procesos - RF, IM, KM, SACM, SLM, SCM, CHG, PM, REL, SPM, AM) - U.Concurrente • 850 Licencias Aranda Client Management El oferente debe anexar certificación emitida por el fabricante, en el máximo nivel de membresía correspondiente a la herramienta de ITSM, dirigida a la entidad con el numero de proceso y que este cuenta con personal capacitada y certificado en la herramienta, esto con el fin de dar continuidad a los proyectos y servicios que ya se encuentran implementados en la Entidad. La certificación deberá indicar el nivel de membresía del oferente y su fecha de expedición debe estar dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. La Bolsa de Recursos se integra dentro de la ejecución del contrato, bajo la supervisión del Ministerio, y su utilización será conforme a los requerimientos de continuidad y operación de la Mesa de Soluciones. Ver: ANEXO - Bolsa de Recursos (documento adjunto para efectos de SIP y proceso contractual).
Empresa ________________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal _____________________________________________________
Identificación del Representante Legal _________________________________________________
Firma del Representante Legal __________________________________________
Note on A4: Usuario: Donde se menciona el mantenimiento correctivo? RESPUESTA:Sí se encuentra contemplado en el item 3.1 y 4.2 y apartado No. 9.
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se debe indicar si es especializacion o si es maestria, toda vez que esto impacta el costo del proceso Respuesta: No se acoge la indicación, por las siguientes observaciones: 1. Cerrar el perfil académico a una sola modalidad de posgrado podría ser un bloqueante para pluralidad de oferentes. 2. El interesado tiene a su discreción la estimación de costos para que dispongan de márgenes bajo estén requerimiento. 3. El proceso anterior se celebro de esta manera y en la etapa de observaciones no se allego ninguna observación relacionada con este tema puntual.
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: o es tecnico laboral, o es tecnico profesiona o es tecnologo, no pueden ser lso 3 porque esto impacta el costeo del proceso Respuesta: Dicha expresión establece equivalencias entre perfiles, de modo que el oferente podrá acreditar el cumplimiento del perfil con cualquiera de las alternativas señaladas, sin que sea obligatorio ni esperado que un solo profesional concentre todas ellas. Adicional: No se acoge la indicación, por las siguientes observaciones: 1. Cerrar el perfil académico a una sola modalidad de posgrado podría ser un bloqueante para pluralidad de oferentes. 2. El interesado tiene a su discreción la estimación de costos para que dispongan de márgenes bajo estén requerimiento. 3. El proceso anterior se celebro de esta manera y en la etapa de observaciones no se allego ninguna observación relacionada con este tema puntual.
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no dejar "areas relacionadas" en ningun perfil.. esto muy amplioc solo manjera profesiones o NBC, peor no areas Respuesta: Cuando el perfil menciona "áreas relacionadas", está apuntando exactamente a cómo el SNIES organiza los programas académicos, por lo que no queda a criterio de nadie decidir qué cabe y qué no, sino que se puede verificar directamente en el sistema oficial.
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se sugiere dejar una nota de que es posible la aplicacion de equivalencias Respuesta: No se atiende, se requiere que se cumplan las certificaciones especificas según aplique en cada perfil solicitado al igual que estudios y experiencia.
Note on B52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aunque muchas plataformas modernas de ITSM (como Aranda o GLPI) están integrando módulos de AIOps (IA para operaciones de TI) o Chatbots inteligentes, los documentos no solicitan la implementación de estas funcionalidades. Como sugerencia para que el grupode TIC revise la pertienencia de inclusión de conceptos de IA en estecontrato. Recuerdo que el año pasado un factor ponderable era IA, no sería importante incluir algo de IA en este ??? Respuesta: No se atiende la recomendación el año pasado fueron desplegadas tecnologías aquí relacionadas. Ejemplo en teams se encuentra el chatbot de mesa de soluciones. Respuesta:
Note on B53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar la pertinencia de la inclusión de el uso de aprendizaje automático (machine learning) para la categorización de tickets o análisis predictivo de fallas Respuesta: No se atiende, ya la entidad cuenta con estrategias para cubrir esto.
Note on B70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: en la SIP indican que es Aranda o GLPI, pero aca solo se habla de Aranda Sofware Respuesta: Si, ya que Aranda es la herramienta principal de mesa de soluciones y es licenciada, la GLPi es OpenSource y es actualizada y gestiona por el equipo del Ministerio.
Note on B77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: en el 4.5 ya se piden 2 celulares, poprque acá otros 2 ???? Respuesta: Se ajusta.
Note on B83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Google Cloud tienen componentes de IA, no se a revisado la opcion de inclusión este servicio de operacion del MME ? Respuesta: No se requiere, el alcance de Google Cloud para este proceso es gestión de DNS.