FORMULARIO No 4

VALORACION PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Ciudad

REF: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 335-DIGSA/DMCAL-2026

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 40.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente: (ANEXAR ARCHIVO EXCEL)

| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNID MED | CANT | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA 19% | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | CALDERA | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERÍA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUÍMICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD, CALIBRACIÓN DE LLAMA REVISIÓN Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISIÓN Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUETADORAS HAND HOLE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE FOTOCELDA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO DE REGULADORES | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO MANÓMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO DE ELECTRODOS DE IGNICCION | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO O VÁLVULA DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERÍA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/4” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | TANQUE CALENTADOR VERTICAL | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINÁMICA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3" | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “ | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA VALOR DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1" | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | CAMBIO DE 01 VÁLVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ELECTROBOMBA | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANÁLOGO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 875602 | 2000229 | PLANTA ELÉCTRICA MARCA CUMMINS ENGINE COMPAÑY | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARY FUEL FILTER | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UN (1) GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO CARGADOR DE BATERÍA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | LAVADORA, MODELO: 50 LIBRAS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE 01 CORREA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE TODOS LOS O-RING | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO COSTO DEL PULMÓN NEUMÁTICO (BLOQUE DE ELECTROVÁLVULAS X 8) | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATOS NEUMÁTICOS PARA DESCARGA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFÁSICO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA LA JABONERA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PUERTA DE CARGA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | MOTOR DE 1 HP | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | REPARACIÓN TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | SECADORA FRONTAL, MARCA: MAXIDRAY, MODELO: M50 | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO CON LA RELACIÓN, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | CAMBIO DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
|  | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DESMONTE DE PARTES MÓVILES Y FIJAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203 | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8 | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE ½ “ | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE ½ “ | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| ITEM | CODIGO UNSCPSC | CODIGO DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | ELECTROBOMBA DE 5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA PEARL MODELO: CEP 50H36S | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO DE PRESOSTATO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO DE TUBERÍA EN COBRE CODO DE 1” | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1“ | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE 1“ | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO DE BUJES | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO | SERVICIO | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | VARIADOR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR PARA ELECTROBOMBA DE 5HP TRIFÁSICO 220V | SERVICIO | 1 |  |  |  |

NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

_____________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4

PRECIOS REFERENCIA

| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNID MED | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | CALDERA | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERÍA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUÍMICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD, CALIBRACIÓN DE LLAMA REVISIÓN Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISIÓN Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR. | SERVICIO | 1 | 1.366.300 | 259.597 | 1.625.897 |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL | SERVICIO | 1 | 141.050 | 26.800 | 167.850 |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA | SERVICIO | 1 | 141.050 | 26.800 | 167.850 |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUETADORAS HAND HOLE | SERVICIO | 1 | 60.450 | 11.486 | 71.936 |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD | SERVICIO | 1 | 147.767 | 28.076 | 175.843 |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE FOTOCELDA | SERVICIO | 1 | 557.484 | 105.922 | 663.406 |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO DE REGULADORES | SERVICIO | 1 | 577.634 | 109.750 | 687.384 |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO MANÓMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA. | SERVICIO | 1 | 157.843 | 29.990 | 187.833 |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO DE ELECTRODOS DE IGNICCION | SERVICIO | 1 | 157.843 | 29.990 | 187.833 |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION | SERVICIO | 1 | 658.234 | 125.065 | 783.299 |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO O VÁLVULA DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1 | 906.750 | 172.283 | 1.079.033 |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERÍA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES | SERVICIO | 1 | 114.184 | 21.695 | 135.879 |
| 13 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/4” | SERVICIO | 1 | 127.617 | 24.247 | 151.864 |
| 14 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 | 141.050 | 26.800 | 167.850 |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 | 167.917 | 31.904 | 199.821 |
| 16 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1” | SERVICIO | 1 | 188.067 | 35.733 | 223.800 |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼” | SERVICIO | 1 | 188.067 | 35.733 | 223.800 |
| 18 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2” | SERVICIO | 1 | 201.500 | 38.285 | 239.785 |
| 19 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC | SERVICIO | 1 | 194.784 | 37.009 | 231.793 |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | TANQUE CALENTADOR VERTICAL | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINÁMICA | SERVICIO | 1 | 630.600 | 119.814 | 750.414 |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR | SERVICIO | 1 | 103.557 | 19.676 | 123.233 |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 | 143.829 | 27.328 | 171.157 |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 | 161.089 | 30.607 | 191.696 |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE | SERVICIO | 1 | 161.089 | 30.607 | 191.696 |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS | SERVICIO | 1 | 563.811 | 107.124 | 670.935 |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3" | SERVICIO | 1 | 201.361 | 38.259 | 239.620 |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “ | SERVICIO | 1 | 155.336 | 29.514 | 184.850 |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA | SERVICIO | 1 | 120.817 | 22.955 | 143.772 |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA VALOR DE 1/2" | SERVICIO | 1 | 471.761 | 89.634 | 561.395 |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1" | SERVICIO | 1 | 373.956 | 71.052 | 445.008 |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR | SERVICIO | 1 | 604.083 | 114.776 | 718.859 |
| 13 |  |  |  |  | CAMBIO DE 01 VÁLVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI | SERVICIO | 1 | 506.279 | 96.193 | 602.472 |
| 14 |  |  |  | ELECTROBOMBA | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 218.620 | 41.538 | 260.158 |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 109.310 | 20.769 | 130.079 |
| 16 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 69.039 | 13.117 | 82.156 |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 448.748 | 85.262 | 534.010 |
| 18 |  |  |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 | 120.817 | 22.955 | 143.772 |
| 19 |  |  |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 | 477.513 | 90.728 | 568.241 |
| 20 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 74.792 | 14.210 | 89.002 |
| 21 |  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 | 166.842 | 31.700 | 198.542 |
| 22 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO | SERVICIO | 1 | 112.761 | 21.425 | 134.186 |
| 23 |  |  |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO | SERVICIO | 1 | 83.996 | 15.959 | 99.955 |
| 24 |  |  |  |  | CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANÁLOGO | SERVICIO | 1 | 207.114 | 39.352 | 246.466 |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 875602 | 2000229 | PLANTA ELÉCTRICA MARCA CUMMINS ENGINE COMPAÑY | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1 | 630.600 | 119.814 | 750.414 |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARY FUEL FILTER | SERVICIO | 1 | 147.140 | 27.957 | 175.097 |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER | SERVICIO | 1 | 126.120 | 23.963 | 150.083 |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER | SERVICIO | 1 | 147.140 | 27.957 | 175.097 |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE | SERVICIO | 1 | 315.300 | 59.907 | 375.207 |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 | SERVICIO | 1 | 126.120 | 23.963 | 150.083 |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UN (1) GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 | SERVICIO | 1 | 141.885 | 26.958 | 168.843 |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE | SERVICIO | 1 | 3.678.500 | 698.915 | 4.377.415 |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO CARGADOR DE BATERÍA | SERVICIO | 1 | 630.600 | 119.814 | 750.414 |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D | SERVICIO | 1 | 1.024.725 | 194.698 | 1.219.423 |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR | SERVICIO | 1 | 609.580 | 115.820 | 725.400 |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | LAVADORA, MODELO: 50 LIBRAS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | SERVICIO | 1 | 609.580 | 115.820 | 725.400 |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE 01 CORREA | SERVICIO | 1 | 181.350 | 34.457 | 215.807 |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE TODOS LOS O-RING | SERVICIO | 1 | 193.857 | 36.833 | 230.690 |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO COSTO DEL PULMÓN NEUMÁTICO (BLOQUE DE ELECTROVÁLVULAS X 8) | SERVICIO | 1 | 781.682 | 148.519 | 930.201 |
| 5 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 | 594.078 | 112.875 | 706.953 |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 | 469.009 | 89.112 | 558.121 |
| 7 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 | 150.083 | 28.516 | 178.599 |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 | 162.590 | 30.892 | 193.482 |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 | 262.645 | 49.902 | 312.547 |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATOS NEUMÁTICOS PARA DESCARGA | SERVICIO | 1 | 268.899 | 51.091 | 319.990 |
| 11 |  |  |  |  | CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFÁSICO | SERVICIO | 1 | 87.548 | 16.634 | 104.182 |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP. | SERVICIO | 1 | 112.562 | 21.387 | 133.949 |
| 13 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA | SERVICIO | 1 | 218.871 | 41.586 | 260.457 |
| 14 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA | SERVICIO | 1 | 1.219.424 | 231.690 | 1.451.114 |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | SERVICIO | 1 | 218.871 | 41.586 | 260.457 |
| 16 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | 118.816 | 22.575 | 141.391 |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA LA JABONERA | SERVICIO | 1 | 256.392 | 48.714 | 305.106 |
| 18 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 | 256.392 | 48.714 | 305.106 |
| 19 |  |  |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PUERTA DE CARGA | SERVICIO | 1 | 256.392 | 48.714 | 305.106 |
| 20 |  |  |  | MOTOR DE 1 HP | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 368.954 | 70.101 | 439.055 |
| 21 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 200.110 | 38.021 | 238.131 |
| 22 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 112.562 | 21.387 | 133.949 |
| 23 |  |  |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 906.750 | 172.283 | 1.079.033 |
| 24 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 106.309 | 20.199 | 126.508 |
| 25 |  |  |  |  | REPARACIÓN TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 362.700 | 68.913 | 431.613 |
| 26 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 193.857 | 36.833 | 230.690 |
| 27 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 112.562 | 21.387 | 133.949 |
| 28 |  |  |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 906.750 | 172.283 | 1.079.033 |
| 29 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 106.309 | 20.199 | 126.508 |
| 30 |  |  |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL | SERVICIO | 1 | 256.392 | 48.714 | 305.106 |
| 31 |  |  |  | SECADORA FRONTAL, MARCA: MAXIDRAY, MODELO: M50 | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO CON LA RELACIÓN, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES. | SERVICIO | 1 | 425.234 | 80.795 | 506.029 |
| 32 |  |  |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 | 256.392 | 48.714 | 305.106 |
| 33 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR | SERVICIO | 1 | 131.323 | 24.951 | 156.274 |
| 34 |  |  |  |  | CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO | SERVICIO | 1 | 168.844 | 32.080 | 200.924 |
| 35 |  |  |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE | SERVICIO | 1 | 231.378 | 43.962 | 275.340 |
| 36 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR | SERVICIO | 1 | 137.576 | 26.139 | 163.715 |
| 37 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 | 143.829 | 27.328 | 171.157 |
| 38 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 | 156.337 | 29.704 | 186.041 |
| 39 |  |  |  |  | CAMBIO DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI | SERVICIO | 1 | 2.049.450 | 389.396 | 2.438.846 |
| 40 |  |  |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS | SERVICIO | 1 | 1.944.350 | 369.427 | 2.313.777 |
| 41 |  |  |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 | 306.419 | 58.220 | 364.639 |
| 42 |  |  |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 | 431.488 | 81.983 | 513.471 |
| ITEM | CODIGOS UNSCPSC | CODIGOS DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
|  | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | SERVICIO | 1 | 294.280 | 55.913 | 350.193 |
|  |  |  |  |  | LAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DESMONTE DE PARTES MÓVILES Y FIJAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 735.700 | 139.783 | 875.483 |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE | SERVICIO | 1 | 68.315 | 12.980 | 81.295 |
| 4 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203 | SERVICIO | 1 | 147.140 | 27.957 | 175.097 |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8 | SERVICIO | 1 | 231.220 | 43.932 | 275.152 |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS | SERVICIO | 1 | 63.060 | 11.981 | 75.041 |
| 7 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA | SERVICIO | 1 | 73.570 | 13.978 | 87.548 |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 | 73.570 | 13.978 | 87.548 |
| 9 |  |  |  |  | ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8” | SERVICIO | 1 | 68.315 | 12.980 | 81.295 |
| 10 |  |  |  |  | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 | 57.805 | 10.983 | 68.788 |
| 11 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN | SERVICIO | 1 | 89.335 | 16.974 | 106.309 |
| 12 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL | SERVICIO | 1 | 252.240 | 47.926 | 300.166 |
| 13 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE ½ “ | SERVICIO | 1 | 68.315 | 12.980 | 81.295 |
| 14 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE ½ “ | SERVICIO | 1 | 68.315 | 12.980 | 81.295 |
| 15 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2” | SERVICIO | 1 | 57.805 | 10.983 | 68.788 |
| 16 |  |  |  |  | PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL | SERVICIO | 1 | 89.335 | 16.974 | 106.309 |
| 17 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS | SERVICIO | 1 | 73.570 | 13.978 | 87.548 |
| ITEM | CODIGO UNSCPSC | CODIGO DANE | SAP | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO |
| 1 | 73152101 - 73152102 | 8715602 | 2000229 | ELECTROBOMBA DE 5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA PEARL MODELO: CEP 50H36S | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 299.535 | 56.912 | 356.447 |
| 2 |  |  |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 119.814 | 22.765 | 142.579 |
| 3 |  |  |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 19.969 | 3.794 | 23.763 |
| 4 |  |  |  |  | REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 449.303 | 85.367 | 534.670 |
| 5 |  |  |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 | 124.807 | 23.713 | 148.520 |
| 6 |  |  |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 | 399.380 | 75.882 | 475.262 |
| 7 |  |  |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 99.845 | 18.971 | 118.816 |
| 8 |  |  |  |  | CAMBIO DE PRESOSTATO | SERVICIO | 1 | 69.892 | 13.279 | 83.171 |
| 9 |  |  |  |  | CAMBIO DE TUBERÍA EN COBRE CODO DE 1” | SERVICIO | 1 | 18.471 | 3.510 | 21.981 |
| 10 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1“ | SERVICIO | 1 | 54.915 | 10.434 | 65.349 |
| 11 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE 1“ | SERVICIO | 1 | 14.977 | 2.846 | 17.823 |
| 12 |  |  |  |  | CAMBIO DE BUJES | SERVICIO | 1 | 89.861 | 17.073 | 106.934 |
| 13 |  |  |  | TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 | 179.721 | 34.147 | 213.868 |
| 14 |  |  |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO | SERVICIO | 1 | 149.767 | 28.456 | 178.223 |
| 15 |  |  |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO | SERVICIO | 1 | 44.931 | 8.537 | 53.468 |
| 16 |  |  |  | VARIADOR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR PARA ELECTROBOMBA DE 5HP TRIFÁSICO 220V | SERVICIO | 1 | 2.648.520 | 503.219 | 3.151.739 |

NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.