FORMULARIO No 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad

REF: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 335-DIGSA/DMCAL-2026
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 40.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente: (ANEXAR ARCHIVO EXCEL)
	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	 SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNID MED
	CANT 
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	IVA 19%
	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	CALDERA
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERÍA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUÍMICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD,  CALIBRACIÓN DE LLAMA REVISIÓN Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISIÓN Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUETADORAS  HAND HOLE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	
	CAMBIO DE FOTOCELDA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	CAMBIO DE  REGULADORES
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	
	CAMBIO MANÓMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	CAMBIO  DE ELECTRODOS DE IGNICCION
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	
	CAMBIO O VÁLVULA DE SEGURIDAD
	SERVICIO
	1
	
	
	

	12
	
	
	
	
	CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERÍA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES
	SERVICIO
	1
	
	
	

	13
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/4”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	14
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	15
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	16
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	17
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	18
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	19
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC
	SERVICIO
	1
	
	
	

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	TANQUE CALENTADOR VERTICAL
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINÁMICA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3"
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	CAMBIO   E INSTALACIÓN DE  TRAMPA PARA VALOR DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1"
	SERVICIO
	1
	
	
	

	12
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	13
	
	
	
	
	CAMBIO DE 01 VÁLVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI
	SERVICIO
	1
	
	
	

	14
	
	
	
	ELECTROBOMBA
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	15
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	16
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	17
	
	
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	18
	
	
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	19
	
	
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	20
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	21
	
	
	
	TABLERO ELÉCTRICO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE  COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	22
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	23
	
	
	
	
	CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	24
	
	
	
	
	CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANÁLOGO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	875602
	2000229
	PLANTA ELÉCTRICA MARCA CUMMINS ENGINE COMPAÑY
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE  PRIMARY FUEL FILTER
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	
	CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	
	CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE FILTRO PARA  AIRE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	
	CAMBIO  GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	CAMBIO    REMPLAZO DE   UN (1)   GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC  0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	
	CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	CAMBIO CARGADOR DE BATERÍA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	
	CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	LAVADORA, MODELO: 50 LIBRAS
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO  SISTEMA  ELÉCTRICO  GENERAL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE 01 CORREA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE TODOS LOS O-RING
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	
	CAMBIO COSTO DEL PULMÓN NEUMÁTICO (BLOQUE DE ELECTROVÁLVULAS X 8)
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	
	CAMBIO   DE  TRAMPA DE   VAPOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATOS NEUMÁTICOS PARA DESCARGA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	
	CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFÁSICO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	12
	
	
	
	
	CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	13
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	14
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	15
	
	
	
	
	CAMBIO DE AMORTIGUADORES
	SERVICIO
	1
	
	
	

	16
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	17
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA LA JABONERA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	18
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	19
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PUERTA DE CARGA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	20
	
	
	
	MOTOR DE 1 HP 
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	21
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	22
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	23
	
	
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	24
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	25
	
	
	
	
	REPARACIÓN TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	26
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	27
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	28
	
	
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	29
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	30
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	31
	
	
	
	SECADORA FRONTAL, MARCA: MAXIDRAY, MODELO: M50
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO CON LA RELACIÓN, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	32
	
	
	
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	33
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	34
	
	
	
	
	CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	35
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	36
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	37
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	38
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	39
	
	
	
	
	CAMBIO DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI
	SERVICIO
	1
	
	
	

	40
	
	
	
	
	CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	41
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	
	
	

	42
	
	
	
	
	CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	 
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE
DE 1 HP
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	
	
	
	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	LAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	DESMONTE DE PARTES MÓVILES Y FIJAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	
	CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA 
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	
	CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS 
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN 
	SERVICIO
	1
	
	
	

	12
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	13
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE ½ “
	SERVICIO
	1
	
	
	

	14
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE ½ “
	SERVICIO
	1
	
	
	

	15
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	16
	
	
	
	
	PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	17
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSCPSC
	CODIGO DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	ELECTROBOMBA  DE 5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA PEARL MODELO: CEP 50H36S
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	
	REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	
	CAMBIO DE PRESOSTATO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	CAMBIO DE TUBERÍA EN COBRE  CODO DE 1”
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1“
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE 1“
	SERVICIO
	1
	
	
	

	12
	
	
	
	
	CAMBIO DE BUJES
	SERVICIO
	1
	
	
	

	13
	
	
	
	TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE  COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	14
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	15
	
	
	
	
	CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	16
	
	
	
	VARIADOR
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR PARA ELECTROBOMBA DE 5HP TRIFÁSICO 220V
	SERVICIO
	1
	
	
	


[bookmark: _Hlk128859294]
NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.  

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.





_____________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL





































                                                                              ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	 SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNID MED
	CANT 
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	CALDERA
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERÍA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUÍMICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD,  CALIBRACIÓN DE LLAMA REVISIÓN Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISIÓN Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR.
	SERVICIO
	1
	1.366.300
	259.597
	1.625.897

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL
	SERVICIO
	1
	141.050
	26.800
	167.850

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA
	SERVICIO
	1
	141.050
	26.800
	167.850

	4
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUETADORAS  HAND HOLE
	SERVICIO
	1
	60.450
	11.486
	71.936

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD
	SERVICIO
	1
	147.767
	28.076
	175.843

	6
	
	
	
	
	CAMBIO DE FOTOCELDA
	SERVICIO
	1
	557.484
	105.922
	663.406

	7
	
	
	
	
	CAMBIO DE  REGULADORES
	SERVICIO
	1
	577.634
	109.750
	687.384

	8
	
	
	
	
	CAMBIO MANÓMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA.
	SERVICIO
	1
	157.843
	29.990
	187.833

	9
	
	
	
	
	CAMBIO  DE ELECTRODOS DE IGNICCION
	SERVICIO
	1
	157.843
	29.990
	187.833

	10
	
	
	
	
	CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION
	SERVICIO
	1
	658.234
	125.065
	783.299

	11
	
	
	
	
	CAMBIO O VÁLVULA DE SEGURIDAD
	SERVICIO
	1
	906.750
	172.283
	1.079.033

	12
	
	
	
	
	CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERÍA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES
	SERVICIO
	1
	114.184
	21.695
	135.879

	13
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/4”
	SERVICIO
	1
	127.617
	24.247
	151.864

	14
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	141.050
	26.800
	167.850

	15
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	167.917
	31.904
	199.821

	16
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1”
	SERVICIO
	1
	188.067
	35.733
	223.800

	17
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼”
	SERVICIO
	1
	188.067
	35.733
	223.800

	18
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2”
	SERVICIO
	1
	201.500
	38.285
	239.785

	19
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC
	SERVICIO
	1
	194.784
	37.009
	231.793

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	TANQUE CALENTADOR VERTICAL
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINÁMICA
	SERVICIO
	1
	630.600
	119.814
	750.414

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR
	SERVICIO
	1
	103.557
	19.676
	123.233

	3
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	143.829
	27.328
	171.157

	4
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	161.089
	30.607
	191.696

	5
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VÁLVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE
	SERVICIO
	1
	161.089
	30.607
	191.696

	6
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS
	SERVICIO
	1
	563.811
	107.124
	670.935

	7
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3"
	SERVICIO
	1
	201.361
	38.259
	239.620

	8
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “
	SERVICIO
	1
	155.336
	29.514
	184.850

	9
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA
	SERVICIO
	1
	120.817
	22.955
	143.772

	10
	
	
	
	
	CAMBIO   E INSTALACIÓN DE  TRAMPA PARA VALOR DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	471.761
	89.634
	561.395

	11
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1"
	SERVICIO
	1
	373.956
	71.052
	445.008

	12
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR
	SERVICIO
	1
	604.083
	114.776
	718.859

	13
	
	
	
	
	CAMBIO DE 01 VÁLVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI
	SERVICIO
	1
	506.279
	96.193
	602.472

	14
	
	
	
	ELECTROBOMBA
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	218.620
	41.538
	260.158

	15
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	109.310
	20.769
	130.079

	16
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	69.039
	13.117
	82.156

	17
	
	
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	448.748
	85.262
	534.010

	18
	
	
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	120.817
	22.955
	143.772

	19
	
	
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	477.513
	90.728
	568.241

	20
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	74.792
	14.210
	89.002

	21
	
	
	
	TABLERO ELÉCTRICO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE  COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
	SERVICIO
	1
	166.842
	31.700
	198.542

	22
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO
	SERVICIO
	1
	112.761
	21.425
	134.186

	23
	
	
	
	
	CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO
	SERVICIO
	1
	83.996
	15.959
	99.955

	24
	
	
	
	
	CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANÁLOGO
	SERVICIO
	1
	207.114
	39.352
	246.466

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	875602
	2000229
	PLANTA ELÉCTRICA MARCA CUMMINS ENGINE COMPAÑY
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO
	SERVICIO
	1
	630.600
	119.814
	750.414

	2
	
	
	
	
	CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE  PRIMARY FUEL FILTER
	SERVICIO
	1
	147.140
	27.957
	175.097

	3
	
	
	
	
	CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER
	SERVICIO
	1
	126.120
	23.963
	150.083

	4
	
	
	
	
	CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER
	SERVICIO
	1
	147.140
	27.957
	175.097

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE FILTRO PARA  AIRE
	SERVICIO
	1
	315.300
	59.907
	375.207

	6
	
	
	
	
	CAMBIO  GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580
	SERVICIO
	1
	126.120
	23.963
	150.083

	7
	
	
	
	
	CAMBIO    REMPLAZO DE   UN (1)   GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC  0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149
	SERVICIO
	1
	141.885
	26.958
	168.843

	8
	
	
	
	
	CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE
	SERVICIO
	1
	3.678.500
	698.915
	4.377.415

	9
	
	
	
	
	CAMBIO CARGADOR DE BATERÍA
	SERVICIO
	1
	630.600
	119.814
	750.414

	10
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D
	SERVICIO
	1
	1.024.725
	194.698
	1.219.423

	11
	
	
	
	
	CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	609.580
	115.820
	725.400

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	LAVADORA, MODELO: 50 LIBRAS
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO  SISTEMA  ELÉCTRICO  GENERAL
	SERVICIO
	1
	609.580
	115.820
	725.400

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE 01 CORREA
	SERVICIO
	1
	181.350
	34.457
	215.807

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE TODOS LOS O-RING
	SERVICIO
	1
	193.857
	36.833
	230.690

	4
	
	
	
	
	CAMBIO COSTO DEL PULMÓN NEUMÁTICO (BLOQUE DE ELECTROVÁLVULAS X 8)
	SERVICIO
	1
	781.682
	148.519
	930.201

	5
	
	
	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	594.078
	112.875
	706.953

	6
	
	
	
	
	CAMBIO   DE  TRAMPA DE   VAPOR
	SERVICIO
	1
	469.009
	89.112
	558.121

	7
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	150.083
	28.516
	178.599

	8
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	162.590
	30.892
	193.482

	9
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	262.645
	49.902
	312.547

	10
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATOS NEUMÁTICOS PARA DESCARGA
	SERVICIO
	1
	268.899
	51.091
	319.990

	11
	
	
	
	
	CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFÁSICO
	SERVICIO
	1
	87.548
	16.634
	104.182

	12
	
	
	
	
	CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP.
	SERVICIO
	1
	112.562
	21.387
	133.949

	13
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA
	SERVICIO
	1
	218.871
	41.586
	260.457

	14
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA
	SERVICIO
	1
	1.219.424
	231.690
	1.451.114

	15
	
	
	
	
	CAMBIO DE AMORTIGUADORES
	SERVICIO
	1
	218.871
	41.586
	260.457

	16
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	SERVICIO
	1
	118.816
	22.575
	141.391

	17
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA LA JABONERA
	SERVICIO
	1
	256.392
	48.714
	305.106

	18
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS
	SERVICIO
	1
	256.392
	48.714
	305.106

	19
	
	
	
	
	CAMBIO DE GATO NEUMÁTICO PUERTA DE CARGA
	SERVICIO
	1
	256.392
	48.714
	305.106

	20
	
	
	
	MOTOR DE 1 HP 
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	368.954
	70.101
	439.055

	21
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	200.110
	38.021
	238.131

	22
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	112.562
	21.387
	133.949

	23
	
	
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	906.750
	172.283
	1.079.033

	24
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	106.309
	20.199
	126.508

	25
	
	
	
	
	REPARACIÓN TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	362.700
	68.913
	431.613

	26
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	193.857
	36.833
	230.690

	27
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	112.562
	21.387
	133.949

	28
	
	
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	906.750
	172.283
	1.079.033

	29
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	106.309
	20.199
	126.508

	30
	
	
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL
	SERVICIO
	1
	256.392
	48.714
	305.106

	31
	
	
	
	SECADORA FRONTAL, MARCA: MAXIDRAY, MODELO: M50
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO CON LA RELACIÓN, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS MÓVILES.
	SERVICIO
	1
	425.234
	80.795
	506.029

	32
	
	
	
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	256.392
	48.714
	305.106

	33
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	131.323
	24.951
	156.274

	34
	
	
	
	
	CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO
	SERVICIO
	1
	168.844
	32.080
	200.924

	35
	
	
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE
	SERVICIO
	1
	231.378
	43.962
	275.340

	36
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR
	SERVICIO
	1
	137.576
	26.139
	163.715

	37
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	143.829
	27.328
	171.157

	38
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INOXIDABLE  CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	156.337
	29.704
	186.041

	39
	
	
	
	
	CAMBIO DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI
	SERVICIO
	1
	2.049.450
	389.396
	2.438.846

	40
	
	
	
	
	CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS
	SERVICIO
	1
	1.944.350
	369.427
	2.313.777

	41
	
	
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	306.419
	58.220
	364.639

	42
	
	
	
	
	CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR
	SERVICIO
	1
	431.488
	81.983
	513.471

	ITEM
	CODIGOS UNSCPSC
	CODIGOS DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO 4 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	 
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE
DE 1 HP
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	
	
	
	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
	SERVICIO
	1
	294.280
	55.913
	350.193

	
	
	
	
	
	LAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	DESMONTE DE PARTES MÓVILES Y FIJAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	735.700
	139.783
	875.483

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE
	SERVICIO
	1
	68.315
	12.980
	81.295

	4
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203
	SERVICIO
	1
	147.140
	27.957
	175.097

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8
	SERVICIO
	1
	231.220
	43.932
	275.152

	6
	
	
	
	
	CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS
	SERVICIO
	1
	63.060
	11.981
	75.041

	7
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA 
	SERVICIO
	1
	73.570
	13.978
	87.548

	8
	
	
	
	
	CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS
	SERVICIO
	1
	73.570
	13.978
	87.548

	9
	
	
	
	
	ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8”
	SERVICIO
	1
	68.315
	12.980
	81.295

	10
	
	
	
	
	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS 
	SERVICIO
	1
	57.805
	10.983
	68.788

	11
	
	
	
	
	APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN 
	SERVICIO
	1
	89.335
	16.974
	106.309

	12
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL
	SERVICIO
	1
	252.240
	47.926
	300.166

	13
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE ½ “
	SERVICIO
	1
	68.315
	12.980
	81.295

	14
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE ½ “
	SERVICIO
	1
	68.315
	12.980
	81.295

	15
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2”
	SERVICIO
	1
	57.805
	10.983
	68.788

	16
	
	
	
	
	PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL
	SERVICIO
	1
	89.335
	16.974
	106.309

	17
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS
	SERVICIO
	1
	73.570
	13.978
	87.548

	ITEM
	CODIGO UNSCPSC
	CODIGO DANE
	SAP
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT.
	 VALOR ANTES DE IVA 
	IVA 19%
	 PRECIO REFERENCIA IVA INCLUIDO 

	1
	73152101 - 73152102
	8715602
	2000229
	ELECTROBOMBA  DE 5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA PEARL MODELO: CEP 50H36S
	REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	299.535
	56.912
	356.447

	2
	
	
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	119.814
	22.765
	142.579

	3
	
	
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	19.969
	3.794
	23.763

	4
	
	
	
	
	REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	449.303
	85.367
	534.670

	5
	
	
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	124.807
	23.713
	148.520

	6
	
	
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	399.380
	75.882
	475.262

	7
	
	
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	99.845
	18.971
	118.816

	8
	
	
	
	
	CAMBIO DE PRESOSTATO
	SERVICIO
	1
	69.892
	13.279
	83.171

	9
	
	
	
	
	CAMBIO DE TUBERÍA EN COBRE  CODO DE 1”
	SERVICIO
	1
	18.471
	3.510
	21.981

	10
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1“
	SERVICIO
	1
	54.915
	10.434
	65.349

	11
	
	
	
	
	INSTALACIÓN DE ADAPTOR MACHO Y HEMBRA DE 1“
	SERVICIO
	1
	14.977
	2.846
	17.823

	12
	
	
	
	
	CAMBIO DE BUJES
	SERVICIO
	1
	89.861
	17.073
	106.934

	13
	
	
	
	TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, CABLEADO Y LIMPIEZA DE  COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TÉRMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
	SERVICIO
	1
	179.721
	34.147
	213.868

	14
	
	
	
	
	CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TÉRMICO
	SERVICIO
	1
	149.767
	28.456
	178.223

	15
	
	
	
	
	CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO
	SERVICIO
	1
	44.931
	8.537
	53.468

	16
	
	
	
	VARIADOR
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR PARA ELECTROBOMBA DE 5HP TRIFÁSICO 220V
	SERVICIO
	1
	2.648.520
	503.219
	3.151.739




NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.  

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

