## Sheet1
1.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO | UNIDAD MEDIDA
1.1 | Mantenimiento Preventivo en sitio de acuerdo al protocolo de mantenimiento de los diferentes fabricantes que incluya la verificación, ajuste, lubricación y limpieza, así como la mano de obra, herramientas, refrigerante, lubricantes y demás consumibles para ejecutar a cabalidad las siguientes actividades: | UNIDAD
- Diagnóstico de cada equipo en la visita
- Revisión del empaque y puertas de refrigeradores y congeladores
- Limpieza y desinfección externa e interna de los equipos
- Limpieza y lubricación de partes mecánicas
- Revisión de sensores de temperatura
- Verificación set point de temperatura y reprogramación si lo requiere
- Evaluación, ajuste y calibración mecánica y electrónica de los sistemas de refrigeración y/o congelación de cada uno de los equipos
- Revisión del estado general el gabinete
- Evaluación del sistema eléctrico, medición de voltajes y amperajes; verificación de todas las conexiones internas del equipo al igual que sus interruptores y cable de alimentación.
- En equipos que tengan válvula gusanillo se realizará la toma de presiones de ser necesario si no se evalúa el comportamiento del equipo mediante el manejo de la tabla PT
- Revisión y detección de fugas de refrigerante en uniones, filtro, capilar, condensador y evaporador de forma visual o con detector electrónico y el estado de la soldadura
- Revisión del drenaje, limpieza y desinfección de la unidad condensador y cambio por condiciones de los ítems que se consideran necesarios para el perfecto funcionamiento de los refrigeradores.
1.2 | Mantenimiento correctivo de la nevera y/o congelador en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:
1.2.1 | Compresor | UNIDAD
1.2.2 | Termostato electrónico | UNIDAD
1.2.3 | Capacitor | UNIDAD
1.2.4 | Relay o térmico relay | UNIDAD
1.2.5 | Ventilador tipo panel | UNIDAD
1.2.6 | Termómetro digital interno | UNIDAD
1.2.7 | Bisagas | UNIDAD
1.2.8 | Juego de cubiertas para bisagra | UNIDAD
1.2.9 | Cuerpo/Cilindro de cerradura con llave | UNIDAD
1.2.10 | Juego de patas | UNIDAD
1.2.11 | Botón de termostato | UNIDAD
1.2.12 | Rejilla de motor | UNIDAD
1.2.13 | Manija completa | UNIDAD
1.2.14 | Juego de icopores pared de hielo | UNIDAD
1.2.15 | Ventilador | UNIDAD
1.2.16 | Termocupla | UNIDAD
1.2.17 | Pilas de 0.6lts | UNIDAD
1.2.18 | Testigo (led indicador) | UNIDAD
1.2.19 | Pila/Tapa azul | UNIDAD
1.2.20 | Paquetes fríos para congelador | UNIDAD
1.2.21 | Estabilizador de voltaje | UNIDAD
1.2.22 | Canastillas | UNIDAD
1.2.23 | Protector electrónico trabajo pesado profesional | UNIDAD
1.2.24 | Empaque magnético tipo flecha | UNIDAD
1.2.25 | Cable alimentación | UNIDAD
1.2.26 | Filtro rejilla ventilación | UNIDAD
1.2.27 | Termómetro digital de máximas y mínimas | UNIDAD
1.2.28 | Elevador de voltaje | UNIDAD
1.2.29 | Reemplazo de carga completa de gas R134a con filtro | UNIDAD
1.2.30 | Corrección de fuga en serpentín unidad evaporadora | UNIDAD
GRUPO 2. AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
2.1 Mantenimiento Preventivo en sitio de AIRE ACONDICIONADOS 9.000 BTU, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO: | UNIDAD MEDIDA
2.1 | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 9.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD
2.1.1 | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 9.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:
2.1.1.1 | Capacitor | UNIDAD
2.1.1.2 | Suministro de gas refrigerante | UNIDAD
2.1.1.3 | Control Remoto | UNIDAD
2.1.1.4 | Tira Rubatex X metros | UNIDAD
2.1.1.5 | Aspa | UNIDAD
2.1.1.6 | Moto ventilador Blower | UNIDAD
2.1.1.7 | Moto ventilador condensadora | UNIDAD
2.1.1.8 | Breaker | UNIDAD
2.1.1.9 | Compresor 9.000 | UNIDAD
2.1.1.10 | Protector de Voltaje | UNIDAD
2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro | UNIDAD
2.1.1.12 | Válvulas de servicio | UNIDAD
2.1.1.13 | Manguera de desagüe | UNIDAD
2.2 Mantenimiento Preventivo en sitio de AIRE ACONDICIONADOS 12.000 BTU, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO: | UNIDAD MEDIDA
2.2 | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 12.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD
2.2.1 | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:
2.1.1.1 | Capacitor | UNIDAD
2.1.1.2 | Suministro de gas refrigerante | UNIDAD
2.1.1.3 | Control Remoto | UNIDAD
2.1.1.4 | Tira Rubatex X metros | UNIDAD
2.1.1.5 | Aspa | UNIDAD
2.1.1.6 | Moto ventilador Blower | UNIDAD
2.1.1.7 | Moto ventilador condensadora | UNIDAD
2.1.1.8 | Breaker | UNIDAD
2.1.1.9 | Compresor 12.000 | UNIDAD
2.1.1.10 | Protector de Voltaje | UNIDAD
2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro | UNIDAD
2.1.1.12 | Válvulas de servicio | UNIDAD
2.1.1.13 | Manguera de desagüe | UNIDAD
2.3 Mantenimiento Preventivo en sitio de AIRE ACONDICIONADOS 18.000 BTU, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO: | UNIDAD MEDIDA
2.3 | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 18.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD
2.3.1 | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:
2.1.1.1 | Capacitor | UNIDAD
2.1.1.2 | Suministro de gas refrigerante | UNIDAD
2.1.1.3 | Control Remoto | UNIDAD
2.1.1.4 | Tira Rubatex X metros | UNIDAD
2.1.1.5 | Aspa | UNIDAD
2.1.1.6 | Moto ventilador Blower | UNIDAD
2.1.1.7 | Moto ventilador condensadora | UNIDAD
2.1.1.8 | Breaker | UNIDAD
2.1.1.9 | Compresor 18.000 | UNIDAD
2.1.1.10 | Protector de Voltaje | UNIDAD
2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro | UNIDAD
2.1.1.12 | Válvulas de servicio | UNIDAD
2.1.1.13 | Manguera de desagüe | UNIDAD
2.4 Mantenimiento Preventivo en sitio de AIRE ACONDICIONADOS 24.000 BTU, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO: | UNIDAD MEDIDA
2.4 | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 24.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD
2.4.1 | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:
2.1.1.1 | Capacitor | UNIDAD
2.1.1.2 | Suministro de gas refrigerante | UNIDAD
2.1.1.3 | Control Remoto | UNIDAD
2.1.1.4 | Tira Rubatex X metros | UNIDAD
2.1.1.5 | Aspa | UNIDAD
2.1.1.6 | Moto ventilador Blower | UNIDAD
2.1.1.7 | Moto ventilador condensadora | UNIDAD
2.1.1.8 | Breaker | UNIDAD
2.1.1.9 | Compresor 24.000 | UNIDAD
2.1.1.10 | Protector de Voltaje | UNIDAD
2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro | UNIDAD
2.1.1.12 | Válvulas de servicio | UNIDAD
2.1.1.13 | Manguera de desagüe | UNIDAD