## Formato oferta (hidden)
N.º | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO
1.0 | Cubiertas Planas
1.1 | Actividades Preliminares a la ejecución
1.1.1 | Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. | m2 | 3779
1.1.2 | Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente | und | 349192
1.1.3 | Suministro e instalación de escalera tipo gato con guarda persona incluye soporte vertical y pasos en tubo circular estructural de 1 1/2” de 2,5 mm, con varilla de 5/8" para amarre de vida con eslinga y guarda persona en platina de 1 1/2 x 1/4", anclajes cada metro en chazo de 3/8", pintura y anticorrosivo en todos sus elementos según diseño | m | 567179
1.2 | Actividades de ejecución
1.2.1 | Limpieza con detergente alcalino e hidro lavado, retiro de material suelto (Manual o mecánico) en la terraza hasta encontrar suelo apto para la instalación del material imprimante, incluye mano de obra, herramienta y transporte necesarios para la correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. | m2 | 16804
1.2.2 | Limpieza de drenajes y bajantes de agua lluvia desde la cubierta hasta los colectores del primer piso, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. | m | 15834
1.2.3 | Mejoramiento del pendientado en puntos localizados, mediante la instalación de manto foil o similar de 3,6mm | m2 | 68304
1.2.4 | Impermeabilización de cubiertas con membrana sintética de PVC de 1,5 mm | m2 | 157881.86
1.2.5 | Suministro e instalación de sosco metálico tipo cúpula de hasta 4" en sifones de bajantes (incluye desmonte) | und | 56140
1.2.6 | Suministro e instalación de Baldosa de caucho tipo EasyBaldosa Flex en piezas de 50x50cm para sendero transitable en áreas de terraza | m | 139161
1.2.7 | Resane y pintura epóxica con alta resistencia a la radiación bajo placa. incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 86211
1.3 | Actividades Complementarias
1.3.1 | Aseo general y entrega | m2 | 3378
2.0 | Cubiertas Livianas
2.1 | Actividades Preliminares a la ejecución
2.1.1 | Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. | m2 | 3779
2.1.2 | Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente | und | 349192
2.2 | Actividades de desmontes-retiros-demoliciones y relacionadas
2.2.1 | Desmonte de canales y bajantes incluye material, disposición final, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 25979
2.2.2 | Desmonte y disposición final de flanche existente incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 18289
2.2.3 | Desmonte de cubierta existente y disposición final, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 42997
2.2.4 | Desmonte de cielo raso existente, estructura, luminarias y aparatos eléctricos adosados, incluye retiro, disposición final, material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 45178
2.3 | Actividades de ejecución
2.3.1 | Mantenimiento de la estructura de la cubierta, incluye limpieza de las cerchas y pintura, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 19181
2.3.2 | Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta. Dimensiones y calibres según requiera. Incluye andamio certificado, anticorrosivo, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución | Kg | 18230
2.3.3 | Limpieza y mantenimiento de la canal en concreto, incluye impermeabilización, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 113666
2.3.6 | Suministro e instalación de encorozado para cubiertas en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 31408
2.3.7 | Resane y pintura acrílica para muros en interior y exterior. incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 31440
2.3.8 | Suministro e instalación de bajantes PVC de 4" incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 87687
2.3.10 | Suministro e instalación de Flanche en lámina calibre 26 con fijación a muro, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m | 81502
2.3.11 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 10 mm color a definir. Esta actividad incluye el suministro e instalación de la estructura metálica de soporte, amarres, ganchos, alambre, material, flanches, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 169676
2.3.12 | Suministro e instalación de cubierta termoacústica Ecowall 27 UPVC 2.0 mm blanco 1.13 m x 11.80 m, incluye sus respectivos elementos de instalación. | m2 | 104525
2.4 | Actividades Complementarias
2.4.1 | Aseo general y entrega | m2 | 3378

## Factor Prestacional (hidden)
| LIT | FACTOR |  |  |  | BASE | PARCIAL | VALOR (%)
| A. | VALOR BASE | [5 empty] | 1
| B. | PRESTACIONES SOCIALES | [5 empty] | 0.72813
|  | B.1. | Cesantías |  |  | A/12 | 0.083333
|  | B.2. | Intereses sobre cesantías |  |  | A*1% | 0.01
|  | B.3. | Prima anual |  |  | A/12 | 0.083333
|  | B.4. | Caja de compensación |  |  | A*4% | 0.04
|  | B.5. | SENA |  |  | A*2% | 0.02
|  | B.6. | ICBF |  |  | A*3% | 0.03
|  | B.7. | Seguridad Social - Salud |  |  | A*8,5% | 0.085
|  | B.8. | Seguridad Social - Pensión |  |  | A*12% | 0.12
|  | B.9. | ARP Personal en Obra |  |  | A*6,96% | 0.0696
|  | B.10. | ARP Personal en Oficina |  |  | A*0,52% | 0.0052
|  | B.11. | Vacaciones |  |  | A/24 | 0.041667
|  | B.12. | Ausencias justificadas |  |  | A* % | 0.01
|  | B.14. | Indemnizaciones |  |  | A* % | 0.01
|  | B.15. | Dotaciones |  |  | A* % | 0.12
| D. |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.7281
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL | [5 empty] | 1.7281
SALARIO | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR |  |  | APORTES PARAFISCALES |  |  | DOTACION |  |  | TOTAL SALARIO
1423500 | ITEM | OBLIGACION | % | ITEM | OBLIGACION | % | ITEM | OBLIGACION | % | ITEM | OBLIGACION | %
| PRIMA | 1 smmlv/año | 8.33% | SALUD |  | 8.5% | CAJA DE COMPENSACION |  | 4% | DOTACIONES |  | 12% | 1423500
| CESANTIAS | 1 smmlv/año | 8.33% | PENSION |  | 12% | ICBF |  | 3%
| INTERESES DE CESANTIAS | 12% año | 1% | RIESGO | CATEGORIA I | 0.522% | SENA |  | 2% |  |  |  | RECIBO DE EMPLEADO
| VACACIONES | 15 días hábiles | 4.16% |  | CATEGORIA V
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1423500
Cesantías | 8.33%
Intereses sobre cesantías | 1%
Prima anual | 8.33%
Caja de compensación | 4%
SENA | 2%
ICBF | 3%
Seguridad Social - Salud | 8.5%
Seguridad Social - Pensión | 12%
ARP Personal en Obra | 6.96%
ARP Personal en Oficina | 0.522%
Vacaciones | 4.17%
Ausencias justificadas | 1%
Indemnizaciones | 1%
Dotaciones | 12%
TOTAL | 72.81%
Note on C56: ====== ID#AAABhSTItWg lenovo (2025-03-28 16:08:29) RIESGO V (5)
Note on C57: ====== ID#AAABhSTItWk lenovo (2025-03-28 16:08:29) RIESGO 1

## M.O (hidden)
SALARIO MMLV 2025 INC.AUX.TRANS. | 1623500 | https://www.mintrabajo.gov.co/presidente-decreto-salario-minimo-para-2025-quedo-en-1.623.500-incluido-auxilio-de-transporte
FACTOR PRESTACIONAL | 1.7281
VALOR MES | 2805624
VALOR DIA | 116901
VALOR HORA | 14613
Mano de obra | Unidad de Medida | Vr. Unitario2 | SMMLV | Mano de Obra | Unidad de Medida | SMMLV Relativo | Valor Unitario (hh)
AUXILIAR DE OBRA (B) | hh | 14613 | 1 | AUXILIAR DE OBRA (B) | hh | 1 | 14613
OFICIAL OBRA (A) | hh | 24842 | 1.7 | AUXILIAR DE OBRA (A) | hh | 1.1 | 16074
AUXILIAR DE OBRA (A) | jr | 16074 | 1.1 | OFICIAL DE OBRA (A) | hh | 1.85 | 27035
COMISION TOPOGRAFICA | hh | 73065 | 5 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA | hh | 5 | 73065
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) | hh | 16074 | 1.1 | AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) | hh | 1.1 | 16074
OFICIAL DE PINTURA (C) | hh | 27765 | 1.9 | OFICIAL DE PINTURA (C) | hh | 1.9 | 27765
CARPINTERO(D) | hh | 29226 | 2 | CARPINTERO (D) | hh | 2 | 29226
AYUDANTE CARPINTERIA(D) | hh | 17536 | 1.2 | AYUDANTE CARPINTERÍA (D) | hh | 1.2 | 17536
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 15344 | 1.05 | MAESTRO DE OBRA | hh | 2.1 | 30688
OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 26303 | 1.8 | RESIDENTE DE OBRA | hh | 3.2 | 46762
CUADRILLA ORNAMENTACION | hh | 116904 | 8 | AYUDANTE GENERAL | hh | 1 | 14613
|  |  |  | OFICIAL SANITARIO | hh | 1.8 | 26303
|  |  |  | OBRERO DEMOLICIÓN/DESMONTE | hh | 1.6 | 23381

## Equipo (hidden)
DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | Valor Hora | Enlace de consulta-referencia | Columna1
VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 36900 |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61021/alquiler-vibrador-para-concreto-gasolina/61021/
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. | dd | 59181.4243 |  | http://www.colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Actuaciones_previas/Andamios_y_maquinaria_de_elevacion/Andamios/Alquiler_de_andamio_tubular_de_volumen.html
PARAL LARGO Y CORTO | dd | 1600 |  | https://listado.mercadolibre.com.co/herramientas-construccion/construccion/nuevo/alquiler-de-parales-metalicos
VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 35000 | 4375 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/181960/alquiler-rana-diesel-vibro-compactador/181960/
Retroescabadora | hr | 81170 |  | http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Acondicionamiento_del_terreno/AC_Movimiento_de_tierras_en_obra_/Excavaciones/ACE015_Excavacion_de_tierras_a_cielo_abier.html
Carrotanque | hr | 74712
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5589.77
- | -
Demoledora eléctrica o martillo eléctrico tipo Hilti TE 3000-AVR o similar. | dd | 180000 |  | idu
Pulidora Makita M0901B | dd | 31500 |  | https://akirento.com/product/pulidora-makita/
Vibrador de aguja eléctrico | dd | 60000 |  | Rentaequipos
EQUIPO DE SOLDADURA 400 | hr | 17982 |  | GB
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y ELEMENTOS) | hr | 7428 |  | GB | https://www.soluciontopografia.com/alquiler-de-equipos-de-topografia-gps-centimetrico-estacion-total-precios-y-tarifa
Prueba con equipo certificado para validar resistencia | hr | 58783
Elementos de seguridad en alturas | Día | 35000
Soplete a gas - Incluye pipeta para combustón | Día | 34000
PLUMA GRÚA PARA TRASIEGO VERTICAL HACIA CUBIERTA | m2 | 4916
TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA o similar | día | 50970
Pistola de calor | día | 15600 |  | https://arcomaquinarias.com/catalogo/alquiler/pistola-de-calor-77
Hidrolavadora motor a combustion - Caudal 8 - 13 l/min, incluye combustible | hr | 20000
Compresor de pintura | dd | 90792

## Transporte (hidden)
DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | VALOR POR M3-KM | Enlace de consulta-referencia
Trasnsporte de material (volqueta sencilla acarreo) | m3-km | 1850
- | -
Disposición de Escombros limpios estrato 4 | m3-km | 112000 |  | https://www.bogotalimpia.com/servicios-especiales-2/
Disposición de reciduos metalicos | Kg | 850 |  | https://cigreenmetal.com/producto/gm-sub-2025-001-02-chatarra-de-hierro-02/
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) | m3-km | 1500 |  | https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

## Materiales (hidden)
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | Enlace de consulta
MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | m | 2300
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 4699
- | -
TAPON SOLDADO CPVC 1/2`` | und | 1575 | https://mitiendacoval.com/presion-agua-caliente/tapon-cpvc-soldado-media-pulgada?srsltid=AfmBOorHiLqvMcBuHvWDifpujpueciRZAY4tEszeT-5TFb06JI3tBwcO
LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 52073 | https://mitiendacoval.com/soldaduras-y-limpiadores-/limpiador-removedor-pvc-760-gramos--1-4-galon-gerfor?srsltid=AfmBOopbRmlYhLxK2p84eKnDLacHU8OijZR6gM7h7QSSEOVhLWp7i5WP
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 108107 | https://mitiendacoval.com/presion-agua-fria/tapon-soldado-3-4-presion-gerfor?srsltid=AfmBOopTCR6vhTUDu7jIqDE_qQYpESLn5wuY1Fep5B_niLdKg6WPlUsY
Tapón Soldado Pvc Presión de 3 " Gerfor | und | 29414 | https://mitiendacoval.com/presion-agua-fria/tapon-soldado-3-4-presion-gerfor?srsltid=AfmBOopTCR6vhTUDu7jIqDE_qQYpESLn5wuY1Fep5B_niLdKg6WPlUsY
Tapón Soldado Pvc Presión de 4" Gerfor | und | 53808 | https://mitiendacoval.com/presion-agua-fria/tapon-soldado-4-presion?srsltid=AfmBOorhXb4IU5oSGxwbOn51aCNOVbkhlRKoUIfEglplgYqvcCrvd3jh
Tapón de Prueba 2 Sanitaria | und | 1290 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117554/tapon-de-prueba-2-sanitaria/117554/
Tapón De Prueba 4 Sanitaria | und | 3500 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/17496/tapon-de-prueba-4-sanitaria/17496/
Sikadur Anchorfix-4 Adhesivo De Anclaje De Varillas Y Pernos 600ml | und | 123900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/21148/sikadur-anchorfix-4-adhesivo-de-anclaje-de-varillas-y-pernos-600ml/21148/
Varilla corrugada de acero de 1/2” x 12 cm | und | 3500
Broca SDS Plus de 1/2” | und | 32000
ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 6900 | https://www.comaderas.com/alambre-negro-calibre-18
ACERO 60000 PSI | kg | 4800 | https://www.pazdelrio.com.co/
SEGUETA | und | 3844
Concreto 3000 PSI premezclado | m3 | 430000 | holcim
Formaleta metálica | dd | 6000 | idu
Clavos y alambre (fijaciones mínimas) | kg | 7200 | homcenter
Desmoldante | Litro | 8000 | sika
Bloque No. 5 | und | 1400 | homecenter
Mortero 1:3 | m3 | 536021 | https://geztio.co/es-la/upa/co/Mortero-1:3
Arena de peña | m3 |  | https://geztio.co/es-la/upa/co/Mortero-1:3
Cemento gris | kg | 927 | GB
Agua | Litro | 4 | GB
Sika 1 | Litro | 22975 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/00423/sika-1-aditivo-impermeabilizante-para-morteros-4kg/00423/?kid=goosho_1246419&shop=googleShopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAADt6wnov7kWXMeBI8DxV9oJqGtZkO&gclid=CjwKCAjw--K_BhB5EiwAuwYoyp7bok2TW7UqVMC_fZMdyVP_Lukwh-nw38OSiK2I-EbCkviSuXItZxoCd60QAvD_BwE
Yeso Corriente | Kg | 2580 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/74471/yeso-5-kilos-maravilla/74471/
Lija | und | 1500 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/15745/lija-de-agua-180/15745/
Vinilo tipo I | gl | 134900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/320518/pintura-para-interior-banos-y-cocinas-blanco-mate-1-galon/320518/?kid=goosho_1246419&shop=googleShopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAADt6wnov7kWXMeBI8DxV9oJqGtZkO&gclid=CjwKCAjw--K_BhB5EiwAuwYoyl2LK9xBMjtIlimZwyvxAMIOdBmvN_GZ3ONp-6Dsq6Kv6jCfYQnR8hoCascQAvD_BwE
Caolin | kg | 1236 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300538/caolin-25kg/300538/
Pintura Esmalte sintetico tipo II | gl | 80600 | https://pintuland.com.co/product/esmalte-sintetico-para-metal/
Disolvente Thiner | gl | 36900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/67286/thinner-comun-galon/67286/
Barniz tapa poro | gl | 58565 | GB
Placa base en concreto e=10cm 2500 PSI | m2 | 82398.3 | GB
Ladrillo Tolete comun 6X12X25 | und | 800 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/233397/ladrillo-tolete-comun-6x12x25cm-35k/233397/
Base en concreto pobre e=0,05 m 14 MPa (2000 PSI) | m2 | 36230.07 | GB
Recebo común | m3 | 38675 | GB
Cemento Blanco | kg | 1922.5 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/38220/cemento-argos-blanco-40kg/38220/
Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metro | und | 2900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135323/cinta-teflon-ptfe-basic-1-2-pulg-x-10-metros/135323/
Tee PVC Presión 3/4" | und | 1900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04728/tee-3-4-presion/04728/
Tubería PVC -P 3/4" RDE 11 | m | 5983.33 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/65892/tubo-de-presion-de-3-4x6m-11-400psi/65892/
Union PVC 3/4" | und | 990 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04719/union-3-4-presion/04719/
Codo 45° Presion 3/4" | und | 2900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04733/codo-45-x-3-4-presion/04733/
Codo PVC 3/4" | und | 1210 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04735/codo-90-x-3-4-presion/04735/
Tubo 1/2 Presión 13.5-315 psi | m | 3450 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04723/tubo-1-2x1m-presion-135-315-psi/04723/
Codo 90 x 1/2 Presión | und | 450 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04730/codo-90-x-1-2-presion/04730/
Registro De Bola Pvc 235 Psi Lisa 3/4" | und | 20900 | https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/122395425/Registro-De-Bola-Pvc-235-Psi-Lisa-3-4-/122395472
Tapa Registro Plastica 20x20 Cm. | und | 20900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/644182/tapa-registro-plastica-20x20-cm/644182/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAADt6wnqf0UwnPzpELFaxmGFJDP0tb&gclid=Cj0KCQjwqv2_BhC0ARIsAFb5Ac_sjquupFawxpUwnlg4wt7RrUjc_ID5HRLwmFo_Wjos5Ia1ZvwOBcIaAi-GEALw_wcB
Tubo Sanitario 4" | m | 18316.67 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/65853/tubo-sanitario-3-x-6-mts/65853/
Yee Sencilla 4 Sanitaria | und | 27900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117546/yee-sencilla-4-sanitaria/117546/
Codo Sanitario Tuboplex 90 Cxc 4pulg | und | 11580 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/680971/codo-sanitario-tuboplex-90-cxc-4pulg-x5und/680971/
Codo Sanitario Tuboplex 45 Cxc 4pulg | und | 9316.67 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/680987/codo-sanitario-tuboplex-45-cxc-4pulg-x6und/680987/
Codo 90 x 2 CxE Sanitaria | und | 2850 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117530/codo-90-x-2-cxe-sanitaria/117530/
Codo 45 x 2 CxE Sanitaria | und | 4100 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117520/codo-45-x-2-cxe-sanitaria/117520/
Tubo Sanitario 2" | m | 9400 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/373407/tubo-sanitario-2-x-1m/373407/
Unión 4 Sanitaria | und | 6200 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/10648/union-4-sanitaria/10648/
Unión 2 Sanitaria | und | 1650 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04612/union-2-sanitaria/04612/
Tuberia Ventilación PVC PAVCO | m | 14420.3333 | https://www.ffsoluciones.com/products/tuberia-ventilacion-pvc-pavco?srsltid=AfmBOorOmEAdSrF6MyKNvX62QSRPFgUhVkDDuHyLD4vi7t81_rG4L94c&variant=38068774600900
Yee Reducida 4x3 Sanitaria | und | 23900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/122262/yee-reducida-4x3-sanitaria/122262/
Porcelanato para muros 30x60 | m2 | 67355 | https://corona.co/productos/revestimientos/pisos/piso-porcelanato-rectificado-west-ard-caras-diferenciadas-30x60/p/608702221
Porcelanato para piso 60x60 | m2 | 49900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/891940/gres-porcelanico-concret-gris-60x60cm-caja-144-m2-holztek/891940/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAADt6wnqf0UwnPzpELFaxmGFJDP0tb&gclid=Cj0KCQjwqv2_BhC0ARIsAFb5Ac_HZIEfInoYNrU-3xYzsZm8LrZgLGg6Riw704WN5WpaX31QEU6KuPYaAkh-EALw_wcB
Pegacor Cerámico | kg | 1436 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/298882/pegacor-ceramico-gris-25-kilos-corona/298882/
Cemento Blanco | kg | 3650 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/263664/cemento-topex-blanco-2kg/263664/
Set Rejilla Sosco Sifon Plast. de 3" x 2" | und | 7000 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/696430/set-rejilla-sosco-sifon-plast-de-3-x-2-3-unds/696430/
Win en Aluminio Plata Brillo 2,5m | m | 9560 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/455618/win-en-aluminio-plata-brillo-25-metros/455618/
Pirlan de transicion incluye sistema de fijación | m | 35185.1852 | https://tiendadelarquitecto.com/producto/perfil-rampa-embebida-aluminio-5mm-x-2-7mt-matt-silver/
Espejo de 5mm-Flotado-bicelado | m2 | 130000 | https://elrusoshop.com/producto/espejo-de-5mm/
Tornillo 6x1 | und | 30 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61522/tornillo-panel-drywall-pta-aguda-6x1-100-und-fixser/61522/
Tormillo largo para lamina cabeza de lenteja | und | 34 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/70610/tornillo-cabeza-lenteja-estructura-fibrocemento-pta-aguda-8x1-2-100un/70610/
Angulo perimetral de 1x1 cal 26 | und | 18445 | GB
Vigueta en aluminio cal 26 | und | 4494.9924 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/340813/vigueta-calibre-26-x-244-mt-paquete-x-20-unidades/340813/
cinta malla | m | 148.67 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/545989/propack-cinta-malla-sellapanel-2x150-metros/545989/
Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 35.48kg aprox. Eterboard | und | 74000 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/21443/placa-fibrocemento-8mm-244x122cm-3548kg-aprox-eterboard/21443/
Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg | und | 61900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/51755/masilla-supermastick-plus-45gal-28kg/51755/
Omega en Aluminio cal 26 | und | 4516.0008 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/340814/omega-con-reborde-calibre-26-x-244-mt-paquete-x-25-unidades/340814/
DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 ACABADO SATINADO. | m2 | 761600 | https://guinovart.com.co/producto/divisiones-para-banos/?srsltid=AfmBOoo858f4Z1MMYKMF4_JfBWbCFnS4-TcEfXiczInekLMT1WZMM02A
PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO INCLUYE CERRADURA Y VIDRIO, SEGÚN DISEÑO | M2 | 453227.52 | GB
Ventana en aluminio | m2 | 191786 | https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110296229/Ventana-aluminio-60x60-cm-monolitico-mate-proyectante/110296238
MARCO Y PUERTA BATIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DISEÑO | m2 | 1500000 | Por cotizar
Puerta en madera 90x200 | und | 209900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/403429/puerta-wengue-clasico-90x200-cm/403430/
Tornillo madera 8x2 | und | 149 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/76300/tornillo-cabeza-lenteja-madera-autoperforante-8x2-100un/76300/
Bisagra comun 3" | und | 45500 | https://www.electricoslacabalgata.com/products/bisagra-comun-induma-latonada-3-1-2
Pegante para madera | gl | 105900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/459707/pegante-pl285-madera-1-galon/459707/
LAVAMANOS DE PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y GRIFERÍA AHORRADORA E INCRUSTACIONES | und | 795900 | https://corona.co/productos/sanitarios/combos-sanitarios/combo-ecoclean-single-ii-negro-sanitario-con-taza-alongada-lavamanos-con-pedestal-griferia-y-accesorios/p/501251001
LAVAMANOS EN FIBRA DE VIDRIO/POLICUARZO O SIMILAR SEGÚN DISEÑO INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA AHORRADORA | m | 250000 | Por cotizar
kit Orinal Ahorrador de Porcelana Grifería Push Blanco | und | 305900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/390370/kit-orinal-ahorrador-de-porcelana-griferia-push-blanco/390370/
Sanitario Fluxómetro Institucional de Bajo Consumo 4.8lt | und | 639900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/468854/sanitario-fluxometro-institucional-de-bajo-consumo-48lt/468854/
Kit Válvula de Pedal Grifería | und | 279900 | https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118638523/Kit-Valvula-de-Pedal-Griferia-Industrial-Manos-Libres/118638537?rid=Recs%21PDP%21CO_F.com%21Rec2%21Misma_Marca%21Vistos_Juntos_Misma_Marca%21118170249%21118638537%211%2117
sanitario discapacitados | und | 1226200 | https://corona.co/productos/sanitarios/sanitarios-individuales/sanitario-ultra-ahorrador-powermax-blanco/p/O20801001
Lavamanos discapacitados | und | 467820 | https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-aquajet-institucional/p/O12911001
barra L discapacitados | und | 513089 | https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-en-l/p/706580001
barra de seguridad | und | 687420 | https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-plegable/p/706590001
BASE O MARCO METÁLICO PARA SOPORTE DE PANEL LED DE 60 X 60 | und | 25660 | GB
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 60 X 60 CM. X 40-60 W. | und | 82961 | GB
GANCHOS METÁLICOS DE ANCLAJE PARA PANEL LED DE INCRUSTAR (PAQ. X4 UND) | und | 6490 | GB
SENSOR D EMOVIMIENTO 360° | und | 61743 | GB
CABLE CALIBRE 10 AWG (LIBRE DE HALÓGENO) | m | 4350 | https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2489-cable-de-cobre-aislado-no-10-awg-metro-libre-de-halogenos-color-negro.html
CABLE CALIBRE 12 AWG (LIBRE DE HALÓGENO) | m | 2850 | https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2499-cable-de-cobre-aislado-no-12-awg-metro-libre-de-halogenos-color-amarillo.html
TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" | m | 27087 | GB
CINTA NARANJA PARA IDENTIFICACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO METÁLICO | m | 630 | GB
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE ALA DE 3/4" | und | 880 | GB
UNIÓN PARA TUBERÍA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" | und | 1000 | GB
CURVA CONDUIT GALVANIZADA EMT DE 3/4" | und | 3599 | GB
CONECTOR TERMINAL DE ACERO PARA TUBO EMT DE 3/4" | und | 2835 | GB
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO | m | 70 | GB
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 3/4" | und | 965 | GB
TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" DB | m | 2184 | GB
UNIÓN CONDUIT PVC DE 3/4" | und | 812 | GB
ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT DE 3/4" | und | 801 | GB
LIMPIADOR PVC X 1/4 | gl | 45646 | GB
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 100925 | GB
CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | und | 3580 | GB
TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT 3/4 | m | 7905 | GB
TOMACORRIENTE GFCI | und | 56331 | GB
CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 3/4 | und | 1600 | GB
BREAKER TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 AMP. | und | 17627 | GB
Pintura esmalte para señalización | gl | 112400 | Referencia cto 1334
Punto de anclaje fijo de 5.000 Libras de resistencia | und | 220978.5 | Referencia cto 1334
Varilla roscada acero inoxidable galvanizado 5/8" | und | 60795 | Referencia cto 1334
Tuerca 5/8" acero inoxidable incluye arandela | und | 7117 | Referencia cto 1334
Sikadur anchorfix | und | 20719 | Referencia cto 1334
Tubo estructural redondo de 1 1/2" 2,5 mm x 6 m | und | 153400 | Referencia cto 1334 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/24423/tubo-cerramiento-negro-1-1-2-x-25mm-x-6m/24423/
soldadura mig 0,3 por 5 kg | und | 58250 | Referencia cto 1334
Varilla corrugada de 5/8" x 6 m | und | 35990 | Referencia cto 1334 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/73638/varilla-corrugada-g60-w-5-5-8-pulg-x-6m/73638/
Chazo expansivode 3/8 *1 7/8" | und | 1350 | Referencia cto 1334 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/76332/chazo-expansivo-3-8x1-7-8pg-4und-fixser/76332/
Platina de 1 1/2" x 1/4" x 6 m | und | 70750 | Referencia cto 1334 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/90573/platina-6m-x-1-1-2-x-1-4-pulg/90573/
Anticorrosivo para metal x 1 gal | gl | 72695 | Referencia cto 1334
PINTURA ESMALTE PARA SEÑALIZACIÓN | gl | 112400 | Referencia cto 1334
Emulsión asfáltica | gl | 23980 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283912/emulsion-asfaltica-impermeabilizante-topex-5gl-impermeabilizacion-y-reparacion-de-humedad-aplicacion-en-frio/283912/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wno3HBxghq7JAAq7Jn2TCVsTD&gclid=CjwKCAjw87XBBhBIEiwAxP3_A0365M86RmvnKry03nuDIEMoeceePhlffw0MIYfob0OrR8i6fKj3mhoCBzoQAvD_BwE
Manto asfáltico impermeabilizante aluminato 3.6 mm - foil aluminio | m2 | 36890 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283919/manto-asfaltico-impermeabilizante-texsaplas-36mmx10m2-foil-aluminio-texsa/283919/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wno3HBxghq7JAAq7Jn2TCVsTD&gclid=CjwKCAjw87XBBhBIEiwAxP3_A6JwaXzRMSI2rFyUU-SXUyE0ESLAi_Ci2Dhpkew86sge281tm5z0DBoCxEEQAvD_BwE
Pintura bituminosa aluminio | gl | 159900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/650892/pintura-aluminio-bituminoso-galon/650892/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wno3HBxghq7JAAq7Jn2TCVsTD&gclid=CjwKCAjw87XBBhBIEiwAxP3_A6fFfC6rD9nzp3T6Drtt7sCJMQTnabHvZjmKMHvG9gSmR4nr1v5VoBoCTskQAvD_BwE
Broca 3/8" | Und | 18730 | Referencia cto 1334
Chazos 3/8 x 3" | Und | 2398 | Referencia cto 1334
Danopol HS 1.5 mm x 27m2 | m2 | 62736 | Referencia cto 1334
Disco de corte de concreto | Und | 20630 | Referencia cto 1334
EPORIP X 2Kg Bicomponente | Und | 320581 | Referencia cto 1334
Estopa | Kg | 20040 | Referencia cto 1334
Geotextil NT 2000 | m2 | 7857 | https://www.google.com/url?sa=j&url=https%3A%2F%2Fwww.homecenter.com.co%2Fhomecenter-co%2Fproduct%2F40899%2Fgeotextil-nt-2000-1mt-largo-x-35mt-ancho%2F40899%2F&uct=1728679252&usg=dZNGrMozIO8gn-9RX_kPL7nrN0c.&opi=73833047&source=chat
Limpiador PVC | Und | 48768 | Referencia cto 1334
Pegante industrial | Gal | 715917 | Referencia cto 1334
Perfil x 70 unidades | Und | 375850 | Referencia cto 1334
Poliuretano (sellador) x salcichon x600 cc | Und | 44900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/320514/sellador-adhesivo-poliuretano-salchicha-600ml/320514/
Rodillo apisonador | Mes | 70139 | Referencia cto 1334
Sika Primer 206 | Und | 309769 | Referencia cto 1334
Sika Primer 215 | Und | 198129 | Referencia cto 1334
Detergente ácido nitrico sin fosfatos, para limpieza de superficies pétreas, superficies cerámicas y estructuras de concreto | gl | 33900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/68729/acido-nitrico-1-galon/68729/
Accesorios PVC de hasta 3" (Sifones, tragantes y uniones ) | gl | 40000
Tubería PVC de Hasta 3" | m | 15600.1667
REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA | Und | 40175
TOXEMENT VERTICOAT 2 | Kg | 6540
CHAZOS | Und | 1500
TORNILLO DE FIJACION | Und | 70
BROCA PARA CONCRETO 3/8″ X 6″ | Und | 9210
EASYFLEX BALDOSA FLEX INT 50X50 NEGRO DE 1.0 a 1.7 cm de espesor | Und | 32839 | https://www.huellaurbana.com/producto/baldosa-flex/
Geotextil tejido 2100 - ancho de 4m | m | 25400
Pintura epóxica | gl | 202900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/502587/pintura-epoxica-posible-gris-claro-1-galon/502587/
Tubo rectangular 4x8 Cal 18 | kg | 6267
Soldadura 6013 | kg | 16900
Pintura en esmalte (color a elección) | gl | 112900
Teja fibrocemento No. 8 | m2 | 19030
Amarre teja con gancho | Und | 750
Caballete fijo fibrocemento | Und | 48900
Tormillo largo para lamina cabeza de lenteja | UND | 34
Mortero 1:4 | m3 | 496000
Teja termoacústica UPVC blanca 2mm 11.80 mt x 1.13 | m2 | 29614
Pintura acrílica para exterior e interior color a elegir | gl | 91980
Tornillo para fijación teja termoacústica | Und | 1240
arandela plana (ref varias) | Und | 950
neopreno | Und | 650
Tubería PVC-S de 4" | m | 22348
Soldadura pvc 1/8" galón | Und | 52220
Codo PVC-S de 4" | Und | 10139
Abrazadera grapa metálica para tubería de 4" | Und | 7283
Flanche en lámina calibre 26 | m | 28541 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/55818/flanche-25-x-240-cm-calibre-26/55818/
Tornillo 1" punta de broca | und | 290
Sikaflex 1 A Plus gris - sellante x 300 ml | und | 51200 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/23792/sikaflex-1a-i-cure-plus-sellador-poliuretano-elastico-sin-burbujas-blanco-300ml/23792/
Tapa externa canal amazonas | und | 7700
Canal amazonas metro | und | 24633
Soporte canal amazonas | und | 2800
Unión canal amazonas | und | 15200
Policarbonato 10 mm | m2 | 82492 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/608147/lamina-alveolar-10-mm-295x105-m-cristal/608147/
Perfil rectangular 80x40 mm 1,1 mm HR50 | ml | 16500
GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000 3.8 X 120 MT | m2 | 6923.72 | https://penalosa.com.co/GEOTEXTIL-NO-TEJIDO-3000-3-8-X-120-MT#:~:text=%24%206%2C923.72&text=*Las%20im%C3%A1genes%20son%20representativas%2C%20no%20corresponden%20exactamente%20al%20producto%20entregado.

## APU-1.1.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.1.1 | Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Pintura esmalte para señalización |  | gl | 112400 | 0.008 | 899.2
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 |  | lb | 4699 | 0.02 | 93.98
SUBTOTAL |  |  |  |  | 993.18
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 394.55 | 1% | 3.9455
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y ELEMENTOS) |  | hr | 7428 | 0.05 | 371.4
SUBTOTAL |  |  |  |  | 375.35
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.01 | 146.13
COMISION TOPOGRAFICA |  | hh | 73065 | 0.027586 | 2015.5911
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.01 | 248.42
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2410.14
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
- |  | - | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 3779
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-1.1.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.1.2 | Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente |  |  |  | und
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Punto de anclaje fijo de 5.000 Libras de resistencia |  | und | 220978.5 | 1 | 220978.5
Varilla roscada acero inoxidable galvanizado 5/8" |  | und | 60795 | 0.32 | 19454.4
Tuerca 5/8" acero inoxidable incluye arandela |  | und | 7117 | 1 | 7117
Sikadur Anchorfix-4 Adhesivo De Anclaje De Varillas Y Pernos 600ml |  | und | 123900 | 0.025 | 3097.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 250647.4 | 50
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 38603.91 | 3% | 1158.1173
Prueba con equipo certificado para validar resistencia |  | hr | 58783 | 100% | 58783
SUBTOTAL |  |  |  |  | 59941.12
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 1.33 | 21378.42
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.6934 | 17225.4857
-
SUBTOTAL |  |  |  |  | 38603.91
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 349192
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-1.1.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.1.3 | Suministro e instalación de escalera tipo gato con guarda persona incluye soporte vertical y pasos en tubo circular estructural de 1 1/2” de 2,5 mm, con varilla de 5/8" para amarre de vida con eslinga y guarda persona en platina de 1 1/2 x 1/4", anclajes cada metro en chazo de 3/8", pintura y anticorrosivo en todos sus elementos según diseño |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Tubo estructural redondo de 1 1/2" 2,5 mm x 6 m |  | und | 153400 | 0.77 | 118118
soldadura mig 0,3 por 5 kg |  | und | 58250 | 0.21 | 12232.5
Varilla corrugada de 5/8" x 6 m |  | und | 35990 | 0.403 | 14503.97
Chazo expansivode 3/8 *1 7/8" |  | und | 1350 | 16 | 21600
Platina de 1 1/2" x 1/4" x 6 m |  | und | 70750 | 0.98 | 69335
Anticorrosivo para metal x 1 gal |  | gl | 72695 | 0.006 | 436.17
Pintura esmalte para señalización |  | gl | 112400 | 0.01 | 1124
0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 237349.64
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 301767.09 | 3.5% | 10561.8482
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 0.5 | 17500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 28061.85
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
CUADRILLA ORNAMENTACION |  | hh | 116904 | 2.5813 | 301767.086
SUBTOTAL |  |  |  |  | 301767.09
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 567179

## APU-1.2.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.1 | Limpieza con detergente alcalino e hidro lavado, retiro de material suelto (Manual o mecánico) en la terraza hasta encontrar suelo apto para la instalación del material imprimante, incluye mano de obra, herramienta y transporte necesarios para la correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Detergente ácido nitrico sin fosfatos, para limpieza de superficies pétreas, superficies cerámicas y estructuras de concreto |  | gl | 33900 | 0.153 | 5186.7
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5186.7
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 6968.73 | 5% | 348.4365
Elementos de seguridad en alturas |  | Hora | 35000 | 6% | 2100
Hidrolavadora motor a combustion - Caudal 8 - 13 l/min, incluye combustible |  | Día | 20000 | 11% | 2200
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4648.44
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.43354 | 6968.7339
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6968.73
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 16804

## APU-1.2.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.2 | Limpieza de drenajes y bajantes de agua lluvia desde la cubierta hasta los colectores del primer piso, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta ejecución de la actividad y disposición final de los residuos resultantes de esta. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Accesorios PVC de hasta 3" (Sifones, tragantes y uniones ) |  | gl | 40000 | 0.1 | 4000
Tubería PVC de Hasta 3" |  | m | 15600.1667 | 0.25 | 3900.0417
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7900.04
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 3460.81 | 5% | 173.0405
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 10% | 3500
Hidrolavadora motor a combustion - Caudal 8 - 13 l/min, incluye combustible |  | hr | 20000 | 4% | 800
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4473.04
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 |  | hh | 15344 | 0.1 | 1534.4
OFICIAL INSTALACIONES (B) |  | hh | 26303 | 0.073239 | 1926.4088
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3460.81
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 15834

## APU-1.2.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.3 | Mejoramiento del pendientado en puntos localizados, mediante la instalación de manto foil o similar de 3,6mm |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Emulsión asfáltica |  | gl | 23980 | 0.13 | 3117.4
Manto asfáltico impermeabilizante aluminato 3.6 mm - foil aluminio |  | m2 | 36890 | 1.05 | 38734.5
Pintura bituminosa aluminio |  | gl | 159900 | 0.041667 | 6662.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 48514.4
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 16810.99 | 1.6% | 268.9758
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 4% | 1400
Soplete a gas - Incluye pipeta para combustón |  | Día | 34000 | 2% | 680
Pulidora Makita M0901B |  | dd | 31500 | 2% | 630
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2978.98
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.35 | 5625.9
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.22378 | 5559.1901
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.35 | 5625.9
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16810.99
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 68304

## APU-1.2.4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.4 | Impermeabilización de cubiertas con membrana sintética de PVC de 1,5 mm |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Broca 3/8" |  | Und | 18730 | 0.082 | 1535.86
Chazos 3/8 x 3" |  | Und | 2398 | 5 | 11990
Danopol HS 1.5 mm x 27m2 |  | m2 | 62736 | 1 | 62736
Disco de corte de concreto |  | Und | 20630 | 0.026 | 536.38
EPORIP X 2Kg Bicomponente |  | Und | 320581 | 0.01 | 3205.81
Estopa |  | Kg | 20040 | 0.03 | 601.2
Geotextil NT 2000 |  | m2 | 7857 | 1.2 | 9428.4
Limpiador PVC |  | Und | 48768 | 0.03 | 1463.04
Pegante industrial |  | Gal | 715917 | 0.003 | 2147.751
Perfil x 70 unidades |  | Und | 375850 | 0.03 | 11275.5
Poliuretano (sellador) x salcichon x600 cc |  | Und | 44900 | 0.2 | 8980
Rodillo apisonador |  | Mes | 70139 | 0.005 | 350.695
Sika Primer 206 |  | Und | 309769 | 0.03 | 9293.07
Sika Primer 215 |  | Und | 198129 | 0.05 | 9906.45
SUBTOTAL |  |  |  |  | 133450.16
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 13705.4 | 5% | 685.27
PLUMA GRÚA PARA TRASIEGO VERTICAL HACIA CUBIERTA |  | m2 | 4916 | 38% | 1868.08
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 7% | 2450
Pulidora Makita M0901B |  | dd | 31500 | 2.6% | 819
TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA o similar |  | día | 50970 | 3.5% | 1783.95
Pistola de calor |  | día | 15600 | 20% | 3120
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10726.3
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.365 | 5867.01
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.079357 | 1971.3823
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.365 | 5867.01
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13705.4
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 157881.86
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-1.2.5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.5 | Suministro e instalación de sosco metálico tipo cúpula de hasta 4" en sifones de bajantes (incluye desmonte) |  |  |  | und
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA |  | Und | 40175 | 1 | 40175
TOXEMENT VERTICOAT 2 |  | Kg | 6540 | 0.29 | 1896.6
Chazo expansivode 3/8 *1 7/8" |  | und | 1350 | 2 | 2700
TORNILLO DE FIJACION |  | Und | 70 | 2 | 140
BROCA PARA CONCRETO 3/8″ X 6″ |  | Und | 9210 | 0.053 | 488.13
SUBTOTAL |  |  |  |  | 45399.73
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 8962.17 | 5% | 448.1085
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 3.8% | 1330
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1778.11
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.28 | 4500.72
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.17959 | 4461.4464
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8962.17
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 56140
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-1.2.6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.6 | Suministro e instalación de Baldosa de caucho tipo EasyBaldosa Flex en piezas de 50x50cm para sendero transitable en áreas de terraza |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
EASYFLEX BALDOSA FLEX INT 50X50 NEGRO DE 1.0 a 1.7 cm de espesor |  | Und | 32839 | 3.8023 | 124863.2312
GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000 3.8 X 120 MT |  | m2 | 6923.72 | 0.5 | 3461.86
SUBTOTAL |  |  |  |  | 128325.09
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 7891 | 5% | 394.55
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 3% | 1050
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1444.55
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.2 | 2922.6
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.2 | 4968.4
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7891
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 1 | 1500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1500
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 139161
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-1.2.7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.2.7 | Resane y pintura epóxica con alta resistencia a la radiación bajo placa. incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Yeso Corriente |  | Kg | 2580 | 0.03 | 77.4
Caolin |  | kg | 1236 | 3 | 3708
Cemento gris |  | kg | 927 | 0.32 | 296.64
Lija |  | und | 1500 | 0.02 | 30
Pintura epóxica |  | gl | 202900 | 0.06 | 12174
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16286.04
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 23660.66 | 1.6% | 378.5706
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 75% | 44386.0683
SUBTOTAL |  |  |  |  | 44764.64
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.7 | 10229.1
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.54068 | 13431.5647
SUBTOTAL |  |  |  |  | 23660.66
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 1 | 1500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1500
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 86211
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-1.3.1-
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.3.1 | Aseo general y entrega |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 3070.64 | 10% | 307.064
SUBTOTAL |  |  |  |  | 307.06
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.21013 | 3070.6432
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3070.64
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 3378
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.1.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.1.1 | Localización y replanteo de cubierta incluye Levantamiento topográfico general, ubicación de desagües y verificación de pendientes. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Pintura esmalte para señalización |  | gl | 112400 | 0.008 | 899.2
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 |  | lb | 4699 | 0.02 | 93.98
SUBTOTAL |  |  |  |  | 993.18
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 394.55 | 1% | 3.9455
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y ELEMENTOS) |  | hr | 7428 | 0.05 | 371.4
SUBTOTAL |  |  |  |  | 375.35
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.01 | 146.13
COMISION TOPOGRAFICA |  | hh | 73065 | 0.027586 | 2015.5911
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.01 | 248.42
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2410.14
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 3779
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.1.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.1.2 | Suministro e instalación de Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente |  |  |  | und
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Punto de anclaje fijo de 5.000 Libras de resistencia |  | und | 220978.5 | 1 | 220978.5
Varilla roscada acero inoxidable galvanizado 5/8" |  | und | 60795 | 0.32 | 19454.4
Tuerca 5/8" acero inoxidable incluye arandela |  | und | 7117 | 1 | 7117
Sikadur Anchorfix-4 Adhesivo De Anclaje De Varillas Y Pernos 600ml |  | und | 123900 | 0.025 | 3097.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 250647.4
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 38603.91 | 3% | 1158.1173
Prueba con equipo certificado para validar resistencia |  | hr | 58783 | 100% | 58783
SUBTOTAL |  |  |  |  | 59941.12
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 1.33 | 21378.42
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.6934 | 17225.4857
-
SUBTOTAL |  |  |  |  | 38603.91
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 349192
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.2.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.2.1 | Desmonte de canales y bajantes incluye material, disposición final, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 16055.2 | 2% | 321.104
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 10% | 5918.1424
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 10% | 3500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9739.25
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.5 | 7306.5
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.35217 | 8748.6958
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16055.2
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Trasnsporte de material (volqueta sencilla acarreo) |  | m3-km | 1850 | 0.1 | 185
SUBTOTAL |  |  |  |  | 185
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 25979
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.2.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.2.2 | Desmonte y disposición final de flanche existente incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 8515.71 | 2% | 170.3142
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 10% | 5918.1424
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 10% | 3500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9588.46
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.3 | 4383.9
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.16632 | 4131.8077
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8515.71
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Trasnsporte de material (volqueta sencilla acarreo) |  | m3-km | 1850 | 0.1 | 185
SUBTOTAL |  |  |  |  | 185
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 18289
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.2.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.2.3 | Desmonte de cubierta existente y disposición final, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 23186.95 | 3% | 695.6085
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 20% | 11836.2849
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 20% | 7000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 19531.89
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.7 | 10229.1
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.52161 | 12957.8495
SUBTOTAL |  |  |  |  | 23186.95
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Trasnsporte de material (volqueta sencilla acarreo) |  | m3-km | 1850 | 0.15 | 277.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 278
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 42997
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.2.4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.2.4 | Desmonte de cielo raso existente, estructura, luminarias y aparatos eléctricos adosados, incluye retiro, disposición final, material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 25552.75 | 2% | 511.055
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 20% | 11836.2849
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 20% | 7000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 19347.34
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.7 | 10229.1
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.61684 | 15323.6491
SUBTOTAL |  |  |  |  | 25552.75
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Trasnsporte de material (volqueta sencilla acarreo) |  | m3-km | 1850 | 0.15 | 277.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 278
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 45178
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.1 | Mantenimiento de la estructura de la cubierta, incluye limpieza de las cerchas y pintura, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Pintura Esmalte sintetico tipo II |  | gl | 80600 | 0.05 | 4030
Disolvente Thiner |  | gl | 36900 | 0.05 | 1845
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5875
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 5037.41 | 1.6% | 80.5986
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 8% | 4734.5139
Compresor de pintura |  | dd | 90792 | 0.5% | 453.96
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5269.07
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 15% | 2191.95
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 11.45% | 2845.4577
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5037.41
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 2 | 3000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3000
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 19181
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.2 | Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta. Dimensiones y calibres según requiera. Incluye andamio certificado, anticorrosivo, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución |  |  |  | kg
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Tubo rectangular 4x8 Cal 18 |  | kg | 6267 | 1.05 | 6580.35
Soldadura 6013 |  | kg | 16900 | 0.05 | 845
Pintura Esmalte sintetico tipo II |  | gl | 80600 | 0.02 | 1612
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9037.35
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 1952.17 | 5% | 97.6085
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 7% | 4142.6997
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4240.31
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.07 | 1022.91
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.037407 | 929.261
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1952.17
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 2 | 3000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3000
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 18230
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.3 | Limpieza y mantenimiento de la canal en concreto, incluye impermeabilización, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Emulsión asfáltica |  | gl | 23980 | 0.195 | 4676.1
Manto asfáltico impermeabilizante aluminato 3.6 mm - foil aluminio |  | m2 | 36890 | 1.575 | 58101.75 | 0.4
Pintura bituminosa aluminio |  | gl | 159900 | 0.0625 | 9993.75 |  | 1
0.4
0.4
SUBTOTAL |  |  |  |  | 72771.6 |  | 0.4
1.2
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 24778.52 | 5% | 1238.926
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 15% | 8877.2136
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10116.14
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.756 | 11047.428
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.55274 | 13731.0931
SUBTOTAL |  |  |  |  | 24778.52
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 4 | 6000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6000
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 113666
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.6 | Suministro e instalación de encorozado para cubiertas en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Mortero 1:4 |  | m3 | 496000 | 0.025 | 12400
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12400
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 8421.75 | 1.6% | 134.748
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 0.12 | 7101.7709
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 0.01 | 350
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7586.52
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.25 | 3653.25
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.19195 | 4768.5026
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8421.75
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 2 | 3000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3000
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 31408
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.7 | Resane y pintura acrílica para muros en interior y exterior. incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Yeso Corriente |  | Kg | 2580 | 0.03 | 77.4
Caolin |  | kg | 1236 | 3 | 3708
Cemento gris |  | kg | 927 | 0.32 | 296.64
Lija |  | und | 1500 | 0.02 | 30
Pintura acrílica para exterior e interior color a elegir |  | gl | 91980 | 0.083333 | 7665
SUBTOTAL |  |  |  |  | 11777.04
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 11707.01 | 1.6% | 187.3122
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 10% | 5918.1424
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 1% | 350
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6455.45
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) |  | hh | 16074 | 0.21012 | 3377.5072
OFICIAL DE PINTURA (C) |  | hh | 27765 | 0.3 | 8329.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 11707.01
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 1 | 1500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1500
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 31440
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.8
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.8 | Suministro e instalación de bajantes PVC de 4" incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Tubo Sanitario 4" |  | m | 18316.67 | 1.05 | 19232.5035
Soldadura pvc 1/8" galón |  | Und | 52220 | 0.2 | 10444
Codo PVC-S de 4" |  | Und | 10139 | 1 | 10139
Abrazadera grapa metálica para tubería de 4" |  | Und | 7283 | 2 | 14566
SUBTOTAL |  |  |  |  | 54381.5
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 21092.09 | 5% | 1054.6045
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 5% | 2959.0712
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 2% | 700
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4713.68
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 |  | hh | 15344 | 0.6 | 9206.4
OFICIAL INSTALACIONES (B) |  | hh | 26303 | 0.45188 | 11885.686
SUBTOTAL |  |  |  |  | 21092.09
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 5 | 7500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7500
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 87687
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.10 | Suministro e instalación de Flanche en lámina calibre 26 con fijación a muro, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Flanche en lámina calibre 26 |  | m | 28541 | 1.1 | 31395.1
Tornillo 1" punta de broca |  | und | 290 | 5 | 1450
Sikaflex 1 A Plus gris - sellante x 300 ml |  | und | 51200 | 0.45 | 23040
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 55885.1
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 20086.37 | 6% | 1205.1822
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 3% | 1775.4427
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 3% | 1050
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4030.62
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.7 | 11251.8
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.35563 | 8834.5655
SUBTOTAL |  |  |  |  | 20086.37
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 1 | 1500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1500
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 81502
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.11 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 10 mm color a definir. Esta actividad incluye el suministro e instalación de la estructura metálica de soporte, amarres, ganchos, alambre, material, flanches, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Policarbonato 10 mm |  | m2 | 82492 | 1.05 | 86616.6
Perfil rectangular 80x40 mm 1,1 mm HR50 |  | ml | 16500 | 3 | 49500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 136116.6
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 21103.36 | 5% | 1055.168
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 6% | 3550.8855
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 1% | 350
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4956.05
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr | 16074 | 0.7 | 11251.8
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.39657 | 9851.5638
SUBTOTAL |  |  |  |  | 21103.36
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 5 | 7500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7500
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 169676
Observaciones: Total del costo directo de la actividad redondeado a CERO decimales

## APU-2.3.12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.12 | Suministro e instalación de cubierta termoacústica Ecowall 27 UPVC 2.0 mm blanco 1.13 m x 11.80 m, incluye sus respectivos elementos de instalación. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Teja termoacústica UPVC blanca 2mm 11.80 mt x 1.13 |  | m2 | 29614 | 1 | 29614
Tornillo para fijación teja termoacústica |  | Und | 1240 | 4 | 4960
arandela plana (ref varias) |  | Und | 950 | 4 | 3800
neopreno |  | Und | 650 | 1.8 | 1170
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 39544
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 19029.53 | 5% | 951.4765
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 951.48
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.6 | 8767.8
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.41308 | 10261.7302
SUBTOTAL |  |  |  |  | 19029.53
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 30 | 45000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 45000
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 104525

## APU-2.3.13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.3.13 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura, enmasillado, pintura en vinilo, dilatación perimetral, ventanas de inspección y todos los elementos para su correcta instalación. |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Tornillo 6x1 |  | und | 30 | 9 | 270
Tormillo largo para lamina cabeza de lenteja |  | und | 34 | 11 | 374
Angulo perimetral de 1x1 cal 26 |  | und | 18445 | 0.42 | 7746.9
Vigueta en aluminio cal 26 |  | und | 4494.9924 | 0.56 | 2517.1957
cinta malla |  | m | 148.67 | 2 | 297.34
Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 35.48kg aprox. Eterboard |  | und | 74000 | 0.34 | 25160
Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg |  | und | 61900 | 0.14 | 8666
Omega en Aluminio cal 26 |  | und | 4516.0008 | 0.81 | 3657.9606
SUBTOTAL |  |  |  |  | 48689.4
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 16327.6 | 3% | 489.828
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. |  | dd | 59181.4243 | 10% | 5918.1424
Elementos de seguridad en alturas |  | Día | 35000 | 10% | 3500
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9907.97
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.5 | 7306.5
OFICIAL OBRA (A) |  | hh | 24842 | 0.36314 | 9021.1028
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16327.6
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Transporte liviano urbano (camioneta tipo NHR) |  | m3-km | 1500 | 0.1 | 150
SUBTOTAL |  |  |  |  | 150
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 75075

## APU-2.4.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
2.4.1 | Aseo general y entrega |  |  |  | m2
I. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
II. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % | 3070.64 | 10% | 307.064
- |  | - | 0 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 307.06
III. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh | 14613 | 0.21013 | 3070.6432
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3070.64
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | 3378