## COTIZACION
COTIZACION
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo suministro de repuestos, traslados e instalación de equipos) para los aires acondicionados de los despachos judiciales y administrativos adscritos a la Dirección Seccional en los municipios de Norte de Santander, Cúcuta, Los Patios, Bucarasica, Puerto Santander, Santiago Sardinata, Tibú, Villa del Rosario, Zulia, San Cayetano, Bochalema, Cucutilla, Pamplona, El tarra, Ocaña, Teorama, y en el departamento de Cesar en los municipios de González y Rio de oro.
ITEM | Municipio | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | Cucuta y Los Patios | Mantenimiento preventivo de equipo tipo paquete de 20 TR | Unidad | 1178100
2 |  | Mantenimiento preventivo de condensadora de equipo tipo VRF | Unidad | 1178100
3 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU | Unidad | 120000
4 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | Unidad | 120000
5 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split y tipo casette de 36.000 BTU, a 48.000 BTU | Unidad | 130000
6 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU | Unidad | 180000
7 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo estructural Industrial de 144.000 BTU | Unidad | 706000
8 | Bucarasica | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU | Unidad | 250000
9 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivomini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 250000
10 | Puerto Santander | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 200000
11 | Santiago | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 150000
12 | Sardinata | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 220000
13 | Tibu | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 250000
14 | Villa del Rosario | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 120000
15 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU | Unidad | 180000
16 | Zulia | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 140000
17 | San Cayetano | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 18.000 BTU | Unidad | 140000
18 | Bochalema | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | Unidad | 190000
19 | Cucutilla | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 25000
20 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | Unidad | 250000
21 | Pamplona | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 220000
22 | El tarra | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | Unidad | 350000
23 | La playa | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 350000
24 | Ocaña | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 160000
25 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | Unidad | 180000
26 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 36.000 BTU a 48.000 BTU | Unidad | 200000
27 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 50.000 BTU a 60.000 BTU | Unidad | 250000
28 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU | Unidad | 250000
29 | Teorama | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 400000
30 | Gonzales Cesar | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 350000
31 | Rio de Oro Cesar | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | Unidad | 350000
REPUESTOS ORIGINALES
ITEM |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNIDAD
1 |  | Varillas de soldadura de plata. | Unidad | 6000
2 |  | Fundente para soldadura de plata. | Unidad | 6000
3 |  | Breackers de 20 amperios sencillo. | Unidad | 35000
4 |  | Breackers de 30 amperios enchufable. | Unidad | 40000
5 |  | Breackers de 30 amperios atornillable. | Unidad | 40000
6 |  | Breackers de 40 amperios. | Unidad | 45000
7 |  | Breackers de 50 amperios | Unidad | 50000
8 |  | Breackers de 2x30 atornillable | Unidad | 60000
9 |  | Breackers de 3x50 amperios | Unidad | 90000
10 |  | Capacitor de 3 microfaradios a 440 VAC | Unidad | 30000
11 |  | Capacitor de marcha de 5 microfaradios | Unidad | 32000
12 |  | Capacitor de marcha de 7.5 microfaradios | Unidad | 35000
13 |  | Capacitor de marcha de 10 microfaradios | Unidad | 37000
14 |  | Capacitor de marcha 30 Uf a 370 VAC | Unidad | 45000
15 |  | Capacitor de arranque 145-170 220V | Unidad | 70000
16 |  | Térmicos para unidades rot 12000BTU | Unidad | 40000
17 |  | Térmicos para unidades rot 18000BTU | Unidad | 42000
18 |  | Térmicos para unidades de 1/8 HP | Unidad | 38000
19 |  | Temporizadores de 0-5 minutos | Unidad | 90000
20 |  | Motor eléctrico de 3/4 HP un eje sellado | Unidad | 600000
21 |  | Motor eléctrico de 1/2 HP un eje sellado | Unidad | 700000
22 |  | Motor eléctrico de 1/3 HP doble eje | Unidad | 550000
23 |  | Fan relay de 8 a 12 amperios | Unidad | 480000
24 |  | Relay potencial | Unidad | 60000
25 |  | Relay para unidad de 1/8 HP | Unidad | 550000
26 |  | Tubería de cobre flexible de ¼" | Unidad | 18000
27 |  | Tubería de cobre flexible de 3/8" | Unidad | 24000
28 |  | Tubería de cobre flexible de ½" | Unidad | 30000
29 |  | Tubería de cobre flexible de 5/8" | Unidad | 35000
30 |  | Tubería de cobre flexible de ¾" | Unidad | 43000
31 |  | Tubería de cobre rígida de 7/8 " | Unidad | 65000
32 |  | Tubería P.V.C ¾ | Unidad | 9000
33 |  | Accesorios P.V.C (codos, uniones,te,etc) | Unidad | 4000
34 |  | Codos de cobre de ½" | Unidad | 5000
35 |  | Codos de cobre de 5/8" | Unidad | 5500
36 |  | Codos de cobre de 7/8" | Unidad | 6000
37 |  | Contactor bipolar 35 A con bobina 220V | Unidad | 220000
38 |  | Contactor bipolar 35 A con bobina 24V | Unidad | 210000
39 |  | Contactor tripolar 40 A con bobina 220V | Unidad | 260000
40 |  | Contactor tripular 40 A con bobina 24V | Unidad | 250000
41 |  | Termostato para aire Toshiba | Unidad | 80000
42 |  | Transformadores para aire 220/24 Volt | Unidad | 90000
43 |  | Filtro secador de ¼" | Unidad | 60000
44 |  | Filtro secador de 3/8" | Unidad | 65000
45 |  | Filtro secador de ½" | Unidad | 68000
46 |  | Termostatos ambientales verticales | Unidad | 110000
47 |  | Termostatos ambientales horizontales | Unidad | 120000
48 |  | Válvulas de carga | Unidad | 6000
49 |  | Condensador de 15 Uf a 370 VAC | Unidad | 45000
50 |  | Capacitor de 50 Uf. A 250 VAC | Unidad | 60000
51 |  | Cilindros de gas refrigerante freón-R22 | Unidad | 800000
52 |  | Tiras de aislante rubatex de ½" | Unidad | 15000
53 |  | Tiras de aislante rubatex de ¾" | Unidad | 17000
54 |  | Presostatos para línea de vapor | Unidad | 60000
55 |  | Presostatos para línea de líquido | Unidad | 80000
56 |  | Mirillas o visores de líquido de 3/8" | Unidad | 80000
57 |  | Cinta foil de aluminio para ductería | Unidad | 55000
58 |  | Chumaceras | Unidad | 120000
59 |  | Correas | Unidad | 150000
60 |  | Arrancadores Hard Star | Unidad | 140000
61 |  | Aspas de 24” con álabes de 10” | Unidad | 350000
62 |  | Aspas diferentes medidas | Unidad | 300000
63 |  | Unidad Compresora monofásica 12000 BTU | Unidad | 600000
64 |  | Unidad Compresora monofásica 18000 BTU | Unidad | 700000
65 |  | Unidad Compresora monofásica 24000 BTU | Unidad | 800000
66 |  | Unidad Compresora de 60.000 BTU | Unidad | 1900000
67 |  | Contactores trifásicos | Unidad | 60000
68 |  | Motor eléctrico de ¼ a 220 Voltios | Unidad | 450000
69 |  | Motor ventilador de 3 caballos de fuerza, trifásico | Unidad | 1400000
70 |  | Cilindro de gas R410 | Unidad | 700000
71 |  | Puntos eléctrico | Unidad | 150000
72 |  | Instalación aire acondicionado | Unidad | 350000
73 |  | Canaletas 60x40 | Unidad | 80000
74 |  | Desmonte de aires acondicionados mini Split | Unidad | 90000
75 |  | Desmonte de aires acondicionados de 60.000 a 144.000 BTU | Unidad | 150000
76 |  | Tarjeta según marca manejadora 12000 BTU | Unidad | 900000
77 |  | Tarjeta según marca Inverter manejadora 18000 BTU | Unidad | 1200000
78 |  | Tarjeta según marca Inverter manejadora 24000 BTU | Unidad | 1500000
79 |  | Tarjeta según marca Inverter condensadora 12000 BTU | Unidad | 1400000
80 |  | Tarjeta según marca Inverter condensadora 18000 BTU | Unidad | 1700000
81 |  | Tarjeta según marca Inverter condensadora 24000 BTU | Unidad | 1900000
82 |  | Tarjeta según marca Invertet 36000 BTU | Unidad | 2400000
83 |  | Tarjeta 5 Toneladas 60000 BTU | Unidad | 2500000
84 |  | Bomba de Condensación | Unidad | 480000
85 |  | Nitrogeno metro cubico | Unidad | 90000
86 |  | cable encauchetado 3x12 centelsa | Unidad | 250000
87 |  | Canaletas 60x40 | Unidad | 80000
88 |  | Correa para equipo tipo paquete | Unidad | 180000
89 |  | Rodamiento para equipo tipo paquete | Unidad | 190000
90 |  | Cinta foil para ductos | Unidad | 60000
91 |  | Tarjeta para equipo tipo paquete | Unidad | 4000000
92 |  | tarjeta para equipo VRF | Unidad | 7000000
93 |  | Correccion de fuga equipo Mini Split | Unidad | 300000
94 |  | Pilas AAX2U | 2 unidades | 12000
95 |  | Pilas AAAX2U | 2 unidades | 12000
96 |  | Reparacion Drenaje Aire Acondicionado | Unidad | 120000
FIRMA DEL GERENTE DE LA EMPRESA
JESUS ALFONSO CASTAÑEDA LEON
Teléfono: 6075731941
E-mail: airingenieria@hotmail.com