## ANEXO OFERTA ECONOMICA
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
ITEM | LUGAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | Cucuta y Los Patios | Mantenimiento preventivo de equipo tipo paquete de 20 TR | según necesidad
2 |  | Mantenimiento preventivo de condensadora de equipo tipo VRF | según necesidad
3 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU | según necesidad
4 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | según necesidad
5 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split y tipo casette de 36.000 BTU, a 48.000 BTU | según necesidad
6 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU | según necesidad
7 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo estructural Industrial de 144.000 BTU | según necesidad
8 | Bucarasica | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU | según necesidad
9 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivomini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
10 | Puerto Santander | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
11 | Santiago | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
12 | Sardinata | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
13 | Tibu | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
14 | Villa del Rosario | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
15 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU | según necesidad
16 | Zulia | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
17 | San Cayetano | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 18.000 BTU | según necesidad
18 | Bochalema | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU | según necesidad
19 | Cucutilla | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
20 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | según necesidad
21 | Pamplona | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
22 | El tarra | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | según necesidad
23 | La playa | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
24 | Ocaña | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
25 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU | según necesidad
26 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 36.000 BTU a 48.000 BTU | según necesidad
27 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 50.000 BTU a 60.000 BTU | según necesidad
28 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU | según necesidad
29 | Teorama | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
30 | Gonzales Cesar | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
31 | Rio de Oro Cesar | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU | según necesidad
REPUESTOS ORIGINALES
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | Varillas de soldadura de plata. |  | según necesidad
2 | Fundente para soldadura de plata. |  | según necesidad
3 | Breackers de 20 amperios sencillo. |  | según necesidad
4 | Breackers de 30 amperios enchufable. |  | según necesidad
5 | Breackers de 30 amperios atornillable. |  | según necesidad
6 | Breackers de 40 amperios. |  | según necesidad
7 | Breackers de 50 amperios |  | según necesidad
8 | Breackers de 2x30 atornillable |  | según necesidad
9 | Breackers de 3x50 amperios |  | según necesidad
10 | Capacitor de 3 microfaradios a 440 VAC |  | según necesidad
11 | Capacitor de marcha de 5 microfaradios |  | según necesidad
12 | Capacitor de marcha de 7.5 microfaradios |  | según necesidad
13 | Capacitor de marcha de 10 microfaradios |  | según necesidad
14 | Capacitor de marcha 30 Uf a 370 VAC |  | según necesidad
15 | Capacitor de arranque 145-170 220V |  | según necesidad
16 | Térmicos para unidades rot 12000BTU |  | según necesidad
17 | Térmicos para unidades rot 18000BTU |  | según necesidad
18 | Térmicos para unidades de 1/8 HP |  | según necesidad
19 | Temporizadores de 0-5 minutos |  | según necesidad
20 | Motor eléctrico de 3/4 HP un eje sellado |  | según necesidad
21 | Motor eléctrico de 1/2 HP un eje sellado |  | según necesidad
22 | Motor eléctrico de 1/3 HP doble eje |  | según necesidad
23 | Fan relay de 8 a 12 amperios |  | según necesidad
24 | Relay potencial |  | según necesidad
25 | Relay para unidad de 1/8 HP |  | según necesidad
26 | Tubería de cobre flexible de ¼" |  | según necesidad
27 | Tubería de cobre flexible de 3/8" |  | según necesidad
28 | Tubería de cobre flexible de ½" |  | según necesidad
29 | Tubería de cobre flexible de 5/8" |  | según necesidad
30 | Tubería de cobre flexible de ¾" |  | según necesidad
31 | Tubería de cobre rígida de 7/8 " |  | según necesidad
32 | Tubería P.V.C ¾ |  | según necesidad
33 | Accesorios P.V.C (codos, uniones,te,etc) |  | según necesidad
34 | Codos de cobre de ½" |  | según necesidad
35 | Codos de cobre de 5/8" |  | según necesidad
36 | Codos de cobre de 7/8" |  | según necesidad
37 | Contactor bipolar 35 A con bobina 220V |  | según necesidad
38 | Contactor bipolar 35 A con bobina 24V |  | según necesidad
39 | Contactor tripolar 40 A con bobina 220V |  | según necesidad
40 | Contactor tripular 40 A con bobina 24V |  | según necesidad
41 | Termostato para aire Toshiba |  | según necesidad
42 | Transformadores para aire 220/24 Volt |  | según necesidad
43 | Filtro secador de ¼" |  | según necesidad
44 | Filtro secador de 3/8" |  | según necesidad
45 | Filtro secador de ½" |  | según necesidad
46 | Termostatos ambientales verticales |  | según necesidad
47 | Termostatos ambientales horizontales |  | según necesidad
48 | Válvulas de carga |  | según necesidad
49 | Condensador de 15 Uf a 370 VAC |  | según necesidad
50 | Capacitor de 50 Uf. A 250 VAC |  | según necesidad
51 | Cilindros de gas refrigerante freón-R22 |  | según necesidad
52 | Tiras de aislante rubatex de ½" |  | según necesidad
53 | Tiras de aislante rubatex de ¾" |  | según necesidad
54 | Presostatos para línea de vapor |  | según necesidad
55 | Presostatos para línea de líquido |  | según necesidad
56 | Mirillas o visores de líquido de 3/8" |  | según necesidad
57 | Cinta foil de aluminio para ductería |  | según necesidad
58 | Chumaceras |  | según necesidad
59 | Correas |  | según necesidad
60 | Arrancadores Hard Star |  | según necesidad
61 | Aspas de 24” con álabes de 10” |  | según necesidad
62 | Aspas diferentes medidas |  | según necesidad
63 | Unidad Compresora monofásica 12000 BTU |  | según necesidad
64 | Unidad Compresora monofásica 18000 BTU |  | según necesidad
65 | Unidad Compresora monofásica 24000 BTU |  | según necesidad
66 | Unidad Compresora de 60.000 BTU |  | según necesidad
67 | Contactores trifásicos |  | según necesidad
68 | Motor eléctrico de ¼ a 220 Voltios |  | según necesidad
69 | Motor ventilador de 3 caballos de fuerza, trifásico |  | según necesidad
70 | Cilindro de gas R410 |  | según necesidad
71 | Puntos eléctrico |  | según necesidad
72 | Instalación aire acondicionado |  | según necesidad
73 | Canaletas 60x40 |  | según necesidad
74 | Desmonte de aires acondicionados mini Split |  | según necesidad
75 | Desmonte de aires acondicionados de 60.000 a 144.000 BTU |  | según necesidad
76 | Tarjeta según marca manejadora 12000 BTU |  | según necesidad
77 | Tarjeta según marca Inverter manejadora 18000 BTU |  | según necesidad
78 | Tarjeta según marca Inverter manejadora 24000 BTU |  | según necesidad
79 | Tarjeta según marca Inverter condensadora 12000 BTU |  | según necesidad
80 | Tarjeta según marca Inverter condensadora 18000 BTU |  | según necesidad
81 | Tarjeta según marca Inverter condensadora 24000 BTU |  | según necesidad
82 | Tarjeta según marca Invertet 36000 BTU |  | según necesidad
83 | Tarjeta 5 Toneladas 60000 BTU |  | según necesidad
84 | Bomba de Condensación |  | según necesidad
85 | Nitrogeno metro cubico |  | según necesidad
86 | cable encauchetado 3x12 centelsa |  | según necesidad
87 | Canaletas 60x40 |  | según necesidad
88 | Correa para equipo tipo paquete |  | según necesidad
89 | Rodamiento para equipo tipo paquete |  | según necesidad
90 | Cinta foil para ductos |  | según necesidad
91 | Tarjeta para equipo tipo paquete |  | según necesidad
92 | tarjeta para equipo VRF |  | según necesidad
93 | Correccion de fuga equipo Mini Split |  | según necesidad
94 | Pilas AAX2U |  | según necesidad
95 | Pilas AAAX2U |  | según necesidad
96 | Reparacion Drenaje Aire Acondicionado |  | según necesidad
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000,000)M/CTE
FIRMA, NOMBRE Y RAZON SOCIAL DE PROPONENTE
NOTA 1: EL VALOR TOTAL OFERTADO DEBE SER EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO, ES DECIR LA SUMA DE $90,000,000 , POR LO TANTO ESE MISMO VALOR DEBERÁ DILIGENCIARLO EN LA PLATAFORMA SECOP II COMO VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA.
NOTA 2 : INDIQUE EN ESTE ANEXO DE OFERTA ECONOMICA EL VALOR UNITARIO DE CADA ITEM, SIN QUE ESTE SUPERE EL VALOR UNITARIO MÁXIMO A PAGAR EN 2026 SEÑALADO EL ANEXO ESTUDIO DE MERCADO.
NOTA 3: NO TOTALICE LA COLUMNA "E", RECUERDE QUE EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO POR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, EL CUAL SE IRÁ AGOTANDO CONFORME A LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.