## LOTE 3. ELECTRICO
OFERTA ECONOMICA
El suscrito, obrando en representación de ELECTRÓNICA I+D S.A.S , Presento la siguiente propuesta de acuerdo al siguiente objeto cotractual: Contratar el suministro de materiales para formación profesional integral titulada y complementaria de la formación REGULAR que imparte el Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.
FICHA TECNICA LOTE 3
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA
| 1 | Temporizadores Dígitales con Alimentación 24 - 240VDC / AC 50/60Hz, Salida de control Relé SPDT (NA+NC), Tipo de conexión Base 8 pines (no incluida), Señales de entrada Inicio (Start) / Puesta a cero (Reset) / Pausa (Inhibit), Otras características: Iluminación posterior (backlight), Rangos 0.010 -9.999s, 0.01-99.99s, 0.1-999.9s, 1-9999s, 1s-99min 59s, 0.1-999.9min, 1-9999min, 1min-99h 59min, 0.01-99.99h, 0.1-999.9h, 1-9999h, Modo de operación Al trabajo Al trabajo (One-shot) Cíclico Intervalos de retraso, Al trabajo / Al reposo Al reposo | UNIDAD | 1 | 178500 | 178500
| 2 | Programador semanal con Tipo de conexión Bloque de terminales, Montaje Riel DIN, Otras características Respaldo de memoria (con batería interna) Capacidad de contacto hasta 16A AC1, Alimentación 110 -240 VAC, salida de control: Relé SPDT (NA+NC), pasos: 8 ON / 8 OFF. | UNIDAD | 1 | 111900 | 111900
| 3 | Vigilantes de tensión Monofásico / Trifásico Análogos, Operación en 1 fase o en 3 fases (4 hilos), Funciones: Sub-tensión fija 20%, Sobretensión ajustable de 5 a 25%, Tiempo de falla ajustable de 0.5 a 1.5s, Tiempo de restablecimiento fijo de 5s, Protección ante inversión o ausencia de fase, Alimentación (Ajustable) 120 - 240VAC, Frecuencia: 47 a 63Hz, Montaje Riel o superficie, Salida de control: 2 Relé SPDT (NA + NC) | UNIDAD | 1 | 206700 | 206700
| 4 | Cable Encauchetado 3X12 AWG, Diámetro 9,58, SD, Tensión 600 V, Calibre 12, Peso (Kg/Km) 166,7, Material Cobre, Tipo Cable Encauchetado, Amperaje 30, Norma Técnica Certificado N° 04592 | UNIDAD | 1 | 10400 | 10400
| 5 | Transformadores de voltaje para control Potencia devanado de salida 50(VA), devanado primario entrada 110 VAC, devanado Secundario 12 VAC. Con borneras de conexión | UNIDAD | 1 | 70500 | 70500
| 6 | Pulsadores base plástica Ø 22mm, Funcion: Pulsador, color: Verde, contactos: 1 NA | UNIDAD | 1 | 10400 | 10400
| 7 | Pulsadores base plástica Ø 22mm, Funcion: Pulsador, color: rojo, contactos: 1 NC | UNIDAD | 1 | 10400 | 10400
| 8 | Piloto Tipo LED Ø 22mm , color verde, Alimentación 220 Vac, material: Plastico, Fuente de luz: Bloque LED Fijo. | UNIDAD | 1 | 4500 | 4500
| 9 | Piloto Tipo LED Ø 22mm , color Azul, Alimentación 220 Vac, material: Plastico, Fuente de luz: Bloque LED Fijo. | UNIDAD | 1 | 4500 | 4500
| 10 | Piloto Tipo LED Ø 22mm , color rojo, Alimentación 220 Vac, material: Plastico, Fuente de luz: Bloque LED Fijo. | UNIDAD | 1 | 4500 | 4500
| 11 | Piloto Tipo LED Ø 22mm , color Amarillo, Alimentación 220 Vac, material: Plastico, Fuente de luz: Bloque LED Fijo. | UNIDAD | 1 | 4500 | 4500
| 12 | Interruptor Conmutable 3 vías Blanco | UNIDAD | 1 | 6700 | 6700
| 13 | Canaleta ranurada Enlace de sección cruzada 25 x 25 mm, Compartimentación 1 compartimo, Material PVC (cloruro de polivinilo), Distance between slots 7 mm Slit height 15.5 mm, Slit width 16 mm, Longitud 2000 mm, Anchura 25 mm, Altura 25 mm | UNIDAD | 1 | 22600 | 22600
Validez de la oferta: 90 días
|  | RESUMEN DE LA OFERTA | TOTAL
|  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA | 646100
|  | IVA | 122759
|  | GRAN TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA | 768859
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ELECTRÓNICA I+D S.A.S
Nombre del Representante Legal: Cesar Augusto García Carvajal
C. C. Nº 71.222.529 de Bello
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Cesar Augusto García Carvajal