## formato cot actualizado
#VALUE!
Nombre de la Empresa
Correo Eléctronico
Telefono de Contacto
COTIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1 | EQUIPO DE BOMBEO - EL CASTILLO / META
1.1 | EL CASTILLO - META, Suministro e instalacion de Electrobomba de Caracol 1½ x 1½, 2Hp 110/220V, estructura en Hierro y Motor eléctrico sus aplicaciones van desde: Aprovisionamiento de aguas limpias, Recirculación de agua en torres de enfriamiento, Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación, Sistemas de Presión, Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, Motor: Eléctrico 110/220, 1F, 60Hz, 2 Hp, Bomba: Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca)*: 32 mca, (Q) Caudal Máx (gpm)**: 95 gpm, Ø de Succión: 1½», Ø de Descarga: 1½», Peso: 19 Kg, * mca = metros columna de agua, H con la valvula total cerrada,** gpm= galones por minuto, Q con la valvula total abierta. FICHA TECNICA: Tipo de bomba: Centrífuga tipo caracol,Succión: 1½",Descarga: 1½",Potencia: 2 HP,Voltaje: 110/220 V (dual),Fases: 1F (monofásica),Frecuencia: 60 Hz,Velocidad: 3.450 rpm (típica motor 2 HP monofásico),Servicio: Continuo,Tipo de acople: Monobloque /directo. Materiales: Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30,Impulsor: Hierro fundido,Eje:Acero al carbono,Sello mecánico: Carbón / Cerámica / Acero inoxidable,Soporte: Hierro fundido,Difusor: Hierro fundido. Motor: Tipo: Motor eléctrico monofásico,Potencia: 2 HP,Voltaje: 110/220 V,Frecuencia: 60 Hz,Aislamiento: Clase F,Protección: IP44 – IP55 (según fabricante),Servicio: Continuo,Protección térmica: Incorporada. Desempeño hidráulico: Caudal máximo: 120 – 160 L/min,Altura máxima: 30 – 38 m.c.a.,Altura recomendada de trabajo: 10 – 28 m.c.a. Succión máxima: 7 m,Temperatura máxima del líquido: 80 °C. | Und | 1 | 0 | 0
2 | EQUIPO DE BOMBEO - PUERTO INIRIDA / GUAINIA
2.1 | EL CASTILLO - META, Suministro e instalacion de Electrobomba de Caracol 1½ x 1½, 2Hp 110/220V, estructura en Hierro y Motor eléctrico sus aplicaciones van desde: Aprovisionamiento de aguas limpias, Recirculación de agua en torres de enfriamiento, Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación, Sistemas de Presión, Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, Motor: Eléctrico 110/220, 1F, 60Hz, 2 Hp, Bomba: Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca)*: 32 mca, (Q) Caudal Máx (gpm)**: 95 gpm, Ø de Succión: 1½», Ø de Descarga: 1½», Peso: 19 Kg, * mca = metros columna de agua, H con la valvula total cerrada,** gpm= galones por minuto, Q con la valvula total abierta. FICHA TECNICA: Tipo de bomba: Centrífuga tipo caracol,Succión: 1½",Descarga: 1½",Potencia: 2 HP,Voltaje: 110/220 V (dual),Fases: 1F (monofásica),Frecuencia: 60 Hz,Velocidad: 3.450 rpm (típica motor 2 HP monofásico),Servicio: Continuo,Tipo de acople: Monobloque /directo. Materiales: Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30,Impulsor: Hierro fundido,Eje:Acero al carbono,Sello mecánico: Carbón / Cerámica / Acero inoxidable,Soporte: Hierro fundido,Difusor: Hierro fundido. Motor: Tipo: Motor eléctrico monofásico,Potencia: 2 HP,Voltaje: 110/220 V,Frecuencia: 60 Hz,Aislamiento: Clase F,Protección: IP44 – IP55 (según fabricante),Servicio: Continuo,Protección térmica: Incorporada. Desempeño hidráulico: Caudal máximo: 120 – 160 L/min,Altura máxima: 30 – 38 m.c.a.,Altura recomendada de trabajo: 10 – 28 m.c.a. Succión máxima: 7 m,Temperatura máxima del líquido: 80 °C. | Und | 1 | 0 | 0
3 | EQUIPO DE BOMBEO - MITU / VAUPEZ
3.1 | EL CASTILLO - META, Suministro e instalacion de Electrobomba de Caracol 1½ x 1½, 2Hp 110/220V, estructura en Hierro y Motor eléctrico sus aplicaciones van desde: Aprovisionamiento de aguas limpias, Recirculación de agua en torres de enfriamiento, Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación, Sistemas de Presión, Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, Motor: Eléctrico 110/220, 1F, 60Hz, 2 Hp, Bomba: Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca)*: 32 mca, (Q) Caudal Máx (gpm)**: 95 gpm, Ø de Succión: 1½», Ø de Descarga: 1½», Peso: 19 Kg, * mca = metros columna de agua, H con la valvula total cerrada,** gpm= galones por minuto, Q con la valvula total abierta. FICHA TECNICA: Tipo de bomba: Centrífuga tipo caracol,Succión: 1½",Descarga: 1½",Potencia: 2 HP,Voltaje: 110/220 V (dual),Fases: 1F (monofásica),Frecuencia: 60 Hz,Velocidad: 3.450 rpm (típica motor 2 HP monofásico),Servicio: Continuo,Tipo de acople: Monobloque /directo. Materiales: Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30,Impulsor: Hierro fundido,Eje:Acero al carbono,Sello mecánico: Carbón / Cerámica / Acero inoxidable,Soporte: Hierro fundido,Difusor: Hierro fundido. Motor: Tipo: Motor eléctrico monofásico,Potencia: 2 HP,Voltaje: 110/220 V,Frecuencia: 60 Hz,Aislamiento: Clase F,Protección: IP44 – IP55 (según fabricante),Servicio: Continuo,Protección térmica: Incorporada. Desempeño hidráulico: Caudal máximo: 120 – 160 L/min,Altura máxima: 30 – 38 m.c.a.,Altura recomendada de trabajo: 10 – 28 m.c.a. Succión máxima: 7 m,Temperatura máxima del líquido: 80 °C. | Und | 1 | 0 | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO - ACACIAS / META
4.1 | ACACIAS - META, suministro e instalación de Dos Electrobombas Sumergibles de aguas residuales con todos los ascesorios necesarios para su funcionamiento automatico y de proteccion, de 3″ Des 2Hp 220V, de 1.800 rpm, 3″ Des 2 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, ideal en Bombeo de agua con sólidos en suspensión, Control de niveles freáticos, Clase 30, Impulsor: Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30, Motor: Eléctrico 220, 1 F, 60Hz, 2 Hp, RPM: 1.800, Bomba: Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca)*: 14 mca, (Q) Caudal Máx (gpm)**: 364 gpm, Ø de Descarga: 3″, Peso: 57 Kg. -FICHA TECNICA: Tipo: Bomba sumergible para aguas residuales,Potencia: 2 HP,Voltaje: 220 V,Fases: 3 (trifásica),Velocidad: 1.800 rpm (≈1750 rpm nominal),Diámetro de descarga: 3" NPT,Tipo: Centrífuga monobloque,Servicio:Continuo. -Desempeño hidráulico: Altura máxima: 15 – 24 m.c.a.,Caudal máximo: hasta 165 GPM (≈617 L/min),Paso de sólidos: 1½" (38 mm),Temperatura máxima del líquido: 40 °C,Cable: 5 m sumergible,Peso aproximado: 58–67 kg -Datos electricos del Motor: Tipo: Inducción jaula de ardilla,Frecuencia: 60 Hz,Refrigeración: aceite dieléctrico,Aislamiento: Clase B / F,Velocidad nominal: 1.750–1.800 rpm,Alimentación: Trifásica 220 V. | Und | 2 |  | 0
5 | EQUIPO DE BOMBEO - VILLAVICENCIO / META
5.1 | VILLAVICENCIO – META, suministro e instalación de tres electrobombas sumergible de Aguas Residuales de 3″ Des 3Hp 220V 3F, 1.800 rpm, 3″ Des 3 Hp, con todos los ascesorios necesarios para su funcionamiento y con sus proteciones, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, ideal en Bombeo de agua con sólidos en suspensión, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, ideal en Bombeo de agua con sólidos en suspensión, Peso 70 kg, Dimensiones 29 × 23 × 51 cm, Potencia 3hp, Voltaje 220V 3F, Conexión trifásica Descarga 3″, Cuerpo Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30, Impulsor Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30, RPM 1.800, Bomba Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca) 20 mca, (Q) Caudal Máx (gpm) 400 gp. -FICHA TECNICA: Tipo: Electrobomba sumergible para aguas residuales,Potencia: 3 HP,Voltaje: 220 V,Fases: Trifásica (3F) Velocidad: 1.800 rpm,Diámetro descarga: 3",Tipo de bomba: Centrífuga monobloque,Material cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48 clase 30,Material impulsor: Hierro fundido,Tipo de impulsor: Semiabierto para sólidos, Sello mecánico: Silicio / Vitón,Peso aproximado: 70 kg,Protección: IP68 sumergible. - Desempeño hidráulico: Altura máxima: 20 m.c.a.,Caudal máximo: hasta 400 GPM,Paso de sólidos: aprox. 1½" – 2",Temperatura máxima del líquido: 40°C,Cable sumergible: 5m. -Datos eléctricos del motor: Tipo: Inducción jaula de ardilla,Frecuencia: 60 Hz,Refrigeración: aceite dieléctrico,Construcción: sumergible hermética,Frame aproximado: NEMA 63J,Servicio: continuo. | Und | 3 | 0 | 0
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 0
Nota 1. | Se informa a los cotizantes que los elementos deberán ser entregados en las instalaciones las sedes judiciales de El Castillo Meta (Calle 12 # 7 -85), Inirida, Guainia (Calle 26 # 11-15), Mitú, Vaupes (Cra 13 # 5 -24), Acacias, Meta (Cra 20 # 13-429 y Villavicencio (Carre 39 # 33B-79). En consecuencia, los valores cotizados deberán incluir todos los costos asociados al transporte, cargue, descargue y demás gastos necesarios para la instalación de los bienes en el lugar indicado.
Nota 2. | Se solicita presentar la cotización en formato Excel y PDF, este último debidamente firmado, adjuntando camara de comercio no mayor a 30 días.
Nota 3. | El cotizante deberá contemplar dentro de su cotización todas las actividades, suministros, equipos, materiales, adecuaciones y demás requerimientos necesarios para la correcta ejecución y operación integral del sistema, aun cuando no se encuentren expresamente descritos en el presente formato, incluyendo todos los costos directos e indirectos, gastos e impuestos a que haya lugar, tales como importación, nacionalización, aranceles, tributos, tasas, contribuciones y demás gravámenes aplicables, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por estos conceptos.
Nota 4. | Normativa aplicable y gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE). El cotizante deberá garantizar el cumplimiento integral de la normatividad técnica, eléctrica, ambiental y de seguridad industrial aplicable durante la ejecución del contrato, incluyendo pero sin limitarse a: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE Norma Técnica Colombiana NTC 5926 (ascensores eléctricos) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (cuando aplique) Normativa ambiental vigente para manejo, transporte y disposición final de residuos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a la normatividad colombiana vigente Normas aplicables para trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico y manipulación de cargas Gestión HSE durante la ejecución: El contratista deberá garantizar la implementación de un sistema de gestión HSE adecuado para las actividades objeto del contrato, incluyendo: Designación obligatoria de un profesional responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE), quien deberá tener licencia vigente y experiencia en actividades similares, con presencia durante la ejecución de las actividades críticas. Elaboración e implementación de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPER o equivalente). Implementación de procedimientos seguros de trabajo (incluyendo LOTO, trabajo en alturas, izaje y manejo de cargas). Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) certificados. Señalización, delimitación y control de áreas de intervención. Reporte y gestión de incidentes y accidentes de trabajo. Alcance: El cumplimiento de estas disposiciones será de carácter obligatorio y se entenderá incluido dentro del valor de la cotización, sin que haya lugar a pagos adicionales por este concepto.
FIRMA
NOMBRE DEL COTIZANTE
NIT/CC
REPRESENTANTE LEGAL