## Hoja1
PRESUPUESTOS MATERIALES ELECTRICOS
# | Nombre | codif | unid | val unita | cantida u | valor total unitario | cantida antes de | cantidad total | valro total
1 | Adoquín en Gress peatonal (3x10x20cm) |  | und | 506 | 48 | 24288 | 942 | 45216 | 22879296
2 | Agua |  | lts | 23 | 2.85 | 65.55 | 942 | 2684.7 | 61748.1
3 | Aislador barraje 40mm | M.E.52 | und | 6299.9968 | 10 | 62999.9685 | 1 | 10 | 62999.9685
4 | Aislador Tensor en porcelana de 3 1/2 ANSI 54-1 | M.E.29 | und | 10040.625 | 3 | 30121.875 | 10 | 30 | 301218.75
5 | Amarra plastica 30cm | M.E.22 | und | 153.9562 | 3 | 461.8687 | 106 | 677 | 104228.3812
6 | Arandela cuadrada 4x4" con hueco 5/8" | M.E.26 | und | 8325.0035 | 1 | 8325.0035 | 54 | 110 | 915750.3836
7 | Arena |  | m3 | 80500 | 0.02 | 1610 | 942 | 18.84 | 1516620
8 | Base para fotocelda tres pines consoporte | M.E.6 | und | 13275.0048 | 1 | 13275.0048 | 106 | 106 | 1407150.5128
9 | Bloque de conexión. Bornera 200A trifasica. | M.E.49 | und | 282768.7535 | 1 | 282768.7535 | 1 | 1 | 282768.7535
10 | Bornera de prueba 3 elementos | M.E.33 | und | 287831.25 | 1 | 287831.25 | 1 | 1 | 287831.25
11 | Brazo galvanizado avance horizontal: 2,3 avance vertical: 1,4m tubo galvanizado 1 1/2" doble abrazadera | M.E.3 | und | 540000 | 1 | 540000 | 106 | 106 | 57240000
12 | Cable 8AWG de cobre aislado | M.E.39 | m | 9618.7447 | 10 | 96187.4471 | 1 | 10 | 96187.4471
13 | Cable aisaldo de cobre calibre 2AWG 600V | M.E.44 | m | 35718.747 | 20 | 714374.9392 | 1 | 20 | 714374.9392
14 | Cable de acero extraresistente de 1/4" | M.E.20 | m | 4016.25 | 30 | 120487.5 | 5 | 470 | 1887637.5
15 | Cable desnudo de cobre calibre 2AWG | M.E.40 | m | 35324.9938 | 20 | 706499.8762 | 1 | 20 | 706499.8762
16 | Cable encauchetado de cobre 3x12AWG | M.E.4 | m | 15187.5029 | 4 | 60750.0117 | 106 | 583 | 8854314.2053
17 | Cable Multiplex Triplex 2 x 25 mm + 25 mm Aislado de 2 x 4 + 4 ACSR | M.E.24 | m | 14056.875 | 1 | 14056.875 | 1437 | 1437 | 20199729.375
18 | Cable Multiplex Triplex 2 x 35 mm + 35 mm Aislado de 2 x 2 + 2 ACSR | M.E.23 | m | 20587.4983 | 1 | 20587.4983 | 770 | 770 | 15852373.7006
19 | Cable vehicular calibre 12AWG 600V | M.E.34 | m | 5288.0625 | 120 | 634567.5 | 1 | 120 | 634567.5
20 | Caja de policarbonato trifasica | M.E.46 | und | 124160.6284 | 1 | 124160.6284 | 1 | 1 | 124160.6284
21 | Capacete IMC 1 1/2" | M.E.38 | und | 16075.1209 | 1 | 16075.1209 | 1 | 1 | 16075.1209
22 | Cinta aislante autofunfente 23 600V | M.E.15 | und | 98070.7471 | 1 | 98070.7471 | 106 | 269 | 26381030.9632
23 | Cinta aislante color negra 600V vinilo | M.E.17 | und | 29343.9408 | 1 | 29343.9408 | 106 | 274 | 8040239.7689
24 | Cinta aislante super 33 600V | M.E.16 | und | 41718.7478 | 1 | 41718.7478 | 106 | 269 | 11222343.1548
25 | Cinta led fuente 110V RGB x 10mts | M.E.56 | und | 42840 | 1 | 42840 | 53 | 53 | 2270520
26 | Cinta metalica en acero inoxidable BandIt 5/8" | M.E.8 | m | 3614.625 | 4 | 14458.5 | 54 | 500 | 1807312.5
27 | Cofre metalico con puerta intemperie en lamina galvanizada pintura electroestatica | M.E.48 | und | 1292625.002 | 1 | 1292625.002 | 1 | 1 | 1292625.002
28 | Collarín para transformador 220 | M.E.54 | und | 44178.75 | 2 | 88357.5 | 1 | 2 | 88357.5
29 | Concreto 2500 psi |  | m3 | 785000 | 0.04 | 31400 | 942 | 37.68 | 29578800
30 | Conector aluminio doble perno | M.E.21 | und | 10040.625 | 1 | 10040.625 | 5 | 5 | 50203.125
31 | Conector aluminio doble perno | M.E.21 | und | 10040.625 | 3 | 30121.875 | 1 | 3 | 30121.875
32 | Conector de Tornillo de Perforacion de Chaqueta Aislada Principal 8 a 300-derivacion 2 a 12 CDP-150-35 | M.E.5 | und | 17403.75 | 3 | 52211.25 | 106 | 1095 | 19057106.25
33 | Conector recto coraza 1 1/2" | M.E.36 | und | 19813.5 | 6 | 118881 | 1 | 6 | 118881
34 | Coraza americana 1 1/2" | M.E.35 | m | 27121.4953 | 10 | 271214.9527 | 1 | 10 | 271214.9527
35 | Cortacircuito para 15 KV-100A-10K 110 KDVIL SIN HERRAJE | M.E.41 | und | 285750.0025 | 3 | 857250.0074 | 1 | 3 | 857250.0074
36 | Disolvente |  | 1/4 gal | 50500 | 0.02 | 1010 | 1806 | 36.12 | 1824060
37 | Empalme tipo resorte 3M | M.E.47 | und | 562.5026 | 3 | 1687.5078 | 106 | 517 | 290813.8377
38 | Fotocelda - fotoresistor para alumbrado publico mayor a 200W | M.E.7 | und | 23695.875 | 1 | 23695.875 | 106 | 106 | 2511762.75
39 | Fuente dimerizable por Triac 12V 100W 8.33A | M.E.55 | und | 57965.6259 | 4 | 231862.5036 | 53 | 212 | 12288712.6908
40 | Gabinete metalico para medidor y bornera intemperie | M.E.32 | und | 583320.3776 | 1 | 583320.3776 | 1 | 1 | 583320.3776
41 | Grapa de paso red trenzada | M.E.14 | und | 11379.375 | 1 | 11379.375 | 54 | 54 | 614486.25
42 | Grapa Prensora-Prensahilo de 1 1-2 x 1-4 x 6-3 | M.E.30 | und | 16065 | 4 | 64260 | 10 | 40 | 642600
43 | Grapa retención red trenzada | M.E.13 | und | 25935.0013 | 1 | 25935.0013 | 46 | 46 | 1193010.0604
44 | Guardacabo galvanizado 5/8" | M.E.28 | und | 3824.9962 | 2 | 7649.9923 | 10 | 20 | 76499.9235
45 | Hebilla para cinta metalica en acero inoxidable BandIt 5/8" | M.E.9 | und | 998.3684 | 2 | 1996.7367 | 54 | 255 | 254583.9293
46 | Luminaria LED para iluminación vial y exterior 36-60W 100-227V 5400-9000lm 4000k 100,000Hr | M.E.2 | und | 508725 | 1 | 508725 | 106 | 106 | 53924850
47 | Medidor electronico multitensión 4 cuadrantes prefil de carga | M.E.31 | und | 3036374.9975 | 1 | 3036374.9975 | 1 | 1 | 3036374.9975
48 | Pararrayo Polimerico 12kV 10KA Sin Herraje | M.E.42 | und | 195075.0057 | 3 | 585225.0172 | 1 | 3 | 585225.0172
49 | Percha galvanizada de 1 puesto | M.E.10 | und | 15974.9958 | 1 | 15974.9958 | 54 | 100 | 1597499.5837
50 | Percha galvanizada de gancho abierto | M.E.11 | und | 15750.0055 | 1 | 15750.0055 | 54 | 100 | 1575000.5512
51 | Perno de maquina galvanizado 5/8 x 10” | M.E.12 | und | 13196.2529 | 1 | 13196.2529 | 54 | 100 | 1319625.2869
52 | Pintura esmalte |  | und | 200000 | 0.03 | 6000 | 1806 | 54.18 | 10836000
53 | Poste traslucido de poliéster reforzado en fibra de vidrio, traslucidos. Long. Total: 8m / Long. Empotramiento: 1,4m / Long. Libre: 6,6m Anclaje: Empotrable Resitencia: 510kgF Tipo monolitico. | M.E.1 | und | 1971337.4888 | 1 | 1971337.4888 | 53 | 53 | 104480886.9038
54 | Prensa estopa de 1 1/2" | M.E.53 | und | 10124.9997 | 3 | 30374.9992 | 1 | 3 | 30374.9992
55 | Proteccion industrial caja moldeada 2x20A | M.E.51 | und | 283275.0018 | 3 | 849825.0054 | 1 | 3 | 849825.0054
56 | Proteccion industrial caja moldeada 3x60A | M.E.50 | und | 178650.0025 | 1 | 178650.0025 | 1 | 1 | 178650.0025
57 | Terminal de ojo tipo barril estañado para cable calibre 2 | M.E.45 | und | 4819.5 | 20 | 96390 | 1 | 20 | 96390
58 | Transformador de corriente tipo ventana intemperie 200/5A clase 0.5 | M.E.43 | und | 252465.0004 | 3 | 757395.0011 | 1 | 3 | 757395.0011
59 | Tubo IMC 1 1/2" | M.E.37 | und | 116325.0049 | 2 | 232650.0099 | 1 | 2 | 232650.0099
60 | Tubo IMC 1/2" | M.E.19 | und | 40029.3747 | 1 | 40029.3747 | 5 | 8 | 320234.9976
61 | Varilla de anclaje en acero galvanizado con perno roscado de 5/8" | M.E.27 | und | 42840 | 1 | 42840 | 10 | 10 | 428400
62 | Varilla galvanizada para puesta a tierra con conector | M.E.18 | und | 95781.3775 | 1 | 95781.3775 | 5 | 6 | 574688.2649
63 | Vigueta de concreto | M.E.25 | und | 26325.006 | 1 | 26325.006 | 10 | 10 | 263250.0596
[6 empty] | 16193670.722 |  |  | 436578708.9913