## Hoja1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
PRESUPUESTO
OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las sedes del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del SENA Regional Guaviare
ITEM | DESCRIPCION | UND | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 1 VIAS MARCA DAIKIN INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE SERPENTÍN Y PARTES PLÁSTICAS, TEST DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA Y REPORTE DE SERVICIO TENIENDO EN CUENTA NÚMERO DE SERIE, MODELO FABRICANTE, E INFORME TÉCNICO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REGISTRO DE TENSIONES. | UN | 246500 | 1 | 246500
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VIA MARCA DAIKIN INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE SERPENTÍN Y PARTES PLÁSTICAS, TEST DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA Y REPORTE DE SERVICIO TENIENDO EN CUENTA NÚMERO DE SERIE, MODELO FABRICANTE, E INFORME TÉCNICO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REGISTRO DE TENSIONES. | UN | 327000 | 1 | 327000
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VIA MARCA LG INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE SERPENTÍN Y PARTES PLÁSTICAS, TEST DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA Y REPORTE DE SERVICIO TENIENDO EN CUENTA NÚMERO DE SERIE, MODELO FABRICANTE, E INFORME TÉCNICO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REGISTRO DE TENSIONES. | UN | 327000 | 1 | 327000
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, APRETAR Y REVISAR CONEXIONES, REVISAR Y CAMBIAR DE SER NECESARIO RELEVADORES, VERIFICAR CONTROLES DE PRESION, VERIFICAR OPERACION DE TERMOSTATO, VERIFICAR NIVEL DE ACEITE DEL COMPRESOR, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES DE DESHIELO, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE, VERIFICAR RECALENTAMIENTO DEL SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA Y LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA. (TRABAJO EN ALTURAS) | UN | 1004000 | 1 | 1004000
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS 7,5 TR INCLUYE: LIMPIEZA A PRESION, REVISION DE CONEXIONES, VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE, VERIFICACIONES DE PRESION, CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SER NECESARIOY LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA. (TRABAJO EN ALTURAS) | UN | 512500 | 1 | 512500
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS 40 TR INCLUYE: LIMPIEZA A PRESION, REVISION DE CONEXIONES, VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE, VERIFICACIONES DE PRESION, CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SER NECESARIOY LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA. (TRABAJO EN ALTURAS). | UN | 1600000 | 1 | 1600000
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA DE CALOR INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE OPERACIÓN DE BOBINAS, AMORTIGUADORES Y CONDUCTOS, CAMBIO DE CORREAS, VERIFICACION DE TORQUE DE TORNILLOS DE FIJACION. (TRABAJO EN ALTURAS). | UN | 1130000 | 1 | 1130000
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT HASTA 24000 BTU. INCLUYE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE. | UN | 192500 | 1 | 192500
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE EVAPORADORA TIPO CASSETTE MARCA DAIKIN (REPUESTO ORIGINAL) | UN | 2900000 | 1 | 2900000
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION PARA EVAPORADORA TIPO CASSETTE MARCA DAIKIN (REPUESTO ORIGINAL) | UN | 2750000 | 1 | 2750000
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DE DOBLE ETAPA CONTACTOR RETARDADOR TRANSFORMADOR DE CONTROL PARA EQUIPOS PAQUETES Y SPLIT (AGROINDUSTRIA) | UN | 3062700 | 1 | 3062700
12 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PROGRANMACION TERMOSTATO PARA CASSETTE | UN | 1432500 | 1 | 1432500
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO TIPO RUBATEX EN TUBERIA DE AIRES ACONDICIONADOS. ( AUDITOTIO Y AGROINDUSTRIA) | MTS | 204000 | 1 | 204000
14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO PARA CASSETTE DAIKIN | UN | 3027000 | 1 | 3027000
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL PARA CASSETTE (COORDINACION ACADEMICA) | UN | 2700000 | 1 | 2700000
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2". | ML | 36400 | 1 | 36400
| TOTAL |  |  |  | 21452100
San Jose del Guaviare, 15 de abril de 2026
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CORTES
Profesional de apoyo infraestructura

## Hoja1 (2)
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 1 VIAS MARCA DAIKIN INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE SERPENTÍN Y PARTES PLÁSTICAS, TEST DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA Y REPORTE DE SERVICIO TENIENDO EN CUENTA NÚMERO DE SERIE, MODELO FABRICANTE, E INFORME TÉCNICO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REGISTRO DE TENSIONES. | UN | 7
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VIA MARCA DAIKIN INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE SERPENTÍN Y PARTES PLÁSTICAS, TEST DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA Y REPORTE DE SERVICIO TENIENDO EN CUENTA NÚMERO DE SERIE, MODELO FABRICANTE, E INFORME TÉCNICO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REGISTRO DE TENSIONES. | UN | 53
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VIA MARCA LG INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE SERPENTÍN Y PARTES PLÁSTICAS, TEST DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA Y REPORTE DE SERVICIO TENIENDO EN CUENTA NÚMERO DE SERIE, MODELO FABRICANTE, E INFORME TÉCNICO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO Y REGISTRO DE TENSIONES. | UN | 4
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, APRETAR Y REVISAR CONEXIONES, REVISAR Y CAMBIAR DE SER NECESARIO RELEVADORES, VERIFICAR CONTROLES DE PRESION, VERIFICAR OPERACION DE TERMOSTATO, VERIFICAR NIVEL DE ACEITE DEL COMPRESOR, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES DE DESHIELO, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE, VERIFICAR RECALENTAMIENTO DEL SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA Y LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA. (TRABAJO EN ALTURAS) | UN | 5
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS 7,5 TR INCLUYE: LIMPIEZA A PRESION, REVISION DE CONEXIONES, VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE, VERIFICACIONES DE PRESION, CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SER NECESARIOY LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA. (TRABAJO EN ALTURAS) | UN | 4
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS 40 TR INCLUYE: LIMPIEZA A PRESION, REVISION DE CONEXIONES, VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE, VERIFICACIONES DE PRESION, CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SER NECESARIOY LEVANTAMIENTO DE HOJA DE VIDA. (TRABAJO EN ALTURAS) | UN | 1
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA DE CALOR INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE OPERACIÓN DE BOBINAS, AMORTIGUADORES Y CONDUCTOS, CAMBIO DE CORREAS, VERIFICACION DE TORQUE DE TORNILLOS DE FIJACION. (TRABAJO EN ALTURAS) | UN | 1
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT HASTA 24000 BTU. INCLUYE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE. | UN | 47
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE EVAPORADORA TIPO CASSETTE MARCA DAIKIN (REPUESTO ORIGINAL) | UN | 2
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION PARA EVAPORADORA TIPO CASSETTE MARCA DAIKIN (REPUESTO ORIGINAL) | UN | 2
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DE DOBLE ETAPA CONTACTOR RETARDADOR TRANSFORMADOR DE CONTROL PARA EQUIPOS PAQUETES Y SPLIT (AGROINDUSTRIA) | UND | 4
12 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PROGRANMACION TERMOSTATO PARA CASSETTE | UND | 2
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO TIPO RUBATEX EN TUBERIA DE AIRES ACONDICIONADOS. ( AUDITOTIO Y AGROINDUSTRIA) | MTS | 50
14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO PARA CASSETTE DAIKIN | UND | 2
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL PARA CASSETTE (COORDINACION ACADEMICA) | UND | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2". | ML | 5

## LISTAS (hidden)
Cod. Proyecto | Cod_Regional | Regional | DIRECCION_GENERAL | ANTIOQUIA | ATLANTICO | DISTRITO | BOLIVAR | BOYACA | CALDAS | CAQUETA | CAUCA | CESAR | CORDOBA | CUNDINAMARCA | CHOCO | HUILA | GUAJIRA | MAGDALENA | META | NARIÑO | NORTE_DE_SANTANDER | QUINDIO | RISARALDA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE | ARAUCA | CASANARE | PUTUMAYO | SAN_ANDRES | AMAZONAS | GUAINIA | GUAVIARE | VAUPES | VICHADA | Cod_Centro | Dependencia | Municipio | Regional | CONCEPTO - AREAS | CONCEPTO
0001 | 001 | DIRECCION_GENERAL | 36-02-00-001-000000 | 36-02-00-005-000000 | 36-02-00-008-000000 | 36-02-00-011-000000 | 36-02-00-013-000000 | 36-02-00-015-000000 | 36-02-00-017-000000 | 36-02-00-018-000000 | 36-02-00-019-000000 | 36-02-00-020-000000 | 36-02-00-023-000000 | 36-02-00-025-000000 | 36-02-00-027-000000 | 36-02-00-041-000000 | 36-02-00-044-000000 | 36-02-00-047-000000 | 36-02-00-050-000000 | 36-02-00-052-000000 | 36-02-00-054-000000 | 36-02-00-063-000000 | 36-02-00-066-000000 | 36-02-00-068-000000 | 36-02-00-070-000000 | 36-02-00-073-000000 | 36-02-00-076-000000 | 36-02-00-081-000000 | 36-02-00-085-000000 | 36-02-00-086-000000 | 36-02-00-088-000000 | 36-02-00-091-000000 | 36-02-00-094-000000 | 36-02-00-095-000000 | 36-02-00-097-000000 | 36-02-00-099-000000 | 36-02-00-001-000000 | DIRECCION GENERAL | BOGOTA | DIRECCION GENERAL | AULAS | CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO NECESIDADES ( Estudios, Diseños y Licenciamiento )
0002 | 005 | ANTIOQUIA |  | 36-02-00-005-910110 | 36-02-00-008-910310 | 36-02-00-011-920910 | 36-02-00-013-910410 | 36-02-00-015-911010 | 36-02-00-017-911210 | 36-02-00-018-951610 | 36-02-00-019-911310 | 36-02-00-020-911410 | 36-02-00-023-911510 | 36-02-00-025-923210 | 36-02-00-027-952210 | 36-02-00-041-911610 | 36-02-00-044-922210 | 36-02-00-047-911810 | 36-02-00-050-911710 | 36-02-00-052-953410 | 36-02-00-054-911910 | 36-02-00-063-912010 | 36-02-00-066-912110 | 36-02-00-068-912210 | 36-02-00-070-954210 | 36-02-00-073-912310 | 36-02-00-076-912410 | 36-02-00-081-953010 | 36-02-00-085-951910 | 36-02-00-086-951810 | 36-02-00-088-953910 | 36-02-00-091-951710 | 36-02-00-094-954710 | 36-02-00-095-953310 | 36-02-00-097-954810 | 36-02-00-099-953110 | 36-02-00-005-000000 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | AREAS ADMINISTRATIVAS | MANTENIMIENTOS
0003 | 008 | ATLANTICO |  | 36-02-00-005-912710 | 36-02-00-008-920710 | 36-02-00-011-921010 | 36-02-00-013-910510 | 36-02-00-015-911110 | 36-02-00-017-921910 |  | 36-02-00-019-922110 | 36-02-00-020-952010 | 36-02-00-023-952310 | 36-02-00-025-950910 |  | 36-02-00-041-952510 | 36-02-00-044-952410 | 36-02-00-047-952910 | 36-02-00-050-953210 | 36-02-00-052-953510 | 36-02-00-054-953710 | 36-02-00-063-923110 | 36-02-00-066-922310 | 36-02-00-068-922410 |  | 36-02-00-073-922610 | 36-02-00-076-912510 | [9 empty] | 36-02-00-005-910110 | CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES -LA SALADA | CALDAS ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | TALLERES | ADECUACION Y/O REMODELACION DE EDIFICIOS
0004 | 011 | DISTRITO |  | 36-02-00-005-920110 | 36-02-00-008-920810 | 36-02-00-011-921110 | 36-02-00-013-921810 | 36-02-00-015-930510 | 36-02-00-017-922010 |  | 36-02-00-019-930710 | 36-02-00-020-952110 |  | 36-02-00-025-951010 |  | 36-02-00-041-952610 |  |  |  | 36-02-00-052-953610 |  | 36-02-00-063-953810 | 36-02-00-066-930810 | 36-02-00-068-922510 |  | 36-02-00-073-931010 | 36-02-00-076-912610 | [9 empty] | 36-02-00-005-912710 | CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL | EL BAGRE | ANTIOQUIA | LABORATORIOS | CONSTRUCCIONES
0005 | 013 | BOLIVAR |  | 36-02-00-005-920210 | 36-02-00-008-930210 | 36-02-00-011-921210 | 36-02-00-013-930410 | 36-02-00-015-951410 | 36-02-00-017-930610 |  |  |  |  | 36-02-00-025-951110 |  | 36-02-00-041-952710 | [7 empty] | 36-02-00-068-930910 |  |  | 36-02-00-076-922710 | [9 empty] | 36-02-00-005-920110 | CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO | ITAGUI | ANTIOQUIA | ELECTRICAS
0006 | 015 | BOYACA |  | 36-02-00-005-920310 |  | 36-02-00-011-921310 |  |  | 36-02-00-017-951510 |  |  |  |  | 36-02-00-025-951210 |  | 36-02-00-041-952810 | [7 empty] | 36-02-00-068-954010 |  |  | 36-02-00-076-922810 | [9 empty] | 36-02-00-005-920210 | CENTRO DE FORMACION EN DISEÑO, CONFECCION Y MODA. | ITAGUI | ANTIOQUIA | HIDRAULICAS Y SANITARIAS
0007 | 017 | CALDAS |  | 36-02-00-005-920410 |  | 36-02-00-011-921410 | [7 empty] | 36-02-00-025-951310 | [9 empty] | 36-02-00-068-954110 |  |  | 36-02-00-076-922910 | [9 empty] | 36-02-00-005-920310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION | MEDELLIN | ANTIOQUIA | TICS
0008 | 018 | CAQUETA |  | 36-02-00-005-920510 |  | 36-02-00-011-921510 | [17 empty] | 36-02-00-068-954510 |  |  | 36-02-00-076-923010 | [9 empty] | 36-02-00-005-920410 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA. | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
0009 | 019 | CAUCA |  | 36-02-00-005-920610 |  | 36-02-00-011-921610 | [17 empty] | 36-02-00-068-954610 |  |  | 36-02-00-076-931110 | [9 empty] | 36-02-00-005-920510 | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO | ITAGUI | ANTIOQUIA | ENERGÍA
0010 | 020 | CESAR |  | 36-02-00-005-930110 |  | 36-02-00-011-921710 | [20 empty] | 36-02-00-076-954310 | [9 empty] | 36-02-00-005-920610 | CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL | MEDELLIN | ANTIOQUIA | VULNERABILIDAD
0011 | 023 | CORDOBA |  | 36-02-00-005-940110 |  | 36-02-00-011-930310 | [20 empty] | 36-02-00-076-954410 | [9 empty] | 36-02-00-005-930110 | CENTRO DE COMERCIO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CUBIERTAS AMBIENTES DEPORTIVOS
0012 | 025 | CUNDINAMARCA |  | 36-02-00-005-940210 |  | 36-02-00-011-940310 | [30 empty] | 36-02-00-005-940110 | CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD | MEDELLIN | ANTIOQUIA | AMBIENTAL
0013 | 027 | CHOCO |  | 36-02-00-005-950110 |  | 36-02-00-011-940410 | [30 empty] | 36-02-00-005-940210 | CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL | MEDELLIN | ANTIOQUIA | AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO
0014 | 041 | HUILA |  | 36-02-00-005-950210 |  | 36-02-00-011-940510 | [30 empty] | 36-02-00-005-950110 | COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL | CAUCASIA | ANTIOQUIA | ZONAS COMUNES Y DE BIENESTAR: BIBLIOTECAS, CAFETERIAS, ETC.
0015 | 044 | GUAJIRA |  | 36-02-00-005-950310 |  | 36-02-00-011-940610 | [30 empty] | 36-02-00-005-950210 | COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL | PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | ZONAS DEPORTIVAS
0016 | 047 | MAGDALENA |  | 36-02-00-005-950410 |  | 36-02-00-011-950810 | [30 empty] | 36-02-00-005-950310 | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION | RIONEGRO | ANTIOQUIA | URBANISMO
0017 | 050 | META |  | 36-02-00-005-954910 | [32 empty] | 36-02-00-005-950410 | COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO | APARTADO | ANTIOQUIA
0018 | 052 | NARIÑO | [34 empty] | 36-02-00-005-954910 | COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA
0019 | 054 | NORTE_DE_SANTANDER | [34 empty] | 36-02-00-008-000000 | SENA REGIONAL ATLANTICO | BARRANQUILLA | ATLANTICO
0020 | 063 | QUINDIO | [34 empty] | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL | SABANALARGA | ATLANTICO
0021 | 066 | RISARALDA | [34 empty] | 36-02-00-008-920710 | CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN | BARRANQUILLA | ATLANTICO
0022 | 068 | SANTANDER | [34 empty] | 36-02-00-008-920810 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION | BARRANQUILLA | ATLANTICO
0023 | 070 | SUCRE | [34 empty] | 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | BARRANQUILLA | ATLANTICO
0024 | 073 | TOLIMA | [34 empty] | 36-02-00-011-000000 | SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0025 | 076 | VALLE | [34 empty] | 36-02-00-011-920910 | CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0026 | 081 | ARAUCA | [34 empty] | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0027 | 085 | CASANARE | [34 empty] | 36-02-00-011-921110 | CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0028 | 086 | PUTUMAYO | [34 empty] | 36-02-00-011-921210 | CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0029 | 088 | SAN_ANDRES | [34 empty] | 36-02-00-011-921310 | CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0030 | 091 | AMAZONAS | [34 empty] | 36-02-00-011-921410 | CENTRO METALMECANICO | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0031 | 094 | GUAINIA | [34 empty] | 36-02-00-011-921510 | CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0032 | 095 | GUAVIARE | [34 empty] | 36-02-00-011-921610 | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0033 | 097 | VAUPES | [34 empty] | 36-02-00-011-921710 | CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0034 | 099 | VICHADA | [34 empty] | 36-02-00-011-930310 | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0035 | [36 empty] | 36-02-00-011-940310 | CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0036 | [36 empty] | 36-02-00-011-940410 | CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0037 | [36 empty] | 36-02-00-011-940510 | CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0038 | [36 empty] | 36-02-00-011-940610 | CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0039 | [36 empty] | 36-02-00-011-950810 | CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL
0040 | [36 empty] | 36-02-00-013-000000 | SENA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | BOLIVAR
0041 | [36 empty] | 36-02-00-013-910410 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | CARTAGENA | BOLIVAR
0042 | [36 empty] | 36-02-00-013-910510 | CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO | CARTAGENA | BOLIVAR
0043 | [36 empty] | 36-02-00-013-921810 | CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | CARTAGENA | BOLIVAR
0044 | [36 empty] | 36-02-00-013-930410 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | CARTAGENA | BOLIVAR
0045 | [36 empty] | 36-02-00-015-000000 | SENA REGIONAL BOYACA | SOGAMOSO | BOYACA
0046 | [36 empty] | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL | DUITAMA | BOYACA
0047 | [36 empty] | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO | SOGAMOSO | BOYACA
0048 | [36 empty] | 36-02-00-015-930510 | CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | TUNJA | BOYACA
0049 | [36 empty] | 36-02-00-015-951410 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA | SOGAMOSO | BOYACA
0050 | [36 empty] | 36-02-00-017-000000 | SENA REGIONAL CALDAS | MANIZALES | CALDAS
0051 | [36 empty] | 36-02-00-017-911210 | CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA | MANIZALES | CALDAS
0052 | [36 empty] | 36-02-00-017-921910 | CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | MANIZALES | CALDAS
0053 | [36 empty] | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION | MANIZALES | CALDAS
0054 | [36 empty] | 36-02-00-017-930610 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | MANIZALES | CALDAS
0055 | [36 empty] | 36-02-00-017-951510 | CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL | LA DORADA | CALDAS
0056 | [36 empty] | 36-02-00-018-000000 | SENA REGIONAL CAQUETA | FLORENCIA | CAQUETA
0057 | [36 empty] | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA | FLORENCIA | CAQUETA
0058 | [36 empty] | 36-02-00-019-000000 | SENA REGIONAL CAUCA | POPAYAN | CAUCA
0059 | [36 empty] | 36-02-00-019-911310 | CENTRO AGROPECUARIO | POPAYAN | CAUCA
0060 | [36 empty] | 36-02-00-019-922110 | CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL | POPAYAN | CAUCA
0061 | [36 empty] | 36-02-00-019-930710 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | POPAYAN | CAUCA
0062 | [36 empty] | 36-02-00-020-000000 | SENA REGIONAL CESAR | VALLEDUPAR | CESAR
0063 | [36 empty] | 36-02-00-020-911410 | CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE | VALLEDUPAR | CESAR
0064 | [36 empty] | 36-02-00-020-952010 | CENTRO AGROEMPRESARIAL | AGUACHICA | CESAR
0065 | [36 empty] | 36-02-00-020-952110 | CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO | VALLEDUPAR | CESAR
0066 | [36 empty] | 36-02-00-023-000000 | SENA REGIONAL CORDOBA | MONTERIA | CORDOBA
0067 | [36 empty] | 36-02-00-023-911510 | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR | MONTERIA | CORDOBA
0068 | [36 empty] | 36-02-00-023-952310 | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA | MONTERIA | CORDOBA
0069 | [36 empty] | 36-02-00-025-000000 | SENA REGIONAL CUNDINAMARCA | BOGOTA | CUNDINAMARCA
0070 | [36 empty] | 36-02-00-025-923210 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA | SOACHA | CUNDINAMARCA
0071 | [36 empty] | 36-02-00-025-950910 | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL | VILLETA | CUNDINAMARCA
0072 | [36 empty] | 36-02-00-025-951010 | CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL | FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA
0073 | [36 empty] | 36-02-00-025-951110 | CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL | GIRARDOT | CUNDINAMARCA
0074 | [36 empty] | 36-02-00-025-951210 | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA | MOSQUERA | CUNDINAMARCA
0075 | [36 empty] | 36-02-00-025-951310 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL | CHIA | CUNDINAMARCA
0076 | [36 empty] | 36-02-00-027-000000 | SENA REGIONAL CHOCO | QUIBDO | CHOCO
0077 | [36 empty] | 36-02-00-027-952210 | CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD | QUIBDO | CHOCO
0078 | [36 empty] | 36-02-00-041-000000 | SENA REGIONAL HUILA | NEIVA | HUILA
0079 | [36 empty] | 36-02-00-041-911610 | CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL | CAMPOALEGRE | HUILA
0080 | [36 empty] | 36-02-00-041-952510 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA | GARZON | HUILA
0081 | [36 empty] | 36-02-00-041-952610 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA | LA PLATA | HUILA
0082 | [36 empty] | 36-02-00-041-952710 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS | NEIVA | HUILA
0083 | [36 empty] | 36-02-00-041-952810 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO | PITALITO | HUILA
0084 | [36 empty] | 36-02-00-044-000000 | SENA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | GUAJIRA
0085 | [36 empty] | 36-02-00-044-922210 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS | RIOHACHA | GUAJIRA
0086 | [36 empty] | 36-02-00-044-952410 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA | FONSECA | GUAJIRA
0087 | [36 empty] | 36-02-00-047-000000 | SENA REGIONAL MAGDALENA | SANTA MARTA | MAGDALENA
0088 | [36 empty] | 36-02-00-047-911810 | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | SANTA MARTA | MAGDALENA
0089 | [36 empty] | 36-02-00-047-952910 | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | SANTA MARTA | MAGDALENA
0090 | [36 empty] | 36-02-00-050-000000 | SENA REGIONAL META | VILLAVICENCIO | META
0091 | [36 empty] | 36-02-00-050-911710 | CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META | VILLAVICENCIO | META
0092 | [36 empty] | 36-02-00-050-953210 | CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META | VILLAVICENCIO | META
0093 | [36 empty] | 36-02-00-052-000000 | SENA REGIONAL NARIÑO | PASTO | NARIÑO
0094 | [36 empty] | 36-02-00-052-953410 | CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL | IPIALES | NARIÑO
0095 | [36 empty] | 36-02-00-052-953510 | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA | TUMACO | NARIÑO
0096 | [36 empty] | 36-02-00-052-953610 | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - LOPE | PASTO | NARIÑO
0097 | [36 empty] | 36-02-00-054-000000 | SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER
0098 | [36 empty] | 36-02-00-054-911910 | CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER
0099 | [36 empty] | 36-02-00-054-953710 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER
0100 | [36 empty] | 36-02-00-063-000000 | SENA REGIONAL QUINDIO | ARMENIA | QUINDIO
0101 | [36 empty] | 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL | ARMENIA | QUINDIO
0102 | [36 empty] | 36-02-00-063-923110 | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA | ARMENIA | QUINDIO
0103 | [36 empty] | 36-02-00-063-953810 | CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO | ARMENIA | QUINDIO
0104 | [36 empty] | 36-02-00-066-000000 | SENA REGIONAL RISARALDA | PEREIRA | RISARALDA
0105 | [36 empty] | 36-02-00-066-912110 | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO | PEREIRA | RISARALDA
0106 | [36 empty] | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL | DOS QUEBRADAS | RISARALDA
0107 | [36 empty] | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | PEREIRA | RISARALDA
0108 | [36 empty] | 36-02-00-068-000000 | SENA REGIONAL SANTANDER | BUCARAMANGA | SANTANDER
0109 | [36 empty] | 36-02-00-068-912210 | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO | PIEDECUESTA | SANTANDER
0110 | [36 empty] | 36-02-00-068-922410 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL | GIRON | SANTANDER
0111 | [36 empty] | 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA | FLORIDABLANCA | SANTANDER
0112 | [36 empty] | 36-02-00-068-930910 | CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS | BUCARAMANGA | SANTANDER
0113 | [36 empty] | 36-02-00-068-954010 | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO | BARRANCABERMEJA | SANTANDER
0114 | [36 empty] | 36-02-00-068-954110 | CENTRO AGROTURISTICO | SAN GIL | SANTANDER
0115 | [36 empty] | 36-02-00-068-954510 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES | MALAGA | SANTANDER
0116 | [36 empty] | 36-02-00-068-954610 | CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE | VELEZ | SANTANDER
0117 | [36 empty] | 36-02-00-070-000000 | SENA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | SUCRE
0118 | [36 empty] | 36-02-00-070-954210 | CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS | SINCELEJO | SUCRE
0119 | [36 empty] | 36-02-00-073-000000 | SENA REGIONAL TOLIMA | IBAGUE | TOLIMA
0120 | [36 empty] | 36-02-00-073-912310 | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | ESPINAL | TOLIMA
0121 | [36 empty] | 36-02-00-073-922610 | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION | IBAGUE | TOLIMA
0122 | [36 empty] | 36-02-00-073-931010 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | IBAGUE | TOLIMA
0123 | [36 empty] | 36-02-00-076-000000 | SENA REGIONAL VALLE | CALI | VALLE
0124 | [36 empty] | 36-02-00-076-912410 | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA | BUGA | VALLE
0125 | [36 empty] | 36-02-00-076-912510 | CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES | TULUA | VALLE
0126 | [36 empty] | 36-02-00-076-912610 | CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | VALLE
0127 | [36 empty] | 36-02-00-076-922710 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -CEAI | CALI | VALLE
0128 | [36 empty] | 36-02-00-076-922810 | CENTRO DE LA CONSTRUCCION | CALI | VALLE
0129 | [36 empty] | 36-02-00-076-922910 | CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL | CALI | VALLE
0130 | [36 empty] | 36-02-00-076-923010 | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA -ASTIN | CALI | VALLE
0131 | [36 empty] | 36-02-00-076-931110 | CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS | CALI | VALLE
0132 | [36 empty] | 36-02-00-076-954310 | CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES | CARTAGO | VALLE
0133 | [36 empty] | 36-02-00-076-954410 | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | PALMIRA | VALLE
0134 | [36 empty] | 36-02-00-081-000000 | SENA REGIONAL ARAUCA | ARAUCA | ARAUCA
0135 | [36 empty] | 36-02-00-081-953010 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA | ARAUCA | ARAUCA
0136 | [36 empty] | 36-02-00-085-000000 | SENA REGIONAL CASANARE | YOPAL | CASANARE
0137 | [36 empty] | 36-02-00-085-951910 | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE | YOPAL | CASANARE
0138 | [36 empty] | 36-02-00-086-000000 | SENA REGIONAL PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUTUMAYO
0139 | [36 empty] | 36-02-00-086-951810 | CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA | PUERTO ASIS | PUTUMAYO
0140 | [36 empty] | 36-02-00-088-000000 | SENA REGIONAL SAN ANDRES | SAN ANDRES | SAN ANDRES
0141 | [36 empty] | 36-02-00-088-953910 | CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS | SAN ANDRES | SAN ANDRES
0142 | [36 empty] | 36-02-00-091-000000 | SENA REGIONAL AMAZONAS | LETICIA | AMAZONAS
0143 | [36 empty] | 36-02-00-091-951710 | CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS | LETICIA | AMAZONAS
0144 | [36 empty] | 36-02-00-094-000000 | SENA REGIONAL GUAINIA | INIRIDA | GUAINIA
0145 | [36 empty] | 36-02-00-094-954710 | CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO | INIRIDA | GUAINIA
0146 | [36 empty] | 36-02-00-095-000000 | SENA REGIONAL GUAVIARE | SAN JOSE | GUAVIARE
0147 | [36 empty] | 36-02-00-095-953310 | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE | SAN JOSE | GUAVIARE
0148 | [36 empty] | 36-02-00-097-000000 | SENA REGIONAL VAUPES | MITU | VAUPES
0149 | [36 empty] | 36-02-00-097-954810 | CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI-JIRIMO" | MITU | VAUPES
0150 | [36 empty] | 36-02-00-099-000000 | SENA REGIONAL VICHADA | PUERTO CARREÑO | VICHADA
0151 | [36 empty] | 36-02-00-099-953110 | CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA | PUERTO CARREÑO | VICHADA
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0931
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0950
0951
0952
0953
0954
0955
0956
0957
0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000