## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
FRENTE I: “LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
REDES DE ACUEDUCTO Y PTAP BR19
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
P-1. PRELIMINARES
1.01 | P-1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el area objeto de construccion, con equipo de topografia | M2 | 338 | 4773.63 | 1613487
1.02 | P-1.2 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO - con equipo de topografia | M | 120 | 3086.07 | 370328
1.03 | P-1.3 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, con equipo de topografia | M | 3431.9 | 3334.53 | 11443774
1.04 | P-1.4 |  |  | DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.) | M2 | 506 | 18454.92 | 9338190
1.05 | P-1.7 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) | M3 | 114.5 | 120008.64 | 13740989
1.06 | P-1.12 |  |  | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 5.0 M. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) | M3 | 1026.5 | 91916.67 | 94352462
1.07 | P-1.13 |  |  | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN (NO Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) | M3 | 1744.1 | 12392.25 | 21613323
1.08 | P-1.21 |  |  | RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, trasiego y retiro de sobrantes a botadero.) | M3 | 1144.2 | 105476.19 | 120685857
1.09 | P-1.23 |  |  | ENTIBADO METÁLICO A-36 (DOS CARAS DE LA ZANJA) PARA GARANTIZAR SEGURIDAD TEMPORAL EN EXCAVACIONES DE PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 5.0 METROS, CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE MÍNIMA DE 7.0 T/m2, TIPO CSW (CONTENTION STEEL WALL), DIMENSIÓN DE LOS PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M DE ESPESOR, INCLUYE PANELES PARA CONFORMACIÓN DE CAJÓN, CODALES EN TUBO DE ACERO, CADENA DE CUATRO BRAZOS PARA MOVIMIENTOS, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE. | M2 | 231.5 | 45694.5 | 10578277
1.10 | P-1.75 |  |  | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE. H=2.00m. Con parales en madera rolliza, anclados a terreno con concreto de 2000 psi (incluye vara de clavo, liston en madera, polisombra, y concreto) | M | 156 | 91133.16 | 14216773
1.11 | P-1.102 |  |  | TALA DE ARBOLES CLASE II h=>5m<10m (Incluye desenraice, retiro, trasiego y disposición final). INCLUYE TRAMITE DE PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. | UND | 1 | 1069477.62 | 1069478
1.12 | P-1.373 |  |  | NIVELACION DE SUBSARANTE DE TERRENO MANUAL CON CONCRETO FLUIDO DE 21 MPA - INCLUYE NIVELACION DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO DE 3000 PSI, ESP= HASTA 25 CM, VIBRADO DE CONCRETO Y EQUIPO DE COLOCACION. | M3 | 13.5 | 880442.61 | 11885976
1.13 | P-1.381 |  |  | DENSIFICACION DE TERRENO MANUAL - HINCAMIENTO CON MASA DE 60 KLS Y/O SALTARIN - ESP = CAPAS DE 8 CM - INCLUYE NIVELACION DE TERRENO CON BASE GRANULAR TIPO SBG38 O SBG50 O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA ZONGA - FRACCION ENTRE 15 A 18 CM, CAL CON ESP DE 2CM. | M3 | 135.5 | 278448.63 | 37729789
Subtotal | [7 empty] | 348638703
C-2 CIMIENTOS
2.01 | C-2.1 |  |  | BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI | M3 | 9.5 | 798883.77 | 7589396
2.02 | C-2.9 |  |  | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 8.5 | 1115295.12 | 9480009
2.03 | C-2.14 |  |  | ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 19 | 1107952.02 | 21051089
2.04 | C-2.18 |  |  | PEDESTAL EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 2.5 | 1131308.49 | 2828271
2.05 | C-2.32 |  |  | LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD 4.000 psi ( Incluye formaleta y vibrado Sin refuerzo ) | M3 | 22.5 | 1168362.24 | 26288150
Subtotal | [7 empty] | 67236915
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
3.01 | S-3.17 |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | M | 9.5 | 50040.09 | 475382
3.02 | S-3.25 |  |  | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 2 | 216713.7 | 433427
3.03 | S-3.79 |  |  | GEODREN PLANAR 2,0 m. (Incluye suministro e instalación). | M | 64.3 | 87348.45 | 5616505
3.04 | S-3.102 |  |  | REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 2 | 104863.65 | 209728
3.05 | S-3.572 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 2" Calibre 40 L=0.60 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) | UND | 4 | 322641.3 | 1290565
3.06 | S-3.577 |  |  | CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m ( incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 2000PSI,ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero,( incluye malla electrosoldada H-084 R .21 4mm 15 x 25 cm) Según detalle. | UND | 37 | 939689.25 | 34768502
3.07 | S-3.590 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 4" Calibre 40 L=0.60 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) | UND | 2 | 663689.55 | 1327379
Subtotal | [7 empty] | 44121488
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS
4.01 | PB-4.8 |  |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 | M2 | 68 | 6308.67 | 428991
4.02 | PB-4.28 |  |  | GEOTEXTIL TEJIDO 1700 | M2 | 121 | 22339.26 | 2703050
4.03 | PB-4.31 |  |  | MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm según diseño. Incluye suministro, corte e instalación del sistema | M2 | 485.3 | 275574.12 | 133736120
4.04 | PB-4.38 |  |  | BASE GRANULAR B-200 (Suministro, transporte, colocación y compactación según estudios de suelos.) | M3 | 18 | 228115.8 | 4106084
4.05 | PB-4.74 |  |  | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) | M3 | 165.5 | 166973.73 | 27634152
Subtotal | [7 empty] | 168608397
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5.01 | EC-5.1 |  |  | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 27992 | 7261.92 | 203275665
5.02 | EC-5.12 |  |  | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.07 m incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo) | M2 | 2 | 121044.3 | 242089
5.03 | EC-5.45 |  |  | ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.25 REFORZADO DE 2500 PSI (Incluye refuerzo) | M | 33 | 75787.68 | 2500993
5.04 | EC-5.57 |  |  | VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). | M3 | 2 | 1657126.11 | 3314252
5.05 | EC-5.78 |  |  | JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO | M | 21 | 94468.92 | 1983847
5.06 | EC-5.137 |  |  | PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada transversalmente según diseño. | M3 | 1 | 1341541.32 | 1341541
5.07 | EC-5.254 |  |  | JUNTA DE CONTRACCION CON CINTA SIKA PVC V - 15 Y VULKEM 45 CAJA DE 0,03X0,03X1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). SEGÚN DISEÑO | M | 78.5 | 298506.24 | 23432740
5.08 | EC-5.323 |  |  | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 2.500 PSI e= 0.05 m (Sin refuerzo) | M2 | 2 | 104396.25 | 208792
5.09 | EC-5.330 |  |  | ATRAQUE EN CONCRETO 3.000 psi 0.50 x 0.50 x 0.50 m | UND | 47 | 156303.48 | 7346264
5.10 | EC-5.374 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS Y LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS, incluye formaleta metálica (sin refuerzo). | M3 | 194 | 1527503.79 | 296335735
Subtotal | [7 empty] | 539981918
M-6 MAMPOSTERÍA
6.01 | M-6.70 |  |  | POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO h= 20 cm. (No incluye enchape) | M | 37 | 52513.62 | 1943004
6.02 | M-6.115 |  |  | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 33 x 11.5 x 23 cm. Perforación vertical. ( Incluye grouting dovelas 2.500 psi y dovela de 1/2".)Anclajes perforación y adhesivo epoxico. | M2 | 113 | 217712.46 | 24601508
Subtotal | [7 empty] | 26544512
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
7.01 | H-7.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cuerpo de Bronce 1 1/2" (Incluye universal y caja de registro 20 * 20 cm en ladrillo tolete) | UND | 23 | 712546.38 | 16388567
7.02 | H-7.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | M | 515.6 | 73836.9 | 38070306
7.03 | H-7.34 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | M | 325.5 | 120998.79 | 39385106
7.04 | H-7.90 |  |  | VALVULA DE PIE CANASTILLA BRONCE 3" (Incluye universal ) | UND | 6 | 1190857.71 | 7145146
7.05 | H-7.107 |  |  | VENTOSA 3" DOBLE CAMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA (Incluye accesorios) | UND | 6 | 2434523.01 | 14607138
7.06 | H-7.113 |  |  | LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación). | UND | 2 | 102803.4 | 205607
7.07 | H-7.127 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE 21 2" UNION PLATINO (Red de suministro) Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y relleno con material seleccionado de la excavación. | M | 162.8 | 40578.93 | 6606250
7.08 | H-7.133 |  |  | MEDIDORES AGUA 2" (Incluye caja de 60*60*14) SUMINISTRO E INSTALACIÓN y funcionamiento A todo costo. | UND | 3 | 2651588.49 | 7954765
7.09 | H-7.176 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 2". Válvula de bronce. | UND | 4 | 640705.77 | 2562823
7.10 | H-7.194 |  |  | CARACTERIZACION CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (POTABLE) EN LABORATORIO CERTIFICADO POR IDEAM (Incluye aforo de caudal, muestreo puntual en afluente y efluente de la PTAP; tanque almacenamiento principal y punto final de red de suministro de agua potable, caracterización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos según los requerimientos (Resolución 2115/2007), almacenamiento y preservación de muestras, equipos, materiales, transporte, logística, elaboración de informe. Los de muestreo de agua cruda, agua tratata y determinación de los parámetros de calidad físicoquímica y microbiológica requeridos, deben realizarse por intermedio de un laboratorio debidamente certificado por el IDEAM) A TODO COSTO | GLB | 2 | 7396309.8 | 14792620
7.11 | H-7.213 |  |  | LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 2.5 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO, TÉCNICO OPERADOR, TRANSPORTE, TODO COSTO, INCLUYE REPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ACOMETIDAS EXISTENTES POR EDIFICACIÓN, Este item será empleado previa autorización de la Interventoría, Supervisor y Comando de Ingenieros, una vez que por otro medio no sea posible la identificación de las acometidas. | GLB | 1 | 12320825.13 | 12320825
7.12 | H-7.275 |  |  | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 4'' Incluye instalación, tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e instalación) | UND | 3 | 2173363.26 | 6520090
7.13 | H-7.276 |  |  | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 3'' Incluye instalación, tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e instalación) | UND | 14 | 1667474.1 | 23344637
7.14 | H-7.284 |  |  | HIDRANTE TIPO MILAN 3" EXTREMO BRIDA (a todo costo) Incluye ese de nivelación extremo garra de tigre, accesorios, atraque en concreto, valvula de operación, tornillería, empaques, caja para valvula tipo chorote, llave de operación | UND | 8 | 13559024.31 | 108472194
7.15 | H-7.357 |  |  | REGISTRO Cuerpo de Bronce 2" (Incluye accesorios) | UND | 6 | 817187.4 | 4903124
7.16 | H-7.381 |  |  | Suministro e instalación medidor de Ø4" para agua potable, incluye accesorios (valvulas de compuerta, filtro, tee y tapon, union dresser) y Construcción de caja en ladrillo tolete para medidor totalizador de Ø4", ancho: 1,02 largo: 2,36, placa de fondo en concreto reforzado espesor 0.1m, pañetes en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye marco en ángulo de 50x50x5 mm, tapas en concreto reforzado y tapa de medidor en hierro – según Norma NP-022. INCLUYE EXCAVACION Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORREECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 6574669.8 | 6574670
7.17 | H-7.443 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 3" Calibre 40 L=0.50 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4" y roscado) | UND | 6 | 647336.7 | 3884020
7.18 | H-7.496 |  |  | CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 1_1/2". (Incluye accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento) | UND | 22 | 61592.25 | 1355029
7.19 | H-7.610 |  |  | TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 90 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | M | 298 | 111870.96 | 33337546
7.20 | H-7.611 |  |  | TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 50 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | M | 227.8 | 93390.21 | 21274290
7.21 | H-7.612 |  |  | TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | M | 2375 | 94205.7 | 223738537
7.22 | H-7.613 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD - 75 mm PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION, (incluye equipo de termofusión). | UND | 8 | 203833.14 | 1630665
7.23 | H-7.614 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD - 75 mm PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION, (incluye equipo de termofusión). | UND | 1 | 201988.14 | 201988
7.24 | H-7.615 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION EN TUBERIA DE 75 mm, (incluye equipo de termofusión). | UND | 22 | 124809.33 | 2745805
7.25 | H-7.616 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION EN TUBERIA DE 90 mm, (incluye equipo de termofusión). | UND | 2 | 154644.21 | 309288
7.26 | H-7.617 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE PEAD A PVC DE 75mm A 1 1/2”. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | UND | 17 | 52628.01 | 894676
7.27 | H-7.618 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PEAD x BRIDA 3" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UND | 36 | 140922.33 | 5073204
Subtotal | [7 empty] | 604298916
H-7A REDES DE GAS
8.01 | H-7A.17 |  |  | SISTEMA VENTILACION TANQUE EN HG 4". Incluye accesorios en HG (niplería y codos), sellante contra concreto, media caña, perforación.Según diseño | UND | 4 | 1361469.78 | 5445879
Subtotal | [7 empty] | 5445879
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS
9.01 | IE-8.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 510 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 4 | 1541210.91 | 6164844
9.02 | IE-8.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 2 | 2131294.8 | 4262590
9.03 | IE-8.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 13 | 1438390.29 | 18699074
9.04 | IE-8.17 |  |  | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 2" Tipo DB- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empradización y retiro de material sobrante de la excavación a botadero). | M | 70 | 47298.42 | 3310889
9.05 | IE-8.35 |  |  | DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 2” Norma Codensa AE 238 | UND | 3 | 1205562.36 | 3616687
9.06 | IE-8.48 |  |  | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. | UND | 3 | 3074937.27 | 9224812
9.07 | IE-8.143 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 70 | 116959.47 | 8187163
9.08 | IE-8.160 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1". | M | 110 | 10194.24 | 1121366
9.09 | IE-8.189 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 3 | 643885.32 | 1931656
9.10 | IE-8.202 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 9 | 25693.47 | 231241
9.11 | IE-8.212 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 1 | 45148.38 | 45148
9.12 | IE-8.279 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 2 | 70988.22 | 141976
9.13 | IE-8.285 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 1 | 160516.23 | 160516
9.14 | IE-8.296 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR DE BOBINA MAGNÉTICA, TENSIÓN DE LA BOBINA 110 V, Corriente Nominal AC3 de 32 A, Corriente Nominal AC1 de 40 A, 10 kW 220 V, 18 kW 440 V, Un (1) Contacto Auxiliar NC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 1083570.96 | 1083571
9.15 | IE-8.318 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND | 3 | 223665.66 | 670997
9.16 | IE-8.347 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 1 | 230161.29 | 230161
9.17 | IE-8.426 |  |  | ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). | UND | 2 | 1183808.58 | 2367617
9.18 | IE-8.459 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED, IP 65, Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (400X300X200) mm, Incluye frente muerto, Incluye Bandeja de Fondo, chapa estándar, Soportes de fijación y Bloqueo para puerta, Rotulo con símbolo de riego eléctrico y certificación RETIE, Metros de Riel Omega. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 1159198.74 | 1159199
9.19 | IE-8.474 |  |  | SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m | UND | 8 | 118076.31 | 944610
9.20 | IE-8.526 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG | M | 40 | 10676.4 | 427056
9.21 | IE-8.531 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EMPALME SUBACUATICO PARA BAJA TENSIÓN 600V EN RESINA QUE CUMPLAN NORMA ANSI C119.1 Derivación 8-14, cable principal 6-2/0. (juego por 4 small) | UND | 4 | 253152.45 | 1012610
9.22 | IE-8.580 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X12AWG + 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 80 | 12514.02 | 1001122
9.23 | IE-8.646 |  |  | RED DE MEDIA TENSION SEMIAISLADA - ECOLOGICA CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X1/0 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO | M | 30 | 82338.66 | 2470160
9.24 | IE-8.658 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR DE 30 W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000 K o similar, Flujo Luminoso 2250 Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4 | 170011.83 | 680047
9.25 | IE-8.663 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 48 kVA 38 kW, 220 V, FP 0.8, Dos (2) contactores de potencia AC1 125 A, Un (1) SWITCH RED – PLANTA – RESET, Dos (2) pilotos de señalización en cofre metálico IP 66. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 10824677.73 | 10824678
9.26 | IE-8.676 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3 | 292153.29 | 876460
9.27 | IE-8.741 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 174567.75 | 349137
9.28 | IE-8.788 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales) | M | 30 | 12285.24 | 368557
9.29 | IE-8.807 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas superiores, Garantía de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3 | 15417165.63 | 46251497
9.30 | IE-8.812 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 7 | 580817.07 | 4065719
9.31 | IE-8.865 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3 | 566748.33 | 1700245
9.32 | IE-8.876 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA TIPO EN CABINA INSONORA CAPACIDAD NOMINAL DE 27 kW - 34 KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 METRO DE DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). Con Tablero de control digital, Amortiguadores de vibración, Tanque combustible incorporado en la base, Protección de sobre corriente en el tablero, Silenciador de escape residencial, Acople flexible, Cargador automático de baterías, Módulo de arranque automático, Sensor de bajo nivel de refrigerante, Precalentador de camisas, Gobernador electrónico, Manual de instrucciones y catálogos, Ficha Técnica de (motor y generador), Capacitación de manejo en la entrega y puesta en funcionamiento de la planta, Breaker termomagnético. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 85975025.85 | 85975026
9.33 | IE-8.969 |  |  | RETENIDA TEMPLETE POSTE A POSTE NORMA CODENSA LA 418 | UND | 1 | 438096.48 | 438097
9.34 | IE-8.1014 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND | 6 | 198408.84 | 1190453
Subtotal | [7 empty] | 221184981
PR-9 PAÑETES Y RESANES
10.01 | PR-9.9 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 284 | 70299.42 | 19965035
Subtotal | [7 empty] | 19965035
CB-10 CUBIERTAS
11.01 | CB-10.1 |  |  | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 263 | 23441.34 | 6165072
11.02 | CB-10.2 |  |  | PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | kg | 148.5 | 27799.23 | 4128186
11.03 | CB-10.6 |  |  | PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion) | kg | 85.5 | 29529.84 | 2524801
11.04 | CB-10.20 |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 18 | 148694.7 | 2676505
11.05 | CB-10.46 |  |  | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) | M | 35 | 116033.28 | 4061165
11.06 | CB-10.50 |  |  | CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 62 | 80603.13 | 4997394
11.07 | CB-10.76 |  |  | REMATE SUPERIOR TROQUELADO PARA CUBIERTA . LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/24cm.(Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) Requiere troqueles hechos en taller.SEGUN DETALLE. | M | 9 | 120292.77 | 1082635
11.08 | CB-10.170 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario. | UND | 2 | 79113.6 | 158227
Subtotal | [7 empty] | 25793985
PA-12 PISOS - ACABADOS
12.02 | PA-12.24 |  |  | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | M2 | 58 | 135720.66 | 7871798
12.03 | PA-12.52 |  |  | GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICION Liso h=10 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de pega.) | M | 50 | 29655.3 | 1482765
12.04 | PA-12.103 |  |  | BOCAPUERTA EN LOSETA INDUSTRIAL SAHARA ANCHO 15 cm. Color Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | M | 3 | 60545.52 | 181637
12.05 | PA-12.260 |  |  | ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente). Acabado escobeado. TRAFICO LIGERO | M2 | 168 | 33864.36 | 5689212
Subtotal | [7 empty] | 15225412
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
13.01 | ME-17.145 |  |  | PERSIANA METÁLICA EN FACHADA construida en lamina Cold Rolled. Marco en tubería rectangular metálica calibre 18 de 1"x2" acabado galvanizado y elementos horizontales en lámina de acero acabado galvanizado calibre 18 doblada de acuerdo con detalle cada 4cm soldada a marco de ambos lados, acabado con anticorrosivo y esmalte color gris, perfiles deben cumplir NTC1560 recubrimiento mínimo 180gr/m2-Z180. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, considerar remate curvo para paños superiores (Suministro e instalación). | M2 | 5 | 551450.82 | 2757254
13.02 | ME-17.147 |  |  | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).Según detalle | M2 | 5 | 1149052.47 | 5745262
13.03 | ME-17.185 |  |  | ESCALERA DE GATO EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A MURO (Incluye platina, pernos y epoxico) Según detalle | M | 15.5 | 617191.86 | 9566474
13.04 | ME-17.300 |  |  | MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO DE 18"X14" O 18"X16" COLOR SEGÚN DISEÑO, ADHERIDA A LAMINA COLD ROLLED CAL 20, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGUN DISEÑO. | M2 | 10 | 79250.13 | 792501
13.05 | ME-17.409 |  |  | ALFAJÍA EM LAMINA COLD ROLLED calibre. 18, alto 1,5 cm y ancho 5,5 cm, incluye anticorrosivo y esmalte color según diseño, todos los elementos necesarios para el correcto montaje y la silicona necesaria para su puesta en funcionamiento. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M | 18 | 52406.61 | 943319
13.06 | ME-17.512 |  |  | TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm Dimensiones: 1,25x1,25m, Angulo de hierro 2"X1/8", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura según especificaciones. (Verificar en planos de detalle). Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. | UND | 6 | 1356495.66 | 8138974
Subtotal | [7 empty] | 27943784
C-18 CERRAJERIA
14.01 | CE-18.7 |  |  | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | UND | 1 | 294736.29 | 294736
Subtotal | [7 empty] | 294736
PI-19 PINTURA
15.01 | PI-19.17 |  |  | PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). | M2 | 170 | 70221.93 | 11937728
15.02 | PI-19.31 |  |  | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño | M2 | 62 | 113596.65 | 7042992
Subtotal | [7 empty] | 18980720
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES
16.01 | EE-20.244 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz, tipo cerrado TEFC, protección motor IP55, aislamiento clase F, cada una con una con un caudal nominal de 175 lpm, HDB= 25 - 35 m.c.a., Potencia = 6 Hp, (Incluye 2 tanques hidroacumuladores de 500 litros con capacidad de operación máxima de 150 psi, Tablero eléctrico de control y mando en cumplimientos con las normas (RETIE, VDE-0660, IEC-559 o IEC-144, VDE-0100-410, VDE-01992-272) con grado de protección IP44 o superior instalado sobre parales, Válvulas de pie, Válvulas de cheque, Válvulas de paso de Bronce, Prensaestopas, Tablero de Manómetros, tubería en ACERO INOXIDABLE SCH 10 ranurada sin costura en diámetros entre 1 1/2" a 4" necesaria para realizar todas las conexiones, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Para Santa Rosa del Sur, Bolivar. | UND | 1 | 132550705.23 | 132550705
16.02 | EE-20.246 |  |  | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5 - LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA DE POZO( Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERAEN EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s - tableros de control - Material: perfiles estructurales y tanque en acero carbón 283 °C y/o similar- recubrimiento interno: limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliéster y pintura epóxica inoholora, insabora - Recubrimiento externo: limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliester, pintura de presentación. Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable compacta o modular de operación hidráulica y manual que incluya las siguientes operaciones de tratamiento convencional: AIREACIÓN: torre de aireación con capacidad de 5 LPS INCLUYE suministro de material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema simple de medida hidráulico de caudal instantáneo conformado por la canaleta hidráulica, cono de mezcla rapida y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, regleta de medición, antes del sistema de floculación. FLOCULACION - Sistema hidráulico, flujo helicoidal ascendente - descendente sistema modular de 5 LPS - incluye válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. SEDIMENTACION - sistema de flujo laminar vertical ascendente de alta tasa y canaleta de recolección de agua sedimentada modular de 5 LPS incluye válvulas de vaciado y mantenimiento. FILTRACION- Sistema a gravedad de tasa declinante, lecho simple de flujo descendente que contenga mínimo cuatro unidades de operación por tren de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de gravas, arenas y antracitas de una o varias capas tipo dual. DOSIFICADORES DE QUIMICOS - bombas de desplazamiento positivo aptas para operar con productos químicos agresivos, incluye tanque de 500 Lt para preparación de reactivos. La Planta de Tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle de apertura rápida con bridas y accesorios, para la operación y desfogue de lodos TANQUE CONTACTO DE CLORO - con sistema de control de caudal, nivel y punto de control para medición de calidad. Caudal de trabajo de hasta 5 LPS. El sistema incluye los sistemas de control, válvulas de operación y control del tratamiento, material filtrante y demás insumos físico químicos para su arranque y puesta en funcionamiento. Incluye Transporte, Instalación, manual de operación y mantenimiento, memorias de diseño EXCEL y planos record. Capacitación y puesta en funcionamiento de todos los sistemas. La PTAP debe cumplir con la Resolución 2115 de 2007, Resolución 1575 de 2007 Resolución 330 de 2017 y con la Resolución 0799 de 2021. DOS TRES DE TRATAMIENTO DE 2.5 LPS. Área disponible 80 m2. | GLB | 1 | 405764595.45 | 405764595
Subtotal | [7 empty] | 538315300
OE-21 OBRAS EXTERIORES
17.01 | OE-21.8 |  |  | EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, mano de obra y tierra negra). | M2 | 129 | 18128.97 | 2338637
17.02 | OE-21.12 |  |  | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. | M | 93 | 122323.5 | 11376086
17.03 | OE-21.16 |  |  | PUERTA EN MALLA ESLABONADA P02 Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" + angulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas negras para cerramiento 3" ,concertina diametro 18"espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60mm ancho 25mm,falleba,portacandado,viga de cimentación,concreto ciclopeo. Según detalle. | M2 | 3 | 472942.38 | 1418827
17.04 | OE-21.44 |  |  | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm. | M | 88.7 | 87910.56 | 7797667
17.05 | OE-21.69 |  |  | ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada según diseño y recebo compactado 0,25m.) | M2 | 21 | 201553.95 | 4232633
17.06 | OE-21.82 |  |  | RELLENO EN GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 3 | 264719.37 | 794159
17.07 | OE-21.105 |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" H=2.50 m + ÁNGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm. SEGÚN DETALLE. | M | 118 | 776286.21 | 91601773
17.08 | OE-21.111 |  |  | REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.40 m) Marco contramarco en ángulo de 1 1/2 x 3/16 celosías en platina de 1/4 x 3/16, con anticorrosivo. | M | 6 | 326731.05 | 1960386
17.09 | OE-21.155 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES | M2 | 21 | 5040.54 | 105851
17.10 | OE-21.283 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA - hojas en malla eslabonada cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" con estructura de hoja en tubería galvanizada de 2” y marco en ángulo de 1 1/2"” x 1 1/2" x ¼, fijadas a tubo vertical galvanizado de 3”. Incluye pasador, bisagras, platina de anclaje de 1"x1"x1/8" cm y anclajes de ½” x 8” (incluyen adhesivo epóxico tipo HILTI o equivalente y perforación para fijación de puerta muro y/o columna lateral), remate superior en concertina de diámetro 18" espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60 mm ancho 25 mm, acabado en anticorrosivo y esmalte color según diseño. NO INCLUYE RODACHINAS. | M2 | 12 | 1090472.49 | 13085670
17.11 | OE-21.285 |  |  | ARBOL AUTOCTONO GUAYACAN AMARILLO O SIMILAR (Handroanthus chrysanthus) especie de clima tropical para uso entre altitudes de 0 a 1,700 msnm. Suministro y siembra. | UND | 10 | 168187.74 | 1681877
Subtotal | [7 empty] | 136393566
AG-22 ASEO GENERAL
18.01 | AG-22.1 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 235 | 5116.8 | 1202448
Subtotal | [7 empty] | 1202448
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2810176695
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 13022771
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2823199466
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 18%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 23%

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :