## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE AMALFI
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ITEM DE PAGO | Nro. | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | LADO AIRE
1.1 |  |  |  | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | m2 | 2200 | 8346 | 18361200
1.2 | 1.3.1 | 210-22 INV |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 | 2640 | 75806 | 200127840
1.3 | 6.1.16.1 | 220-22 INV |  | COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación | m2 | 2200 | 4426 | 9737200
1.4 | 6,1,16 320.4.2 | 330-22 INV |  | SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 | 1320 | 229562 | 303021840
1.5 | 230.1 | 230.1-22 INV |  | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES(Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total) | m3 | 660 | 42150 | 27819000
1.6 | 421.2 | 421-22 INV |  | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño | m2 | 2200 | 3141 | 6910200
1.7 | 6.1.15.2 | 450-22 INV |  | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198 | 1778879 | 352218042
1.8 |  |  |  | Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional. | hr | 10 | 160000 | 1600000
1.9 | 6.1.15.2 | 450-22 INV |  | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | ml | 146 | 10220 | 1492120
1.1 | 12.2.4 |  |  | Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem) | ml | 80 | 189320 | 15145600
1.11 | 2.2.14 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O | m3 | 3.2 | 1479048 | 4732953.6
1.12 | 12.1.17 |  |  | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 16 | 47810 | 764960
1.13 | 14.21.28 |  |  | PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo | ml | 16 | 76813 | 1229008
Subtotal LADO AIRE | [7 empty] | 943159963.6
2 |  |  |  | LADO TIERRA
2.1 |  |  |  | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. | m2 | 220 | 23450 | 5159000
2.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior | und | 2 | 228900 | 457800
2.3 | 14.1.28 |  |  | Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas | m2 | 10.8 | 76813 | 829580.4
2.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación. | m2 | 31.5 | 145625 | 4587187.5
2.5 | 4.1.3 |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO,TEJAS, TRANSPORTE E INSTALACION) | kg | 630 | 28186 | 17757180
2.6 | 6.1.22 |  |  | PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para pista, calles de rodaje y plataforma, según norma FAA - P620, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demas para su correcta instalación. Observar las normas RAC 14 y anexo 14 de la OACI ante cualquier diferencia de conceptos en cuanto a especificaciones técnicas | m2 | 16 | 40774 | 652384
2.7 |  |  |  | Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa. | m2 | 12 | 38750 | 465000
2.8 |  |  |  | Suministro e instalación de piso vinílico (administración) | m2 | 19.95 | 190442 | 3799317.9
2.9 |  |  |  | Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega) | m2 | 33.77 | 190442 | 6431226.34
2.1 | 14.1.18 |  |  | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 330 | 22155 | 7311150
Subtotal LADO TIERRA | [7 empty] | 47449826.14
SUBTOTAL OBRAS (LADO TIERRA Y AIREA) | [7 empty] | 990609789.74
IVA SOBRE LA UTILIDAD | [7 empty] | 7468883
VALOR TOTAL OBRAS ( Incluye Iva Sobre la Utilidad) | [7 empty] | 998078672.74
ESTUDIOS Y DISEÑOS
|  |  |  | Estudio de geología, geomorfología, y geotecnia (incluye ensayos de campo y caracterización de materiales, informe geotécnico con recomendaciones para diseño de pavimento aeroportuario) | GL | 1 | 23255000 | 23255000
|  |  |  | Diseño de pavimentos para plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible para un área de 2200 m2. (incluye informe, planos, cantidades y presupuesto) | GL | 1 | 18768300 | 18768300
SUBTOTALA | [7 empty] | 42023300
IVA | [7 empty] | 7984427
TOTAL | [7 empty] | 50007727
|  |  |  | VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA Y OBRAS |  |  |  | 1048086399.74
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 157239649 | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | 7861982 | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | 39309912 | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | 204411543 | 26%
700000000

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :