## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | Mantenimiento preventivo electrobomba tipo lapicero 2 ph, 220 vol, trifásica, ubicada en pozo profundo agua cruda, consistente extracción de la bomba para cambio de sellos mecánico, rodamientos, lavado y barnizado embobinado y horneado armado de la bomba e instalación en el sitio, a una profundidad de 40 metros y puesta en servicio | UN | 2 | 3422475 | 6844950
| 2 |  |  |  | Mantenimiento preventivo electrobomba sistema agua potable 30 HP, 220 VOL, trifásica, marca SIEMENS, consistente desmonte y desarme para cambio de rodamientos, cambio sello mecánico, lavado, barnizado y horneado del embobinado, cambio de empaque impeler, mantenimiento de pintura de carcazas motor y bomba acabado mismo color y montaje y puesta en servicio | UN | 2 | 5215200 | 10430400
| 3 |  |  |  | Mantenimiento preventivo electrobomba sistema tanque de sedimentación #1, de 1,5 HP, 1,1 KW, 220 VOL, monofásica, marca PEDROLLO, consistente desmonte y desarme para cambio de rodamientos, cambio sello mecánico, lavado, barnizado y horneado del embobinado, cambio de empaque impeler, mantenimiento de pintura de carcazas motor y bomba acabado mismo color y montaje y puesta en servicio | UN | 2 | 1059337.5 | 2118675
| 4 |  |  |  | Mantenimiento preventivo electrobomba sistema tanque de sedimentación #2, de 2 HP, 1,49 KW, 220 VOL, monofásica, marca ALTAMIRA SCALA, consistente desmonte y desarme para cambio de rodamientos, cambio sello mecánico, lavado, barnizado y horneado del embobinado, cambio de empaque impeler, mantenimiento de pintura de carcazas motor y bomba acabado mismo color y montaje y puesta en servicio | UN | 2 | 1140825 | 2281650
| 5 |  |  |  | Lavado y limpieza 04 bandejas metálicas de entrada agua tanque de sedimentación 1,80 de ancho x 1 metro | UN | 8 | 260760 | 2086080
| 6 |  |  |  | Lavado y limpieza tanque agua metálico de sedimentación #1 siguientes medidas 4,30 metros largo x 1,80 de ancho x 1,35 metro profundidad | UN | 2 | 733387.5 | 1466775
| 7 |  |  |  | Lavado y limpieza tanque agua plástico de sedimentación No. 2 capacidad 1000 litros | UN | 2 | 847470 | 1694940
| 8 |  |  |  | Mantenimiento preventivo al filtro de zeolita 7 ft3 consisten en desmonte, lavado tanque y cambio de zeolita 7 bulto x 25 kls | UN | 1 | 211867.5 | 211867.5
| 9 |  |  |  | Mantenimiento preventivo al filtro de carbón activado 7 ft3 consisten en desmonte, lavado tanque y cambio de carbón activado 7 bulto x 25 kls. | UN | 1 | 301504 | 301504
| 10 |  |  |  | Mantenimiento preventivo al filtro pulidor N°1, consisten en desmonte, lavado y cambio filtro en propileno de 4,5” x 20” X 10 micras. | UN | 2 | 293355 | 586710
| 11 |  |  |  | Mantenimiento preventivo al filtro pulidor N°2, consisten en desmonte, lavado y cambio filtro en propileno de 4,5” x 20” X 5 micras. | UN | 2 | 293355 | 586710
| 12 |  |  |  | Mantenimiento preventivo al filtro pulidor N°3, consisten en desmonte, lavado y cambio filtro de carbón activado de 4,5” x 20” X 5 micras. | UN | 2 | 358545 | 717090
| 13 |  |  |  | Mantenimiento sistema eléctrico lampara ultravioleta UV platinum, remisión de polvo y limpieza, incluye cambio de lampara UV. | UN | 1 | 1792725 | 1792725
| 14 |  |  |  | Mantenimiento preventivo al filtro de clorificador automático de 4kg, consisten en desmonte lavado y limpieza interior. | UN | 1 | 570412.5 | 570412.5
| 15 |  |  |  | Suministro de carbón coque para fragua | KL | 30 | 19557 | 586710
| 16 |  |  |  | Lavado, cepillado de paredes interna, limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo en concreto rígido, siguientes medidas 25 mtrs largo x 7 mtrs ancho x 2 mtrs profundidad | UN | 2 | 1385287.5 | 2770575
| 17 |  |  |  | Lavado, cepillado de paredes interna, limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento de agua potable elevado en concreto rígido, siguientes medidas 10 mtrs largo x 7 mtrs ancho x 1,80 mtrs profundidad | UN | 2 | 1222312.5 | 2444625
| 18 |  |  |  | Mantenimiento al tablero eléctrico principal del sistema consistente en remisión del polvo, limpieza de contactores, limpieza de totalizador ajuste de bornes y terminales, organización de cableado eléctrico | UN | 1 | 733387.5 | 733387.5
| 19 |  |  |  | Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen manejo y operación del mismo | UN | 1 | 977850 | 977850
| 20 |  |  |  | Adaptador de corriente AC/AC INPUT: 120V – 60 Hz 0,18A; OUTPUT: 12V – 650mA para equipo PURIKOR | UN | 4 | 228165 | 912660
| 21 |  |  |  | Cálculo de dosificación y suministro de insumos químicos, para la correcta operación de la planta de tratamiento de agua potable. Incluye - Sal industrial (cloruro de sodio) 300 Kg - Hipoclorito de calcio, 50 Kg | UN | 1 | 2476092.5 | 2476092.5
| 22 |  |  |  | Mantenimiento correctivo y preventivo a electrobombas nuevo edificio de agua potable: Cambio de tanque hidroflo No. 2 Recarga de aire para el tanque hidroflo No. 1 Cambio de válvula reguladora - Limpieza de tablero de control del equipo y elementos de maniobra Prueba de funcionamiento en manual y automático Ajuste de borneras Toma de temperatura de motores y elementos de maniobra Prueba de rendimiento de las bombas Limpieza externa de los motores y sus accesorios Verificación de voltaje y amperaje | UN | 2 | 2134562.5 | 4269125
| 23 |  |  |  | Análisis fisicoquímico y microbiológico compuesto durante ocho (08) horas para determinar la calidad del agua, con laboratorio certificado por IDEAM | UN | 1 | 2817622.5 | 2817622.5
| 24 |  |  |  | Mantenimiento de Pintura exterior a tanques en concreto almacenamiento de aguas residuales vinilo tipo 1 color gris | ML | 80 | 59768 | 4781420
| 25 |  |  |  | Mantenimiento preventivo electrobomba sumergible tanque de sedimentación No. 1 Y 2, de 2 HP, 1,5 KW, 220 VOL, trifásica, marca ABS, consistente desmonte y desarme para cambio de rodamientos, cambio sello mecánico, cambio de aceite dieléctrico, lavado, barnizado y horneado del embobinado, cambio de empaque impeler, mantenimiento de pintura de carcazas motor y bomba acabado mismo color y montaje y puesta en servicio | UN | 6 | 2646857.5 | 15881145
| 26 |  |  |  | Mantenimiento a cableado electrobomba sumergible consiste en organización del cableado caja, eléctrica, contacto y totalizadora acometida eléctrica principal de la electrobomba sumergible tanque de sedimentación No.1 | UN | 2 | 819672 | 1639344
| 27 |  |  |  | Mantenimiento preventivo motor eléctrico compresor 1 HP, 220 VOL, monofásico, consistente desmonte y desarme para cambio de rodamientos, lavado, barnizado y horneado del embobinado, mantenimiento de pintura de carcazas motor y acabado mismo color y montaje y puesta en servicio | UN | 2 | 1229508 | 2459016
| 28 |  |  |  | Suministro e instalación y cambio correa de compresor (acuerdo muestra) | UN | 1 | 307377 | 307377
| 29 |  |  |  | Mantenimiento al tablero eléctrico principal del sistema consistente en remisión del polvo, limpieza de contactores, limpieza de totalizador ajuste de bornes y terminales, organización de cableado eléctrico | UN | 1 | 1451502.5 | 1451502.5
| 30 |  |  |  | Mantenimiento al campo de infiltración, incluye destaponamiento y limpieza a redes hidrosanitarias (6 líneas de tubería de 4pulg de 50 metros de largo cada una). | UN | 1 | 1878415 | 1878415
| 31 |  |  |  | Mantenimiento a tubería de 70 metros de 4 Pulg, incluye destaponamiento y limpieza a redes hidrosanitarias. | UN | 1 | 1536885 | 1536885
| 32 |  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. El mantenimiento comprende la limpieza interna de la caja, retiro de sedimentos, residuos y obstrucciones, inspección estructural de la base, paredes, tapa y contramarco metálico, verificación del estado del pañetado impermeabilizado, revisión de cañuelas de entrada y salida, detección de fisuras, filtraciones o corrosión, y reparación menor con mortero o sellador impermeable según se requiera. | UN | 6 | 2305327.5 | 13831965
| 33 |  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de caja de inspección en mampostería de 60×60×60 cm (a x L x h), medidas internas útiles. Incluye base en concreto fc = 3.000 psi con malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto fc = 3.000 psi con marca y contramarco reforzado metálico, y pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. El mantenimiento comprende la limpieza interna de la caja, retiro de sedimentos, residuos y obstrucciones, inspección estructural de la base, paredes, tapa y contramarco metálico, verificación del estado del pañetado impermeabilizado, revisión de cañuelas de entrada y salida, detección de fisuras, filtraciones o corrosión, y reparación menor con mortero o sellador impermeable según se requiera. | UN | 7 | 1571038 | 10997266
| 34 |  |  |  | Suministro de bacterias facultativas coadyuvantes para el tratamiento de aguas residuales que impidan la generación de olores ofensivos. | GL | 30 | 196380 | 5891392.5
| 35 |  |  |  | Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen manejo y operación de este. | UN | 1 | 1109972.5 | 1109972.5
| 36 |  |  |  | Toma de muestras y caracterización de las aguas a la salida de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de acuerdo con la Resolución 699 de 2021. | UN | 1 | 3756830 | 3756830
| 37 |  |  |  | Concepto técnico especializado en sistemas de acueducto y alcantarillado que permita identificar, diagnosticar y proponer soluciones frente a las irregularidades que se presentan en la red sanitaria en las instalaciones del Centro de Atención Especializada -CAE- Nueva Vida. Se deberá incluir: - Caudal (L/s), frecuencia (días/mes), tiempo (horas/día), tipo de flujo (continuo/intermitente. - Ubicación, descripción de la operación y condiciones de eficiencia del sistema. - Evaluación ambiental del vertimiento. - Plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento. | UN | 1 | 6489070 | 6489070
| 38 |  |  |  | Diseñar un sistema de pretratamiento para la remoción de materiales sólidos antes del ingreso a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR, según los criterios técnicos y normativos establecidos en el RAS 2000 Titulo D. El diseño incluye actividades de levantamiento de información hidráulica y sanitaria del afluente, análisis de caudales y características de los residuos, dimensionamiento de estructuras y unidades de remoción, u definición de elementos constructivos y operativos que garanticen la eficiencia del sistema y la protección de los equipos de tratamiento. | UN | 1 | 14002730 | 14002730
| 39 |  |  |  | Plano de la planta de tratamiento con origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas. Los planos deberán presentase en formato análogo tamaño 100 cms X 70 cms y copia digital. | UN | 1 | 2049180 | 2049180
40
41
42
43
44
45
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 137742647
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN (16,7%) |  |  |  | 23003022.049
[5 empty] | IMPREVISTOS (4,3%) |  |  |  | 5922933.821
[5 empty] | UTILIDAD (ANTES DE IVA) (4,2%) |  |  |  | 5785191.174
[5 empty] | IVA (SOBRE LA UTILIDAD) (19,0%) |  |  |  | 1099186.3231
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 173552980.37
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 16.7%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 4.3%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4.2%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 25.2%