Bogotá D.C abril de 2026

Señores:

Ciudad.

ASUNTO: Invitación a Cotizar el Servicio de Insumos para Equipos Básicos de Salud (EBS) en la Modalidad Extramural.

Reciba un cordial saludo en nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, respetuosamente nos permitimos remitir invitación a cotizar:

la prestación del servicio de transporte destinado a la operación de la modalidad extramural para 5 equipos de salud (2 Básico y 3 de Cuidado) para HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL PARA BOGOTÁ. D.C”

El suministro de insumos objeto de la presente contratación deberá garantizar productos en óptimas condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad, nuevos, no vencidos y adecuados para su uso en actividades asistenciales, de bioseguridad y apoyo operativo. Estos insumos deberán cumplir con la normativa sanitaria vigente en Colombia, en especial lo establecido en la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional), la Ley 1751 de 2015, la Ley 1438 de 2011, el Decreto 780 de 2016 (Decreto Único del Sector Salud), así como el Decreto 4725 de 2005 para dispositivos médicos y, cuando aplique, las disposiciones sobre diagnóstico in vitro contenidas en los Decretos 3770 de 2004 y 4124 de 2008, incluyendo el registro sanitario expedido por el INVIMA.

De igual forma, los productos deberán ser entregados en condiciones adecuadas de empaque, conservación y presentación, que aseguren su integridad y correcto funcionamiento durante toda la ejecución del contrato.

Para tal fin, se establece la siguiente ficha técnica:

Ficha técnica del bien:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Detalle |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | Cantidad |  |  |
|  |  | MEDIDA |  |
| Tiras reactivas | Tiras con sustrato plástico y reactivos químicos integrados, compatibles con equipos de medición, tiempo de lectura ≤5 segundos, alta precisión, almacenamiento entre 2–30°C |  | Unidad |  | 1260 mensual |  |  |
| Guardianes (contenedores cortopunzantes) | Recipiente rígido fabricado en polipropileno (PP) de alta densidad, resistente a perforaciones e impactos, color rojo, capacidad 1 litro, tapa hermética con cierre de seguridad, abertura para descarte sin contacto, indicador de nivel de llenado, diseñado para residuos cortopunzantes |  | Unidad |  | 42 mensual |  |  |
| Alcohol glicerinado | Solución o gel a base de etanol al 70% con glicerina como agente humectante, acción bactericida, secado rápido, uso para antisepsia de manos de 100 ml |  | Unidad |  | 15 mensual |  |  |
| Guantes caja x 50 limpios | Guantes desechables en nitrilo o látex, no estériles, ambidiestros, textura en dedos para mejor agarre, alta resistencia química, presentación en caja por 50 unidades, tallas S a XL |  | Par |  | 2520 mensual |  |  |
| Tapabocas caja x 50u | Mascarilla desechable de tres capas en tela no tejida de polipropileno, filtro bacteriano ≥95%, clip nasal ajustable, elásticos laterales, presentación en caja por 50 unidades tapabocas por 100 unidades |  | Unidad |  | 2800 mensual |  |  |
| Tapabocas alta eficiencia 95% + | Unidades por pack: 14. Formato de venta: Pack. Unidades por envase: 1. Material de polipropileno de alta eficiencia para filtración de partículas. Cuatro capas para mayor protección y comodidad. Ajuste nasal para un sellado efectivo. Diseño elástico a cabeza para un uso prolongado sin incomodidad." |  | Unidad |  | 2800 mensual |  |  |
| Monogafas | Combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo. Lentes en policarbonato, panorámicos, antiempañantes. Montura Integral, Tipo Estanca. Ventilación Indirecta. Marco en PVC. Amplio campo visual 180°. Lentes color claro. Banda elástica ajustable. Protección contra partículas de polvo y de elementos que caen y rebotan. Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas. Aprobación ANSI-Z87.+" |  | Unidad |  | 3 única vez |  |  |
| Jabón antibacterial unitario | Jabón líquido con agentes antimicrobianos, pH neutro, apto para uso frecuente, elimina bacterias y suciedad, presentación individual o dispensador |  | Unidad |  | 13 mensual |  |  |
| Toalla de papel | Producto elaborado en celulosa (virgen o reciclada), doble hoja, alta absorción, resistencia en húmedo, presentación en rollo o plegado en presentación de 1*100 MT 3 HOJAS |  | Unidad |  | 105 mensual |  |  |
| Pañitos impregnados de alcohol + clorhexidina | Toallitas en tela no tejida impregnadas con solución de alcohol y clorhexidina, uso individual, acción antimicrobiana de amplio espectro, empaques herméticos |  | Unidad |  | 180 mensual |  |  |
| Batas desechables | Batas de protección en polipropileno (PP) o material SMS (trilaminado), manga larga, cierre posterior, repelente a fluidos o impermeable, de un solo uso |  | Unidad |  | 420 mensual |  |  |
| Bajalenguas | "Material: Madera de abedul o pino de alta calidad, 100% natural. Acabado: Superficie lisa, pulida, sin astillas y con bordes redondeados para evitar lesiones. Propiedades: Inodoro, insípido y resistente a la flexión (no se quiebra fácilmente). Dimensiones estándar: 150 mm de largo x 18 mm de ancho (Adulto)." |  | Unidad |  | 3150 mensual |  |  |
| Conos para otoscopio | "Material: Polipropileno (PP) de alta resistencia, generalmente libre de látex. Diseño: Cónico para adaptarse a la anatomía del canal auditivo, con borde redondeado." |  | Unidad |  | 3150 mensual |  |  |
| Contenedores para residuos grande | Recipientes en plástico resistente (PP o HDPE), adecuados para separación de residuos (ordinarios, reciclables, biosanitarios), con tapa, opcional pedal, fácil limpieza |  | Unidad |  | 1 única vez |  |  |
| Bolsas para residuos ordinarios | Bolsas en polietileno de media o alta densidad, color negro, alta resistencia a carga y ruptura, sellado térmico, para residuos no peligrosos |  | Unidad |  | 924 mensual |  |  |
| Bolsas para biosanitarios y peligrosos (rojo) | Bolsas en polietileno color rojo, resistencia alta, destinadas a residuos biosanitarias, fácil identificación, marcación manual |  | Unidad |  | 924 mensual |  |  |
| Bolsas para reciclaje (blanco) | Bolsas en polietileno color blanco o translúcido, resistencia media, destinadas a residuos reciclables, fácil identificación |  | Unidad |  | 2200 mensual |  |  |

NOTAS:

- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se solicita allegar la cotización a los correos electrónicos subdirecfisicos@gmail.com , lforero@husjdmi.gov.co  yforero@husjdmi.gov.co

- La cotización deberá ser remitida en los términos y plazos establecidos en el cronograma del proceso publicado en la plataforma SECOP II.

- La presente solicitud de cotización se realiza con el fin de adelantar el estudio de mercado correspondiente, por lo cual no genera obligación alguna para la Entidad de celebrar contrato.

Cordialmente,

SARA LUCIA RIVEROS BONILLA

Secretaria General

Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil

Proyecto:

Revisó: Libia Forero. Directora de Prestación de servicios

Revisó: María Paula Robayo. Contratista Subdirección de Recursos Físicos.

Daniela León Villa. Subdirectora de Recursos Físicos.