# ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IP-050-2026

DN00-3299016-6-060-Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo a todo costo para los aires acondicionados de la sede administrativa

de la Dirección Territorial Andes Nororientales, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y contribuir al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

- DESCRIPCION TÉCNICA

Los bienes objeto de mantenimiento deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

3.2.1. MANTENIMINTO PREVENTIVO: Consistirá principalmente en la inspección y revisión de los equipos con el fin de reducir al máximo las averías futuras y alargar la vida útil de las máquinas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipos de aire acondicionado marca LG tipo consola cassette circular de 24.000 BTU y 36.000 BTU | 1 |
| 2 | Equipo de aire acondicionado Minisplit 24,000 Btu Lg Electronics / 220v / 1ph / R410 – Evap + Cond – Vs242c7 | 1 |

Las operaciones a realizar como mínimo, independientemente que se consideren necesarias otras operaciones, serán las siguientes:

a) Limpieza de filtros del aire.

b) Revisión sistema de drenaje

c) Verificación de servicio en componentes electrónicos de alimentación y electrónicos de encendido.

d) Verificación de ventiladores.

e) Inspección de presión en refrigerante.

f) Revisión de bases y soportes

g) Detección de fugas.

3.2.2. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El mantenimiento correctivo dependerá de las necesidades que surtan del mantenimiento preventivo, por lo que no es posible fijar ítems comparativos.

Se entiende la reparación de las averías que se pueden producir en los equipos, como consecuencia de su utilización, estas pueden ser detectadas durante las revisiones.

El contratista tendrá a su cargo la sustitución de piezas por rotura o desgaste y en general la aportación de cualquier material o elemento que se pueda precisar para la correcta prestación del servicio.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Las especificaciones anteriores se establecen para seleccionar el proponente, sin embargo, en aras de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en todo momento, el contrato se adjudicará por la totalidad del valor del presupuesto oficial estimado del proceso contractual, no obstante, solo se cancelarán los bienes y servicios efectivamente entregados y prestados, por lo que el contratista autoriza a PARQUES NACIONALES, para que proceda a la liberación de los recursos no ejecutados.

- En caso de requerirse cambio de piezas en los equipos revisados, el contratista debe informar por escrito al supervisor asignado por la entidad antes de realizar el cambio, este a su vez valida y autoriza el mismo teniendo en cuenta el presupuesto asignado.

- Este servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluye reparación de equipos, suministro de repuestos con un mínimo de garantía, mano de obra calificada, configuración y todo arreglo que garantice el buen funcionamiento de los equipos.

- El proponente, deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, y así mismo la entidad solicitará la respectiva cotización a un tercero, con el fin de contar con un referente de mercado que permita validar la razonabilidad de los valores ofertados, en concordancia con los principios de planeación y selección objetiva propios de la contratación estatal.

- La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas, no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.

- Solo se cancelará los   servicios y elementos efectivamente entregados.

- El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras presentadas en los estudios y documentos previos e invitación pública y con la propuesta del contratista.

- Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

- Garantizar no sobrepasar el monto del contrato en ningún momento. En el evento que el contratista suministre más del valor contratado, lo hará a su cuenta y riesgo, Parques Nacionales Naturales de Colombia, no asumirá ningún valor adicional a lo contratado.

- Realizar los mantenimientos en la Dirección Territorial Andes Nororientales ubicada en la Avenida Quebrada seca # 30-12 en el Barrio La Aurora de la ciudad de Bucaramanga (Santander)

- Garantizar la oportuna y eficaz presentación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.

- Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

- Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.

- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

- Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.

- Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.

- Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

- Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

- Garantizar en caso de presentarse daño en alguno de los bienes objeto del contrato durante la ejecución de este, por causa imputable al Contratista, será este quien asuma el valor de la reparación y demás costos asociados al daño generado, sin que ello, represente un costo adicional para la ENTIDAD.

- Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

3. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES

- Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.

- Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.

- Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.

- Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.

- Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.

- Iniciar el proceso de incumplimiento para la imposición de multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;

Atentamente

Razón Social……………………………………………………………………

Nombre…………………………………………………………………………..

Dirección………………………………………………………………………..

E-mail……………………………………………………………………………

FAX………………………………………………………………………………

FIRMA: