## INFORMACIÓN DEL COTIZANTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Dirección Técnica
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESA COTIZANTE
Empresa: | NIT:
Contacto: | Cargo:
E-Mail: | Tel. Celular:
Fecha: | Validéz de la cotización: | 90 días
Firma: | Tamaño de la empresa (marque una sola opción) | GRANDE | GRANDE
|  | PEQUEÑA | MICRO
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo insumos, repuestos y mano de obra, a las bicicletas de propiedad y a cargo de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
NOTAS: (1) Señor/a cotizante SI APLICA, en su propuesta económica al señalar los precios unitarios, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos tales como desplazamientos, logística, transporte y demás necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente contratación, así como los impuestos Nacionales, IVA, Estampillas departamentales y municipales, y demás impuestos incluído el impuesto de timbre cuando aplique, tasas, contribuciones, polizas, etc, que se puedan generar en consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades que componen el Anexo Técnico. (2) Esta cotización es parte del estudio de mercado de la SDSCJ previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. (3) Debe ser válida por una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento. (4) Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo técnico" y formular su cotización en concordancia con este. (5) El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. (6) Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, la SDSCJ aproximará al entero correspondiente. (7) No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

## ACTIVIDADES DE MTTO
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Dirección Técnica
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESA COTIZANTE
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo insumos, repuestos y mano de obra, a las bicicletas de propiedad y a cargo de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
NOTAS: (1) Señor/a cotizante SI APLICA, en su propuesta económica al señalar los precios unitarios, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos tales como desplazamientos, logística, transporte y demás necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente contratación, así como los impuestos Nacionales, IVA, Estampillas departamentales y municipales, y demás impuestos incluído el impuesto de timbre cuando aplique, tasas, contribuciones, polizas, etc, que se puedan generar en consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades que componen el Anexo Técnico. (2) Esta cotización es parte del estudio de mercado de la SDSCJ previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. (3) Debe ser válida por una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento. (4) Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo técnico" y formular su cotización en concordancia con este. (5) El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. (6) Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, la SDSCJ aproximará al entero correspondiente. (7) No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (Cuando aplique) | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | ALINEACIÓN DE RIN (CENTRAR) |  | 0 | 0
2 | CAMBIO BIELAS |  | 0 | 0
3 | CAMBIO BLOQUEO SUSPENSIÓN |  | 0 | 0
4 | CAMBIO DE ARO |  | 0 | 0
5 | CAMBIO DE CADENILLA |  | 0 | 0
6 | CAMBIO DE CAJAS DE DIRECCION |  | 0 | 0
7 | CAMBIO DE CAÑA DE MANUBRIO |  | 0 | 0
8 | CAMBIO DE CAÑA DE SILLIN |  | 0 | 0
9 | CAMBIO DE CORAZA O NEUMATICO |  | 0 | 0
10 | CAMBIO DE DESCARRILADOR |  | 0 | 0
11 | CAMBIO DE EJE DE CENTRO |  | 0 | 0
12 | CAMBIO DE FRENOS HIDRÁULICOS |  | 0 | 0
13 | CAMBIO DE GUAYA |  | 0 | 0
14 | CAMBIO DE KIT FUNDAS |  | 0 | 0
15 | CAMBIO DE MANILARES |  | 0 | 0
16 | CAMBIO DE MANUBRIO |  | 0 | 0
17 | CAMBIO DE PACHA |  | 0 | 0
18 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (INCLUYE PURGAR) |  | 0 | 0
19 | CAMBIO DE PEDALES |  | 0 | 0
20 | CAMBIO DE SILLIN |  | 0 | 0
21 | CAMBIO DE SUSPENSION |  | 0 | 0
22 | CAMBIO DE TENSOR |  | 0 | 0
23 | CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO |  | 0 | 0
24 | CAMBIO DISCO DE FRENO TRASERO |  | 0 | 0
25 | CAMBIO MORDAZA DELANTERA |  | 0 | 0
26 | CAMBIO MORDAZA TRASERA |  | 0 | 0
27 | CAMBIO PIÑON 1 Y 2 |  | 0 | 0
28 | CAMBIO PLATO |  | 0 | 0
29 | GRADUAR FRENOS (PURGAR) |  | 0 | 0
30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA |  | 0 | 0
31 | MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA INCLUYE CAMBIO DE RETENEDORES Y LIQUIDO HIDRAULICO |  | 0 | 0
NOTA: El contratista deberá contemplar todos los gastos directos e indirectos. y debe tener presente que se le realizarán las retenciones a que haya lugar por parte la Entidad, y adicional se deberá hacer responsable de todos los impuestos correspondientes .

## PLANTAS_BOLSA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
SUBSECRETARÍA Y DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
DIRECCIÓN TÉCNICA
ELEMENTOS TRANSVERSALES
| No. | ITEM | UNIDAD | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL
| 1 | BATERÍA 30 H -31 H | Und | 2005225 | 380993 | 2386218
| 2 | BATERÍA 4D | Und | 2406257 | 457189 | 2863446
| 3 | BATERÍA 8D | Und | 2807322 | 533391 | 3340713
| 4 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 1/0 | m | 104300 | 19817 | 124117
| 5 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 2/0 | m | 129333 | 24573 | 153906
| 6 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 3/0 | m | 186466 | 35429 | 221895
| 7 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 4/0 | m | 205533 | 39051 | 244584
| 8 | BORNES BATERIA | Und | 36100 | 6859 | 42959
| 9 | CARGADOR DE BATERÍAS. (DESCONEXION AUTOMATICA) | Und | 962496 | 182874 | 1145370
| 10 | INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. | Und | 2165625 | 411469 | 2577094
| 11 | MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN IN/OUT DE PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS. | Und | 19231024 | 3653895 | 22884919
| 12 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SOLCAFLAN. | Und | 1204129 | 228785 | 1432914
| 13 | REPARACION RADIADOR (FUGA Y/O LIMPIEZA) INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE | Und | 3524153 | 669589 | 4193742
| 14 | TUBO DE EMISION DE GASES (EXOSTO) | m | 16826767 | 3197086 | 20023853
| 15 | SISTEMA PUESTA A TIERRA (INCLUYE VARILLAS COPERD WELD SEGÚN NORMA, CONDUCTORES SEGÚN NORMA, Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA). | Und | 2406257 | 457189 | 2863446
| 16 | TABLEROS ELÉCTRICOS. | Und | 24037505 | 4567126 | 28604631
| 17 | LUMINARIAS. | Und | 2406257 | 457189 | 2863446
| 18 | PINTURA, DEMARCACIÓN AREA Y SEÑALIZAIÓN DE RIESGOS | M2 | 7212738 | 1370420 | 8583158
| 19 | PROGRAMACIÓN DE UN EQUIPO PLC. | Und | 46115918 | 8762024 | 54877942
| 20 | ACEITE 15W-40 | Galón | 501331 | 95253 | 596584
| 21 | ACEITE SAE 50 | Galón | 601564 | 114297 | 715861
| 22 | MULETILLAS Y PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN. | Und | 861230 | 163634 | 1024864
| 23 | REFRIGERANTE | Galón | 91233 | 17334 | 108567
| 24 | GABINETE EN ACRÍLICO TAMAÑO HOJA OFICIO (BOLSILLO PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO) | Und | 75200 | 14288 | 89488
| 25 | SISTEMA DE CONTROL DE ROEDORES (CEBADERO + VENENO) | Und | 70200 | 13338 | 83538
| 26 | REPELENTE ULTRASÓNICO PARA ROEDORES Y/O PLAGAS | Und | 300799 | 57152 | 357951
[6 empty] | 162405206 | 166550039
|  | ITEM | UNIDAD | 6 KVA A 66 KVA |  |  | 75 KVA A 188 KVA |  |  | 350 KVA A 650 KVA
|  |  |  | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL
|  | ALTERNADOR. | Und | 2039325 | 387472 | 2426797 | 2447357 | 464998 | 2912355 | 3606386 | 685213 | 4291599
|  | MOTOR ARRANQE | Und | 7018239 | 1333465 | 8351704 | 19991353 | 3798357 | 23789710 | 63802237 | 12122425 | 75924662
|  | REPARACION MOTOR ARRANCADOR (a todo costo) | Und | 69172861 | 13142844 | 82315705 | 78702657 | 14953505 | 93656162 | 88232419 | 16764160 | 104996579
|  | CONTACTORES DE TRANSFERENCIA. | Und | 9171864 | 1742654 | 10914518 | 15285740 | 2904291 | 18190031 | 40758973 | 7744205 | 48503178
|  | CONTACTORES TERMOMAGNÉTICOS EN GENERAL. | Und | 7134572 | 1355569 | 8490141 | 11209156 | 2129740 | 13338896 | 18026896 | 3425110 | 21452006
|  | JUEGO CORREAS. | Und | 714864 | 135824 | 850688 | 1020663 | 193926 | 1214589 | 1804693 | 342892 | 2147585
|  | VENTILADOR | Und | 5013047 | 952479 | 5965526 | 9023464 | 1714458 | 10737922 | 16041704 | 3047924 | 19089628
|  | EMPAQUETADURA TOTAL DE MOTOR | Und | 1427694 | 271262 | 1698956 | 2039325 | 387472 | 2426797 | 3606386 | 685213 | 4291599
|  | EMPAQUETADURA CARTER | Und | 1427694 | 271262 | 1698956 | 2039325 | 387472 | 2426797 | 3606386 | 685213 | 4291599
|  | EMPAQUETADURA CULATA | Und | 1427694 | 271262 | 1698956 | 2039325 | 387472 | 2426797 | 3606386 | 685213 | 4291599
|  | EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS | Und | 1427694 | 271262 | 1698956 | 2039325 | 387472 | 2426797 | 3606386 | 685213 | 4291599
|  | RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | Und | 802097 | 152398 | 954495 | 2284720 | 434097 | 2718817 | 7291714 | 1385426 | 8677140
|  | RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | Und | 802097 | 152398 | 954495 | 2284720 | 434097 | 2718817 | 7291714 | 1385426 | 8677140
|  | INYECTORES. | Und | 6114909 | 1161833 | 7276742 | 8152201 | 1548918 | 9701119 | 14423477 | 2740461 | 17163938
|  | PRE CALENTADOR. | Und | 3057955 | 581011 | 3638966 | 3057955 | 581011 | 3638966 | 5096247 | 968287 | 6064534
|  | PROTECCIÓN TRIFÁSICA AUTOMÁTICA | Und | 1154996 | 219449 | 1374445 | 1308395 | 248595 | 1556990 | 1830759 | 347844 | 2178603
|  | RADIADOR. | Und | 8152201 | 1548918 | 9701119 | 12228819 | 2323476 | 14552295 | 20379986 | 3872197 | 24252183
|  | MANGUERA SUPERIOR RADIADOR | Und | 902363 | 171449 | 1073812 | 2570335 | 488364 | 3058699 | 8203141 | 1558597 | 9761738
|  | MANGUERA INFERIOR RADIADOR | Und | 902363 | 171449 | 1073812 | 2570335 | 488364 | 3058699 | 8203141 | 1558597 | 9761738
|  | TAPA RADIADOR | Und | 200533 | 38101 | 238634 | 571197 | 108527 | 679724 | 1822920 | 346355 | 2169275
|  | OVERHALL PARA REPARACIÓN DE MOTOR.(incluye todos los repuestos de reparación) | Und | 25065168 | 4762382 | 29827550 | 71397759 | 13565574 | 84963333 | 227865145 | 43294378 | 271159523
|  | BOMBA DE AGUA PARA MOTOR | Und | 2768222 | 525962 | 3294184 | 3229387 | 613584 | 3842971 | 3766819 | 715696 | 4482515
|  | REPARACION DEL GENERADOR (a todo costo) | Und | 61487858 | 11682693 | 73170551 | 69711259 | 13245139 | 82956398 | 78702657 | 14953505 | 93656162
|  | FILTROS COMBUSTIBLE | Und | 2306991 | 438328 | 2745319 | 2521557 | 479096 | 3000653 | 2906555 | 552245 | 3458800
|  | FILTROS ACEITE | Und | 2726089 | 517957 | 3244046 | 3131121 | 594913 | 3726034 | 4345316 | 825610 | 5170926
|  | FILTROS DE AIRE. | Und | 707864 | 134494 | 842358 | 892297 | 169536 | 1061833 | 1216162 | 231071 | 1447233
|  | GOBERNADOR. | Und | 4919781 | 934758 | 5854539 | 5766011 | 1095542 | 6861553 | 6303409 | 1197648 | 7501057
|  | INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS. | Und | 615598 | 116964 | 732562 | 785030 | 149156 | 934186 | 992563 | 188587 | 1181150
|  | PLC. | Und | 53801888 | 10222359 | 64024247 | 63331651 | 12033014 | 75364665 | 72554648 | 13785383 | 86340031
|  | SOLENOIDE. | Und | 3229387 | 613584 | 3842971 | 3674552 | 698165 | 4372717 | 4136784 | 785989 | 4922773
|  | SENSOR DE ACEITE | Und | 3998384 | 759693 | 4758077 | 4458583 | 847131 | 5305714 | 5304812 | 1007914 | 6312726
|  | SENSOR DE PRESIÓN. | Und | 4074617 | 774177 | 4848794 | 4581915 | 870564 | 5452479 | 5611578 | 1066200 | 6677778
|  | SENSOR DE TEMPERATURA. | Und | 3766819 | 715696 | 4482515 | 4443549 | 844274 | 5287823 | 5458179 | 1037054 | 6495233
|  | TARJETA DE ARRANQUE Y PROTECCIÓN DEL GOBERNADOR. | Und | 7072405 | 1343757 | 8416162 | 7655903 | 1454622 | 9110525 | 8747732 | 1662069 | 10409801
|  | TARJETA MÓDULO DE CONTROL PLANTA. | Und | 5381979 | 1022576 | 6404555 | 5919377 | 1124682 | 7044059 | 6425708 | 1220885 | 7646593
|  | TARJETA MÓDULO DE TRANSFERENCIAS. | Und | 5673744 | 1078011 | 6751755 | 6057743 | 1150971 | 7208714 | 6441741 | 1223931 | 7665672
|  | TARJETAS REGULADORAS DE VOLTAJES AVR. | Und | 5766011 | 1095542 | 6861553 | 6118909 | 1162593 | 7281502 | 6549041 | 1244318 | 7793359
|  | TARJETA GOBERNADORA. | Und | 9408463 | 1787608 | 11196071 | 10591525 | 2012390 | 12603915 | 11452755 | 2176023 | 13628778
|  | MODULO DE CONTROL | Und | 45117322 | 8572291 | 53689613 | 45117322 | 8572291 | 53689613 | 45117322 | 8572291 | 53689613

## UPS_BOLSA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
SUBSECRETARÍA Y DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
DIRECCIÓN TÉCNICA
ELEMENTOS TRANSVERSALES
| No. | ITEM | UNIDAD | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL
| 1 | FUSIBLES DE ACCIÓN RÁPIDA. | Und | 4418483 | 839512 | 5257995
| 2 | LUMINARIAS. | Und | 5889310 | 1118969 | 7008279
| 3 | ADECUACIÓN DE CUARTOS ELÉCTRICOS (PUERTAS, SISTEMA DE EXTRACTORES, PINTURA, MARCACIÓN ÁREA Y MARCACIÓN RIESGOS) |  | 2945655 | 559674 | 3505329
| 4 | BATERÍA DE 7 A | Und | 106300 | 20197 | 126497
| 5 | BATERÍA DE 9 A | Und | 128333 | 24383 | 152716
| 6 | BATERÍA DE 12 A | Und | 174466 | 33149 | 207615
| 7 | BATERÍA DE 18 A | Und | 224566 | 42668 | 267234
| 8 | BATERÍA DE 26 A | Und | 311832 | 59248 | 371080
| 9 | BATERÍA DE 35 A | Und | 379999 | 72200 | 452199
| 10 | BATERÍA DE 55 A | Und | 666764 | 126685 | 793449
| 11 | BATERÍA DE 70 A | Und | 925396 | 175825 | 1101221
| 12 | BATERÍA DE 80 A | Und | 967530 | 183831 | 1151361
| 13 | BATERÍA DE 90 A | Und | 1084829 | 206118 | 1290947
| 14 | BATERÍA DE 100 A | Und | 972530 | 184781 | 1157311
| 15 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 6 | m | 27067 | 5143 | 32210
| 16 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 4 | m | 43133 | 8195 | 51328
| 17 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 2 | m | 65166 | 12382 | 77548
| 18 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 1/0 | m | 104300 | 19817 | 124117
| 19 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 2/0 | m | 129333 | 24573 | 153906
| 20 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 3/0 | m | 186466 | 35429 | 221895
| 21 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 4/0 | m | 205533 | 39051 | 244584
| 22 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 250 MCM | m | 242632 | 46100 | 288732
| 23 | CABLE ENCAUCHETADO ST-C 3*12 AWG 600 V 105 °C | m | 26067 | 4953 | 31020
| 24 | CABLE ENCAUCHETADO ST-C 3*10 AWG 600 V 105 °C | m | 41100 | 7809 | 48909
| 25 | TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS ACUERDO A NORMA RETIE, INCLUYE CONEXIONES EN GENERAL, PROTECCIONES CORRESPONDIENTES. | Und | 962496 | 182874 | 1145370
| 26 | TABLERO REGULADO CON BIFASICO DE 12 CIRCUITOS ACUERDO A NORMA RETIE, INCLUYE CONEXIONES EN GENERAL, PROTECCIONES CORRESPONDIENTES. | Und | 2025259 | 384799 | 2410058
| 27 | TABLERO REGULADO CON TOTALIZADOR DE ENTRADA TABLEROS REGULADOS TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS ACUERDO A NORMA RETIE, INCLUYE CONEXIONES EN GENERAL, PROTECCIONES CORRESPONDIENTES. | Und | 2127525 | 404230 | 2531755
| 28 | INSTALACIÓN TABLERO REGULADO CON TOTALIZADOR DE ENTRADA TABLEROS REGULADOS TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS ACUERDO A NORMA RETIE, INCLUYE CONEXIONES EN GENERAL, PROTECCIONES CORRESPONDIENTES. | Und | 3726685 | 708070 | 4434755
| 29 | SIPS CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE AWG HF FR LS CT PARA 3*10 FASES + 1*8 NEUTRO + 12 TIERRA, INCLUYE, BORNAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN PARA UPS 10 KVA | Und | 273732 | 52009 | 325741
| 30 | SIPS CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE AWG HF FR LS CT PARA 3*8 FASES + 1*6 NEUTRO + 10 TIERRA, INCLUYE, BORNAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN PARA UPS 15 KVA | Und | 662698 | 125913 | 788611
| 31 | SIPS CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE AWG HF FR LS CT PARA 3*2 FASES + 1* 1/0 NEUTRO + 8 TIERRA, INCLUYE, BORNAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN PARA UPS 30 KVA | Und | 1988159 | 377750 | 2365909
| 32 | SIPS CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE AWG HF FR LS CT PARA 3*4/0 FASES + 1* 300 NEUTRO + 6 TIERRA, INCLUYE, BORNAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN PARA UPS 50 KVA | Und | 3976351 | 755507 | 4731858
| 33 | SIPS CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE AWG HF FR LS CT PARA 2(3*2/0) FASES + 3* 2/0 NEUTRO + 4 TIERRA, INCLUYE, BORNAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN PARA UPS 100 KVA | Und | 7952669 | 1511007 | 9463676
| 34 | Gabinete En Acrílico Tamaño Hoja Oficio (bolsillo para guardar documentación del equipo) | Und | 75200 | 14288 | 89488
52404703
|  | ITEM | UNIDAD | 3 KVA A 12 KVA |  |  | 15 KVA A 30 KVA |  |  | 36 KVA A 50 KVA |  |  | 80 KVA A 160 KVA
|  |  |  | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL | VLR ANTES DE IVA | IVA | VLR TOTAL
|  | FILTROS PARA RIZADO DE VOLTAJE | Und | 1242229 | 236024 | 1478253 | 1397628 | 265549 | 1663177 | 2832389 | 538154 | 3370543 | 10305793 | 1958101 | 12263894
|  | TARJETA DE CONTROL PARA UPS. | Und | 3545219 | 673592 | 4218811 | 3990351 | 758167 | 4748518 | 8092035 | 1537487 | 9629522 | 29443551 | 5594275 | 35037826
|  | TRANSISTORES DE POTENCIA UPS. | Und | 1419694 | 269742 | 1689436 | 1597127 | 303454 | 1900581 | 3237421 | 615110 | 3852531 | 11778620 | 2237938 | 14016558
|  | BANCO DE CONDENSADORES. | Und | 888297 | 168776 | 1057073 | 997563 | 189537 | 1187100 | 2024259 | 384609 | 2408868 | 7362138 | 1398806 | 8760944
|  | MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN IN/OUT DE UPS. | Und | 355932 | 67627 | 423559 | 400065 | 76012 | 476077 | 811130 | 154115 | 965245 | 2945655 | 559674 | 3505329
|  | ADECUACIÓN DE TABLEROS REGULADOS. | Und | 178466 | 33909 | 212375 | 200533 | 38101 | 238634 | 406065 | 77152 | 483217 | 1472828 | 279837 | 1752665
|  | BREAKER TRIFÁSICO IN/OUT. | Und | 355932 | 67627 | 423559 | 400065 | 76012 | 476077 | 811130 | 154115 | 965245 | 2945655 | 559674 | 3505329
|  | VENTILADORES. | Und | 709864 | 134874 | 844738 | 799064 | 151822 | 950886 | 1619194 | 307647 | 1926841 | 5889310 | 1118969 | 7008279
|  | TABLERO ELÉCTRICO REGULADO. | Und | 355932 | 67627 | 423559 | 400065 | 76012 | 476077 | 811130 | 154115 | 965245 | 2945655 | 559674 | 3505329
|  | PUERTA CORTA FUEGOS CON CERRADURA ANTIPÁNICO. | Und | 1774626 | 337179 | 2111805 | 1995159 | 379080 | 2374239 | 4047517 | 769028 | 4816545 | 14722275 | 2797232 | 17519507
|  | TRASLADO DE UPS | Und | 532365 | 101149 | 633514 | 599531 | 113911 | 713442 | 1216162 | 231071 | 1447233 | 4418483 | 839512 | 5257995
|  | INSTALACIÓN DE UPS. | Und | 178466 | 33909 | 212375 | 200533 | 38101 | 238634 | 406065 | 77152 | 483217 | 1472828 | 279837 | 1752665
|  | MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL AJUSTE Y NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA. | Und | 178466 | 33909 | 212375 | 200533 | 38101 | 238634 | 406065 | 77152 | 483217 | 1472828 | 279837 | 1752665
|  | TARJETA FUENTE | Und | 4985947 | 947330 | 5933277 | 5254646 | 998383 | 6253029 | 5776011 | 1097442 | 6873453 | 6013643 | 1142592 | 7156235
|  | TARJETA BYPASS POR CADA RANGO. | Und | 2658890 | 505189 | 3164079 | 2992755 | 568623 | 3561378 | 6069776 | 1153257 | 7223033 | 22083413 | 4195848 | 26279261
|  | INVERSOR POR CADA RANGO. | Und | 5539412 | 1052488 | 6591900 | 6260275 | 1189452 | 7449727 | 6884906 | 1308132 | 8193038 | 7849402 | 1491386 | 9340788
|  | RECTIFICADOR POR CADA RANGO. | Und | 7279938 | 1383188 | 8663126 | 8153201 | 1549108 | 9702309 | 8968331 | 1703983 | 10672314 | 10222560 | 1942286 | 12164846
|  | TARJETA DE POTENCIA POR CADA RANGO. | Und | 5460179 | 1037434 | 6497613 | 8153201 | 1549108 | 9702309 | 8968331 | 1703983 | 10672314 | 10222560 | 1942286 | 12164846
𝑀^2

## BOLSA DE REPUESTOS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Dirección Técnica
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESA COTIZANTE
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo insumos, repuestos y mano de obra, a las bicicletas de propiedad y a cargo de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
NOTAS: (1) Señor/a cotizante SI APLICA, en su propuesta económica al señalar los precios unitarios, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos tales como desplazamientos, logística, transporte y demás necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente contratación, así como los impuestos Nacionales, IVA, Estampillas departamentales y municipales, y demás impuestos incluído el impuesto de timbre cuando aplique, tasas, contribuciones, polizas, etc, que se puedan generar en consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades que componen el Anexo Técnico. (2) Esta cotización es parte del estudio de mercado de la SDSCJ previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. (3) Debe ser válida por una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento. (4) Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo técnico" y formular su cotización en concordancia con este. (5) El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. (6) Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, la SDSCJ aproximará al entero correspondiente. (7) No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (Cuando aplique) | VALOR TOTAL
1 | ABRAZADERA DE MARCO | Und |  | 0 | 0
2 | BIELAS DOBLE PLATO FC-M7000 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
3 | BIELAS DOBLE PLATO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
4 | BIELAS TRIPLATO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
5 | BIELAS TRIPLE PLATO CON CENTRO DE ROSCA SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
6 | CADENILLA HG 53 | Und |  | 0 | 0
7 | CADENILLA HG600/G601 11V 116 301260 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
8 | CADENILLA KMC Z-99 DE 9 VELOCIDADES SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
9 | CADENILLA SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
10 | CAÑA SILLIN GENERICO | Und |  | 0 | 0
11 | CONTROL DE BLOQUEO SUSPENSION SR SOUNTOUR | Und |  | 0 | 0
12 | DESCARRILADOR FD-M7025 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
13 | DESCARRILADOR HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
14 | DESCARRILADOR SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
15 | DISCO DE FRENO DELANTERO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
16 | DISCO DE FRENO DELANTERO SM-RT70 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
17 | DISCO DE FRENO TRASERO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
18 | DISCO DE FRENO TRASERO SM-RT70 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
19 | DISCOS DE FRENOS CENTER LOCK (SHIMANO M4000) O SEIS TORNILLOS (AVID) DE 160MM | Und |  | 0 | 0
20 | EJE DE CENTRO BB-MT800 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
21 | EJE DE CENTRO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
22 | EJE PARA MANZANA DELANTERA O TRASERA | Und |  | 0 | 0
23 | FRENOS HIDRAULICOS HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
24 | FRENOS HIDRAULICOS SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
25 | GUARDABARROS PARA BICICLETA | Und |  | 0 | 0
26 | GUAYA DE BLOQUEO GENERICO | Und |  | 0 | 0
27 | GUAYA DE CAMBIOS GENERICO | Und |  | 0 | 0
28 | GUAYA DESCARRILADOR GENERICO | Und |  | 0 | 0
29 | JUEGO DE CAJA DE DIRECCIÓN GW | Und |  | 0 | 0
30 | JUEGO DE MANGOS CAUCHO | Und |  | 0 | 0
31 | JUEGO DE MORDAZAS FRENO BR-M7000 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
32 | JUEGO DE MORDAZAS FRENO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
33 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA B03S | Und |  | 0 | 0
34 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA SHIM 485 ALIVIO/BR-T 615 502467 SHIMANO | Und |  | 0 | 0
35 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERA SHIM 485 ALIVIO/BR-T 615 502467 SHIMANO | Und |  | 0 | 0
36 | KIT FUNDAS | Und |  | 0 | 0
37 | LLANTA 26 X 1.95 VICTORY H-5129 CHAOYANG | Und |  | 0 | 0
38 | LLANTA 29 X 2.0 H-5129 TPIVICTORY 407442 | Und |  | 0 | 0
39 | MANGUERAS DE FRENO SM-BH90 GENERICO | Und |  | 0 | 0
40 | MANILAR HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
41 | MANILARES 11 VELOCIDADES BR-M7000 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
42 | MANUBRIO ALUMINIO 720 MM GENERICO | Und |  | 0 | 0
43 | MANUBRIO ALUMINIO HAMMER | Und |  | 0 | 0
44 | MANZANAS HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
45 | MANZANAS HB-RM25 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
46 | MARCO GW | Und |  | 0 | 0
47 | MARCO HAMMER | Und |  | 0 | 0
48 | NEUMATICO 26 X 1.95/2.10 F/V 60m V LARGA KENDA | Und |  | 0 | 0
49 | NEUMATICO 29 X 1.75/2.10 CHAOYANG A/V 48 MM NO MOLD | Und |  | 0 | 0
50 | PACHA 11 VELOCIDADES CS-M7000 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
51 | PACHA 12-36 SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
52 | PACHA HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
53 | PALANCAS DE CAMBIO HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
54 | PALANCAS DE CAMBIO SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
55 | PARAL TRASERO | Und |  | 0 | 0
56 | PASTILLAS DE FRENO DELANTERA J02A SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
57 | PASTILLAS DE FRENO TRASERA J02A SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
58 | PEDALES PASTA SP 700 NEGRO 9/16 GENERICO | Und |  | 0 | 0
59 | PIÑON 1 SLX SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
60 | PIÑON 2 SLX SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
61 | PLATO GRANDE HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
62 | PLATO GRANDE SLX 36-26-BC SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
63 | PUNTILLA DE MANZANA | Und |  | 0 | 0
64 | RIN ON TRAIL 275 GENERICO | Und |  | 0 | 0
65 | SILLIN GALAPAGO ANTIPROSTATICO | Und |  | 0 | 0
66 | SILLIN GALAPAGO MTBSCHW FASHION ANTI P SI L201/202/203/204/200/211 | Und |  | 0 | 0
67 | SOPORTE LATERAL | Und |  | 0 | 0
68 | SUSPENSIÓN XUE30 SR SLNTOUR | Und |  | 0 | 0
69 | TENSOR HAMMER-CUES | Und |  | 0 | 0
70 | TENSOR RD-M7000 SHIMANO SLX | Und |  | 0 | 0
71 | TENSOR SHIMANO ALIVIO M4000 | Und |  | 0 | 0
NOTA: El contratista deberá contemplar todos los gastos directos e indirectos. y debe tener presente que se le realizarán las retenciones a que haya lugar por parte la Entidad, y adicional se deberá hacer responsable de todos los impuestos correspondientes .

## BICICLETAS SCJ
Marca | MEBOG | XIII BRIGADA | Total
GW | 469 | 50 | 519
HAMMER | 402 | 0 | 402
Total general | 871 | 50 | 921