## Mantenimientos Bio
EQUIPOS 2025-2026 | Descripción | PRECIO 1 | PRECIO 2 | PROMEDIO
Equipo Termogravimetría y Calorimetría diferencia de barrido TGA/DSC | Mantenimiento correctivo, cambio de Sensor, anillo concéntrico, pinzas | 36275008 |  | 36275008
Cabina Bioseguridad | Mantenimiento correctivo. Limpieza y ajuste de todas las partes del equipo (externa e interna), reinicio de temporizadores y cuantificación de horas para retirar alertas que impiden el correcto uso del equipo, corrección de errores de controladores, verificación de flujo laminar del equipo. | 1071000 | 1200000 | 1135500
Mezcladora Hobart | Mantenimiento correctivo. Cambio de piezas desgastadas o dañadas del motor que aseguren el funcionamiento y potencia del equipo, limpieza interna y externa, lubricación de mecanismos. | 1309000 | 1450000 | 1379500
Molino Universal | Mantenimiento correctivo. Verificación del funcionamiento del motor. Limpieza general de sus partes (externa e interna). Afilado de las cuchillas del molino. | 892500 | 800000 | 846250
|  |  | TOTAL | 39636258
Note on D4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Contratación directa LABZUL

## MANTENIMIENTOS I&D
CANTIDAD | EQUIPOS | Mantenimiento | PRECIO 1 | PROMEDIO
1 | Impresora 3D Ultimaker 2+ | Servicio de mantenimiento solicitado: • Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: • Limpieza general del equipo y de todas las boquillas de extrusión disponibles. • Lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. • Desmontaje y calibración de la bandeja de impresión. • Revisión, ajuste y calibración del extrusor • Ajuste de correas, medición de tensión. • Revisión de temperaturas del extrusor. • Revisión de temperaturas de la bandeja. • Revisión y limpieza del alimentador (feeder) • Revisión de ventiladores. • Limpiar la placa de impresión de cristal • Retirar el material deteriorado del exterior de las toberas • Lubricar los ejes X, Y, y Z. • Tensionar las correas cortas • Lubricación del husillo del motor del eje Z • Lubricar el engranaje del alimentador • Actualización de firmware • Cambiar el sensor de temperatura PT100 (suministrado por el proveedor). • Cambio de bloque con resistencia de extrusor para regulación de temperatura (suministrado por el proveedor). Entregables del servicio: • Entregar equipo funcionando a satisfacción. • Entregar informe del mantenimiento preventivo • Entregar sticker de mantenimiento del equipo • Entregar tabla de parametrización de impresión de acuerdo con los diferentes materiales (rígidos y flexibles) y el re/ajuste del equipo Se requiere certificado de capacidad técnica para realizar el servicio de mantenimiento de la impresora Ultimaker 2+ y experiencia del técnico de mínimo un (1 año) | 1640000 | 1640000
1 | Impresora 3D Ultimaker S5 | Servicio de mantenimiento solicitado:  Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: • Limpieza y lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. • Ajuste de correas, medición de tensión. • Revisión y limpieza del air manager, revisión de ventiladores, pruebas de inicio automático • Limpieza general, mangueras, clips de ajuste de sujetadores de mangueras). • Actualización de firmware • Tensionar las correas cortas • Limpiar ventilador frontal del cabezal de impresión • Lubricación del husillo del motor del eje Z • Lubricar el engranaje del alimentador • Lubricar las bisagras de las puertas • Remover goma aislante e insertar nueva goma aislante (suministrada por el proovedor). • Realizar limpieza del feeder y ajuste de tensión de agarre.  Mantenimiento CORRECTIVO Actividades de servicio requeridas: • Cambio de finales de carreras X,Y,Z para impresora Ultimaker S5 • Cambio de tubo bowden (suministrado por el proovedor) en la entrada del alimentador (feeder). • Cambio de tubos bowden (suministrado por el proovedor) del distribuidor de la estación de materiales. • Realizar cambio de sensor capacitivo y filtro Air manager (suministrado por el proovedor). • Cambio de bloque con resistencia de extrusor para regulación de temperatura. | 2720000 | 2720000
1 | Impresora 3D Mark Two | Servicio de mantenimiento solicitado: • Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: • Limpieza general de la impresora y plataforma de impresión. • Limpieza de extrusores y cabezales. • Revisión de actualización de firmware. • Mantenimiento del motor que empuja y conduce el filamento. • Limpieza y ajuste de cojinetes debajo del riel y actualización de software, y puesta a punto de interconectividad con dispositivos EIGER. • Limpieza de boquillas de impresión • Ajustar el nivel de la cama de impresión • Limpieza del tubo de Bowden • Verificar y ajustar las correas a una tensión de 49Hz la correa trasera y 62Hz la correa delantera • Realizar pruebas e impresión con diferentes fibras. | 2300000 | 2300000
1 | Impresora 3D Form 3BL de Formlabs | Servicio de mantenimiento solicitado:  Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: Limpieza general del equipo y de los rodillos de la LPU Limpieza del tanque con resina (alcohol isopropílico). Lubricación de ejes de movimiento. Limpieza del espejo Limpieza del tablero de control electrónico, Actualización firmware. Setup en superficie de apoyo establecida. Mantenimiento de válvula de mordida de cartucho de resina realizar ajuste de mixer y aplicar prueba óptica de impresión 3D Lubricación de los ejes X y Z. Realización de pruebas de impresión con modelos a escala y materiales disponibles. Entregables del servicio: • Entregar equipo funcionando a satisfacción. • Entregar informe del mantenimiento preventivo • Entregar sticker de mantenimiento del equipo • Entregar tabla de parametrización de impresión de acuerdo con los diferentes materiales (rígidos y flexibles) y el re/ajuste del equipo Se requiere certificado de experiencia en mantenimiento del equipo FORM3 FORMLBAS de mínimo un (1) año y certificación de capacitación para la intervención del equipo FORM3 FORMLBAS | 3500000 | 3500000
1 | Impresora 3D Form 3 de Formlabs | Servicio de mantenimiento solicitado:  Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: Limpieza general del equipo y de los rodillos de la LPU Limpieza del tanque con resina (alcohol isopropílico). Lubricación de ejes de movimiento. Limpieza del espejo Limpieza del tablero de control electrónico, Actualización firmware. Setup en superficie de apoyo establecida. Mantenimiento de válvula de mordida de cartucho de resina realizar ajuste de mixer y aplicar prueba óptica de impresión 3D Lubricación de los ejes X y Z. Realización de pruebas de impresión con modelos a escala y materiales disponibles.  Mantenimiento CORRECTIVO • Realizar cambio de la pantalla táctil (suministrado por el proveedor) Entregables del servicio: • Entregar equipo funcionando a satisfacción. • Entregar informe del mantenimiento preventivo • Entregar sticker de mantenimiento del equipo • Entregar tabla de parametrización de impresión de acuerdo con los diferentes materiales (rígidos y flexibles) y el re/ajuste del equipo Se requiere certificado de experiencia en mantenimiento del equipo FORM3 FORMLBAS de mínimo un (1) año y certificación de capacitación para la intervención del equipo FORM3 FORMLBAS | 3500000 | 3500000
1 | Impresora 3D Raise PRO 2 | Servicio de mantenimiento solicitado:  Mantenimiento PREVENTIVO • Limpieza y lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. • Ajuste de correas, medición de tensión. • Limpieza de ventiladores, pruebas de inicio automático • Limpieza general y mangueras • Actualización de firmware • Limpiar ventilador frontal del cabezal de impresión • Lubricación del husillo del motor del eje Z • Lubricar el engranaje del alimentador • Lubricar las bisagras de las puertas • Limpieza de cama de impresión y cambio de lámina de adhesión imantada (suministrada por el proveedor) puesta apunto de impresion d emetales y ceramicos y verificacion y puesta apunto del horno de sinterizado con todos sus requerimientos Se requiere certificado de experiencia en mantenimiento en impresoras FDM de mínimo un (1) año | 1920000 | 1920000
2 | Impresora bambu Carbon | Servicio de mantenimiento solicitado:  Mantenimiento PREVENTIVO • Limpieza y lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. • Ajuste de correas, medición de tensión. • Limpieza de ventiladores, pruebas de inicio automático • Limpieza general y mangueras • Actualización de firmware • Limpiar ventilador frontal del cabezal de impresión • Lubricación del husillo del motor del eje Z • Lubricar el engranaje del alimentador • Lubricar las bisagras de las puertas • Limpieza de cama de impresión y cambio de lámina de adhesión imantada (suministrar 2 por el proveedor) Se requiere certificado de experiencia en mantenimiento en impresoras FDM de mínimo un (1) año | 1650000 | 3300000
1 | Impresora Flashforge Guider 3 | Realizar mantenimiento preventivo: • Limpieza y lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. • Ajuste de correas, medición de tensión. • Limpieza de ventiladores, pruebas de inicio automático • Limpieza general y mangueras • Actualización de firmware • Limpiar ventilador frontal del cabezal de impresión • Lubricación del husillo del motor del eje Z • Lubricar el engranaje del alimentador • Lubricar las bisagras de las puertas • Limpieza de cama de impresión y cambio de lámina de adhesión imantada (suministrada por el proovedor) con repuesto de otra lámina imantada extra. Realizar mantenimiento correctivo: • Reemplazo de bloque de extrusión con blquilla y sitema de calentameinto con resistencia, suministrado por el proveedor y con un kit de repuesto. | 1450000 | 1450000
1 | Cortadora láser GEM6090 GEMSI | Servicio de mantenimiento solicitado:  Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: • Mantenimiento chiller de refrigeración. • Alineación de Ejes (x,y) • Parametrización del sistema de control • Calibración de ejes (X, Y, Z) • Lubricación • Limpieza de la unidad de control electrónica • Limpieza general de la máquina, • Actualización firmware, • Cambio de tubo flexible de extracción de partículas en la salida del equipo. • Cambio y alineación de espejos (suministrado por el proveedor) • Realizar pruebas de corte con diferentes materiales y calibres de lámina disponibles  Mantenimiento CORRECTIVO Actividades de servicio requeridas: • Cambio interruptor de encendido de la cortadora láser. Entregables del servicio: • Entregar informe y Sticker de mantenimiento del equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y recomendaciones de uso Se requiere certificado de experiencia en mantenimiento del equipo de mínimo un (1) año. | 2249000 | 2249000
1 | Microscopiso SEM | Microscopio Electrónico de barrido Realizar mantenimiento preventivo: • Realizar ajuste de las unidades del equipo • Realizar la limpieza del sistema y válvulas de bajo Vacío • Verificar voltajes de sistema de bombas de vacío (test ajuste) • Cambiar aceite de bombas RP • Verificar sistema de amplificación con patrón muestra de análisis • Limpieza y puesta a punto del recubridor/sputering cressington sputtering coate • Instalación y calibración del GRID FILAMENT W/WEHNELT NEOSCOPE • kit Major Repair Overhaul Kit with Vanes, Shaft Sleeve, and Shaft Seal, suministrado por el proveedor para bomba de vacio • Entregar informe y Sticker de mantenimiento del equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y recomendaciones de uso. • Se requiere certificado de calibración vigente del equipo de detección de fugas con el cual se realiza el servicio y certificado vigente de calibración del patrón standard con el que se realizara la calibración de los detectores del microscopio de barrido electrónico JCM5000 | 12000000 | 12000000
34579000

## USO DE EQUIPOS
Linea tecnológica | Equipo | Serial | Codigo SENA | Estado actual | Tipo de mantto | Justificación | PROYECTOS EJECUTADOS CON EL EQUIPO | Proveedor propuesto | Valor estimado
Desarrollo de producto | Impresora 3D Ultimaker 2+ | UM2B82MES133703 | 92304868 | FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES | PREVENTIVO | mantenimiento preventivo debido a que el equipo se encuentra funcionando con restricciones y ha sido utilizado de manera recurrente para el desarrollo de prototipos y validaciones técnicas en proyectos del Tecnoparque. La intervención permitirá garantizar la continuidad del servicio tecnológico, mantener condiciones seguras de operación y asegurar la calidad de los resultados, en coherencia con la misión institucional del SENA de fortalecer la innovación y el desarrollo productivo | P2024-033328-15942 | Print 3d / nanometrix | 1640000
P2025-033328-18071
P2025-033328-18123
P2025-033328-18431
| Impresora 3D Ultimaker S5 | BPP-027538-087006 | 92301010328 | FUERA DE SERVICIO | CORRECTIVO | mantenimiento correctivo debido a que el equipo se encuentra fuera de servicio, afectando la capacidad operativa del Tecnoparque para atender requerimientos de prototipado y desarrollo de productos. La intervención permitirá restablecer su funcionamiento, recuperar la disponibilidad del activo y garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos ofrecidos por el SENA. | P2025-033330-17147 | Print 3d / nanometrix | 2720000
P2025-033330-17148
| Impresora 3D Mark Two | BBBB1DE9-4EFF-4E84-A | 92301010393 | FUERA DE SERVICIO | CORRECTIVO | Se requiere mantenimiento correctivo dado que el equipo se encuentra fuera de servicio, limitando la ejecución de prototipos funcionales y el soporte a procesos de innovación tecnológica. La intervención es necesaria para recuperar la operatividad del equipo, asegurar la disponibilidad del servicio y mantener la capacidad instalada del Tecnoparque para acompañar proyectos de base tecnológica. | P2025-033330-17148 | Print 3d / nanometrix | 2300000
P2025-033330-17149
| Impresora 3D Form 3BL de Formlabs | E477754 | 92301010744 | FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES | PREVENTIVO | mantenimiento preventivo debido a que el equipo se encuentra funcionando con restricciones y es un recurso clave para prototipado especializado. La intervención busca prevenir fallas mayores, conservar el desempeño técnico del sistema, asegurar calidad en los prototipos y garantizar continuidad en la prestación de servicios tecnológicos del Tecnoparque. | P2024-033438-16155 | Print 3d / nanometrix | 3500000
|  | E477754 | 92301010744 |  |  |  | P2025-033328-18431
|  | E477754 | 92301010744 |  |  |  | P2025-033328-18472
|  | E477754 | 92301010744 |  |  |  | P2025-033330-17150
|  | E477754 | 92301010744
|  | E477754 | 92301010744
| Impresora 3D Form 3 de Formlabs | CALMGALAH | 92301010329 | FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES | PREVENTIVO | mantenimiento preventivo dado que el equipo se encuentra funcionando con restricciones, lo cual puede afectar la precisión, estabilidad y continuidad de operación. La intervención permitirá conservar condiciones óptimas de funcionamiento, reducir tiempos de parada y asegurar la disponibilidad del servicio de prototipado para el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovación aplicada. | P2025-033328-17804 | Print 3d / nanometrix | 3500000
|  | CALMGALAH | 92301010329 |  |  |  | P2025-033328-18123
|  | CALMGALAH | 92301010329 |  |  |  | P2025-033328-18473
|  | CALMGALAH | 92301010329 |  |  |  | P2025-033330-17147
|  | CALMGALAH | 92301010329
|  | CALMGALAH | 92301010329
| Impresora 3D Raise PRO 2 | 10132134024 | 92301010715 | FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES | PREVENTIVO | Se justifica el mantenimiento preventivo debido a que el equipo se encuentra funcionando con restricciones y presenta señales asociadas a desgaste por uso continuo. La intervención permitirá asegurar estabilidad operativa, prevenir fallas, mantener el rendimiento del equipo y garantizar continuidad en el servicio de prototipado y fabricación digital del Tecnoparque. | P2025-033328-18472 | Print 3d / nanometrix | 1920000
|  | 10132134024 | 92301010715 |  |  |  | P2025-033328-18473
|  | 10132134024 | 92301010715 |  |  |  | P2025-033330-17148
|  | 10132134024 | 92301010715 |  |  |  | P2025-033330-17149
|  | 10132134024 | 92301010715 |  |  |  | P2025-033330-17150
|  | 10132134024 | 92301010715
| Impresora bambu Carbon | M09C441100916 | 92301010860 | FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES | CORRECTIVO | Se justifica el mantenimiento correctivo debido a que el equipo se encuentra funcionando con restricciones, lo que representa un riesgo de indisponibilidad en el corto plazo. La intervención es necesaria para estabilizar su operación, corregir fallas presentes, asegurar la calidad del prototipado y mantener la continuidad del servicio tecnológico, conforme a los lineamientos institucionales de gestión de activos del SENA. | P2024-033328-15942 | Print 3d / nanometrix | 3300000
|  | M09C441100916 | 92301010860 |  |  |  | P2024-033438-16155
|  | M09C441100916 | 92301010860 |  |  |  | P2025-033328-17804
|  | M09C440902894 | 92301010859 |  |  |  | P2025-033328-18097
|  | M09C440902894 | 92301010859 |  |  |  | P2025-033328-18431
|  | M09C440902894 | 92301010859 |  |  |  | P2025-033330-17147
| Impresora Flashforge Guider 3 | MMPC9800049 | 92301010807 | FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES | PREVENTIVO | mantenimiento preventivo debido a que el equipo se encuentra funcionando con restricciones, lo cual puede afectar la confiabilidad de los procesos de impresión y la entrega oportuna de prototipos. La intervención permitirá prevenir fallas, garantizar la disponibilidad del equipo y asegurar continuidad en los servicios de prototipado que soportan la misión del Tecnoparque. | P2025-033328-18431 | Print 3d / nanometrix | 1450000
|  | MMPC9800049 | 92301010807 |  |  |  | P2025-033328-18472
|  | MMPC9800049 | 92301010807 |  |  |  | P2025-033328-18473
|  | MMPC9800049 | 92301010807
|  | MMPC9800049 | 92301010807
|  | MMPC9800049 | 92301010807
| Cortadora láser GEM6090 GEMSI | 2013051403 | 92304855 | FUERA DE SERVICIO | CORRECTIVO | mantenimiento correctivo debido a que el equipo se encuentra fuera de servicio, afectando la capacidad del Tecnoparque para realizar procesos de corte y fabricación de componentes en el marco de servicios tecnológicos. La intervención permitirá restablecer su operatividad, garantizar condiciones seguras de funcionamiento y asegurar continuidad en la oferta de fabricación digital del SENA. | P2025-033330-17392 | Nanometrix | 2249000
|  | 2013051403 | 92304855 |  |  |  | P2024-033328-15942
|  | 2013051403 | 92304855 |  |  |  | P2024-033438-16155
|  | 2013051403 | 92304855 |  |  |  | P2025-033328-18071
|  | 2013051403 | 92304855 |  |  |  | P2025-033328-18431
|  | 2013051403 | 92304855 |  |  |  | P2025-033330-16802
| Microscopiso SEM | MP-18020T00L2 | 92302257 | EN FUNCIONAMIENTO | PREVENTIVO | Se justifica el mantenimiento preventivo debido a que el equipo se encuentra en funcionamiento y constituye un activo estratégico para servicios tecnológicos de caracterización avanzada. La intervención permitirá conservar su estabilidad operativa, prevenir fallas en sistemas críticos, asegurar la confiabilidad de los resultados técnicos y garantizar continuidad en el soporte a procesos de innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. | P2025-033328-18095 | Nanometrix | 12000000
|  | MP-18020T00L2 | 92302257 |  |  |  | P2025-033330-17094
|  | MP-18020T00L2 | 92302257 |  |  |  | P2025-033328-18476
|  | MP-18020T00L2 | 92302257 |  |  |  | P2025-033328-17788
|  | MP-18020T00L2 | 92302257
|  | MP-18020T00L2 | 92302257
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EN FUNCIONAMIENTO
FUNCIONANDO CON RESTRICCIONES
FUERA DE SERVICIO