## Resumen de artículos y servi...
{"start":true,"layout":"pivot","name":"buyer/response_lines_summary","locale":"es-MX"} | {"row_column":true,"field_name":"item.name"} |  |  | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true} | {"additional_field":true}
| Descripción del artículo (Texto) | Categoría del campo | Campo | KASSEL GROUP S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | QUIMITRONICA SAS | LAB BRANDS SAS
| Descripción del artículo (Texto) | Categoría del campo | Campo | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | QUIMITRONICA SAS - #643761 | LAB BRANDS SAS - #644060
| Descripción del artículo (Texto) | Categoría del campo | Campo | Respuesta del proveedor | Respuesta del proveedor | Respuesta del proveedor | Respuesta del proveedor | Respuesta del proveedor | Respuesta del proveedor
{"row":true,"field_name":"bid.price_amount","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Precio unitario de la licitación | 5400000 | 9989333 | 6640000 | 9982000 | 6572000 | 6729000
{"row":true,"field_name":"bid.price_currency","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Moneda del precio de licitación | COP | COP | COP | COP | COP | COP
{"row":true,"field_name":"bid.capacity","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Capacidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
{"row":true,"field_name":"bid.lead_time","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Tiempo de entrega | 8 |  | 15 | 90 | 10 | 0
{"row":true,"field_name":"bid.supplier_item_name","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Nombre del artículo del proveedor |  |  | BALANZA ANALITICA, TUNING FORK SENSOR, CALIBRACION EXTERNA CAP 220 G LEG 0.0001 G MARCA VIBRA | HR-250AZ BALANZA ANALITICA DE 252GR CON CALIBRACIÓN INTERNA MARCA AND | Kern ABT analytical balances
{"row":true,"field_name":"bid.item_part_number","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Número de pieza del artículo |  |  | HT224 | HR-250AZ | ADB 200-4 | AS 220.R2 PLUS
{"row":true,"field_name":"bid.item_description","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de la respuesta del proveedor | Descripción del artículo |  |  | BALANZA ANALITICA, TUNING FORK SENSOR, CALIBRACION EXTERNA CAP 220 G LEG 0.0001 G MARCA VIBRA | Capacidad: 252 g - Resolución: 0.1 mg Repetibilidad: 0 a 200 g: 0.1 mg / 200 a 252 g: 0.2 mg Linealidad: ±0.3 mg Tiempo de estabilización (en modo FAST): Aprox. 2 segundos* Tecnología de Sensor Súper Híbrido (SHS) La parte superior de la vitrina puede girar a la izquierda o derecha para permitir fácil acceso a matraces y vasos. Sensibilidad por cambios de temperatura: ±2 ppm/°C (10 a 30 °C/50 a 86 °F) Calibración: Interna Función de hora y fecha: SI Temperatura de Operación: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 85% RH o menos (sin condensación) Velocidad de actualización de pantalla: 5 veces / segundo o 10 veces / segundo, seleccionable Se puede realizar ajuste de peso y/o linealidad en: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g. Masa externa de calibración (g): 200, 100, 50 (opcionales) Tamaño del platillo: Ø90 mm - Tamaño compacto: 20x30cm / 8x12in. Vitrina inastillable con recubrimiento anti-estático Cumple con las normas GLP/GCP/LIMS/ISO 14 Unidades de Medición: g, mg, oz, oz-t, ct, momme, dwt, grain, tael, tola, pieces (modo de conteo), % (modo de porcentaje), DS (modo de densidad), funciones definidas por el usuario. Pantalla retro-iluminada Dimensiones externas 198 (Ancho) × 294 (Profundo) × 315 (Alto) mm PesoAprox. 3.9 kg / 8.9 lb Origen: Reino Unido Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no incluye malos manejos ni operación incorrecta. | Kern ABT analytical balances | MARCA RADWGA. BALANZA ANALITICA 220g/0.1mg. CALIBRACION INTERNA, 2 PUERTOS USB, 2 RS 232. CABINA ANTIESTATICA
{"row":true,"field_name":"item.quantity","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de artículo / servicio | Cantidad esperada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
{"row":true,"field_name":"item.uom","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de artículo / servicio | Unidad de medida | UND | UND | UND | UND | UND | UND
{"row":true,"field_name":"item.base_price","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de artículo / servicio | Precio base unitario | 7552055.5 | 7552055.5 | 7552055.5 | 7552055.5 | 7552055.5 | 7552055.5
{"row":true,"field_name":"item.base_price_currency","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de artículo / servicio | Precio base de la divisa | COP | COP | COP | COP | COP | COP
{"row":true,"field_name":"item.need_by_date","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | Campos de artículo / servicio | Fecha límite | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28
{"row":true,"field_name":"easy_form_widget.33.176","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | IVA % | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19%
{"row":true,"field_name":"easy_form_widget.33.177","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | Forma de pago | 30 días | 30 dias | 30 | 30 | 30 DIAS | CREDITO 30 DIAS
{"row":true,"field_name":"easy_form_widget.33.178","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | ¿Tiempo de entrega? | 8 Días calendario | 4-5 DIAS | 15 | 90 | 3 a 10 días calendario | Inmediato salvo venta previa
{"row":true,"field_name":"easy_form_widget.33.179","index":0,"values":{"lot.name":"","item.id":788332,"item.name":"BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC"}} | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | ¿Validez de la oferta? | 30 Días calendario | 30 DIAS | 30 | 30 | 30 DIAS | 30 dias

## Elementos y servicios
{"start":true,"layout":"table","name":"buyer/response_lines","locale":"es-MX"} | {"field_name":"response.id","offset":3} | {"field_name":"supplier.name","offset":3} | {"field_name":"response.name","offset":3} | {"field_name":"response.submitted_at","offset":3} | {"field_name":"lot.id","offset":3} | {"field_name":"lot.name","offset":3} | {"field_name":"item.id","offset":3} | {"field_name":"item.name","offset":3} | {"field_name":"lot.expected_quantity","offset":3} | {"field_name":"lot.quantity_note","offset":3} | {"field_name":"response_lot.id","offset":3} | {"field_name":"response_lot.capacity","offset":3} | {"field_name":"item.quantity","offset":3} | {"field_name":"item.uom","offset":3} | {"field_name":"item.base_price","offset":3} | {"field_name":"item.base_price_currency","offset":3} | {"field_name":"item.need_by_date","offset":3} | {"field_name":"bid.id","offset":3} | {"field_name":"bid.capacity","offset":3} | {"field_name":"bid.price_amount","offset":3} | {"field_name":"bid.price_currency","offset":3} | {"field_name":"bid.lead_time","offset":3} | {"field_name":"bid.supplier_item_name","offset":3} | {"field_name":"bid.item_part_number","offset":3} | {"field_name":"bid.item_description","offset":3}
| Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Lot | Lot | Artículo / Servicio | Artículo / Servicio | Campos del lote | Campos del lote | Campos de respuesta del lote | Campos de respuesta del lote | Campos de artículo / servicio | Campos de artículo / servicio | Campos de artículo / servicio | Campos de artículo / servicio | Campos de artículo / servicio | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor | Campos de la respuesta del proveedor
| ID de respuesta (Texto) | Nombre del proveedor (Texto) | Nombre de la respuesta (Texto) | Enviado a las (Fecha) | ID de lote (Texto) | Nombre del lote (Texto) | Id. del artículo (Texto) | Descripción del artículo (Texto) | Cantidad esperada (Entero) | Nota de cantidad (Texto) | Id. de respuesta del lote (Texto) | Capacidad (Entero) | Cantidad esperada (Número) | Unidad de medida (Texto) | Precio base unitario (Número) | Precio base de la divisa (Texto) | Fecha límite (Fecha) | Id. de la oferta (Texto) | Capacidad (Número) | Precio unitario de la licitación (Número) | Moneda del precio de licitación (Texto) | Tiempo de entrega (Entero) | Nombre del artículo del proveedor (Texto) | Número de pieza del artículo (Texto) | Descripción del artículo (Texto)
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | COP | 2026-05-28 | 3545475 | 1 | 5400000 | COP | 8
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | COP | 2026-05-28 | 3548302 | 1 | 9989333 | COP
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | COP | 2026-05-28 | 3546378 | 1 | 6640000 | COP | 15 | BALANZA ANALITICA, TUNING FORK SENSOR, CALIBRACION EXTERNA CAP 220 G LEG 0.0001 G MARCA VIBRA | HT224 | BALANZA ANALITICA, TUNING FORK SENSOR, CALIBRACION EXTERNA CAP 220 G LEG 0.0001 G MARCA VIBRA
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | COP | 2026-05-28 | 3548387 | 1 | 9982000 | COP | 90 | HR-250AZ BALANZA ANALITICA DE 252GR CON CALIBRACIÓN INTERNA MARCA AND | HR-250AZ | Capacidad: 252 g - Resolución: 0.1 mg Repetibilidad: 0 a 200 g: 0.1 mg / 200 a 252 g: 0.2 mg Linealidad: ±0.3 mg Tiempo de estabilización (en modo FAST): Aprox. 2 segundos* Tecnología de Sensor Súper Híbrido (SHS) La parte superior de la vitrina puede girar a la izquierda o derecha para permitir fácil acceso a matraces y vasos. Sensibilidad por cambios de temperatura: ±2 ppm/°C (10 a 30 °C/50 a 86 °F) Calibración: Interna Función de hora y fecha: SI Temperatura de Operación: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 85% RH o menos (sin condensación) Velocidad de actualización de pantalla: 5 veces / segundo o 10 veces / segundo, seleccionable Se puede realizar ajuste de peso y/o linealidad en: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g. Masa externa de calibración (g): 200, 100, 50 (opcionales) Tamaño del platillo: Ø90 mm - Tamaño compacto: 20x30cm / 8x12in. Vitrina inastillable con recubrimiento anti-estático Cumple con las normas GLP/GCP/LIMS/ISO 14 Unidades de Medición: g, mg, oz, oz-t, ct, momme, dwt, grain, tael, tola, pieces (modo de conteo), % (modo de porcentaje), DS (modo de densidad), funciones definidas por el usuario. Pantalla retro-iluminada Dimensiones externas 198 (Ancho) × 294 (Profundo) × 315 (Alto) mm PesoAprox. 3.9 kg / 8.9 lb Origen: Reino Unido Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no incluye malos manejos ni operación incorrecta.
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | COP | 2026-05-28 | 3545562 | 1 | 6572000 | COP | 10 | Kern ABT analytical balances | ADB 200-4 | Kern ABT analytical balances
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | COP | 2026-05-28 | 3547589 | 1 | 6729000 | COP | 0 |  | AS 220.R2 PLUS | MARCA RADWGA. BALANZA ANALITICA 220g/0.1mg. CALIBRACION INTERNA, 2 PUERTOS USB, 2 RS 232. CABINA ANTIESTATICA

## Ahorros de artículos
{"start":true,"layout":"table","name":"buyer/item_savings","locale":"es-MX"} | {"field_name":"response.id","offset":3} | {"field_name":"supplier.name","offset":3} | {"field_name":"response.name","offset":3} | {"field_name":"response.submitted_at","offset":3} | {"field_name":"lot.id","offset":3} | {"field_name":"lot.name","offset":3} | {"field_name":"item.id","offset":3} | {"field_name":"item.name","offset":3} | {"field_name":"response_lot.id","offset":3} | {"field_name":"response_lot.capacity","offset":3} | {"field_name":"item.quantity","offset":3} | {"field_name":"item.uom","offset":3} | {"field_name":"response_line_savings.base_price","offset":3} | {"field_name":"response_line_savings.bid_price","offset":3} | {"field_name":"response_line_savings.amount","offset":3} | {"field_name":"response_line_savings.percentage","offset":3}
| Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Lot | Lot | Artículo / Servicio | Artículo / Servicio | Campos de respuesta del lote | Campos de respuesta del lote | Campos de artículo / servicio | Campos de artículo / servicio | Ahorros de artículos | Ahorros de artículos | Ahorros de artículos | Ahorros de artículos
| ID de respuesta (Texto) | Nombre del proveedor (Texto) | Nombre de la respuesta (Texto) | Enviado a las (Fecha) | ID de lote (Texto) | Nombre del lote (Texto) | Id. del artículo (Texto) | Descripción del artículo (Texto) | Id. de respuesta del lote (Texto) | Capacidad (Entero) | Cantidad esperada (Número) | Unidad de medida (Texto) | Precio base unitario (COP) (Número) | Precio unitario de licitación (COP) (Número) | Ahorros totales (COP) (Número) | Ahorros (Porcentaje)
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | 5400000 | 2152055.5 | 28.5%
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | 9989333 | -2437277.5 | -32.27%
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | 6640000 | 912055.5 | 12.08%
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | 9982000 | -2429944.5 | -32.18%
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | 6572000 | 980055.5 | 12.98%
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  |  | 1 | UND | 7552055.5 | 6729000 | 823055.5 | 10.9%

## Ahorros totales
{"start":true,"layout":"table","name":"buyer/total_savings","locale":"es-MX"} | {"field_name":"response.id","offset":3} | {"field_name":"supplier.name","offset":3} | {"field_name":"response.name","offset":3} | {"field_name":"response.submitted_at","offset":3} | {"field_name":"response_savings.base_price","offset":3} | {"field_name":"response_savings.bid_price","offset":3} | {"field_name":"response_savings.amount","offset":3} | {"field_name":"response_savings.percentage","offset":3}
| Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Ahorros totales | Ahorros totales | Ahorros totales | Ahorros totales
| ID de respuesta (Texto) | Nombre del proveedor (Texto) | Nombre de la respuesta (Texto) | Enviado a las (Fecha) | Precio base total (COP) (Número) | Precio total de la licitación (COP) (Número) | Ahorros totales (COP) (Número) | Ahorros (Porcentaje)
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 | 7552055.5 | 5400000 | 2152055.5 | 28.5%
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 | 7552055.5 | 6572000 | 980055.5 | 12.98%
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 | 7552055.5 | 6640000 | 912055.5 | 12.08%
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 | 7552055.5 | 6729000 | 823055.5 | 10.9%
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 | 7552055.5 | 9989333 | -2437277.5 | -32.27%
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 | 7552055.5 | 9982000 | -2429944.5 | -32.18%

## Formularios de línea de artí...
{"start":true,"layout":"table","name":"buyer/response_line_widget_responses","locale":"es-MX"} | {"field_name":"response.id","offset":3} | {"field_name":"supplier.name","offset":3} | {"field_name":"response.name","offset":3} | {"field_name":"response.submitted_at","offset":3} | {"field_name":"lot.id","offset":3} | {"field_name":"lot.name","offset":3} | {"field_name":"item.id","offset":3} | {"field_name":"item.name","offset":3} | {"field_name":"easy_form.name","offset":3} | {"field_name":"easy_form_widget.id","offset":3} | {"field_name":"easy_form_widget.label","offset":3} | {"field_name":"easy_form_widget.widget_type_for_integration","offset":3} | {"field_name":"easy_form_widget.required","offset":3} | {"field_name":"easy_form_widget_response.id","offset":3} | {"field_name":"easy_form_widget_response.answer","offset":3}
| Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Lot | Lot | Artículo / Servicio | Artículo / Servicio | Formulario | Campos de pregunta | Campos de pregunta | Campos de pregunta | Campos de pregunta | Campos de respuesta | Campos de respuesta
| ID de respuesta (Texto) | Nombre del proveedor (Texto) | Nombre de la respuesta (Texto) | Enviado a las (Fecha) | ID de lote (Texto) | Nombre del lote (Texto) | Id. del artículo (Texto) | Descripción del artículo (Texto) | Nombre del formulario (Texto) | ID de widget de formulario (Texto) | Etiqueta (Texto) | Tipo (Texto) | obligatorio (Texto) | Id. de respuesta del widget del formulario (Número) | Respuesta
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 175 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 176 | IVA % | Botones de opción | Sí | 5684304 | 19%
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 177 | Forma de pago | Campo de texto | Sí | 5684305 | 30 días
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 178 | ¿Tiempo de entrega? | Campo de texto | Sí | 5684306 | 8 Días calendario
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 179 | ¿Validez de la oferta? | Campo de texto | Sí | 5684307 | 30 Días calendario
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 180 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 175 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 176 | IVA % | Botones de opción | Sí | 5688371 | 19%
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 177 | Forma de pago | Campo de texto | Sí | 5688372 | 30 dias
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 178 | ¿Tiempo de entrega? | Campo de texto | Sí | 5688373 | 4-5 DIAS
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 179 | ¿Validez de la oferta? | Campo de texto | Sí | 5688374 | 30 DIAS
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 180 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 175 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 176 | IVA % | Botones de opción | Sí | 5686980 | 19%
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 177 | Forma de pago | Campo de texto | Sí | 5686981 | 30
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 178 | ¿Tiempo de entrega? | Campo de texto | Sí | 5686982 | 15
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 179 | ¿Validez de la oferta? | Campo de texto | Sí | 5686983 | 30
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 180 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 175 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 176 | IVA % | Botones de opción | Sí | 5688224 | 19%
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 177 | Forma de pago | Campo de texto | Sí | 5688225 | 30
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 178 | ¿Tiempo de entrega? | Campo de texto | Sí | 5688226 | 90
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 179 | ¿Validez de la oferta? | Campo de texto | Sí | 5688227 | 30
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 180 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 175 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 176 | IVA % | Botones de opción | Sí | 5688725 | 19%
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 177 | Forma de pago | Campo de texto | Sí | 5688726 | 30 DIAS
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 178 | ¿Tiempo de entrega? | Campo de texto | Sí | 5688727 | 3 a 10 días calendario
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 179 | ¿Validez de la oferta? | Campo de texto | Sí | 5688728 | 30 DIAS
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 180 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 175 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 176 | IVA % | Botones de opción | Sí | 5686534 | 19%
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 177 | Forma de pago | Campo de texto | Sí | 5686535 | CREDITO 30 DIAS
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 178 | ¿Tiempo de entrega? | Campo de texto | Sí | 5686536 | Inmediato salvo venta previa
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 179 | ¿Validez de la oferta? | Campo de texto | Sí | 5686537 | 30 dias
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 |  |  | 788332 | BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC | ESPECIFICACIONES BIENES Y/O SERVICIOS. | 180 | Salto de sección | Salto de sección | No |  | No se puede agregar o editar en Excel.

## Archivos adjuntos
{"start":true,"layout":"table","name":"buyer/attachments","locale":"es-MX"} | {"field_name":"response.id","offset":3} | {"field_name":"supplier.name","offset":3} | {"field_name":"response.name","offset":3} | {"field_name":"response.submitted_at","offset":3} | {"field_name":"attachment.id","offset":3} | {"field_name":"attachment.name","offset":3} | {"field_name":"attachment.instruction","offset":3} | {"field_name":"attachment.file","offset":3} | {"field_name":"attachment_response.file","offset":3}
| Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Archivo adjunto | Archivo adjunto | Campos de archivos adjuntos | Campos de archivos adjuntos | Respuesta de archivo adjunto
| ID de respuesta (Texto) | Nombre del proveedor (Texto) | Nombre de la respuesta (Texto) | Enviado a las (Fecha) | ID de archivo adjunto (Texto) | Nombre (Texto) | Instrucciones (Texto) | Archivo adjunto (Texto) | Anexo de proveedores (Texto)
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 | 235437 | COTIZACIÓN PDF | Los precios deben ser registrados antes de IVA en la plataforma e incluir el valor del transporte, ya que no se contemplan rubros adicionales para este concepto. Tenga en cuenta que la solicitud se asigna por artículo individual, por lo tanto, la cotización debe estar discriminada por cada ítem solicitado. |  | 0239-26KG-2_VENTA.pdf
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 | 235438 | FICHA TÉCNICA EQUIPO | Señor proveedor, por favor adjunta la ficha técnica del equipo ofertado en formato PDF, indicando claramente las especificaciones, características funcionales, modelo, marca y demás información relevante para la evaluación técnica del bien. 1. BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  | ADB.pdf
| 643729 | KASSEL GROUP S.A.S. | KASSEL GROUP S.A.S. - #643729 | 2026-04-28 08:47 | 235439 | CARTA DE GARANTÍA EQUIPO - FIRMADO POR RP | Deberá Adjuntar Carta De Garantía del Equipo ofertado debidamente firmado por el Representante Legal. La cual deberá incluir: - Instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación en el Centro de Investigación Tibaitata. - Garantía mínima dos (2) años. - Certificado de calibración acreditado ante ONAC - Servicio de mantenimiento preventivo durante el primer año. |  | carta_de_garantia.pdf
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 | 235437 | COTIZACIÓN PDF | Los precios deben ser registrados antes de IVA en la plataforma e incluir el valor del transporte, ya que no se contemplan rubros adicionales para este concepto. Tenga en cuenta que la solicitud se asigna por artículo individual, por lo tanto, la cotización debe estar discriminada por cada ítem solicitado. |  | cot-95810.pdf
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 | 235438 | FICHA TÉCNICA EQUIPO | Señor proveedor, por favor adjunta la ficha técnica del equipo ofertado en formato PDF, indicando claramente las especificaciones, características funcionales, modelo, marca y demás información relevante para la evaluación técnica del bien. 1. BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  | 3.-_Ficha_Técnica_520_PB_220_A.pdf
| 644221 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S. - #644221 | 2026-04-29 15:24 | 235439 | CARTA DE GARANTÍA EQUIPO - FIRMADO POR RP | Deberá Adjuntar Carta De Garantía del Equipo ofertado debidamente firmado por el Representante Legal. La cual deberá incluir: - Instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación en el Centro de Investigación Tibaitata. - Garantía mínima dos (2) años. - Certificado de calibración acreditado ante ONAC - Servicio de mantenimiento preventivo durante el primer año. |  | CARTA_GARANTIA_AGROSAVIA.docx.pdf
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 | 235437 | COTIZACIÓN PDF | Los precios deben ser registrados antes de IVA en la plataforma e incluir el valor del transporte, ya que no se contemplan rubros adicionales para este concepto. Tenga en cuenta que la solicitud se asigna por artículo individual, por lo tanto, la cotización debe estar discriminada por cada ítem solicitado. |  | 312619__AGROSAVIA_.pdf
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 | 235438 | FICHA TÉCNICA EQUIPO | Señor proveedor, por favor adjunta la ficha técnica del equipo ofertado en formato PDF, indicando claramente las especificaciones, características funcionales, modelo, marca y demás información relevante para la evaluación técnica del bien. 1. BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  | 312619__AGROSAVIA_.pdf
| 643876 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. - #643876 | 2026-04-29 11:20 | 235439 | CARTA DE GARANTÍA EQUIPO - FIRMADO POR RP | Deberá Adjuntar Carta De Garantía del Equipo ofertado debidamente firmado por el Representante Legal. La cual deberá incluir: - Instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación en el Centro de Investigación Tibaitata. - Garantía mínima dos (2) años. - Certificado de calibración acreditado ante ONAC - Servicio de mantenimiento preventivo durante el primer año. |  | GARANTIA_AGROSAVIA_BALANZA_ANALITICA_-1.pdf
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 | 235437 | COTIZACIÓN PDF | Los precios deben ser registrados antes de IVA en la plataforma e incluir el valor del transporte, ya que no se contemplan rubros adicionales para este concepto. Tenga en cuenta que la solicitud se asigna por artículo individual, por lo tanto, la cotización debe estar discriminada por cada ítem solicitado. |  | OFERTA_COMERCIAL_Q-11113_AGROSAVIA.pdf
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 | 235438 | FICHA TÉCNICA EQUIPO | Señor proveedor, por favor adjunta la ficha técnica del equipo ofertado en formato PDF, indicando claramente las especificaciones, características funcionales, modelo, marca y demás información relevante para la evaluación técnica del bien. 1. BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  | FICHA_TECNICA_BALANZA_AGROSAVIA.pdf
| 644232 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS - #644232 | 2026-04-29 15:38 | 235439 | CARTA DE GARANTÍA EQUIPO - FIRMADO POR RP | Deberá Adjuntar Carta De Garantía del Equipo ofertado debidamente firmado por el Representante Legal. La cual deberá incluir: - Instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación en el Centro de Investigación Tibaitata. - Garantía mínima dos (2) años. - Certificado de calibración acreditado ante ONAC - Servicio de mantenimiento preventivo durante el primer año. |  | CARTA_GARANTIA_EVENTO_161452.pdf
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 | 235437 | COTIZACIÓN PDF | Los precios deben ser registrados antes de IVA en la plataforma e incluir el valor del transporte, ya que no se contemplan rubros adicionales para este concepto. Tenga en cuenta que la solicitud se asigna por artículo individual, por lo tanto, la cotización debe estar discriminada por cada ítem solicitado. |  | Estimate_7023_-_AGROSAVIA.pdf
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 | 235438 | FICHA TÉCNICA EQUIPO | Señor proveedor, por favor adjunta la ficha técnica del equipo ofertado en formato PDF, indicando claramente las especificaciones, características funcionales, modelo, marca y demás información relevante para la evaluación técnica del bien. 1. BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  | TD_ADB_200-4_es.pdf
| 643761 | QUIMITRONICA SAS | QUIMITRONICA SAS - #643761 | 2026-04-29 16:14 | 235439 | CARTA DE GARANTÍA EQUIPO - FIRMADO POR RP | Deberá Adjuntar Carta De Garantía del Equipo ofertado debidamente firmado por el Representante Legal. La cual deberá incluir: - Instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación en el Centro de Investigación Tibaitata. - Garantía mínima dos (2) años. - Certificado de calibración acreditado ante ONAC - Servicio de mantenimiento preventivo durante el primer año. |  | QT-214-26__Carta_de_Compromiso_AGROSAVIA_(Event__161452).pdf
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 | 235437 | COTIZACIÓN PDF | Los precios deben ser registrados antes de IVA en la plataforma e incluir el valor del transporte, ya que no se contemplan rubros adicionales para este concepto. Tenga en cuenta que la solicitud se asigna por artículo individual, por lo tanto, la cotización debe estar discriminada por cada ítem solicitado. |  | 260429_COTIZACION__AGROSAVIA_CI_TIBAITATA_Evento_161452.pdf
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 | 235438 | FICHA TÉCNICA EQUIPO | Señor proveedor, por favor adjunta la ficha técnica del equipo ofertado en formato PDF, indicando claramente las especificaciones, características funcionales, modelo, marca y demás información relevante para la evaluación técnica del bien. 1. BALANZA ANALITICA MARCA KERN MODELO ADB 200-4 DE 220g/0.1mg EQUCON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC |  | RADWAG_Data_Sheet_balanza-analitica-as-220r2-plus_(1).pdf
| 644060 | LAB BRANDS SAS | LAB BRANDS SAS - #644060 | 2026-04-29 11:20 | 235439 | CARTA DE GARANTÍA EQUIPO - FIRMADO POR RP | Deberá Adjuntar Carta De Garantía del Equipo ofertado debidamente firmado por el Representante Legal. La cual deberá incluir: - Instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación en el Centro de Investigación Tibaitata. - Garantía mínima dos (2) años. - Certificado de calibración acreditado ante ONAC - Servicio de mantenimiento preventivo durante el primer año. |  | CARTA_DE_GARANTIA_Evento_161452_balanza_radwag.pdf