## Hoja1
| FORMATO DE OFERTA ECONOMICA | ESTUDIO DE PRESUPUESTO
Objeto: Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá D.C.
|  | PORCENTAJE DE DESCUENTO GLOBAL | [6 empty] | % | 20% |  | Utilice dos cifras decimales
Tabla 3 PRECIOS DE REFERENCIA
[10 empty] | VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluidos todos los Impuestos y Costos) ELEMENTOS (A) | VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluidos todos los Impuestos y Costos) SERV. DE INSTALACIÓN (B) | VALOR TOTAL OFERTADO (ELEMENTOS + SERV. DE INSTALACIÓN (A+B) | Comentarios del comprador
ÍTEM | ELEMENTOS A SUMINISTRAR | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIA ELEMENTO 2026 Incluido IVA -A- | SERVICIO ASOCIADO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIA SERVICIO 2026 Incluido IVA -B- | PRECIO TOTAL (C=A+B)
A | CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS
1 | Adaptador CT angular 1 punto o equivalente | Unidad | 1 | 25525 | Instalación de adaptador CT angular 1 punto o equivalente | Unidad | 1 | 6301 | 31826 | 20420 | 5040.8 | 25461 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
2 | Adaptador CT angular 2 punto o equivalente | Unidad | 1 | 27654 | Instalación de Adaptador CT angular 2 punto o equivalente | Unidad | 1 | 7335 | 34989 | 22123.2 | 5868 | 27991 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
3 | Bandeja de fibra óptica de 6 hilos LC (Coupling incluídos) conectorizada | Unidad | 1 | 1121059 | Instalación de Bandeja de fibra óptica de 6 hilos LC (Coupling incluídos) conectorizada | Unidad | 1 | 166964 | 1288023 | 896847.2 | 133571.2 | 1030418 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
4 | Bandeja de fibra óptica de 6 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1360977 | Instalación de Bandeja de fibra óptica de 6 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 213505 | 1574482 | 1088781.6 | 170804 | 1259586 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
5 | Bandeja de fibra óptica de 12 hilos LC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1461662 | Instalación de Bandeja de fibra óptica de 12 hilos LC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 162972 | 1624634 | 1169329.6 | 130377.6 | 1299707 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
6 | Bandeja de fibra óptica de 12 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1509289 | Instalación de Bandeja de fibra óptica de 12 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 188208 | 1697497 | 1207431.2 | 150566.4 | 1357998 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
7 | Bandeja de fibra óptica de 24 hilos LC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1504543 | Instalación de Bandeja de fibra óptica de 24 hilos LC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 228008 | 1732551 | 1203634.4 | 182406.4 | 1386041 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
8 | Bandeja de fibra óptica de 24 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1879859 | Instalación de Bandeja de fibra óptica de 24 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 217565 | 2097424 | 1503887.2 | 174052 | 1677939 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
9 | Bandeja para cassetes | Unidad | 1 | 422032 | Instalación de Bandeja para cassetes | Unidad | 1 | 116733 | 538765 | 337625.6 | 93386.4 | 431012 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
10 | Bandeja para rack de 19” color negro. | Unidad | 1 | 272897 | Instalación de Bandeja para rack de 19” color negro. | Unidad | 1 | 64720 | 337617 | 218317.6 | 51776 | 270094 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
11 | Bandeja para rack de 19” extraible color negro | Unidad | 1 | 271018 | Instalación de Bandeja para rack de 19” extraible color negro | Unidad | 1 | 43648 | 314666 | 216814.4 | 34918.4 | 251733 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
12 | Bandeja portaequipos 1U. | Unidad | 1 | 200775 | Instalación de Bandeja portaequipos 1U. | Unidad | 1 | 44910 | 245685 | 160620 | 35928 | 196548 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
13 | Bandeja portaequipos con rieles, deslizante 1U. | Unidad | 1 | 278886 | Instalación de Bandeja portaequipos con rieles, deslizante 1U. | Unidad | 1 | 48951 | 327837 | 223108.8 | 39160.8 | 262270 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
14 | Cable Fibra Óptica OM3 de 6 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 25759 | Instalación de Cable Fibra Óptica OM3 de 6 hilos (indoor/outdoor). | Unidad | 1 | 5210 | 30969 | 20607.2 | 4168 | 24775 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
15 | Cable Fibra Óptica OM3 de 12 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 29220 | Instalación de Cable Fibra Óptica OM3 de 12 hilos (indoor/outdoor). | Unidad | 1 | 6940 | 36160 | 23376 | 5552 | 28928 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
16 | Cable Fibra Óptica OM3 de 24 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 43257 | Instalación de Cable Fibra Óptica OM3 de 24 hilos (indoor/outdoor). | Unidad | 1 | 8754 | 52011 | 34605.6 | 7003.2 | 41609 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
17 | Cable Fibra Óptica OM4 de 6 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 29180 | Instalación de Cable Fibra Óptica OM4 de 6 hilos (indoor/outdoor). | Unidad | 1 | 8109 | 37289 | 23344 | 6487.2 | 29831 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
18 | Cable Fibra Óptica OM4 de 12 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 51744 | Instalación de Cable Fibra Óptica OM4 de 12 hilos (indoor/outdoor). | Unidad | 1 | 9965 | 61709 | 41395.2 | 7972 | 49367 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
19 | Cable Fibra Óptica OM4 de 24 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 75282 | Instalación de Cable Fibra Óptica OM4 de 24 hilos (indoor/outdoor). | Unidad | 1 | 11468 | 86750 | 60225.6 | 9174.4 | 69400 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
20 | Cable FTP CAT 6 original y certificado de fábrica. | Metro | 1 | 9566 | Instalación de Cable FTP CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 2552 | 12118 | 7652.8 | 2041.6 | 9694 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
21 | Cable HDMI 1,8 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 51565 | Instalación de Cable HDMI 1,8 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 12720 | 64285 | 41252 | 10176 | 51428 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
22 | Cable HDMI 3 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 90136 | Instalación de Cable HDMI 3 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 17802 | 107938 | 72108.8 | 14241.6 | 86350 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
23 | Cable HDMI 5 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 88896 | Instalación de Cable HDMI 5 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 27870 | 116766 | 71116.8 | 22296 | 93413 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
24 | Cable HDMI 10 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 134651 | Instalación de Cable HDMI 10 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 38655 | 173306 | 107720.8 | 30924 | 138645 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
25 | Cable minicoaxial 75 Ohmios. | Metro | 1 | 6559 | Instalación de Cable minicoaxial 75 Ohmios. | Unidad | 1 | 2765 | 9324 | 5247.2 | 2212 | 7459 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
26 | Cable multipar de 25 pares. | Metro | 1 | 35190 | Instalación de Cable multipar de 25 pares. | Unidad | 1 | 6953 | 42143 | 28152 | 5562.4 | 33714 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
27 | Cable multipar de 50 pares. | Metro | 1 | 57361 | Instalación de Cable multipar de 50 pares. | Unidad | 1 | 16276 | 73637 | 45888.8 | 13020.8 | 58910 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
28 | Cable multipar de 100 pares. | Metro | 1 | 99836 | Instalación de Cable multipar de 100 pares. | Unidad | 1 | 39070 | 138906 | 79868.8 | 31256 | 111125 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
29 | Cable UTP CAT 6 certificado de fábrica. | Metro | 1 | 5336 | Instalación de Cable UTP CAT 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1343 | 6679 | 4268.8 | 1074.4 | 5343 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
30 | Cable UTP CAT 6A certificado de fábrica. | Metro | 1 | 7860 | Instalación de Cable UTP CAT 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 2037 | 9897 | 6288 | 1629.6 | 7918 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
31 | Cable UTP CAT 7 certificado de fábrica | Metro | 1 | 10901 | Instalación de Cable UTP CAT 7 certificado de fábrica | Unidad | 1 | 3430 | 14331 | 8720.8 | 2744 | 11465 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
32 | Cable VGA certificado de fabrica | Metro | 1 | 47689 | Instalación de Cable VGA certificado de fabrica | Unidad | 1 | 7984 | 55673 | 38151.2 | 6387.2 | 44538 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
33 | Conectores DB9 Hembra | Unidad | 1 | 17120 | Instalación de Conectores DB9 Hembra | Unidad | 1 | 4182 | 21302 | 13696 | 3345.6 | 17042 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
34 | Conectores DB9 Macho | Unidad | 1 | 18949 | Instalación de Conectores DB9 Macho | Unidad | 1 | 4452 | 23401 | 15159.2 | 3561.6 | 18721 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
35 | Conectores RJ9 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 7580 | Instalación de Conectores RJ9 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 6181 | 13761 | 6064 | 4944.8 | 11009 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
36 | Conectores RJ11 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 9126 | Instalación de Conectores RJ11 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1578 | 10704 | 7300.8 | 1262.4 | 8563 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
37 | Conectores RJ45 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 14129 | Instalación de Conectores RJ45 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 3169 | 17298 | 11303.2 | 2535.2 | 13838 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
38 | Convertidor USB-serial. | Unidad | 1 | 74507 | Instalación de Convertidor USB-serial. | Unidad | 1 | 34733 | 109240 | 59605.6 | 27786.4 | 87392 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
39 | Faceplate 2 puntos | Unidad | 1 | 17108 | Instalación de Faceplate 2 puntos | Unidad | 1 | 3933 | 21041 | 13686.4 | 3146.4 | 16833 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
40 | Faceplate 2 puntos vertical inclinada | Unidad | 1 | 11989 | Instalación de Faceplate 2 puntos vertical inclinada | Unidad | 1 | 2290 | 14279 | 9591.2 | 1832 | 11423 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
41 | Faceplate 4 puntos | Unidad | 1 | 18553 | Instalación de Faceplate 4 puntos | Unidad | 1 | 3487 | 22040 | 14842.4 | 2789.6 | 17632 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
42 | Faceplate 4 puntos vertical inclinada | Unidad | 1 | 24831 | Instalación de Faceplate 4 puntos vertical inclinada | Unidad | 1 | 4935 | 29766 | 19864.8 | 3948 | 23813 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
43 | Faceplate CT doble o equivalente | Unidad | 1 | 16578 | Instalación de Faceplate CT doble o equivalente | Unidad | 1 | 5615 | 22193 | 13262.4 | 4492 | 17754 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
44 | Faceplate CT sencillo o equivalente | Unidad | 1 | 12566 | Instalación de Faceplate CT sencillo o equivalente | Unidad | 1 | 5480 | 18046 | 10052.8 | 4384 | 14437 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
45 | Faceplate HDMI | Unidad | 1 | 20858 | Instalación de Faceplate HDMI | Unidad | 1 | 7598 | 28456 | 16686.4 | 6078.4 | 22765 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
46 | Marquilla en acrílico (1,5 cm * 4 cm) | Unidad | 1 | 9993 | Instalación de Marquilla en acrílico (1,5 cm * 4 cm) | Unidad | 1 | 4569 | 14562 | 7994.4 | 3655.2 | 11650 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
47 | Marquilla en acrílico removible y reutilizable. | Unidad | 1 | 12596 | Instalación de Marquilla en acrílico removible y reutilizable. | Unidad | 1 | 6025 | 18621 | 10076.8 | 4820 | 14897 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
48 | Marquilla tipo anillo hasta 6 dígitos X 2 Puntas. | Unidad | 1 | 19496 | Instalación de Marquilla tipo anillo hasta 6 dígitos X 2 Puntas. | Unidad | 1 | 7364 | 26860 | 15596.8 | 5891.2 | 21488 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
49 | Módulo de Fibra Plug-N- Play LC A MTP 12 Hilos | Unidad | 1 | 663376 | Instalación de Módulo de fibra Plug-n-Play LC a MTP 12 hilos | Unidad | 1 | 58310 | 721686 | 530700.8 | 46648 | 577349 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
50 | Módulo Jack RJ45 Cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 37004 | Instalación de Módulo Jack RJ45 Cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 10188 | 47192 | 29603.2 | 8150.4 | 37754 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
51 | Módulo Jack RJ45 Cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 61340 | Instalación de Módulo Jack RJ45 Cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 16246 | 77586 | 49072 | 12996.8 | 62069 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
52 | Módulo Jack RJ45 Cat 7 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 89744 | Instalación de Módulo Jack RJ45 Cat 7 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 33142 | 122886 | 71795.2 | 26513.6 | 98309 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
53 | Módulo Jack HDMI | Unidad | 1 | 108094 | Instalación de Módulo Jack HDMI | Unidad | 1 | 19238 | 127332 | 86475.2 | 15390.4 | 101866 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
54 | Módulo SFP 1 Gb Cisco | Unidad | 1 | 577493 | Instalación de Módulo SFP 1 Gb Cisco (incluye configuración) | Unidad | 1 | 186851 | 764344 | 461994.4 | 149480.8 | 611475 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
55 | Módulo SFP 10 Gb Cisco | Unidad | 1 | 841263 | Instalación de Módulo SFP 10 Gb Cisco (incluye configuración) | Unidad | 1 | 293850 | 1135113 | 673010.4 | 235080 | 908090 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
56 | Módulo SFP 1 Gb DELL | Unidad | 1 | 2036301 | Instalación de Módulo SFP 1 Gb DELL (incluye configuración) | Unidad | 1 | 185491 | 2221792 | 1629040.8 | 148392.8 | 1777434 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
57 | Módulo SFP 10 Gb DELL | Unidad | 1 | 4286993 | Instalación de Módulo SFP 10 Gb DELL (incluye configuración) | Unidad | 1 | 160780 | 4447773 | 3429594.4 | 128624 | 3558218 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
58 | Módulos QSPF 40 Gb Cisco | Unidad | 1 | 1709130 | Instalación de Módulos QSPF 40 Gb Cisco (incluye configuración) | Unidad | 1 | 248356 | 1957486 | 1367304 | 198684.8 | 1565989 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
59 | Organizador 1U horizontal con tapa para PatchCord certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 213290 | Instalación de Organizador 1U horizontal con tapa para PatchCord certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 46278 | 259568 | 170632 | 37022.4 | 207654 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
60 | Organizador 2U horizontal con tapa para patchcord. certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 287553 | Instalación de Organizador 2U horizontal con tapa para patchcord. certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 60783 | 348336 | 230042.4 | 48626.4 | 278669 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
61 | Organizador de cables tipo espiral | Metro | 1 | 7804 | Instalación de Organizador de cables tipo espiral | Unidad | 1 | 2302 | 10106 | 6243.2 | 1841.6 | 8085 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
62 | Organizador Vertical 45U certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 505635 | Instalación de Organizador Vertical 45U certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 228816 | 734451 | 404508 | 183052.8 | 587561 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
63 | Panel de piso falso de 60*60 cm. | Unidad | 1 | 219678 | Instalación de Panel de piso falso de 60*60 cm. | Unidad | 1 | 49097 | 268775 | 175742.4 | 39277.6 | 215020 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
64 | Panel de techo falso de 60*60 cm. | Unidad | 1 | 133956 | Instalación de Panel de techo falso de 60*60 cm. | Unidad | 1 | 24409 | 158365 | 107164.8 | 19527.2 | 126692 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
65 | PatchCord 1,5 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 37128 | Instalación de PatchCord 1,5 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 7042 | 44170 | 29702.4 | 5633.6 | 35336 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
66 | PatchCord 1,5 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 48300 | Instalación de PatchCord 1,5 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 8668 | 56968 | 38640 | 6934.4 | 45574 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
67 | PatchCord 1,5 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 141474 | Instalación de PatchCord 1,5 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 25687 | 167161 | 113179.2 | 20549.6 | 133729 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
68 | PatchCord 3 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 70831 | Instalación de PatchCord 3 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 8741 | 79572 | 56664.8 | 6992.8 | 63658 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
69 | PatchCord 3 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 115260 | Instalación de PatchCord 3 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 12142 | 127402 | 92208 | 9713.6 | 101922 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
70 | PatchCord 3 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 206919 | Instalación de PatchCord 3 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 36335 | 243254 | 165535.2 | 29068 | 194603 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
71 | PatchCord 5 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 129618 | Instalación de PatchCord 5 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 15535 | 145153 | 103694.4 | 12428 | 116122 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
72 | PatchCord 5 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 182718 | Instalación de PatchCord 5 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 15668 | 198386 | 146174.4 | 12534.4 | 158709 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
73 | PatchCord 5 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 255680 | Instalación de PatchCord 5 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 43627 | 299307 | 204544 | 34901.6 | 239446 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
74 | PatchCord 7 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 81938 | Instalación de PatchCord 7 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 16326 | 98264 | 65550.4 | 13060.8 | 78611 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
75 | PatchCord 7 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 93778 | Instalación de PatchCord 7 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 22462 | 116240 | 75022.4 | 17969.6 | 92992 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
76 | PatchCord 7 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 274483 | Instalación de PatchCord 7 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 16945 | 291428 | 219586.4 | 13556 | 233142 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
77 | PatchCord 10 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 99176 | Instalación de PatchCord 10 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 18232 | 117408 | 79340.8 | 14585.6 | 93926 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
78 | PatchCord 10 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 122897 | Instalación de PatchCord 10 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 20689 | 143586 | 98317.6 | 16551.2 | 114869 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
79 | PatchCord 10 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 434325 | Instalación de PatchCord 10 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 22877 | 457202 | 347460 | 18301.6 | 365762 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
80 | PatchCord 15 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 101636 | Instalación de PatchCord 15 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 18218 | 119854 | 81308.8 | 14574.4 | 95883 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
81 | PatchCord 15 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 173080 | Instalación de PatchCord 15 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 33894 | 206974 | 138464 | 27115.2 | 165579 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
82 | PatchCord 15 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 403842 | Instalación de PatchCord 15 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 24633 | 428475 | 323073.6 | 19706.4 | 342780 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
83 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 2 metros | Unidad | 1 | 188612 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 2 metros | Unidad | 1 | 37186 | 225798 | 150889.6 | 29748.8 | 180638 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
84 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 5 metros | Unidad | 1 | 235274 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 5 metros | Unidad | 1 | 51060 | 286334 | 188219.2 | 40848 | 229067 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
85 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 10 metros | Unidad | 1 | 292885 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 10 metros | Unidad | 1 | 69532 | 362417 | 234308 | 55625.6 | 289934 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
86 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 2 metros | Unidad | 1 | 154180 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 2 metros | Unidad | 1 | 26295 | 180475 | 123344 | 21036 | 144380 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
87 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 5 metros | Unidad | 1 | 211381 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 5 metros | Unidad | 1 | 38796 | 250177 | 169104.8 | 31036.8 | 200142 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
88 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 10 metros | Unidad | 1 | 283903 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 10 metros | Unidad | 1 | 67475 | 351378 | 227122.4 | 53980 | 281102 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
89 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 2 metros | Unidad | 1 | 205509 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 2 metros | Unidad | 1 | 28706 | 234215 | 164407.2 | 22964.8 | 187372 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
90 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 5 metros | Unidad | 1 | 271738 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 5 metros | Unidad | 1 | 38155 | 309893 | 217390.4 | 30524 | 247914 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
91 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 10 metros | Unidad | 1 | 366425 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 10 metros | Unidad | 1 | 89729 | 456154 | 293140 | 71783.2 | 364923 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
92 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 2 metros | Unidad | 1 | 190706 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 2 metros | Unidad | 1 | 29346 | 220052 | 152564.8 | 23476.8 | 176042 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
93 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 5 metros | Unidad | 1 | 258202 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 5 metros | Unidad | 1 | 51209 | 309411 | 206561.6 | 40967.2 | 247529 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
94 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 10 metros | Unidad | 1 | 322757 | Instalación de PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 10 metros | Unidad | 1 | 73909 | 396666 | 258205.6 | 59127.2 | 317333 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
95 | PatchPanel 24 puertos cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 642063 | Instalación de PatchPanel 24 puertos cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 102401 | 744464 | 513650.4 | 81920.8 | 595571 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
96 | PatchPanel 24 puertos cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1017106 | Instalación de PatchPanel 24 puertos cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 122667 | 1139773 | 813684.8 | 98133.6 | 911818 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
97 | PatchPanel 24 puertos en ángulo cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 751211 | Instalación de PatchPanel 24 puertos en ángulo cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 146007 | 897218 | 600968.8 | 116805.6 | 717774 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
98 | PatchPanel 24 puertos en ángulo cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1028461 | Instalación de PatchPanel 24 puertos en ángulo cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 105912 | 1134373 | 822768.8 | 84729.6 | 907498 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
99 | PatchPanel 48 puertos cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1355155 | Instalación de PatchPanel 48 puertos cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 134141 | 1489296 | 1084124 | 107312.8 | 1191437 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
100 | PatchPanel 48 puertos cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1740900 | Instalación de PatchPanel 48 puertos cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 277730 | 2018630 | 1392720 | 222184 | 1614904 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
101 | PatchPanel 48 puertos en ángulo cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1418363 | Instalación de PatchPanel 48 puertos en ángulo cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 220945 | 1639308 | 1134690.4 | 176756 | 1311446 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
102 | PatchPanel 48 puertos en ángulo cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1964316 | Instalación de PatchPanel 48 puertos en ángulo cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 258633 | 2222949 | 1571452.8 | 206906.4 | 1778359 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
103 | Rack estándar abierto de 24U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 830101 | Instalación de Rack estándar abierto de 24U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 168152 | 998253 | 664080.8 | 134521.6 | 798602 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
104 | Rack estándar abierto de 36U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 875211 | Instalación de Rack estándar abierto de 36U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 161103 | 1036314 | 700168.8 | 128882.4 | 829051 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
105 | Rack estándar abierto de 42U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1214866 | Instalación de Rack estándar abierto de 42U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 191943 | 1406809 | 971892.8 | 153554.4 | 1125447 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
106 | Rack estándar abierto de 45U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1624365 | Instalación de Rack estándar abierto de 45U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 252681 | 1877046 | 1299492 | 202144.8 | 1501637 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
107 | Rack estándar cerrado de 24U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1711173 | Instalación de Rack estándar cerrado de 24U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 274365 | 1985538 | 1368938.4 | 219492 | 1588430 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
108 | Rack estándar cerrado de 36U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 2215288 | Instalación de Rack estándar cerrado de 36U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 335826 | 2551114 | 1772230.4 | 268660.8 | 2040891 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
109 | Rack estándar cerrado de 42U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 2531697 | Instalación de Rack estándar cerrado de 42U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 410472 | 2942169 | 2025357.6 | 328377.6 | 2353735 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
110 | Rack estándar cerrado de 45U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 3099859 | Instalación de Rack estándar cerrado de 45U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 392930 | 3492789 | 2479887.2 | 314344 | 2794231 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
111 | Regleta telefónica de 50 pares. | Unidad | 1 | 142247 | Instalación de Regleta telefónica de 50 pares. | Unidad | 1 | 36610 | 178857 | 113797.6 | 29288 | 143086 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
112 | Salida (outlet) de fibra óptica de pared con capacidad para dos (2) sockets. | Unidad | 1 | 159553 | Instalación de Salida (outlet) de fibra óptica de pared con capacidad para dos (2) sockets. | Unidad | 1 | 27326 | 186879 | 127642.4 | 21860.8 | 149503 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
113 | Soportes graduables para pisos falsos en acero con su respectivo conector de tierra. | Unidad | 1 | 71734 | Instalación de Soportes graduables para pisos falsos en acero con su respectivo conector de tierra. | Unidad | 1 | 17437 | 89171 | 57387.2 | 13949.6 | 71337 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
114 | Superficie en acero con recubrimiento micarta, incluye perforaciones pasacables, altura de piso falso 0,50m. | Unidad | 1 | 569223 | Instalación de Superficie en acero con recubrimiento micarta, incluye perforaciones pasacables, altura de piso falso 0,50m. | Unidad | 1 | 131130 | 700353 | 455378.4 | 104904 | 560282 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
115 | Terminales para cable minicoaxial BNC (macho, hembra, unión). | Unidad | 1 | 9616 | Instalación de Terminales para cable minicoaxial BNC (macho, hembra, unión). | Unidad | 1 | 2430 | 12046 | 7692.8 | 1944 | 9637 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
116 | Unidad de Distribución de Energía (PDU) montable en rack, 42 posiciones, breaker de protección, con transformador de aislamiento. Administrable local y remotamente IP Certificada por UL. (Toda la solución en RACK) de 30 Amperios. | Unidad | 1 | 6035140 | Instalación de Unidad de Distribución de Energía (PDU) montable en rack, 42 posiciones, breaker de protección, con transformador de aislamiento. Administrable local y remotamente IP Certificada por UL. (Toda la solución en RACK) de 30 Amperios. | Unidad | 1 | 1227344 | 7262484 | 4828112 | 981875.2 | 5809987 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
B | DUCTOS Y ACCESORIOS
117 | Accesorio EMT 1/2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 2688 | Instalación de Accesorio EMT 1/2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1658 | 4346 | 2150.4 | 1326.4 | 3477 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
118 | Accesorio EMT 3/4” (Terminal, Unión, Codo, Reductores). | Unidad | 1 | 6061 | Instalación de Accesorio EMT 3/4” (Terminal, Unión, Codo, Reductores). | Unidad | 1 | 2110 | 8171 | 4848.8 | 1688 | 6537 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
119 | Accesorio EMT 1” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 6308 | Instalación de Accesorio EMT 1” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 2396 | 8704 | 5046.4 | 1916.8 | 6963 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
120 | Accesorio EMT 1 ½” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 14162 | Instalación de Accesorio EMT 1 ½” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 6057 | 20219 | 11329.6 | 4845.6 | 16175 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
121 | Accesorio EMT 2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores). | Unidad | 1 | 19447 | Instalación de Accesorio EMT 2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores). | Unidad | 1 | 6422 | 25869 | 15557.6 | 5137.6 | 20695 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
122 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1/2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1714 | Instalación de Accesorio Tubo PVC Conduit 1/2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 695 | 2409 | 1371.2 | 556 | 1927 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
123 | Accesorio Tubo PVC Conduit 3/4” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1685 | Instalación de Accesorio Tubo PVC Conduit 3/4” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 989 | 2674 | 1348 | 791.2 | 2139 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
124 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1778 | Instalación de Accesorio Tubo PVC Conduit 1” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1035 | 2813 | 1422.4 | 828 | 2250 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
125 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1 ¼” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 5796 | Instalación de Accesorio Tubo PVC Conduit 1 ¼” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 2225 | 8021 | 4636.8 | 1780 | 6417 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
126 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1 ½” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 5791 | Instalación de Accesorio Tubo PVC Conduit 1 ½” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 2786 | 8577 | 4632.8 | 2228.8 | 6862 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
127 | Accesorio Tubo PVC Conduit 2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 6150 | Instalación de Accesorio Tubo PVC Conduit 2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 5298 | 11448 | 4920 | 4238.4 | 9158 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
128 | Accesorio Coraza metálica flexible de 1/2” | Unidad | 1 | 8644 | Instalación de Accesorio Coraza metálica flexible de 1/2” | Unidad | 1 | 1639 | 10283 | 6915.2 | 1311.2 | 8226 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
129 | Accesorio Coraza metálica flexible de 3/4” | Unidad | 1 | 10838 | Instalación de Accesorio Coraza metálica flexible de 3/4” | Unidad | 1 | 3142 | 13980 | 8670.4 | 2513.6 | 11184 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
130 | Accesorio Coraza metálica flexible de 1” | Unidad | 1 | 17247 | Instalación de Accesorio Coraza metálica flexible de 1” | Unidad | 1 | 3260 | 20507 | 13797.6 | 2608 | 16406 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
131 | Accesorio Coraza metálica flexible de 1 ½” | Unidad | 1 | 23106 | Instalación de Accesorio Coraza metálica flexible de 1 ½” | Unidad | 1 | 5634 | 28740 | 18484.8 | 4507.2 | 22992 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
132 | Accesorio Coraza metálica flexible de 2” | Unidad | 1 | 27788 | Instalación de Accesorio Coraza metálica flexible de 2” | Unidad | 1 | 5993 | 33781 | 22230.4 | 4794.4 | 27025 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
133 | Accesorios y unión Bandeja escalera portacable 10*8 | Unidad | 1 | 27227 | Instalación de Accesorios y unión Bandeja escalera portacable 10*8 | Unidad | 1 | 7568 | 34795 | 21781.6 | 6054.4 | 27836 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
134 | Accesorios y unión Bandeja escalera portacable 20*8 | Unidad | 1 | 36446 | Instalación de Accesorios y unión Bandeja escalera portacable 20*8 | Unidad | 1 | 18264 | 54710 | 29156.8 | 14611.2 | 43768 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
135 | Accesorios y uniones bandeja escalera portacable 30*8 | Unidad | 1 | 36036 | Instalación de Accesorios y uniones bandeja escalera portacable 30*8 | Unidad | 1 | 19738 | 55774 | 28828.8 | 15790.4 | 44619 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
136 | Accesorios y uniones bandeja escalera portacable 40*8 | Unidad | 1 | 38625 | Instalación de Accesorios y uniones bandeja escalera portacable 40*8 | Unidad | 1 | 8130 | 46755 | 30900 | 6504 | 37404 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
137 | Bandeja escalera portacable 10*8 | Unidad | 1 | 135565 | Instalación de Bandeja escalera portacable 10*8 | Unidad | 1 | 15058 | 150623 | 108452 | 12046.4 | 120498 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
138 | Bandeja escalera portacable 20*8 | Unidad | 1 | 167935 | Instalación de Bandeja escalera portacable 20*8 | Unidad | 1 | 32934 | 200869 | 134348 | 26347.2 | 160695 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
139 | Bandeja escalera portacable 30*8 | Unidad | 1 | 185224 | Instalación de Bandeja escalera portacable 30*8 | Unidad | 1 | 34559 | 219783 | 148179.2 | 27647.2 | 175826 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
140 | Bandeja escalera portacable 40*8 | Unidad | 1 | 234399 | Instalación de Bandeja escalera portacable 40*8 | Unidad | 1 | 79988 | 314387 | 187519.2 | 63990.4 | 251510 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
141 | Caja 5800 para empotrar | Unidad | 1 | 4731 | Instalación de Caja 5800 para empotrar | Unidad | 1 | 2849 | 7580 | 3784.8 | 2279.2 | 6064 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
142 | Caja sobreponer PVC 5800 | Unidad | 1 | 6328 | Instalación de Caja sobreponer PVC 5800 | Unidad | 1 | 5594 | 11922 | 5062.4 | 4475.2 | 9538 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
143 | Caja tipo RADWELL | Unidad | 1 | 32354 | Instalación de Caja tipo RADWELL | Unidad | 1 | 12231 | 44585 | 25883.2 | 9784.8 | 35668 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
144 | Caja 10*10 doble fondo | Unidad | 1 | 8242 | Instalación de Caja 10*10 doble fondo | Unidad | 1 | 7094 | 15336 | 6593.6 | 5675.2 | 12269 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
145 | Caja 2400 (Empalmes) | Unidad | 1 | 6973 | Instalación de Caja 2400 (Empalmes) | Unidad | 1 | 2332 | 9305 | 5578.4 | 1865.6 | 7444 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
146 | Caja de paso metálica con tapa de 10x10x10 | Unidad | 1 | 38198 | Instalación de Caja de paso metálica con tapa de 10x10x10 | Unidad | 1 | 4973 | 43171 | 30558.4 | 3978.4 | 34537 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
147 | Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10 | Unidad | 1 | 38192 | Instalación de Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10 | Unidad | 1 | 11900 | 50092 | 30553.6 | 9520 | 40074 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
148 | Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10 | Unidad | 1 | 51887 | Instalación de Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10 | Unidad | 1 | 18914 | 70801 | 41509.6 | 15131.2 | 56641 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
149 | Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15 | Unidad | 1 | 97192 | Instalación de Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15 | Unidad | 1 | 38153 | 135345 | 77753.6 | 30522.4 | 108276 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
150 | Caja octogonal (Alumbrado) | Unidad | 1 | 4701 | Instalación de Caja octogonal (Alumbrado) | Unidad | 1 | 1841 | 6542 | 3760.8 | 1472.8 | 5234 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
151 | Canaleta perimetral pintada 10 x 4 cm con división. | Metro | 1 | 74013 | Instalación de Canaleta perimetral pintada 10 x 4 cm con división. | Unidad | 1 | 18130 | 92143 | 59210.4 | 14504 | 73714 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
152 | Canaleta perimetral pintada 12 x 5 cm con división. | Metro | 1 | 89652 | Instalación de Canaleta perimetral pintada 12 x 5 cm con división. | Unidad | 1 | 19821 | 109473 | 71721.6 | 15856.8 | 87578 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
153 | Canaleta perimetral pintada 18 x 5 cm con división. | Metro | 1 | 104691 | Instalación de Canaleta perimetral pintada 18 x 5 cm con división. | Unidad | 1 | 26043 | 130734 | 83752.8 | 20834.4 | 104587 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
154 | Canaleta perimetral pintada 8 x 4 cm con división. | Metro | 1 | 60274 | Instalación de Canaleta perimetral pintada 8 x 4 cm con división. | Unidad | 1 | 16826 | 77100 | 48219.2 | 13460.8 | 61680 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
155 | Canaleta PVC de 2 cm ancho | Metro | 1 | 9891 | Instalación de Canaleta PVC de 2 cm ancho | Unidad | 1 | 2399 | 12290 | 7912.8 | 1919.2 | 9832 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
156 | Canaleta PVC de 4 cm ancho | Metro | 1 | 17035 | Instalación de Canaleta PVC de 4 cm ancho | Unidad | 1 | 4712 | 21747 | 13628 | 3769.6 | 17398 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
157 | Canaleta PVC Ranurada de 10 cm de ancho | Metro | 1 | 26164 | Instalación de Canaleta PVC Ranurada de 10 cm de ancho | Unidad | 1 | 12404 | 38568 | 20931.2 | 9923.2 | 30854 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
158 | Coraza metálica flexible de 1/2” | Metro | 1 | 8459 | Instalación de Coraza metálica flexible de 1/2” | Unidad | 1 | 3731 | 12190 | 6767.2 | 2984.8 | 9752 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
159 | Coraza metálica flexible de 3/4” | Metro | 1 | 11869 | Instalación de Coraza metálica flexible de 3/4” | Unidad | 1 | 4649 | 16518 | 9495.2 | 3719.2 | 13214 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
160 | Coraza metálica flexible de 1” | Metro | 1 | 15385 | Instalación de Coraza metálica flexible de 1” | Unidad | 1 | 5818 | 21203 | 12308 | 4654.4 | 16962 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
161 | Coraza metálica flexible de 1 ½” | Metro | 1 | 32313 | Instalación de Coraza metálica flexible de 1 ½” | Unidad | 1 | 9693 | 42006 | 25850.4 | 7754.4 | 33605 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
162 | Coraza metálica flexible de 2” | Metro | 1 | 37657 | Instalación de Coraza metálica flexible de 2” | Unidad | 1 | 12944 | 50601 | 30125.6 | 10355.2 | 40481 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
163 | Coraza PVC de 1/2" | Metro | 1 | 4413 | Instalación de Coraza PVC de 1/2" | Unidad | 1 | 1452 | 5865 | 3530.4 | 1161.6 | 4692 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
164 | Coraza PVC de 3/4" | Metro | 1 | 6911 | Instalación de Coraza PVC de 3/4" | Unidad | 1 | 2255 | 9166 | 5528.8 | 1804 | 7333 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
165 | Coraza PVC de 1" | Metro | 1 | 7806 | Instalación de Coraza PVC de 1" | Unidad | 1 | 3747 | 11553 | 6244.8 | 2997.6 | 9242 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
166 | Perforación de placa o muro | Unidad | 1 | 203101 | Instalación de Perforación de placa o muro | Unidad | 1 | 58493 | 261594 | 162480.8 | 46794.4 | 209275 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
167 | Regata por piso y/o muro incluye el resane, acabado y pintura | Metro | 1 | 66704 | Instalación de Regata por piso y/o muro incluye el resane, acabado y pintura | Unidad | 1 | 45027 | 111731 | 53363.2 | 36021.6 | 89385 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
168 | Soporte para bandeja portacable con riel tecna, varilla roscada, anclajes y tuercas | Unidad | 1 | 34035 | Instalación de Soporte para bandeja portacable con riel tecna, varilla roscada, anclajes y tuercas | Unidad | 1 | 7714 | 41749 | 27228 | 6171.2 | 33399 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
169 | Tapa ciega 5800 | Unidad | 1 | 2613 | Instalación de Tapa ciega 5800 | Unidad | 1 | 1227 | 3840 | 2090.4 | 981.6 | 3072 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
170 | Tapa de seguridad para toma monofásica | Unidad | 1 | 13402 | Instalación de Tapa de seguridad para toma monofásica | Unidad | 1 | 1994 | 15396 | 10721.6 | 1595.2 | 12317 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
171 | Tapa para bandeja escalerilla de 10*8 cm | Unidad | 1 | 56051 | Instalación de Tapa para bandeja escalerilla de 10*8 cm | Unidad | 1 | 14204 | 70255 | 44840.8 | 11363.2 | 56204 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
172 | Tapa para bandeja escalerilla de 20*8 cm | Unidad | 1 | 104788 | Instalación de Tapa para bandeja escalerilla de 20*8 cm | Unidad | 1 | 16170 | 120958 | 83830.4 | 12936 | 96766 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
173 | Tapa para bandeja escalerilla de 30*8 cm | Unidad | 1 | 116930 | Instalación de Tapa para bandeja escalerilla de 30*8 cm | Unidad | 1 | 23779 | 140709 | 93544 | 19023.2 | 112567 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
174 | Tapa para bandeja escalerilla de 40*8 cm | Unidad | 1 | 140129 | Instalación de Tapa para bandeja escalerilla de 40*8 cm | Unidad | 1 | 29897 | 170026 | 112103.2 | 23917.6 | 136021 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
175 | Troquel eléctrico para Toma de Seguridad. | Unidad | 1 | 16327 | Instalación de Troquel eléctrico para Toma de Seguridad. | Unidad | 1 | 3864 | 20191 | 13061.6 | 3091.2 | 16153 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
176 | Troquel lógico o eléctrico dos servicios. | Unidad | 1 | 15259 | Instalación de Troquel lógico o eléctrico dos servicios. | Unidad | 1 | 4221 | 19480 | 12207.2 | 3376.8 | 15584 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
177 | Troquel lógico o eléctrico un servicio. | Unidad | 1 | 12291 | Instalación de Troquel lógico o eléctrico un servicio. | Unidad | 1 | 3571 | 15862 | 9832.8 | 2856.8 | 12690 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
178 | Troquel lógicos y eléctricos (una salida lógica y dos eléctricas) | Unidad | 1 | 22642 | Instalación de Troquel lógicos y eléctricos (una salida lógica y dos eléctricas) | Unidad | 1 | 5782 | 28424 | 18113.6 | 4625.6 | 22739 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
179 | Troquel piramidal eléctrico para Toma de Seguridad | Unidad | 1 | 15406 | Instalación de Troquel piramidal eléctrico para Toma de Seguridad | Unidad | 1 | 10053 | 25459 | 12324.8 | 8042.4 | 20367 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
180 | Troquel piramidal lógico o eléctrico dos servicios. | Unidad | 1 | 28143 | Instalación de Troquel piramidal lógico o eléctrico dos servicios. | Unidad | 1 | 10386 | 38529 | 22514.4 | 8308.8 | 30823 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
181 | Troquel piramidal lógico o eléctrico un servicio. | Unidad | 1 | 15463 | Instalación de Troquel piramidal lógico o eléctrico un servicio. | Unidad | 1 | 10171 | 25634 | 12370.4 | 8136.8 | 20507 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
182 | Troquel piramidal lógicos y eléctricos (una salida lógica y dos eléctricas) | Unidad | 1 | 47341 | Instalación de Troquel piramidal lógicos y eléctricos (una salida lógica y dos eléctricas) | Unidad | 1 | 15311 | 62652 | 37872.8 | 12248.8 | 50122 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
183 | Tubo EMT 1/2” | Metro | 1 | 19846 | Instalación de Tubo EMT 1/2” | Unidad | 1 | 4923 | 24769 | 15876.8 | 3938.4 | 19815 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
184 | Tubo EMT 3/4” | Metro | 1 | 26864 | Instalación de Tubo EMT 3/4” | Unidad | 1 | 7451 | 34315 | 21491.2 | 5960.8 | 27452 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
185 | Tubo EMT 1” | Metro | 1 | 53998 | Instalación de Tubo EMT 1” | Unidad | 1 | 11454 | 65452 | 43198.4 | 9163.2 | 52362 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
186 | Tubo EMT 1 ½” | Metro | 1 | 59447 | Instalación de Tubo EMT 1 ½” | Unidad | 1 | 18550 | 77997 | 47557.6 | 14840 | 62398 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
187 | Tubo EMT 2” | Metro | 1 | 64131 | Instalación de Tubo EMT 2” | Unidad | 1 | 20096 | 84227 | 51304.8 | 16076.8 | 67382 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
188 | Tubo PVC Conduit 1/2” | Metro | 1 | 4754 | Instalación de Tubo PVC Conduit 1/2” | Unidad | 1 | 1540 | 6294 | 3803.2 | 1232 | 5035 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
189 | Tubo PVC Conduit 3/4” | Metro | 1 | 6293 | Instalación de Tubo PVC Conduit 3/4” | Unidad | 1 | 2292 | 8585 | 5034.4 | 1833.6 | 6868 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
190 | Tubo PVC Conduit 1” | Metro | 1 | 8158 | Instalación de Tubo PVC Conduit 1” | Unidad | 1 | 3019 | 11177 | 6526.4 | 2415.2 | 8942 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
191 | Tubo PVC Conduit 1 ¼” | Metro | 1 | 10513 | Instalación de Tubo PVC Conduit 1 ¼” | Unidad | 1 | 4621 | 15134 | 8410.4 | 3696.8 | 12107 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
192 | Tubo PVC Conduit 1 ½” | Metro | 1 | 15566 | Instalación de Tubo PVC Conduit 1 ½” | Unidad | 1 | 6070 | 21636 | 12452.8 | 4856 | 17309 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
193 | Tubo PVC Conduit 2” | Metro | 1 | 30098 | Instalación de Tubo PVC Conduit 2” | Unidad | 1 | 6731 | 36829 | 24078.4 | 5384.8 | 29463 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDES ELÉCTRICAS
194 | Barraje de Cobre montado sobre aisladores, para 18 circuitos. | Unidad | 1 | 235475 | Instalación de Barraje de Cobre montado sobre aisladores, para 18 circuitos. | Unidad | 1 | 63341 | 298816 | 188380 | 50672.8 | 239053 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
195 | Borna cable 4/0 | Unidad | 1 | 17950 | Instalación de Borna cable 4/0 | Unidad | 1 | 4667 | 22617 | 14360 | 3733.6 | 18094 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
196 | Borna cable 2/0 | Unidad | 1 | 9512 | Instalación de Borna cable 2/0 | Unidad | 1 | 3591 | 13103 | 7609.6 | 2872.8 | 10482 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
197 | Borna cable 1/0 | Unidad | 1 | 9132 | Instalación de Borna cable 1/0 | Unidad | 1 | 2322 | 11454 | 7305.6 | 1857.6 | 9163 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
198 | Borna cable 2 | Unidad | 1 | 6529 | Instalación de Borna cable 2 | Unidad | 1 | 1822 | 8351 | 5223.2 | 1457.6 | 6681 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
199 | Borna cable 4 | Unidad | 1 | 6203 | Instalación de Borna cable 4 | Unidad | 1 | 1351 | 7554 | 4962.4 | 1080.8 | 6043 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
200 | Borna cable 6 | Unidad | 1 | 3782 | Instalación de Borna cable 6 | Unidad | 1 | 1487 | 5269 | 3025.6 | 1189.6 | 4215 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
201 | Borna cable 8 | Unidad | 1 | 2958 | Instalación de Borna cable 8 | Unidad | 1 | 1110 | 4068 | 2366.4 | 888 | 3254 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
202 | Borna cable 10 | Unidad | 1 | 2451 | Instalación de Borna cable 10 | Unidad | 1 | 734 | 3185 | 1960.8 | 587.2 | 2548 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
203 | Borna cable 12 | Unidad | 1 | 2186 | Instalación de Borna cable 12 | Unidad | 1 | 675 | 2861 | 1748.8 | 540 | 2289 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
204 | Borna cable 14 | Unidad | 1 | 1617 | Instalación de Borna cable 14 | Unidad | 1 | 590 | 2207 | 1293.6 | 472 | 1766 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
205 | Breaker enchufable bipolar de 2 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 50744 | Instalación de Breaker enchufable bipolar de 2 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 16689 | 67433 | 40595.2 | 13351.2 | 53946 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
206 | Breaker enchufable bipolar de 2 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 49586 | Instalación de Breaker enchufable bipolar de 2 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 16991 | 66577 | 39668.8 | 13592.8 | 53262 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
207 | Breaker enchufable de 15A a 30 Amp. | Unidad | 1 | 29060 | Instalación de Breaker enchufable de 15A a 30 Amp. | Unidad | 1 | 13822 | 42882 | 23248 | 11057.6 | 34306 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
208 | Breaker enchufable Tripolar de 3 x 100 Amp. | Unidad | 1 | 159978 | Instalación de Breaker enchufable Tripolar de 3 x 100 Amp. | Unidad | 1 | 50356 | 210334 | 127982.4 | 40284.8 | 168267 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
209 | Breaker enchufable Tripolar de 3 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 106365 | Instalación de Breaker enchufable Tripolar de 3 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 29106 | 135471 | 85092 | 23284.8 | 108377 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
210 | Breaker enchufable Tripolar de 3 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 115562 | Instalación de Breaker enchufable Tripolar de 3 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 32058 | 147620 | 92449.6 | 25646.4 | 118096 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
211 | Breaker Industrial de 3 x 125 Amp. | Unidad | 1 | 693580 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 125 Amp. | Unidad | 1 | 113522 | 807102 | 554864 | 90817.6 | 645682 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
212 | Breaker Industrial de 3 x 150 Amp. | Unidad | 1 | 846001 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 150 Amp. | Unidad | 1 | 127397 | 973398 | 676800.8 | 101917.6 | 778718 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
213 | Breaker Industrial de 3 x 200 Amp. | Unidad | 1 | 859322 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 200 Amp. | Unidad | 1 | 112797 | 972119 | 687457.6 | 90237.6 | 777695 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
214 | Breaker Industrial de 3 x 250 Amp. | Unidad | 1 | 1046854 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 250 Amp. | Unidad | 1 | 111730 | 1158584 | 837483.2 | 89384 | 926867 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
215 | Breaker Industrial de 3 x 300 Amp. | Unidad | 1 | 1363706 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 300 Amp. | Unidad | 1 | 175676 | 1539382 | 1090964.8 | 140540.8 | 1231506 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
216 | Breaker Industrial de 3 x 350 Amp. | Unidad | 1 | 1397200 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 350 Amp. | Unidad | 1 | 194802 | 1592002 | 1117760 | 155841.6 | 1273602 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
217 | Breaker industrial de 3 x 400 A. | Unidad | 1 | 1442657 | Instalación de Breaker industrial de 3 x 400 A. | Unidad | 1 | 191082 | 1633739 | 1154125.6 | 152865.6 | 1306991 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
218 | Breaker Industrial de 3 x 500 Amp. | Unidad | 1 | 2117205 | Instalación de Breaker Industrial de 3 x 500 Amp. | Unidad | 1 | 313925 | 2431130 | 1693764 | 251140 | 1944904 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
219 | Breaker para riel Bipolar de 2 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 63183 | Instalación de Breaker para riel Bipolar de 2 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 20043 | 83226 | 50546.4 | 16034.4 | 66581 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
220 | Breaker para riel Bipolar de 2 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 71223 | Instalación de Breaker para riel Bipolar de 2 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 21234 | 92457 | 56978.4 | 16987.2 | 73966 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
221 | Breaker para riel de 15 a 30 Amp. | Unidad | 1 | 49894 | Instalación de Breaker para riel de 15 a 30 Amp. | Unidad | 1 | 19889 | 69783 | 39915.2 | 15911.2 | 55826 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
222 | Breaker para riel Tripolar de 3 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 77148 | Instalación de Breaker para riel Tripolar de 3 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 23458 | 100606 | 61718.4 | 18766.4 | 80485 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
223 | Breaker para riel Tripolar de 3 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 84812 | Instalación de Breaker para riel Tripolar de 3 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 25754 | 110566 | 67849.6 | 20603.2 | 88453 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
224 | Cable eléctrico 4/0 AWG | Metro | 1 | 122328 | Instalación de Cable eléctrico 4/0 AWG | Unidad | 1 | 35964 | 158292 | 97862.4 | 28771.2 | 126634 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
225 | Cable eléctrico 3/0 AWG | Metro | 1 | 103059 | Instalación de Cable eléctrico 3/0 AWG | Unidad | 1 | 31286 | 134345 | 82447.2 | 25028.8 | 107476 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
226 | Cable eléctrico 2/0 AWG | Metro | 1 | 80881 | Instalación de Cable eléctrico 2/0 AWG | Unidad | 1 | 19339 | 100220 | 64704.8 | 15471.2 | 80176 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
227 | Cable eléctrico 1/0 AWG | Metro | 1 | 72409 | Instalación de Cable eléctrico 1/0 AWG | Unidad | 1 | 16991 | 89400 | 57927.2 | 13592.8 | 71520 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
228 | Cable eléctrico 1 AWG | Metro | 1 | 56080 | Instalación de Cable eléctrico 1 AWG | Unidad | 1 | 15171 | 71251 | 44864 | 12136.8 | 57001 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
229 | Cable eléctrico 2 AWG | Metro | 1 | 42160 | Instalación de Cable eléctrico 2 AWG | Unidad | 1 | 17164 | 59324 | 33728 | 13731.2 | 47459 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
230 | Cable eléctrico 4 AWG | Metro | 1 | 39883 | Instalación de Cable eléctrico 4 AWG | Unidad | 1 | 14615 | 54498 | 31906.4 | 11692 | 43598 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
231 | Cable eléctrico 6 AWG | Metro | 1 | 21917 | Instalación de Cable eléctrico 6 AWG | Unidad | 1 | 4937 | 26854 | 17533.6 | 3949.6 | 21483 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
232 | Cable eléctrico 8 AWG desnudo | Metro | 1 | 12218 | Instalación de Cable eléctrico 8 AWG desnudo | Unidad | 1 | 5426 | 17644 | 9774.4 | 4340.8 | 14115 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
233 | Cable eléctrico 8 AWG | Metro | 1 | 12712 | Instalación de Cable eléctrico 8 AWG | Unidad | 1 | 5754 | 18466 | 10169.6 | 4603.2 | 14773 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
234 | Cable eléctrico 9 AWG desnudo | Metro | 1 | 9791 | Instalación de Cable eléctrico 9 AWG desnudo | Unidad | 1 | 3184 | 12975 | 7832.8 | 2547.2 | 10380 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
235 | Cable eléctrico 10 AWG | Metro | 1 | 8580 | Instalación de Cable eléctrico 10 AWG | Unidad | 1 | 2714 | 11294 | 6864 | 2171.2 | 9035 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
236 | Cable eléctrico 12 AWG | Metro | 1 | 5836 | Instalación de Cable eléctrico 12 AWG | Unidad | 1 | 1436 | 7272 | 4668.8 | 1148.8 | 5818 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
237 | Cable eléctrico 12 AWG. desnudo | Metro | 1 | 4856 | Instalación de Cable eléctrico 12 AWG. desnudo | Unidad | 1 | 1691 | 6547 | 3884.8 | 1352.8 | 5238 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
238 | Cable eléctrico 3x12 AWG encauchetado | Metro | 1 | 17642 | Instalación de Cable eléctrico 3x12 AWG encauchetado | Unidad | 1 | 5735 | 23377 | 14113.6 | 4588 | 18702 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
239 | Cable eléctrico 3x12 AWG trenzado fase roja o azul | Metro | 1 | 17036 | Instalación de Cable eléctrico 3x12 AWG trenzado fase roja o azul | Unidad | 1 | 6186 | 23222 | 13628.8 | 4948.8 | 18578 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
240 | Cable eléctrico 14 AWG | Metro | 1 | 8775 | Instalación de Cable eléctrico 14 AWG | Unidad | 1 | 2061 | 10836 | 7020 | 1648.8 | 8669 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
241 | Cable eléctrico 2/0. TIPO SOLDADOR | Metro | 1 | 90381 | Instalación de Cable eléctrico 2/0. TIPO SOLDADOR | Unidad | 1 | 23323 | 113704 | 72304.8 | 18658.4 | 90963 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
242 | Cable eléctrico 1/0. SOLDADOR | Metro | 1 | 76115 | Instalación de Cable eléctrico 1/0. SOLDADOR | Unidad | 1 | 19741 | 95856 | 60892 | 15792.8 | 76685 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
243 | Cable eléctrico 2. SOLDADOR | Metro | 1 | 51332 | Instalación de Cable eléctrico 2. SOLDADOR | Unidad | 1 | 12504 | 63836 | 41065.6 | 10003.2 | 51069 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
244 | Cable eléctrico 4. SOLDADOR | Metro | 1 | 20967 | Instalación de Cable eléctrico 4. SOLDADOR | Unidad | 1 | 5931 | 26898 | 16773.6 | 4744.8 | 21518 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
245 | Cable eléctrico 6. SOLDADOR | Metro | 1 | 27707 | Instalación de Cable eléctrico 6. SOLDADOR | Unidad | 1 | 7896 | 35603 | 22165.6 | 6316.8 | 28482 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
246 | Cable eléctrico 8. SOLDADOR | Metro | 1 | 22381 | Instalación de Cable eléctrico 8. SOLDADOR | Unidad | 1 | 7167 | 29548 | 17904.8 | 5733.6 | 23638 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
247 | Clavija aérea industrial 15 Amp con polo a tierra | Unidad | 1 | 12444 | Instalación de Clavija aérea industrial 15 Amp con polo a tierra | Unidad | 1 | 7071 | 19515 | 9955.2 | 5656.8 | 15612 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
248 | Clavija de Seguridad L5-15P | Unidad | 1 | 60295 | Instalación de Clavija de Seguridad L5-15P | Unidad | 1 | 13714 | 74009 | 48236 | 10971.2 | 59207 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
249 | Clavija de Seguridad L5-20P | Unidad | 1 | 70990 | Instalación de Clavija de Seguridad L5-20P | Unidad | 1 | 15754 | 86744 | 56792 | 12603.2 | 69395 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
250 | Clavija de Seguridad L5-30P | Unidad | 1 | 79230 | Instalación de Clavija de Seguridad L5-30P | Unidad | 1 | 17527 | 96757 | 63384 | 14021.6 | 77406 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
251 | Clavija de Seguridad L6-15P | Unidad | 1 | 66086 | Instalación de Clavija de Seguridad L6-15P | Unidad | 1 | 25045 | 91131 | 52868.8 | 20036 | 72905 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
252 | Clavija de Seguridad L6-20P | Unidad | 1 | 93625 | Instalación de Clavija de Seguridad L6-20P | Unidad | 1 | 33208 | 126833 | 74900 | 26566.4 | 101466 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
253 | Clavija de Seguridad L6-30P | Unidad | 1 | 83670 | Instalación de Clavija de Seguridad L6-30P | Unidad | 1 | 31948 | 115618 | 66936 | 25558.4 | 92494 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
254 | Cofre Autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 100 ancho x 180 alto x 30 fondo cm. | Unidad | 1 | 2413184 | Instalación de Cofre Autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 100 ancho x 180 alto x 30 fondo cm. | Unidad | 1 | 409345 | 2822529 | 1930547.2 | 327476 | 2258023 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
255 | Cofre Autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 150 ancho x 180 alto x 40 fondo cm. | Unidad | 1 | 2036828 | Instalación de Cofre Autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 150 ancho x 180 alto x 40 fondo cm. | Unidad | 1 | 482301 | 2519129 | 1629462.4 | 385840.8 | 2015303 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
256 | Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 100 x 80 x 30 cm. | Unidad | 1 | 2204092 | Instalación de Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 100 x 80 x 30 cm. | Unidad | 1 | 329751 | 2533843 | 1763273.6 | 263800.8 | 2027074 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
257 | Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 x 50 x 25 cm. | Unidad | 1 | 1649573 | Instalación de Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 x 50 x 25 cm. | Unidad | 1 | 281501 | 1931074 | 1319658.4 | 225200.8 | 1544859 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
258 | Multitoma eléctrica con 3 tomas dobles con polo a tierra normal. | Unidad | 1 | 106237 | Instalación de Multitoma eléctrica con 3 tomas dobles con polo a tierra normal. | Unidad | 1 | 81053 | 187290 | 84989.6 | 64842.4 | 149832 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
259 | Multitoma eléctrica con 5 tomas dobles con polo a tierra aislado. G.H. | Unidad | 1 | 538344 | Instalación de Multitoma eléctrica con 5 tomas dobles con polo a tierra aislado. G.H. | Unidad | 1 | 89971 | 628315 | 430675.2 | 71976.8 | 502652 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
260 | Perilla selectora corriente para tablero eléctrico | Unidad | 1 | 92544 | Instalación de Perilla selectora corriente para tablero eléctrico | Unidad | 1 | 40993 | 133537 | 74035.2 | 32794.4 | 106830 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
261 | Perilla selectora voltaje para tablero eléctrico | Unidad | 1 | 96147 | Instalación de Perilla selectora voltaje para tablero eléctrico | Unidad | 1 | 37177 | 133324 | 76917.6 | 29741.6 | 106659 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
262 | Polo a tierra (varilla de cobre-cobre de 2.4 m, tratamiento electrolítico, soldadura cadweld y tapa de inspección). | Unidad | 1 | 538277 | Instalación de Polo a tierra (varilla de cobre-cobre de 2.4 m, tratamiento electrolítico, soldadura cadweld y tapa de inspección). | Unidad | 1 | 149140 | 687417 | 430621.6 | 119312 | 549934 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
263 | Tablero eléctrico 12 circuitos | Unidad | 1 | 339761 | Instalación de Tablero eléctrico 12 circuitos | Unidad | 1 | 103583 | 443344 | 271808.8 | 82866.4 | 354675 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
264 | Tablero eléctrico 12 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 509524 | Instalación de Tablero eléctrico 12 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 124156 | 633680 | 407619.2 | 99324.8 | 506944 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
265 | Tablero eléctrico 18 circuitos | Unidad | 1 | 340010 | Instalación de Tablero eléctrico 18 circuitos | Unidad | 1 | 127026 | 467036 | 272008 | 101620.8 | 373629 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
266 | Tablero eléctrico 18 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 658813 | Instalación de Tablero eléctrico 18 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 153561 | 812374 | 527050.4 | 122848.8 | 649899 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
267 | Tablero eléctrico 24 circuitos | Unidad | 1 | 496865 | Instalación de Tablero eléctrico 24 circuitos | Unidad | 1 | 164978 | 661843 | 397492 | 131982.4 | 529474 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
268 | Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 707781 | Instalación de Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 180732 | 888513 | 566224.8 | 144585.6 | 710810 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
269 | Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 892890 | Instalación de Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 205506 | 1098396 | 714312 | 164404.8 | 878717 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
270 | Tablero eléctrico 36 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 975466 | Instalación de Tablero eléctrico 36 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 247282 | 1222748 | 780372.8 | 197825.6 | 978198 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
271 | Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 1076061 | Instalación de Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 229629 | 1305690 | 860848.8 | 183703.2 | 1044552 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
272 | Toma aérea industrial 15 Amp con polo a tierra | Unidad | 1 | 35882 | Instalación de Toma aérea industrial 15 Amp con polo a tierra | Unidad | 1 | 8731 | 44613 | 28705.6 | 6984.8 | 35690 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
273 | Toma de Seguridad L5-15R | Unidad | 1 | 77151 | Instalación de Toma de Seguridad L5-15R | Unidad | 1 | 14661 | 91812 | 61720.8 | 11728.8 | 73450 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
274 | Toma de Seguridad L5-20R | Unidad | 1 | 77453 | Instalación de Toma de Seguridad L5-20R | Unidad | 1 | 17696 | 95149 | 61962.4 | 14156.8 | 76119 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
275 | Toma de Seguridad L5-30R | Unidad | 1 | 85611 | Instalación de Toma de Seguridad L5-30R | Unidad | 1 | 17460 | 103071 | 68488.8 | 13968 | 82457 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
276 | Toma de Seguridad L6-15R | Unidad | 1 | 84817 | Instalación de toma de Seguridad L6-15R | Unidad | 1 | 25073 | 109890 | 67853.6 | 20058.4 | 87912 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
277 | Toma de Seguridad L6-20R | Unidad | 1 | 82198 | Instalación de toma de Seguridad L6-20R | Unidad | 1 | 29355 | 111553 | 65758.4 | 23484 | 89242 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
278 | Toma de Seguridad L6-30R | Unidad | 1 | 88086 | Instalación de toma de Seguridad L6-30R | Unidad | 1 | 20703 | 108789 | 70468.8 | 16562.4 | 87031 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
279 | Toma eléctrica doble con polo a tierra aislado con tapa | Unidad | 1 | 46589 | Instalación de toma eléctrica doble con polo a tierra aislado | Unidad | 1 | 11140 | 57729 | 37271.2 | 8912 | 46183 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
280 | Toma eléctrica doble con polo a Tierra normal con tapa. | Unidad | 1 | 16242 | Instalación de toma eléctrica doble con polo a Tierra normal. | Unidad | 1 | 4705 | 20947 | 12993.6 | 3764 | 16758 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
281 | Toma eléctrica doble GFCI con tapa |  | 1 | 63046 | Instalación toma eléctrica doble GFCI |  | 1 | 16169.3168 | 79215.3168 | 50436.8 | 12935.4535 | 63372 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
282 | Totalizador de (3x40, 3x50, 3x60 A). Tipo industrial | Unidad | 1 | 390447 | Instalación de Totalizador de (3x40, 3x50, 3x60 A). Tipo industrial | Unidad | 1 | 45714 | 436161 | 312357.6 | 36571.2 | 348929 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
283 | Totalizador de (3x40, 3x50, 3x60 A). Tipo industrial. | Unidad | 1 | 390447 | Instalación de Totalizador de (3x40, 3x50, 3x60 A). Tipo industrial. | Unidad | 1 | 45714 | 436161 | 312357.6 | 36571.2 | 348929 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
284 | Totalizador de 3 x 100 Amp tipo industrial | Unidad | 1 | 462123 | Instalación de Totalizador de 3 x 100 Amp tipo industrial | Unidad | 1 | 50960 | 513083 | 369698.4 | 40768 | 410466 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
285 | Totalizador de 3 x 100 Amp tipo industrial. | Unidad | 1 | 462123 | Instalación de Totalizador de 3 x 100 Amp tipo industrial. | Unidad | 1 | 50960 | 513083 | 369698.4 | 40768 | 410466 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
286 | Transformadores de medida de 100/5 A | Unidad | 1 | 178167 | Instalación de Transformadores de medida de 100/5 A | Unidad | 1 | 53209 | 231376 | 142533.6 | 42567.2 | 185101 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
287 | Transformadores de medida de 200/5 A | Unidad | 1 | 220042 | Instalación de Transformadores de medida de 200/5 A | Unidad | 1 | 60533 | 280575 | 176033.6 | 48426.4 | 224460 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
D | ADECUACIONES Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD
288 | No Aplica | N/A |  | 0 | Certificación de fibra óptica. | Unidad | 1 | 18367 | 18367 | 0 | 14693.6 | 14694 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
289 | No Aplica | N/A |  | 0 | Certificación de Punto lógico CAT 6, 6A y 7. | Unidad | 1 | 4103 | 4103 | 0 | 3282.4 | 3282 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
290 | No Aplica | N/A |  | 0 | Conectorización de hilo de fibra óptica (incluye consumibles) | Unidad | 1 | 35201 | 35201 | 0 | 28160.8 | 28161 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
291 | No Aplica | N/A |  | 0 | Desinstalación de Bandejas portacable o canaletas (incluye mano de obra, identificación, desponchar, retiro tomas y del cableado eléctrico y de datos y el resane de muros y pisos de ser necesario | Metro | 1 | 44049 | 44049 | 0 | 35239.2 | 35239 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
292 | No Aplica | N/A |  | 0 | Desinstalación o retiro de puntos sencillos o dobles, de datos o eléctricos. (incluye la mano de obra, identificación, desponchar, retirar los cables destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 41478 | 41478 | 0 | 33182.4 | 33182 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
293 | No Aplica | N/A |  | 0 | Empalme de hilo de fibra óptica (incluye consumibles) | Unidad | 1 | 48465 | 48465 | 0 | 38772 | 38772 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
294 | No Aplica | N/A |  | 0 | Identificación de circuito eléctrico (Normal o Regulado). (incluye la mano de obra marquillado, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 40967 | 40967 | 0 | 32773.6 | 32774 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
295 | No Aplica | N/A |  | 0 | Identificación de Puntos voz y datos (incluye la mano de obra marquillado, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 30123 | 30123 | 0 | 24098.4 | 24098 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
296 | No Aplica | N/A |  | 0 | Identificación y marcación de acometida eléctrica desde tablero principal a tableros de distribución | Unidad | 1 | 57762 | 57762 | 0 | 46209.6 | 46210 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
297 | No Aplica | N/A |  | 0 | Limpieza Interna y externa de Rack | Unidad | 1 | 493753 | 493753 | 0 | 395002.4 | 395002 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
298 | No Aplica | N/A |  | 0 | Organización de cableado en ductos. | Unidad | 1 | 155982 | 155982 | 0 | 124785.6 | 124786 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
299 | No Aplica | N/A |  | 0 | Peinado de rack centros de cableado hasta 200 salidas | Unidad | 1 | 553455 | 553455 | 0 | 442764 | 442764 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
300 | No Aplica | N/A |  | 0 | Ponchado o reponchado de cable UTP en toma lógica sencilla o puerto de Patch Panel. | Unidad | 1 | 14997 | 14997 | 0 | 11997.6 | 11998 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
301 | No Aplica | N/A |  | 0 | Ponchado ó reponchado de toma lógica doble. | Unidad | 1 | 18157 | 18157 | 0 | 14525.6 | 14526 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
302 | No Aplica | N/A |  | 0 | Levantar el inventario y Diagnóstico General del estado de la Infraestructura de Cableado Estructurado (voz y datos), bandejas de Fibra Óptica y Red Eléctrica (Normal y Regulada), así como de los centros de cableado. | Unidad | 1 | 458123 | 458123 | 0 | 366498.4 | 366498 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
303 | No Aplica | N/A |  | 0 | Realizar el levantamiento de planos para puntos de Voz, Datos, Energía (Normal y Regulada) y Fibra óptica. Debe entregarse plano en formato PDF/A y archivo en medio magnético en formato AUTOCAD. | Unidad | 1 | 207181 | 207181 | 0 | 165744.8 | 165745 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
304 | No Aplica | N/A |  | 0 | Realizar la actualización de planos según la nueva marcación de nuevos puntos: voz, datos, energía (normal y regulada) y fibra óptica. Debe entregarse plano en formato PDF/A y archivo en medio magnético en formato AUTOCAD. | Unidad | 1 | 214449 | 214449 | 0 | 171559.2 | 171559 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
305 | No Aplica | N/A |  | 0 | Realizar un diagnóstico y certificar de forma aleatoria de al menos el 15% de los puntos de red de datos y en igual porcentaje verificar en las tomas de red eléctrica normal y regulada) los voltajes entregados y medición del voltaje de polo a tierra | Unidad | 1 | 316032 | 316032 | 0 | 252825.6 | 252826 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
306 | No Aplica | N/A |  | 0 | Reubicación de punto lógico voz/datos sencillo o doble. (incluye la mano de obra de identificación, marcación, desponchar, trasladar y organizar los cables y reponchar, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 522960 | 522960 | 0 | 418368 | 418368 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
307 | No Aplica | N/A |  | 0 | Reubicación de toma eléctrica sencilla o doble (incluye la mano de obra de identificación, marcación, desconexión, trasladar y organizar los cables, reconexión, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 223131 | 223131 | 0 | 178504.8 | 178505 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
308 | No Aplica | N/A |  | 0 | Traslado de gabinete (rack) | Unidad | 1 | 410640 | 410640 | 0 | 328512 | 328512 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
309 | No Aplica | N/A |  | 0 | Traslado UPS de 10 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 382919 | 382919 | 0 | 306335.2 | 306335 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
310 | No Aplica | N/A |  | 0 | Traslado UPS de 15 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 420453 | 420453 | 0 | 336362.4 | 336362 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
311 | No Aplica | N/A |  | 0 | Traslado UPS de 20 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 409043 | 409043 | 0 | 327234.4 | 327234 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
312 | No Aplica | N/A |  | 0 | Traslado UPS de 5 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 259905 | 259905 | 0 | 207924 | 207924 | VER ANEXO - FICHA TÉCNICA
EL PROPONENTE __________________________________ NOMBRE DEL PROPONENTE: NELSON NOVA GOMEZ DIRECCIÓN: CARRERA 55 # 4ª 23 CIUDAD: BOGOTA TELÉFONO: 3151777702 CORREO ELECTRÓNICO: nelsonnovagomez@gmail.com NIT: 79396656-8