## Aguas (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Elementos de formación para el Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, para la competencia: Efectuar procesos de saneamiento ambiental básico.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 5950000
2 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000
3 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. OJO: COMPRA INTERNACIONAL Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2 | 113581 | 21580.39 | 135161.39 | 270322.78
4 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1 | 608900 | 115691 | 724591 | 724591
5 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1 | 139900 | 26581 | 166481 | 166481
6 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15 | 29759 | 5654.21 | 35413.21 | 531198.15
7 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5 | 238217 | 45261.23 | 283478.23 | 1417391.15
8 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15 | 23800 | 4522 | 28322 | 424830
9 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15 | 41999 | 7979.81 | 49978.81 | 749682.15
11662496.23
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE | WILLIAM ALEXANDER CARDONA PERDOMO
| CARGO | Instructor G20 - Area gestión ambiental sectorial y urbana
Note on D6: Microsoft Office User: https://co.hach.com/test-kit-de-aguas-superficiales/product?id=53559662257
Note on C7: Microsoft Office User: Pure Water 3103817213
Note on D7: Microsoft Office User: https://purewater.com.co/product/kit-de-prueba-de-agua-potable-16-en-1/
Note on D8: Microsoft Office User: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-894298810-kit-de-prueba-de-agua-potable-prueba-de-calidad-del-agua-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62a382d6-d10d-4896-abf1-960838d7f58d
Note on D9: Microsoft Office User: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/519677/tester-de-ph-y-temperatura-hi-98127/519677/
Note on D10: Microsoft Office User: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/357018/termo-22l-azul-noche/357018/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEKDrJIdQnepLD8mpyK-foz_tOg9e4cNn_0qUIlTjkHaMD9m3w7XFDxoCDV8QAvD_BwE
Note on D11: Microsoft Office User: https://instrumentalia.com.co/material-vidrio/40232-frasco-plastico-polietileno-graduado-tapa-rosca-de-1000-ml.html?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsENEjZ65ZuaRRBUr7_NXl71e3LqoS52A2QQwJ_xwPK_3PWAK9K3uAfBoCxqsQAvD_BwE
Note on D12: Microsoft Office User: https://instrumentalia.com.co/material-vidrio/11679-frascos-tapa-rosca-azul-vidrio-ambar-capacidad-1000-ml.html
Note on D13: Microsoft Office User: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-610282266-caja-6-frasco-envase-recipiente-vidrio-1000ml-1litro-_JM?matt_tool=45862477&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851677&matt_ad_group_id=145183662637&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644838201749&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=310914831&matt_product_id=MCO610282266&matt_product_partition_id=1934975216305&matt_target_id=aud-1919918614771:pla-1934975216305&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsELREjkzcJptu3wcxbvJb2K9s6TkfYfbcbi1-k4dOD0XTThMUsbuejhoCSpoQAvD_BwE
Note on D14: Microsoft Office User: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876299109-frasco-tapa-rosca-azul-vidrio-claro-de-1000-ml-_JM?matt_tool=52751608&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14630807694&matt_ad_group_id=150880830211&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644704251117&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=528650832&matt_product_id=MCO876299109&matt_product_partition_id=1933752070736&matt_target_id=aud-1931146835904:pla-1933752070736&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEILEdNQoTxyF9mnXSkjUhW3uWlYWvk9cujxO8G0tQCgYn158Hqg4PBoCQUAQAvD_BwE

## Suelos (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO:
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2 | 223000 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10 | 24000 | 0 | 0 | 0
4 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10 | 25000 | 0 | 0 | 0
5 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50 | 5000 | 0 | 0 | 0
6 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5 | 85000 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
NOMBRE
CARGO

## Fauna (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO:
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Lupa | Lupa 30X iluminación LED | Unidad | 10 | 71500 | 13585 | 85085 | 850850 | 4290 | 75790
2 |  | Calibrador | Calibrador Pie De Rey Digital Acero Inoxidable Calibrador pie de rey tipo digital, fabricado en acero inoxidable de fácil lectura con una precisión: ± 0.03 mm. - Material: Acero inoxidable. - Aplicación: Calibración. - Instrumento de alta precisión. - Tipo: Digital. - Fácil lectura. - Rango: 8'' (200 mm). - Resolución: 0.0005 ''/0.01 mm. - Precisión: ± 0.03 mm. - Velocidad máxima de medición: 1.5 m / seg o 60 ''/ seg. - Protección IP54 | Unidad | 1 | 653000 | 124070 | 777070 | 777070 | 39180 | 692180
3 |  | Termohidrómetro | Terrmohidrómetro digital, pantalla con 3 valores: T° externa, T° interna y %H máximas y mínimas | Unidad | 1 | 231000 | 43890 | 274890 | 274890 | 13860 | 244860
4 |  | Desjarretadora | Desjarretadora profesional capacidad de corte 37 mm - mango modular en aluminio 9 m | Unidad | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000 | 72000 | 1272000
5 |  | Red de Niebla | Redes de Niebla Ojo 40 x 2,5 m H - 6 m | Unidad | 5 | 248470.2 | 47209.338 | 295679.538 | 1478397.69 | 14908.212 | 263378.412
6 |  | Bolsa para culebras | Bolsa Costal Para Culebras Serpientes Herpetología 60x35 | Unidad | 2 | 70000 | 13300 | 83300 | 166600 | 4200 | 74200
7 |  | Trampas Sherman | Trampas Sherman Originales Plegables | Unidad | 5 | 251600 | 47804 | 299404 | 1497020 | 15096 | 266696
8 |  | Trampas Tomahawk | Trampas Plegables Tomahawk de Una Puerta | Unidad | 2 | 420000 | 79800 | 499800 | 999600 | 25200 | 445200
9 |  | Tenazas para Serpientes Tomahawk | Tenazas para Serpientes Tomahawk con Agarre Extremo en Aluminio | Unidad | 1 | 711000 | 135090 | 846090 | 846090 | 42660 | 753660
10 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2 | 223000 | 42370 | 265370 | 530740 | 13380 | 236380
11 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10 | 24000 | 4560 | 28560 | 285600 | 1440 | 25440
12 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10 | 25000 | 4750 | 29750 | 297500 | 1500 | 26500
13 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50 | 5000 | 950 | 5950 | 297500 | 300 | 5300
14 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5 | 85000 | 16150 | 101150 | 505750 | 5100 | 90100
15 |  | Chipiadora o Ripiadora | MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas) MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 6069000 | 306000 | 5406000
16 |  | Maya Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2 | 230000 | 43700 | 273700 | 547400 | 13800 | 243800
17 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2 | 86000 | 16340 | 102340 | 204680 | 5160 | 91160
18 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 5950000 | 300000 | 5300000
19 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000 | 72000 | 1272000
20 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. OJO: COMPRA INTERNACIONAL Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2 | 113581 | 21580.39 | 135161.39 | 270322.78 | 6814.86 | 120395.86
21 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1 | 608900 | 115691 | 724591 | 724591 | 36534 | 645434
22 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1 | 139900 | 26581 | 166481 | 166481 | 8394 | 148294
23 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15 | 29759 | 5654.21 | 35413.21 | 531198.15 | 1785.54 | 31544.54
24 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5 | 238217 | 45261.23 | 283478.23 | 1417391.15 | 14293.02 | 252510.02
25 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15 | 23800 | 4522 | 28322 | 424830 | 1428 | 25228
26 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15 | 41999 | 7979.81 | 49978.81 | 749682.15 | 2519.94 | 44518.94
[9 empty] | 28719183.92 |  | 18052569.772
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE |  | MIGUEL ANTONIO COY GONZÁLEZ
| CARGO |  | INSTRUCTOR ÁREA AMBIENTAL

## Flora (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO:
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Producto: Chipiadora MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas ) | MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 6069000
3 |  | Maya Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2 | 230000 | 43700 | 273700 | 547400
4 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2 | 86000 | 16340 | 102340 | 204680
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6821080
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
NOMBRE
CARGO

## Hoja6 (hidden)
6%
| Flora | 6821080
| Fauna | 8318517.69 | 8549911.902
| Suelos | 1611000
| Aguas | 11662496.23
28413093.92
6% | 1704785.6352 | 30117879.5552
10% | 2841309.392 | 31254403.312

## 4 2026 MOTORES
FORMATO FICHA TÉCNICA Y ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | ADQUIRIR DE MATERIALES EN EL ÁREA DE MECANICA DE MOTOS PARA LAS FORMACIONES DEL PROGRAMA VICTIMAS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
[6 empty] | ZULLY MOTOS |  |  |  | MOTOLIDER
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR PROMEDIO CON IVA
1 | 26111703 | BATERIAS SECAS PARA MOTOCICLETAS | Bateria para moto carga Seca YT7A-YUASA, AGM 12V. 7Ah | UNIDAD | 1 | 255000 | 48450 | 303450 | 303450 | 235000 | 44650 | 279650 | 279650 | 291550
2 | 15121509 | LIQUIDO DE FRENOS | Pintas de liquido freno referencia DOT4 | PINTA | 1 | 75000 | 14250 | 89250 | 89250 | 75000 | 14250 | 89250 | 89250 | 89250
3 | 15121501 | ACEITE | Cuarto de aceite, motor 4 tiempos a Gasolina 20W50 | CUARTO | 1 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 83300
4 | 15121501 | ACEITE | Cuarto de aceite, motor 2 tiempos para guadañadoras | CUARTO | 1 | 65000 | 12350 | 77350 | 77350 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 71400
5 | 15121501 | ACEITE | Cuarto de aceite, motor DIESEL SAE 50 | CUARTO | 1 | 95000 | 18050 | 113050 | 113050 | 85000 | 16150 | 101150 | 101150 | 107100
6 | 47131828 | LIMPIADOR ELECTRONICO | Limpiador Electronico CDR en Spray | UNIDAD | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 124950 | 95000 | 18050 | 113050 | 113050 | 119000
7 | 2511700 | CADENILLA MOTOR | Cadenilla Motor, referencia varias marcas | UNIDAD | 1 | 148000 | 28120 | 176120 | 176120 | 145000 | 27550 | 172500 | 172500 | 174310
8 | 26111505 | KIT DE ARRASTRE | Kit de Arrastre generico, piñon, Sproket y cadena, referencia 428*132 | KIT | 1 | 140000 | 26600 | 166600 | 166600 | 145000 | 27550 | 172550 | 172550 | 169575
9 | 25191700 | VALVULAS MOTOR | Valvulas motor, referencias varias marcas | UNIDAD | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 148750 | 145000 | 27550 | 172550 | 172550 | 160650
10 | 26111700 | KIT MEDIO DE EMPAQUES | Kit medio empaques, varias referencias | KIT | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 59500 | 45000 | 8550 | 53550 | 53550 | 56525
11 | 31401500 | SILICONA MOTOR | Silicona Ultra Grey gris | UNIDAD | 1 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 65450
12 | 26111700 | SELLOS DE VALVULAS | Sellos de valvulas motor, referencia varias marcas | UNIDAD | 1 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 47000 | 8930 | 55930 | 55930 | 60690
13 | 25171713 | PASTILLAS DE FRENO | Pastillas de freno, referencias R407- 0053; 102.2x9.0 mm. | UNIDAD | 1 | 85000 | 16150 | 101150 | 101150 | 75000 | 14250 | 89250 | 89250 | 95200
14 | 25171715 | BANDAS FRENO | Banda zapata liviano freno. | UNIDAD | 1 | 65000 | 12350 | 77350 | 77350 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 71400
15 | 31181802 | CAPUCHON DE BUJIA | Capuchon de Bujia Universal motocicleta | UNIDAD | 1 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700 | 65000 | 12350 | 77350 | 77350 | 56525
16 | 26191732 | BUJIA | Bujias para motocicletas de 4 Tiempos de diferentes grados termicos. | UNIDAD | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 124950 | 35000 | 6650 | 41650 | 41650 | 83300
17 | 26101756 | NEUMATICOS. | Neumaticos, RIN 17, 18 y 19 varias marcas. | UNIDAD | 1 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 85000 | 16150 | 101150 | 101150 | 83300
[9 empty] | 1877820 |  |  |  | 1799230 | 1838525

## Materiales ambientales (3) (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Adquirir materiales para fortalecer los procesos formativos en el programa de Tecnología en Gestión de Recursos Naturales.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Lupa | Lupa 30X iluminación LED | Unidad | 8
2 |  | Calibrador | Calibrador Pie De Rey Digital Acero Inoxidable Calibrador pie de rey tipo digital, fabricado en acero inoxidable de fácil lectura con una precisión: ± 0.03 mm. - Material: Acero inoxidable. - Aplicación: Calibración. - Instrumento de alta precisión. - Tipo: Digital. - Fácil lectura. - Rango: 8'' (200 mm). - Resolución: 0.0005 ''/0.01 mm. - Precisión: ± 0.03 mm. - Velocidad máxima de medición: 1.5 m / seg o 60 ''/ seg. - Protección IP54 | Unidad | 1
3 |  | Termohidrómetro | Terrmohidrómetro digital, pantalla con 3 valores: T° externa, T° interna y %H máximas y mínimas | Unidad | 1
4 |  | Desjarretadora | Desjarretadora profesional capacidad de corte 37 mm - mango modular en aluminio 9 m | Unidad | 1
5 |  | Red de Niebla | Redes de Niebla Ojo 40 x 2,5 m H - 6 m | Unidad | 4
6 |  | Bolsa para culebras | Bolsa Costal Para Culebras Serpientes Herpetología 60x35 | Unidad | 2
7 |  | Trampas Sherman | Trampas Sherman Originales Plegables | Unidad | 5
8 |  | Trampas Tomahawk | Trampas Plegables Tomahawk de Una Puerta | Unidad | 2
9 |  | Tenazas para Serpientes Tomahawk | Tenazas para Serpientes Tomahawk con Agarre Extremo en Aluminio | Unidad | 1
10 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2
11 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10
12 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10
13 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50
14 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5
15 |  | Chipiadora o Ripiadora | MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas) MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1
16 |  | Malla para Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2
17 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2
18 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1
19 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1
20 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2
21 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1
22 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1
23 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15
24 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5
25 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15
26 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15
0
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE |  | WILLIAM CARDONA, CARLOS CORREA, ANIBAL MOLINA, MIGUEL ANTONIO COY GONZÁLEZ Y ELIANA TUNARROSA
| CARGO |  | INSTRUCTORES ÁREA AMBIENTAL

## Hoja2 (hidden)
El programa de Tecnología de Recursos Naturales se dedica al estudio y conservación de la biodiversidad y ambiental, abarcando una amplia gama de competencias de suelos, flora, fauna y aguas que requieren herramientas y equipos especializados. La adquisición de estos elementos es esencial para garantizar la eficiencia y la calidad de los resultados de aprendizaje obtenidos en los trabajos de monitoreo en campo y laboratorio. Contar con un conjunto completo de herramientas y equipos adecuados permitirá a los aprendices desempeñar sus actividades de manera más efectiva, optimizando los recursos disponibles y mejorando la calidad de los datos recolectados. La contratación de los elementos mencionados se justifica por la necesidad de mantener y mejorar las capacidades de profundizar, monitorear, emplear elementos de la realidad laboral en diferentes áreas de estudio. La diversidad de equipos y herramientas asegura sea capaz de abordar adecuadamente los desafíos específicos que enfrentamos en cada proyecto formativo, desde la identificación y análisis de especies, hasta la recolección y el manejo de muestras ambientales. La adquisición de estos elementos también permitirá ampliar nuestras habilidades en el análisis de muestras y facilitarán la toma de decisiones basadas en datos precisos y confiables, lo que permitirá al proyecto formativo desarrollar estrategias de conservación y manejo más efectivas y orientadas hacia el logro de las competencias.

## Materiales ambientales (2) (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Proveer los materiales para fortalecer los procesos formativos en el programa de Tecnología en Gestión de Recursos Naturales.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Lupa | Lupa 30X iluminación LED | Unidad | 8 | 75790 | 14400.1 | 90190.1 | 721520.8
2 |  | Calibrador | Calibrador Pie De Rey Digital Acero Inoxidable Calibrador pie de rey tipo digital, fabricado en acero inoxidable de fácil lectura con una precisión: ± 0.03 mm. - Material: Acero inoxidable. - Aplicación: Calibración. - Instrumento de alta precisión. - Tipo: Digital. - Fácil lectura. - Rango: 8'' (200 mm). - Resolución: 0.0005 ''/0.01 mm. - Precisión: ± 0.03 mm. - Velocidad máxima de medición: 1.5 m / seg o 60 ''/ seg. - Protección IP54 | Unidad | 1 | 692180 | 131514.2 | 823694.2 | 823694.2
3 |  | Termohidrómetro | Terrmohidrómetro digital, pantalla con 3 valores: T° externa, T° interna y %H máximas y mínimas | Unidad | 1 | 244860 | 46523.4 | 291383.4 | 291383.4
4 |  | Desjarretadora | Desjarretadora profesional capacidad de corte 37 mm - mango modular en aluminio 9 m | Unidad | 1 | 1272000 | 241680 | 1513680 | 1513680
5 |  | Red de Niebla | Redes de Niebla Ojo 40 x 2,5 m H - 6 m | Unidad | 4 | 263378.412 | 50041.8983 | 313420.3103 | 1253681.2411
6 |  | Bolsa para culebras | Bolsa Costal Para Culebras Serpientes Herpetología 60x35 | Unidad | 2 | 74200 | 14098 | 88298 | 176596
7 |  | Trampas Sherman | Trampas Sherman Originales Plegables | Unidad | 5 | 266696 | 50672.24 | 317368.24 | 1586841.2
8 |  | Trampas Tomahawk | Trampas Plegables Tomahawk de Una Puerta | Unidad | 2 | 445200 | 84588 | 529788 | 1059576
9 |  | Tenazas para Serpientes Tomahawk | Tenazas para Serpientes Tomahawk con Agarre Extremo en Aluminio | Unidad | 1 | 753660 | 143195.4 | 896855.4 | 896855.4
10 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2 | 236380 | 44912.2 | 281292.2 | 562584.4
11 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10 | 25440 | 4833.6 | 30273.6 | 302736
12 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10 | 26500 | 5035 | 31535 | 315350
13 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50 | 5300 | 1007 | 6307 | 315350
14 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5 | 90100 | 17119 | 107219 | 536095
15 |  | Chipiadora o Ripiadora | MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas) MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1 | 5406000 | 1027140 | 6433140 | 6433140
16 |  | Malla para Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2 | 243800 | 46322 | 290122 | 580244
17 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2 | 91160 | 17320.4 | 108480.4 | 216960.8
18 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1 | 5300000 | 1007000 | 6307000 | 6307000
19 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1 | 1272000 | 241680 | 1513680 | 1513680
20 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2 | 120395.86 | 22875.2134 | 143271.0734 | 286542.1468
21 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1 | 645434 | 122632.46 | 768066.46 | 768066.46
22 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1 | 148294 | 28175.86 | 176469.86 | 176469.86
23 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15 | 31544.54 | 5993.4626 | 37538.0026 | 563070.039
24 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5 | 252510.02 | 47976.9038 | 300486.9238 | 1502434.619
25 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15 | 25228 | 4793.32 | 30021.32 | 450319.8
26 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15 | 44518.94 | 8458.5986 | 52977.5386 | 794663.079
29948534.4449
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE |  | WILLIAM CARDONA, CARLOS CORREA, ANIBAL MOLINA, MIGUEL ANTONIO COY GONZÁLEZ Y ELIANA TUNARROSA
| CARGO |  | INSTRUCTORES ÁREA AMBIENTAL

## Hoja1 (hidden)
Kit de análisis de Cloro | unidad | 1 | 50000 | 50000
Kit de análisis de Oxigeno Disuelto | unidad | 1 | 440000 | 440000
Cinta- rollo de papel indicador de PH | unidad | 2 | 220000 | 440000
KIT o Laboratorio portátil de plantas de tratamiento de aguas residuales | unidad | 1 | 3850000 | 3850000
KIT o Laboratorio portátil de agua potable | unidad | 1 | 5000000 | 5000000
Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L | unidad | 1 | 165000 | 165000
Frasco plástico tapa rosca de Polipropileno volúmen 1 L | unidad | 10 | 38500 | 385000
Frasco vidrio ambar tapa rosca volúmen 1 L | unidad | 10 | 27500 | 275000
Frasco vidrio trnsparente tapa rosca volúmen 1 L | unidad | 10 | 27500 | 275000
Frasco plástico tapa rosca de Polipropileno volúmen 500 mL | unidad | 10 | 22000 | 220000
Frasco vidrio ambar tapa rosca volúmen 500 mL | unidad | 10 | 22000 | 220000
Frasco vidrio trnsparente tapa rosca volúmen 500 mL | unidad | 10 | 22000 | 220000