ANEXO No 1

La propuesta deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, establecidas en la presente invitación las cuales se verificarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

La Policía Nacional a través del comité técnico, verificará según los criterios de verificación técnica los documentos indicando CUMPLE o NO CUMPLE, para cada uno de los aspectos solicitados.

Para que una propuesta sea habilitada, debe obtener en cada uno de los aspectos solicitados de verificación técnica la calificación CUMPLE; las propuestas que en uno o más aspectos obtengan la calificación NO CUMPLE, serán rechazadas.

El comité de evaluación técnico, entregará su informe de verificación, el cual contendrá la explicación del desarrollo de su actividad, las propuestas que obtuvieron en todos los aspectos solicitados la verificación CUMPLE y las que obtuvieron la verificación NO CUMPLE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SI | NO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS (ESCAR), CONSISTENTE EN: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS (ESCAR). | Retiro y suministro de carbón coke de la torre de aireación y disposición del material. | GLOBAL | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desinfección de la torre de aireación (5 bandejas internas), y pintura de color epóxica- gel coat en coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |  |  |
|  |  | Lavado y mantenimiento general de la planta de tratamiento consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Desocupar la planta. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lavado del floculador. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Revisión del estado general. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Desocupar el sedimentador de alta tasa. |  |  |  |  |
|  |  | 5. Revisión de fugas en la planta y reparación de las mismas. |  |  |  |  |
|  |  | 6. Retiro y mantenimiento de colmenas tipo laminar, lavado y desinfección del mismo (6 metros cuadrados aproximadamente.). |  |  |  |  |
|  |  | 7.Limpieza y pintura de color epóxica cuarto de químicos (en coordinación con el supervisor) - gel coat del sedimentador, tanque pulmón, tanque de carga planta de tratamiento, tren de filtración, laboratorio de muestreo y bases de las torres de aireación. (interna) MANTENIMIENTO BAÑO AUXILIAR PLANTA DE TRATAMIENTO. Demolición enchape existente. Cambio y suministro de enchape piso pared cerámica color acuerdo supervisor del contrato, 50 metros cuadrados de enchape Mantenimiento del encerramiento perimetral de la planta de tratamiento, consistente en soldaduras, soldadura, reposición de concertina. Mantenimiento puertas y ventanas de bodega y baños, si se requiere se debe hacer el cambio por oxidación o corrosión.. |  |  |  |  |
|  |  | 8. Reparación y cambio del sistema hidráulico del que presente fallas. |  |  |  |  |
|  |  | MANTENIMIENTO PLACA PISO PLANTA DE TRATAMIENTO . Demolición placa existente . Nivelación y replanteo . Nivelación con material granular referencia invias . Fundición de placa en concreto de 110 metros cuadrados, 15 centímetros de espesor con malla electrosoldada. |  |  |  |  |
|  |  | 11. Limpieza y pintura epóxica de color(azul) - gel coate, de los (03) tanques de 500 Litros en fibra de vidrio o plástico que se usan para la preparación soluciones químicas. (Interna) Se debe pintar toda la infraestructura existente como es bodega de almacenamiento, laboratorio, cuarto de máquinas y cuarto de tablero principal (interna y externa) |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento de tablero principal consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento o adecuación y reposición de componentes en el tablero principal, barraje marca siemens, breaker marca siemens, totalizador marca siemens, arrancadores marca siemens, programación de logo PLC marca siemens. Cableado y componentes de fuerza y control, conexiones y puesta en servicio con norma RETIE, adecuación de puertas y suministro de elementos de seguridad para tablero principal e ingreso a la planta. |  |  |  |  |
|  |  | Ajuste a las terminales |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento con soplador y aspiradora. |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento a conductos de tierra |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento a las entradas de ventilación |  |  |  |  |
|  |  | Chequeo al consumo de energía |  |  |  |  |
|  |  | Medición a la tensión de operación del sistema (Voltaje) |  |  |  |  |
|  |  | cambio y suministro de contactores que se requieran |  |  |  |  |
|  |  | cambio y suministro de Switches (que cumplan norma RETIE con su certificación). |  |  |  |  |
|  |  | Cambio y suministro de breakers requeridos (que cumplan norma RETIE con su certificación). |  |  |  |  |
|  |  | Pruebas y solucionar fallas: |  |  |  |  |
|  |  | Resistencia de aislamiento. |  |  |  |  |
|  |  | Resistencia de contacto |  |  |  |  |
|  |  | Conexiones |  |  |  |  |
|  |  | Disparo por sobrecarga |  |  |  |  |
|  |  | Funcionamiento Mecánico. |  |  |  |  |
|  |  | Nota: todos los elementos que se cambien deben cumplir la norma RETIE y traer su certificación, y el funcionario o Técnico electricista que realice el mantenimiento al tablero principal deberá suministrar tarjeta profesional (TE-1, TE-2, TE-3, TE-4, TE-5 Y TE-6) |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento tren de filtración consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Corrección de fugas del sistema hidráulico. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Cambio de materiales filtrantes que componen el tren de filtración (carbón activado, antracita y arena). |  |  |  |  |
|  |  | 3. Cambio de las arañas internas de filtración |  |  |  |  |
|  |  | 4. Verificación a las tomas de tensión |  |  |  |  |
|  |  | 5. Lavado general a los filtros. |  |  |  |  |
|  |  | 6.Mantenimiento de dos motores de 10 HP, REBOBINAR si se amerita, cambia de sellos mecánico a rodamientos, cojinetes, bujes pintura |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento del equipo de cloro en línea consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Reposición de los reactivos y mangueras del equipo. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Revisión de la bomba peristáltica. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Calibración del equipo HANNA. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Cambio de cartuchos para el sistema de microfiltración.10 y 5 micras |  |  |  |  |
|  |  | 5. Adecuación línea de toma muestra para equipo de medición |  |  |  |  |
|  |  | 6. Adecuación manguera salida del reactivo. |  |  |  |  |
|  |  | 7. Revisión y calibración del equipo de PH en línea consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 8. Retiro de electrodo y calibración con buffer de pH 7.0 y 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 9. Suministro de soluciones buffer de calibración pH: 4.01; 7.01 y 10.01. |  |  |  |  |
|  |  | 10. Cambio de los filtros del equipo de cloro, dejando doce filtros más como futuro repuesto de cambio. |  |  |  |  |
|  |  | 11. Verificación y puesta en funcionamiento del equipo de cloro de acuerdo a la calibración del mismo. |  |  |  |  |
|  |  | 12. Suministro de los reactivos del cloro libre marca HANNA H193721-0. |  |  |  |  |
|  |  | 13. Mantenimiento de los puntos eléctricos, consistente en cambia y reposición de tomas por, tomas de seguridad. |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento o reposición de las bombas dosificadoras consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1.mantenimiento de bombas dosificadoras. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Revisión de la válvula de punto de inyección de entrada y salida, y cambio de válvulas si es necesario. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Revisión de mangueras y cambio de estas. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Revisión del Sistema eléctrico |  |  |  |  |
|  |  | 5. Cambio de mangueras de salida de productos químicos. |  |  |  |  |
|  |  | 6. Revisión del sistema eléctrico alineados al equipo de cloración funcionamiento automático. |  |  |  |  |
|  |  | 7 reposición de todos los flotadores eléctricos de bajo nivel en el tanque de almacenamiento de agua potable y adecuación de conexión en el logo. |  |  |  |  |
|  |  | OPERARIO. de la PTAP: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Técnicos electricistas (TE-1, TE-2, TE-3, TE-4, TE-5 Y TE-6) o técnicos en MANEJO AMBIENTAL, TECNÓLOGOS EN CONTROL AMBIENTAL operación de plantas, con curso en operación del sistema de potabilización de agua para la operación y análisis de laboratorio en dos jornadas, de lunes a sábado por el tiempo de ejecución del contrato, contados a partir del inicio del control mantenimiento, las personas encargadas deberán realizar las siguientes actividades diarias. |  |  |  |  |
|  |  | 2. revisión general de la planta. |  |  |  |  |
|  |  | 3. toma de caudales (método volumétrico). |  |  |  |  |
|  |  | 4. análisis de agua cruda. |  |  |  |  |
|  |  | 5. ensayo de jarras. |  |  |  |  |
|  |  | 6. preparación de productos químicos. |  |  |  |  |
|  |  | 7. ajuste de las dosificaciones. |  |  |  |  |
|  |  | 8. verificación del sistema. De filtración (retro lavado se realizará por perdida de carga o por tiempo), análisis fisicoquímicos de agua tratada se medirán los siguientes parámetros según la resolución 2115 del 2007; |  |  |  |  |
|  |  | •cloro total |  |  |  |  |
|  |  | •pH, |  |  |  |  |
|  |  | •alcalinidad |  |  |  |  |
|  |  | •dureza |  |  |  |  |
|  |  | •hierro |  |  |  |  |
|  |  | •color |  |  |  |  |
|  |  | •manganeso. |  |  |  |  |
|  |  | 9. realizar planillas de control diario para la operación de la ptap. |  |  |  |  |
|  |  | 10. bitácora de actividades diarias. |  |  |  |  |
|  |  | 11. informe escrito de actividades diarias. |  |  |  |  |
|  |  | 12. se realizará un chequeo tanto de reactivos de laboratorio como los productos químicos para el tratamiento del agua (hipoclorito de sodio y soda caustica) y se entregará un reporte de lo que haga falta para el suministro de los productos requeridos |  |  |  |  |
|  |  | 13. El técnico debe de realizar actividades de ornato y embellecimiento (poda de dentro de la planta y alrededor de los pozos profundos) |  |  |  |  |
|  |  | NOTA: El valor del ítem de operario es GLOBAL Y A TODO COSTO, por lo tanto, el contratista asume la totalidad de los costos laborales, prestacionales, de seguridad social, dotación, transporte y demás que se deriven de la permanencia del personal técnico, sin que la Policía Nacional deba realizar pagos adicionales por estos conceptos |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO”. |  |  |  |  |
| 2. | LAVADO Y DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DOS VECES AL AÑO (ESCAR). | Lavado, desinfección, reparación y adecuación de tanque de almacenamiento principal ubicado al lado de la sala de radio, dimensiones de 20 MTS largo x 20 MTS ancho x 2,50 MTS altura de tanque de agua potable. El lavado del tanque debe realizarse 4 veces al año, en coordinación con las fechas del supervisor. | GLOBAL | GLOBAL |  |  |
|  |  | Desocupar completamente los tanques. |  |  |  |  |
|  |  | Lavar paredes y piso con hidro lavadora a 1400 PSI. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Aplicar solución al 10% desinfectante (hipoclorito de sodio). |  |  |  |  |
|  |  | 1. Entregar certificado expedido por un ente territorial que certifique el lavado y desinfección de tanques de agua potable. |  |  |  |  |
|  |  | 2 lavado y desinfección del tanque ubicado en la vía a polígono, cambio El lavado del tanque debe realizarse 4 veces al año, en coordinación con las fechas del supervisor. |  |  |  |  |
|  |  | 3.Lavado y desinfección del tanque ubicado en la parte alta de la remonta, cambio El lavado del tanque debe realizarse 4 veces al año, en coordinación con las fechas del supervisor. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Lavado del tanque desarenador de aproximadamente 165 metros cuadrados, consistente en desocuparlo y dejarlo nuevamente liberado de arena, mantenimiento a las rejas y estructura que soportan las rejas (150) metros cuadrados existentes como (soldadura, pintura), instalación de una rejilla metálica para la caja, de 1.20mtrs x 0.70mtrs, aproximadamente, con marco en ángulo resistente igual a la base, ubicado en el campo de paradas de la ESGAC, |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
| 3. | MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS (ESCAR). | Mantenimiento o adecuación y reposición de componentes en el tablero principal, barraje marca siemens, breaker marca siemens, totalizador marca siemens, arrancadores marca siemens, programación de logo PLC marca siemens. Cableado y componentes de fuerza y control, conexiones y puesta en servicio con norma RETIE, adecuación de puertas y suministro de elementos de seguridad para tablero principal e ingreso a la planta. | GLOBAL | 1 |  |  |
|  |  | Adecuación salida de motobombas con conexión 3" accesorios necesarios |  |  |  |  |
|  |  | Cambio válvula de pie |  |  |  |  |
|  |  | Inspección a los medios de succión y descarga solucionar posibles fallas. |  |  |  |  |
|  |  | Monitoreo al cambio de presión. |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento, de (2) bombas 40 HP 220w “azul”. Cuarto de maquinas |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento al motor. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de sellos mecánicos. |  |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cheques de 3” en la descarga |  |  |  |  |
|  |  | Cambio válvula de pie. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de rodamientos. |  |  |  |  |
|  |  | Engrase de cojinetes. |  |  |  |  |
|  |  | Inspección y adecuación de succión y descarga solucionar posibles fallas |  |  |  |  |
|  |  | Alineación de eje principal, rebobinado si se requiere. |  |  |  |  |
|  |  | Pintura de motores epoxica |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento, de bombas 15 HP. Cuarto de máquinas- |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento al motor. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de sellos mecánicos. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de cheques de 3” en la descarga |  |  |  |  |
|  |  | Cambio válvula de pie. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de rodamientos. |  |  |  |  |
|  |  | Engrase de cojinetes. |  |  |  |  |
|  |  | Inspección y adecuación de succión y descarga solucionar fallas. |  |  |  |  |
|  |  | Alineación de eje principal, rebobinado si se requiere. |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento o reposición, de bombas 15 HP. Cuarto de maquinas |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento al motor. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de sellos mecánicos. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de cheques de 3” en la descarga |  |  |  |  |
|  |  | Cambio válvula de pie. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de rodamientos. |  |  |  |  |
|  |  | Engrase de cojinetes. |  |  |  |  |
|  |  | Inspección y adecuación de succión y descarga solucionar posibles fallas |  |  |  |  |
|  |  | Alineación de eje principal, rebobinado si se requiere. |  |  |  |  |
|  |  | Pintar motor con pintura epoxica |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO. ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
| 4. | MANTENIMIENTO O CAMBIO, CALIBRACIÓN A LOS MEDIDORES DE AGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS (ESCAR). | 1. MACRO MEDIDOR DE 3”. | GLOBAL | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y verificación de tubería y registro de agua a los cuatro (4) salidas de los pozos y entradas a la torre de aireación. |  |  |  |  |
|  |  | 2. MEDIDOR VOLUMÉTRICO ½”. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio y verificación de tubería y registro de agua. |  |  |  |  |
|  |  | 3. MEDIDOR VOLUMÉTRICO 1 ½”. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio y verificación de tubería y registro de agua. |  |  |  |  |
|  |  | 4. MEDIDOR VOLUMÉTRICO 1”. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio y verificación de tubería y registro de agua. |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
| 5. | MANTENIMIENTO DE LOS POZO PROFUNDOS DE AGUA DE LA ESCAR. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al pozo ubicado en caniles de la ESGAC. | GLOBAL | 1 |  |  |
|  |  | Extracción de equipo de bombeo |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de aceite de propileno a motor |  |  |  |  |
|  |  | Revisión del equipo de bombeo, ejes, embujar. |  |  |  |  |
|  |  | mantenimiento o cambio de motor y electrobamba FRANKLYN ELECTRIC de 7.5 HP a 230 voltios |  |  |  |  |
|  |  | suministro e instalación, de control eléctrico para motor de 7.5HP /23/ trifásico DEBERA contar con los siguientes elementos como son:1 breaker de 3X32A, 1 bloque 4X7, 1 contactor 32ª,1 Rele de 23-32,1 Breaker rial 2X6A ,1 DPS (Pararrayos) ,1 Vigilante de tensión, 1 control de nivel con 03 electrodos 01 DBR ,01 cofre metálico de 50C40X25 El oferente certificara por escrito la garantía por un año de todos los elementos instalados. |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor de voltajes |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento al sistema automático de paro y arranque de la bomba de pozo, incluye dispositivos de control mecánico y eléctrico. Este mantenimiento se debe realizar 2 veces al año. |  |  |  |  |
|  |  | Video de inspección del pozo. |  |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de sensor de nivel |  |  |  |  |
|  |  | Aplicación de productos químicos (tripolifosfato de sodio 10 kilos, galón de grillase, un galón de hipoclorito de sodio |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
|  |  | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al pozo ubicado en la parte del polideportivo de la ESCAR. |  |  |  |  |
|  |  | Extracción de equipo de bombeo. |  |  |  |  |
|  |  | mantenimiento o cambio de motor y electrobomba FRANKLYN ELECTRIC de 7.5 HP a 230 voltios. |  |  |  |  |
|  |  | Revisión del equipo de bombeo, ejes, embujar. |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de aceite de propileno a motor |  |  |  |  |
|  |  | suministro e instalación, de control eléctrico para motor de 7.5HP /23/ trifásico DEBERA contar con los siguientes elementos como son:1 breaker de 3X32A, 1 bloque 4X7, 1 contactor 32ª,1 Rele de 23-32,1 Breaker rial 2X6A ,1 DPS (Pararrayos) ,1 Vigilante de tensión, 1 control de nivel con 03 electrodos 01 DBR ,01 cofre metálico de 50C40X25 El oferente certificara por escrito la garantía por un año de todos los elementos instalados |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor de voltage’s |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento al sistema automático de paro y arranque de la bomba de pozo, incluye dispositivos de control mecánico y eléctrico. Este mantenimiento se debe realizar 2 veces al año. |  |  |  |  |
|  |  | Video de inspección del pozo. |  |  |  |  |
|  |  | Los elementos que se reemplacen se deben entregar al supervisor mediante acta. Mantenimiento placa en concreto de 4X4 consistente en demolición placa existente, adecuación terreno con 15cm de recebo, compactación de recebo, malla electrosoldada y 15cm de concreto de 2000 PSI. |  |  |  |  |
|  |  | Aplicación de productos químicos (tripolifosfato de sodio 10 kilos, galón de grillase, un galón de hipoclorito de sodio |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTIA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO”. |  |  |  |  |

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA ESCUELA DE GUIAS Y ADIESTRAMIENTO CANINO (ESGAC), CONSISTENTE EN: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | CUMPLE |  |
|  |  |  |  |  | SI | NO |
| 6. |  | Optimización para el mejoramiento de la calidad de agua consiste en las siguientes actividades: | GLOBAL | 1 |  |  |
|  |  | 1. Limpieza total del tanque principal de la planta (tanque superior metálico, tanque auxiliar, las dos cajas de trampa) con un equipo especial “VACTOR” realizar limpieza interna, corrección de fugas en las paredes de la PTAR, el tanque deberá ser destapado totalmente para su mantenimiento. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Aseo a las colmenas sedimentador del tanque auxiliar de la planta y reparación de los componentes divisorios. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Mantenimiento al cuarto de bioseguridad utilizado para baño o control antiderrames, consistente en cambio de la tubería de agua de ½ media pulgada (aproximadamente 15 metros), cambio de la llave de registro e instalación de una llave con mayor salida de agua, el mantenimiento debe incluye la restauración de las paredes, y piso. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Mantenimiento o adecuación y reposición de componentes en el tablero principal, barraje marca siemens, breaker marca siemens, totalizador marca siemens, arrancadores marca siemens, programación de logo PLC marca siemens. Cableado y componentes de fuerza y control, conexiones y puesta en servicio con norma RETIE, adecuación de puertas y suministro de elementos de seguridad para tablero principal e ingreso a la planta |  |  |  |  |
|  |  | 5. Mantenimiento al techo cambiando las tejas metálicas que se requieran instalación de amarres faltantes, y ampliación de la cubierta 3 metros al costado derecho de la planta en estructura liviana. |  |  |  |  |
|  |  | 6. Mantenimiento secado de lodos consiste en cambio del medio filtrante, entregando completamente limpios y con el nuevo medio filtrante, los residuos deberán tener disposición final con certificado. |  |  |  |  |
|  |  | 7. Mantenimiento del sistema de filtración consiste en: 1. Cambio de medio filtrante (graba de ¾” a ½”, arena sílice 10-20 y carbón activado), entrega de la ficha técnica de fabricante del nuevo material, llenado al 70% máximo), mantenimiento de accesorios plásticos (PVC, válvulas) |  |  |  |  |
|  |  | “A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS SOLICITAMOS QUE SE PROPORCIONE UNA GARANTIA POR UN PERIODO DE UN AÑO.ESTA GARANTIA CUBRIRÁ CUALQUIER DEFECTO O PROBLEMA QUE SURJA CON TRABAJO REALIZADO O LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE DICHO PERIODO. ESTA GARANTÍA ES FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR EL COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y EL TRABAJO REALIZADO” |  |  |  |  |
|  |  | 8. Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los siguientes componentes. Dos bombas sumergibles de 2 HP, y de los flotares, que envían el agua cruda a los rectores con componentes eléctricos en el tablero de control en marca reconocida que cumplan norma RETIE con su certificación. Dos bombas (2HP) de purga de lodos con suministro de con componentes eléctricos en el tablero de control en marca reconocida que cumplan norma RETIE con su certificación, Una bomba (2HP) del tren de filtración con componentes eléctricos en el tablero de control en marca reconocida que cumplan norma RETIE con su certificación. Tres bombas dosificadoras consisten en: Revisión de las válvulas punto de inyección entrada y punto de inyección salida. Instalación de una válvula de pie. Cambio de mangueras de succión y salida, con componentes eléctricos en el tablero de control en marca reconocida que cumplan norma RETIE con su certificación. Tres aireadores o (blowers industriales) con componentes eléctricos en el tablero de control en marca reconocida marca reconocida que cumplan norma RETIE con su certificación. y accesorios en PVC que se requieran. |  |  |  |  |
|  |  | 9. Cambio de una bomba (2HP) del tren de filtración con componentes eléctricos en el tablero de control en marca reconocida que cumplan norma RETIE con su certificación. |  |  |  |  |
|  |  | 10. Cambio e instalación de 1 agitador mecánico de (2HP) para la colmena del químico coagulante. 11. Técnico electricista o técnico en operación de plantas, con curso en operación del sistema de potabilización de agua para la operación y análisis de laboratorio, en dos jornadas, de lunes a sábado por el tiempo de ejecución del contrato, contados a partir del inicio del control mantenimiento, las personas encargadas deberán realizar las siguientes actividades diarias. 12. Revisión y limpieza general de la planta. Limpieza de la canastilla y a las trampas de grasas, removiendo el pelo de caninos, excremento y demás materiales solidos que se presenten. Realizar purga de lodos. 13.Cambio y suministro de los químicos a la planta (hipoclorito de sodio, coagulante, soda caustica), ajuste de las dosificaciones Lavado periódico de las colmenas. Lavado y limpieza a diario de las cuatro (4) trampas de grasas. 14. verificación del sistema. De filtración (retro lavado se realizará por perdida de carga o por tiempo), análisis fisicoquímicos de agua tratada se medirán los siguientes parámetros: pH, cloro total. realizar planillas de control diario para la operación de la PTAR. 15.bitácora de actividades diarias. informe escrito de actividades diarias. Limpieza de las bombas subterráneas Aparte del mantenimiento normal poner lo siguiente, instalación de una rejilla metalica para la caja, de 1.20mts x 0.70mts aproximadamente, con marco en ángulo resistente igual a la base. |  |  |  |  |
|  |  | El oferente, deberá entregar certificación de laboratorio acreditado para el análisis de muestras de agua de origen microbiológico y fisicoquímico, de acuerdo con parámetros solicitados por el Grupo 2 del presente anexo técnico, teniendo en cuenta que solo es necesario al momento de la adjudicación del contrato. |  |  |  |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

ALCANCE:

Las disposiciones que aquí se enuncian, salvo cuando se estipule lo contrario, cubren de manera integral todas y cada una de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MANTENIMIENTO objeto de este documento y todas aquellas que a posteriori se expidan como adición, modificación, complemento o reemplazo de las ya existentes. De igual manera cobijan también las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES que en su momento y en concordancia con la cosa especificada se emitan, limitándose esta cobertura de manera también particular, por disposición explícita en el texto mismo de la especificación en cuestión.

Lo aquí dispuesto y especificado es de obligatoria observancia y cumplimiento, sin excepción alguna de responsabilidad, por parte de todas aquellas personas que por naturaleza de su oficio y/o vínculo con la Policía Nacional se desempeñen como:

- Proponentes de: obras civiles, eléctricas, y/o diseños arquitectónicos, en cualquier modalidad.

- Contratistas de obra.

- Consultores.

- Interventores de obra, internos y externos.

- Inspectores, supervisores y demás personal técnico de obra

- CODIFICACIÓN Y CASIFICACIÓN

El paquete de especificaciones técnicas objeto de este documento se ha divido en capítulos establecidos acorde con el tipo de actividades a desarrollar en el normal proceso de: Concepción, Diseño, Construcción, Modificación, Etc., propios de los mantenimientos que ejecuta en la Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo” o por cualquiera de los medios que para el efecto se disponga.

Las especificaciones nuevas que sean emitidas se las clasificará en su momento en aquel grupo al que por afinidad en la actividad o razón de la cosa especificada mejor se acomode a su objeto.

Los capítulos aquí descritos son generales. La Escuela Nacional de Carabineros está en libertad de modificarlos, ampliarlos, eliminarlos, adicionar otros, etc. conforme con sus exigencias, las cuales están plasmadas en cada una de las especificaciones que trata este documento.

Con lo antedicho, se establece la siguiente clasificación por grupos de actividad, así; MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE BOMBAS, LAVADO REPARACION Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A LOS MEDIDORES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA DEL COMPLEJO ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS” ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO” Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE  LA ESCUELA DE GUIAS Y ADIESTRAMIENTO CANINO “AGENTE ÁLVARO ROJAS AHUMADA” Y UNIDADES ADSCRITAS VIGENCIA 2026, CONSISTENTE EN:

Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro:

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE SI/NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ofertar la totalidad de las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas. Para lo cual deberá presentar la CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ÍTEMS DEL ANEXO N° 1, de acuerdo al FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. |  |  |
| 2 | El oferente debe certificar por escrito que cuenta con el personal idóneo para la correcta ejecución de los trabajos para el desarrollo del objeto a contratar, dentro de los cuales deberá contar mínimo con un residente de obra, un técnico y/o tecnólogo profesional, un técnico y/o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. |  |  |
| 3 | El oferente debe certificar por escrito que dará respuesta en un tiempo no superior a 24 horas a las solicitudes por novedades en las actividades adelantadas. |  |  |
| 4 | El oferente certificará por escrito la entrega oportuna de los trabajos contratados. |  |  |
| 5 | El oferente debe certificar por escrito que se compromete a sostener los precios de la oferta durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 6 | El oferente deberá certificar y presentar los precios del objeto del contrato, una vez afectados por los descuentos, impuestos o cualquier otro factor que puedan variar los valores parciales o totales, de manera que los mismos constituyan el precio final. |  |  |
| 7 | El oferente deberá certificar que presentará el certificado de lavado de tanques debidamente avalado por un ente territorial, (presentar documento junto con la oferta). |  |  |
| 8 | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS JUSTIFICACIÓN: teniendo en cuenta que se debe cumplir con el plazo contractual El proponente deberá presentar en la propuesta la programación de actividades a realizar, con el fin de establecer en cualquier tiempo de la ejecución de este, el cumplimiento de las actividades contratadas, de no ser así establecer con antelación mecanismos que permitan el cumplimiento del plazo establecido para la entrega de las obras El proponente deberá presentar en la propuesta el programa de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, la cual se elaborará en un software de programación. El programa presentado deberá contener mínimo lo siguiente: - Nombres de las actividades ordenadas por capítulos y subtareas - la secuencia lógica y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. - Costo estimado de cada capítulo y subtareas, en coherencia con el presupuesto del contrato. - Comienzo. - Comienzo anticipado. - Comienzo tardío. - Fin - Fin anticipado - Fin tardío. - Actividades predecesoras. - Programa de inversión mensual - Programa de inversión semanal. - Flujo de caja expresado en datos y graficas. Cuadro de rendimientos de cuadrillas de trabajo donde discrimine la duración de cada una de las actividades, de igual manera se deberá especificar claramente la conformación de estas. |  |  |
| 9 | El oferente certificará por escrito que entregará un informe final del mantenimiento realizado con registro fotográfico de cada máquina, entregará cada máquina con una ficha técnica especificando referencia, recomendaciones y cuidados al momento de la manipulación de las máquinas. |  |  |
| 10 | El oferente deberá diligenciar y firmar el formato 1DT-FR-0016: “DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS” sin realizarle modificación estructural al mismo, el cual se encontrará adjunto en plataforma del SECOP II. |  |  |
| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SGSST | CUMPLE SI/NO |  |
| 11 | Anexar el certificado de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del oferente, expedido por la ARL o por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva Resolución de licencia profesional y curso vigente en SST (20 o 50 horas), presente documento debe llevar el porcentaje de cumplimiento de la última vigencia no superior a un año de la evaluación de los estándares mínimos requeridos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. |  |  |
| 12 | Certificado de compromiso durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el Artículo No. 2.2.4.6.10, del Decreto 1072 de 2015 “Responsabilidades de los trabajadores”. 1. Procurar el cuidado integral de su salud; 2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |  |  |
| 13 | Certificado donde se comprometa en caso de realizar actividades de alto de riesgos como espacios confinados, trabajo en sistemas eléctricos, trabajo en sistemas mecánicos, trabajo en caliente, trabajo con gases, trabajo en alturas, trabajos con sustancias químicas, etc; en donde el responsable del SGSST de la obra, deberá presentar la orden de trabajo (permiso de trabajo) y los Análisis de Trabajo Seguro - ATS, junto con los certificados de idoneidad para la realización de la labor de los trabajadores. |  |  |
| 14 | En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estándares Mínimos, adjuntando la anterior documentación nombrada Para la ejecución del contrato: Adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato la persona natural o jurídica deberá: |  |  |
| 15 | Entregar copia del diploma como profesional, especialista y/o magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificado del curso de 50 horas SGSST o actualización SGSST de 20 horas vigente (Resolución No. 4927 de 2016) y la respectiva Licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente (Si aplica), del funcionario que prestará sus servicios en la ejecución del contrato como responsable del SGSST de acuerdo a la actividad económica, clase de riesgo labor u oficios que desarrolle y estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019). |  |  |
| 16 | Para ejecutar labores en alturas contratista deberá entregar los respectivos certificados del personal técnico que realizará el trabajo en alturas como los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. Deben ser certificados acordes al estándar específico aplicable para el sistema de acceso seleccionado y el fabricante debe proveer información en español, sobre las principales características del sistema, un manual y/o catálogo de partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad en su arme y desarme (cuando aplique), uso y operación. |  |  |
| 17 | El contratista deberá certificar por escrito al supervisor de contrato mensualmente, las inspecciones de los Elementos de Protección Personal y el uso continuo y permanente de los mismo, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada. |  |  |
| 18 | El contratista deberá certificar por escrito al supervisor del contrato y al responsable del SGSST que informará el inicio y finalización de la actividad de alto riesgo (alturas, espacios confinados, eléctricos). |  |  |
| 19 | Entregar copia del plan de emergencias acorde con las amenazas y peligros que se puedan presentar en la ejecución del contrato. |  |  |
| 20 | Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá. Asignación por parte del contratista, de un área de primeros auxilios donde de identifique elementos de emergencia tale como: camillas, extintores, botiquín de primeros auxilios, contando con una persona idónea en primeros auxilios y un vehículo para transportar a la EPS a los trabajadores, en caso de ocurrir un accidente laboral. |  |  |
| 21 | La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato. Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencia documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista o subcontratista, en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. |  |  |
| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMA GESTION AMBIENTAL | CUMPLE SI/NO |  |
| 20 | El Oferente o contratista deberá cumplir con lo señalado en la legislación colombiana en referencia al medio ambiente Ley 373 de 1997 Ahorro y uso eficiente del agua, el Decreto 3102 de 1997, por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 21 | El oferente o contratista no podrá tener sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo tanto, deberá consultar en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co (link trámites y servicios) y escoger la opción “RUIA VIRTUAL”, diligenciar con sus datos y anexar el pantallazo y un documento donde el representante legal certifique que no tiene sanciones ambientales vigentes. |  |  |
| 22 | El Oferente o contratista cumplirá con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica y servicios ofrecidos para el cumplimiento del objeto del contrato, en donde, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que sean necesarias tramitar antes del inicio o durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato; será asumida por el Contratista. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 23 | El Oferente o contratista se compromete a dar cumplimiento a toda la normatividad vigente establecida en el país y por la Policía Nacional, en referencia al Sistema de Gestión Ambiental. |  |  |
| 24 | El Oferente o contratista deberá comprometerse a aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como de las demás exigencias que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y de los objetivos ambientales institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 25 | El Oferente o contratista deberá acreditar por escrito que se compromete a cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica, bienes y servicios ofrecidos, de acuerdo a la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 T I T U L O II LAS INFRACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL ARTÍCULO 5º. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. |  |  |
| 26 | El Oferente o contratista deberá presentar certificaciones de la disposición final de toda clase de residuos. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada |  |  |
| 27 | El Oferente o contratista en respecto a los productos e insumos a utilizar para las actividades de mantenimiento y demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato; así como para el suministro de elementos, insumos o equipos; éstos no deberán contener sustancias químicas tóxicas y/o corrosivas peligrosas o irritantes, que haya o puedan impactar negativamente el entorno, los recursos naturales, la capa de ozono o genere riesgos a la salud humana o animal. Para los elementos, que éstos tengan características ambientalmente aceptables según las regulaciones y los estándares nacionales e internacionales, según aplique en cada caso y no emplear productos en cuyo proceso de producción hayan sido utilizados químicos o tóxicos peligrosos que afecten de manera significativa el medio ambiente. Serán empleados productos que tengan SELLO AMBIENTAL. Para los insumos a utilizar para el cumplimiento del objeto del contrato, deben ser con características biodegradables. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 28 | El Oferente o contratista durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, deberá tener presente el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por los puntos de prestación de servicio, en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. En donde debe realizar actividades de socialización, sensibilización y/o capacitación al personal a su cargo, en estas temáticas, en coordinación con el supervisor de contrato. |  |  |
| 29 | El Oferente o contratista durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por los puntos de prestación de servicio, en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. Debiendo presentar certificaciones por empresa legalmente constituidas de las disposiciones finales emitidos por el gestor autorizado (planta de tratamiento o gestor autorizado con su respectiva licencia ambiental vigente). Durante la ejecución del contrato, junto con la última factura del servicio prestado. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 30 | El Oferente o contratista deberá tener los productos y sustancias químicas que utilice, con su respectivo rótulo de identificación, fichas y hojas de seguridad con los 16 ítems en español, ubicadas en un lugar visible durante la prestación del servicio, al inicio de las actividades a desarrollar en cumplimiento del objeto del contrato, deberá entregar las respectivas fichas y hojas de seguridad en sitio al Supervisor del contrato y anexar copia con la primera facturación, bajo las características antes mencionadas. Si se llega a realizar cambio de algún insumo o producto durante la ejecución, se deberá informar y presentar los respectivos soportes al Supervisor del contrato. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 31 | El Oferente o contratista para los residuos peligrosos generados, dentro de los lugares de prestación del servicio, en función del cumplimiento del objeto del contrato, donde aplica por ejemplo para los insumos utilizados para los respectivos mantenimientos; se deberá cumplir con el manejo y disposición final adecuada establecida para los residuos peligrosos en el Decreto 1076 del 26/05/2015 al TÍTULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” - Artículo 2.2.6.1.1.1. al Artículo 2.2.6.2.3.6; enfatizando en lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.4.4, inciso “a” del Decreto en referencia, “Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa: a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil” Donde también se responsabiliza del manejo, transporte y disposición final adecuada y segura, según lo establecido en el Decreto 1076 del 26/05/2015 – CAPITULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” y el Decreto 1079 del 26/05/2015 – CAPITULO 7 – SECCION 8 – ““Sección 8 - Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, donde deberá asumir los costos que se deriven para la ejecución y cumplimiento de estas actividades. De esto todos los costos y logísticas para la gestión y disposición final segura, será asumida por el Contratista. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |
| 32 | El Oferente o contratista una vez inicie la ejecución, deberá diligenciar el formato 1DS-FR-0029 identificación de aspectos ambientales temporales para terceros, el cual será desarrollado en coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |
| 33 | El Oferente o contratista deberá cumplir con lo señalado en la legislación colombiana en referencia al medio ambiente Ley 373 de 1997 Ahorro y uso eficiente del agua, el Decreto 3102 de 1997, por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. solo si aplica de acuerdo a la actividad contratada. |  |  |

Nota 1: Todas y cada una de las especificaciones técnicas son excluyentes, es decir el incumplimiento de al menos un parámetro elimina la oferta.

Nota 2: El oferente deberá entregar al finalizar el contrato, las especificaciones técnicas y cotizaciones de las nuevas necesidades o actividades que se deberán proyectar hacerle a la planta PTAP, planta PTAR, mantenimiento de pozos y tanques, con el fin de continuar mejorando el mantenimiento y funcionamiento, este entregarle es fundamental para el último pago.