## Presupuesto oficial
ADENDA No 3 - PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACION MENOR EN CENTRO DE SALUD GUATACA, ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX, EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLIVAR
CENTRO DE SALUD GUATACA
Gobernación de Bolivar
Gobierno de Colombia Departamento de Bolivar
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS
Subdirección de Infraestructura en Salud
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR./ACTIVIDAD | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 11180610.62
1.01 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 111.77 | 34200 | 3822534
1.02 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 111.77 | 11940 | 1334533.8
1.03 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO | M3 | 1.64 | 366693 | 601376.52
1.04 | DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO | M2 | 202.55 | 15886 | 3217709.3
1.05 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 14 | 65056 | 910784
1.06 | DESMONTE DE VENTANAS | UND | 9 | 64928 | 584352
1.07 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 1 | 86313 | 86313
1.08 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 11 | 40718 | 447898
1.09 | DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO | UN | 7 | 23989 | 167923
1.1 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE TELEVISOR | UN | 1 | 7187 | 7187
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 0 | 24608.528
2.01 | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS | M3 | 1.288 | 19106 | 24608.528
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0 | 3626412.7971
3.01 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.72 | 1183679 | 852248.88
3.02 | VIGA 3000 PSI | M3 | 1.4575 | 1183679 | 1725178.7771
3.03 | ZAPATAS DE 3000 PSI | M3 | 0.49 | 1126204 | 551839.96
3.04 | LOSA CONCRETO 3000PSI PARA TANQUE ELEVADO, E 0.15CM | M3 | 0.42 | 1183679 | 497145.18
4 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0 | 19284102.9787
4.01 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 293.639 | 9547 | 2803371.4587
4.02 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA | ML | 226.16 | 72872 | 16480731.52
5 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0 | 294806.46
5.01 | MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.09 | M2 | 2.8275 | 104264 | 294806.46
6 | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO |  |  |  | 0 | 394719
6.01 | REVOQUE 1:4 | M2 | 5.655 | 69800 | 394719
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0 | 7708967
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 4 | 640755 | 2563020
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 4 | 572416 | 2289664
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA) | UN | 2 | 221875 | 443750
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 4 | 167572 | 670288
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 | 402589 | 402589
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA) | UN | 3 | 446552 | 1339656
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 3361212
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES | UND | 24 | 32080 | 769920
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES | UND | 22 | 40589 | 892958
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL REDONDAS 24W | UND | 38 | 44693 | 1698334
9 | ACABADO DE PISOS |  |  |  | 0 | 46791479.9909
9.01 | ENCHAPE DE PISO | M2 | 240.04 | 181918 | 43667596.72
9.02 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO | ML | 165.9962 | 18819 | 3123883.2709
10 | ACABADO DE MUROS |  |  |  | 0 | 55441870.4342
10.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO | M2 | 615.788 | 21196 | 13052241.879
10.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 (Tres mano) | M2 | 310.071 | 17547 | 5440815.4837
10.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA (Tres manos) | M2 | 348.653 | 30621 | 10676103.3075
10.04 | ENCHAPE PARA PARED | M2 | 160.164 | 149151 | 23888620.764
10.05 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO | ML | 105.5 | 22598 | 2384089
11 | ACABADOS DE CIELO RASO |  |  |  | 0 | 14447501.97
11.01 | CIELO RASO EN PVC | M2 | 111.77 | 129261 | 14447501.97
12 | CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA |  |  |  | 0 | 32940883.6
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.9 *2M | UND | 6 | 649968 | 3899808
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 1 *2M | UND | 1 | 712188 | 712188
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.7*2.4M | UND | 4 | 615972 | 2463888
12.04 | PUERTA METALICA 1.2M*2M INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 779563 | 779563
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA METALICA VIDRIO Y ALUMINIO | M2 | 13.4 | 579749 | 7768636.6
12.06 | PINTURA DE REJAS METALICA EN TUBO 2", H=1.6M | ML | 25.28 | 685000 | 17316800
13 | TECHO Y/O CUBIERTA |  |  |  | 0 | 34846120.73
13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH | M2 | 111.77 | 285310 | 31889098.7
13.02 | CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH | ML | 36.93 | 80071 | 2957022.03
14 | EQUIPAMENTO FIJO |  |  |  | 0 | 34367973
14.1 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTRÓGENOS, PLANTA ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC) |  |  |  | 0
14.01.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP | UND | 1 | 1549664 | 1549664
14.01.2 | PLANTA ELECTRICA DIESEL 12,5 KVA 110/202V | UND | 1 | 14816424 | 14816424
14.01.3 | AIRE ACONDICIONADO 12000BTU | UND | 4 | 2892082 | 11568328
14.01.4 | AIRE ACONDICIONADO 9000BTU | UND | 3 | 2144519 | 6433557
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales) |  |  | 264711269.1088 | 264711269
COSTOS INDIRECTOS
|  | ADMINISTRACION |  |  | 24% | 63530705
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 13235563
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 2647113
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 79413381
|  | VALOR TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  |  |  | 344124650

## OFERTA ECONÓMICA
ADENDA No 3 - PROPUESTA ECONÓMICA
ADECUACION MENOR EN CENTRO DE SALUD GUATACA, ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX, EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLIVAR
CENTRO DE SALUD GUATACA
Gobernación de Bolivar
Gobierno de Colombia Departamento de Bolivar
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS
Subdirección de Infraestructura en Salud
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR./ACTIVIDAD | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.01 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 111.77
1.02 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 111.77
1.03 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO | M3 | 1.64
1.04 | DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO | M2 | 202.55
1.05 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 14
1.06 | DESMONTE DE VENTANAS | UND | 9
1.07 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 1
1.08 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 11
1.09 | DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO | UN | 7
1.1 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE TELEVISOR | UN | 1
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.01 | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS | M3 | 1.288
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.72
3.02 | VIGA 3000 PSI | M3 | 1.4575
3.03 | ZAPATAS DE 3000 PSI | M3 | 0.49
3.04 | LOSA CONCRETO 3000PSI PARA TANQUE ELEVADO, E 0.15CM | M3 | 0.42
4 | ACERO DE REFUERZO
4.01 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 293.639
4.02 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA | ML | 226.16
5 | MAMPOSTERÍA
5.01 | MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.09 | M2 | 2.8275
6 | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO
6.01 | REVOQUE 1:4 | M2 | 5.655
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 4
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 4
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA) | UN | 2
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 4
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA) | UN | 3
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES | UND | 24
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES | UND | 22
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL REDONDAS 24W | UND | 38
9 | ACABADO DE PISOS
9.01 | ENCHAPE DE PISO | M2 | 240.04
9.02 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO | ML | 165.9962
10 | ACABADO DE MUROS
10.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO | M2 | 615.788
10.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 (Tres mano) | M2 | 310.071
10.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA (Tres manos) | M2 | 348.653
10.04 | ENCHAPE PARA PARED | M2 | 160.164
10.05 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO | ML | 105.5
11 | ACABADOS DE CIELO RASO
11.01 | CIELO RASO EN PVC | M2 | 111.77
12 | CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.9 *2M | UND | 6
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 1 *2M | UND | 1
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.7*2.4M | UND | 4
12.04 | PUERTA METALICA 1.2M*2M INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA METALICA VIDRIO Y ALUMINIO | M2 | 13.4
12.06 | PINTURA DE REJAS METALICA EN TUBO 2", H=1.6M | ML | 25.28
13 | TECHO Y/O CUBIERTA
13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH | M2 | 111.77
13.02 | CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH | ML | 36.93
14 | EQUIPAMENTO FIJO
14.1 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTRÓGENOS, PLANTA ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)
14.01.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP | UND | 1
14.01.2 | PLANTA ELECTRICA DIESEL 12,5 KVA 110/202V | UND | 1
14.01.3 | AIRE ACONDICIONADO 12000BTU | UND | 4
14.01.4 | AIRE ACONDICIONADO 9000BTU | UND | 3
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales)
COSTOS INDIRECTOS
|  | ADMINISTRACION |  |  | 24%
|  | UTILIDAD |  |  | 5%
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)