## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO
| 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 10547 | 4648 | 49022456
| 1.2 |  |  | DESMONTE DE REJAS | UND | 5 | 598000 | 2990000
| 1.3 |  |  | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 4 | 523250 | 2093000
| 1.4 |  |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 1120.5 | 562428 | 630200574
| 1.5 |  |  | DESCAPOTE EN AREA TOTAL H: 30CM | M2 | 9450 | 8296 | 78397200
| 1.6 |  |  | ESTABILIZACION CON PIEDRA CICLOPEO PARA CIMENTACION | M2 | 345 | 430100 | 148384500
| 1.7 |  |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECIONADO | M3 | 3780 | 156547 | 591747660
Subtotal | [7 empty] | 1502835390
| 2 |  |  | GRADERIAS, BAÑOS Y CUBIERTA
| 2.1 |  |  | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
| 2.1.1 |  |  | EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS | M3 | 526.6556 | 98344 | 51793414
| 2.1.2 |  |  | SOLADO DE 2500 PSI ESPESOR 0,05 m | M2 | 22.117 | 105299 | 2328903
| 2.1.3 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3500 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 115.7448 | 1734393 | 200746956
| 2.1.4 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 8.2884 | 1992105 | 16511263
| 2.1.5 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS | M3 | 109.824 | 2471881 | 271471859
| 2.1.6 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA LOSA | M3 | 44.0412 | 2978945 | 131196313
| 2.1.7 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREAS 3500 PSI | M3 | 33.6168 | 2978945 | 100142449
| 2.1.8 |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 39967.5143 | 17245 | 689239784
| 2.1.9 |  |  | ESTRUCTURA METALICA ACERO A36 (INLUYE PINTURA, PERNOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS) | KG | 28091.0537 | 37109 | 1042430911
| 2.1.10 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA UPVC 2.5 MM FORTE O SIMILAR | M2 | 705.8577 | 299258 | 211233576
| 2.1.11 |  |  | CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M | ML | 94.73 | 128068 | 12131882
Subtotal | [7 empty] | 2729227310
| 2.2 |  |  | ACABADOS
| 2.2.1 |  |  | LEVANTE EN BLOCK N° 4 CON MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 452.5 | 126124 | 57071110
| 2.2.2 |  |  | PAÑETE MORTERO 1:4 + IMPERMEABILIZANTE PARA GRADERIAS | M2 | 1154.5618 | 79365 | 91631797
| 2.2.3 |  |  | PAÑETE MORTERO 1:4. H < 0,50 M (FILOS Y DILATACIONES) | ML | 350 | 47619 | 16666650
| 2.2.4 |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) | M2 | 468.68 | 25095 | 11761525
| 2.2.5 |  |  | PINTURA EXTERIOR 2 MANOS (TIPO CORAZA O SIMILAR) | M2 | 291.5 | 30373 | 8853730
| 2.2.6 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÒN E=5 CM MORTERO 1:4 | M2 | 153.4084 | 262842 | 40322171
| 2.2.7 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 322.37 | 37245 | 12006671
| 2.2.8 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 153.4084 | 276436 | 42407604
| 2.2.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 30,5 X 30,5 | M2 | 153.4084 | 200330 | 30732305
| 2.2.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 20.5X20.5 | M2 | 141.84 | 205075 | 29087838
| 2.2.11 |  |  | MESON EN GRANITO PULIDO BAÑOS, BAR | M2 | 18.3 | 963560 | 17633148
| 2.2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN CERAMICA | M2 | 90 | 85215 | 7669350
| 2.2.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 1.60X2.00 | UND | 1 | 5037500 | 5037500
| 2.2.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 0,90X2.00 | UND | 5 | 3467750 | 17338750
| 2.2.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPAL | UND | 3 | 7475000 | 22425000
| 2.2.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTOS | UND | 540 | 174200 | 94068000
| 2.2.17 |  |  | BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4 | 452540 | 1810160
| 2.2.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC ESPESOR 6MM | M2 | 58.46 | 216775 | 12672667
| 2.2.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM (SEGUN DISEÑO) | M2 | 15.75 | 316875 | 4990781
| 2.2.20 |  |  | DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS | M2 | 30 | 2424500 | 72735000
| 2.2.21 |  |  | DINTEL PARA PUERTAS Y VENTANAS (0,15X0,20) | ML | 36 | 160765 | 5787540
Subtotal | [7 empty] | 602709297
| 3 |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 3.1 |  |  | SUM E INST ORINAL INSTITUCIONAL ANTIBANDALICO | UND | 10 | 1864265 | 18642650
| 3.2 |  |  | SUM E INST LAVAMANOS TIPO PUSH (INCLUYE GRIFERÌA) | UND | 20 | 1648664 | 32973280
| 3.3 |  |  | SUM E INST SANITARIO INTITUCIONAL ANTIBANDALICO | UND | 20 | 1868750 | 37375000
| 3.4 |  |  | DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M | UND | 9 | 335810 | 3022290
| 3.5 |  |  | DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY | UND | 7 | 331972 | 2323804
Subtotal | [7 empty] | 94337024
| 4 |  |  | CANCHA DE FUTBOL
| 4.1 |  |  | PORTERIAS EN TUBERIA ACERO CAL 14 DIAMETRO 4" | UND | 2 | 7416845 | 14833690
| 4.2 |  |  | SUMINISTRO DE MALLA PARA PORTERIA | Und | 2 | 856747 | 1713494
| 4.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PARA SUPLENTES EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA TERMOACUSTICA | UN | 2 | 12071469 | 24142938
| 4.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED NATURAL CANCHA FUTBOL | M2 | 7155.75 | 52884 | 378424683
| 4.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA SUSTRATO PARA GRAMA NATURAL Eprom : 13 cm | M2 | 7155.75 | 39775 | 284619956
Subtotal | [7 empty] | 703734761
| 5 |  |  | URBANISMO
| 5.1 |  |  | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO 15x20 (NO INCLUYE ACERO) | ML | 500 | 310102 | 155051000
| 5.2 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA PAVIMENTO DE PARQUEADERO , INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA, CORTE Y SELLO DE JUNTAS | M3 | 55.8 | 2107927 | 117622327
| 5.3 |  |  | GRAMA ZONAS VERDES Y ORNAMENTACION | M2 | 247 | 168935 | 41726945
| 5.4 |  |  | SUMINISTRO Y RELLENO EN TIERRA NEGRA ABONADA | M3 | 16 | 965770 | 15452320
| 5.5 |  |  | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES | UND | 10 | 186875 | 1868750
Subtotal | [7 empty] | 331721342
| 6 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 6.1 |  |  | RED SANITARIA
| 6.1.1 |  |  | EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL PARA TUBERIA | M3 | 51.3342 | 150475 | 7724514
| 6.1.2 |  |  | RELLENO EN ARENA | M3 | 4.2778 | 158297 | 677171
| 6.1.3 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 47.0564 | 62487 | 2940410
| 6.1.4 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 4.2778 | 93474 | 399868
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
| 6.1.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2" | ML | 59.64 | 59442 | 3545121
| 6.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 4" | ML | 18.73 | 99687 | 1867138
| 6.1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 6" | ML | 72.97 | 142766 | 10417635
| 6.1.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC-S de 2" | ML | 27 | 25666 | 692982
ACCESORIOS
| 6.1.9 |  |  | ACCESORIO PVC-S DE 2" | UND | 104 | 14981 | 1558024
| 6.1.10 |  |  | ACCESORIO PVC-S DE 4" | UND | 72 | 47061 | 3388392
SALIDAS SANITARIAS PVCS
| 6.1.11 |  |  | SALIDA SANITARIA DE 2" | UND | 24 | 96148 | 2307552
| 6.1.12 |  |  | SALIDA SANITARIA DE 4" | UND | 9 | 168579 | 1517211
CAMARAS DE INSPECCION
| 6.1.13 |  |  | CÁMARA DE INSPECCIÓN: 60 CM X 60 CM | UND | 5 | 887107 | 4435535
Subtotal | [7 empty] | 41471553
| 6.2 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
| 6.2.1 |  |  | EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL PARA TUBERIA | M3 | 13.87 | 150475 | 2087088
| 6.2.2 |  |  | RELLENO EN ARENA | M3 | 4.9 | 158297 | 775655
| 6.2.3 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 8.756 | 62487 | 547136
| 6.2.4 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 6.649 | 93474 | 621509
TUBERIA
| 6.2.5 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 3/4" | ML | 12 | 18747 | 224964
| 6.2.6 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 1" | ML | 76.2 | 18151 | 1383106
| 6.2.7 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 1 1/4" | ML | 6.2 | 25651 | 159036
| 6.2.8 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 1 1/2" | ML | 12.5 | 30875 | 385938
| 6.2.9 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 2" | ML | 18 | 42966 | 773388
| 6.2.10 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 2 1/2" | ML | 6 | 63702 | 382212
VALVULAS
| 6.2.11 |  |  | VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/4" | UND | 4 | 46140 | 184560
| 6.2.12 |  |  | VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 12" | UND | 2 | 60684 | 121368
PUNTOS HIDRAULICOS
| 6.2.13 |  |  | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UND | 25 | 75672 | 1891800
EQUIPOS DE BOMBEO
| 6.2.14 |  |  | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN DOS BOMBAS DE Q: 5L/S, CDT: 30 M, POT: 3,5 HP Y TANQUE HIDRONEUMATICO DE VOL: 400 lts | UND | 1 | 48480315 | 48480315
Subtotal | [7 empty] | 58018075
| 6.3 |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS
| 6.3.1 |  |  | EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS | M3 | 20 | 98344 | 1966880
| 6.3.2 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO | M3 | 16 | 126024 | 2016384
| 6.3.3 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION | M3 | 20 | 93474 | 1869480
ESTRUCTURA
| 6.3.4 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI | M2 | 20 | 105299 | 2105980
| 6.3.5 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACION DE ACERO | KG | 1055.0625 | 13138 | 13861411
| 6.3.6 |  |  | CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE CONCRETO | M2 | 20 | 239442 | 4788840
CUARTO DE BOMBAS
| 6.3.7 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 12.96 | 4648 | 60238
| 6.3.8 |  |  | VIGA DE AMARRE DE 0.15 M X 0.2 M EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 11.2 | 163291 | 1828859
| 6.3.9 |  |  | COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0.25 M X 0.25 M | ML | 11.6 | 145120 | 1683392
| 6.3.10 |  |  | CUBIERTA EN PLACA MACIZA DE 0.1 M DE ESPESOR | M2 | 12.96 | 462230 | 5990501
| 6.3.11 |  |  | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | M2 | 12.96 | 59297 | 768489
| 6.3.12 |  |  | PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 M DE ESPESOR | M2 | 7.84 | 176448 | 1383352
| 6.3.13 |  |  | LEVANTE DE MURO EN BLOCK ABUZARDADO DE 15 CM X 20 CM X 40 CM | M2 | 33.82 | 166132 | 5618584
| 6.3.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA DOBLE DE 0.8 M X 2.1 M | UND | 1 | 1070403 | 1070403
| 6.3.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 2.0 M X 1.3 M | UND | 1 | 889198 | 889198
TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO
| 6.3.16 |  |  | TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 10 M3, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INLCUYE VALVULA DE PURGA Y VENTILACION | UND | 1 | 46739620 | 46739620
92641611
| 7 |  |  | RED DE AGUAS LLUVIAS
| 7.1 |  |  | EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL PARA TUBERIA | M3 | 673.6146 | 150475 | 101362157
| 7.2 |  |  | RELLENO EN ARENA | M3 | 46.139 | 158297 | 7303665
| 7.3 |  |  | RELLENO EN TRITURADO 1/2" A 3/4 | M3 | 673.6146 | 322487 | 217231952
| 7.4 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 240.09 | 93474 | 22442173
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
DRENAJE CANCHA
| 7.5 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 841.991 | 122215 | 102903930
| 7.6 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=8 PULG | ML | 280.7 | 139511 | 39160738
| 7.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 2694.4802 | 38327 | 103271343
| 7.8 |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT DE 10" | ML | 224 | 180082 | 40338368
CAMARAS DE INSPECCION
| 7.9 |  |  | CÁMARA DE INSPECCIÓN: 80 CM X 80 CM | UND | 6 | 750455 | 4502730
Subtotal | [7 empty] | 638517056
| 8 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1733585346
| 8.1 |  |  | RED DE M.T. Y TRANSFORMADOR
| 8.1.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1030 daN INCLUYE CIMENTACIÓN NORMALIZADA | UND | 2 | 7889873 | 15779746
| 8.1.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 735 daN INCLUYE CIMENTACIÓN NORMALIZADA | UND | 2 | 7004743 | 14009486
| 8.1.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 9 m - 1030 daN INCLUYE CIMENTACIÓN NORMALIZADA | UND | 2 | 5985807 | 11971614
| 8.1.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO FIN DE LINEA DISPOSICION BANDERA13.2 KV (131) | UND | 2 | 4851607 | 9703214
| 8.1.5 |  |  | ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO ALINEACION Y ANGULO <5: DISPOSICIÓN BANDERA 13.2 KV (132) | UND | 2 | 4728439 | 9456878
| 8.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA PARA FIN DE LINEA EN BANDERA | UND | 2 | 3015182 | 6030364
| 8.1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PAT MT EN POSTE PARA POSTE PRIMARIO 12m | UND | 4 | 1368949 | 5475796
| 8.1.8 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR TRIFASICO DE 1/0 ACSR | ML | 180 | 76047 | 13688460
| 8.1.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN TRIF RÍGIDA 123,3 - 123,3 | UND | 1 | 2508652 | 2508652
| 8.1.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA DE TRES ELEMENTOS TIPO INTEMPERIE | UND | 1 | 52068182 | 52068182
| 8.1.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE NN 13,2 kV/220-127 V – 75 KVA – INCLUYE PROTECCIONES | DIA | 1 | 70328223 | 70328223
| 8.1.12 |  |  | SUMINISTRO DE CANASTA Y PROTECCIONES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN | UND | 1 | 7630732 | 7630732
Subtotal | [7 empty] | 218651347
| 8.2 |  |  | ACOMETIDA B.T. TABLERO Y CIRCUITOS DE ALUMBRADO
| 8.2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA B.T. EN TUBERÍA DE 3" | UND | 1 | 1843865 | 1843865
| 8.2.2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 1" | ML | 352 | 86523 | 30456096
| 8.2.3 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 1-1/2" | ML | 290 | 87866 | 25481140
| 8.2.4 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 2" | ML | 230 | 93161 | 21427030
| 8.2.5 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 3" | ML | 20 | 103130 | 2062600
| 8.2.6 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO TIPO SB-325 BT | UND | 9 | 2965751 | 26691759
| 8.2.7 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 40 X 40 AP | UND | 6 | 1773210 | 10639260
| 8.2.8 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#350(F)+1X350(N)+1#1/0(T) AL S8000 | ML | 32 | 340731 | 10903392
| 8.2.9 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#2/0(F)+1#4(T) AL S8000 | ML | 230 | 198008 | 45541840
| 8.2.10 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#1/0(F)+1#6(T) AL S8000 | ML | 290 | 130528 | 37853120
| 8.2.11 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#6(F)+1#6(T) AL S8000 | ML | 50 | 43268 | 2163400
| 8.2.12 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2#6(F)+1#6(N)+1#6(T) AL S8000 | ML | 5 | 43268 | 216340
| 8.2.13 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2#6(F)+1#6(T) AL S8000 | ML | 17 | 43268 | 735556
| 8.2.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL E ILUMINACIÓN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR - INCLUYE BREAKERS Y DPS | UND | 1 | 21022547 | 21022547
Subtotal | [7 empty] | 237037945
| 8.3 |  |  | MÁSTILES Y LUMINARIAS
| 8.3.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTiL METÁLICO DE 22 m - INCLUYE CANASTA PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS Y CIMENTACIÓN | UND | 4 | 159773389 | 639093556
| 8.3.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE A.P. DOS BRAZOS 6 m - INCLUYE CIMENTACIÓN | UND | 4 | 7203771 | 28815084
| 8.3.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH POWER 1000W | UND | 40 | 10054587 | 402183480
| 8.3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO | UND | 8 | 2299993 | 18399944
| 8.3.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES TIPO INTEMPERIE | UND | 4 | 899079 | 3596316
| 8.3.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN | UND | 4 | 1542376 | 6169504
| 8.3.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1 | 8633964 | 8633964
| 8.3.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 AWG DE ANILLO PERIMETRAL DE PAT DEL APANTALLAMIENTO | ML | 402 | 100287 | 40315374
| 8.3.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPERWELD 5/8" X 2,4 m | UND | 6 | 575082 | 3450492
Subtotal | [7 empty] | 1150657714
| 8.4 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS GRADERIAS, CAMERINOS Y BAÑOS
| 8.4.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO 8 CTOS EMPOTRAR CON TAPA - INCLUYE PROTECCIONES DE ACUERDO AL DISEÑO ELÉCTRICO | UND | 1 | 786981 | 786981
| 8.4.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO EN TUBERÍA EMT SOBREPUESTA EN PLACA O MURO DE 1/2" | UND | 35 | 456193 | 15966755
| 8.4.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADA EN PLACA O MURO EN TUBERÍA PVC DE 1/2" | UND | 24 | 346653 | 8319672
| 8.4.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 4 | 236315 | 945260
| 8.4.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2 | 289699 | 579398
| 8.4.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA COMÚN 120 V CON POLO A TIERRA | UND | 8 | 383377 | 3067016
| 8.4.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA GFCI 120 V | UND | 8 | 462287 | 3698296
| 8.4.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TUBELED 2T5 1200 DE SOBREPONER | UND | 11 | 623181 | 6854991
| 8.4.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL LED REDONDO | UND | 24 | 279050 | 6697200
| 8.4.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO MIKEY MOUSE | UND | 24 | 422685 | 10144440
Subtotal | [7 empty] | 57060009
| 8.5 |  |  | TRAMITES Y CERTIFICACIONES
| 8.5.1 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y USO FINAL | UND | 1 | 26093990 | 26093990
| 8.5.2 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIlLAP, ILUMINACION DEPORTIVA Y AREAS DE CIRCULACION | UND | 1 | 30705220 | 30705220
| 8.5.3 |  |  | TRAMITE Y CONSULTORIA ANTE OPERADOR DE RED | UND | 1 | 13379121 | 13379121
Subtotal | [7 empty] | 70178331
| 9 |  |  | SISTEMA DE RIEGO
| 9.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES RAIN BIRD 8005 | UND | 33 | 2981054 | 98374782
| 9.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1'' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 21 | 178863 | 3756123
| 9.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1'' 1/2 '' (1X6M PRESIÓN DE 21-315PSI) | UND | 27 | 434382 | 11728314
| 9.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1'' 1/2 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 17 | 285328 | 4850576
| 9.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1 1/4 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 15 | 242743 | 3641145
| 9.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 2 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 23 | 481228 | 11068244
| 9.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 3 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 60 | 721841 | 43310460
| 9.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 2'' | UND | 15 | 153311 | 2299665
| 9.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 1'' 1/2 '' | UND | 8 | 114983 | 919864
| 9.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 1'' 1/4 '' | UND | 6 | 93690 | 562140
| 9.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 1'' | UND | 15 | 76656 | 1149840
| 9.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 2'' A 1'' 1/2'' | UND | 4 | 51105 | 204420
| 9.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 1'' 1/2 '' A 1'' 1/4 '' | UND | 10 | 42587 | 425870
| 9.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 1'' 1/2'' A 1'' | UND | 40 | 38327 | 1533080
| 9.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 1'' 1/4 '' A 1'' | UND | 4 | 36198 | 144792
| 9.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PVC DE 1'' 1/2'' A 2'' | UND | 5 | 59621 | 298105
| 9.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHOS DE 2'' | UND | 7 | 238483 | 1669381
| 9.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1'' 1/2'' A 2'' | UND | 2 | 59621 | 119242
| 9.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CIERRE DE 2 PULGADAS | UND | 7 | 183122 | 1281854
| 9.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 4 HP PEDROLO DE 1'' 1/2'' | UND | 2 | 17886321 | 35772642
| 9.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 1" 1/2" | UND | 44 | 12776 | 562144
| 9.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 1" 1/4" | UND | 15 | 9369 | 140535
| 9.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 2" | UND | 23 | 21294 | 489762
| 9.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 1" | UND | 21 | 5111 | 107331
Subtotal | [7 empty] | 224410311
| 10 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
| 10.1 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 10547 | 3734 | 39382498
Subtotal | [7 empty] | 39382498
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 8792591574
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 8792591574
|  |  |  | PMT |  |  |  | 38823032
|  |  |  | PMA |  |  |  | 55556511
|  |  |  | PGIO |  |  |  | 31273350
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 8918244467
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 6%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 2%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO
| 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 10547
| 1.2 |  |  | DESMONTE DE REJAS | UND | 5
| 1.3 |  |  | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 4
| 1.4 |  |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 1120.5
| 1.5 |  |  | DESCAPOTE EN AREA TOTAL H: 30CM | M2 | 9450
| 1.6 |  |  | ESTABILIZACION CON PIEDRA CICLOPEO PARA CIMENTACION | M2 | 345
| 1.7 |  |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECIONADO | M3 | 3780
Subtotal
| 2 |  |  | GRADERIAS, BAÑOS Y CUBIERTA
| 2.1 |  |  | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
| 2.1.1 |  |  | EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS | M3 | 526.6556
| 2.1.2 |  |  | SOLADO DE 2500 PSI ESPESOR 0,05 m | M2 | 22.117
| 2.1.3 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3500 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 115.7448
| 2.1.4 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 8.2884
| 2.1.5 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS | M3 | 109.824
| 2.1.6 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA LOSA | M3 | 44.0412
| 2.1.7 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREAS 3500 PSI | M3 | 33.6168
| 2.1.8 |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 39967.5143
| 2.1.9 |  |  | ESTRUCTURA METALICA ACERO A36 (INLUYE PINTURA, PERNOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS) | KG | 28091.0537
| 2.1.10 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA UPVC 2.5 MM FORTE O SIMILAR | M2 | 705.8577
| 2.1.11 |  |  | CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M | ML | 94.73
Subtotal
| 2.2 |  |  | ACABADOS
| 2.2.1 |  |  | LEVANTE EN BLOCK N° 4 CON MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 452.5
| 2.2.2 |  |  | PAÑETE MORTERO 1:4 + IMPERMEABILIZANTE PARA GRADERIAS | M2 | 1154.5618
| 2.2.3 |  |  | PAÑETE MORTERO 1:4. H < 0,50 M (FILOS Y DILATACIONES) | ML | 350
| 2.2.4 |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) | M2 | 468.68
| 2.2.5 |  |  | PINTURA EXTERIOR 2 MANOS (TIPO CORAZA O SIMILAR) | M2 | 291.5
| 2.2.6 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÒN E=5 CM MORTERO 1:4 | M2 | 153.4084
| 2.2.7 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 322.37
| 2.2.8 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 153.4084
| 2.2.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 30,5 X 30,5 | M2 | 153.4084
| 2.2.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 20.5X20.5 | M2 | 141.84
| 2.2.11 |  |  | MESON EN GRANITO PULIDO BAÑOS, BAR | M2 | 18.3
| 2.2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN CERAMICA | M2 | 90
| 2.2.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 1.60X2.00 | UND | 1
| 2.2.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 0,90X2.00 | UND | 5
| 2.2.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPAL | UND | 3
| 2.2.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTOS | UND | 540
| 2.2.17 |  |  | BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4
| 2.2.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC ESPESOR 6MM | M2 | 58.46
| 2.2.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM (SEGUN DISEÑO) | M2 | 15.75
| 2.2.20 |  |  | DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS | M2 | 30
| 2.2.21 |  |  | DINTEL PARA PUERTAS Y VENTANAS (0,15X0,20) | ML | 36
Subtotal
| 3 |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 3.1 |  |  | SUM E INST ORINAL INSTITUCIONAL ANTIBANDALICO | UND | 10
| 3.2 |  |  | SUM E INST LAVAMANOS TIPO PUSH (INCLUYE GRIFERÌA) | UND | 20
| 3.3 |  |  | SUM E INST SANITARIO INTITUCIONAL ANTIBANDALICO | UND | 20
| 3.4 |  |  | DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M | UND | 9
| 3.5 |  |  | DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY | UND | 7
Subtotal
| 4 |  |  | CANCHA DE FUTBOL
| 4.1 |  |  | PORTERIAS EN TUBERIA ACERO CAL 14 DIAMETRO 4" | UND | 2
| 4.2 |  |  | SUMINISTRO DE MALLA PARA PORTERIA | Und | 2
| 4.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PARA SUPLENTES EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA TERMOACUSTICA | UN | 2
| 4.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED NATURAL CANCHA FUTBOL | M2 | 7155.75
| 4.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA SUSTRATO PARA GRAMA NATURAL Eprom : 13 cm | M2 | 7155.75
Subtotal
| 5 |  |  | URBANISMO
| 5.1 |  |  | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO 15x20 (NO INCLUYE ACERO) | ML | 500
| 5.2 |  |  | CONCRETO 3500 PSI PARA PAVIMENTO DE PARQUEADERO , INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA, CORTE Y SELLO DE JUNTAS | M3 | 55.8
| 5.3 |  |  | GRAMA ZONAS VERDES Y ORNAMENTACION | M2 | 247
| 5.4 |  |  | SUMINISTRO Y RELLENO EN TIERRA NEGRA ABONADA | M3 | 16
| 5.5 |  |  | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES | UND | 10
Subtotal
| 6 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 6.1 |  |  | RED SANITARIA
| 6.1.1 |  |  | EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL PARA TUBERIA | M3 | 51.3342
| 6.1.2 |  |  | RELLENO EN ARENA | M3 | 4.2778
| 6.1.3 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 47.0564
| 6.1.4 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 4.2778
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
| 6.1.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2" | ML | 59.64
| 6.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 4" | ML | 18.73
| 6.1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 6" | ML | 72.97
| 6.1.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC-S de 2" | ML | 27
ACCESORIOS
| 6.1.9 |  |  | ACCESORIO PVC-S DE 2" | UND | 104
| 6.1.10 |  |  | ACCESORIO PVC-S DE 4" | UND | 72
SALIDAS SANITARIAS PVCS
| 6.1.11 |  |  | SALIDA SANITARIA DE 2" | UND | 24
| 6.1.12 |  |  | SALIDA SANITARIA DE 4" | UND | 9
CAMARAS DE INSPECCION
| 6.1.13 |  |  | CÁMARA DE INSPECCIÓN: 60 CM X 60 CM | UND | 5
Subtotal
| 6.2 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
| 6.2.1 |  |  | EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL PARA TUBERIA | M3 | 13.87
| 6.2.2 |  |  | RELLENO EN ARENA | M3 | 4.9
| 6.2.3 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 8.756
| 6.2.4 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 6.649
TUBERIA
| 6.2.5 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 3/4" | ML | 12
| 6.2.6 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 1" | ML | 76.2
| 6.2.7 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 1 1/4" | ML | 6.2
| 6.2.8 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 1 1/2" | ML | 12.5
| 6.2.9 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 2" | ML | 18
| 6.2.10 |  |  | TUBERÍA PVC-P DE 2 1/2" | ML | 6
VALVULAS
| 6.2.11 |  |  | VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/4" | UND | 4
| 6.2.12 |  |  | VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 12" | UND | 2
PUNTOS HIDRAULICOS
| 6.2.13 |  |  | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UND | 25
EQUIPOS DE BOMBEO
| 6.2.14 |  |  | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN DOS BOMBAS DE Q: 5L/S, CDT: 30 M, POT: 3,5 HP Y TANQUE HIDRONEUMATICO DE VOL: 400 lts | UND | 1
Subtotal
| 6.3 |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS
| 6.3.1 |  |  | EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS | M3 | 20
| 6.3.2 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO | M3 | 16
| 6.3.3 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION | M3 | 20
ESTRUCTURA
| 6.3.4 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI | M2 | 20
| 6.3.5 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACION DE ACERO | KG | 1055.0625
| 6.3.6 |  |  | CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE CONCRETO | M2 | 20
CUARTO DE BOMBAS
| 6.3.7 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 12.96
| 6.3.8 |  |  | VIGA DE AMARRE DE 0.15 M X 0.2 M EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 11.2
| 6.3.9 |  |  | COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0.25 M X 0.25 M | ML | 11.6
| 6.3.10 |  |  | CUBIERTA EN PLACA MACIZA DE 0.1 M DE ESPESOR | M2 | 12.96
| 6.3.11 |  |  | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | M2 | 12.96
| 6.3.12 |  |  | PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 M DE ESPESOR | M2 | 7.84
| 6.3.13 |  |  | LEVANTE DE MURO EN BLOCK ABUZARDADO DE 15 CM X 20 CM X 40 CM | M2 | 33.82
| 6.3.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA DOBLE DE 0.8 M X 2.1 M | UND | 1
| 6.3.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 2.0 M X 1.3 M | UND | 1
TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO
| 6.3.16 |  |  | TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 10 M3, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INLCUYE VALVULA DE PURGA Y VENTILACION | UND | 1
| 7 |  |  | RED DE AGUAS LLUVIAS
| 7.1 |  |  | EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL PARA TUBERIA | M3 | 673.6146
| 7.2 |  |  | RELLENO EN ARENA | M3 | 46.139
| 7.3 |  |  | RELLENO EN TRITURADO 1/2" A 3/4 | M3 | 673.6146
| 7.4 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 240.09
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
DRENAJE CANCHA
| 7.5 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 841.991
| 7.6 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=8 PULG | ML | 280.7
| 7.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 2694.4802
| 7.8 |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT DE 10" | ML | 224
CAMARAS DE INSPECCION
| 7.9 |  |  | CÁMARA DE INSPECCIÓN: 80 CM X 80 CM | UND | 6
Subtotal
| 8 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 8.1 |  |  | RED DE M.T. Y TRANSFORMADOR
| 8.1.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1030 daN INCLUYE CIMENTACIÓN NORMALIZADA | UND | 2
| 8.1.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 735 daN INCLUYE CIMENTACIÓN NORMALIZADA | UND | 2
| 8.1.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 9 m - 1030 daN INCLUYE CIMENTACIÓN NORMALIZADA | UND | 2
| 8.1.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO FIN DE LINEA DISPOSICION BANDERA13.2 KV (131) | UND | 2
| 8.1.5 |  |  | ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO ALINEACION Y ANGULO <5: DISPOSICIÓN BANDERA 13.2 KV (132) | UND | 2
| 8.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA PARA FIN DE LINEA EN BANDERA | UND | 2
| 8.1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PAT MT EN POSTE PARA POSTE PRIMARIO 12m | UND | 4
| 8.1.8 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR TRIFASICO DE 1/0 ACSR | ML | 180
| 8.1.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN TRIF RÍGIDA 123,3 - 123,3 | UND | 1
| 8.1.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA DE TRES ELEMENTOS TIPO INTEMPERIE | UND | 1
| 8.1.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE NN 13,2 kV/220-127 V – 75 KVA – INCLUYE PROTECCIONES | DIA | 1
| 8.1.12 |  |  | SUMINISTRO DE CANASTA Y PROTECCIONES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN | UND | 1
Subtotal
| 8.2 |  |  | ACOMETIDA B.T. TABLERO Y CIRCUITOS DE ALUMBRADO
| 8.2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA B.T. EN TUBERÍA DE 3" | UND | 1
| 8.2.2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 1" | ML | 352
| 8.2.3 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 1-1/2" | ML | 290
| 8.2.4 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 2" | ML | 230
| 8.2.5 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE 3" | ML | 20
| 8.2.6 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO TIPO SB-325 BT | UND | 9
| 8.2.7 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 40 X 40 AP | UND | 6
| 8.2.8 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#350(F)+1X350(N)+1#1/0(T) AL S8000 | ML | 32
| 8.2.9 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#2/0(F)+1#4(T) AL S8000 | ML | 230
| 8.2.10 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#1/0(F)+1#6(T) AL S8000 | ML | 290
| 8.2.11 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3#6(F)+1#6(T) AL S8000 | ML | 50
| 8.2.12 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2#6(F)+1#6(N)+1#6(T) AL S8000 | ML | 5
| 8.2.13 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2#6(F)+1#6(T) AL S8000 | ML | 17
| 8.2.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL E ILUMINACIÓN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR - INCLUYE BREAKERS Y DPS | UND | 1
Subtotal
| 8.3 |  |  | MÁSTILES Y LUMINARIAS
| 8.3.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTiL METÁLICO DE 22 m - INCLUYE CANASTA PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS Y CIMENTACIÓN | UND | 4
| 8.3.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE A.P. DOS BRAZOS 6 m - INCLUYE CIMENTACIÓN | UND | 4
| 8.3.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH POWER 1000W | UND | 40
| 8.3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO | UND | 8
| 8.3.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES TIPO INTEMPERIE | UND | 4
| 8.3.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN | UND | 4
| 8.3.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1
| 8.3.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 AWG DE ANILLO PERIMETRAL DE PAT DEL APANTALLAMIENTO | ML | 402
| 8.3.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPERWELD 5/8" X 2,4 m | UND | 6
Subtotal
| 8.4 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS GRADERIAS, CAMERINOS Y BAÑOS
| 8.4.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO 8 CTOS EMPOTRAR CON TAPA - INCLUYE PROTECCIONES DE ACUERDO AL DISEÑO ELÉCTRICO | UND | 1
| 8.4.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO EN TUBERÍA EMT SOBREPUESTA EN PLACA O MURO DE 1/2" | UND | 35
| 8.4.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADA EN PLACA O MURO EN TUBERÍA PVC DE 1/2" | UND | 24
| 8.4.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 4
| 8.4.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2
| 8.4.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA COMÚN 120 V CON POLO A TIERRA | UND | 8
| 8.4.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA GFCI 120 V | UND | 8
| 8.4.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TUBELED 2T5 1200 DE SOBREPONER | UND | 11
| 8.4.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL LED REDONDO | UND | 24
| 8.4.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO MIKEY MOUSE | UND | 24
Subtotal
| 8.5 |  |  | TRAMITES Y CERTIFICACIONES
| 8.5.1 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y USO FINAL | UND | 1
| 8.5.2 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIlLAP, ILUMINACION DEPORTIVA Y AREAS DE CIRCULACION | UND | 1
| 8.5.3 |  |  | TRAMITE Y CONSULTORIA ANTE OPERADOR DE RED | UND | 1
Subtotal
| 9 |  |  | SISTEMA DE RIEGO
| 9.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES RAIN BIRD 8005 | UND | 33
| 9.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1'' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 21
| 9.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1'' 1/2 '' (1X6M PRESIÓN DE 21-315PSI) | UND | 27
| 9.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1'' 1/2 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 17
| 9.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1 1/4 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 15
| 9.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 2 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 23
| 9.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 3 '' (1X6M PRESIÓN 13.5-200 PSI) | UND | 60
| 9.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 2'' | UND | 15
| 9.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 1'' 1/2 '' | UND | 8
| 9.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 1'' 1/4 '' | UND | 6
| 9.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COMPRESION 1'' | UND | 15
| 9.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 2'' A 1'' 1/2'' | UND | 4
| 9.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 1'' 1/2 '' A 1'' 1/4 '' | UND | 10
| 9.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 1'' 1/2'' A 1'' | UND | 40
| 9.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE 1'' 1/4 '' A 1'' | UND | 4
| 9.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PVC DE 1'' 1/2'' A 2'' | UND | 5
| 9.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHOS DE 2'' | UND | 7
| 9.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1'' 1/2'' A 2'' | UND | 2
| 9.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CIERRE DE 2 PULGADAS | UND | 7
| 9.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 4 HP PEDROLO DE 1'' 1/2'' | UND | 2
| 9.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 1" 1/2" | UND | 44
| 9.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 1" 1/4" | UND | 15
| 9.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 2" | UND | 23
| 9.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PARA TUBERIA DE 1" | UND | 21
Subtotal
| 10 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
| 10.1 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 10547
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PMT
PMA
PGIO
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :