## SECOP
CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA SELECCION ABREVIADA MC-SA-MC-0001-2026 - Realizar las obras de reparaciones locativas del inmueble Casa Museo Guillermo León Valencia de Popayán - Cauca, ubicado en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional
N° | NOMBRE PROPONENTE | OFERTA ECONÓMICA EN EXCEL / PDF | VALOR OFERTADO EN SECOP | VALIDACIÓN | OBSERVACIONES
1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | 703740295 | 703740295 | TRUE
2 | GRUPO INARCO SAS | 689688086 | 689688086 | TRUE
3 | CONSORCIO VENTURA & CO | 686696495 | 686696495 | TRUE | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%)
4 | ID SAS | 691092471 | 691092471 | TRUE | para la operación aritmetica del AIUutiliza el % de las casillas establecido por la entidad
5 | CONSTRUSERVICIOS SAS | 678535521 | 678535521 | TRUE | Supera el valor unitario de alguno de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. No presento aiu
6 | CONSORCIO NVP | 686566117.2177 | 686566117.22 | FALSE | para la operación aritmetica del AIUutiliza el % de las casillas establecido por la entidad
7 | CONSORCIO PATRIMONIAL LEON VALENCIA | 683813159 | 683813159 | TRUE | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%)
8 | UNION TEMPORAL SCG OBRAS | 682350184 | 682350184 | TRUE | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%)
9 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | 682709673 | 682709673 | TRUE
10 | CONSORCIO OBRAS Y SOLUCIONES DM | 679802533 | 679802533 | TRUE | para la operación aritmetica del AIUutiliza el % de las casillas establecido por la entidad
11 | CONSORCIO C&C | 679453143 | 679453143 | TRUE
12 | ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS | 667500570 | 667500570 | TRUE
13 | FUNDACION ESPELETIA | 689945003 | 689945003 | TRUE
14 | JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA | 709547292 | 709547292 | TRUE | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%). no presento el valor del item Certificacion RETIE y RETILAP
15 | UT CAMPEN MINCULTURA 2026 | 676441000 | 676441000 | TRUE | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%)
16 | ZILL | 710565018 | 710565018 | TRUE | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%)

## EVALUACIÓN OFERTAS
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 0
CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA SELECCION ABREVIADA MC-SA-MC-0001-2026 - Realizar las obras de reparaciones locativas del inmueble Casa Museo Guillermo León Valencia de Popayán - Cauca, ubicado en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19
[6 empty] | CONSORCIO MANTENIMIENTOS |  |  | GRUPO INARCO SAS |  |  | CONSORCIO VENTURA & CO |  |  | ID SAS |  |  | CONSTRUSERVICIOS SAS |  |  | CONSORCIO NVP |  |  | CONSORCIO PATRIMONIAL LEON VALENCIA |  |  | UNION TEMPORAL SCG OBRAS |  |  | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS |  |  | CONSORCIO OBRAS Y SOLUCIONES DM |  |  | CONSORCIO C&C |  |  | ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS |  |  | FUNDACION ESPELETIA |  |  | JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA |  |  | UT CAMPEN MINCULTURA 2026 |  |  | ZILL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v | Vr. UNITARIO OFERTADO | Vr. TOTAL OFERTADO | v
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [52 empty] | 2551 | 0 | 0 | 2551 | 0 | 0 | 2434 | 0 | 0
1.1 | Suministro e instalación de andamios certificados para las actividades de trabajo en altura que lo requieran. | dia | 120 | 96547 | 11585640 | 93747 | 11249640 |  | 91816 | 11017920 |  | 91290.9813 | 10954918 |  | 92005 | 11040600 |  | 118105.9451 | 14172713 | 0 | 91458.9731 | 10975077 |  | 91092 | 10931040 |  | 90706 | 10884720 |  | 90875 | 10905000 |  | 90483 | 10857960 |  | 90436 | 10852320 |  | 88823 | 10658760 |  | 92434 | 11092080 |  | 95581.53 | 11469784 |  | 90000 | 10800000 |  | 94600 | 11352000 |  | 16927 | 2031240 |  | 16927 | 2031240 |  | 16154 | 1938480
1.2 | Desconectar y anular bajantes de latón empotradas en muro de fachada diámetro aproximado de 3". (Incluye conexión horizontal a canal) | ml | 80.71 | 21640 | 1746564 | 21012 | 1695879 |  | 20580 | 1661012 |  | 20461.9184 | 1651481 |  | 20622 | 1664402 |  | 26472.212 | 2136572 | 0 | 20499.572 | 1654520 |  | 20417 | 1647856 |  | 20331 | 1640915 |  | 20369 | 1643982 |  | 20281 | 1636880 |  | 20270 | 1635992 |  | 19909 | 1606855 |  | 20718 | 1672150 |  | 21423.6 | 1729099 |  | 20200 | 1630342 |  | 21200 | 1711052 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
1.3 | Retiro de canales de latón en patios internos y en fachada exterior. Incluye evacuación de escombros | ml | 181.19 | 26530 | 4806971 | 25761 | 4667636 |  | 25230 | 4571424 |  | 25085.7068 | 4545279 |  | 25282 | 4580846 |  | 32454.149 | 5880367 | 0 | 25131.869 | 4553643 |  | 25031 | 4535367 |  | 24925 | 4516161 |  | 24971 | 4524495 |  | 24864 | 4505108 |  | 24851 | 4502753 |  | 24408 | 4422486 |  | 25400 | 4602226 |  | 26264.7 | 4758901 |  | 24700 | 4475393 |  | 25900 | 4692821 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
1.4 | Retiro de bajantes de latón adosadas a columna de madera en patios. Incluye evacuación de escombros | ml | 52.94 | 26530 | 1404498 | 25761 | 1363787 |  | 25230 | 1335676 |  | 25085.7068 | 1328037 |  | 25282 | 1338429 |  | 32454.149 | 1718123 | 0 | 25131.869 | 1330481 |  | 25031 | 1325141 |  | 24925 | 1319530 |  | 24971 | 1321965 |  | 24864 | 1316300 |  | 24851 | 1315612 |  | 24408 | 1292160 |  | 25400 | 1344676 |  | 26264.7 | 1390453 |  | 24700 | 1307618 |  | 25900 | 1371146 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
1.5 | Limpieza de piedra laja de piso patio central, retiro de capa de musgo. Incluye cepillado con grata y aplicación de jabón no ionizado | m2 | 119.74 | 25295 | 3028823 | 24561 | 2940934 |  | 24056 | 2880465 |  | 23917.9402 | 2863934 |  | 24105 | 2886333 |  | 30943.3735 | 3705160 | 0 | 23961.9535 | 2869204 |  | 23866 | 2857715 |  | 23765 | 2845621 |  | 23809 | 2850890 |  | 23706 | 2838556 |  | 23694 | 2837120 |  | 23271 | 2786470 |  | 24217 | 2899744 |  | 25042.05 | 2998535 |  | 23600 | 2825864 |  | 24700 | 2957578 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
1.6 | Retiro de sector de tejadillo colapsado en patio posterior. Incluye retiro de 4 m2 de teja de barro, retiro de elementos de madera colapsados en sección 7 x 12cm. Incluye retiro de escombros | m2 | 4 | 29827 | 119308 | 28962 | 115848 |  | 28365 | 113460 |  | 28203.2181 | 112813 |  | 28424 | 113696 |  | 36487.3691 | 145949 | 0 | 28255.1171 | 113020 |  | 28142 | 112568 |  | 28022 | 112088 |  | 28075 | 112300 |  | 27954 | 111816 |  | 27939 | 111756 |  | 27441 | 109764 |  | 28556 | 114224 |  | 29528.73 | 118115 |  | 27800 | 111200 |  | 29200 | 116800 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
| SUBTOTAL 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 22691804 |  | 22033724 |  |  | 21579957 |  |  | 21456462 |  |  | 21624306 |  |  | 27758884 |  |  | 21495945 |  |  | 21409687 |  |  | 21319035 |  |  | 21358632 |  |  | 21266620 |  |  | 21255553 |  |  | 20876495 |  |  | 21725100 |  |  | 22464887 |  |  | 21150417 |  |  | 22201397 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2 | INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y MANEJO DE HUMEDAD DESCENDENTE | [52 empty] | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2.1 | Caja de inspección 0.30x0.30M H=0.80M (incluye marco y tapa) para conexión de bajante en lámina y red horizontal de A.L. subterránea | unidad | 22 | 211252 | 4647544 | 205126 | 4512772 |  | 200901 | 4419822 |  | 199751.4411 | 4394532 |  | 201314 | 4428908 |  | 258424.5716 | 5685341 | 0 | 200119.0196 | 4402618 |  | 199316 | 4384952 |  | 198471 | 4366362 |  | 198841 | 4374502 |  | 197983 | 4355626 |  | 197880 | 4353360 |  | 194352 | 4275744 |  | 202253 | 4449566 |  | 209139.48 | 4601069 |  | 196900 | 4331800 |  | 207000 | 4554000 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2.2 | Suministro e instalación de red horizontal de A.LL. en PVC-S 4" subterránea bajo placa de contrapiso. Incluye regata y resane de acabado en piedra bola en patio (70%), concreto hecho en obra (30%). Incluye conexión a cajas de inspección existentes. | ml | 7.62 | 352446 | 2685639 | 342225 | 2607755 |  | 335176 | 2554041 |  | 333258.8398 | 2539432 |  | 335866 | 2559299 |  | 431147.1918 | 3285342 | 0 | 333872.0958 | 2544105 |  | 332533 | 2533901 |  | 331123 | 2523157 |  | 331740 | 2527859 |  | 330309 | 2516955 |  | 330136 | 2515636 |  | 324250 | 2470785 |  | 337432 | 2571232 |  | 348921.54 | 2658782 |  | 328500 | 2503170 |  | 345300 | 2631186 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2.3 | Suministro e instalación de red horizontal de A.LL. en PVC-S 3" subterránea bajo placa de contrapiso. Incluye regata y resane de acabado en piedra bola en patio (70%), concreto hecho en obra (30%). Incluye conexión a cajas de inspección existentes. | ml | 41.5 | 370930 | 15393595 | 360173 | 14947180 |  | 352754 | 14639291 |  | 350736.5708 | 14555568 |  | 353480 | 14669420 |  | 453758.669 | 18830985 | 0 | 351381.989 | 14582353 |  | 345000 | 14317500 |  | 348489 | 14462294 |  | 349138 | 14489227 |  | 347632 | 14426728 |  | 347450 | 14419175 |  | 341256 | 14162124 |  | 355128 | 14737812 |  | 367220.7 | 15239659 |  | 345700 | 14346550 |  | 363500 | 15085250 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2.4 | Suministro e instalación de red horizontal de A.L. en PCV-S 3" subterránea bajo placa de contrapiso. Incluye regata, resane de acabado y conexión a cajas de inspección. | ml | 14.3 | 223011 | 3189057 | 216544 | 3096579 |  | 212083 | 3032787 |  | 210870.2812 | 3015445 |  | 212520 | 3039036 |  | 272809.3563 | 3901174 | 0 | 211258.3203 | 3020994 |  | 210411 | 3008877 |  | 209519 | 2996122 |  | 209909 | 3001699 |  | 209004 | 2988757 |  | 208894 | 2987184 |  | 205170 | 2933931 |  | 213511 | 3053207 |  | 220780.89 | 3157167 |  | 207800 | 2971540 |  | 218500 | 3124550 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2.5 | Suministro e instalación de canales en lámina cal.20 acabado con wash primer y esmalte. Forma y dimensiones igual a la existente, color a definir. Incluye embudos esquineros similares a existentes. | ml | 181.19 | 112862 | 20449466 | 109589 | 19856431 |  | 107332 | 19447485 |  | 106717.7927 | 19336197 |  | 107553 | 19487528 |  | 138064.0846 | 25015831 | 0 | 106914.1726 | 19371779 |  | 106485 | 19294017 |  | 106034 | 19212300 |  | 106231 | 19247995 |  | 105773 | 19165010 |  | 105718 | 19155044 |  | 103833 | 18813501 |  | 108054 | 19578304 |  | 111733.38 | 20244971 |  | 105200 | 19061188 |  | 110600 | 20039614 |  | 1501727 | 121204386 | 0 | 1501727 | 121204386 | 0 | 1433113 | 115666550 | 0
2.6 | Suministro e instalación de bajantes en lámina 3" de diámetro cal.20 adosadas a muro de fachada y adosadas a columna de madera. Incluye cintas de anclaje en lámina. | ml | 119.39 | 102790 | 12272098 | 99809 | 11916197 |  | 97753 | 11670731 |  | 97194.1124 | 11604005 |  | 97954 | 11694728 |  | 125743.007 | 15012458 | 0 | 97372.967 | 11625359 |  | 96982 | 11578681 |  | 96571 | 11529612 |  | 96751 | 11551102 |  | 96334 | 11501316 |  | 96283 | 11495227 |  | 94567 | 11290354 |  | 98411 | 11749289 |  | 101762.1 | 12149377 |  | 95800 | 11437562 |  | 100700 | 12022573
2.7 | Caja de inspección 0.60x0.60M H=0.80M (incluye marco y tapa) para conexión entre cajas de 30x30 y red horizontal de ALL subterránea | unidd | 4 | 1509283 | 6037132 | 1465514 | 5862056 |  | 1435328 | 5741312 |  | 1427117.6335 | 5708471 |  | 1438280 | 5753120 |  | 1846305.8939 | 7385224 | 0 | 1429743.7859 | 5718975 |  | 1424009 | 5696036 |  | 1417971 | 5671884 |  | 1420612 | 5682448 |  | 1414485 | 5657940 |  | 1413745 | 5654980 |  | 1388540 | 5554160 |  | 1444988 | 5779952 |  | 1494190.17 | 5976761 |  | 1406700 | 5626800 |  | 1479000 | 5916000
| SUBTOTAL 2. INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y MANEJO DE HUMEDAD DESCENDENTE |  |  |  | 64674531 |  | 62798970 |  |  | 61505469 |  |  | 61153650 |  |  | 61632039 |  |  | 79116355 |  |  | 61266183 |  |  | 60813964 |  |  | 60761731 |  |  | 60874832 |  |  | 60612332 |  |  | 60580606 |  |  | 59500599 |  |  | 61919362 |  |  | 64027786 |  |  | 60278610 |  |  | 63373173
3 | CUBIERTAS
3.1 | Aseo general de cubierta, barrido. Incluye evacuación de escombros, retiro de cadáveres aviarios. Incluye retiro de material de sedimentación de muro de culata erosionado en lindero oriental. Nota: A las áreas de cielorraso sobre galerías es necesaria el tendido de planchones de apoyo, mientras que el área de cielorraso sobre salones posee placa de concreto accesible, se debe cuidar sin embargo de no concentrar cargas puntuales mas allá del operario y su herramienta | m2 | 1193.99 | 16792 | 20049480 | 16305 | 19468007 |  | 15969 | 19066826 |  | 15877.8435 | 18957986 |  | 16002 | 19106228 |  | 20541.6536 | 24526529 | 0 | 15907.0616 | 18992872 |  | 15843 | 18916384 |  | 15776 | 18836386 |  | 15805 | 18871012 |  | 15737 | 18789821 |  | 15729 | 18780269 |  | 15449 | 18445952 |  | 16077 | 19195777 |  | 16624.08 | 19848985 |  | 15700 | 18745643 |  | 16400 | 19581436
3.2 | Limpieza de estructura de madera mediante grata metálica retirando capa externa de suciedad. Sección aproximada elementos 9x 15cm. Incluye limpieza de tirantes de cercha, diagonales, pendolones y correas. Nota: A las áreas de cielorraso sobre galerías es necesaria el tendido de planchones de apoyo, mientras que el área de cielorraso sobre salones posee placa de concreto accesible, se debe cuidar sin embargo de no concentrar cargas puntuales mas allá del operario y su herramienta | ml | 2456.58 | 18225 | 44771171 | 17696 | 43471640 |  | 17332 | 42577445 |  | 17232.831 | 42333828 |  | 17368 | 42665881 |  | 22294.6425 | 54768573 | 0 | 17264.5425 | 42411730 |  | 17000 | 41761860 |  | 17122 | 42061563 |  | 17154 | 42140173 |  | 17080 | 41958386 |  | 17071 | 41936277 |  | 16767 | 41189477 |  | 17449 | 42864864 |  | 18042.75 | 44323459 |  | 17000 | 41761860 |  | 17800 | 43727124
3.3 | Suministro e instalación de canal de limahoya en lámina cal.20 desarrollo 1.20ml. Incluye retiro de teja de barro pegada con mortero sobre teja "Española" de asbesto cemento, en un área aproximada de 3.5m2/ml de limahoya. Incluye reemplazo de unidades de teja por rotura, tanto de barro como "Española", (aproximadamente 3 tejas españolas/ml de limahoya, y 16 tejas de barro/ml de limahoya). Incluye instalación de membrana impermeabilzante de poliester con emulsión asfáltica sobre lámina limahoya. (Aplicación en frío) | ml | 68.86 | 229732 | 15819346 | 223070 | 15360600 |  | 218475 | 15044189 |  | 217225.3899 | 14958140 |  | 218925 | 15075176 |  | 281031.1556 | 19351805 | 0 | 217625.1236 | 14985666 |  | 216752 | 14925543 |  | 215833 | 14862260 |  | 216235 | 14889942 |  | 215303 | 14825765 |  | 215190 | 14817983 |  | 211353 | 14553768 |  | 219945 | 15145413 |  | 227434.68 | 15661152 |  | 214100 | 14742926 |  | 225100 | 15500386
3.4 | Reparación de cumbreras dilatadas por volcamiento de correa adyacente. Incluye instalación de tabla de 4cm x 20 cm para cama de mortero, incluye mortero impermeabilizado (0,06m3/ml de cumbrera) sobre tabla y suministro e instalación de teja de barro como caballete (6 tejas/ml de cumbrera). Incluye reemplazo de unidades de teja por rotura, tanto de barro como "Española". | ml | 64.44 | 167041 | 10764122 | 162197 | 10451975 |  | 158856 | 10236681 |  | 157947.288 | 10178123 |  | 159183 | 10257753 |  | 204341.2553 | 13167750 | 0 | 158237.9393 | 10196853 |  | 157603 | 10155937 |  | 156935 | 10112891 |  | 157227 | 10131708 |  | 156549 | 10088018 |  | 156467 | 10082733 |  | 153678 | 9903010 |  | 159925 | 10305567 |  | 165370.59 | 10656481 |  | 155700 | 10033308 |  | 163700 | 10548828
3.5 | Remate superior contra muro lindero oriental (cumbrera). Incluye correa de remate en liston de madera cepillado 3.3X14 cm, caballete articulado, incluye flanche en mortero impermeabilizado. Incluye reemplazo de unidades de teja por rotura, tanto de barro como "Española". | ml | 27.36 | 147653 | 4039786 | 143371 | 3922631 |  | 140418 | 3841836 |  | 139614.7707 | 3819860 |  | 140707 | 3849744 |  | 180623.9149 | 4941870 | 0 | 139871.6869 | 3826889 |  | 139311 | 3811549 |  | 138720 | 3795379 |  | 138978 | 3802438 |  | 138379 | 3786049 |  | 138307 | 3784080 |  | 135841 | 3716610 |  | 141363 | 3867692 |  | 146176.47 | 3999388 |  | 137600 | 3764736 |  | 144600 | 3956256
3.6 | Reemplazo de elementos de madera en mal estado, ya sea por intervención antitécnica o por afectación por xilófagos o por humedad descendente. CORREAS DE 0.12M X 0.05 M X 2,65M en Abarco o similar. Incluye acodalamiento de superficie de teja con planchones y parales acuñados. Las uniones deberán ser cajeadas y reforzadas con platina atornillada. | unidad | 20 | 120282 | 2405640 | 116794 | 2335880 |  | 114388 | 2287760 |  | 113733.8479 | 2274677 |  | 114623 | 2292460 |  | 147140.9706 | 2942819 | 0 | 113943.1386 | 2278863 |  | 113486 | 2269720 |  | 113005 | 2260100 |  | 113215 | 2264300 |  | 112727 | 2254540 |  | 112668 | 2253360 |  | 110659 | 2213180 |  | 115158 | 2303160 |  | 119079.18 | 2381584 |  | 112100 | 2242000 |  | 117800 | 2356000
3.7 | Suministro e instalación de elementos de madera faltantes,DIAGONAL DE CERCHA DE 0.135M X 0.06M X longitud variable entre 0,80 y 1,50 en madera de Abarco o similar Incluye acodalamiento de superficie de teja con planchones y parales acuñados. Las uniones deberán ser cajeadas y reforzadas con platina atornillada. | ml | 58.73 | 117053 | 6874523 | 113658 | 6675134 |  | 111317 | 6537647 |  | 110680.6347 | 6500274 |  | 111546 | 6551097 |  | 143190.9349 | 8409604 | 0 | 110884.3069 | 6512235 |  | 110440 | 6486141 |  | 109971 | 6458597 |  | 110176 | 6470636 |  | 109701 | 6442740 |  | 109644 | 6439392 |  | 107689 | 6324575 |  | 112067 | 6581695 |  | 115882.47 | 6805777 |  | 109100 | 6407443 |  | 114700 | 6736331
3.8 | Suministro e instalación de ejiones sobre tirante superior de cercha para impedir volcamiento de correas | unidad | 402 | 54742 | 22006284 | 53154 | 21367908 |  | 52060 | 20928120 |  | 51761.8455 | 20808262 |  | 52167 | 20971134 |  | 66965.8886 | 26920287 | 0 | 51857.0966 | 20846553 |  | 51649 | 20762898 |  | 51430 | 20674860 |  | 51526 | 20713452 |  | 51304 | 20624208 |  | 51277 | 20613354 |  | 50363 | 20245926 |  | 52410 | 21068820 |  | 54194.58 | 21786221 |  | 51000 | 20502000 |  | 53600 | 21547200
3.9 | Restitución de tejadillo colapsado en su condición original según detalle. Incluye reconfiguración de estructura en repisa de 5x10cm, implementación de pañete de mortero sobre malla con vena y suministro e instalación de teja de barro sobre cama de mortero. | m² | 4 | 266246 | 1064984 | 258525 | 1034100 |  | 253200 | 1012800 |  | 251751.5678 | 1007006 |  | 253721 | 1014884 |  | 325698.7318 | 1302795 | 0 | 252214.8358 | 1008859 |  | 251203 | 1004812 |  | 250138 | 1000552 |  | 250604 | 1002416 |  | 249523 | 998092 |  | 249393 | 997572 |  | 244946 | 979784 |  | 254904 | 1019616 |  | 263583.54 | 1054334 |  | 248100 | 992400 |  | 260900 | 1043600
3.10 | Suministro y aplicación de Inmunizante fungicida tipo Merulex I.F.A. o similar. Aplicación con brocha. Sección promedio de 0.06m x 0.14m 4 CARAS | ml | 2456.58 | 4110 | 10096544 | 3991 | 9804211 |  | 3909 | 9602771 |  | 3886.2516 | 9546888 |  | 3917 | 9622424 |  | 5027.763 | 12351102 | 0 | 3893.403 | 9564456 |  | 3878 | 9526617 |  | 3861 | 9484855 |  | 3869 | 9504508 |  | 3852 | 9462746 |  | 3850 | 9457833 |  | 3781 | 9288329 |  | 3935 | 9666642 |  | 4068.9 | 9995578 |  | 3800 | 9335004 |  | 4000 | 9826320
3.11 | Suministro e instalación de platina de refuerzo de unión entre elementos. Incluye platina de unión entre pendolón y tirantes, platina de unión entre tirantes y diagonales, 8 platinas por cercha en promedio e incluye 4 tornillos pasantes con tuerca, contratuerca y arandela. Platina de calibre 4 mm con área aproximada de 180 cm² | unidad | 384 | 91306 | 35061504 | 88658 | 34044672 |  | 86832 | 33343488 |  | 86335.3014 | 33152756 |  | 87011 | 33412224 |  | 111694.6298 | 42890738 | 0 | 86494.1738 | 33213763 |  | 86147 | 33080448 |  | 85782 | 32940288 |  | 85942 | 33001728 |  | 85571 | 32859264 |  | 85526 | 32841984 |  | 84002 | 32256768 |  | 87416 | 33567744 |  | 90392.94 | 34710889 |  | 85100 | 32678400 |  | 89400 | 34329600
| SUBTOTAL 3. CUBIERTAS |  |  |  | 172953384 |  | 167936758 |  |  | 164479563 |  |  | 163537800 |  |  | 164819005 |  |  | 211573872 |  |  | 163838739 |  |  | 162701909 |  |  | 162487731 |  |  | 162792313 |  |  | 162089629 |  |  | 162004837 |  |  | 159117379 |  |  | 165586990 |  |  | 171223848 |  |  | 161205720 |  |  | 169153081
4 | PAÑETES Y PINTURAS
4.1 | Resane de alero de cajón en pañete bajo esterilla. Incluye instalación de andamios, trabajo en altura. Área aproximada 1.8 m2 | m2 | 2 | 32347 | 64694 | 31409 | 62818 |  | 30762 | 61524 |  | 30586.0293 | 61172 |  | 30825 | 61650 |  | 39570.0851 | 79140 | 0 | 30642.3131 | 61285 |  | 30519 | 61038 |  | 30390 | 60780 |  | 30447 | 60894 |  | 30315 | 60630 |  | 30299 | 60598 |  | 29759 | 59518 |  | 30969 | 61938 |  | 32023.53 | 64047 |  | 30100 | 60200 |  | 31700 | 63400
4.2 | Restitución de cielorraso en pañete bajo esterilla de guadua en área bajo limahoya suroccidental de patio intermedio | m2 | 1 | 38792 | 38792 | 37667 | 37667 |  | 36891 | 36891 |  | 36680.1635 | 36680 |  | 36967 | 36967 |  | 47454.2536 | 47454 | 0 | 36747.6616 | 36748 |  | 36600 | 36600 |  | 36445 | 36445 |  | 36513 | 36513 |  | 36355 | 36355 |  | 36336 | 36336 |  | 35689 | 35689 |  | 37139 | 37139 |  | 38404.08 | 38404 |  | 36200 | 36200 |  | 38000 | 38000
4.3 | Pañete de muro de culata sobre cubierta en lindero oriental | m2 | 41.03 | 40355 | 1655766 | 39185 | 1607761 |  | 38378 | 1574649 |  | 38158.0738 | 1565626 |  | 38457 | 1577891 |  | 49366.2715 | 2025498 | 0 | 38228.2915 | 1568507 |  | 38075 | 1562217 |  | 37914 | 1555611 |  | 37984 | 1558484 |  | 37820 | 1551755 |  | 37801 | 1550975 |  | 37127 | 1523321 |  | 38636 | 1585235 |  | 39951.45 | 1639208 |  | 37600 | 1542728 |  | 39500 | 1620685
4.4 | Pintura a la cal, dos manos, color natural (muros interior) | m2 | 1563.63 | 25547 | 39946056 | 24806 | 38787406 |  | 24295 | 37988391 |  | 24156.2213 | 37771392 |  | 24345 | 38066572 |  | 31251.6451 | 48866010 | 0 | 24200.6731 | 37840898 |  | 24104 | 37689738 |  | 24001 | 37528684 |  | 24046 | 37599047 |  | 23942 | 37436429 |  | 23930 | 37417666 |  | 23503 | 36749996 |  | 24459 | 38244826 |  | 25291.53 | 39546595 |  | 23800 | 37214394 |  | 25000 | 39090750
4.5 | Pintura a la cal, dos manos, color natural (muros interior- filos) | ml | 496.49 | 9399 | 4666510 | 9126 | 4530968 |  | 8938 | 4437628 |  | 8887.3184 | 4412465 |  | 8957 | 4447061 |  | 11497.7967 | 5708541 | 0 | 8903.6727 | 4420584 |  | 8868 | 4402873 |  | 8830 | 4384007 |  | 8847 | 4392447 |  | 8809 | 4373580 |  | 8804 | 4371098 |  | 8647 | 4293149 |  | 8999 | 4467914 |  | 9305.01 | 4619844 |  | 8800 | 4369112 |  | 9200 | 4567708
4.6 | Pintura a la cal, dos manos, para muros exteriores | m2 | 347.43 | 34913 | 12129824 | 33901 | 11778224 |  | 33202 | 11535371 |  | 33012.3363 | 11469476 |  | 33271 | 11559344 |  | 42709.0729 | 14838413 | 0 | 33073.0849 | 11490582 |  | 32940 | 11444344 |  | 32801 | 11396051 |  | 32862 | 11417245 |  | 32720 | 11367910 |  | 32703 | 11362003 |  | 32120 | 11159452 |  | 33426 | 11613195 |  | 34563.87 | 12008525 |  | 32500 | 11291475 |  | 34200 | 11882106
| SUBTOTAL 4. PAÑETES Y PINTURAS |  |  |  | 58501642 |  | 56804844 |  |  | 55634454 |  |  | 55316811 |  |  | 55749485 |  |  | 71565056 |  |  | 55418604 |  |  | 55196810 |  |  | 54961578 |  |  | 55064630 |  |  | 54826659 |  |  | 54798676 |  |  | 53821125 |  |  | 56010247 |  |  | 57916623 |  |  | 54514109 |  |  | 57262649
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | Suministro e instalación de tablero de distribución principal, 208V-120V, totalizador 70A, breaker enchufable 20A 24 circuitos, barraje neutro y tierra, incluye accesorios de puesta a tierra y anclajes, puerta y chapa | unidad | 1 | 1739411 | 1739411 | 1688968 | 1688968 |  | 1654180 | 1654180 |  | 1644717.4652 | 1644717 |  | 1657582 | 1657582 |  | 2127821.4763 | 2127821 | 0 | 1647744.0403 | 1647744 |  | 1641134 | 1641134 |  | 1634177 | 1634177 |  | 1637220 | 1637220 |  | 1630159 | 1630159 |  | 1629306 | 1629306 |  | 1600258 | 1600258 |  | 1665312 | 1665312 |  | 1722016.89 | 1722017 |  | 1621100 | 1621100 |  | 1704600 | 1704600
5.2 | Suministro e Instalación alimentador 3x4+1x4+8T desde TABLERO GENERAL a CONTADOR LSHF, incluye terminales, marcaciones, pruebas y puesta en marcha, segun diagrama unifilar. | ml | 15 | 218296 | 3274440 | 211965 | 3179475 |  | 207599 | 3113985 |  | 206411.9658 | 3096179 |  | 208027 | 3120405 |  | 267041.4968 | 4005622 | 0 | 206791.8008 | 3101877 |  | 205962 | 3089430 |  | 205089 | 3076335 |  | 205471 | 3082065 |  | 204585 | 3068775 |  | 204478 | 3067170 |  | 200832 | 3012480 |  | 208997 | 3134955 |  | 216113.04 | 3241696 |  | 203500 | 3052500 |  | 213900 | 3208500
5.3 | Conductores baja tension (Incluye Suministro completo, montaje, conexionado, pruebas y puesta en marcha). 1x12F+1x12N+12T, CU, LSHF | ml | 1146 | 47604 | 54554184 | 46223 | 52971558 |  | 45271 | 51880566 |  | 45012.4382 | 51584254 |  | 45365 | 51988290 |  | 58233.9732 | 66736133 | 0 | 45095.2692 | 51679179 |  | 44914 | 51471444 |  | 44724 | 51253704 |  | 44807 | 51348822 |  | 44614 | 51127644 |  | 44591 | 51101286 |  | 43796 | 50190216 |  | 45576 | 52230096 |  | 47127.96 | 54008642 |  | 44400 | 50882400 |  | 46600 | 53403600
5.4 | Tubería EMT Ø3/4". Incluye soportes, cajas de paso 2400, material menor, accesorios y demas elementos para un completo montaje. | ml | 25 | 50144 | 1253600 | 48690 | 1217250 |  | 47687 | 1192175 |  | 47414.1606 | 1185354 |  | 47785 | 1194625 |  | 61341.1552 | 1533529 | 0 | 47501.4112 | 1187535 |  | 47311 | 1182775 |  | 47110 | 1177750 |  | 47198 | 1179950 |  | 46994 | 1174850 |  | 46970 | 1174250 |  | 46132 | 1153300 |  | 48008 | 1200200 |  | 49642.56 | 1241064 |  | 46700 | 1167500 |  | 49100 | 1227500
5.5 | Tubería EMT Ø1" Incluye soportes, cajas de paso, material menor, accesorios y demas elementos para un completo montaje. | ml | 45 | 53441 | 2404845 | 51891 | 2335095 |  | 50822 | 2286990 |  | 50531.672 | 2273925 |  | 50927 | 2291715 |  | 65374.3753 | 2941847 | 0 | 50624.6593 | 2278110 |  | 50422 | 2268990 |  | 50208 | 2259360 |  | 50301 | 2263545 |  | 50084 | 2253780 |  | 50058 | 2252610 |  | 49166 | 2212470 |  | 51164 | 2302380 |  | 52906.59 | 2380797 |  | 49800 | 2241000 |  | 52300 | 2353500
5.6 | Tubería EMT Ø1/2" Incluye soportes, cajas de paso, material menor, accesorios y demas elementos para un completo montaje. | ml | 210 | 51425 | 10799250 | 49934 | 10486140 |  | 48905 | 10270050 |  | 48625.423 | 10211339 |  | 49006 | 10291260 |  | 62908.2025 | 13210723 | 0 | 48714.9025 | 10230130 |  | 48519 | 10188990 |  | 48314 | 10145940 |  | 48404 | 10164840 |  | 48195 | 10120950 |  | 48170 | 10115700 |  | 47311 | 9935310 |  | 49234 | 10339140 |  | 50910.75 | 10691258 |  | 47900 | 10059000 |  | 50300 | 10563000
5.7 | Tubería EMT 1-1/2" Incluye soportes, cajas de paso, material menor, accesorios y demas elementos para un completo montaje. | ml | 55 | 84269 | 4634795 | 81825 | 4500375 |  | 80140 | 4407700 |  | 79681.3956 | 4382477 |  | 80305 | 4416775 |  | 103086.2677 | 5669745 | 0 | 79828.0237 | 4390541 |  | 79508 | 4372940 |  | 79171 | 4354405 |  | 79318 | 4362490 |  | 78976 | 4343680 |  | 78935 | 4341425 |  | 77527 | 4263985 |  | 80679 | 4437345 |  | 83426.31 | 4588447 |  | 78500 | 4317500 |  | 82500 | 4537500
5.8 | Salida e instalacion de tomacorriente GFCI para vivienda, oficinas y de servicio, monofásico doble 2P+T, 15A-125V. | unidad | 2 | 150113 | 300226 | 145760 | 291520 |  | 142757 | 285514 |  | 141940.8483 | 283882 |  | 143051 | 286102 |  | 183633.2329 | 367266 | 0 | 142202.0449 | 284404 |  | 141632 | 283264 |  | 141031 | 282062 |  | 141294 | 282588 |  | 140684 | 281368 |  | 140611 | 281222 |  | 138104 | 276208 |  | 143718 | 287436 |  | 148611.87 | 297224 |  | 139900 | 279800 |  | 147100 | 294200
5.9 | Salida e instalacion de tomacorriente doble 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE | unidad | 57 | 96134 | 5479638 | 93346 | 5320722 |  | 91423 | 5211111 |  | 90900.465 | 5181327 |  | 91611 | 5221827 |  | 117600.7222 | 6703241 | 0 | 91067.7382 | 5190861 |  | 90702 | 5170014 |  | 90318 | 5148126 |  | 90486 | 5157702 |  | 90096 | 5135472 |  | 90049 | 5132793 |  | 88443 | 5041251 |  | 92039 | 5246223 |  | 95172.66 | 5424842 |  | 89600 | 5107200 |  | 94200 | 5369400
5.10 | Salida e instalación de tomacorriente doble regulada 15 AMP. Incluye materiales e instalación de salida eléctrica acorde al RETIE | unidad | 11 | 154770 | 1702470 | 150282 | 1653102 |  | 147186 | 1619046 |  | 146344.3212 | 1609788 |  | 147489 | 1622379 |  | 189330.141 | 2082632 | 0 | 146613.621 | 1612750 |  | 146025 | 1606275 |  | 145406 | 1599466 |  | 145677 | 1602447 |  | 145049 | 1595539 |  | 144973 | 1594703 |  | 142388 | 1566268 |  | 148177 | 1629947 |  | 153222.3 | 1685445 |  | 144200 | 1586200 |  | 151600 | 1667600
5.11 | Suministro einstalacion de Caja de Paso Metálica 30X30x15xcm | unidad | 15 | 90089 | 1351335 | 87476 | 1312140 |  | 85675 | 1285125 |  | 85184.5548 | 1277768 |  | 85851 | 1287765 |  | 110205.8737 | 1653088 | 0 | 85341.3097 | 1280120 |  | 84999 | 1274985 |  | 84639 | 1269585 |  | 84796 | 1271940 |  | 84431 | 1266465 |  | 84386 | 1265790 |  | 82882 | 1243230 |  | 86251 | 1293765 |  | 89188.11 | 1337822 |  | 84000 | 1260000 |  | 88200 | 1323000
5.12 | Suministro e instalacion luminaria de emergencia, normalizacion, materiales menores, elementos de fijacion, caja de derivacion y demas elementos que sean necesarios para su correcto funcionamiento | unidad | 5 | 191196 | 955980 | 185651 | 928255 |  | 181827 | 909135 |  | 180787.2898 | 903936 |  | 182201 | 911005 |  | 233890.0668 | 1169450 | 0 | 181119.9708 | 905600 |  | 180393 | 901965 |  | 179629 | 898145 |  | 179963 | 899815 |  | 179187 | 895935 |  | 179093 | 895465 |  | 175900 | 879500 |  | 183051 | 915255 |  | 189284.04 | 946420 |  | 178200 | 891000 |  | 187300 | 936500
5.13 | Suministro e instalacion de varilla de CU de 5/8" x 2,4 Mts para puesta a tierra incluye soldadura exotermica | unidad | 1 | 543733 | 543733 | 527965 | 527965 |  | 517090 | 517090 |  | 514132.1755 | 514132 |  | 518154 | 518154 |  | 665148.5789 | 665149 | 0 | 515078.2709 | 515078 |  | 513012 | 513012 |  | 510837 | 510837 |  | 511789 | 511789 |  | 509581 | 509581 |  | 509315 | 509315 |  | 500234 | 500234 |  | 520570 | 520570 |  | 538295.67 | 538296 |  | 506800 | 506800 |  | 532800 | 532800
5.14 | Suministro e instalación de luminaria panel led lineal mínimo 5400 Lm, al menos 100-240V, 40W, tipo LED Continuum Suspender de techo. Incluye materiales e instalación de salida eléctrica acorde al RETIE Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE | unidad | 23 | 517557 | 11903811 | 502548 | 11558604 |  | 492197 | 11320531 |  | 489381.1969 | 11255768 |  | 493209 | 11343807 |  | 633127.4781 | 14561932 | 0 | 490281.7461 | 11276480 |  | 488315 | 11231245 |  | 486245 | 11183635 |  | 487150 | 11204450 |  | 485049 | 11156127 |  | 484796 | 11150308 |  | 476152 | 10951496 |  | 495509 | 11396707 |  | 512381.43 | 11784773 |  | 482400 | 11095200 |  | 507200 | 11665600
5.15 | Suministro e instalacion de panel de alarma contra incendio | unidad | 1 | 3671988 | 3671988 | 3565500 | 3565500 |  | 3492061 | 3492061 |  | 3472084.9733 | 3472085 |  | 3499243 | 3499243 |  | 4491942.9204 | 4491943 | 0 | 3478474.2324 | 3478474 |  | 3464521 | 3464521 |  | 3449833 | 3449833 |  | 3456258 | 3456258 |  | 3441350 | 3441350 |  | 3439551 | 3439551 |  | 3378229 | 3378229 |  | 3515561 | 3515561 |  | 3635268.12 | 3635268 |  | 3422300 | 3422300 |  | 3598500 | 3598500
5.16 | Suministro e instalacion de luminaria panel led redondo de inscrustar 18W 1260lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE | unidad | 17 | 175058 | 2975986 | 169981 | 2889677 |  | 166480 | 2830160 |  | 165527.8425 | 2813973 |  | 166823 | 2835991 |  | 214148.4514 | 3640524 | 0 | 165832.4434 | 2819152 |  | 165167 | 2807839 |  | 164467 | 2795939 |  | 164773 | 2801141 |  | 164063 | 2789071 |  | 163977 | 2787609 |  | 161053 | 2737901 |  | 167601 | 2849217 |  | 173307.42 | 2946226 |  | 163200 | 2774400 |  | 171500 | 2915500
5.17 | Suministro e instalacion de luminaria panel led redondo de inscrustar 24W 1600lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE | unidad | 17 | 215847 | 3669399 | 209587 | 3562979 |  | 205270 | 3489590 |  | 204096.2893 | 3469637 |  | 205693 | 3496781 |  | 264045.6351 | 4488776 | 0 | 204471.8631 | 3476022 |  | 203652 | 3462084 |  | 202788 | 3447396 |  | 203166 | 3453822 |  | 202290 | 3438930 |  | 202184 | 3437128 |  | 198579 | 3375843 |  | 206652 | 3513084 |  | 213688.53 | 3632705 |  | 201200 | 3420400 |  | 211500 | 3595500
5.18 | Suministro e instalacion de reflector led 50W 4750lm 3000-6500k ip65. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE | unidad | 5 | 318002 | 1590010 | 308780 | 1543900 |  | 302420 | 1512100 |  | 300689.9711 | 1503450 |  | 303042 | 1515210 |  | 389011.8466 | 1945059 | 0 | 301243.2946 | 1506216 |  | 300035 | 1500175 |  | 298763 | 1493815 |  | 299319 | 1496595 |  | 298028 | 1490140 |  | 297872 | 1489360 |  | 292562 | 1462810 |  | 304455 | 1522275 |  | 314821.98 | 1574110 |  | 296400 | 1482000 |  | 311600 | 1558000
5.19 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo. Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE | unidad | 17 | 161702 | 2748934 | 157013 | 2669221 |  | 153779 | 2614243 |  | 152898.9431 | 2599282 |  | 154095 | 2619615 |  | 197810.0566 | 3362771 | 0 | 153180.3046 | 2604065 |  | 152566 | 2593622 |  | 151919 | 2582623 |  | 152202 | 2587434 |  | 151545 | 2576265 |  | 151466 | 2574922 |  | 148766 | 2529022 |  | 154813 | 2631821 |  | 160084.98 | 2721445 |  | 150700 | 2561900 |  | 158400 | 2692800
5.20 | Suministro e instalacion de interruptor conmutable sencillo. Incluye materiales e instalacion de salida acorde al RETIE | unidad | 4 | 163418 | 653672 | 158679 | 634716 |  | 155411 | 621644 |  | 154521.5241 | 618086 |  | 155730 | 622920 |  | 199909.2394 | 799637 | 0 | 154805.8714 | 619223 |  | 154185 | 616740 |  | 153531 | 614124 |  | 153817 | 615268 |  | 153154 | 612616 |  | 153074 | 612296 |  | 150345 | 601380 |  | 156456 | 625824 |  | 161783.82 | 647135 |  | 152300 | 609200 |  | 160100 | 640400
5.21 | Suministro e instalacion de interruptor doble. Incluye materiales e instalacion de salida acorde al RETIE | unidad | 2 | 30659 | 61318 | 29770 | 59540 |  | 29157 | 58314 |  | 28989.924 | 57980 |  | 29217 | 58434 |  | 37505.1547 | 75010 | 0 | 29043.2707 | 58087 |  | 28927 | 57854 |  | 28804 | 57608 |  | 28858 | 57716 |  | 28733 | 57466 |  | 28718 | 57436 |  | 28206 | 56412 |  | 29353 | 58706 |  | 30352.41 | 60705 |  | 28600 | 57200 |  | 30000 | 60000
5.22 | Suministro e instalacion de interruptor triple. Incluye materiales e instalacion de salida acorde al RETIE | unidad | 3 | 42346 | 127038 | 41118 | 123354 |  | 40271 | 120813 |  | 40040.6838 | 120122 |  | 40354 | 121062 |  | 51801.8618 | 155406 | 0 | 40114.3658 | 120343 |  | 39953 | 119859 |  | 39784 | 119352 |  | 39858 | 119574 |  | 39686 | 119058 |  | 39665 | 118995 |  | 38958 | 116874 |  | 40542 | 121626 |  | 41922.54 | 125768 |  | 39500 | 118500 |  | 41400 | 124200
5.23 | MARCACIONES. Normalización e identificación de tablero principal, marquillas, cajas de paso, material menor, accesorios y demas elementos para su correcto funcionamiento. | Global | 1 | 880600 | 880600 | 855063 | 855063 |  | 837451 | 837451 |  | 832660.136 | 832660 |  | 839173 | 839173 |  | 1077237.98 | 1077238 | 0 | 834192.38 | 834192 |  | 830846 | 830846 |  | 827324 | 827324 |  | 828865 | 828865 |  | 825290 | 825290 |  | 824858 | 824858 |  | 810152 | 810152 |  | 843086 | 843086 |  | 871794 | 871794 |  | 820700 | 820700 |  | 862900 | 862900
5.24 | Ingeniería requerida para resolver en obra todos los cambios y/o modificaciones y diseños menores. Incluye las memorias de cálculo que apliquen para cambios de pequeña envergadura | Global | 1 | 938196 | 938196 | 910988 | 910988 |  | 892224 | 892224 |  | 887120.6098 | 887121 |  | 894060 | 894060 |  | 1147695.1668 | 1147695 | 0 | 888753.0708 | 888753 |  | 885188 | 885188 |  | 881435 | 881435 |  | 883077 | 883077 |  | 879268 | 879268 |  | 878808 | 878808 |  | 863140 | 863140 |  | 898229 | 898229 |  | 928814.04 | 928814 |  | 874400 | 874400 |  | 919400 | 919400
5.25 | Detector de humo RCI | unidad | 13 | 495134 | 6436742 | 480775 | 6250075 |  | 470872 | 6121336 |  | 468178.905 | 6086326 |  | 471841 | 6133933 |  | 605697.4222 | 7874066 | 0 | 469040.4382 | 6097526 |  | 467159 | 6073067 |  | 465178 | 6047314 |  | 466045 | 6058585 |  | 464035 | 6032455 |  | 463792 | 6029296 |  | 455523 | 5921799 |  | 474041 | 6162533 |  | 490182.66 | 6372375 |  | 461500 | 5999500 |  | 485200 | 6307600
5.26 | Cable para red contra incendio FLPR 2x18AWG | ml | 112 | 6625 | 742000 | 6433 | 720496 |  | 6300 | 705600 |  | 6264.335 | 701606 |  | 6313 | 707056 |  | 8104.3625 | 907689 | 0 | 6275.8625 | 702897 |  | 6251 | 700112 |  | 6224 | 697088 |  | 6236 | 698432 |  | 6209 | 695408 |  | 6206 | 695072 |  | 6095 | 682640 |  | 6343 | 710416 |  | 6558.75 | 734580 |  | 6200 | 694400 |  | 6400 | 716800
5.27 | Luz estreboscopica alarma contra incendio | Global | 1 | 15143 | 15143 | 14704 | 14704 |  | 14401 | 14401 |  | 14318.6151 | 14319 |  | 14431 | 14431 |  | 18524.4319 | 18524 | 0 | 14344.9639 | 14345 |  | 14287 | 14287 |  | 14227 | 14227 |  | 14253 | 14253 |  | 14192 | 14192 |  | 14184 | 14184 |  | 13932 | 13932 |  | 14498 | 14498 |  | 14991.57 | 14992 |  | 14100 | 14100 |  | 14800 | 14800
5.28 | Boton de alarma contra incendio | Global | 1 | 365440 | 365440 | 354842 | 354842 |  | 347533 | 347533 |  | 345545.4464 | 345545 |  | 348248 | 348248 |  | 447042.752 | 447043 | 0 | 346181.312 | 346181 |  | 344793 | 344793 |  | 343331 | 343331 |  | 343970 | 343970 |  | 342487 | 342487 |  | 342308 | 342308 |  | 336205 | 336205 |  | 349872 | 349872 |  | 361785.6 | 361786 |  | 340600 | 340600 |  | 358100 | 358100
5.29 | Riel para iluminacion 2 mts con 2 lamparas | Global | 33 | 127598 | 4210734 | 123898 | 4088634 |  | 121346 | 4004418 |  | 120651.5649 | 3981502 |  | 121595 | 4012635 |  | 156090.6334 | 5150991 | 0 | 120873.5854 | 3988828 |  | 120389 | 3972837 |  | 119878 | 3955974 |  | 120102 | 3963366 |  | 119584 | 3946272 |  | 119521 | 3944193 |  | 117390 | 3873870 |  | 122162 | 4031346 |  | 126322.02 | 4168627 |  | 118900 | 3923700 |  | 125000 | 4125000
5.30 | SENSOR DE OCUPACION EN BAÑOS | Global | 3 | 165433 | 496299 | 160635 | 481905 |  | 157327 | 471981 |  | 156426.8275 | 469280 |  | 157650 | 472950 |  | 202374.1889 | 607123 | 0 | 156714.6809 | 470144 |  | 156086 | 468258 |  | 155424 | 466272 |  | 155714 | 467142 |  | 155042 | 465126 |  | 154961 | 464883 |  | 152198 | 456594 |  | 158386 | 475158 |  | 163778.67 | 491336 |  | 154200 | 462600 |  | 162100 | 486300
5.31 | Suministro e instalación de Ups monofasica construcción monolitica, 2Kva para tablero TR1 con 10 a 15 minutos de autonomia FP 1,0, 120V 1Ø, incuye todos los accesorios, garantias y demas características, incluye instalación, pruebas, arranque y mantenimiento preventivo. | Unidad | 1 | 2856037 | 2856037 | 2773212 | 2773212 |  | 2716091 | 2716091 |  | 2700554.3457 | 2700554 |  | 2721678 | 2721678 |  | 3493790.0621 | 3493790 | 0 | 2705523.8501 | 2705524 |  | 2694671 | 2694671 |  | 2683247 | 2683247 |  | 2688244 | 2688244 |  | 2676649 | 2676649 |  | 2675250 | 2675250 |  | 2627554 | 2627554 |  | 2734370 | 2734370 |  | 2827476.63 | 2827477 |  | 2661800 | 2661800 |  | 2798900 | 2798900
5.32 | Suministro e Instalación Faceplate 1 Boca para Jack RJ45 Cat 6A | Unidad | 16 | 108144 | 1730304 | 105008 | 1680128 |  | 102845 | 1645520 |  | 102256.6406 | 1636106 |  | 103056 | 1648896 |  | 132292.5552 | 2116681 | 0 | 102444.8112 | 1639117 |  | 102034 | 1632544 |  | 101601 | 1625616 |  | 101791 | 1628656 |  | 101351 | 1621616 |  | 101298 | 1620768 |  | 99492 | 1591872 |  | 103537 | 1656592 |  | 107062.56 | 1713001 |  | 100800 | 1612800 |  | 105900 | 1694400
5.33 | Suministro e instalacion Jack categoria 6A para faceplate azul | Unidad | 32 | 76364 | 2443648 | 74149 | 2372768 |  | 72622 | 2323904 |  | 72206.7438 | 2310616 |  | 72772 | 2328704 |  | 93416.0812 | 2989315 | 0 | 72339.6172 | 2314868 |  | 72049 | 2305568 |  | 71744 | 2295808 |  | 71878 | 2300096 |  | 71568 | 2290176 |  | 71530 | 2288960 |  | 70255 | 2248160 |  | 73111 | 2339552 |  | 75600.36 | 2419212 |  | 71200 | 2278400 |  | 74800 | 2393600
5.34 | Suministro e instalacion Patchcord Cat 6A UTP 7 pies Azul | Unidad | 16 | 89817 | 1437072 | 87212 | 1395392 |  | 85416 | 1366656 |  | 84927.3625 | 1358838 |  | 85592 | 1369472 |  | 109873.1361 | 1757970 | 0 | 85083.6441 | 1361338 |  | 84742 | 1355872 |  | 84383 | 1350128 |  | 84540 | 1352640 |  | 84176 | 1346816 |  | 84132 | 1346112 |  | 82632 | 1322112 |  | 85991 | 1375856 |  | 88918.83 | 1422701 |  | 83700 | 1339200 |  | 88000 | 1408000
5.35 | Suministro e instalacion Patch panel de 12 puertos Cat6A | Unidad | 2 | 609106 | 1218212 | 591442 | 1182884 |  | 579260 | 1158520 |  | 575946.2694 | 1151893 |  | 580451 | 1160902 |  | 745119.3698 | 1490239 | 0 | 577006.1138 | 1154012 |  | 574692 | 1149384 |  | 572255 | 1144510 |  | 573321 | 1146642 |  | 570848 | 1141696 |  | 570550 | 1141100 |  | 560378 | 1120756 |  | 583158 | 1166316 |  | 603014.94 | 1206030 |  | 567700 | 1135400 |  | 596900 | 1193800
5.36 | Rotulacion y certificacion puntos de datos en cobre | Unidad | 16 | 93156 | 1490496 | 90454 | 1447264 |  | 88591 | 1417456 |  | 88084.5874 | 1409353 |  | 88774 | 1420384 |  | 113957.7348 | 1823324 | 0 | 88246.6788 | 1411947 |  | 87893 | 1406288 |  | 87520 | 1400320 |  | 87683 | 1402928 |  | 87305 | 1396880 |  | 87259 | 1396144 |  | 85704 | 1371264 |  | 89188 | 1427008 |  | 92224.44 | 1475591 |  | 86800 | 1388800 |  | 91200 | 1459200
5.37 | Suministro, tendido, peinado cableado U/UTP categoria 6A puntos de datos y CCTV | ml | 990 | 22301 | 22077990 | 21654 | 21437460 |  | 21208 | 20995920 |  | 21086.9336 | 20876064 |  | 21252 | 21039480 |  | 27280.8133 | 27008005 | 0 | 21125.7373 | 20914480 |  | 21041 | 20830590 |  | 20952 | 20742480 |  | 20991 | 20781090 |  | 20900 | 20691000 |  | 20889 | 20680110 |  | 20517 | 20311830 |  | 21351 | 21137490 |  | 22077.99 | 21857210 |  | 20800 | 20592000 |  | 21800 | 21582000
5.38 | Suministro, e instalación switch para datos minimo 12 salidas | Unidad | 1 | 667487 | 667487 | 648130 | 648130 |  | 634780 | 634780 |  | 631149.0077 | 631149 |  | 636086 | 636086 |  | 816536.8471 | 816537 | 0 | 632310.4351 | 632310 |  | 629774 | 629774 |  | 627104 | 627104 |  | 628272 | 628272 |  | 625562 | 625562 |  | 625235 | 625235 |  | 614088 | 614088 |  | 639052 | 639052 |  | 660812.13 | 660812 |  | 622100 | 622100 |  | 654100 | 654100
5.39 | Suministro, instalacion capacitacio nNVR grabador de video en red capacidad minimo 1TB para cctv | Unidad | 1 | 2173926 | 2173926 | 2110882 | 2110882 |  | 2067404 | 2067404 |  | 2055577.4686 | 2055577 |  | 2071656 | 2071656 |  | 2659363.6758 | 2659364 | 0 | 2059360.0998 | 2059360 |  | 2051099 | 2051099 |  | 2042403 | 2042403 |  | 2046207 | 2046207 |  | 2037382 | 2037382 |  | 2036316 | 2036316 |  | 2000012 | 2000012 |  | 2081317 | 2081317 |  | 2152186.74 | 2152187 |  | 2026100 | 2026100 |  | 2130400 | 2130400
5.40 | Suministro, instalacion capacitacion camara CCTV | Unidad | 1 | 441426 | 441426 | 428625 | 428625 |  | 419796 | 419796 |  | 417394.7686 | 417395 |  | 420660 | 420660 |  | 539996.4258 | 539996 | 0 | 418162.8498 | 418163 |  | 416485 | 416485 |  | 414720 | 414720 |  | 415492 | 415492 |  | 413700 | 413700 |  | 413484 | 413484 |  | 406112 | 406112 |  | 422621 | 422621 |  | 437011.74 | 437012 |  | 411400 | 411400 |  | 432500 | 432500
5.41 | Suministro, e instalación switch para CCTV minimo 12 salidas | Unidad | 1 | 808926 | 808926 | 785467 | 785467 |  | 769289 | 769289 |  | 764888.0686 | 764888 |  | 770871 | 770871 |  | 989559.1758 | 989559 | 0 | 766295.5998 | 766296 |  | 763222 | 763222 |  | 759986 | 759986 |  | 761401 | 761401 |  | 758117 | 758117 |  | 757721 | 757721 |  | 744212 | 744212 |  | 774466 | 774466 |  | 800836.74 | 800837 |  | 753900 | 753900 |  | 792700 | 792700
5.42 | Suministro instalación Rack para equipos de comunicación CCTV y datos | Unidad | 1 | 1664271 | 1664271 | 1616007 | 1616007 |  | 1582722 | 1582722 |  | 1573668.0868 | 1573668 |  | 1585977 | 1585977 |  | 2035902.7143 | 2035903 | 0 | 1576563.9183 | 1576564 |  | 1570240 | 1570240 |  | 1563583 | 1563583 |  | 1566495 | 1566495 |  | 1559738 | 1559738 |  | 1558923 | 1558923 |  | 1531129 | 1531129 |  | 1593373 | 1593373 |  | 1647628.29 | 1647628 |  | 1551100 | 1551100 |  | 1630900 | 1630900
5.43 | Suministro e instalación TV/Monitor para sistema de monitorieo de CCTV Televisor de 50" | Unidad | 1 | 2189271 | 2189271 | 2125782 | 2125782 |  | 2081997 | 2081997 |  | 2070087.0868 | 2070087 |  | 2086279 | 2086279 |  | 2678135.2143 | 2678135 | 0 | 2073896.4183 | 2073896 |  | 2065577 | 2065577 |  | 2056820 | 2056820 |  | 2060651 | 2060651 |  | 2051763 | 2051763 |  | 2050690 | 2050690 |  | 2014129 | 2014129 |  | 2096008 | 2096008 |  | 2167378.29 | 2167378 |  | 2040400 | 2040400 |  | 2145400 | 2145400
5.44 | Suministro e instalación de Grupo electrógeno de emergencia encabinada y transferencia con contactores y controles de transferencia. 15KVA (MÍNIMO) 220/127V, diesel, 3F 60HZ según especificación técnica. | Unidad | 1 | 56407008 | 56407008 | 54771205 | 54771205 |  | 53643065 | 53643065 |  | 53336210.4845 | 53336210 |  | 53753401 | 53753401 |  | 69002692.8864 | 69002693 | 0 | 53434358.6784 | 53434359 |  | 53220012 | 53220012 |  | 52994384 | 52994384 |  | 53093084 | 53093084 |  | 52864084 | 52864084 |  | 52836444 | 52836444 |  | 51894447 | 51894447 |  | 54004069 | 54004069 |  | 55842937.92 | 55842938 |  | 52571300 | 52571300 |  | 55278800 | 55278800
5.45 | Actualizacion caja grupo de medida | Unidad | 1 | 410504 | 410504 | 398599 | 398599 |  | 390389 | 390389 |  | 388156.1622 | 388156 |  | 391192 | 391192 |  | 502169.5432 | 502170 | 0 | 388870.4392 | 388870 |  | 387311 | 387311 |  | 385669 | 385669 |  | 386387 | 386387 |  | 384720 | 384720 |  | 384519 | 384519 |  | 377664 | 377664 |  | 393017 | 393017 |  | 406398.96 | 406399 |  | 382600 | 382600 |  | 402200 | 402200
| SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 228497795 |  | 221870568 |  |  | 217300576 |  |  | 216058374 |  |  | 217749071 |  |  | 279521354 |  |  | 216455961 |  |  | 215587182 |  |  | 214673960 |  |  | 215073446 |  |  | 214145618 |  |  | 214034018 |  |  | 210218350 |  |  | 218763690 |  |  | 226212822 |  |  | 213010400 |  |  | 223760000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 547319156 |  | 531444864 |  |  | 520500019 |  |  | 517523097 |  |  | 521573906 |  |  | 669535521 |  |  | 518475432 |  |  | 515709552 |  |  | 514204035 |  |  | 515163853 |  |  | 512940858 |  |  | 512673690 |  |  | 503533948 |  |  | 524005389 |  |  | 541845966 |  |  | 510159256 |  |  | 535750300 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 22.83% | 124930000 | 22.83% | 121306565 |  | 22.83% | 118808316 |  | 23% | 119030312 | 0 | 22.83% | 119053440 |  |  | 0 |  | 22.83% | 118346188 |  | 24% | 123770292 | 0 | 23% | 118266928 | 0 | 22.83% | 117590293 |  | 22.83% | 117082877 |  | 22.83% | 117021894 |  | 22.83% | 114935674 |  | 22% | 115281186 |  | 23% | 124624572 | 0 | 23% | 117336629 | 0 | 24% | 128580072 | 0 | 29% | #REF! | 0 | 27% | #REF! | 0 | 27% | #REF! | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 2% | 10946383 | 2% | 10628897 |  | 2% | 10410000 |  | 2% | 10350462 |  | 2% | 10431478 |  |  | 0 |  | 2% | 10369509 |  | 1% | 5157096 |  | 2% | 10284081 |  | 2% | 10303277 |  | 2% | 10258817 |  | 2% | 10253474 |  | 2% | 10070679 |  | 2% | 10480108 |  | 2% | 10836919 |  | 2% | 10203185 |  | 1% | 5357503 |  | 1% | #REF! |  | 3% | #REF! | 0 | 3% | #REF! | 0
| UTILIDAD |  |  | 5% | 27365958 | 5% | 26572243 |  | 5% | 26025001 |  | 5% | 25876155 |  | 5% | 26078695 |  |  | 0 |  | 5% | 25923772 |  | 5% | 25785478 |  | 5% | 25710202 |  | 5% | 25758193 |  | 5% | 25647043 |  | 5% | 25633685 |  | 5% | 25176697 |  | 5% | 26200269 |  | 5% | 27092298 |  | 5% | 25507963 |  | 5% | 26787515 |  | 5% | #REF! |  | 5% | #REF! |  | 5% | #REF!
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 5199532 | 19% | 5048726 |  | 19% | 4944750 |  | 19% | 4916469 |  | 19% | 4954952 |  | 19% | 0 |  | 19% | 4925517 |  | 19% | 4899241 |  | 19% | 4884938 |  | 19% | 4894057 |  | 19% | 4872938 |  | 19% | 4870400 |  | 19% | 4783572 |  | 19% | 4978051 |  | 19% | 5147537 |  | 19% | 4846513 |  | 19% | 5089628 |  | 19% | #REF! |  | 19% | #REF! |  | 19% | #REF!
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 168441873 |  | 163556431 |  |  | 160188067 |  |  | 160173398 |  |  | 160518565 |  |  | 0 |  |  | 159564986 |  |  | 159612107 |  |  | 159146149 |  |  | 158545820 |  |  | 157861675 |  |  | 157779453 |  |  | 154966622 |  |  | 156939614 |  |  | 167701326 |  |  | 157894290 |  |  | 165814718 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Certificacion RETIE y RETILAP | GL | 1 | 9000000 | 9000000 | 8739000 | 8739000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 8525700 | 8525700 |  | 8491500 | 8491500 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 |  | 8387454 | 8387454 |  | 9000000 | 9000000
| SUBTOTAL Certificacion RETIE y RETILAP CON IVA INCLUIDO |  |  |  | 9000000 |  | 8739000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 8525700 |  |  | 8491500 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | 0 |  |  | 8387454 |  |  | 9000000 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| TOTAL OBRAS |  |  |  | 724761029 |  | 703740295 |  |  | 689688086 |  |  | 686696495 |  |  | 691092471 |  |  | 678535521 |  |  | 686566118 |  |  | 683813159 |  |  | 682350184 |  |  | 682709673 |  |  | 679802533 |  |  | 679453143 |  |  | 667500570 |  |  | 689945003 |  |  | 709547292 |  |  | 676441000 |  |  | 710565018 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| COSTO TOTAL |  |  |  | 724761029 |  | 703740295 |  |  | 689688086 |  |  | 686696495 |  |  | 691092471 |  |  | 678535521 |  |  | 686566118 |  |  | 683813159 |  |  | 682350184 |  |  | 682709673 |  |  | 679802533 |  |  | 679453143 |  |  | 667500570 |  |  | 689945003 |  |  | 709547292 |  |  | 676441000 |  |  | 710565018 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[12 empty] | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%) |  |  | para la operación aritmetica del AIU utiliza el % de las casillas establecido por la entidad |  |  | Supera el valor unitario de alguno de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. No presento aiu |  |  | para la operación aritmetica del AIU utiliza el % de las casillas establecido por la entidad |  |  | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%) |  |  | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%) | [5 empty] | para la operación aritmetica del AIU utiliza el % de las casillas establecido por la entidad | [11 empty] | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%). no presento el valor del item Certificacion RETIE y RETILAP |  |  | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%) |  |  | el aiu (30%) es superior al establecido por la entidad (29,83%)
RECHAZADO. Numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. Literal E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, subsane o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones.

## PRECIO ARTIF. BAJO
CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA SELECCION ABREVIADA MC-SA-MC-0001-2026 - Realizar las obras de reparaciones locativas del inmueble Casa Museo Guillermo León Valencia de Popayán - Cauca, ubicado en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 724761029
N° | NOMBRE PROPONENTE | OFERTA ECONÓMICA EN EXCEL / PDF | VALOR OFERTADO | PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | 703740295 | 703740295 | 2.9%
2 | GRUPO INARCO SAS | 689688086 | 689688086 | 4.839%
3 | CONSORCIO VENTURA & CO | 686696495 | 686696495 | 5.252%
4 | ID SAS | 691092471 | 691092471 | 4.645% | 6000000 | 2466.0517 | 2428 | 2419 | 2376.0014 | 2551 | 2551 | 2434
5 | CONSTRUSERVICIOS SAS | 678535521 | 678535521 | 6.378% | 2000000 | 16363.3309 | 16111 | 16052 | 15765.8078 | 16927 | 16927 | 16154
6 | CONSORCIO NVP | 686566117.2177 | 686566118 | 5.27% |  | 1451719.4909 | 1429344 | 1424088 | 1398708.5278 | 1501727 | 1501727 | 1433113
7 | CONSORCIO PATRIMONIAL LEON VALENCIA | 683813159 | 683813159 | 5.65% |  | 95100.0792 | 93634 | 93290 | 91627.4064 | 98376 | 98376 | 93881
8 | UNION TEMPORAL SCG OBRAS | 682350184 | 682350184 | 5.852%
9 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | 682709673 | 682709673 | 5.802%
10 | CONSORCIO OBRAS Y SOLUCIONES DM | 679802533 | 679802533 | 6.203% |  | 104999.0872 | 103381 | 103001 | 101164.9424 | 98616 | 100616 | 103653
11 | CONSORCIO C&C | 679453143 | 679453143 | 6.251% |  | 14314.8936 | 14094 | 14042 | 13792.1712 | 14808 | 14808 | 14131
12 | ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS | 667500570 | 667500570 | 7.901% |  | 17064.1884 | 16801 | 16739 | 16441.0728 | 17652 | 17652 | 16845
13 | FUNDACION ESPELETIA | 689945003 | 689945003 | 4.804% |  | 115835.7942 | 114050 | 113631 | 111605.9364 | 119826 | 102826 | 114351
14 | JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA | 709547292 | 709547292 | 2.099% |  | 163124.8248 | 160611 | 160020 | 157168.1616 | 168744 | 166744 | 161034
15 | UT CAMPEN MINCULTURA 2026 | 676441000 | 676441000 | 6.667%
16 | ZILL | 710565018 | 710565018 | 1.959%
18 | 0 | 0 |  | 100% |  | 176974.7357 | 174247 | 173606 | 170512.3294 | 163071 | 176071 | 174706
19 | 0 | 0 |  | 100% |  | 74117.8557 | 72975 | 72707 | 71411.3694 | 76671 | 76671 | 73168
ANÁLISIS PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
Con las ofertas presentadas se realizó una comparación, contrastando el valor de cada oferta con el valor del presupuesto oficial encontrado que ninguna de ellas es mayor del 8,0 % con respecto del costo estimado por la entidad. Por lo tanto se determinó que ninguna de ellas es artificialmente baja.

## CONSOLIDADO GENERAL
CONSOLIDADO GENERAL EVALUACIÓN TÉCNICA SELECCION ABREVIADA MC-SA-MC-0001-2026 - Realizar las obras de reparaciones locativas del inmueble Casa Museo Guillermo León Valencia de Popayán - Cauca, ubicado en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional
No | PROPONENTE | CRITERIOS HABILITANTES |  |  |  | ASIGNACIÓN DE PUNTAJE |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  | PRESUPUESTO OFICIAL | 724761029 | TOTAL PUNTAJE | ORDEN ELEGIBILIDAD
|  | EXPERIENCIA | CRPC | FINANCIERO | JURIDICO | FACTOR DE CALIDAD | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME | SUBTOTAL |  |  | VALOR OFERTA | ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONOMICA
1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 |  |  | 703740295 | 46.951 | 97.451 | 7
2 | GRUPO INARCO SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 |  |  | 689688086 | 47.9076 | 98.4076 | 5
3 | CONSORCIO VENTURA & CO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
4 | ID SAS | HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |  |  |  |  | 0 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. El proponente no subsanó, dentro de los términos establecidos, al verificar las bases oficiales, se evidenció que el Registro Único de Proponentes (RUP) no fue renovado en el plazo establecido. Lo anterio r, en contravención de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, que fija como fecha máxima de renovació n el quinto día hábil del mes de abril de cada año. Así mismo, el proponente no adjuntó el radicado que acreditara el trámite oportuno de renovación del RUP para la vigencia 2026 ante la Cámara de Comercio .
5 | CONSTRUSERVICIOS SAS | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |  |  |  |  | 0 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. O. Superar el valor unitario de alguno de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. Cualquiera de los ítems contenidos en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial.P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. El proponente no subsanó, dentro de los términos establecidos, al verificar las bases oficiales, se evidenció que el Registro Único de Proponentes (RUP) fue renovado el 27 de abril de 2026, es decir, con posterioridad al plazo establecido. Lo anterior, en contravención de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, que fija como fecha máxima de renovación el quinto día hábil del mes de abril de cada año. Así mismo, el proponente no adjuntó el radicado que acreditara el trámite oportuno de renovación del RUP para la vigencia 2026 ante la Cámara de Comercio .
6 | CONSORCIO NVP | HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |  |  |  |  | 0 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. El proponente no subsanó, dentro de los términos establecidos, al verificar las bases oficiales, se evidenció que el Registro Único de Proponentes (RUP) del consorciado NÉSTOR ADEL VARGAS PEDROZA no fue renovado dentro de los plazos establecidos, ni se adjuntó el radicado que acreditara el trámite oportuno de renovación para la vigencia 2026 ante la Cámara de Comercio .
7 | CONSORCIO PATRIMONIAL LEON VALENCIA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 |  | 50.25 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
8 | UNION TEMPORAL SCG OBRAS | HABILITADO | NO HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | 0 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.Y. No informar todos los Contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.
9 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 |  | 0.25 | 50.25 |  |  | 682709673 | 48.3973 | 98.6473 | 4
10 | CONSORCIO OBRAS Y SOLUCIONES DM | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 |  |  | 679802533 | 48.6042 | 99.1042 | 3
11 | CONSORCIO C&C | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 |  |  | 679453143 | 48.6292 | 99.1292 | 2
12 | ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 |  |  | 667500570 | 49.5 | 100 | 1
13 | FUNDACION ESPELETIA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 30 | 20 | 0.25 | 0.25 | 50.5 |  |  | 689945003 | 47.8897 | 98.3897 | 6
14 | JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA | NO HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | 0 | El proponente NO CUMPLE con el requisito de experiencia previsto en el proceso. 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
15 | UT CAMPEN MINCULTURA 2026 | NO HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | 0 | Teniendo en cuenta que la experiencia aportada por el consorciado ENERGY CG COLOMBIA SAS con un porcentaje de participación en este proceso del 49,50%, no es válida por no cumplir con ninguno de los parámetros requeridos en el documento base; el proponente UNION TEMPORAL CAMPEN MINCULTURA 2026 NO CUMPLE con lo estipulado para la Experiencia acreditada por proponentes plurales: iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
16 | ZILL | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |  |  |  |  | 0 | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El proponente no subsanó, dentro de los términos establecidos, al verificar las bases oficiales, se evidenció que el Registro Único de Proponentes (RUP) no fue renovado en el plazo establecido. Lo anterio r, en contravención de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, que fija como fecha máxima de renovació n el quinto día hábil del mes de abril de cada año. El proponente no adjuntó el radicado que acreditara el trámite oportuno de renovació n del RUP para la vigencia 2026 ante la Cámara de Comercio .
| MONICA ORDUÑA MONSALVE Directora de Patrimonio y Memoria | [5 empty] | YAMID ALEXANDER PATIÑO Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano - PCIU - Coordinador |  |  |  |  | Claudia Zoraya Guerrero Sarmiento Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano - PCIU

## EVALUACION ECONOMICA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
FECHA DE EVALUACIÓN: 4 de mayo de 2026
EVALUACIÓN EXPERIENCIA PROPONENTE- PONDERABLE
MENOR VALOR
PRESUPUESTO OFICIAL |  | 724761029 | Tasa de Cambio Representativa del Mercado - TRM
PUNTAJE MÁXIMO |  | 49.5 | FECHA | COP
MENOR VALOR |  | 667500570 | 2026-04-30 | 3621.86
No. | PROPONENTE QUE PRESENTÓ PROPUESTA | VALOR OFERTA ECONÓMICA | PUNTAJE | OBSERVACIONES
1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | 703740295 | 46.951 | HABILITADO
2 | GRUPO INARCO SAS | 689688086 | 47.9076 | HABILITADO
3 | CONSORCIO VENTURA & CO |  |  | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
4 | ID SAS |  |  | NO HABILITADO
5 | CONSTRUSERVICIOS SAS |  |  | NO HABILITADO
6 | CONSORCIO NVP |  |  | NO HABILITADO
7 | CONSORCIO PATRIMONIAL LEON VALENCIA |  |  | 1.15 CAUSALES DE RECHAZO_Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
8 | UNION TEMPORAL SCG OBRAS |  |  | NO HABILITADO
9 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS | 682709673 | 48.3973 | HABILITADO
10 | CONSORCIO OBRAS Y SOLUCIONES DM | 679802533 | 48.6042 | HABILITADO
11 | CONSORCIO C&C | 679453143 | 48.6292 | HABILITADO
12 | ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS | 667500570 | 49.5 | HABILITADO
13 | FUNDACION ESPELETIA | 689945003 | 47.8897 | HABILITADO
14 | JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA |  |  | NO HABILITADO
15 | UT CAMPEN MINCULTURA 2026 |  |  | NO HABILITADO
16 | ZILL |  |  | NO HABILITADO