## GUIA INICIAL
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1 | PARQUE BIBLIOTECA LEON DE GREIFF LA LADERA
Grupo electrógeno diesel Deutz BF6M1013FC Motor: Deutz 1013 Cilindraje: 7146 C.C Generador Stamford UC1234 Factor de potencia: 0.8 Potencia: 250 KVA - 200 KW. Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Revoluciones: 1800 RPM. Control: Microprocesador
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 657454.5448 | 657454.5448
2 | PARQUE BIBLIOTECA PBRO. JOSE LUIS ARROYAVE SAN JAVIER
Grupo electrógeno diesel Olympian GEP 150. Motor: Caterpillar CC660. Año motor: 2005 Cilindraje: 5985 CC. Año 2006 Potencia: 165 KVA - 132 KW. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ. Corriente: 433A. Revoluciones: 1800 RPM.
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 543468.5667 | 543468.5667
3 | PARQUE BIBLIOTECA BELEN
Grupo electrógeno General Power DPM80 - GP 105. Motor: Perkins 1006TG2A16 Generador: Megatron Año 2008. Potencia nominal: 131 KVA - 105 KW. Potencia generador: 80KW - 100KVA. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Corriente
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 543468.5667 | 543468.5667
4 | PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO
Grupo electrógeno diesel Enermax , modelo GD 3500 Motor: Cummins , modelo NTA855-G1 Cilindraje: 14L Generador: MAGNAPLUS Factor de potencia: 0,8 Potencia: 300 KVA - 250 KW Voltaje: 220 / 127V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones:1800 RPM
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 680856.0499 | 680856.0499
5 | PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO RCI
Grupo electrógeno diesel Cummins fire power A313 modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 590934.9326 | 590934.9326
6 | PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTEROSAN CRISTOBAL
Grupo electrógeno diesel Stewart & Stevenson , modelo SD200 Motor: Deutz, modelo BF6M1013FCP Cilindraje: 7,15L Generador: Stamford, modelo UCI274H Factor de potencia: 0,8 Potencia: 250 KVA - 200 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 663900.392 | 663900.392
7 | PARQUE BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DOCE DE OCTUBRE
Grupo electrógeno diesel Stamford , modelo UCI274F1 Motor: Perkins , modelo1106D-E66TA Cilindraje: 7 L Generador: Stamford, modelo UCI274F1 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KVA - 160 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 1800
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 663900.392 | 663900.392
8 | CASA DE LA LITERATURA RCI
Grupo electrógeno diésel Cummins fire power A313 modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 603545.8109 | 603545.8109
9 | PARQUE BIBLIOTECA SANTO DOMINGO
Grupo electrógeno diésel Cummins modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 543468.5667 | 543468.5667
10 | CONSUMIBLES
| Filtro de Aceite | Und | 1 | 188624.4054 | 188624.4054
| Filtro de Combustible | Und | 1 | 98721.5121 | 98721.5121
| Filtro de Aire Exterior | Und | 1 | 98721.5121 | 98721.5121
| Filtro de Aire Interior | Und | 1 | 129186.6598 | 129186.6598
| Aceite 15W 40 | Und | 1 | 47508.2812 | 47508.2812
| Bateria 8D 1600 | Und | 1 | 1792067.6206 | 1792067.621
| Combustible | Gl | 1 | 28640.9201 | 28640.9201
| líquido refrigerante. | Und | 1 | 127969.2612 | 127969.2612
|  |  |  | SUBTOTAL | 8002437.995
|  |  |  | AU 20% | 1600487.599
|  |  |  | TOTAL | 9602925.594

## FORMATO ECONOMICO
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1 | PARQUE BIBLIOTECA LEON DE GREIFF LA LADERA |  |  |  |  | techos
Grupo electrógeno diesel Deutz BF6M1013FC Motor: Deutz 1013 Cilindraje: 7146 C.C Generador Stamford UC1234 Factor de potencia: 0.8 Potencia: 250 KVA - 200 KW. Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Revoluciones: 1800 RPM. Control: Microprocesador
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 591709.0903 | 591709.0903 | 657454.5448
2 | PARQUE BIBLIOTECA PBRO. JOSE LUIS ARROYAVE SAN JAVIER
Grupo electrógeno diesel Olympian GEP 150. Motor: Caterpillar CC660. Año motor: 2005 Cilindraje: 5985 CC. Año 2006 Potencia: 165 KVA - 132 KW. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ. Corriente: 433A. Revoluciones: 1800 RPM.
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 489121.71 | 489121.71 | 543468.5667
3 | PARQUE BIBLIOTECA BELEN
Grupo electrógeno General Power DPM80 - GP 105. Motor: Perkins 1006TG2A16 Generador: Megatron Año 2008. Potencia nominal: 131 KVA - 105 KW. Potencia generador: 80KW - 100KVA. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Corriente
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 489121.71 | 489121.71 | 543468.5667
4 | PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO
Grupo electrógeno diesel Enermax , modelo GD 3500 Motor: Cummins , modelo NTA855-G1 Cilindraje: 14L Generador: MAGNAPLUS Factor de potencia: 0,8 Potencia: 300 KVA - 250 KW Voltaje: 220 / 127V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones:1800 RPM
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 612770.4449 | 612770.4449 | 680856.0499
5 | PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO RCI
Grupo electrógeno diesel Cummins fire power A313 modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 531841.4393 | 531841.4393 | 590934.9326
6 | PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTEROSAN CRISTOBAL
Grupo electrógeno diesel Stewart & Stevenson , modelo SD200 Motor: Deutz, modelo BF6M1013FCP Cilindraje: 7,15L Generador: Stamford, modelo UCI274H Factor de potencia: 0,8 Potencia: 250 KVA - 200 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 597510.3528 | 597510.3528 | 663900.392
7 | PARQUE BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DOCE DE OCTUBRE
Grupo electrógeno diesel Stamford , modelo UCI274F1 Motor: Perkins , modelo1106D-E66TA Cilindraje: 7 L Generador: Stamford, modelo UCI274F1 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KVA - 160 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 1800
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 597510.3528 | 597510.3528 | 663900.392
8 | CASA DE LA LITERATURA RCI
Grupo electrógeno diésel Cummins fire power A313 modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 543191.2298 | 543191.2298 | 603545.8109
10 | PARQUE BIBLIOTECA SANTO DOMINGO
Grupo electrógeno diésel Cummins modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
| Mantenimiento preventivo, incluye insumos de limpieza y mano de obra | VISITAS | 1 | 489121.71 | 489121.71 | 543468.5667
12 | CONSUMIBLES
| Filtro de Aceite | Und | 1 | 169761.9649 | 169761.9649 | 188624.4054
| Filtro de Combustible | Und | 1 | 88849.3609 | 88849.3609 | 98721.5121
| Filtro de Aire Exterior | Und | 1 | 88849.3609 | 88849.3609 | 98721.5121
| Filtro de Aire Interior | Und | 1 | 116267.9938 | 116267.9938 | 129186.6598
| Aceite 15W 40 | Und | 1 | 42757.453 | 42757.453 | 47508.2812
| Bateria 8D 1600 | Und | 1 | 1612860.859 | 1612860.859 | 1792067.6206
| Combustible | Gl | 1 | 25776.8281 | 25776.8281 | 28640.9201
| líquido refrigerante. | Und | 1 | 115172.3351 | 115172.3351 | 127969.2612
|  |  |  | SUBTOTAL | 7202194.195
|  |  |  | AU 20% | 1440438.839
|  |  |  | TOTAL | 8642633.034
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## FORMATO APU
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel Deutz BF6M1013FC |  |  | No. Item 1 | Unidad
Motor: Deutz 1013
Cilindraje: 7146 C.C
Generador Stamford UC1234
Factor de potencia: 0.8
Potencia: 250 KVA - 200 KW.
Voltaje: 220 / 127V.
Fases: 3
Frecuencia: 60HZ Revoluciones: 1800 RPM.
Control: Microprocesador |  |  |  | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.5 | 29185 | 14592.5
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.5 | 58443 | 29221.5
desengrasante Industrial x4000cc | un | 0.25 | 22651 | 5662.75
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.25 | 50820 | 12705
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 67626.75
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.957 | 356219.16 | 340901.7361
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 340901.7361
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 340845 | 34085
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 34085
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 149096 | 149096
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 149096
COSTO DIRECTO |  |  |  | 591709.4861
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## SAN JAVIER
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel Olympian GEP 150. Motor: Caterpillar CC660. Año motor: 2005 Cilindraje: 5985 CC. Año 2006 Potencia: 165 KVA - 132 KW. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ. Corriente: 433A. Revoluciones: 1800 RPM. |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 2 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.4 | 29185.2 | 11674.08
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.4 | 58443 | 23377.2
desengrasante Industrial x4000cc | un | 0.2 | 22651.2 | 4530.24
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.4 | 10890 | 4356
Paños de Limpieza | un | 0.2 | 50820 | 10164
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 54101.52
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.73 | 356219.16 | 260039.9868
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 260039.9868
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 260039.9868 | 26004
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 26004
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 148976 | 148976
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 148976
COSTO DIRECTO |  |  |  | 489121.5068
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## BELEN
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno General Power DPM80 - GP 105. Motor: Perkins 1006TG2A16 Generador: Megatron Año 2008. Potencia nominal: 131 KVA - 105 KW. Potencia generador: 80KW - 100KVA. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Corriente |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 3 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.4 | 29185.2 | 11674.08
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.4 | 58443 | 23377.2
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.2 | 22651.2 | 4530.24
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.4 | 10890 | 4356
Paños de Limpieza | un | 0.2 | 50820 | 10164
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 54101.52
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.73 | 356219.16 | 260039.9868
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 260039.9868
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 260040 | 26004
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 26004
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 148976 | 148976
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 148976
COSTO DIRECTO |  |  |  | 489121.5068
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## SAN ANTONIO DE PRADO
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel Enermax , modelo GD 3500 Motor: Cummins , modelo NTA855-G1 Cilindraje: 14L Generador: MAGNAPLUS Factor de potencia: 0,8 Potencia: 300 KVA - 250 KW Voltaje: 220 / 127V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones:1800 RPM |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 4 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.55 | 29185.2 | 16051.86
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.55 | 58443 | 32143.65
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.3 | 22651.2 | 6795.36
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.25 | 50820 | 12705
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 73140.87
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.95 | 356219.16 | 338408.202
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 338408.202
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 338408.202 | 33841
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 33841
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 167380 | 167380
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 167380
COSTO DIRECTO |  |  |  | 612770.072
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## SAN ANTONIO RCI
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel Enermax , modelo GD 3500 Motor: Cummins , modelo NTA855-G1 Cilindraje: 14L Generador: MAGNAPLUS Factor de potencia: 0,8 Potencia: 300 KVA - 250 KW Voltaje: 220 / 127V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones:1800 RPM |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 5 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.45 | 29185.2 | 13133.34
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.45 | 58443 | 26299.35
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.25 | 22651.2 | 5662.8
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.45 | 10890 | 4900.5
Paños de Limpieza | un | 0.2 | 50820 | 10164
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 60159.99
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.842 | 356219.16 | 299936.5327
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 299936.5327
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 300000 | 30000
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 30000
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 141744 | 141744
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 141744
COSTO DIRECTO |  |  |  | 531840.5227
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## SAN CRISTOBAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel Stewart & Stevenson , modelo SD200 Motor: Deutz, modelo BF6M1013FCP Cilindraje: 7,15L Generador: Stamford, modelo UCI274H Factor de potencia: 0,8 Potencia: 250 KVA - 200 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 6 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.5 | 29185.2 | 14592.6
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.5 | 58443 | 29221.5
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.25 | 22651.2 | 5662.8
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.25 | 50820 | 12705
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 67626.9
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.926 | 356219.16 | 329858.9422
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 329858.9422
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 330000 | 33000
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 33000
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 167024 | 167024
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 167024
COSTO DIRECTO |  |  |  | 597509.8422
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## DOCE DE OCTUBRE
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel Stamford , modelo UCI274F1 Motor: Perkins , modelo1106D-E66TA Cilindraje: 7 L Generador: Stamford, modelo UCI274F1 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KVA - 160 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 1800 |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 7 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.5 | 29185.2 | 14592.6
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.5 | 58443 | 29221.5
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.25 | 22651.2 | 5662.8
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.25 | 50820 | 12705
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 67626.9
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.926 | 356219.16 | 329858.9422
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 329858.9422
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 330000 | 33000
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 33000
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 167024 | 167024
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 167024
COSTO DIRECTO |  |  |  | 597509.8422
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## CASA DE LITERATURA
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel fire power |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 8 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.45 | 29185.2 | 13133.34
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.45 | 58443 | 26299.35
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.25 | 22651.2 | 5662.8
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.45 | 10890 | 4900.5
Paños de Limpieza | un | 0.25 | 50820 | 12705
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 62700.99
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.842 | 356219.16 | 299936.5327
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 299936.5327
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 300000 | 30000
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 30000
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 150553 | 150553
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 150553
COSTO DIRECTO |  |  |  | 543190.5227
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## SANTO DOMINGO
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Grupo electrógeno diesel |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 9 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.35 | 29185.2 | 10214.82
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.35 | 58443 | 20455.05
Desengrasante Industrial x 4000cc | un | 0.18 | 22651.2 | 4077.216
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.35 | 10890 | 3811.5
Paños de Limpieza | un | 0.4 | 50820 | 20328
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 58886.586
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.73 | 356219.16 | 260039.9868
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 260039.9868
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 260039.9868 | 26004
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 26004
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 144191 | 144191
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 144191
COSTO DIRECTO |  |  |  | 489121.5728
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## FILTRO ACEITE
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Filtro de Aceite |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 11 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Filtro de Aceite | un | 1 | 119661 | 119661
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 119661
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.02 | 356219 | 7124.38
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 7124.38
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 7124.38 | 712
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 712
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 42265 | 42265
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 42265
COSTO DIRECTO |  |  |  | 169762.38
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## FILTRO CONSUMIBLE
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Filtro de Combustible |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 12 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Filtro de Combustible | un | 1 | 62500 | 62500
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 62500
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.03 | 356219 | 10686.57
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 10686.57
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 10687 | 1069
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 1069
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 14593 | 14593
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 14593
COSTO DIRECTO |  |  |  | 88848.57
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## FILTRO AIRE EXT
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Filtro de Aire Exterior |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 13 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Filtro de Aire Exterior | un | 1 | 62500 | 62500
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 62500
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.03 | 356219.16 | 10686.5748
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 10686.5748
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 10686.5748 | 1069
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 1069
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 14593 | 14593
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 14593
COSTO DIRECTO |  |  |  | 88848.5748
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## FILTRO AIRE INT
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Filtro de Aire Interior |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 14 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Filtro de Aire Interior | un | 1 | 82000 | 82000
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 82000
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.04 | 356219.16 | 14248.7664
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 14248.7664
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 14248.7664 | 1425
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 1425
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 18594 | 18594
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 18594
COSTO DIRECTO |  |  |  | 116267.7664
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## ACEITE
ah
| MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
| BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
| OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Aceite 15W 40 |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 15 | visita
| Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Aceite 15W 40 | gl | 1 | 28500 | 28500
0
| Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 28500
| Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.02 | 356219.16 | 7124.3832
| Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 7124.3832
| Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 7124.3832 | 712
| Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 712
| Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
| Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Transporte materiales | un | 1 | 6421 | 6421
| Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 6421
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 42757.3832
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## BATERIA
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Bateria 8D 1600 |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 16 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Bateria 8D 1600 | und | 1 | 1520000 | 1520000
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 1520000
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.02 | 356219.16 | 7124.3832
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 7124.3832
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 35622 | 3562
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 3562
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 82175 | 82175 | 126324
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 82175
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1612861.383
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## COMBUSTIBLE
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Combustible |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 17 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Combustible | gl | 1 | 14868 | 14868
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 14868
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.01 | 356219.16 | 3562.1916
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 3562.1916
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 3562 | 356
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 356
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 6991 | 6991 | 126324
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 6991
COSTO DIRECTO |  |  |  | 25777.1916
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5

## REFRGERANTE
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas instaladas en la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos. |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
líquido refrigerante. |  |  | No. Item | Unidad
visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
líquido refrigerante. | gl | 1 | 84000 | 84000
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 84000
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | jor | 0.01 | 356219.16 | 3562.1916
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 3562.1916
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 3562.1916 | 356
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 356
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Equipo |  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 27254 | 27254
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 27254
COSTO DIRECTO |  |  |  | 115172.1916
Atentamente,
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 1.075.260.874 DE NEIVA
NOMBRE DEL OFERENTE: C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN: CRA # 61-85
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 3114839458 FAX: N/A
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cmserviciosingenieria.com
NIT: 901.603.848-5