## DESPACHO 2026
MANTENIMIENTO E INSUMO DE AIRES ACONDICIONADOS
DESPACHO 2026
ITEMS | TIPO | AMBIENTE /AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | Mantenimientos Preventivos | APE 43 - CC Murillo Plaza Locales 310 -313 - Piso 3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
2 |  | APE 43 - CC Murillo Plaza Locales 310 -313 - Piso 3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 36000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 335000 | 63650 | 398650
3 |  | APE Construcción* | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
4 |  | APE Construcción (DUAL) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
5 |  | APE Industrias Creativas | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 12000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
6 |  | APE Servicios Administrativos (Bosque) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 18000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
7 |  | APE Servicios Financieros (cayenas) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 12000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
8 |  | Apoyo mixto Equipo #1 - Local 401C - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
9 |  | Apoyo mixto Equipo #2 - Local 401C - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
10 |  | Apoyo mixto Equipo #3 - Local 401C - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
11 |  | Archivo complementario | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
12 |  | Dirección Regional Equipo #1 Local 405 - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 36000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 350000 | 66500 | 416500
13 |  | Dirección Regional Equipo #2 Local 405 - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
14 |  | Dirección Regional Equipo #3 Local 405 - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
15 |  | Fondo Emprender - CC Murillo Plaza Locales 310 -313 - Piso 3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
16 |  | APE Servicios Administrativos (Bosque) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 18000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
17 |  | PAC (Punto de Atencion Al Ciudadano)* | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
18 |  | Relaciones corporativas Equipo #1 - Local 401D - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 60000 BTU | 410000 | 77900 | 487900
19 |  | Relaciones corporativas Equipo #2 - Local 401D - centro ejecutivo 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 60000 BTU | 410000 | 77900 | 487900
20 |  | SMA * | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
21 |  | SMA Equipo #1 Coordinación | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
22 |  | SMA Equipo #2 Consultorio médico | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
23 |  | SMA Equipo #3 Consultorio odontológico | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
24 |  | SMA Equipo #4 - Recepción | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
25 |  | Talento Humano Equipo # 1 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 48000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 350000 | 66500 | 416500
26 |  | Talento Humano Equipo # 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 36000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 320000 | 60800 | 380800
27 |  | Talento Humano Equipo # 3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
28 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
29 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
30 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
31 |  | Centro de Valor Agregado Laboratorio Fisicoquimico | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 275000 | 52250 | 327250
32 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 410000 | 77900 | 487900
33 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Lavado a presión de evaporador y condensador | 650000 | 123500 | 773500
34 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión y diagnóstico del equipo para garantizar su funcionamiento. | 350000 | 66500 | 416500
35 | Mantenimientos correctivos | Centro de Valor Agregado Planta Lácteos | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados A.A. Central/ Marca Confortfresh / 180.000 BTU | 960000 | 182400 | 1142400
36 |  | Centro de Valor Agregado Planta Fruver | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados A.A. Central/ Marca Confortfresh / 180.000 BTU | 960000 | 182400 | 1142400
37 |  | Centro de Valor Agregado Microbiología | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU | 830000 | 157700 | 987700
38 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos #1 | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados. En Cuarto frío/ Procesos/Capacidad de enfriamiento en watt: 3700w Capacidad de enfriamiento btu: 12.000btu | 350000 | 66500 | 416500
39 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos #2 | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados. En Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 250000 | 47500 | 297500
40 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos #3 | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados. En Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 250000 | 47500 | 297500
41 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver #1 | UND | 1 | Revisión tablero eléctrico de cuarto frío y del sistema general. Cuarto frío/ Procesos /Capacidad de enfriamiento en watt: 3700w Capacidad de enfriamiento btu: 12.000btu | 240000 | 45600 | 285600
42 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver #2 | UND | 1 | Revisión tablero eléctrico de cuarto frío y del sistema general . Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 350000 | 66500 | 416500
43 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver #3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante.Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 650000 | 123500 | 773500
44 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de balinera, correa, revisión de presiones de gas refrigerante y revisión del estado del motor | 530000 | 100700 | 630700
45 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de balineras, correas y verificación del estado del motor en evaporador, verificación de presiones de gas refrigerante | 1050000 | 199500 | 1249500
46 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de compresor a 220 v convencional rotativo y cambio de motor blower, cambio de relec y capacitor | 1150000 | 218500 | 1368500
47 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | instalación y puesta en funcionamiento de sistema de Automatización y Protección contra fallas de voltaje | 1450000 | 275500 | 1725500
48 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de Compresor a 220 v convencional, Rotativo | 950000 | 180500 | 1130500
49 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Suministro e Instalación de tubería de 7/8" con sus respectivos accesorios con soldura de plata (codos, union), incluye recubrimiento con rubatex de 7/8" | 290000 | 55100 | 345100
50 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Suministro e Instalación de tubería de 3/8", con sus respectivos accesorios con soldura de plata (codos, union) incluye recubrimiento con rubatex de 3/8". | 230000 | 43700 | 273700
51 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Suministro e instalación de recubrimiento con RUBATEX en tubería de alta y baja, incluye Retiro de recubrimiento de Rubatex existente en tuberia de baja. | 220000 | 41800 | 261800
52 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Desmonte de equipos de refrigeración tipo Industrial convencionales existentes (Condensadora y Evaporadores) incluye retiro de elementos a sitio dispuesto por la entidad. | 450000 | 85500 | 535500
53 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Instalación de equipos de refrigeración tipo Industrial inverter (Condensadora y Evaporadores), incluye barrido de toda la tubería con nitrogeno y vacio a 500 micrones. (Ambas tuberias). | 1450000 | 275500 | 1725500
54 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión y ajuste de sistema de contingencia. | 350000 | 66500 | 416500
55 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión eléctrica para identificación de puntos calientes, y retorqueo de cables de potencia. | 250000 | 47500 | 297500
56 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Reemplazo de terminales y cables de potencia. | 150000 | 28500 | 178500
57 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Calibración y regulación de válvulas de expansión. | 350000 | 66500 | 416500
58 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Reubicacion de Condensador Remoto a area externa. | 850000 | 161500 | 1011500
59 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión de presiones, Recarga de Gas refrigerante y aceite. | 350000 | 66500 | 416500
60 | Insumos | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Adaptador O Acople Para Manguera Refrigerante De R22 A R410 | 38000 | 7220 | 45220
61 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Adaptador O Acople Para Manguera Refrigerante De R410 A R22 | 38000 | 7220 | 45220
62 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 10" | 11600 | 2204 | 13804
63 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 12" | 18900 | 3591 | 22491
64 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 6" | 7780 | 1478.2 | 9258.2
65 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 7" | 7780 | 1478.2 | 9258.2
66 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 8" | 6310 | 1198.9 | 7508.9
67 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 9" | 6310 | 1198.9 | 7508.9
68 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa plástica 4.5". Succión expulsión | 35000 | 6650 | 41650
69 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa plástica 8". Succión | 65000 | 12350 | 77350
70 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bobina con cable 110V | 52000 | 9880 | 61880
71 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bobina con cable 220V | 95000 | 18050 | 113050
72 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bobina con cable 24V. Corriente alterna | 49900 | 9481 | 59381
73 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bomba de condensado centrífuga de 220v Tipo casette | 450000 | 85500 | 535500
74 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bomba de condensado mini. 110 V | 350000 | 66500 | 416500
75 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bomba de vacío o Vacuum Pump. Potencia 1/2 hp. Caudal de aire 3-5 cfm. Presión aproximada de vacío 0,3 Pascales. 110 voltios. | 680672 | 129327.68 | 809999.68
76 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Boquilla DOBLE Cañon para soldar | 203782 | 38718.58 | 242500.58
77 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Ojo 3-16 ISO-I008 | 1200 | 228 | 1428
78 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Breakers 2x30amp negros | 45000 | 8550 | 53550
79 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Breakers 2x40amp negros | 55000 | 10450 | 65450
80 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Breakers 2x50amp negros | 65000 | 12350 | 77350
81 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable #12 colores varios x (un metro) | 3500 | 665 | 4165
82 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable #10 colores varios x (un metro) | 7150 | 1358.5 | 8508.5
83 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable #8 negro 7 hilos x (un metro) | 10800 | 2052 | 12852
84 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable Duplex 2x14 Blanco | 12000 | 2280 | 14280
85 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable encauchetado 3x12 awg | 26000 | 4940 | 30940
86 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable Encuchetado 4x12 | 36000 | 6840 | 42840
87 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable Vehicular #18 AWG - Colores varios x (un metro) | 1900 | 361 | 2261
88 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Caja de paso de 20 x 25 x 10 cm | 85000 | 16150 | 101150
89 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Caja Herramientas. Dimensiones, sugeridas longitud 23 " o 56 cms, alto 40 cms, ancho 35 cms. Con Ruedas. Mango Telescopico. | 215000 | 40850 | 255850
90 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cajas de paso de 40x40x 20 | 145000 | 27550 | 172550
91 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacimetro Profesional Undi-T Ut603 De Medición Resistencia Inductor Capacitor Diodo / Transistor / Continuidad Zumbador. Resistencia (O): 200 O/1 KO/20 KO/200 KO/2 MO/20 MO. Máxima precisión: ± (0,8 % + 1). Capacitancia (C): 2 nF/20 nF/200 nF/2 uF/20 uF/200 uF/600 uF. Máxima precisión: ± (1 % + 5.) Inductancia (H): 2 mH/20 mH/200 mH/2 h/20 h. Máxima precisión: ± (2 % + 8). | 458000 | 87020 | 545020
92 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 1000-1200 | 36239 | 6885.41 | 43124.41
93 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 108-130 | 12174 | 2313.06 | 14487.06
94 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 1280-1536 | 40964 | 7783.16 | 48747.16
95 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 130-156 | 10399 | 1975.81 | 12374.81
96 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 145-175 | 12815 | 2434.85 | 15249.85
97 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 161-193 | 13340 | 2534.6 | 15874.6
98 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 189-227 | 11029 | 2095.51 | 13124.51
99 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 216-259 | 11029 | 2095.51 | 13124.51
100 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 223-280 | 11029 | 2095.51 | 13124.51
101 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 233-280 | 11029 | 2095.51 | 13124.51
102 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 243-292 | 11922 | 2265.18 | 14187.18
103 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 270-324 | 15231 | 2893.89 | 18124.89
104 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 300-360 | 29000 | 5510 | 34510
105 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 324-389 | 29202 | 5548.38 | 34750.38
106 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 340-408 | 13550 | 2574.5 | 16124.5
107 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 400-480 | 14496 | 2754.24 | 17250.24
108 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 430-516 | 29000 | 5510 | 34510
109 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 460-552 | 16523 | 3139.37 | 19662.37
110 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 500-648 | 29000 | 5510 | 34510
111 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 540-648 | 17332 | 3293.08 | 20625.08
112 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 590-708 | 18487 | 3512.53 | 21999.53
113 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 708-850 | 31197 | 5927.43 | 37124.43
114 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 72-86 | 29000 | 5510 | 34510
115 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 829-995 | 29412 | 5588.28 | 35000.28
116 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 850-1020 | 46218 | 8781.42 | 54999.42
117 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 88-108 | 11134 | 2115.46 | 13249.46
118 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 1 | 3000 | 570 | 3570
119 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 1.5A | 3200 | 608 | 3808
120 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 10 | 8193 | 1556.67 | 9749.67
121 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 15 | 10084 | 1915.96 | 11999.96
122 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 2.5A 440 | 4000 | 760 | 4760
123 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 20 | 12395 | 2355.05 | 14750.05
124 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 25 | 17498 | 3324.62 | 20822.62
125 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 25+1.5 | 17500 | 3325 | 20825
126 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 2A | 17500 | 3325 | 20825
127 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 3 | 17500 | 3325 | 20825
128 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 30 | 20942 | 3978.98 | 24920.98
129 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 30+1.5 | 17768 | 3375.92 | 21143.92
130 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 35 | 22500 | 4275 | 26775
131 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 35+1.5 | 22500 | 4275 | 26775
132 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 40 | 18488 | 3512.72 | 22000.72
133 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 40+1.5 | 16000 | 3040 | 19040
134 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 45 | 18488 | 3512.72 | 22000.72
135 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 45+1.5 | 22352 | 4246.88 | 26598.88
136 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 5 | 18488 | 3512.72 | 22000.72
137 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 50 | 18488 | 3512.72 | 22000.72
138 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 55 | 19000 | 3610 | 22610
139 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 6 | 19000 | 3610 | 22610
140 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 60 | 21848 | 4151.12 | 25999.12
141 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 70 | 17143 | 3257.17 | 20400.17
142 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 1 | 3000 | 570 | 3570
143 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 1.5 | 3200 | 608 | 3808
144 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 10 | 6218 | 1181.42 | 7399.42
145 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 12.5 | 7600 | 1444 | 9044
146 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 15 | 7600 | 1444 | 9044
147 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 2 | 2268 | 430.92 | 2698.92
148 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 2.5 | 2690 | 511.1 | 3201.1
149 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 3 | 2774 | 527.06 | 3301.06
150 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 3.5 | 4034 | 766.46 | 4800.46
151 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 4 | 2942 | 558.98 | 3500.98
152 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 4.5 | 4370 | 830.3 | 5200.3
153 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 5 | 3698 | 702.62 | 4400.62
154 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 6 | 4706 | 894.14 | 5600.14
155 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 7 | 4370 | 830.3 | 5200.3
156 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 7.5 | 8068 | 1532.92 | 9600.92
157 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 8 | 5546 | 1053.74 | 6599.74
158 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha de 100 MFD, Redondo | 40000 | 7600 | 47600
159 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Chazo Concreto Expansivo 3/8X1-7/8 Fixser | 2100 | 399 | 2499
160 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta Aislante 3M Colores varios | 15000 | 2850 | 17850
161 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta aislante eléctrica auto fundente. Tipo 23. 18 mm de anchox 9 metros de largo. Rollo. | 45000 | 8550 | 53550
162 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta de aluminio reforzada 3" | 3200 | 608 | 3808
163 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta de vinilo para aire acondicionado 18mx5cms. Por rollo. | 4600 | 874 | 5474
164 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta Foil aluminio 25M X 50 mm 30 mic | 69000 | 13110 | 82110
165 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta Rubatex aislante Para Tubería De Refrigeración X Rollo | 39000 | 7410 | 46410
166 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1/4" | 2750 | 522.5 | 3272.5
167 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1/2" | 4500 | 855 | 5355
168 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1-1/8" | 17000 | 3230 | 20230
169 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1-3/8" | 22500 | 4275 | 26775
170 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1-5/8" | 26250 | 4987.5 | 31237.5
171 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 2-1/8" | 32500 | 6175 | 38675
172 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 2-5/8" | 32500 | 6175 | 38675
173 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 3/4" | 6750 | 1282.5 | 8032.5
174 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 3/8" | 3750 | 712.5 | 4462.5
175 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 5/8" | 6750 | 1282.5 | 8032.5
176 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 7/8" | 10500 | 1995 | 12495
177 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1/4" | 2750 | 522.5 | 3272.5
178 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1/2" | 4500 | 855 | 5355
179 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1-1/8" | 17000 | 3230 | 20230
180 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1-3/8" | 22500 | 4275 | 26775
181 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1-5/8" | 26250 | 4987.5 | 31237.5
182 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 2-1/8" | 32500 | 6175 | 38675
183 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 2-5/8" | 32500 | 6175 | 38675
184 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 3/4" | 6750 | 1282.5 | 8032.5
185 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 3/8" | 3750 | 712.5 | 4462.5
186 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 5/8" | 6750 | 1282.5 | 8032.5
187 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 7/8" | 10500 | 1995 | 12495
188 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 3 toneladas - (36000 BTU), a 220v, GAS R410A | 4666667 | 886666.73 | 5553333.73
189 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 5 toneladas - (60000 BTU) | 4125000 | 783750 | 4908750
190 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 5 toneladas - (60000 BTU) REFERENCIA ABT054KAA - A 220V a 230V , 60 Hz, 1PH, GAS R410A | 4750000 | 902500 | 5652500
191 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 7.5 toneladas - (90000 BTU) Trifásico | 6500000 | 1235000 | 7735000
192 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de aire. Trabajo pesado. 3 hp. 150 psi. Regulador de presión. Manómetro. Tanque de 24 Lts mínimo. | 6300000 | 1197000 | 7497000
193 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 12.000 BTU/hr | 660000 | 125400 | 785400
194 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 18.000 BTU/hr | 850000 | 161500 | 1011500
195 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 24.000 BTU/hr | 930000 | 176700 | 1106700
196 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 36.000 BTU/hr | 1450000 | 275500 | 1725500
197 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 9.000 BTU/hr | 580000 | 110200 | 690200
198 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split piso techo de 48.000 BTU/hr | 4050000 | 769500 | 4819500
199 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split piso techo de 60.000 BTU/hr | 4125000 | 783750 | 4908750
200 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split tipo Cassette de 48.000 BTU/hr | 4050000 | 769500 | 4819500
201 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split tipo Cassette de 60.000 BTU/hr | 4125000 | 783750 | 4908750
202 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Condensadora de 36.000 BTU (VER FICHA TECNICA ) 208-230V | 5100000 | 969000 | 6069000
203 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Condensadora de 60.000 BTU (VER FICHA TECNICA ) 208-230V | 6386555 | 1213445.45 | 7600000.45
204 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza curvo 90° de 1" | 18750 | 3562.5 | 22312.5
205 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza de 1" | 18750 | 3562.5 | 22312.5
206 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza de 1/2" | 7500 | 1425 | 8925
207 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza de 3/4" | 10000 | 1900 | 11900
208 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor trifásico 3P | 280000 | 53200 | 333200
209 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 120 V. 2P | 396000 | 75240 | 471240
210 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 120 V. 3P | 410000 | 77900 | 487900
211 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 220 V. 2P | 418000 | 79420 | 497420
212 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 220 V. 3P | 425000 | 80750 | 505750
213 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 24 V. 3P | 425000 | 80750 | 505750
214 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 120 V. 2P | 255000 | 48450 | 303450
215 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 120 V. 3P | 260000 | 49400 | 309400
216 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 220 V. 2P | 257000 | 48830 | 305830
217 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 220 V. 3P | 261000 | 49590 | 310590
218 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 24 V. 2P | 255000 | 48450 | 303450
219 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 24 V. 3P | 254000 | 48260 | 302260
220 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 50 A. 220 V. 3P | 145000 | 27550 | 172550
221 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 50 A. 24 V. 3P | 152000 | 28880 | 180880
222 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 60 A. 220 V. 3P | 650000 | 123500 | 773500
223 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 60 A. 24 V. 3P | 640000 | 121600 | 761600
224 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 75 A. 220 V. 3P | 757000 | 143830 | 900830
225 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 75 A. 24 V. 3P | 735000 | 139650 | 874650
226 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Control remoto Universal para mini split | 75900 | 14421 | 90321
227 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Coraza Liquid Tight de 1" | 18500 | 3515 | 22015
228 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Coraza Liquid Tight de 1/2" | 15400 | 2926 | 18326
229 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Coraza Liquid Tight de 3/4" | 17300 | 3287 | 20587
230 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Correa en V clásica A45 V, dentada interna | 155000 | 29450 | 184450
231 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cortador de tubos de cobre. De 3 a 28 mm. | 73000 | 13870 | 86870
232 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Detector de fugas de gas refrigerante | 651000 | 123690 | 774690
233 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Dobladora de tubo 1/2 a 7/8 | 620000 | 117800 | 737800
234 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Espuma Expansiva Poliuretano 750 ml | 104000 | 19760 | 123760
235 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Evaporadora 60000 BTU - 220V | 4700000 | 893000 | 5593000
236 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro secador de 3/8 Roscable | 76000 | 14440 | 90440
237 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro secador de 3/8 Soldable | 76000 | 14440 | 90440
238 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/2". Roscar | 71000 | 13490 | 84490
239 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/2". Soldar | 71000 | 13490 | 84490
240 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/4". Roscar | 55000 | 10450 | 65450
241 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/4". Soldar | 55000 | 10450 | 65450
242 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 3/8". Roscar | 76000 | 14440 | 90440
243 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 3/8". Soldar | 76000 | 14440 | 90440
244 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 5/8". Roscar | 160000 | 30400 | 190400
245 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 5/8". Soldar | 160000 | 30400 | 190400
246 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 7/8". Roscar | 180000 | 34200 | 214200
247 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 7/8". Soldar | 180000 | 34200 | 214200
248 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Funda mantenimiento mini split. | 210000 | 39900 | 249900
249 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Gas Para Soldar Mapp Butano. X Botella Kilo | 65000 | 12350 | 77350
250 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Grapas doble oreja galvanizada para tubo de 1/2" EMT | 4500 | 855 | 5355
251 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Grapas doble oreja galvanizada para tubo de 3/4" EMT | 4900 | 931 | 5831
252 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Guarda termostato grande | 65000 | 12350 | 77350
253 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Guarda termostato pequeño | 54000 | 10260 | 64260
254 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Hidrolavadora industrial. 1800 psi de presión máxima. 110 voltios. | 980000 | 186200 | 1166200
255 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de destornilladores dieléctricos. Largo de pUndta 6 pulgadas. Resistencia: Hasta 1000v, Para trabajos con voltajes positivos, evita tener contacto con tensiones de energía altas. Incluye 7 piezas: *4 Destornilladores de pala con pUndta magnética 1/8 x 3" - 5/32 x 4" - 7/32 x 5" - 1/4 x 6". *3 Destornilladores de estrella con pUndta magnética. PH0 x 3" - PH1 x 3" - PH2 x 4". | 390000 | 74100 | 464100
256 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de expander para tubos de cobre: Resistente y práctico: construido con el acero más resistente y chapado en cromo * La prensa de abocardamiento de 6 agujeros tiene los siguientes tamaños 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" * La prensa de abocardamiento de 3 agujeros tienen un tamaño de: 3/4", 1/2", 5/8" * Los 5 adaptadores de tubo de expansión tienen un tamaño de: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" *Incluye Caja plástica | 320000 | 60800 | 380800
257 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de llaves bristol o llaves hexagonales. Llaves Bristol en milímetros *1.3mm - 1.5mm - 2mm - 2.5mm - 3mm - 3.5mm - 4mm - 4.5mm - 5mm - 5.5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm. Llaves Bristol en pulgadas *0.050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8". | 210000 | 39900 | 249900
258 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de llaves de expansión cromadas. Con mango aislado. De 8 y 10 pulgadas | 145000 | 27550 | 172550
259 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de manómetros para recarga de gas refrigerante. Alta y baja presión. R410. | 280000 | 53200 | 333200
260 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de pinzas. Medida de pinza de pUndta y corte 8" (203,2 mm). Medida de pinza de electricista 8" (203,2 mm). Medida de pinza de corte diagonal 6" (152,4 mm). | 165000 | 31350 | 196350
261 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de Rached y copas. Cuadrante de 3/8 de pulgada, con adaptador para cuadrante de 1/4 de pulgada. 12 Copas en pulgadas cuadrante de 3/8" hexagonales 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 5/8". 12 Copas milimetricas cuadrante de 3/8 hexagonales 4mm - 4.5mm - 5mm - 5.5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 15mm. 1 Extensor de 3" cuadrante de 3/8. | 490000 | 93100 | 583100
262 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Limpiador de Contactos WD-40 Specialist x 382 ML | 90000 | 17100 | 107100
263 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Líquido limpiador desincrustante para aire acondicionado x GALON | 75000 | 14250 | 89250
264 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Liquido para detectar fugas de gas refrigerante CAL BLU X LITRO | 91000 | 17290 | 108290
265 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Manguera desague mini split 1.20-1.80 metros | 12000 | 2280 | 14280
266 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Manometro Manifold Doble Gas R22 R134 R404 R407 R507 | 190000 | 36100 | 226100
267 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 25W 220V 1 Velocidad | 680000 | 129200 | 809200
268 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 30W 220V 1 Velocidad | 335000 | 63650 | 398650
269 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 35W 220V 1 Velocidad | 335000 | 63650 | 398650
270 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 40W 220V 1 Velocidad | 354000 | 67260 | 421260
271 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 50W 220V 1 Velocidad | 360000 | 68400 | 428400
272 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 60W 220V 1 Velocidad | 365000 | 69350 | 434350
273 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 68W 220V 1 Velocidad | 370000 | 70300 | 440300
274 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1 hp. | 780000 | 148200 | 928200
275 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/2 hp. | 750000 | 142500 | 892500
276 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/3 hp. | 745000 | 141550 | 886550
277 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/4 hp. | 730000 | 138700 | 868700
278 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/6 hp. | 550000 | 104500 | 654500
279 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 3/4 hp. | 665000 | 126350 | 791350
280 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 1 hp | 780000 | 148200 | 928200
281 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 1/2 hp | 740000 | 140600 | 880600
282 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 1/3 hp | 725000 | 137750 | 862750
283 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 3/4 hp | 850000 | 161500 | 1011500
284 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/10 hp. 110 V. 2 etapas. 5 velocidades | 650000 | 123500 | 773500
285 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/10 hp. 220 V. 2 etapas. 1 velocidad | 850000 | 161500 | 1011500
286 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/2 hp. 220 V. 2 etapas. 3 velocidades | 950000 | 180500 | 1130500
287 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/3 hp. 220 V. 2 etapas. 3 velocidades | 930000 | 176700 | 1106700
288 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/4 hp. 220 V. 2 etapas. 3 velocidades | 640000 | 121600 | 761600
289 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/8 hp. 220 V. 2 etapas. 1 velocidad | 880000 | 167200 | 1047200
290 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 12W 220V 4 Velocidades | 480000 | 91200 | 571200
291 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 18W 220V 4 Velocidades | 495000 | 94050 | 589050
292 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 20W 220V 4 Velocidades | 495000 | 94050 | 589050
293 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 22W 220V 4 Velocidades | 510000 | 96900 | 606900
294 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split.26W 220V 4 Velocidades | 535000 | 101650 | 636650
295 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Peine metálico para condensador | 65000 | 12350 | 77350
296 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Pinza voltiamperimétrica. Corriente alterna (A) 400A ± (2,5% + 5). Corriente DC (A) 400A ± (2% + 3). Voltaje CA (V) 600 V ± (1,2% + 5). Voltaje DC (V) 600 V ± (0,8% + 3). Resistencia (O) 40 MO ± (1% + 2). Capacitancia (F) 40mF ± (4% + 5). Frecuencia 10 Hz ~ 1 MHz ± (0,1% + 4). Temperatura -40°C ~ 1000 °C ± (1% + 3). -40 °F ~ 1832 °F ± (1% + 6). | 535000 | 101650 | 636650
297 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Protector electrónico trifásico, 440V, contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. Para ires acondicionados. | 470000 | 89300 | 559300
298 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados | 455000 | 86450 | 541450
299 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 5/8 | 18500 | 3515 | 22015
300 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1/2 X 3/8 | 12000 | 2280 | 14280
301 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-1/8 X 3/4 | 16700 | 3173 | 19873
302 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-1/8 X 5/8 | 17000 | 3230 | 20230
303 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-1/8 X 7/8 | 17900 | 3401 | 21301
304 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 1-1/8 | 19800 | 3762 | 23562
305 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 3/4 | 19100 | 3629 | 22729
306 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 7/8 | 19500 | 3705 | 23205
307 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-5/8 X 1-1/8 | 21000 | 3990 | 24990
308 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-5/8 X 1-3/8 | 22300 | 4237 | 26537
309 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-5/8 X 7/8 | 21500 | 4085 | 25585
310 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-1/8 X 1-1/8 | 24500 | 4655 | 29155
311 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-1/8 X 1-3/8 | 24300 | 4617 | 28917
312 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-1/8 X 1-5/8 | 25500 | 4845 | 30345
313 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-5/8 X 1-5/8 | 26500 | 5035 | 31535
314 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-5/8 X 2-1/8 | 28600 | 5434 | 34034
315 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 3/4 X 1/2 | 15600 | 2964 | 18564
316 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 3/4 X 3/8 | 15300 | 2907 | 18207
317 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 3/4 X 5/8 | 15800 | 3002 | 18802
318 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 5/8 X 1/2 | 13400 | 2546 | 15946
319 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 5/8 X 3/8 | 13000 | 2470 | 15470
320 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 7/8 X 1/2 | 14500 | 2755 | 17255
321 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 7/8 X 3/4 | 14900 | 2831 | 17731
322 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 7/8 X 5/8 | 14900 | 2831 | 17731
323 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Refrigerante Freon R-410A X 25 LB Chermours-Dupont | 1250000 | 237500 | 1487500
324 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Refrigerante Freon™ 507 (R-507) X 25Lb (11,3 Kg) | 1350000 | 256500 | 1606500
325 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 11-16 A | 165000 | 31350 | 196350
326 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 15-20 A | 160000 | 30400 | 190400
327 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 19-25 A | 145000 | 27550 | 172550
328 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 2.7-4.2 A | 135000 | 25650 | 160650
329 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 24-32 A | 130000 | 24700 | 154700
330 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 24-32 A, DE 6 CONTACTOS | 130000 | 24700 | 154700
331 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 42-63 A | 115000 | 21850 | 136850
332 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 6.0-9.2 A | 155000 | 29450 | 184450
333 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 22-32 A | 156000 | 29640 | 185640
334 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 30-45 A | 175000 | 33250 | 208250
335 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 60-80 A | 190000 | 36100 | 226100
336 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 8-12 A | 195000 | 37050 | 232050
337 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relés monitores de tensión Siemens ¦ 3 x 160 – 690 VAC ¦ Trifásico ¦ 100018013 – 3UG4513-1BR20 | 490000 | 93100 | 583100
338 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relet fan 220v a 24v | 45000 | 8550 | 53550
339 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1/2 X 1/2 | 11250 | 2137.5 | 13387.5
340 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1/4 X 1/2 | 9500 | 1805 | 11305
341 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1/4 X 3/4 | 12500 | 2375 | 14875
342 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1-1/8 X 1/2 | 18750 | 3562.5 | 22312.5
343 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1-3/8 X 1/2 | 23750 | 4512.5 | 28262.5
344 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1-5/8 X 1/2 | 27500 | 5225 | 32725
345 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 2-1/8 X 1/2 | 42500 | 8075 | 50575
346 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 2-5/8 X 1/2 | 45000 | 8550 | 53550
347 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 3/4 X 1/2 | 12000 | 2280 | 14280
348 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 3/8 X 1/2 | 11250 | 2137.5 | 13387.5
349 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 3-1/8 X 1/2 | 60000 | 11400 | 71400
350 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 5/8 X 1/2 | 13750 | 2612.5 | 16362.5
351 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 7/8 X 1/2 | 14500 | 2755 | 17255
352 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex blanco duo 1/4 + 1/2 | 22500 | 4275 | 26775
353 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex blanco duo 1/4 + 3/8 | 21750 | 4132.5 | 25882.5
354 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex blanco duo 3/8 + 5/8 | 24500 | 4655 | 29155
355 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Sensor de temperatura | 45000 | 8550 | 53550
356 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Soplete para gas propano. Aplicación: instalación de manto asfáltico. 3 boquillas con medidas: 25mm, 35mm y 50mm. 2 mts de manguera. Mango ergonómico. Válvula de regulación de gas METALICA. Gatillo de palanca para flujo de gas. | 170000 | 32300 | 202300
357 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Soporte para condensadora 36.000 BTU/hr Mini split | 650000 | 123500 | 773500
358 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Super arrancadores | 25000 | 4750 | 29750
359 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 12 circuitos bifásicos en bornera de cobre 100amp | 350000 | 66500 | 416500
360 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 12 circuitos trifásico en bornera de cobre de 75amp | 315000 | 59850 | 374850
361 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 18 circuitos trifásico en bornera de cobre de 100amp. | 450000 | 85500 | 535500
362 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 20 circuitos trifásico en bornera de cobre | 550000 | 104500 | 654500
363 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 6 circuitos bifásicos - En bornera de cobre 100amp. | 280000 | 53200 | 333200
364 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tableros de 4 circuitos en bornera de cobre de 75amp | 255000 | 48450 | 303450
365 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Taladro percutor eléctrico. 110 voltios. Mandril de 1/2 pulgada. Para trabajos continuos y exigentes. Potencia de motor sugerida 700 watts. | 460000 | 87400 | 547400
366 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tarjeta CSP30061058 - SVC PCB Assembly,Onboarding | 1750000 | 332500 | 2082500
367 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tarjeta EBR77693615 - PCB Assembly Main | 1105000 | 209950 | 1314950
368 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tarjeta universal para mini split desde 9000 btu a 36000 btu | 190000 | 36100 | 226100
369 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1/4" | 4500 | 855 | 5355
370 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1/2" | 7000 | 1330 | 8330
371 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1-1/8" | 15600 | 2964 | 18564
372 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1-3/8" | 16500 | 3135 | 19635
373 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1-5/8" | 17000 | 3230 | 20230
374 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 2-1/8" | 21000 | 3990 | 24990
375 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 2-5/8" | 23000 | 4370 | 27370
376 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 3/4" | 8500 | 1615 | 10115
377 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 3/8" | 6500 | 1235 | 7735
378 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 5/8" | 7500 | 1425 | 8925
379 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 7/8" | 8600 | 1634 | 10234
380 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Temporizador para aire acondicionado | 35000 | 6650 | 41650
381 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Terminales de cobre hembra cable #10 | 25000 | 4750 | 29750
382 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Terminales de cobre para soldar. Alto amperaje. Cable AWG calibre 12. | 18000 | 3420 | 21420
383 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Thermostato 1 etapa vertical DIGITAL | 255000 | 48450 | 303450
384 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Thermostato Analogo | 180000 | 34200 | 214200
385 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Thermostato Control MULTI - V Marca LG. (Ver ficha técnica) | 1350000 | 256500 | 1606500
386 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador 40VA 24V 120 / 208 / 240V | 215000 | 40850 | 255850
387 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador 50VA 24V 120 / 220 / 240V | 235000 | 44650 | 279650
388 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador 75VA 24V 110 / 208 / 240 / 480V | 455000 | 86450 | 541450
389 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 110-12V | 290000 | 55100 | 345100
390 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 110-24V | 92000 | 17480 | 109480
391 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 220-12V | 165000 | 31350 | 196350
392 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 220-24V | 170000 | 32300 | 202300
393 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 031 Rollo x 30 m | 165000 | 31350 | 196350
394 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 036 Rollo x 30 m | 175000 | 33250 | 208250
395 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 042 Rollo x 30 m | 198000 | 37620 | 235620
396 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 049 Rollo x 30 m | 201000 | 38190 | 239190
397 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 054 Rollo x 30 m | 210000 | 39900 | 249900
398 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 059 Rollo x 30 m | 215000 | 40850 | 255850
399 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 064 Rollo x 30 m | 218000 | 41420 | 259420
400 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 070 Rollo x 30 m | 235000 | 44650 | 279650
401 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuberia COBRE de 3/8 | 28000 | 5320 | 33320
402 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuberia COBRE de 7/8 | 80000 | 15200 | 95200
403 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 1/2" | 36000 | 6840 | 42840
404 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 1/4" | 16000 | 3040 | 19040
405 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 3/16" | 14000 | 2660 | 16660
406 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 3/4" | 65000 | 12350 | 77350
407 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 3/8" | 32000 | 6080 | 38080
408 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 5/16" | 18000 | 3420 | 21420
409 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 5/8" | 55000 | 10450 | 65450
410 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 7/8" | 95000 | 18050 | 113050
411 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 3/8 x 6m (1/4 INT) | 137479 | 26121.01 | 163600.01
412 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1/2 x 6m (3/8 INT) | 261849 | 49751.31 | 311600.31
413 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1-1/8 x 6m (1 INT) | 811597 | 154203.43 | 965800.43
414 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1-3/8 x 6m (1-1/4 INT) | 956303 | 181697.57 | 1138000.57
415 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1-5/8 x 6m (1-1/2 INT) | 1309244 | 248756.36 | 1558000.36
416 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 3/4 x 6m (5/8 INT) | 401345 | 76255.55 | 477600.55
417 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 5/8 x 6m (1/2 INT) | 334454 | 63546.26 | 398000.26
418 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 7/8 x 6m (3/4 INT) | 620168 | 117831.92 | 737999.92
419 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1/2 x 1m (3/8 INT) | 32157 | 6109.83 | 38266.83
420 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1-1/8 x 1m (1 INT) | 106162 | 20170.78 | 126332.78
421 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1-3/8 x 1m (1-1/4 INT) | 145098 | 27568.62 | 172666.62
422 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1-5/8 x 1m (1-1/2 INT) | 187115 | 35551.85 | 222666.85
423 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 2-1/8 x 1m (2 INT) | 132703 | 25213.57 | 157916.57
424 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 2-5/8 x 1m (2-1/2 INT) | 233894 | 44439.86 | 278333.86
425 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 3/4 x 1m (5/8 INT) | 57955 | 11011.45 | 68966.45
426 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 3/8 x 1m (1/4 INT) | 145098 | 27568.62 | 172666.62
427 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 5/8 x 1m (1/2 INT) | 45210 | 8589.9 | 53799.9
428 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 7/8 x 1m (3/4 INT) | 73389 | 13943.91 | 87332.91
429 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 1/2 x 1m (3/8 INT) | 40196 | 7637.24 | 47833.24
430 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 1-1/8 x 1m (1 INT) | 132703 | 25213.57 | 157916.57
431 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 2-1/8 x 1m (2 INT) | 176937 | 33618.03 | 210555.03
432 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 2-5/8 x 1m (2-1/2 INT) | 311858 | 59253.02 | 371111.02
433 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 3/8 x 1m (1/4 INT) | 25525 | 4849.75 | 30374.75
434 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 5/8 x 1m (1/2 INT) | 56513 | 10737.47 | 67250.47
435 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 7/8 x 1m (3/4 INT) | 91737 | 17430.03 | 109167.03
436 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 1/2" | 6200 | 1178 | 7378
437 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 1/4" | 3800 | 722 | 4522
438 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 3/8" | 7000 | 1330 | 8330
439 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 5/16" | 3800 | 722 | 4522
440 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 5/8" | 9000 | 1710 | 10710
441 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1/2" | 3500 | 665 | 4165
442 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1-1/8" | 13000 | 2470 | 15470
443 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1-3/8" | 15000 | 2850 | 17850
444 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1-5/8" | 16000 | 3040 | 19040
445 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 3/4" | 5500 | 1045 | 6545
446 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 3/8" | 2500 | 475 | 2975
447 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 5/8" | 4000 | 760 | 4760
448 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 7/8" | 6000 | 1140 | 7140
449 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 1 1/8" | 250000 | 47500 | 297500
450 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 1 3/8" | 280000 | 53200 | 333200
451 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 1/2" | 185000 | 35150 | 220150
452 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 3/8" | 165000 | 31350 | 196350
453 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 7/8" | 198000 | 37620 | 235620
454 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de cambio de gusanillo | 12000 | 2280 | 14280
455 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 1/2" | 65000 | 12350 | 77350
456 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 1/4" | 60000 | 11400 | 71400
457 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 3/8" | 63000 | 11970 | 74970
458 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 5/8" | 75000 | 14250 | 89250
459 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 1/4" | 8000 | 1520 | 9520
460 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 1/8" | 8000 | 1520 | 9520
461 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 3/16" | 7000 | 1330 | 8330
462 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 5/16" | 7500 | 1425 | 8925
463 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 1-1/8" x 1-3/4" | 95000 | 18050 | 113050
464 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 1/2" x 1" | 45000 | 8550 | 53550
465 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 1-3/8" x 1-3/4" | 65000 | 12350 | 77350
466 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 2-1/4" x 1-3/8" | 95000 | 18050 | 113050
467 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 3/4" x 1-1/4" | 81000 | 15390 | 96390
468 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 3/8" x 1" | 49000 | 9310 | 58310
469 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 5/8" x 1-1/4" | 77000 | 14630 | 91630
470 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 7/8" x 1-1/4" | 78000 | 14820 | 92820
471 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 7/8" x 1-3/4" | 89000 | 16910 | 105910
472 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Varillas de soldadura Harris Plata, para soldar tubería de cobre | 6000 | 1140 | 7140
TOTAL | [7 empty] | 184278288.95