## aclaraciónpreciosartfbajo
ANALISIS ACLARACIONES POSIBLE OFERTA PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
PROCESO MC-RSR-CASA-043-2026 MANTENIMIENTO AIRES, EXTRACTORES, GABINETES
En evaluacion economica inicial se solicita a proponentes
Se solicita aclaracion por posible oferta con precios artificialmente bajos. Se requiere justificación escrita del precio ofertado: estructura de costos, descuentos comerciales, origen del suministro, inventario disponible, logística, respaldo de fabricante o distribuidor, y sostenibilidad del precio durante la ejecución.
No. | Proponente | Criterio de validación | Revisión | Crítico | Estado | Documento soporte | Folio / SECOP | Observación del evaluador | Riesgo identificado | Recomendación automática
1 | COOL MACHINE | Justificación escrita del precio total ofertado | Explica de forma clara las razones objetivas del valor ofertado y su sostenibilidad durante la ejecución. | Sí | Cumple | Carta de sustentación. | PDF págs. 1 a 4. | El proponente presenta escrito formal, identifica el proceso, el objeto, representante legal, experiencia, sede en Pereira, infraestructura logística, herramientas, personal técnico y experiencia contractual. | La explicación es general y depende principalmente de afirmaciones del proponente.
2 | COOL MACHINE | Estructura de costos desagregada | Permite identificar costos directos, indirectos, impuestos, utilidad, descuentos y supuestos de cálculo. | Sí | Cumple | Carta y Excel de sustentación. | PDF pág. 2 y Excel. | Presenta estructura porcentual: costo 50%, gastos generales 28%, imprevistos 4% y utilidad esperada 18%. También discrimina valores por ítem en las hojas de preventivo, repuestos y acciones correctivas.
3 | COOL MACHINE | Precios unitarios coherentes con la oferta | Mantiene los valores ofertados, sin modificar la oferta económica ni alterar ítems. | Sí | Cumple | Excel de aclaración y oferta inicial. | Excel SECOP. | La sumatoria de la aclaración coincide con el valor total de la oferta inicial presentada.
4 | COOL MACHINE | Descuentos comerciales | Indica origen, porcentaje, vigencia y proveedor que respalda el descuento, si lo invoca. | Sí | Cumple | Carta de sustentación. | PDF pág. 3. | El proponente menciona alianzas, proveedores mayoristas, compras recurrentes y descuentos por volumen, pero no informa porcentaje, proveedor, vigencia ni condiciones comerciales concretas. | No se puede verificar si los descuentos existen, están vigentes o aplican durante toda la ejecución.
5 | COOL MACHINE | Origen del suministro | Identifica fabricante, distribuidor, proveedor o inventario propio. | Sí | Cumple | Carta de sustentación. | PDF pág. 3. | Señala que los materiales y repuestos provienen de distribuidores autorizados y proveedores mayoristas, pero no identifica nombres, NIT, marcas, fabricantes o distribuidores. | Falta trazabilidad del suministro.
6 | COOL MACHINE | Inventario disponible | Soporta existencias, disponibilidad real o capacidad de abastecimiento. | Sí | Cumple | Carta de sustentación. | PDF pág. 3. | Indica contar con stock básico de insumos y repuestos, pero no allega inventario, kardex, facturas, certificación, listado de existencias o evidencia verificable. | Riesgo de no contar con disponibilidad real para atender solicitudes parciales.
7 | COOL MACHINE | Logística y tiempos de entrega | Demuestra capacidad para atender entregas parciales, sucesivas o periódicas bajo monto agotable. | Sí | Cumple | Carta de sustentación. | PDF págs. 1 y 3. | Menciona sede en Pereira, infraestructura logística, planificación de rutas y reducción de costos de transporte.
8 | COOL MACHINE | Respaldo de fabricante o distribuidor | Anexa certificación, cotización, carta comercial u otro soporte objetivo, cuando aplique. | Sí | Cumple | No se evidencia soporte anexo. | No identificado. | No se aportan certificaciones, cartas comerciales, cotizaciones vigentes, acuerdos de distribución ni respaldo de fabricantes o proveedores.
9 | COOL MACHINE | Sostenibilidad del precio durante la ejecución | Explica cómo mantendrá precios, calidad y disponibilidad sin afectar cumplimiento. | Sí | Cumple | Carta y Excel de sustentación. | PDF págs. 2 y 3. | El proponente afirma que incluye todos los costos, cuenta con capacidad instalada, proveedores estables y utilidad del 18%. | La sostenibilidad se afirma, pero no se prueba objetivamente con soportes externos.
10 | COOL MACHINE | Riesgos de ejecución | Evidencia que el bajo precio no compromete calidad, garantía, oportunidad ni especificaciones técnicas. | Sí | Cumple | Carta de sustentación. | PDF pág. 3. | El proponente manifiesta que no existe riesgo de incumplimiento ni afectación de calidad y se compromete a cumplir especificaciones. | No presenta plan de mitigación, matriz de riesgos, capacidad instalada detallada ni soportes de garantía técnica.
11 | COOL MACHINE | IVA e impuestos | Es coherente con subtotal antes de IVA y régimen tributario. | Sí | Cumple | Excel de aclaración. | Excel.
12 | COOL MACHINE | No modificación del formato económico | Conserva ítems y valores ofertados. La aclaración no puede mejorar, cambiar o completar la oferta. | Sí | Cumple | Excel de aclaración y oferta inicial. | Excel SECOP. | El valor total coincide con la oferta inicial. No se evidencia modificación del valor global. |  | No modifica propuesta inicial
13 | GEMA | Justificación escrita del precio total ofertado | Explica de forma clara las razones objetivas del valor ofertado y su sostenibilidad durante la ejecución. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
14 | GEMA | Estructura de costos desagregada | Permite identificar costos directos, indirectos, impuestos, utilidad, descuentos y supuestos de cálculo. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
15 | GEMA | Precios unitarios coherentes con la oferta | Mantiene los valores ofertados, sin modificar la oferta económica ni alterar ítems. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
16 | GEMA | Descuentos comerciales | Indica origen, porcentaje, vigencia y proveedor que respalda el descuento, si lo invoca. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
17 | GEMA | Origen del suministro | Identifica fabricante, distribuidor, proveedor o inventario propio. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
18 | GEMA | Inventario disponible | Soporta existencias, disponibilidad real o capacidad de abastecimiento. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
19 | GEMA | Logística y tiempos de entrega | Demuestra capacidad para atender entregas parciales, sucesivas o periódicas bajo monto agotable. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
20 | GEMA | Respaldo de fabricante o distribuidor | Anexa certificación, cotización, carta comercial u otro soporte objetivo, cuando aplique. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
21 | GEMA | Sostenibilidad del precio durante la ejecución | Explica cómo mantendrá precios, calidad y disponibilidad sin afectar cumplimiento. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
22 | GEMA | Riesgos de ejecución | Evidencia que el bajo precio no compromete calidad, garantía, oportunidad ni especificaciones técnicas. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
23 | GEMA | IVA e impuestos | Es coherente con subtotal antes de IVA y régimen tributario. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
24 | GEMA | No modificación del formato económico | Conserva ítems y valores ofertados. La aclaración no puede mejorar, cambiar o completar la oferta. | SI | No recibido |  |  |  |  | Soporte crítico pendiente
Dentro del proceso de mínima cuantía MC-RSR-CASA-043-2026, cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas de aire acondicionado, extractores, estanterías, gabinetes y almacenamiento de sustancias químicas del Centro Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda, vigencia 2026, la Entidad requirió al proponente COLD MACHINE S.A.S. para que presentara justificación escrita de costos, descuentos, origen, inventario, logística, respaldo y sostenibilidad del precio, en atención a la identificación de un posible precio artificialmente bajo. Revisada la documentación presentada, se evidencia que el proponente allegó comunicación formal de sustentación y archivo de estructura económica, en los cuales manifiesta contar con experiencia en el mercado, sede en Pereira, infraestructura logística, herramientas especializadas, personal técnico, proveedores mayoristas, compras recurrentes, economías de escala y una utilidad esperada del 18%. Revisado el archivo económico de aclaración, se evidencia que la sumatoria de los valores presentados asciende a $51.128.864,97, valor que coincide con el valor total de la oferta inicial presentada, aproximado a $51.128.865. En consecuencia, frente al valor total ofertado, no se evidencia modificación global de la propuesta económica inicial. Al revisar el alcance específico del requerimiento efectuado por la Entidad, se observa que la respuesta presentada atiende el requerimiento en cuanto aporta explicación escrita, estructura económica, identificación general de costos y manifestación expresa sobre las condiciones comerciales y operativas que, según el proponente, sustentan el valor ofertado. Así mismo, conserva el valor total inicialmente presentado, sin alterar la oferta económica radicada en el proceso. Se considera que la aclaración presentada por COLD MACHINE S.A.S. permite identificar una explicación económica y operativa razonable para el valor ofertado, especialmente en lo relacionado con estructura de costos, economías de escala, experiencia comercial, capacidad logística declarada y utilidad esperada. Por tanto, para efectos de la evaluación económica, se acepta la aclaración presentada y se continúa con el análisis de la oferta dentro del proceso de selección. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa anotación de que la aceptación de la aclaración no implica modificación, ajuste, incremento, reajuste o reconocimiento posterior de mayores valores frente a la oferta económica inicialmente presentada. En caso de resultar adjudicatario, el proponente deberá ejecutar el contrato con estricta sujeción a los precios ofertados, las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales, las garantías exigidas, los tiempos de atención y las condiciones de calidad, oportunidad y disponibilidad previstas en los documentos del proceso
INGENIERO ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ
PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA |  |  |  | INGENIERO JAIME ANDRES MONROY
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO |  |  |  | APOYO TECNICO
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

## Analisis_pre_sub
ANÁLISIS ECONÓMICO POR PROPONENTE
PROCESO MC-RSR-CASA-043-2026 MANTENIMIENTO AIRES, EXTRACTORES, GABINETES
No. | Proponente | Archivo fuente | Valor oferta | Subtotal antes de IVA | IVA | Variación vs presupuesto | ¿>20% abajo? | ¿Bajo mínimo relativo? | CONSERVO FORMATO SIN MODIFICAR | Observación preliminar | Acción sugerida
1 | COOL MACHINE | OFERTA ECONOMICA SECOP | 51128864.9742 | 42965432.7514 | 8163432.2228 | 26.42% | SI | SI | NO MODIFICO FORMATO | Se encuentra por encima del valor mínimo aceptable calculado en la comparación absoluta, por lo que se identifica bajo esta metodología como oferta artificialmente baja. El proponente cumple con la revisión de precios unitarios individuales, toda vez que presentó oferta para la totalidad de los ítems requeridos, sin superar en ningún caso el precio techo fijado por la entidad; Presenta la totalidad de ítems, sin valores en cero o vacíos, y no supera precios techo unitarios ni total. | Se solicita aclaracion por posible oferta con precios artificialmente bajos. Se requiere justificación escrita del precio ofertado: estructura de costos, descuentos comerciales, origen del suministro, inventario disponible, logística, respaldo de fabricante o distribuidor, y sostenibilidad del precio durante la ejecución.
2 | GEMA | OFERTA ECONOMICA SECOP | 54597780 | 45880487.395 | 8717292.605 | 21.43% | SI | SI | NO MODIFICO FORMATO | Se encuentra por encima del valor mínimo aceptable calculado en la comparación absoluta, por lo que se identifica bajo esta metodología como oferta artificialmente baja. El proponente cumple con la revisión de precios unitarios individuales, toda vez que presentó oferta para la totalidad de los ítems requeridos, sin superar en ningún caso el precio techo fijado por la entidad; Presenta la totalidad de ítems, sin valores en cero o vacíos, y no supera precios techo unitarios ni total. | Se solicita aclaracion por posible oferta con precios artificialmente bajos. Se requiere justificación escrita del precio ofertado: estructura de costos, descuentos comerciales, origen del suministro, inventario disponible, logística, respaldo de fabricante o distribuidor, y sostenibilidad del precio durante la ejecución.
3 | INXE | OFERTA ECONOMICA SECOP | 63700718 | 53530015.1261 | 10170702.8739 | 8.328% | NO | NO | NO MODIFICO FORMATO | Cumple revisión económica básica del comparativo. Presenta la totalidd de los ítems, sin valores en cero o vacíos, y no supera precios techo unitarios ni total. | Continuar evaluación normal de requisitos habilitantes y condiciones técnicas
4
Tipo requerimiento | Hoja base usada | Proponente | Ítems base | Ítems ofertados | Ítems iguales | Ítems modificados | Ítems no encontrados | Ítems adicionales | Precios cumplen | Precios no cumplen | Total precio techo | Total ofertado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | OFERTA ECONOMICA SECOP | COOL MACHINE | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18768000 | 13809494.4
ACCIONES CORRECTIVAS | OFERTA ECONOMICA SECOP | COOL MACHINE | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18984642 | 13968899.5836
REPUESTOS | OFERTA ECONOMICA SECOP | COOL MACHINE | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31734807 | 23350470.9906
[11 empty] | 69487449 | 51128864.9742
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | OFERTA ECONOMICA SECOP | GEMA | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18768000 | 8310000
ACCIONES CORRECTIVAS | OFERTA ECONOMICA SECOP | GEMA | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18984642 | 15187700
REPUESTOS | OFERTA ECONOMICA SECOP | GEMA | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31734807 | 31100080
[11 empty] | 69487449 | 54597780
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | OFERTA ECONOMICA SECOP | INXE | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18768000 | 14947700
ACCIONES CORRECTIVAS | OFERTA ECONOMICA SECOP | INXE | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18984642 | 18604950
REPUESTOS | OFERTA ECONOMICA SECOP | INXE | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31734807 | 30148068
[11 empty] | 69487449 | 63700718
INGENIERO ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ
PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA |  |  | INGENIERO JAIME ANDRES MONROY
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO |  |  | APOYO TECNICO
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

## Precio_art_bajo
ANÁLISIS DE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
PROCESO MC-RSR-CASA-043-2026 MANTENIMIENTO AIRES, EXTRACTORES, GABINETES
Presupuesto oficial de referencia | 69487407 |  | Promedio ofertas | 56475787.6581
Número de ofertas evaluadas | 3 |  | Mediana ofertas | 54597780
Método principal sugerido por la guía | Comparación absoluta (menos de 5 ofertas) |  | Desviación estándar poblacional | 5301449.9085
Método complementario | Comparación relativa como apoyo informativo |  | Valor mínimo aceptable (Mediana - Desv. Est.) | 49296330.0915
|  |  | Umbral absoluto de alerta (80% del presupuesto) | 55589925.6
Nota de uso: cuatro (4) ofertas, por lo que la guía orienta a usar la comparación absoluta como referencia principal. La comparación relativa se deja en la hoja como apoyo informativo.
No. | Proponente | Archivo fuente | Valor oferta | Variación vs presupuesto | ¿>20% por debajo del presupuesto? | Valor mínimo aceptable | ¿Por debajo del mínimo aceptable? | Señal preliminar
1 | COOL MACHINE | OFERTA ECONOMICA SECOP | 51128864.9742 | 26.42% | SI | 55589925.6 | SI | REVISAR
2 | GEMA | OFERTA ECONOMICA SECOP | 54597780 | 21.43% | SI | 55589925.6 | SI | REVISAR
3 | INXE | OFERTA ECONOMICA SECOP | 63700718 | 8.328% | NO | 55589925.6 | NO | SIN SEÑAL
4
Conteo ofertas con alerta absoluta | 2 |  | Conteo ofertas por debajo del mínimo aceptable | 2
ORDEN EVALUACION TECNICA ECONOMICA
1 | COOLD MACHINE
2 | GEMA
3 | INXE
INGENIERO ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ
PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA |  |  | INGENIERO JAIME ANDRES MONROY
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO |  |  | APOYO TECNICO
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

## RESUMEN EVALUACIÓN
RESUMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA - PROCESO SECOP
Tipo requerimiento | Hoja base usada | Proponente | Ítems base | Ítems ofertados | Ítems iguales | Ítems modificados | Ítems no encontrados | Ítems adicionales | Precios cumplen | Precios no cumplen | Total precio techo | Total ofertado | Diferencia vs techo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PREVENTIVO | COOL MACHINE | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18768000 | 13809494.4 | 4958505.6
ACCIONES CORRECTIVAS | REPUESTOS | COOL MACHINE | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18984642 | 13968899.5836 | 5015742.4164
REPUESTOS | ACCIONES CORRECTIVAS | COOL MACHINE | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31734807 | 23350470.9906 | 8384336.0094
[11 empty] | 69487449 | 51128864.9742
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PREVENTIVO | GEMA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18768000 | 8310000 | 10458000
ACCIONES CORRECTIVAS | REPUESTOS | GEMA | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18984642 | 15187700 | 3796942
REPUESTOS | ACCIONES CORRECTIVAS | GEMA | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31734807 | 31100080 | 634727
[11 empty] | 69487449 | 54597780
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PREVENTIVO | INXE | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18768000 | 14947700 | 3820300
ACCIONES CORRECTIVAS | REPUESTOS | INXE | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18984642 | 18604950 | 379692
REPUESTOS | ACCIONES CORRECTIVAS | INXE | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31734807 | 30148068 | 1586739
[11 empty] | 69487449 | 63700718

## COMPARATIVO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [6 empty] | PROMEDIO PRECIO TECHO UNITARIO | COOL MACHINE |  |  |  |  | GEMA |  |  |  |  | INXE
Item | SEDE/ UBICACIÓN | Tipo | Capacidad (BTUh) | Marca | Refrigerante | Ambiente/Oficina | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN
1 | CALLE 20 | Mini Split | 24 | IPR | R32 | Coordinación Agro | 349500 | 1 | IGUAL | 257162.1 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 1 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 1 | IGUAL | 333800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
2 | CALLE 20 | Mini Split | 24 | IPR | R32 | Zona de competencia laborales, contratación, planeación y articulación la media | 349500 | 2 | IGUAL | 257162.1 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 2 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 2 | IGUAL | 333800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
3 | CALLE 20 | Mini Split | 24 | SAMSUNG | R32 | SALON 1 Zona Coworkin | 349500 | 3 | IGUAL | 257162.1 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 3 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 3 | IGUAL | 333800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
4 | CALLE 20 | Mini Split | 18 | LG | R22 | RACK - ID134- MDF-AA1 (CASA) | 341500 | 4 | IGUAL | 251275.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 4 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 4 | IGUAL | 326100 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
5 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 36 | YORK | R32 | Ambiente de formación 101 CASA | 402500 | 5 | IGUAL | 296159.5 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 5 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 5 | IGUAL | 374300 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
6 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Cuarto Conservación Tipo Caba | 18 | COMPACT LINE | R22 | Taller de Lácteos | 1327500 | 6 | IGUAL | 976774.5 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 6 | IGUAL | 1320000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 6 | IGUAL | 1234600 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
7 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Split Piso Techo | 48 | Tempstar | R410a | Sala IdeAgro | 697000 | 7 | IGUAL | 512852.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 7 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 7 | IGUAL | 648200 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
8 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Split Piso Techo | 48 | Samsung | R410a | Ambiente de formación 404 CASA | 697000 | 8 | IGUAL | 512852.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 8 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 8 | IGUAL | 648200 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
9 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 12 | Midea | R410a | Tecno Parque Pereira - Laboratorio Biotecnologia Agropecuario | 257000 | 9 | IGUAL | 189100.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 9 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 9 | IGUAL | 239000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
10 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 12 | Midea | R410a | Tecno Parque Pereira - Laboratorio BioBiotecnologia 2 | 257000 | 10 | IGUAL | 189100.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 10 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 10 | IGUAL | 239000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
11 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 12 | Midea | R410a | Tecno Parque Pereira -Virtual | 257000 | 11 | IGUAL | 189100.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 11 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 11 | IGUAL | 239000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
12 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 12 | Midea | R410a | Tecno Parque Pereira – Coordinacion | 257000 | 12 | IGUAL | 189100.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 12 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 12 | IGUAL | 239000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
13 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 12 | Midea | R410a | Tecno Parque Pereira - Laboratorio Electronica | 257000 | 13 | IGUAL | 189100.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 13 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 13 | IGUAL | 239000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
14 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Split Piso Techo | 48 | Samsung | R410a | Tecno Parque Pereira – Diseño | 697000 | 14 | IGUAL | 512852.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 14 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 14 | IGUAL | 648200 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
15 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Split Piso Techo | 36 | York | R22 | Almacén De Agropecuario Piso 1 Antiguos talleres | 442500 | 15 | IGUAL | 325591.5 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 15 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 15 | IGUAL | 411500 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
16 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 24 | Blue Line | R32 | Sala instructores Agropecuario | 349500 | 16 | IGUAL | 257162.1 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 16 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 16 | IGUAL | 325000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
17 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Mini Split | 24 | Blue Line | R32 | Antigua Sala Juntas Agropecuario | 349500 | 17 | IGUAL | 257162.1 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 17 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 17 | IGUAL | 325000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
18 | DESPACHO REGIONAL CRA 8 # 26-79 | Split Piso Techo | 48 | Samsung | R410a | Ambiente de formación 401 – CASA | 697000 | 18 | IGUAL | 512852.6 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 18 | IGUAL | 170000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 18 | IGUAL | 648200 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
19 | SEDE EL LEMBO | Mini Split | 12 | Blue Line | R410a | Laboratorio Lembo – Laboratorio | 308000 | 19 | IGUAL | 226626.4 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 19 | IGUAL | 200000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 19 | IGUAL | 301800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
20 | SEDE EL LEMBO | Mini Split | 12 | Blue Line | R410a | Laboratorio Lembo - Oficina Instructor | 308000 | 20 | IGUAL | 226626.4 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 20 | IGUAL | 200000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 20 | IGUAL | 301800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
21 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Lacteos 1 | 836500 | 21 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 21 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 21 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
22 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Lacteos 2 | 836500 | 22 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 22 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 22 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
23 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Fruver 1 | 836500 | 23 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 23 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 23 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
24 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Fruver 2 | 836500 | 24 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 24 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 24 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
25 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Café 1 | 836500 | 25 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 25 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 25 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
26 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Café 2 | 836500 | 26 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 26 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 26 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
27 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Carnicos 1 | 836500 | 27 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 27 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 27 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
28 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Carnicos 2 | 836500 | 28 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 28 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 28 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
29 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo – Microbiología | 836500 | 29 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 29 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 29 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
30 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Fisicoquimico 1 | 836500 | 30 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 30 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 30 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
31 | SEDE EL LEMBO | Central | 48 | Starlight | R410a | Laboratorio Lembo - Fisicoquimico 2 | 836500 | 31 | IGUAL | 615496.7 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 31 | IGUAL | 300000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 31 | IGUAL | 819800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
32 | SEDE EL LEMBO | Extractor | - | Duperthal | NA | Laboratorio Fisico química | 308000 | 32 | IGUAL | 226626.4 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 32 | IGUAL | 200000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 32 | IGUAL | 301800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
33 | SEDE EL LEMBO | Extractor | - | Novatek | NA | Laboratorio Fisico química | 308000 | 33 | IGUAL | 226626.4 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 33 | IGUAL | 200000 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 33 | IGUAL | 301800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
|  | TOTAL |  |  |  |  | 18768000 | TOTAL OFERTA |  | 13809494.4 |  |  | TOTAL OFERTA |  | 8310000 |  |  | TOTAL OFERTA |  | 18010700

## COMPARATIVO ACCIONES CORRECTIVA
ACCIONES CORRECTIVAS |  | PROMEDIO PRECIO TECHO UNITARIO | COOL MACHINE |  |  |  |  | GEMA |  |  |  |  | INXE
ÍTEM | ACTIVIDAD/ ACCION CORRECTIVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN
1 | Desincrustado de intercambiador y evaporador Aire Paquete | 368200 | 1 | IGUAL | 270921.56 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 1 | IGUAL | 294560 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 1 | IGUAL | 360840 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
2 | Desincrustado de evaporador Aire Paquete | 353902 | 2 | IGUAL | 260401.0916 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 2 | IGUAL | 283120 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 2 | IGUAL | 346820 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
3 | Cambio de Bomba de Condensado Tipo Tanque | 371243 | 3 | IGUAL | 273160.5994 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 3 | IGUAL | 296990 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 3 | IGUAL | 363820 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
4 | Instalación y programación de swiche de flujo | 398660 | 4 | IGUAL | 293334.028 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 4 | IGUAL | 318930 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 4 | IGUAL | 390690 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
5 | Reparación ducto descarga de aire | 466668 | 5 | IGUAL | 343374.3144 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 5 | IGUAL | 373330 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 5 | IGUAL | 457330 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
6 | Presurización del sistema de Refrigeración | 284481 | 6 | IGUAL | 209321.1198 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 6 | IGUAL | 227580 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 6 | IGUAL | 278790 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
7 | Detección y Corrección de Fuga de Gas Refrigerante | 975792 | 7 | IGUAL | 717987.7536 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 7 | IGUAL | 780630 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 7 | IGUAL | 956280 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
8 | Cambio de aceite y Filtro Desecante | 433179 | 8 | IGUAL | 318733.1082 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 8 | IGUAL | 346540 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 8 | IGUAL | 424520 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
9 | Carga de Gas refrigerante R410 | 330443 | 9 | IGUAL | 243139.9594 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 9 | IGUAL | 264350 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 9 | IGUAL | 323830 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
10 | Carga de Gas Refrigerante R22 | 287340 | 10 | IGUAL | 211424.772 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 10 | IGUAL | 229870 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 10 | IGUAL | 281590 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
11 | Carga de Gas Refrigerante R32 | 108132 | 11 | IGUAL | 79563.5256 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 11 | IGUAL | 86510 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 11 | IGUAL | 105970 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
12 | Cambio de Rodamientos del Motor del Blower | 492900 | 12 | IGUAL | 362675.82 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 12 | IGUAL | 394320 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 12 | IGUAL | 483040 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
13 | Reparación Desagüe | 268485 | 13 | IGUAL | 197551.263 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 13 | IGUAL | 214790 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 13 | IGUAL | 263120 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
14 | Mano de Obra Desmonte de Piezas para Lubricación de chumaceras y rodamientos aires centrales | 408268 | 14 | IGUAL | 300403.5944 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 14 | IGUAL | 326610 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 14 | IGUAL | 400100 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
15 | Revisión y mantenimiento correctivo de sistema eléctrico automatizado aires centrales y aires tipo paquete | 394310 | 15 | IGUAL | 290133.298 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 15 | IGUAL | 315450 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 15 | IGUAL | 386420 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
16 | Vacío y Barrido de Tuberías con Nitrógeno | 630519 | 16 | IGUAL | 463935.8802 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 16 | IGUAL | 504420 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 16 | IGUAL | 617910 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
17 | Revisión y mantenimiento correctivo de sistema eléctrico | 566102 | 17 | IGUAL | 416537.8516 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 17 | IGUAL | 452880 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 17 | IGUAL | 554780 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
18 | Programación de Termostato | 500407 | 18 | IGUAL | 368199.4706 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 18 | IGUAL | 400330 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 18 | IGUAL | 490400 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
19 | Instalación de Capacitor | 211279 | 19 | IGUAL | 155459.0882 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 19 | IGUAL | 169020 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 19 | IGUAL | 207050 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
20 | Configuración de Automáticos aires centrales y aires paquete | 512917 | 20 | IGUAL | 377404.3286 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 20 | IGUAL | 410330 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 20 | IGUAL | 502660 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
21 | Prueba de Válvulas del Compresor | 497904 | 21 | IGUAL | 366357.7632 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 21 | IGUAL | 398320 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 21 | IGUAL | 487950 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
22 | Reparación de Tarjeta Electrónica | 1184826 | 22 | IGUAL | 871794.9708 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 22 | IGUAL | 947860 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 22 | IGUAL | 1161130 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
23 | Bobinado de Motor 6.6 HP | 1891507 | 23 | IGUAL | 1391770.8506 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 23 | IGUAL | 1513210 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 23 | IGUAL | 1853680 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
24 | Bobinado de Motor 5HP | 1533366 | 24 | IGUAL | 1128250.7028 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 24 | IGUAL | 1226690 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 24 | IGUAL | 1502700 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
25 | Bobinado de Motor 3HP | 1325325 | 25 | IGUAL | 975174.135 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 25 | IGUAL | 1060260 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 25 | IGUAL | 1298820 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
26 | Bobinado de Motor 2.4 HP | 1149512 | 26 | IGUAL | 845810.9296 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 26 | IGUAL | 919610 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 26 | IGUAL | 1126520 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
27 | Bobinado de Motor 1.5 HP | 943236 | 27 | IGUAL | 694033.0488 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 27 | IGUAL | 754590 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 27 | IGUAL | 924370 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
28 | Bobinado de Motor 1.0HP | 844914 | 28 | IGUAL | 621687.7212 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 28 | IGUAL | 675930 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 28 | IGUAL | 828020 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
29 | Disposición de RESPEL - ACEITES (<55 Gal x servicio) | 187719 | 29 | IGUAL | 138123.6402 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 29 | IGUAL | 150180 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 29 | IGUAL | 183960 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
30 | Disposición de RESPEL - Residuos Contaminados con hidrocarburos (<35kg x servicio) | 192460 | 30 | IGUAL | 141612.068 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 30 | IGUAL | 153970 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 30 | IGUAL | 188610 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
31 | Servicio de tornos y reconstrucción de bobinados | 870646 | 31 | IGUAL | 640621.3268 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 31 | IGUAL | 696520 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 31 | IGUAL | 853230 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
TOTAL |  | 18984634 | TOTAL OFERTA |  | 13968899.5836 |  |  | TOTAL OFERTA |  | 15187700 |  |  | TOTAL OFERTA |  | 18604950

## COMPARATIVO REPUESTOS
REPUESTOS |  |  |  | PROMEDIO PRECIO TECHO UNITARIO | COOL MACHINE |  |  |  |  | GEMA |  |  |  |  | INXE
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN | ÍTEM PROP. | COMPARACIÓN ÍTEM | VALOR OFERTADO | RESULTADO PRECIO TECHO | OBSERVACIÓN
1 | Abrazadera | Abrazadera Ajustable de 1/2 Pulgada. Pieza de metal preformado (abrazadera) diseñada para asegurar tuberías de conductores eléctricos | UNIDAD | 1392 | 1 | IGUAL | 1024.2336 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 1 | IGUAL | 1360 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 1 | IGUAL | 1322 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
2 | Abrazadera | Abrazadera 3/4" ajustable para riel | UNIDAD | 1551 | 2 | IGUAL | 1141.2258 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 2 | IGUAL | 1520 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 2 | IGUAL | 1473 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
3 | Aceite | Aceite Capella w68 | GALON | 280688 | 3 | IGUAL | 206530.2304 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 3 | IGUAL | 275070 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 3 | IGUAL | 266654 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
4 | Aceite | Aceite sintético | GALON | 506306 | 4 | IGUAL | 372539.9548 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 4 | IGUAL | 496180 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 4 | IGUAL | 480991 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
5 | Aislamiento | Aislamiento 3/4" x 1/2" x 2mI negro | UNIDAD | 10915 | 5 | IGUAL | 8031.257 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 5 | IGUAL | 10700 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 5 | IGUAL | 10369 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
6 | Aislamiento | Aislamiento 5/8" x 1/2" x 2ml negro | UNIDAD | 12411 | 6 | IGUAL | 9132.0138 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 6 | IGUAL | 12160 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 6 | IGUAL | 11790 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
7 | Aislamiento | Aislamiento 7/8" x 1/2" x 2ml negro | UNIDAD | 11446 | 7 | IGUAL | 8421.9668 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 7 | IGUAL | 11220 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 7 | IGUAL | 10874 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
8 | Bomba | Bomba de Condensado con tanque | UNIDAD | 651989 | 8 | IGUAL | 479733.5062 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 8 | IGUAL | 638950 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 8 | IGUAL | 619390 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
9 | Bomba | Bomba de Condensado sin tanque | UNIDAD | 811817 | 9 | IGUAL | 597334.9486 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 9 | IGUAL | 795580 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 9 | IGUAL | 771226 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
10 | Breaker | Breaker 1 x 30A (lncrustar General) | UNIDAD | 25561 | 10 | IGUAL | 18807.7838 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 10 | IGUAL | 25050 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 10 | IGUAL | 24283 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
11 | Breaker | Breaker 2 x 20A (lncrustar General) | UNIDAD | 92742 | 11 | IGUAL | 68239.5636 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 11 | IGUAL | 90890 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 11 | IGUAL | 88105 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
12 | Breaker | Breaker 2 x 50A (lncrustar General) | UNIDAD | 108065 | 12 | IGUAL | 79514.227 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 12 | IGUAL | 105900 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 12 | IGUAL | 102662 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
13 | Breaker | Breaker 3 x 50A (lncrustar General) | UNIDAD | 210569 | 13 | IGUAL | 154936.6702 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 13 | IGUAL | 206360 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 13 | IGUAL | 200041 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
14 | Cable | Cable cu 10 awg thhn/thhw | METRO LINEAL | 6208 | 14 | IGUAL | 4567.8464 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 14 | IGUAL | 6080 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 14 | IGUAL | 5898 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
15 | Cable | Cable cu 12 awg thhn/thhw | METRO LINEAL | 4396 | 15 | IGUAL | 3234.5768 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 15 | IGUAL | 4310 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 15 | IGUAL | 4176 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
16 | Cable | Cable cu 2 awg thhn/thhw | METRO LINEAL | 33369 | 16 | IGUAL | 24552.9102 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 16 | IGUAL | 32700 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 16 | IGUAL | 31701 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
17 | Cable | Cable de vehículo 10 AWG | METRO LINEAL | 7397 | 17 | IGUAL | 5442.7126 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 17 | IGUAL | 7250 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 17 | IGUAL | 7027 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
18 | Cable | Cable de vehículo 12 AWG | METRO LINEAL | 4815 | 18 | IGUAL | 3542.877 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 18 | IGUAL | 4720 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 18 | IGUAL | 4574 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
19 | Cable | Cable de vehículo 14 AWG | METRO LINEAL | 3124 | 19 | IGUAL | 2298.6392 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 19 | IGUAL | 3060 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 19 | IGUAL | 2968 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
20 | Cable | Cable de vehículo 16 AWG | METRO LINEAL | 1898 | 20 | IGUAL | 1396.5484 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 20 | IGUAL | 1860 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 20 | IGUAL | 1803 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
21 | Cable | Cable Encauchetado 3x12 AWG | METRO LINEAL | 15586 | 21 | IGUAL | 11468.1788 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 21 | IGUAL | 15270 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 21 | IGUAL | 14807 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
22 | Cable | Cable Encauchetado 3x14 AWG | METRO LINEAL | 11162 | 22 | IGUAL | 8212.9996 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 22 | IGUAL | 10940 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 22 | IGUAL | 10604 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
23 | Cable | Cable Encauchetado 3x16 AWG | METRO LINEAL | 7901 | 23 | IGUAL | 5813.5558 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 23 | IGUAL | 7740 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 23 | IGUAL | 7506 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
24 | Caja | Caja guarda termostato | UNIDAD | 25792 | 24 | IGUAL | 18977.7536 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 24 | IGUAL | 25280 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 24 | IGUAL | 24502 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
25 | Capacitor | Capacitor de marcha 7.5mf 370vac | UNIDAD | 10676 | 25 | IGUAL | 7855.4008 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 25 | IGUAL | 10460 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 25 | IGUAL | 10142 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
26 | Capacitor | Capacitor de marcha 10mf 370vac | UNIDAD | 16603 | 26 | IGUAL | 12216.4874 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 26 | IGUAL | 16270 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 26 | IGUAL | 15773 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
27 | Capacitor | Capacitor de marcha 15mf 370vac | UNIDAD | 10108 | 27 | IGUAL | 7437.4664 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 27 | IGUAL | 9910 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 27 | IGUAL | 9603 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
28 | Capacitor | Capacitor de marcha 20mf 370vac | UNIDAD | 20875 | 28 | IGUAL | 15359.825 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 28 | IGUAL | 20460 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 28 | IGUAL | 19831 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
29 | Capacitor | Capacitor de marcha 25mf 370vac | UNIDAD | 13005 | 29 | IGUAL | 9569.079 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 29 | IGUAL | 12740 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 29 | IGUAL | 12355 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
30 | Capacitor | Capacitor de marcha 35mf 370vac | UNIDAD | 21823 | 30 | IGUAL | 16057.3634 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 30 | IGUAL | 21390 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 30 | IGUAL | 20732 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
31 | Capacitor | Capacitor de marcha 40mf 440vac | UNIDAD | 16537 | 31 | IGUAL | 12167.9246 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 31 | IGUAL | 16210 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 31 | IGUAL | 15710 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
32 | Capacitor | Capacitor de marcha 55mf 440vac | UNIDAD | 22625 | 32 | IGUAL | 16647.475 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 32 | IGUAL | 22170 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 32 | IGUAL | 21494 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
33 | Capacitor | Capacitor de marcha 5mf 370vac | UNIDAD | 9754 | 33 | IGUAL | 7176.9932 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 33 | IGUAL | 9560 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 33 | IGUAL | 9266 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
34 | Capacitor | Capacitor de marcha 70mf 440vac | UNIDAD | 33391 | 34 | IGUAL | 24569.0978 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 34 | IGUAL | 32720 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 34 | IGUAL | 31721 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
35 | Cilindro | Cilindro de nitrógeno x 6m3 | UNIDAD | 355689 | 35 | IGUAL | 261715.9662 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 35 | IGUAL | 348580 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 35 | IGUAL | 337905 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
36 | Cilindro | Cilindro Gas Refrigerante R-22 x 30lb | UNIDAD | 1404543 | 36 | IGUAL | 1033462.7394 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 36 | IGUAL | 1376450 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 36 | IGUAL | 1334316 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
37 | Cilindro | Cilindro Gas Refrigerante R-410A x 25lb | UNIDAD | 856840 | 37 | IGUAL | 630462.872 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 37 | IGUAL | 839700 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 37 | IGUAL | 813998 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
38 | Cilindro | Cilindro Gas Refrigerante R-32 x 9.5Kg | UNIDAD | 486470 | 38 | IGUAL | 357944.626 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 38 | IGUAL | 476740 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 38 | IGUAL | 462147 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
39 | Cinta | Cinta foil aluminio x 2 pul | UNIDAD | 94470 | 39 | IGUAL | 69511.026 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 39 | IGUAL | 92580 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 39 | IGUAL | 89747 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
40 | Cobre | Cobre codo 1/2" | UNIDAD | 2489 | 40 | IGUAL | 1831.4062 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 40 | IGUAL | 2440 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 40 | IGUAL | 2365 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
41 | Cobre | Cobre codo 3/8" | UNIDAD | 2999 | 41 | IGUAL | 2206.6642 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 41 | IGUAL | 2940 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 41 | IGUAL | 2849 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
42 | Cobre | Cobre tubería flexible 1/2" acr | METRO LINEAL | 34253 | 42 | IGUAL | 25203.3574 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 42 | IGUAL | 33570 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 42 | IGUAL | 32540 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
43 | Cobre | Cobre tubería flexible 1/4" acr | METRO LINEAL | 15670 | 43 | IGUAL | 11529.986 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 43 | IGUAL | 15360 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 43 | IGUAL | 14887 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
44 | Cobre | Cobre tubería flexible 3/8" acr | METRO LINEAL | 26089 | 44 | IGUAL | 19196.2862 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 44 | IGUAL | 25570 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 44 | IGUAL | 24785 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
45 | Cobre | Cobre tubería flexible 5/8 acr | METRO LINEAL | 51571 | 45 | IGUAL | 37945.9418 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 45 | IGUAL | 50540 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 45 | IGUAL | 48992 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
46 | Cobre | Cobre tubería rígida tipo m 1/2" | METRO LINEAL | 103415 | 46 | IGUAL | 76092.757 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 46 | IGUAL | 101350 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 46 | IGUAL | 98244 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
47 | Cobre | Cobre tubería rígida tipo m 5/8" | METRO LINEAL | 140735 | 47 | IGUAL | 103552.813 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 47 | IGUAL | 137920 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 47 | IGUAL | 133698 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
48 | Cobre | Cobre tubería rígida tipo m 7/8" | METRO LINEAL | 236599 | 48 | IGUAL | 174089.5442 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 48 | IGUAL | 231870 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 48 | IGUAL | 224769 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
49 | Codo | Codo para tubería de presión PVC 1/2" | UNIDAD | 635 | 49 | IGUAL | 467.233 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 49 | IGUAL | 620 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 49 | IGUAL | 603 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
50 | Codo | Codo para tubería de presión PVC 3/4" | UNIDAD | 953 | 50 | IGUAL | 701.2174 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 50 | IGUAL | 930 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 50 | IGUAL | 905 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
51 | Compresor | Compresor Inverter 2tr Monofásico R-410 | UNIDAD | 1830714 | 51 | IGUAL | 1347039.3612 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 51 | IGUAL | 1794100 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 51 | IGUAL | 1739178 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
52 | Compresor | Compresor Rotativo 1.5tr. Monofásico 208- 230v R22 | UNIDAD | 1805051 | 52 | IGUAL | 1328156.5258 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 52 | IGUAL | 1768950 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 52 | IGUAL | 1714798 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
53 | Compresor | Compresor Rotativo 2.0tr. Monofásico 208-230v R22 | UNIDAD | 1839939 | 53 | IGUAL | 1353827.1162 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 53 | IGUAL | 1803140 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 53 | IGUAL | 1747942 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
54 | Contactor | Contactor bipolar 25a 24v | UNIDAD | 80901 | 54 | IGUAL | 59526.9558 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 54 | IGUAL | 79280 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 54 | IGUAL | 76856 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
55 | Contactor | Contactor bipolar 30a 120v | UNIDAD | 84592 | 55 | IGUAL | 62242.7936 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 55 | IGUAL | 82900 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 55 | IGUAL | 80362 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
56 | Contactor | Contactor tripolar 30a 120v | UNIDAD | 106175 | 56 | IGUAL | 78123.565 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 56 | IGUAL | 104050 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 56 | IGUAL | 100866 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
57 | Contactor | Contactor tripolar 40a 220v | UNIDAD | 136804 | 57 | IGUAL | 100660.3832 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 57 | IGUAL | 134070 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 57 | IGUAL | 129964 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
58 | Contactor | Contactor tripolar 75a 120v | UNIDAD | 240398 | 58 | IGUAL | 176884.8484 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 58 | IGUAL | 235590 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 58 | IGUAL | 228378 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
59 | Coraza | Coraza metálica con revestimiento de PVC 1" | UNIDAD | 22033 | 59 | IGUAL | 16211.8814 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 59 | IGUAL | 21590 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 59 | IGUAL | 20931 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
60 | Coraza | Coraza metálica con revestimiento de PVC 1/2" | UNIDAD | 10676 | 60 | IGUAL | 7855.4008 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 60 | IGUAL | 10460 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 60 | IGUAL | 10142 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
61 | Coraza | Coraza metálica con revestimiento de PVC 3/4" | UNIDAD | 13155 | 61 | IGUAL | 9679.449 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 61 | IGUAL | 12890 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 61 | IGUAL | 12497 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
62 | Correas | Correas trapezoidales nacionales | UNIDAD | 68900 | 62 | IGUAL | 50696.62 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 62 | IGUAL | 67520 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 62 | IGUAL | 65455 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
63 | Correas | Correas trapezoidales importadas originales de los equipos | UNIDAD | 105578 | 63 | IGUAL | 77684.2924 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 63 | IGUAL | 103470 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 63 | IGUAL | 100299 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
64 | Curva EMT | Curva EMT de 1/2" | UNIDAD | 2837 | 64 | IGUAL | 2087.4646 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 64 | IGUAL | 2780 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 64 | IGUAL | 2695 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
65 | Curva EMT | Curva EMT de 3/4" | UNIDAD | 4368 | 65 | IGUAL | 3213.9744 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 65 | IGUAL | 4280 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 65 | IGUAL | 4150 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
66 | Desincrustan te | Desincrustante acido para aluminio | UNIDAD | 145839 | 66 | IGUAL | 107308.3362 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 66 | IGUAL | 142920 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 66 | IGUAL | 138547 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
67 | Difusor | Difusor de 4vias con dámper aleta movil 12" x 12" | UNIDAD | 237678 | 67 | IGUAL | 174883.4724 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 67 | IGUAL | 232920 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 67 | IGUAL | 225794 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
68 | Difusor | Difusor de 4vias con dámper aleta movil10" x 10" | UNIDAD | 215145 | 68 | IGUAL | 158303.691 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 68 | IGUAL | 210840 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 68 | IGUAL | 204388 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
69 | Difusor | Difusor de techo con dámper elemento fijo 12" x 12 | UNIDAD | 297034 | 69 | IGUAL | 218557.6172 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 69 | IGUAL | 291090 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 69 | IGUAL | 282182 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
70 | Difusor | Difusor de techo con dámper elemento fijo 10" x 10" | UNIDAD | 275815 | 70 | IGUAL | 202944.677 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 70 | IGUAL | 270300 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 70 | IGUAL | 262024 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
71 | Ducto | Ducto flexible 10" x 25ft aislado | UNIDAD | 412371 | 71 | IGUAL | 303422.5818 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 71 | IGUAL | 404120 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 71 | IGUAL | 391752 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
72 | Ducto | Ducto flexible 8" x 25ft aislado | UNIDAD | 321617 | 72 | IGUAL | 236645.7886 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 72 | IGUAL | 315180 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 72 | IGUAL | 305536 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
73 | Filtro | Filtro anti acido 5/8" roscar | UNIDAD | 313721 | 73 | IGUAL | 230835.9118 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 73 | IGUAL | 307450 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 73 | IGUAL | 298035 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
74 | Filtro | Filtro secador roscar 1/2" Roscar | UNIDAD | 88836 | 74 | IGUAL | 65365.5288 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 74 | IGUAL | 87060 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 74 | IGUAL | 84394 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
75 | Filtro | Filtro secador roscar 1/4" | UNIDAD | 39515 | 75 | IGUAL | 29075.137 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 75 | IGUAL | 38720 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 75 | IGUAL | 37539 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
76 | Filtro | Filtro secador roscar 3/8" | UNIDAD | 89867 | 76 | IGUAL | 66124.1386 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 76 | IGUAL | 88070 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 76 | IGUAL | 85374 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
77 | Filtro | Filtro secador roscar 5/8" dml305 | UNIDAD | 198761 | 77 | IGUAL | 146248.3438 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 77 | IGUAL | 194790 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 77 | IGUAL | 188823 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
78 | Filtro | Filtro MERV 11 24x24x4" STD AF AL 60-65% | UNIDAD | 515999 | 78 | IGUAL | 379672.0642 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 78 | IGUAL | 505680 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 78 | IGUAL | 490199 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
79 | Filtro | Filtro HEPA AL 99.99% 24x24x5 7/8" | UNIDAD | 1219731 | 79 | IGUAL | 897478.0698 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 79 | IGUAL | 1195340 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 79 | IGUAL | 1158744 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
80 | Gas | Gas mapp x 14 onzas | UNIDAD | 57387 | 80 | IGUAL | 42225.3546 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 80 | IGUAL | 56240 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 80 | IGUAL | 54518 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
81 | Medidor | Medidor de acidez | UNIDAD | 86206 | 81 | IGUAL | 63430.3748 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 81 | IGUAL | 84480 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 81 | IGUAL | 81896 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
82 | Motor | Motor 1/4 hp 115v 1075 rpm 4 vel. Doble eje | UNIDAD | 809906 | 82 | IGUAL | 595928.8348 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 82 | IGUAL | 793710 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 82 | IGUAL | 769411 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
83 | Motor | Motor 3/4hp cond. 1075 rpm 208- 230v | UNIDAD | 1152068 | 83 | IGUAL | 847691.6344 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 83 | IGUAL | 1129030 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 83 | IGUAL | 1094465 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
84 | Pintura | Pintura blanca epóxica poliamida + catalizador x 1 galón | GALON | 353902 | 84 | IGUAL | 260401.0916 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 84 | IGUAL | 346820 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 84 | IGUAL | 336207 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
85 | Pintura | Pintura tipo esmalte (pintura de aceite) | GALON | 148148 | 85 | IGUAL | 109007.2984 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 85 | IGUAL | 145190 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 85 | IGUAL | 140741 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
86 | Porta filtro | Porta filtro 1 piedra 1 1/8" | UNIDAD | 364626 | 86 | IGUAL | 268291.8108 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 86 | IGUAL | 357330 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 86 | IGUAL | 346395 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
87 | Presostato | Presostato de capsula de baja para r-410 | UNIDAD | 63111 | 87 | IGUAL | 46437.0738 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 87 | IGUAL | 61850 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 87 | IGUAL | 59955 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
88 | Presostato | Presostato de capsula de alta para r-410 | UNIDAD | 64452 | 88 | IGUAL | 47423.7816 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 88 | IGUAL | 63160 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 88 | IGUAL | 61229 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
89 | Protector | Protector Voltaje 220v 1- Breakermatic | UNIDAD | 179580 | 89 | IGUAL | 132134.964 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 89 | IGUAL | 175990 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 89 | IGUAL | 170601 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
90 | Protector | Protector Voltaje 220v 3- Breakermatic | UNIDAD | 244237 | 90 | IGUAL | 179709.5846 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 90 | IGUAL | 239350 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 90 | IGUAL | 232025 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
91 | Rejilla | Rejilla de suministro de 24"x 24" | UNIDAD | 571530 | 91 | IGUAL | 420531.774 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 91 | IGUAL | 560100 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 91 | IGUAL | 542954 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
92 | Rejilla | Rejilla de retorno tipo persiana con dámper 18" x 18" | UNIDAD | 306379 | 92 | IGUAL | 225433.6682 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 92 | IGUAL | 300250 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 92 | IGUAL | 291060 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
93 | Rejilla | Rejilla de suministro de 12"x12" | UNIDAD | 192761 | 93 | IGUAL | 141833.5438 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 93 | IGUAL | 188910 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 93 | IGUAL | 183123 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
94 | Rejilla | Rejilla de suministro de 24"x6" | UNIDAD | 201425 | 94 | IGUAL | 148208.515 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 94 | IGUAL | 197400 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 94 | IGUAL | 191354 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
95 | Rejilla | Rejilla de suministro de 32"x10" | UNIDAD | 348543 | 95 | IGUAL | 256457.9394 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 95 | IGUAL | 341570 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 95 | IGUAL | 331116 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
96 | Rejilla | Rejilla de suministro de 36"x12" | UNIDAD | 445420 | 96 | IGUAL | 327740.036 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 96 | IGUAL | 436510 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 96 | IGUAL | 423149 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
97 | Rejilla | Rejilla de suministro de 48"x6" | UNIDAD | 327482 | 97 | IGUAL | 240961.2556 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 97 | IGUAL | 320930 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 97 | IGUAL | 311108 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
98 | Rejilla | Rejilla tipo persiana de aluminio con dámper 24" x 24" | UNIDAD | 444244 | 98 | IGUAL | 326874.7352 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 98 | IGUAL | 435360 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 98 | IGUAL | 422032 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
99 | Rejilla | Rejilla tipo persiana de aluminio con dámper 4" x 8" | UNIDAD | 62358 | 99 | IGUAL | 45883.0164 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 99 | IGUAL | 61110 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 99 | IGUAL | 59240 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
100 | Rodamientos | Rodamientos 6003 | UNIDAD | 27462 | 100 | IGUAL | 20206.5396 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 100 | IGUAL | 26910 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 100 | IGUAL | 26089 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
101 | Rodamientos | Rodamientos 6202 | UNIDAD | 24318 | 101 | IGUAL | 17893.1844 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 101 | IGUAL | 23830 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 101 | IGUAL | 23102 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
102 | Rodamientos | Rodamientos 6206 | UNIDAD | 38311 | 102 | IGUAL | 28189.2338 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 102 | IGUAL | 37540 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 102 | IGUAL | 36395 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
103 | Rodamientos | Rodamientos 6002 | UNIDAD | 20419 | 103 | IGUAL | 15024.3002 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 103 | IGUAL | 20010 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 103 | IGUAL | 19398 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
104 | Rodamientos | Rodamientos 6005 | UNIDAD | 19361 | 104 | IGUAL | 14245.8238 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 104 | IGUAL | 18970 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 104 | IGUAL | 18393 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
105 | Soldadura | Soldadura de plata 0% | UNIDAD | 3639 | 105 | IGUAL | 2677.5762 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 105 | IGUAL | 3570 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 105 | IGUAL | 3457 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
106 | Soldadura | Soldadura de plata 5% | UNIDAD | 10805 | 106 | IGUAL | 7950.319 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 106 | IGUAL | 10590 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 106 | IGUAL | 10265 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
107 | Soldadura | Soldadura de plata punta azul | UNIDAD | 45940 | 107 | IGUAL | 33802.652 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 107 | IGUAL | 45020 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 107 | IGUAL | 43643 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
108 | Arrandador | Súper arrancador de 1 - 5tr | UNIDAD | 37547 | 108 | IGUAL | 27627.0826 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 108 | IGUAL | 36800 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 108 | IGUAL | 35670 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
109 | Switch | Switch diferencial de presión | UNIDAD | 469598 | 109 | IGUAL | 345530.2084 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 109 | IGUAL | 460210 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 109 | IGUAL | 446118 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
110 | Tarjeta | Tarjeta electrónica de condensadora para equipos inverter | UNIDAD | 1234546 | 110 | IGUAL | 908378.9468 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 110 | IGUAL | 1209860 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 110 | IGUAL | 1172819 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
111 | Temporizado r | Temporizador 0-10min. | UNIDAD | 37566 | 111 | IGUAL | 27641.0628 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 111 | IGUAL | 36810 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 111 | IGUAL | 35688 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
112 | Terminal | Terminal curvo para Coraza 1/2" | UNIDAD | 8954 | 112 | IGUAL | 6588.3532 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 112 | IGUAL | 8770 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 112 | IGUAL | 8506 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
113 | Terminal | Terminal curvo para Coraza 3/4" | UNIDAD | 12915 | 113 | IGUAL | 9502.857 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 113 | IGUAL | 12660 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 113 | IGUAL | 12269 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
114 | Terminal | Terminal emt 1/2" | UNIDAD | 2321 | 114 | IGUAL | 1707.7918 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 114 | IGUAL | 2270 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 114 | IGUAL | 2205 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
115 | Terminal | Terminal emt 3/4" | UNIDAD | 2273 | 115 | IGUAL | 1672.4734 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 115 | IGUAL | 2230 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 115 | IGUAL | 2159 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
116 | Terminal | Terminal recto para Coraza 1/2" | UNIDAD | 10154 | 116 | IGUAL | 7471.3132 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 116 | IGUAL | 9950 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 116 | IGUAL | 9646 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
117 | Terminal | Terminal recto para Coraza 3/4" | UNIDAD | 9904 | 117 | IGUAL | 7287.3632 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 117 | IGUAL | 9710 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 117 | IGUAL | 9409 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
118 | Termostato | Termostato digital de 2 etapa programable | UNIDAD | 1178179 | 118 | IGUAL | 866904.1082 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 118 | IGUAL | 1154620 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 118 | IGUAL | 1119270 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
119 | Tiner | Tiner | LITRO | 35858 | 119 | IGUAL | 26384.3164 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 119 | IGUAL | 35140 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 119 | IGUAL | 34065 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
120 | Transformad or | Transformador 75va 208-24v | UNIDAD | 422972 | 120 | IGUAL | 311222.7976 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 120 | IGUAL | 414510 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 120 | IGUAL | 401823 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
121 | Tubería | Tubería de presión PVC 1/2" | UNIDAD | 49270 | 121 | IGUAL | 36252.866 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 121 | IGUAL | 48280 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 121 | IGUAL | 46807 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
122 | Tubería | Tubería de presión PVC 3/4" | UNIDAD | 49520 | 122 | IGUAL | 36436.816 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 122 | IGUAL | 48530 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 122 | IGUAL | 47044 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
123 | Tubería | Tubería EMT de 1/2" por 3 metros | UNIDAD | 43268 | 123 | IGUAL | 31836.5944 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 123 | IGUAL | 42400 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 123 | IGUAL | 41105 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
124 | Tubería | Tubería EMT de 3/4" por 3 metros | UNIDAD | 69729 | 124 | IGUAL | 51306.5982 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 124 | IGUAL | 68330 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 124 | IGUAL | 66243 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
125 | Unión | Unión EMT de 1/2" | UNIDAD | 2083 | 125 | IGUAL | 1532.6714 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 125 | IGUAL | 2040 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 125 | IGUAL | 1979 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
126 | Unión | Unión EMT de 3/4" | UNIDAD | 2720 | 126 | IGUAL | 2001.376 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 126 | IGUAL | 2670 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 126 | IGUAL | 2584 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
127 | Unión | Unión para tubería de presión PVC 1/2" | UNIDAD | 20215 | 127 | IGUAL | 14874.197 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 127 | IGUAL | 19810 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 127 | IGUAL | 19204 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
128 | Unión | Unión para tubería de presión PVC 3/4" | UNIDAD | 24892 | 128 | IGUAL | 18315.5336 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 128 | IGUAL | 24390 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 128 | IGUAL | 23647 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
129 | Válvula | Válvula de corte con salida manómetro 7/8" soldar | UNIDAD | 443630 | 129 | IGUAL | 326422.954 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 129 | IGUAL | 434760 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 129 | IGUAL | 421449 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
130 | Válvula | Válvula de corte con salida manómetro 1/2" soldar | UNIDAD | 321346 | 130 | IGUAL | 236446.3868 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 130 | IGUAL | 314920 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 130 | IGUAL | 305279 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
131 | Válvula | Válvula de corte con salida manómetro 3/8" soldar | UNIDAD | 318100 | 131 | IGUAL | 234057.98 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 131 | IGUAL | 311740 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 131 | IGUAL | 302195 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
132 | Válvula | Válvula de paso 1/2" roscar bml12 | UNIDAD | 225243 | 132 | IGUAL | 165733.7994 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 132 | IGUAL | 220740 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 132 | IGUAL | 213981 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
133 | Válvula | Válvula de paso 3/8" roscar bml10 | UNIDAD | 97486 | 133 | IGUAL | 71730.1988 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 133 | IGUAL | 95540 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 133 | IGUAL | 92612 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
134 | Motor | Motor *3/4 monofásico para condensadora | UNIDAD | 1178106 | 134 | IGUAL | 866850.3948 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 134 | IGUAL | 1154540 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 134 | IGUAL | 1119201 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
135 | Switch | Switch de Flujo Tipo Lengüeta 1" | UNIDAD | 460053 | 135 | IGUAL | 338506.9974 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 135 | IGUAL | 450850 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 135 | IGUAL | 437050 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
136 | relay | relay potencial 67 prc | UNIDAD | 51272 | 136 | IGUAL | 37725.9376 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 136 | IGUAL | 50250 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 136 | IGUAL | 48708 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
137 | TERMINAL | TERMINAL BANDERA T1114C U.S.A. | UNIDAD | 2484 | 137 | IGUAL | 1827.7272 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 137 | IGUAL | 2430 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 137 | IGUAL | 2360 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
138 | Interruptor | Interruptor Triple Abierto 20A 1-0- 2 | UNIDAD | 122171 | 138 | IGUAL | 89893.4218 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 138 | IGUAL | 119730 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 138 | IGUAL | 116062 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
139 | Relé | Relé Bimetálico 12-18 A | UNIDAD | 127330 | 139 | IGUAL | 93689.414 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 139 | IGUAL | 124780 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 139 | IGUAL | 120964 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
140 | Gas | Gas refrigerante x libra R410 | UNIDAD | 89396 | 140 | IGUAL | 65777.5768 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 140 | IGUAL | 87610 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 140 | IGUAL | 84926 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
141 | Gas | Gas refrigerante x libra R22 | UNIDAD | 137835 | 141 | IGUAL | 101418.993 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 141 | IGUAL | 135080 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 141 | IGUAL | 130943 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
142 | CABLE | CABLE ENCAUCHETADO DE 2X14 | METRO LINEAL | 10467 | 142 | IGUAL | 7701.6186 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 142 | IGUAL | 10260 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 142 | IGUAL | 9944 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
143 | Contactor | Contactor 50 amp. 24V trifasico | UNIDAD | 111545 | 143 | IGUAL | 82074.811 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 143 | IGUAL | 109310 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 143 | IGUAL | 105968 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
144 | Relé | Relé Térmico de 12-18 Amp | UNIDAD | 139872 | 144 | IGUAL | 102917.8176 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 144 | IGUAL | 137070 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo. | 144 | IGUAL | 132878 | CUMPLE | Cumple ítem y precio techo.
| TOTAL |  |  | 31734773 | TOTAL OFERTA |  | 23350470.9906 |  |  | TOTAL OFERTA |  | 31100080 |  |  | TOTAL OFERTA |  | 30148068