## FORMATO ECONOMICO AC 2026
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, EN SUS DIFERENTES SEDES
ITEM | DESCRIPCION ITEM | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
REPUESTOS E INSUMOS
1 | ACOPLES 1/4 | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
2 | ACOPLES 5/8 | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
3 | AISLANTE DE NEOPRENO PARA TUBOS 1/2 | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
4 | AISLANTE DE NEOPRENO PARA TUBOS 3/4 | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
5 | AISLANTE DE NEOPRENO PARA TUBOS 3/8 | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
6 | AISLANTE DE NEOPRENO PARA TUBOS 7/8 | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
7 | BOMBA DE CONDENSADO TIPO CASSETTE | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
8 | BOMBA DE CONDENSADO PEQUEÑA MINI SPLIT 110/220 | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
9 | BOMBA DE CONDENSADO GRANDE 500L 110/220 | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
10 | BLOWER DOBLE EJE PISO TECHO 36.000BTU | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
11 | BLOWER DOBLE EJE PISO TECHO 48.000BTU | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
12 | BLOWER DOBLE EJE PISO TECHO 60.000BTU | 1 | UNIDAD | 250000 | 250000
13 | CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
14 | CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
15 | CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
16 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
17 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
18 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
19 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 12 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
20 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X 14 MTS | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
21 | CAPACITOR 25 UF | 1 | UNIDAD | 30000 | 30000
22 | CAPACITOR 40 UF | 1 | UNIDAD | 50000 | 50000
23 | CAPACITOR 5 UF | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
24 | CAPACITOR 1.5 UF | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
25 | CAPACITOR 55+5 UF | 1 | UNIDAD | 50000 | 50000
26 | CINTA NASHUA | 1 | UNIDAD | 30000 | 30000
27 | CINTA AISLANTE NEGRA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
28 | CINTA VINILO ROLLO | 1 | UNIDAD | 10000 | 10000
29 | CODO COBRE 1/2 | 1 | UNIDAD | 3000 | 3000
30 | CODO COBRE 3/4 | 1 | UNIDAD | 3000 | 3000
31 | CODO COBRE 3/8 | 1 | UNIDAD | 3000 | 3000
32 | CODO COBRE 7/8 | 1 | UNIDAD | 3000 | 3000
33 | CODO ELECTRICO GRIS 3/4 | 1 | UNIDAD | 3000 | 3000
34 | CODO PVC 3/4 | 1 | UNIDAD | 2000 | 2000
35 | COMPRESOR ROTATIVO 12.000 BTU | 1 | UNIDAD | 350000 | 350000
36 | COMPRESOR ROTATIVO 18.000 BTU | 1 | UNIDAD | 500000 | 500000
37 | COMPRESOR ROTATIVO 24.000 BTU | 1 | UNIDAD | 800000 | 800000
38 | COMPRESOR ROTATIVO 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1500000 | 1500000
39 | COMPRESOR ROTATIVO 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1800000 | 1800000
40 | COMPRESOR ROTATIVO60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 2200000 | 2200000
41 | CONTACTOR BIPOLAR 30 AMP 240V | 1 | UNIDAD | 60000 | 60000
42 | CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP 240 V | 1 | UNIDAD | 70000 | 70000
43 | CONTROL REMOTO UNIVERSAL | 1 | UNIDAD | 80000 | 80000
44 | DESINCRUSTANTE X GALON | 1 | UNIDAD | 170000 | 170000
45 | ESPUMA POLIURETANO | 1 | UNIDAD | 30000 | 30000
46 | FILTROS DESHIDRATADORES 3/8 | 1 | UNIDAD | 70000 | 70000
47 | GAS BUTANO 16 OZ | 1 | UNIDAD | 70000 | 70000
48 | GRASA MULTIPROPOSITO MIN 370 GR | 1 | UNIDAD | 50000 | 50000
49 | LIMPIADOR ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | 50000 | 50000
50 | NITROGENO LIBRA | 1 | LIBRA | 1000 | 1000
51 | PEGANTE PVC 1/4 | 1 | UNIDAD | 50000 | 50000
52 | PILAS ALCALINA AAA | 1 | UNIDAD | 6000 | 6000
53 | PINTURA ANTICORROSIVA GL | 1 | UNIDAD | 60000 | 60000
54 | PROTECTOR DE VOLTAJE | 1 | UNIDAD | 90000 | 90000
55 | REFRIGERANTE 22 X 30 LB | 1 | UNIDAD | 900000 | 900000
56 | REFRIGERANTE 410 A X 30LB | 1 | UNIDAD | 900000 | 900000
57 | SOLDADURA DE PLATA AL 5% UN | 1 | UNIDAD | 5000 | 5000
58 | SOPORTE PIE AMIGO PARA CONDENSADORA | 1 | UNIDAD | 100000 | 100000
59 | TARJETA DE TERMINALES EVAPORADORES TIPO CASSETE 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 900000 | 900000
60 | TARJETA DE TERMINALES EVAPORADORES TIPO CASSETE 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1000000 | 1000000
61 | TARJETA DE TERMINALES EVAPORADORES TIPO CASSETE 60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1200000 | 1200000
62 | TARJETA DISPLAY PARA AIERES TIPO SPLIT | 1 | UNIDAD | 500000 | 500000
63 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA 12.000 BTU | 1 | UNIDAD | 650000 | 650000
64 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA 18.000 BTU | 1 | UNIDAD | 700000 | 700000
65 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA 24.000 BTU | 1 | UNIDAD | 750000 | 750000
66 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 950000 | 950000
67 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1100000 | 1100000
68 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA 60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1200000 | 1200000
69 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA INVERTER 12.000 BTU | 1 | UNIDAD | 700000 | 700000
70 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA INVERTER 18.000 BTU | 1 | UNIDAD | 750000 | 750000
71 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA INVERTER 24.000 BTU | 1 | UNIDAD | 850000 | 850000
72 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA INVERTER 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1100000 | 1100000
73 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA INVERTER 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1300000 | 1300000
74 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA INVERTER 60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1500000 | 1500000
75 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA MULTI V YORK MOD. JTOH160VPERBS1 | 1 | UNIDAD | 1600000 | 1600000
76 | TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA MULTI V SAMSUNG MOD. AM120MXVAFC/AZ | 1 | UNIDAD | 1800000 | 1800000
77 | TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL TEMPERATURA Y APAGADO | 1 | UNIDAD | 400000 | 400000
78 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 750000 | 750000
79 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 850000 | 850000
80 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT 60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1000000 | 1000000
81 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT 12.000 BTU | 1 | UNIDAD | 550000 | 550000
82 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT 18.000 BTU | 1 | UNIDAD | 600000 | 600000
83 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT 24.000 BTU | 1 | UNIDAD | 650000 | 650000
84 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT INVERTER 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1200000 | 1200000
85 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT INVERTER 12.000 BTU | 1 | UNIDAD | 700000 | 700000
86 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT INVERTER 18.000 BTU | 1 | UNIDAD | 800000 | 800000
87 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT INVERTER 24.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1000000 | 1000000
88 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT INVERTER 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1500000 | 1500000
89 | TARJETA EVAPORADOR AIRE MINI SPLIT INVERTER 60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 1600000 | 1600000
90 | TE PVC 3/4 | 1 | UNIDAD | 4000 | 4000
91 | TERMOSTATO DE CONTROL TEMPERATURA Y APAGADO | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
92 | TORNILLO ACERO INOXIDABLE 1" | 1 | UNIDAD | 3000 | 3000
93 | TUBERÍA EN COBRE ALTA RIGIDA 3/8MTS | 1 | UNIDAD | 40000 | 40000
94 | TUBERÍA EN COBRE BAJA 1-3/8 MTS | 1 | UNIDAD | 50000 | 50000
95 | TUBERIA DE COBRE 3/8 MTS | 1 | UNIDAD | 14000 | 14000
96 | TUBERIA DE COBRE 7/8 MTS | 1 | UNIDAD | 49000 | 49000
97 | TUBERIA DE COBRE 1/2 MTS | 1 | UNIDAD | 25000 | 25000
98 | TUBERIA DE COBRE 1/4 MTS | 1 | UNIDAD | 11000 | 11000
99 | TUBERIA DE COBRE 3/4 MTS | 1 | UNIDAD | 18000 | 18000
100 | TUBO ELECTRICO GRIS 3/4 | 1 | UNIDAD | 8000 | 8000
101 | TUBO PVC 3/4 | 1 | UNIDAD | 25000 | 25000
102 | UNIDAD CONDENSADORA 36,000 BTU | 1 | UNIDAD | 2500000 | 2500000
103 | UNIDAD CONDENSADORA 12,000 BTU | 1 | UNIDAD | 1100000 | 1100000
104 | UNIDAD CONDENSADORA 18,000 BTU | 1 | UNIDAD | 1300000 | 1300000
105 | UNIDAD CONDENSADORA 48,000 BTU | 1 | UNIDAD | 3500000 | 3500000
106 | UNIDAD CONDENSADORA 60,000 BTU | 1 | UNIDAD | 4500000 | 4500000
107 | UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 12,000 BTU | 1 | UNIDAD | 1500000 | 1500000
108 | UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 18,000 BTU | 1 | UNIDAD | 2200000 | 2200000
109 | UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 36,000 BTU | 1 | UNIDAD | 3000000 | 3000000
110 | UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 48,000 BTU | 1 | UNIDAD | 3966500 | 3966500
111 | UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 60,000 BTU | 1 | UNIDAD | 4500000 | 4500000
112 | UNION ELECTRICO GRIS 3/4 | 1 | UNIDAD | 3500 | 3500
113 | UNION PVC 3/4 | 1 | UNIDAD | 4000 | 4000
114 | VENTILADOR EVAPORADOR PISO TECHO INV 36.000 BTU | 1 | UNIDAD | 650000 | 650000
115 | VENTILADOR EVAPORADOR PISO TECHO INV 48.000 BTU | 1 | UNIDAD | 700000 | 700000
116 | VENTILADOR EVAPORADOR PISO TECHO INV 60.000 BTU | 1 | UNIDAD | 750000 | 750000
117 | VENTILADOR PARA CONDENSADORA 36,000 BTU | 1 | UNIDAD | 400000 | 400000
118 | VENTILADOR PARA CONDENSADORA 48,000 BTU | 1 | UNIDAD | 400000 | 400000
119 | VENTILADOR PARA CONDENSADORA 60,000 BTU | 1 | UNIDAD | 500000 | 500000
120 | VENTILADOR EVAPORADOR DOBLE EJE PISO TECHO 36.000BTU | 1 | UNIDAD | 550000 | 550000
121 | VENTILADOR EVAPORADOR DOBLE EJE PISO TECHO 48.000BTU | 1 | UNIDAD | 600000 | 600000
122 | VENTILADOR EVAPORADOR DOBLE EJE PISO TECHO 60.000BTU | 1 | UNIDAD | 650000 | 650000
123 | VENTILADOR PARA CONDENSADORA MULTI V YORK MOD. JTOH160VPERBS1 | 1 | UNIDAD | 650000 | 650000
124 | VENTILADOR PARA CONDENSADORA MULTI V SAMSUNG MOD. AM120MXVAFC/AZ | 1 | UNIDAD | 750000 | 750000
125 | CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP | 1 | UNIDAD | 400000 | 400000
126 | CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP | 1 | UNIDAD | 450000 | 450000
127 | CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP | 1 | UNIDAD | 500000 | 500000
128 | MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | 1 | UNIDAD | 120000 | 120000
129 | MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | 1 | UNIDAD | 120000 | 120000
130 | MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | 1 | UNIDAD | 120000 | 120000
131 | MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | 1 | UNIDAD | 120000 | 120000
132 | MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
133 | BREAKER 20 AMP | 1 | UNIDAD | 40000 | 40000
134 | BREAKER 30 AMP | 1 | UNIDAD | 60000 | 60000
135 | BREAKER 40 AMP | 1 | UNIDAD | 70000 | 70000
136 | BREAKER 50 AMP | 1 | UNIDAD | 80000 | 80000
137 | BREAKER 2 X 20 AMP | 1 | UNIDAD | 60000 | 60000
138 | BREAKER 2 X 30 AMP | 1 | UNIDAD | 70000 | 70000
139 | BREAKER 2 X 40 AMP | 1 | UNIDAD | 80000 | 80000
140 | BREAKER 2 X 50 AMP | 1 | UNIDAD | 100000 | 100000
141 | UNION DE COBRE 1/2 PULGADAS | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
142 | UNION DE COBRE 1/4 DE PULGADA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
143 | UNION DE COBRE 3/8 PULGADA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
144 | UNION DE COBRE 5/8 PULGADA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
145 | UNION DE COBRE 7/8 PULGADA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
146 | CODO DE COBRE 1/2 PULGADA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
147 | CODO DE COBRE 1/4 PULGADA | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
148 | CODO DE COBRE 3/8 PULGADAS | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
149 | CODO DE COBRE 5/8 PULGADAS | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
150 | CODO DE COBRE 7/8 PULGADAS | 1 | UNIDAD | 20000 | 20000
151 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 | 1 | MT | 70000 | 70000
152 | FILTRO SECADOR ROSCA 1/4" A 1/2" | 1 | UNIDAD | 140000 | 140000
153 | FILTRO SECADOR ROSCA DE 5/8" A 7/8 | 1 | UNIDAD | 180000 | 180000
154 | KIT DE ARRANQUE | 1 | UNIDAD | 300000 | 300000
155 | DUCTO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO | 1 | MT | 200000 | 200000
156 | LAMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
157 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | 1 | UNIDAD | 1300000 | 1300000
158 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA | 1 | UNIDAD | 750000 | 750000
159 | MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | 1 | UNIDAD | 600000 | 600000
160 | MOTOR 3/4" H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | 1 | UNIDAD | 1100000 | 1100000
161 | MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4" HP | 1 | UNIDAD | 1100000 | 1100000
162 | PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION TIPO PILA | 1 | UNIDAD | 140000 | 140000
163 | REFRIGERANTE FREON 141 PARA BARRIDO | 1 | UNIDAD | 250000 | 250000
164 | VALVULA DE EXPANSION R-22- 5 T.R. | 1 | UNIDAD | 150000 | 150000
165 | REFRIGERANTE R410 * 800GR CON VALVULA | 1 | UNIDAD | 130000 | 130000
166 | REFRIGERANTE R22 * 800GR CON VALVULA | 1 | UNIDAD | 140000 | 140000
167 | REFRIGERANTE R32 * 3KG | 1 | KG | 300000 | 300000
168 | REFRIGERANTE R32 * 9,5KG | 1 | KG | 600000 | 600000
169 | UNIDAD CONDENSADORA 24,000 BTU | 1 | UNIDAD | 1600000 | 1600000
170 | UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 24,000 BTU | 1 | UNIDAD | 2500000 | 2500000
171 | TAPA INFERIOR -BASE- AIRE LG DE 12.000 A 24,000 BTUS | 1 | UNIDAD | 200000 | 200000
172 | SERPENTIN LG 24,000BTUS-CONDENSER ASSEMBLY BENDING ACG75244626 - | 1 | UNIDAD | 800000 | 800000
Subtotal Materiales y Repuestos |  |  |  | 92350000 | 92350000
LABOR
173 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split, piso techo, en la Sede principal San Andrés (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo) | 1 | GLOBAL | 750000 | 750000
174 | Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split, piso techo en la Sede principal San Andrés | 1 | GLOBAL | 500000 | 500000
175 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - Condensadora para AC tipo cassete Excell 60,000 btu (auditorio) (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo) en la Sede principal San Andrés | 1 | GLOBAL | 550000 | 550000
176 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - Manejadora tipo cassete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo) en la Sede principal San Andrés | 1 | GLOBAL | 550000 | 550000
177 | Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés. | 1 | GLOBAL | 500000 | 500000
178 | Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia. | 1 | GLOBAL | 600000 | 600000
179 | Presupuesto labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia (incluye: Diagnóstico, reparación, traslado , Desinstalación y montaje del equipo) | 1 | GLOBAL | 900000 | 900000
180 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia (incluye: Diagnóstico, reparación, traslado , Desinstalación y montaje del equipo) | 1 | GLOBAL | 900000 | 900000
181 | Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - manejadora tipo cassete (3 Samsung) 1 condensadoras multi V de 48,000 BTU ( Samsung Mod. AC048MXADKH) en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia. | 1 | GLOBAL | 700000 | 700000
182 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - manejadora tipo cassete (3 Samsung) 1 condensadoras multi V de 48,000 BTU ( Samsung Mod. AC048MXADKH)en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia (incluye: Diagnóstico, reparación, traslado , Desinstalación y montaje del equipo) | 1 | GLOBAL | 600000 | 600000
183 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - Condesadora VRF York Mod. JTOH160VPERBS1 VRF 200,000 btu-Cooling 45 ) cocina del Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo). | 1 | GLOBAL | 900000 | 900000
184 | Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Condesadora VRF York Mod. JTOH160VPERBS1 VRF 200,000 btu-Cooling 45) cocina del Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo). | 1 | GLOBAL | 600000 | 600000
185 | Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - manejadora multi V (Hitachi Air365 Mod. RAS-240RNCCRW- COOLING 67 KW) ubicadas en el Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo). | 1 | GLOBAL | 900000 | 900000
186 | Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - condensadora multi V (Hitachi Air365 Mod. RAS-240RNCCRW- COOLING 67 KW) ubicadas en el Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado , desinstalación y montaje del equipo). | 1 | GLOBAL | 700000 | 700000
Subtotal Labor |  |  |  | 9650000 | 9650000
| TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO E INSUMOS Y REPUESTOS |  |  | 102000000 | 102000000
OBSERVACIÓN: EN LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL Y PARA EFECTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR E INSTALAR A TODO COSTO REPUESTOS RELACIONADOS , DE ACUERDO A LAS CANTIDADES REQUERIDAS.

## Hoja1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 30 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 50 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 30 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 40 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 50 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45
EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU
FILTRO SECADOR ROSCA 1/4" A 1/2"
FILTRO SECADOR ROSCA DE 5/8" A 7/8
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE
DUCTO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO
LAMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO
MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA
MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
MOTOR 3/4" H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4" HP
PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION TIPO PILA
REFRIGERANTE FREON 141 PARA BARRIDO
VALVULA DE EXPANSION R-22- 5 T.R.
REFRIGERANTE R410 * 800GR CON VALVULA
REFRIGERANTE R22 * 800GR CON VALVULA
REFRIGERANTE R32 * 3KG
REFRIGERANTE R32 * 9,5KG
UNIDAD CONDENSADORA 24,000 BTU
UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 24,000 BTU
TAPA INFERIOR -BASE- AIRE LG DE 12.000 A 24,000 BTUS
CONDENSER ASSEMBLY BENDING ACG75244626 -SERPENTIN LG 24,000BTUS-