## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| PROYECTO: |  | "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO Y DE LA PLAZA DE FERIA DE GANADO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ"
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN ITEM | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1.0 | PRELIMINARES
| 1.1 | 2.01.62 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 321.05 | 10063.04 | 3230738.99
| 1.2 | 3.13.14 |  |  | DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). | M3 | 5.28 | 421579.48 | 2225939.65
| 1.3 | 3.01.05 |  |  | DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. ( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES) | KG | 72.75 | 2664.87 | 193869.29
| 1.4 | A.P.U. 1 |  |  | DESMONTE ESTRUCTURAS EN MADERA | ML | 16 | 8359.57 | 133753.12
| 1.5 | 2.01.43 |  |  | DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 21.75 | 13148.41 | 285977.92
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6070278.97
| 2.0 | CORRALES, CUARTO DE BÁSCULA Y BASCULA
| 2.1 | 2.02.15 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 41.33 | 35041.7 | 1448273.46
| 2.2 | 2.01.70 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 4.58 | 91750.92 | 420219.21
| 2.3 | 3.03.15 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 14.98 | 155996.8 | 2336832.06
| 2.4 | 2.02.10 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 0.58 | 1193929 | 692478.82
| 2.5 | 2.02.13 |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 3.32 | 1153483.5 | 3829565.22
| 2.6 | 2.03.01 |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 4.27 | 1477547.2 | 6309126.54
| 2.7 | 2.03.29 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 0.9 | 1913096.29 | 1721786.66
| 2.8 | 2.04.05 |  |  | DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). | ML | 5.2 | 88798.98 | 461754.7
| 2.9 | 2.02.20 |  |  | LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 20 CM. | M2 | 22.16 | 214089.99 | 4744234.18
| 2.10 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 672.51 | 9977.57 | 6710015.6
| 2.11 | 2.04.25 |  |  | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) | M2 | 52.24 | 199190.03 | 10405687.17
| 2.12 | 2.02.25 |  |  | SOLADO EN CONCRETO ESPESOR E=0.05M. 14 Mpa (2000 PSI) | M2 | 8.8 | 43461.25 | 382459
| 2.13 | 3.08.23 |  |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 Mpa - (2500 PSI) | M2 | 8.8 | 171000.06 | 1504800.53
| 2.14 | A.P.U.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO D=3" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 772.6 | 165368.98 | 127764073.95
| 2.15 | 2.08.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 56.9 | 28641.24 | 1629686.56
| 2.16 | 2.08.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC | M2 | 21.47 | 138297.64 | 2969250.33
| 2.17 | 2.08.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA (REF. AMAZONAS O SIMILAR). | ML | 5 | 110199.66 | 550998.3
| 2.18 | 2.08.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR) | ML | 3.2 | 97538.13 | 312122.02
| 2.19 | 2.10.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1" | UND | 1 | 327271.43 | 327271.43
| 2.20 | 2.10.39 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFÁSICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP | UND | 1 | 657511.79 | 657511.79
| 2.21 | 2.10.90 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB). | ML | 30 | 8478.91 | 254367.3
| 2.22 | 2.10.101 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1 1/2" | ML | 15 | 51600.69 | 774010.35
| 2.23 | 2.10.105 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 4 | 153557.66 | 614230.64
| 2.24 | 2.10.136 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 2 | 129177.76 | 258355.52
| 2.25 | 2.10.178 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W | UND | 4 | 40261.77 | 161047.08
| 2.26 | 2.10.216 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 50 AMP. | UND | 6 | 102569.42 | 615416.52
| 2.27 | 2.10.243 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO). | UND | 1 | 775460.53 | 775460.53
| 2.28 | 2.12.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | UND | 12 | 146132.96 | 1753595.52
| 2.29 | 2.15.13 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES) | M2 | 3.6 | 505831.07 | 1820991.85
| 2.30 | A.P.U.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BÁSCULA GANADERA + CORRALEJA 1500KG | UND | 1 | 24177647.73 | 24177647.73
| 2.31 | 3.13.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 263.12 | 9650.97 | 2539363.23
| 2.32 | 2.15.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA) | M2 | 10 | 344378.57 | 3443785.7
| 2.33 | 3.08.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) | M2 | 12.72 | 119272.45 | 1517145.56
| SUBTOTAL | [7 empty] | 213883565.06
| 3 | VÍA DE ACCESO
| 3.1 | 3.01.08 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | KM | 0.06 | 5263700.44 | 315822.03
| 3.2 | 2.02.15 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 188.1 | 35041.7 | 6591343.77
| 3.3 | 3.01.02 |  |  | CONFIGURACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% PARA VIAS | M2 | 342 | 12498.95 | 4274640.9
| 3.4 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | M3 | 164.16 | 182462.68 | 29953073.55
| 3.5 | 3.05.01 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). | M3 | 51.3 | 1117746.1 | 57340374.93
| 3.6 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 134.51 | 9977.57 | 1342082.94
| SUBTOTAL | [7 empty] | 99817338.12
| SUBTOTAL OBRA | [7 empty] | 319771182.15
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA, INC. DIST. Y AIU) |  |  |  | 319771182.15
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 23%
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U. |  |  | A.I.U.= | 30%
[5 empty] | VALOR TOTAL (INCLUYE IVA, INC. DIST. Y AIU) |  |  |  | 319771182.15
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
PROYECTO:
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN ITEM | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1.0 | PRELIMINARES
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
| 2.0 | CORRALES, CUARTO DE BÁSCULA Y BASCULA
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
| 3.0 | VÍA DE ACCESO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRA | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA, INC. DIST. Y AIU) |  |  |  | 0
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | A=
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U. |  |  | A.I.U.=
[5 empty] | VALOR TOTAL (INCLUYE IVA, INC. DIST. Y AIU) |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del pliego de condiciones]
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| CONTRATO N° |  |  |  | PROYECTO N°
| FECHA DE INICIO: |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
OBJETO PROYECTO:
| CAPITULO: | [5 empty] | ITEM GOBERNACIÓN
| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1. MATERIAL
| Descripción |  |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 0
2. EQUIPO
| Descripción |  |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 0
3. MANO DE OBRA
| Descripción |  |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 0
4. TRANSPORTE
| Descripción |  |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  | 0
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0
|  |  |  | INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  | 0% | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [6 empty] | 0
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  |  | 0
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO INDIRECTO | [6 empty] | 0
| TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [6 empty] | 0
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :