## ESPECIFICACIONES
ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTA ECONOMICA MANTENIMIENTO ELECTRICO (ESTE FORMATO NO SE PODRA MODIFICAR POR QUE SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA)
ITEM | ESPECIFICACIONES SEDE A Y B | UNIDAD MEDIDA | FOTO REFERENCIA | GTIA SERVICIO MESES | GTIA SUMINISTRO MESES | VALOR INCLUIDO TODOS LOS COSTOS | IVA SI APLICA | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO APARATO ELECTRICO TOMACORRIENTE-INTERRUPTOR- NORMAL Y REGULADO ENPOTRADO Y DE SOBREPONER | UND
2 | SUMINISTRO E INSTALACION APARATO ELECTRICO TOMACORRIENTE-INTERRUPTOR- NORMAL Y REGULADO ENPOTRADO Y DE SOBREPONER | UND
3 | MANTENIMIENTO LUMINARIA TIPO T8 FLUORESCENTE AJUSTE SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBO | UND
4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO FLUORESCENTE T8 | UND
5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ELECTRONICO T8 | UND
6 | SUMINISTRO CONVERSION E INSTALACION LUMINARIA TIPO T8 FLUORESCENTE A TIPO LED REUTILIZANDO MUEBLE | UND
7 | MANTENIMIENTO LAMPARA DE INCRUSTAR CUADRA DE 40X40 CM INCLUYE BOMBILLAS
8 | MANTENIMIENTO LUMINARIA TIPO T8 LED HERMETICA AJUSTE SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBO | UND
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED T8 HERMETICA | UND
10 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED REDONDA DE 12" DE SOBREPONER | UND
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOS EXTERIOR 200 W | UND
12 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED HERMETICA | UND
13 | MANTENIMIENTO BREAKER TABLERO ELECTRICO | UND
14 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TABLERO ELECTRICO NOMINALES DE 10-40 AMP | UND
15 | MANTENIMIENTO TOMA TRIFASICA 220 V | UND
16 | SUMINISTRO E INSTALACIONTOMA TRIFASICA 220V | UND
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPONENTES ALARMAS EMERGENCIAS (SIRENA-BOTONES) | UND
18 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA METALICA 10X4 CM EN CR CAL 22 CON DIVISION PINTURA ELECTROSTATICA TRAMO DE 2,4 MT | UND
19 | SUMINISTRO TROQUEL PARA DATOS Y CORRIENTE CANALETA 10X4 CM CAL 22 CON DIVISION PINTURA ELECTROSTATICA | UND
20 | SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE #12 TRENZADO PARA REDES ELECTRICAS | ROLLO X 100 MT
21 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DUPLEX 2X12 | ROLLO X 100 MT
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE METRO CABLE UTP CAT - 6 CERTIFICADO | ROLLO X 300 MT
23 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN CABLE UTP FACEPLATE JACK HEMBRA Y RJ 45 CON BOTA | KIT
24 | SUMINISTRO CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ROLLOX50 MT
25 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA Y CLAVIJA AEREA DE 25 A | UND
26 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA DE MURO CON ADHESIVO DE 20X10X2000 MM | UND
27 | SUMINISTRO CABLE DE VIDEO HDMI 1,8 MT | UND
28 | SUMINISTRO DE CABLE DE VIDEO DE 10 MT | UND
29 | SUMINISTRO DE CABLE HDMI DE 15 MT | UND
30 | SUMINISTRO DE FACEPLATE HDMI HEMBRA | UND
31 | SUMINISTRO E INSTRALACION ACCESRIOS COMO CURVAS, TE, UNIONES, TERMINALES CAJAS PARA TOMAS PARA CANALETA PLASTICA 20X20MM | UND
32 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT DE 1/2" X 3 MT CON ANCLAJE | UND
33 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE1 "X 3MT CON ANCLAJE | UND
34 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESRIOS COMO CURVAS, TE, UNIONES, TERMINALES, CAJAS DE DISTRIBUCION PARA CANALETA PLASTICA 20X20MM | UND
35 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO CON SEGURIDAD DE 20X20 | UND
36 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR 2 KVA | UND
37 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE PARAtv 55" O MAYOR DE ANCLAJE A PARED O TECHO ESCUALIZABLE DE SEGURIDAD Y ANTIBANDALISMO | UND
38 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE PARA TV 55" O MAYOR DE PEDESTAL CON RODACHINA DE SEGURIDAD Y ANTIBANDALISMO | UND
39 | LA DISPOSICION FINAL DE TODOS LOS RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |  | SUMATORIA UNITARIOS/39 ITEM